## Sheet1
附件一：
内蒙古电力（集团）有限责任公司2021年固定资产投资项目生产工程第五批设备询比采购 标段划分表 如技术规范书中设备到货时间与本表中时间不一致，以本表中到货时间为准。
标段 | 标段名称 | 建设单位 | 工程类别 | 项目名称 | 设备属性 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价最高 投标限价（元） | 最高限价（元） | 到货时间 | 到货地点 | 限制中标数量要求 | 设备编码 | 采购申请标识
61 | 110KV主变保护 | 内蒙古电力（集团）有限责任公司包头供电局 | 生产 | 设备购置包头供电局2021生产技改-118110kV苏木变1号主变及其35kVⅠ段、 | 二次设备 | 变压器保护 | 变压器保护,AC110kV/详见技术规范 | 套 | 1 | 110000 | 1320000 | 2021-10-15 | 买方指定仓库地面交货 |  | 800016701 | 310010519900020
|  | 内蒙古电力（集团）有限责任公司包头供电局 | 生产 | 设备购置包头供电局2021生产技改-116110kV铝园变综自改造工程 | 二次设备 | 变压器保护 | 变压器保护,AC110kV/详见技术规范 | 套 | 1 | 220000 |  | 2021-10-15 | 买方指定仓库地面交货 |  | 800016701 | 310009961500020
|  | 内蒙古电力（集团）有限责任公司包头供电局 | 生产 | 设备购置包头供电局2021生产技改-115110kV电报局变综自改造工程 | 二次设备 | 变压器保护 | 变压器保护,AC110kV/详见技术规范 | 套 | 1 | 220000 |  | 2021-10-15 | 买方指定仓库地面交货 |  | 800016701 | 310009961600020
|  | 内蒙古电力（集团）有限责任公司巴彦淖尔电业局 | 生产 | 配电站（开关站）工程八一110kV变综自改造 | 二次设备 | 变压器保护 | 变压器保护,AC110kV | 套 | 3 | 110000 |  | 2022-12-30 | 买方指定仓库地面交货 |  | 800016701 | 310010505800010
|  | 内蒙古电力（集团）有限责任公司巴彦淖尔电业局 | 生产 | 配电站（开关站）工程110kV磴口变电站综自改造 | 二次设备 | 变压器保护 | 变压器保护,AC110kV | 套 | 2 | 110000 |  | 2022-12-30 | 买方指定仓库地面交货 |  | 800016701 | 310010508800010
|  | 内蒙古电力（集团）有限责任公司巴彦淖尔电业局 | 生产 | 配电站（开关站）工程110kV宝泉变电站综自改造 | 二次设备 | 变压器保护 | 变压器保护,AC110kV | 套 | 2 | 110000 |  | 2022-12-30 | 买方指定仓库地面交货 |  | 800016701 | 310010509900010
65-1 | 220KV及以上线路保护 | 内蒙古电力（集团）有限责任公司阿拉善电业局 | 生产 | 设备购置阿盟2021生产技改-220kV金诺变电站综自改造工程 | 二次设备 | 线路保护 | 线路保护,AC220kV,通用型号,保护I | 套 | 2 | 143000 | 572000 | 2022-04-29 | 买方指定仓库地面交货 | 限中一个标段 | 801001659 | 310010323500070
|  | 内蒙古电力（集团）有限责任公司阿拉善电业局 | 生产 | 设备购置阿盟2021生产技改-220kV金诺变电站综自改造工程 | 二次设备 | 线路保护 | 线路保护,AC220kV,通用型号,保护I | 套 | 2 | 143000 |  | 2022-04-29 | 买方指定仓库地面交货 |  | 801001659 | 310010323500090
65-2 | 220KV及以上线路保护 | 内蒙古电力（集团）有限责任公司阿拉善电业局 | 生产 | 设备购置阿盟2021生产技改-220kV金诺变电站综自改造工程 | 二次设备 | 线路保护 | 线路保护,AC220kV,通用型号,保护II | 套 | 2 | 143000 | 572000 | 2022-04-29 | 买方指定仓库地面交货 |  | 801000617 | 310010323500080
|  | 内蒙古电力（集团）有限责任公司阿拉善电业局 | 生产 | 设备购置阿盟2021生产技改-220kV金诺变电站综自改造工程 | 二次设备 | 线路保护 | 线路保护,AC220kV,通用型号,保护II | 套 | 2 | 143000 |  | 2022-04-29 | 买方指定仓库地面交货 |  | 801000617 | 310010323500100
66 | 110KV及以下线路保护 | 内蒙古电力（集团）有限责任公司巴彦淖尔电业局 | 生产 | 配电站（开关站）工程八一110kV变综自改造 | 二次设备 | 线路保护 | 线路保护,AC110kV,通用型号,光纤差动保护 | 套 | 2 | 83000 | 994000 | 2022-12-30 | 买方指定仓库地面交货 |  | 801002838 | 310010505900010
|  | 内蒙古电力（集团）有限责任公司巴彦淖尔电业局 | 生产 | 配电站（开关站）工程八一110kV变综自改造 | 二次设备 | 线路保护 | 线路保护,AC110kV,通用型号,光纤差动保护 | 套 | 2 | 93000 |  | 2022-12-30 | 买方指定仓库地面交货 |  | 801002838 | 310010505900020
|  | 内蒙古电力（集团）有限责任公司巴彦淖尔电业局 | 生产 | 配电站（开关站）工程八一110kV变综自改造 | 二次设备 | 继电保护通信接口装置 | 继电保护通信接口装置 | 套 | 2 | 40000 |  | 2022-12-30 | 施工现场地面交货 |  | 800016631 | 310010505900030
|  | 内蒙古电力（集团）有限责任公司巴彦淖尔电业局 | 生产 | 配电站（开关站）工程110kV磴口变电站综自改造 | 二次设备 | 线路保护 | 线路保护,AC110kV | 套 | 1 | 73000 |  | 2022-12-30 | 买方指定仓库地面交货 |  | 800016711 | 310010508900010
|  | 内蒙古电力（集团）有限责任公司巴彦淖尔电业局 | 生产 | 配电站（开关站）工程110kV磴口变电站综自改造 | 二次设备 | 线路保护 | 线路保护,AC110kV,通用型号,光纤差动保护 | 套 | 1 | 83000 |  | 2022-12-30 | 买方指定仓库地面交货 |  | 801002838 | 310010509000010
|  | 内蒙古电力（集团）有限责任公司巴彦淖尔电业局 | 生产 | 配电站（开关站）工程110kV磴口变电站综自改造 | 二次设备 | 线路保护 | 线路保护,AC110kV,通用型号,光纤差动保护 | 套 | 1 | 137000 |  | 2022-12-30 | 买方指定仓库地面交货 |  | 801002838 | 310010509000020
|  | 内蒙古电力（集团）有限责任公司巴彦淖尔电业局 | 生产 | 配电站（开关站）工程110kV宝泉变电站综自改造 | 二次设备 | 线路保护 | 线路保护,AC110kV | 套 | 1 | 83000 |  | 2022-12-30 | 买方指定仓库地面交货 |  | 800016711 | 310010510000010
|  | 内蒙古电力（集团）有限责任公司巴彦淖尔电业局 | 生产 | 配电站（开关站）工程110kV宝泉变电站综自改造 | 二次设备 | 线路保护 | 线路保护,AC110kV | 套 | 2 | 93000 |  | 2022-12-30 | 买方指定仓库地面交货 |  | 800016711 | 310010510100010
67-1 | 220KV及以上母线保护 | 内蒙古电力（集团）有限责任公司阿拉善电业局 | 生产 | 设备购置阿盟2021生产技改-220kV额济纳站母线保护装置改造 | 二次设备 | 母线保护 | 母线保护,AC220kV,保护I | 套 | 1 | 150000 | 313000 | 2021-10-15 | 施工现场地面交货 | 限中一个标段 | 800996292 | 310009996100010
|  | 内蒙古电力（集团）有限责任公司阿拉善电业局 | 生产 | 设备购置阿盟2021生产技改-220kV金诺变电站综自改造工程 | 二次设备 | 母线保护 | 母线保护,AC220kV,保护I | 套 | 1 | 163000 |  | 2022-04-29 | 买方指定仓库地面交货 |  | 800996292 | 310010323500050
67-2 | 220KV及以上母线保护 | 内蒙古电力（集团）有限责任公司阿拉善电业局 | 生产 | 设备购置阿盟2021生产技改-220kV额济纳站母线保护装置改造 | 二次设备 | 母线保护 | 母线保护,AC220kV,保护II | 套 | 1 | 150000 | 313000 | 2021-10-15 | 施工现场地面交货 |  | 800996293 | 310009996100020
|  | 内蒙古电力（集团）有限责任公司阿拉善电业局 | 生产 | 设备购置阿盟2021生产技改-220kV金诺变电站综自改造工程 | 二次设备 | 母线保护 | 母线保护,AC220kV,保护II | 套 | 1 | 163000 |  | 2022-04-29 | 买方指定仓库地面交货 |  | 800996293 | 310010323500060
70 | 交、直流系统及蓄电池 | 内蒙古电力（集团）有限责任公司巴彦淖尔电业局 | 生产 | 设备购置杭后分局电源系统改造工程 | 二次设备 | 交流电源系统 | 交流电源系统,AC380V | 套 | 1 | 563000 | 1607000 | 2021-10-31 | 施工现场地面交货 |  | 800016491 | 310010511500110
|  | 内蒙古电力（集团）有限责任公司巴彦淖尔电业局 | 生产 | 设备购置杭后分局电源系统改造工程 | 通信设备 | 直流-48V通信电源成套设备 | 直流-48V通信电源成套设备,180A,300Ah | 套 | 1 | 227000 |  | 2021-10-31 | 施工现场地面交货 |  | 800993516 | 310010511500120
|  | 内蒙古电力（集团）有限责任公司包头供电局 | 生产 | 设备购置包头供电局2021生产技改-49110kV韩庆坝变综自系统改造工程 | 二次设备 | 交流电源系统 | 交流电源系统,AC380V/（详见技术规范） | 套 | 1 | 145000 |  | 2021-10-15 | 买方指定仓库地面交货 |  | 800016491 | 310010518600020
|  | 内蒙古电力（集团）有限责任公司包头供电局 | 生产 | 设备购置包头供电局2021生产技改-118110kV苏木变1号主变及其35kVⅠ段、 | 二次设备 | 交流电源系统 | 交流电源系统,AC380V/详见技术规范 | 套 | 1 | 90000 |  | 2021-10-15 | 买方指定仓库地面交货 |  | 800016491 | 310010519900040
|  | 内蒙古电力（集团）有限责任公司包头供电局 | 生产 | 设备购置包头供电局2021生产技改-118110kV苏木变1号主变及其35kVⅠ段、 | 二次设备 | 充电屏 | 充电屏,DC220V,50A/详见技术规范 | 套 | 1 | 193000 |  | 2021-10-15 | 买方指定仓库地面交货 |  | 800016488 | 310010519900090
|  | 内蒙古电力（集团）有限责任公司包头供电局 | 生产 | 设备购置包头供电局2021生产技改-11135kV双龙变综自系统改造工程 | 二次设备 | 充电屏 | 充电屏,DC220V,40A/详见技术规范 | 套 | 1 | 179000 |  | 2021-10-15 | 买方指定仓库地面交货 |  | 800016034 | 310010521800050
|  | 内蒙古电力（集团）有限责任公司包头供电局 | 生产 | 设备购置包头供电局2021生产技改-116110kV铝园变综自改造工程 | 二次设备 | 交流电源系统 | 交流电源系统,AC380V/详见技术规范 | 套 | 1 | 105000 |  | 2021-10-15 | 买方指定仓库地面交货 |  | 800016491 | 310009961500090
|  | 内蒙古电力（集团）有限责任公司包头供电局 | 生产 | 设备购置包头供电局2021生产技改-115110kV电报局变综自改造工程 | 二次设备 | 交流电源系统 | 交流电源系统,AC380V/详见技术规范 | 套 | 1 | 105000 |  | 2021-10-15 | 买方指定仓库地面交货 |  | 800016491 | 310009961600090
122 | 光数音配线架 | 内蒙古电力（集团）有限责任公司内蒙古超高压供电局 | 生产 | 500kV宁格尔变电站电缆沟双沟道改造500kV宁格尔变电站电缆沟双沟道改造 | 通信设备 | 光纤配线架(ODF) | 光纤配线架(ODF),≥168芯 | 套 | 2 | 28600 | 521400 | 2021-10-20 | 买方指定仓库地面交货 |  | 800994341 | 310010499700040
|  | 内蒙古电力（集团）有限责任公司内蒙古超高压供电局 | 生产 | 500kV宁格尔变电站电缆沟双沟道改造500kV宁格尔变电站电缆沟双沟道改造 | 通信设备 | 光纤配线单元 | 光纤配线单元,24芯 | 套 | 1 | 2000 |  | 2021-10-20 | 买方指定仓库地面交货 |  | 800994517 | 310010499700050
|  | 内蒙古电力（集团）有限责任公司内蒙古超高压供电局 | 生产 | 500kV宁格尔变电站电缆沟双沟道改造500kV宁格尔变电站电缆沟双沟道改造 | 通信设备 | 光纤配线单元 | 光纤配线单元,48芯 | 套 | 1 | 4000 |  | 2021-10-20 | 买方指定仓库地面交货 |  | 800995476 | 310010499700060
|  | 内蒙古电力（集团）有限责任公司内蒙古超高压供电局 | 生产 | 500kV旗下营、响沙湾、布日都、汗海、丰泉、永圣域变电站电缆沟双沟道改造500kV旗下营、响沙湾、布日都、汗海、丰泉、永圣域变电站电缆沟双沟道改造 | 通信设备 | 光纤配线单元 | 光纤配线单元,24芯 | 套 | 11 | 2000 |  | 2021-10-20 | 买方指定仓库地面交货 |  | 800994517 | 310010499800040
|  | 内蒙古电力（集团）有限责任公司内蒙古超高压供电局 | 生产 | 500kV旗下营、响沙湾、布日都、汗海、丰泉、永圣域变电站电缆沟双沟道改造500kV旗下营、响沙湾、布日都、汗海、丰泉、永圣域变电站电缆沟双沟道改造 | 通信设备 | 光纤配线单元 | 光纤配线单元,48芯 | 套 | 20 | 4000 |  | 2021-10-20 | 买方指定仓库地面交货 |  | 800995476 | 310010499800050
|  | 内蒙古电力（集团）有限责任公司内蒙古超高压供电局 | 生产 | 500kV旗下营、响沙湾、布日都、汗海、丰泉、永圣域变电站电缆沟双沟道改造500kV旗下营、响沙湾、布日都、汗海、丰泉、永圣域变电站电缆沟双沟道改造 | 通信设备 | 光纤配线架(ODF) | 光纤配线架(ODF),≥168芯 | 套 | 12 | 28600 |  | 2021-10-20 | 买方指定仓库地面交货 |  | 800994341 | 310010499800070
|  | 内蒙古电力（集团）有限责任公司内蒙古超高压供电局 | 生产 | 500kV渡口变、巨宝庄变通信骨干B网建设500kV渡口变、巨宝庄变通信骨干B网建设 | 通信设备 | 数字配线柜 | 数字配线柜 | 套 | 1 | 13000 |  | 2021-10-20 | 买方指定仓库地面交货 |  | 800994928 | 310010500900070