## 资格后审
内蒙古电力（集团）有限责任公司2021年固定资产投资项目生产工程第五批设备招标采购（后审） 标段划分表
如技术规范书中设备到货时间与本表中时间不一致，以本表中到货时间为准。
标段 | 标段名称 | 工程类别 | 建设单位 | 项目名称 | 设备属性 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 专用资格要求 | 单价最高投标限价（元） | 最高限价（万元） | 限制中标数量要求 | 到货时间 | 到货地点 | 设备编码 | 采购申请标识
1 | 充气式高压开关柜 | 技改 | 包头供电局 | 设备购置包头供电局2021生产技改-40110kV哈林变10kV开关柜更换 | 一次设备 | 充气式高压开关柜 | 充气式高压开关柜,AC10kV,进线开关柜,3150A,31.5kA/详见技术规范 | 台 | 2 | 1.所投产品（氮气绝缘类开关柜）经第三方权威检测机构（国家认证认可监督管理委员会/省级质量技术监督部门认证或经中国合格评定国家认可委员会认可）出具的型式试验报告或检验报告。【提供产品型式试验报告或检验报告】 2.投标人近三年（自招标文件发售之日起前三年）在内蒙古电力（集团）有限责任公司或国家电网公司或南方电网公司有同类产品供货业绩（提供中标通知书或成交通知书扫描件，配套合同扫描件）。 3.投标人实收资本不少于1000万元【提供经有资质的中介机构（会计师事务所或审计机构）出具的2020年审计报告（现金流量表、资产负债表、利润表）为准（如未完成2020年度财务与审计工作，可提供2019年审计报告）】。 4.投标人必须为制造商。 | 345000 | 467.7 | ----- | 20211015 | 买方指定仓库地面交货 | 800001322 | 310010532900010
|  | 技改 | 包头供电局 | 设备购置包头供电局2021生产技改-40110kV哈林变10kV开关柜更换 | 一次设备 | 充气式高压开关柜 | 充气式高压开关柜,AC10kV,分段断路器柜,3150A,31.5kA/详见技术规范 | 台 | 1 |  | 345000 |  |  | 20211015 | 买方指定仓库地面交货 | 800000104 | 310010532900020
|  | 技改 | 包头供电局 | 设备购置包头供电局2021生产技改-40110kV哈林变10kV开关柜更换 | 一次设备 | 充气式高压开关柜 | 充气式高压开关柜,AC10kV,分段隔离柜,3150A,31.5kA/详见技术规范 | 台 | 1 |  | 530000 |  |  | 20211015 | 买方指定仓库地面交货 | 800001325 | 310010532900030
|  | 技改 | 包头供电局 | 设备购置包头供电局2021生产技改-40110kV哈林变10kV开关柜更换 | 一次设备 | 充气式高压开关柜 | 充气式高压开关柜,AC10kV,母线设备柜,1250A,无开关/详见技术规范 | 台 | 2 |  | 126000 |  |  | 20211015 | 买方指定仓库地面交货 | 800000096 | 310010532900040
|  | 技改 | 包头供电局 | 设备购置包头供电局2021生产技改-40110kV哈林变10kV开关柜更换 | 一次设备 | 充气式高压开关柜 | 充气式高压开关柜,AC10kV,馈线开关柜,1250A,31.5kA/详见技术规范 | 台 | 22 |  | 130000 |  |  | 20211015 | 买方指定仓库地面交货 | 800001326 | 310010532900050
2-1 | 输电线路故障诊断装置 | 技改 | 阿拉善电业局 | 设备购置阿盟2021生产技改-阿拉善金泰、泰额线分布式故障诊断装置安装工程 | 一次设备 | 输电线路故障诊断装置 | 输电线路故障诊断装置,分布接触式 | 套 | 54 | 1.所投产品（分布式故障诊断装置、分布式故障定位系统、分布式精准故障定位装置、雷电故障监控与精确定位装置）经第三方权威检测机构（国家认证认可监督管理委员会/省级质量技术监督部门认证或经中国合格评定国家认可委员会认可）出具的型式试验报告或检验报告。【提供产品型式试验报告或检验报告】 2.投标人提供所投产品、同类产品或相同功能产品（分布式故障诊断装置、分布式故障定位系统、分布式精准故障定位装置、雷电故障监控与精确定位装置）近三年（自招标文件发售之日起前三年）有不少于50套销售业绩。（提供加盖公章的合同扫描件及与合同配套的发票扫描件） 3.投标人的实收资本不少于1000万元。【提供经有资质的中介机构（会计师事务所或审计机构）出具的2020年审计报告（现金流量表、资产负债表、利润表）为准（如未完成2020年度财务与审计工作，可提供2019年审计报告）】。 4.投标人必须为制造商。 | 45600 | 246.24 | 限中1个 | 20211018 | 买方指定仓库地面交货 | 801003170 | 310010457500010
2-2 | 输电线路故障诊断装置 | 技改 | 锡林郭勒超高压供电局 | 本体工程锡超2021年生产技改非预计划-锡林郭勒超高压供电局线路安装故障诊断装置工程 | 一次设备 | 输电线路故障诊断装置 | 输电线路故障诊断装置,分布接触式 | 套 | 18 |  | 136800 | 246.24 |  | 20211015 | 买方指定仓库地面交货 | 801003170 | 310010537000010
2-3 | 输电线路故障诊断装置 | 技改 | 锡林郭勒超高压供电局 | 本体工程锡超2021年生产技改非预计划-锡林郭勒超高压供电局线路安装故障诊断装置工程 | 一次设备 | 输电线路故障诊断装置 | 输电线路故障诊断装置,分布接触式 | 套 | 18 |  | 136800 | 246.24 |  | 20211015 | 买方指定仓库地面交货 | 801003170 | 310010537000020
2-4 | 输电线路故障诊断装置 | 技改 | 锡林郭勒超高压供电局 | 本体工程锡超2021年生产技改非预计划-锡林郭勒超高压供电局线路安装故障诊断装置工程 | 一次设备 | 输电线路故障诊断装置 | 输电线路故障诊断装置,分布接触式 | 套 | 23 |  | 136800 | 314.64 |  | 20211015 | 买方指定仓库地面交货 | 801003170 | 310010537000030
2-5 | 输电线路故障诊断装置 | 技改 | 锡林郭勒超高压供电局 | 本体工程锡超2021年生产技改非预计划-锡林郭勒超高压供电局线路安装故障诊断装置工程 | 一次设备 | 输电线路故障诊断装置 | 输电线路故障诊断装置,分布接触式 | 套 | 23 |  | 136800 | 314.64 |  | 20211015 | 买方指定仓库地面交货 | 801003170 | 310010537000040
3 | 动态增容监测装置及辅助设备 | 技改 | 包头供电局 | 本体工程包头供电局2021生产技改-1包头供电局220kV张河线、220kV高张Ⅱ回 | 二次设备 | 动态增容监测装置 | 动态增容监测装置 | 台 | 12 | 1.所投产品（线路动态负荷管理类系统）经第三方权威检测机构（国家认证认可监督管理委员会/省级质量技术监督部门认证或经中国合格评定国家认可委员会认可）出具的型式试验报告或检验报告【提供产品型式试验报告或检验报告】； 2.所投产品（线路动态负荷管理类系统）近五年（自招标文件发售之日起前五年）有销售业绩（提供加盖公章的合同扫描件及与合同配套的发票扫描件）； 3. 投标人实收资本不少于500万元【提供经有资质的中介机构（会计师事务所或审计机构）出具的2020年审计报告（现金流量表、资产负债表、利润表）为准（如未完成2020年度财务与审计工作，可提供2019年审计报告）】； 4.投标人必须为制造商。 | 80500 | 485.95 | ----- | 20211020 | 施工现场地面交货 | 801002883 | 310010312800090
|  | 技改 | 包头供电局 | 本体工程包头供电局2021生产技改-1包头供电局220kV张河线、220kV高张Ⅱ回 | 二次设备 | 线夹测温装置 | 线夹测温装置 | 只 | 144 |  | 800 |  |  | 20211020 | 施工现场地面交货 | 801002884 | 310010312800100
|  | 技改 | 包头供电局 | 本体工程包头供电局2021生产技改-1包头供电局220kV张河线、220kV高张Ⅱ回 | 二次设备 | 通信汇集单元 | 通信汇集单元 | 台 | 12 |  | 15000 |  |  | 20211020 | 施工现场地面交货 | 801002885 | 310010312800110
|  | 技改 | 包头供电局 | 本体工程包头供电局2021生产技改-1包头供电局220kV张河线、220kV高张Ⅱ回 | 二次设备 | PC服务器 | PC服务器,数据库服务器,通用,通用 | 台 | 1 |  | 67960 |  |  | 20211020 | 施工现场地面交货 | 801002886 | 310010312800120
|  | 技改 | 包头供电局 | 本体工程包头供电局2021生产技改-1包头供电局220kV张河线、220kV高张Ⅱ回 | 二次设备 | PC服务器 | PC服务器,应用服务器,通用,通用 | 台 | 1 |  | 67960 |  |  | 20211020 | 施工现场地面交货 | 801002887 | 310010312800130
|  | 技改 | 包头供电局 | 本体工程包头供电局2021生产技改-1包头供电局220kV张河线、220kV高张Ⅱ回 | 二次设备 | 隔离设备 | 隔离设备,通用,通用,通用,反向, 通用 | 台 | 1 |  | 80000 |  |  | 20211020 | 施工现场地面交货 | 801002888 | 310010312800140
|  | 技改 | 包头供电局 | 本体工程包头供电局2021生产技改-1包头供电局220kV张河线、220kV高张Ⅱ回 | 二次设备 | 后台管理系统软件 | 后台管理系统软件 | 套 | 1 |  | 226000 |  |  | 20211020 | 施工现场地面交货 | 801002889 | 310010312800150
|  | 技改 | 锡林郭勒电业局 | 本体工程2021技改-输电管理处220kV汗温I线动态增容改造工程 | 二次设备 | 动态增容监测装置 | 动态增容监测装置 | 台 | 27 |  | 80500 |  |  | 20211020 | 买方指定仓库地面交货 | 801002883 | 310010535900010
|  | 技改 | 锡林郭勒电业局 | 本体工程2021技改-输电管理处220kV汗温I线动态增容改造工程 | 二次设备 | 线夹测温装置 | 线夹测温装置 | 只 | 276 |  | 800 |  |  | 20211020 | 买方指定仓库地面交货 | 801002884 | 310010535900020
|  | 技改 | 锡林郭勒电业局 | 本体工程2021技改-输电管理处220kV汗温I线动态增容改造工程 | 二次设备 | 通信汇集单元 | 通信汇集单元 | 台 | 23 |  | 15000 |  |  | 20211020 | 买方指定仓库地面交货 | 801002885 | 310010535900030
|  | 技改 | 锡林郭勒电业局 | 本体工程2021技改-输电管理处220kV汗温I线动态增容改造工程 | 二次设备 | PC服务器 | PC服务器,数据库服务器,通用,通用 | 台 | 1 |  | 55000 |  |  | 20211020 | 买方指定仓库地面交货 | 801002886 | 310010535900040
|  | 技改 | 锡林郭勒电业局 | 本体工程2021技改-输电管理处220kV汗温I线动态增容改造工程 | 二次设备 | PC服务器 | PC服务器,应用服务器,通用,通用 | 台 | 1 |  | 55000 |  |  | 20211020 | 买方指定仓库地面交货 | 801002887 | 310010535900050
|  | 技改 | 锡林郭勒电业局 | 本体工程2021技改-输电管理处220kV汗温I线动态增容改造工程 | 二次设备 | 隔离设备 | 隔离设备,通用,通用,通用,反向, 通用 | 台 | 1 |  | 80000 |  |  | 20211020 | 买方指定仓库地面交货 | 801002888 | 310010535900060
|  | 技改 | 锡林郭勒电业局 | 本体工程2021技改-输电管理处220kV汗温I线动态增容改造工程 | 二次设备 | 后台管理系统软件 | 后台管理系统软件 | 套 | 1 |  | 227080 |  |  | 20211020 | 买方指定仓库地面交货 | 801002889 | 310010535900070
4-1 | 光放 | 技改 | 内蒙古电力信息通信中心 | 设备购置华北二级网设备配置工程 | 通信设备 | 光路子系统 | 光路子系统,色散补偿模块,通用,通用,通用,20KM | 块 | 2 | 1. 同类产品经第三方权威检测机构（国家认证认可监督管理委员会/省级质量技术监督部门认证或经中国合格评定国家认可委员会认可）出具的型式试验报告或检验报告【提供产品型式试验报告或检验报告】； 2.所投产品近五年(自招标文件发售之日起前五年)在内蒙古电力（集团）有限责任公司或国家电网公司或南方电网公司销售业绩累计不少于20套（提供中标通知书或成交通知书扫描件，配套合同扫描件）。 3. 投标人实收资本不少于2000万元【提供经有资质的中介机构（会计师事务所或审计机构）出具的2020年审计报告（现金流量表、资产负债表、利润表）为准（如未完成2020年度财务与审计工作，可提供2019年审计报告）】。 4.接受代理商投标，同一制造商只能授权一家代理商参与投标。 | 50000 | 1408 | 限中1个 | 20211230 | 施工现场地面交货 | 801003895 | 310010537600010
|  | 技改 | 内蒙古电力信息通信中心 | 设备购置华北二级网设备配置工程 | 通信设备 | 功率放大器 | 功率放大器,通用,通用,12DB,外置后置 | 台 | 2 |  | 70000 |  |  | 20221230 | 施工现场地面交货 | 801003894 | 310010537600020
|  | 技改 | 内蒙古超高压供电局 | 内蒙古地区500kV变电站华北网A1平面建设内蒙古地区500kV变电站华北网A1平面建设 | 通信设备 | 光路子系统 | 光路子系统,光功率放大器（EDFA) | 块 | 28 |  | 70000 |  |  | 20211020 | 买方指定仓库地面交货 | 800018008 | 310010507200100
|  | 技改 | 内蒙古超高压供电局 | 内蒙古地区500kV变电站华北网A1平面建设内蒙古地区500kV变电站华北网A1平面建设 | 通信设备 | 光路子系统 | 光路子系统,前置放大器 | 块 | 12 |  | 90000 |  |  | 20211020 | 买方指定仓库地面交货 | 800018007 | 310010507200110
|  | 技改 | 内蒙古超高压供电局 | 内蒙古地区500kV变电站华北网A1平面建设内蒙古地区500kV变电站华北网A1平面建设 | 通信设备 | 光路子系统 | 光路子系统,前向纠错（FEC） | 块 | 8 |  | 200000 |  |  | 20211020 | 买方指定仓库地面交货 | 800018004 | 310010507200120
|  | 技改 | 内蒙古超高压供电局 | 内蒙古地区500kV变电站华北网A1平面建设内蒙古地区500kV变电站华北网A1平面建设 | 通信设备 | 光路子系统 | 光路子系统,色散补偿模块 | 块 | 10 |  | 50000 |  |  | 20211020 | 买方指定仓库地面交货 | 800018005 | 310010507200130
|  | 技改 | 内蒙古超高压供电局 | 内蒙古地区500kV变电站华北网A1平面建设内蒙古地区500kV变电站华北网A1平面建设 | 通信设备 | 光路子系统 | 光路子系统,色散补偿模块 | 块 | 4 |  | 60000 |  |  | 20211020 | 买方指定仓库地面交货 | 800018005 | 310010507200140
|  | 技改 | 内蒙古超高压供电局 | 内蒙古地区500kV变电站华北网A1平面建设内蒙古地区500kV变电站华北网A1平面建设 | 通信设备 | 光路子系统 | 光路子系统,色散补偿模块 | 块 | 4 |  | 70000 |  |  | 20211020 | 买方指定仓库地面交货 | 800018005 | 310010507200150
|  | 技改 | 内蒙古超高压供电局 | 内蒙古地区500kV变电站华北网A1平面建设内蒙古地区500kV变电站华北网A1平面建设 | 通信设备 | 光路子系统 | 光路子系统,色散补偿模块 | 块 | 2 |  | 80000 |  |  | 20211020 | 买方指定仓库地面交货 | 800018005 | 310010507200160
|  | 技改 | 内蒙古超高压供电局 | 内蒙古地区500kV变电站华北网A1平面建设内蒙古地区500kV变电站华北网A1平面建设 | 通信设备 | 光路子系统 | 光路子系统,色散补偿模块 | 块 | 4 |  | 90000 |  |  | 20211020 | 买方指定仓库地面交货 | 800018005 | 310010507200170
|  | 技改 | 内蒙古超高压供电局 | 内蒙古地区500kV变电站华北网A1平面建设内蒙古地区500kV变电站华北网A1平面建设 | 通信设备 | 光路子系统 | 光路子系统,色散补偿模块 | 块 | 2 |  | 100000 |  |  | 20211020 | 买方指定仓库地面交货 | 800018005 | 310010507200180
|  | 技改 | 内蒙古超高压供电局 | 内蒙古地区500kV变电站华北网A1平面建设内蒙古地区500kV变电站华北网A1平面建设 | 通信设备 | 光路子系统 | 光路子系统,色散补偿模块 | 块 | 2 |  | 110000 |  |  | 20211020 | 买方指定仓库地面交货 | 800018005 | 310010507200190
|  | 技改 | 内蒙古超高压供电局 | 内蒙古地区500kV变电站华北网A1平面建设内蒙古地区500kV变电站华北网A1平面建设 | 通信设备 | 光路子系统 | 光路子系统,通用,通用,通用,通用 | 块 | 16 |  | 20000 |  |  | 20211020 | 买方指定仓库地面交货 | 800996722 | 310010507200200
|  | 技改 | 内蒙古超高压供电局 | 内蒙古地区500kV变电站华北网A2平面建设内蒙古地区500kV变电站华北网A2平面建设 | 通信设备 | 光路子系统 | 光路子系统,光功率放大器（EDFA) | 块 | 28 |  | 70000 |  |  | 20211020 | 买方指定仓库地面交货 | 800018008 | 310010510600090
|  | 技改 | 内蒙古超高压供电局 | 内蒙古地区500kV变电站华北网A2平面建设内蒙古地区500kV变电站华北网A2平面建设 | 通信设备 | 光路子系统 | 光路子系统,前置放大器 | 块 | 12 |  | 90000 |  |  | 20211020 | 买方指定仓库地面交货 | 800018007 | 310010510600100
|  | 技改 | 内蒙古超高压供电局 | 内蒙古地区500kV变电站华北网A2平面建设内蒙古地区500kV变电站华北网A2平面建设 | 通信设备 | 光路子系统 | 光路子系统,前向纠错（FEC） | 块 | 8 |  | 200000 |  |  | 20211020 | 买方指定仓库地面交货 | 800018004 | 310010510600110
|  | 技改 | 内蒙古超高压供电局 | 内蒙古地区500kV变电站华北网A2平面建设内蒙古地区500kV变电站华北网A2平面建设 | 通信设备 | 光路子系统 | 光路子系统,色散补偿模块 | 块 | 10 |  | 50000 |  |  | 20211020 | 买方指定仓库地面交货 | 800018005 | 310010510600120
|  | 技改 | 内蒙古超高压供电局 | 内蒙古地区500kV变电站华北网A2平面建设内蒙古地区500kV变电站华北网A2平面建设 | 通信设备 | 光路子系统 | 光路子系统,色散补偿模块 | 块 | 4 |  | 60000 |  |  | 20211020 | 买方指定仓库地面交货 | 800018005 | 310010510600130
|  | 技改 | 内蒙古超高压供电局 | 内蒙古地区500kV变电站华北网A2平面建设内蒙古地区500kV变电站华北网A2平面建设 | 通信设备 | 光路子系统 | 光路子系统,色散补偿模块 | 块 | 4 |  | 70000 |  |  | 20211020 | 买方指定仓库地面交货 | 800018005 | 310010510600140
|  | 技改 | 内蒙古超高压供电局 | 内蒙古地区500kV变电站华北网A2平面建设内蒙古地区500kV变电站华北网A2平面建设 | 通信设备 | 光路子系统 | 光路子系统,色散补偿模块 | 块 | 2 |  | 80000 |  |  | 20211020 | 买方指定仓库地面交货 | 800018005 | 310010510600150
|  | 技改 | 内蒙古超高压供电局 | 内蒙古地区500kV变电站华北网A2平面建设内蒙古地区500kV变电站华北网A2平面建设 | 通信设备 | 光路子系统 | 光路子系统,色散补偿模块 | 块 | 4 |  | 90000 |  |  | 20211020 | 买方指定仓库地面交货 | 800018005 | 310010510600160
|  | 技改 | 内蒙古超高压供电局 | 内蒙古地区500kV变电站华北网A2平面建设内蒙古地区500kV变电站华北网A2平面建设 | 通信设备 | 光路子系统 | 光路子系统,色散补偿模块 | 块 | 2 |  | 100000 |  |  | 20211020 | 买方指定仓库地面交货 | 800018005 | 310010510600170
|  | 技改 | 内蒙古超高压供电局 | 内蒙古地区500kV变电站华北网A2平面建设内蒙古地区500kV变电站华北网A2平面建设 | 通信设备 | 光路子系统 | 光路子系统,通用,通用,通用,通用 | 块 | 16 |  | 20000 |  |  | 20211020 | 买方指定仓库地面交货 | 800996722 | 310010510600180
|  | 技改 | 内蒙古超高压供电局 | 内蒙古地区500kV变电站华北网A2平面建设内蒙古地区500kV变电站华北网A2平面建设 | 通信设备 | 光路子系统 | 光路子系统,色散补偿模块 | 块 | 2 |  | 110000 |  |  | 20211020 | 买方指定仓库地面交货 | 800018005 | 310010510600200
4-2 | 光放 | 技改 | 乌海超高压供电局 | 设备购置乌海超高压供电局2021年生产技改工程-内蒙古骨干传输10GA网扩容 | 通信设备 | 光端机子架 | 光端机子架,通用`,TVI8VID-720P | 台 | 7 |  | 24101.9 | 1480.3304 |  | 20211015 | 买方指定仓库地面交货 | 800997296 | 310010318700010
|  | 技改 | 乌海超高压供电局 | 设备购置乌海超高压供电局2021年生产技改工程-内蒙古骨干传输10GA网扩容 | 通信设备 | 软铜绞线 | 软铜绞线,TJR1,25 | 千米 | 0.03 |  | 15800 |  |  | 20211015 | 买方指定仓库地面交货 | 800036628 | 310010318700170
|  | 技改 | 乌海超高压供电局 | 设备购置乌海超高压供电局2021年生产技改工程-内蒙古骨干传输10GA网扩容 | 通信设备 | 软铜绞线 | 软铜绞线,TJR1,16 | 千米 | 0.81 |  | 10000 |  |  | 20211015 | 买方指定仓库地面交货 | 800034308 | 310010318700180
|  | 技改 | 乌海超高压供电局 | 设备购置乌海超高压供电局2021年生产技改工程-内蒙古骨干传输10GA网扩容 | 通信设备 | 用户接口板 | 尾纤, | 个 | 110 |  | 30 |  |  | 20211015 | 买方指定仓库地面交货 | 800071140 | 310010318700190
|  | 技改 | 包头供电局 | 设备购置包头供电局2021生产技改-74包头地区500kV变电站公司10G通信骨干A | 通信设备 | 光路子系统 | 光路子系统,色散补偿模块DCM40 | 块 | 1 |  | 60000 |  |  | 20211015 | 买方指定仓库地面交货 | 800018005 | 310010060000010
|  | 技改 | 包头供电局 | 设备购置包头供电局2021生产技改-74包头地区500kV变电站公司10G通信骨干A | 通信设备 | 光路子系统 | 光路子系统,光功率放大器（EDFA)光放大器BA12 | 块 | 1 |  | 35000 |  |  | 20211015 | 买方指定仓库地面交货 | 800018008 | 310010060000020
|  | 技改 | 乌海超高压供电局 | 设备购置乌海超高压供电局2021年生产技改工程-内蒙古骨干传输10GA网扩容 | 通信设备 | 功率放大器 | 功率放大器 | 台 | 4 |  | 85350 |  |  | 20211015 | 买方指定仓库地面交货 | 800099530 | 310010318700220
|  | 技改 | 乌海超高压供电局 | 设备购置乌海超高压供电局2021年生产技改工程-内蒙古骨干传输10GA网扩容 | 通信设备 | 集成式光功率放大器 | 集成式光功率放大器,BA、DCF | 套 | 4 |  | 63520 |  |  | 20211015 | 买方指定仓库地面交货 | 801003822 | 310010318700230
|  | 技改 | 乌海超高压供电局 | 设备购置乌海超高压供电局2021年生产技改工程-内蒙古骨干传输10GA网扩容 | 通信设备 | 集成式光功率放大器 | 集成式光功率放大器,BA、DCF | 套 | 2 |  | 82154 |  |  | 20211015 | 买方指定仓库地面交货 | 801003822 | 310010318700240
|  | 技改 | 乌海超高压供电局 | 设备购置乌海超高压供电局2021年生产技改工程-内蒙古骨干传输10GA网扩容 | 通信设备 | 光路子系统 | 光路子系统,前向纠错（FEC） | 块 | 2 |  | 228151 |  |  | 20211015 | 买方指定仓库地面交货 | 800018004 | 310010318700250
|  | 技改 | 乌海超高压供电局 | 设备购置乌海超高压供电局2021年生产技改工程-内蒙古骨干传输10GA网扩容 | 通信设备 | 光路子系统 | 光路子系统,色散补偿模块 | 块 | 2 |  | 45834 |  |  | 20211015 | 买方指定仓库地面交货 | 800018005 | 310010318700260
|  | 技改 | 乌海超高压供电局 | 设备购置乌海超高压供电局2021年生产技改工程-内蒙古骨干传输10GA网扩容 | 通信设备 | 光路子系统 | 光路子系统,色散补偿模块 | 块 | 6 |  | 50979 |  |  | 20211015 | 买方指定仓库地面交货 | 800018005 | 310010318700270
|  | 技改 | 乌海超高压供电局 | 设备购置乌海超高压供电局2021年生产技改工程-内蒙古骨干传输10GA网扩容 | 通信设备 | 光路子系统 | 光路子系统,色散补偿模块 | 块 | 2 |  | 60614 |  |  | 20211015 | 买方指定仓库地面交货 | 800018005 | 310010318700280
|  | 技改 | 乌海超高压供电局 | 设备购置乌海超高压供电局2021年生产技改工程-内蒙古骨干传输10GA网扩容 | 通信设备 | 光路子系统 | 光路子系统,色散补偿模块 | 块 | 2 |  | 122181 |  |  | 20211015 | 买方指定仓库地面交货 | 800018005 | 310010318700290
|  | 技改 | 乌海超高压供电局 | 设备购置乌海超高压供电局2021年生产技改工程-内蒙古骨干传输10GA网扩容 | 通信设备 | 光路子系统 | 光路子系统,前置放大器 | 块 | 6 |  | 83354 |  |  | 20211015 | 买方指定仓库地面交货 | 800018007 | 310010318700310
|  | 技改 | 锡林郭勒电业局 | 通信及调度自动化2021技改-锡林郭勒电业局通信资源整合传输配套工程 | 通信设备 | 光路子系统 | 光路子系统,色散补偿模块 | 块 | 2 |  | 60420 |  |  | 20211130 | 买方指定仓库地面交货 | 800018005 | 310010534000010
|  | 技改 | 锡林郭勒电业局 | 通信及调度自动化2021技改-锡林郭勒电业局通信资源整合传输配套工程 | 通信设备 | 光路子系统 | 光路子系统,色散补偿模块 | 块 | 4 |  | 50350 |  |  | 20211130 | 买方指定仓库地面交货 | 800018005 | 310010534000020
|  | 技改 | 锡林郭勒电业局 | 通信及调度自动化2021技改-锡林郭勒电业局通信资源整合传输配套工程 | 通信设备 | 光路子系统 | 光路子系统,光功率放大器（EDFA) | 块 | 4 |  | 90630 |  |  | 20211130 | 买方指定仓库地面交货 | 800018008 | 310010534000030
|  | 技改 | 锡林郭勒电业局 | 通信及调度自动化2021技改-锡林郭勒电业局通信资源整合传输配套工程 | 通信设备 | 光路子系统 | 光路子系统,光功率放大器（EDFA) | 块 | 4 |  | 70490 |  |  | 20211130 | 买方指定仓库地面交货 | 800018008 | 310010534000040
|  | 技改 | 锡林郭勒电业局 | 通信及调度自动化2021技改-锡林郭勒电业局通信资源整合传输配套工程 | 通信设备 | 光路子系统 | 光路子系统,前置放大器 | 块 | 2 |  | 90630 |  |  | 20211130 | 买方指定仓库地面交货 | 800018007 | 310010534000050
|  | 技改 | 锡林郭勒电业局 | 通信及调度自动化2021技改-银矿变等4座110kV变电站中兴设备完善工程 | 通信设备 | 光路子系统 | 光路子系统,色散补偿模块 | 块 | 2 |  | 60420 |  |  | 20211130 | 买方指定仓库地面交货 | 800018005 | 310010536100010
|  | 技改 | 锡林郭勒电业局 | 通信及调度自动化2021技改-银矿变等4座110kV变电站中兴设备完善工程 | 通信设备 | 光路子系统 | 光路子系统,光功率放大器（EDFA) | 块 | 2 |  | 70490 |  |  | 20211130 | 买方指定仓库地面交货 | 800018008 | 310010536100020
|  | 技改 | 锡林郭勒超高压供电局 | 设备购置锡超2021年生产技改非预计划-华为10GA网骨干网增加第二条光路工程 | 通信设备 | 集成式光功率放大器 | 集成式光功率放大器,BA、DCF | 套 | 1 |  | 138073 |  |  | 20211015 | 买方指定仓库地面交货 | 801003822 | 310010544900010
|  | 技改 | 锡林郭勒超高压供电局 | 设备购置锡超2021年生产技改非预计划-华为10GA网骨干网增加第二条光路工程 | 通信设备 | 集成式光功率放大器 | 集成式光功率放大器,BA、PA、DCM、FEC | 套 | 1 |  | 623902 |  |  | 20211015 | 买方指定仓库地面交货 | 801003823 | 310010544900020
|  | 技改 | 锡林郭勒超高压供电局 | 设备购置锡超2021年生产技改非预计划-华为10GA网骨干网增加第二条光路工程 | 通信设备 | 集成式光功率放大器 | 集成式光功率放大器,BA、PA、DCM、FEC、RFA | 套 | 1 |  | 1078077 |  |  | 20211015 | 买方指定仓库地面交货 | 801003824 | 310010544900030
|  | 技改 | 内蒙古超高压供电局 | 500kV变电站10G通信骨干A网扩容500kV变电站10G通信骨干A网扩容 | 通信设备 | 光路子系统 | 光路子系统,光功率放大器（EDFA) | 块 | 24 |  | 70000 |  |  | 20211020 | 买方指定仓库地面交货 | 800018008 | 310010499500040
|  | 技改 | 内蒙古超高压供电局 | 500kV变电站10G通信骨干A网扩容500kV变电站10G通信骨干A网扩容 | 通信设备 | 光路子系统 | 光路子系统,光功率放大器（EDFA) | 块 | 2 |  | 90000 |  |  | 20211020 | 买方指定仓库地面交货 | 800018008 | 310010499500050
|  | 技改 | 内蒙古超高压供电局 | 500kV变电站10G通信骨干A网扩容500kV变电站10G通信骨干A网扩容 | 通信设备 | 光路子系统 | 光路子系统,前置放大器 | 块 | 13 |  | 90000 |  |  | 20211020 | 买方指定仓库地面交货 | 800018007 | 310010499500070
|  | 技改 | 内蒙古超高压供电局 | 500kV变电站10G通信骨干A网扩容500kV变电站10G通信骨干A网扩容 | 通信设备 | 光路子系统 | 光路子系统,前向纠错（FEC） | 块 | 6 |  | 200000 |  |  | 20211020 | 买方指定仓库地面交货 | 800018004 | 310010499500080
|  | 技改 | 内蒙古超高压供电局 | 500kV变电站10G通信骨干A网扩容500kV变电站10G通信骨干A网扩容 | 通信设备 | 光路子系统 | 光路子系统,拉曼放大器 | 块 | 2 |  | 250000 |  |  | 20211020 | 买方指定仓库地面交货 | 800018006 | 310010499500090
|  | 技改 | 内蒙古超高压供电局 | 500kV变电站10G通信骨干A网扩容500kV变电站10G通信骨干A网扩容 | 通信设备 | 光路子系统 | 光路子系统,拉曼放大器 | 块 | 2 |  | 250000 |  |  | 20211020 | 买方指定仓库地面交货 | 800018006 | 310010499500100
|  | 技改 | 内蒙古超高压供电局 | 500kV变电站10G通信骨干A网扩容500kV变电站10G通信骨干A网扩容 | 通信设备 | 光路子系统 | 光路子系统,色散补偿模块 | 块 | 10 |  | 50000 |  |  | 20211020 | 买方指定仓库地面交货 | 800018005 | 310010499500110
|  | 技改 | 内蒙古超高压供电局 | 500kV变电站10G通信骨干A网扩容500kV变电站10G通信骨干A网扩容 | 通信设备 | 光路子系统 | 光路子系统,色散补偿模块 | 块 | 1 |  | 60000 |  |  | 20211020 | 买方指定仓库地面交货 | 800018005 | 310010499500120
|  | 技改 | 内蒙古超高压供电局 | 500kV变电站10G通信骨干A网扩容500kV变电站10G通信骨干A网扩容 | 通信设备 | 光路子系统 | 光路子系统,色散补偿模块 | 块 | 4 |  | 70000 |  |  | 20211020 | 买方指定仓库地面交货 | 800018005 | 310010499500130
|  | 技改 | 内蒙古超高压供电局 | 500kV变电站10G通信骨干A网扩容500kV变电站10G通信骨干A网扩容 | 通信设备 | 光路子系统 | 光路子系统,色散补偿模块 | 块 | 5 |  | 80000 |  |  | 20211020 | 买方指定仓库地面交货 | 800018005 | 310010499500140
|  | 技改 | 内蒙古超高压供电局 | 500kV变电站10G通信骨干A网扩容500kV变电站10G通信骨干A网扩容 | 通信设备 | 光路子系统 | 光路子系统,色散补偿模块 | 块 | 4 |  | 90000 |  |  | 20211020 | 买方指定仓库地面交货 | 800018005 | 310010499500150
|  | 技改 | 内蒙古超高压供电局 | 500kV变电站10G通信骨干A网扩容500kV变电站10G通信骨干A网扩容 | 通信设备 | 光路子系统 | 光路子系统,色散补偿模块 | 块 | 2 |  | 140000 |  |  | 20211020 | 买方指定仓库地面交货 | 800018005 | 310010499500160
|  | 技改 | 内蒙古超高压供电局 | 500kV变电站10G通信骨干A网扩容500kV变电站10G通信骨干A网扩容 | 通信设备 | 光路子系统 | 光路子系统,通用,通用,通用,通用 | 块 | 21 |  | 20000 |  |  | 20211020 | 买方指定仓库地面交货 | 800996722 | 310010499500170
|  | 技改 | 乌海超高压供电局 | 设备购置乌海超高压供电局2021年生产技改工程-内蒙古骨干传输10GA网扩容 | 通信设备 | 衰减器 | 衰减器,5dB | 台 | 44 |  | 150 |  |  | 20211015 | 买方指定仓库地面交货 | 800020503 | 310010318700320
|  | 技改 | 乌海超高压供电局 | 设备购置乌海超高压供电局2021年生产技改工程-内蒙古骨干传输10GA网扩容 | 通信设备 | 光端机子架 | 光端机子架,通用`,TVI8VID-720P | 台 | 2 |  | 24101.9 |  |  | 20211015 | 买方指定仓库地面交货 | 800997296 | 310010538500010
|  | 技改 | 乌海超高压供电局 | 设备购置乌海超高压供电局2021年生产技改工程-内蒙古骨干传输10GA网扩容 | 通信设备 | 功率放大器 | 功率放大器 | 台 | 1 |  | 85350 |  |  | 20211015 | 买方指定仓库地面交货 | 800099530 | 310010538500020
|  | 技改 | 乌海超高压供电局 | 设备购置乌海超高压供电局2021年生产技改工程-内蒙古骨干传输10GA网扩容 | 通信设备 | 集成式光功率放大器 | 集成式光功率放大器,BA、DCF | 套 | 1 |  | 75344 |  |  | 20211015 | 买方指定仓库地面交货 | 801003822 | 310010538500030
|  | 技改 | 乌海超高压供电局 | 设备购置乌海超高压供电局2021年生产技改工程-内蒙古骨干传输10GA网扩容 | 通信设备 | 光路子系统 | 光路子系统,前置放大器 | 块 | 2 |  | 83354 |  |  | 20211015 | 买方指定仓库地面交货 | 800018007 | 310010538500040
|  | 技改 | 乌海超高压供电局 | 设备购置乌海超高压供电局2021年生产技改工程-内蒙古骨干传输10GA网扩容 | 通信设备 | 光路子系统 | 光路子系统,前向纠错（FEC） | 块 | 1 |  | 200735 |  |  | 20211015 | 买方指定仓库地面交货 | 800018004 | 310010538500050
|  | 技改 | 乌海超高压供电局 | 设备购置乌海超高压供电局2021年生产技改工程-内蒙古骨干传输10GA网扩容 | 通信设备 | 光路子系统 | 光路子系统,拉曼放大器 | 块 | 1 |  | 230957 |  |  | 20211015 | 买方指定仓库地面交货 | 800018006 | 310010538500060
|  | 技改 | 乌海超高压供电局 | 设备购置乌海超高压供电局2021年生产技改工程-内蒙古骨干传输10GA网扩容 | 通信设备 | 光路子系统 | 光路子系统,拉曼放大器 | 块 | 1 |  | 234699 |  |  | 20211015 | 买方指定仓库地面交货 | 800018006 | 310010538500070
|  | 技改 | 乌海超高压供电局 | 设备购置乌海超高压供电局2021年生产技改工程-内蒙古骨干传输10GA网扩容 | 通信设备 | 光路子系统 | 光路子系统,色散补偿模块 | 块 | 1 |  | 71090 |  |  | 20211015 | 买方指定仓库地面交货 | 800018005 | 310010538500080
|  | 技改 | 乌海超高压供电局 | 设备购置乌海超高压供电局2021年生产技改工程-内蒙古骨干传输10GA网扩容 | 通信设备 | 光路子系统 | 光路子系统,色散补偿模块 | 块 | 1 |  | 148832 |  |  | 20211015 | 买方指定仓库地面交货 | 800018005 | 310010538500090
5 | 智能会议系统 | 技改 | 巴彦淖尔电业局 | 设备购置巴彦淖尔电业局310会议室会议系统改造工程 | 通信设备 | 智能会议系统 | 智能会议系统 | 套 | 1 | 1.投标人提供所投产品（中心服务平台软件、会议系统管理服务软件）计算机软件著作权登记证书； 2.投标人提供所投产品（单通道解码云节点、单通道编码云节点设备）信息安全管理体系认证证书； 3.所投产品（单通道媒体云节点、单通道解码云节点、单通道编码云节点、会议系统终端处理器（无纸化升降显示器））经第三方权威检测机构（国家认证认可监督管理委员会/省级质量技术监督部门认证或经中国合格评定国家认可委员会认可）出具的型式试验报告或检验报告【提供产品型式试验报告或检验报告】； 4. 投标人须提供ISO27001信息安全管理体系认证证书； 5.所投产品（视频会议系统）近五年(自招标文件发售之日起前五年)有销售业绩不少于3套（提供加盖公章的合同扫描件及与合同配套的发票扫描件）； 6. 投标人实收资本不少于500万元【提供经有资质的中介机构（会计师事务所或审计机构）出具的2020年审计报告（现金流量表、资产负债表、利润表）为准（如未完成2020年度财务与审计工作，可提供2019年审计报告）】； 7.接受代理商投标，代理商需提供（会议系统管理服务软件、单通道解码云节点）的授权，同一制造商只能授权一家代理商参加投标。 | 2190780 | 219.078 | ----- | 20211015 | 材料站现场车板交货 | 800999161 | 310009921000440
6 | 智能会议系统 | 技改 | 包头供电局 | 设备购置包头供电局2021生产技改-53修试楼视频会议室改造 | 通信设备 | 智能会议系统 | 智能会议系统视频会议系统 | 套 | 1 | 1.所投产品（LCD大屏幕系统、视频矩阵）经第三方权威检测机构（国家认证认可监督管理委员会/省级质量技术监督部门认证或经中国合格评定国家认可委员会认可）出具的型式试验报告或检验报告【提供产品型式试验报告或检验报告】； 2.所投产品（包含LCD大屏幕系统和视频矩阵的视频会议系统）近三年（自招标文件发售之日起前三年）有不少于3套销售业绩（提供加盖公章的合同扫描件及与合同配套的发票扫描件）； 3. 投标人实收资本不少于500万元【提供经有资质的中介机构（会计师事务所或审计机构）出具的2020年审计报告（现金流量表、资产负债表、利润表）为准（如未完成2020年度财务与审计工作，可提供2019年审计报告）】。 4.接受代理商投标，同一制造商只能授权一家代理商参与投标。 | 1464604 | 227.3326 | ----- | 20221230 | 买方指定仓库地面交货 | 800999161 | 310010470900350
|  | 技改 | 包头供电局 | 设备购置包头供电局2021生产技改-62土右分局视频会议系统改造 | 通信设备 | 智能会议系统 | 智能会议系统专用视频会议系统包括：1、管理终端1台 2、HDMI网传3套 超高清HDMI转HDBaseT双绞线发送器/接收器套装（50米）3、高清矩阵1台 HDMI接口，8进8出4、中控主机1台 8路串口S232/RS485、1个NET口、內置以太网络、8路IR、4路继电器、8路数字I/O。支持安卓、IO，含编程，含设备安装所需线缆等。5拼接处理器1台 16路拼接处理器，接口支持DVI或HDMI | 套 | 1 |  | 165148 |  |  | 20211020 | 买方指定仓库地面交货 | 800999161 | 310010520400060
|  | 技改 | 包头供电局 | 设备购置包头供电局2021生产技改-63达茂分局视频会议系统改造 | 通信设备 | 智能会议系统 | 智能会议系统高清电视6台：65英寸，含高清接口，含1条5米HDMI高清线，安装材料；管理终端1台；电源时序器1组；录播服务器1台：支持至少5组高清视频会议；支持不少于200路在线直播或点播观看；音频处理器1台：8路输入、8路输出；控制方式选用ETHERNET、RS232、RS485、GPIO方式对设备进行设定和控制；高清混合矩阵1台：8路高清混合矩阵；中控主机1台：8路串口S232/RS485、1个NET口、內置以太网络、8路IR、4路继电器、8路数字I/O。支持安卓、IO，含编程，含设备安装所需线缆等；拼接处理器 | 套 | 1 |  | 434118 |  |  | 20211029 | 买方指定仓库地面交货 | 800999161 | 310010521900050
|  | 技改 | 包头供电局 | 设备购置包头供电局2021生产技改-64九原分局视频会议系统改造 | 通信设备 | 智能会议系统 | 智能会议系统1.管理终端1台2.电源时序器1台3.HDMI网传 3套超高清HDMI转HDBaseT双绞线发送器/接收器套装（50米）4.中控主机 1台8路串口S232/RS485、1个NET口、內置以太网络、8路IR、4路继电器、8路数字I/O。支持安卓、IO，含编程，含设备安装所需线缆等。5.拼接处理器 1台全硬件架构，系统采用嵌入式处理方式，模块化设计，便于系统的升级和维护，带电插拔不影响整机使用。支持LCD拼接屏、LED屏幕、支持多路高清信号的接入和实时处理；整体机箱输入输出至少 | 套 | 1 |  | 209456 |  |  | 20211015 | 买方指定仓库地面交货 | 800999161 | 310010525100050
7 | 网络安全监测装置,II型 | 技改 | 阿拉善电业局 | 设备购置阿盟2021生产技改-阿拉善电业局35kV阿腾敖包等52座变电站网络安全监测装置 | 调度设备 | 网络安全监测装置设备 | 网络安全监测装置设备,II型设备及数据网设备 | 套 | 1 | 1.投标人须提供所投产品ISO27001信息安全管理体系认证证书或信息安全服务类资质认证证书； 2.所投产品近五年（自招标文件发售之日起前五年）在内蒙古电力（集团）有限责任公司、国家电网公司或南方电网公司地市级调度及以上的电力自动化系统信息安全类业绩不少于10个（提供中标通知书或成交通知书扫描件，配套合同扫描件）； 3.投标人实收资本不少于500万元【提供经有资质的中介机构（会计师事务所或审计机构）出具的2020年审计报告（现金流量表、资产负债表、利润表）为准（如未完成2020年度财务与审计工作，可提供2019年审计报告）】； 4.接受代理商投标，同一制造商只能授权一家代理商参与投标。 | 2870200 | 324.8832 | ----- | 20211018 | 买方指定仓库地面交货 | 801005350 | 310010052100020
|  | 技改 | 包头供电局 | 设备购置包头供电局2021生产技改-99土右分局35kV变电站加装网络安全监测装置工 | 调度设备 | 网络安全监测装置 | 网络安全监测装置,II型包含II型网络安全监测装置10台(包括：35kV大城西、团结、党三尧、小召子、三道河、双龙、磴场、三道坝、东二坝、园区变电站；内存不低于4GB，硬盘容量不低于250GB，应具备不少于8个10M/100M/1000M自适应以太网电口（支持网口扩展），性能要求采集信息吞吐量≥2000条/s，支持监测对象数量≥500，对上传事件信息的处理时间≤1s)，网络安全探针10套(包括：35kV大城西、团结、党三尧、小召子、三道河、双龙、磴场、三道坝、东二坝、园区变电站），超五类网线800m，技术服务费10项 | 台 | 10 |  | 37863.2 |  |  | 20211015 | 买方指定仓库地面交货 | 800997265 | 310009961000010