## Sheet1
内蒙古电力（集团）有限责任公司2021年固定资产投资项目生产工程第五批设备询比采购（第二部分） 标段划分表 如技术规范书中设备到货时间与本表中时间不一致，以本表中到货时间为准。
标段 | 标段名称 | 建设单位 | 工程类别 | 项目名称 | 设备属性 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价最高 投标限价（元） | 最高限价（元） | 到货时间 | 到货地点 | 设备编码 | 采购申请标识 | 专用资格要求
1 | 智能光缆管控平台建设 | 内蒙古电力（集团）有限责任公司呼和浩特供电局 | 技改 | 设备购置呼供-2021年生产技改-土默特左旗供电分局智能光缆管控平台建设 | 信息设备 | 台式工作站 | 服务器/工作站 | 台 | 1 | 7000 | 750000 | 2021-11-15 | 买方指定仓库地面交货 | 800096360 | 310010608200020 | 1、供应商须提供所投产品（监测站主机类）经第三方权威检测机构（国家认证认可监督管理委员会/省级质量技术监督部门认证或经中国合格评定国家认可委员会认可）出具的型式试验报告或检验报告。【提供产品型式试验报告或检验报告】 2、供应商须提供所投产品（监测站主机类）的售后服务承诺函。 3、供应商须提供所投产品（光缆监测网管类）软件著作权证书； 4、供应商须提供所投产品（光缆在线监测类）近五年(自采购文件发布之日起前五年)在内蒙古电力（集团）有限责任公司或国家电网公司或南方电网公司有销售业绩（提供中标通知书或成交通知书扫描件，配套合同扫描件）。 5、供应商近一年实收资本不少于300万元【提供经有资质的审计机构出具的2020年年度财务报表（现金流量表、资产负载表、利润表），如尚未完成2020年度财务与审计工作，可向前递推一年】。 6、供应商必须为制造商。
|  | 内蒙古电力（集团）有限责任公司呼和浩特供电局 | 技改 | 设备购置呼供-2021年生产技改-土默特左旗供电分局智能光缆管控平台建设 | 配件 | 监控交换机 | 监控交换机 | 个 | 1 | 5000 |  | 2021-11-15 | 买方指定仓库地面交货 | 800997293 | 310010608200030
|  | 内蒙古电力（集团）有限责任公司呼和浩特供电局 | 技改 | 设备购置呼供-2021年生产技改-土默特左旗供电分局智能光缆管控平台建设 | 配件 | 光开关 | 光开关/光开关板卡 | 个 | 4 | 11000 |  | 2021-11-15 | 买方指定仓库地面交货 | 800099322 | 310010608200080
|  | 内蒙古电力（集团）有限责任公司呼和浩特供电局 | 技改 | 设备购置呼供-2021年生产技改-土默特左旗供电分局智能光缆管控平台建设 | 通信设备 | 光缆监测服务器 | 光缆监测服务器 | 套 | 1 | 30000 |  | 2021-11-15 | 买方指定仓库地面交货 | 801005833 | 310010608200100
|  | 内蒙古电力（集团）有限责任公司呼和浩特供电局 | 技改 | 设备购置呼供-2021年生产技改-土默特左旗供电分局智能光缆管控平台建设 | 通信设备 | 光缆监测网管软件 | 光缆监测网管软件 | 套 | 1 | 80000 |  | 2021-11-15 | 买方指定仓库地面交货 | 801005834 | 310010608200110
|  | 内蒙古电力（集团）有限责任公司呼和浩特供电局 | 技改 | 设备购置呼供-2021年生产技改-土默特左旗供电分局智能光缆管控平台建设 | 通信设备 | 对侧站业务平台 | 对侧站业务平台,含1块2路光源模块 | 台 | 8 | 11000 |  | 2021-11-15 | 买方指定仓库地面交货 | 801005835 | 310010608200120
|  | 内蒙古电力（集团）有限责任公司呼和浩特供电局 | 技改 | 设备购置呼供-2021年生产技改-土默特左旗供电分局智能光缆管控平台建设 | 通信设备 | 监测站业务平台 | 监测站业务平台 | 台 | 4 | 17000 |  | 2021-11-15 | 买方指定仓库地面交货 | 801005836 | 310010608200130
|  | 内蒙古电力（集团）有限责任公司呼和浩特供电局 | 技改 | 设备购置呼供-2021年生产技改-土默特左旗供电分局智能光缆管控平台建设 | 配件 | 光时域反射仪板卡 | 光时域反射仪板卡 | 块 | 4 | 97000 |  | 2021-11-15 | 买方指定仓库地面交货 | 801005837 | 310010608200140
|  | 内蒙古电力（集团）有限责任公司呼和浩特供电局 | 技改 | 设备购置呼供-2021年生产技改-土默特左旗供电分局智能光缆管控平台建设 | 配件 | 光功率采集仪板卡 | 光功率采集仪板卡 | 块 | 4 | 10000 |  | 2021-11-15 | 买方指定仓库地面交货 | 801005838 | 310010608200150
40 | 10KV开关柜 | 内蒙古电力（集团）有限责任公司呼和浩特供电局 | 技改 | 设备购置呼供-2021年生产技改-新增智能消弧接地补偿装置 | 一次设备 | 高压开关柜 | 高压开关柜,AC10kV,接地变柜,小车式,1250A,31.5kA,真空 | 台 | 1 | 61000 | 1632000 | 2021-11-15 | 买方指定仓库地面交货 | 800003057 | 310010616400030 | 已通过“内蒙古电力（集团）有限责任公司2019年年度设备材料采购资格预审”（供应商需提供“40标段”资格预审合格通知书扫描件）
|  | 内蒙古电力（集团）有限责任公司呼和浩特供电局 | 技改 | 设备购置呼供-2021年生产技改-五良太35kV变电站10kV系统设备改造工程 | 一次设备 | 高压开关柜 | 高压开关柜,AC10kV,进线开关柜,通用,1250A,31.5kA,真空12kV高压开关柜1250A-31.5kA（进线柜），单位：面 | 台 | 2 | 61000 |  | 2021-11-15 | 买方指定仓库地面交货 | 801005455 | 310010618600010
|  | 内蒙古电力（集团）有限责任公司呼和浩特供电局 | 技改 | 设备购置呼供-2021年生产技改-五良太35kV变电站10kV系统设备改造工程 | 一次设备 | 高压开关柜 | 高压开关柜,AC10kV,分段隔离柜,通用,1250A,31.5kA,真空12kV高压开关柜1250A-31.5kA（分段柜），单位：面 | 台 | 1 | 85000 |  | 2021-11-15 | 买方指定仓库地面交货 | 801005452 | 310010618600030
|  | 内蒙古电力（集团）有限责任公司呼和浩特供电局 | 技改 | 设备购置呼供-2021年生产技改-五良太35kV变电站10kV系统设备改造工程 | 一次设备 | 高压开关柜 | 高压开关柜,AC10kV,分段隔离柜,通用,1250A,31.5kA,真空12kV高压开关柜1250A-31.5kA（隔离柜），单位：面 | 台 | 1 | 57000 |  | 2021-11-15 | 买方指定仓库地面交货 | 801005452 | 310010618600040
|  | 内蒙古电力（集团）有限责任公司呼和浩特供电局 | 技改 | 设备购置呼供-2021年生产技改-五良太35kV变电站10kV系统设备改造工程 | 一次设备 | 高压开关柜 | 高压开关柜,AC10kV,电压互感器、 避雷器柜,小车式,1250A,31.5k12kV高压开关柜1250A-31.5kA（PT及避雷器柜），单位：面 | 台 | 2 | 57000 |  | 2021-11-15 | 买方指定仓库地面交货 | 800998983 | 310010618600050
|  | 内蒙古电力（集团）有限责任公司呼和浩特供电局 | 技改 | 设备购置呼供-2021年生产技改-五良太35kV变电站10kV系统设备改造工程 | 一次设备 | 高压开关柜 | 高压开关柜,AC10kV,电容器开关柜,小车式,1250A,31.5kA,真空12kV高压开关柜1250A-31.5kA（电容柜），单位：面 | 台 | 2 | 61000 |  | 2021-11-15 | 买方指定仓库地面交货 | 800013529 | 310010618600060
|  | 内蒙古电力（集团）有限责任公司呼和浩特供电局 | 技改 | 设备购置呼供-2021年生产技改-五良太35kV变电站10kV系统设备改造工程 | 一次设备 | 高压开关柜 | 高压开关柜,AC10kV,馈线开关柜,通用,1250A,31.5kA,真空12kV高压开关柜1250A-31.5kA（出线柜），单位：面 | 台 | 5 | 61000 |  | 2021-11-15 | 买方指定仓库地面交货 | 801005456 | 310010618600160
|  | 内蒙古电力（集团）有限责任公司呼和浩特供电局 | 技改 | 设备购置呼供-2021年生产技改-五良太35kV变电站10kV系统设备改造工程 | 一次设备 | 矩形母线 | 矩形母线,开关柜母线通道箱,1250A,TMY-80*10 | 米 | 26 | 6000 |  | 2021-11-15 | 买方指定仓库地面交货 | 801002819 | 310010618600210
|  | 内蒙古电力（集团）有限责任公司呼和浩特供电局 | 技改 | 设备购置呼供-2021年第一批应急技改-航天220kV变电站、盛乐220kV变电站、春光 | 一次设备 | 高压开关柜 | 高压开关柜,AC10kV,馈线开关柜,小车式,1250A,31.5kA,真空 | 台 | 7 | 61000 |  | 2021-11-15 | 买方指定仓库地面交货 | 800013526 | 310010610900010
|  | 内蒙古电力（集团）有限责任公司呼和浩特供电局 | 技改 | 设备购置呼供-2021年生产技改-新增消弧接地补偿装置 | 一次设备 | 高压开关柜 | 高压开关柜,AC10kV,接地变柜,小车式,1250A,31.5kA,真空 | 台 | 3 | 61000 |  | 2021-11-15 | 买方指定仓库地面交货 | 800003057 | 310010615800060
59 | 时间同步系统（含GPS对时系统） | 内蒙古电力（集团）有限责任公司呼和浩特供电局 | 技改 | 设备购置呼供-2021年生产技改-35kV托新变电站综自柜更换改造工程 | 二次设备 | 时间同步装置 | 时间同步装置,AC35kV时间同步装置 | 套 | 1 | 97000 | 548000 | 2021-11-15 | 买方指定仓库地面交货 | 800016571 | 310010608400010 | 已通过“内蒙古电力（集团）有限责任公司2019年年度设备材料采购资格预审”（供应商需提供“59标段”资格预审合格通知书扫描件）
|  | 内蒙古电力（集团）有限责任公司呼和浩特供电局 | 技改 | 设备购置呼供-2021年生产技改-110kV察素齐变综自改造工程 | 二次设备 | 时间同步装置 | 时间同步装置,AC110kV | 套 | 1 | 97000 |  | 2021-11-15 | 买方指定仓库地面交货 | 800016570 | 310010609300050
|  | 内蒙古电力（集团）有限责任公司呼和浩特供电局 | 技改 | 设备购置呼供-2021年生产技改-110kV白塔变综自改造工程 | 二次设备 | 时间同步装置 | 时间同步装置,AC110kV | 套 | 1 | 80000 |  | 2021-11-15 | 买方指定仓库地面交货 | 800016570 | 310010609800040
|  | 内蒙古电力（集团）有限责任公司呼和浩特供电局 | 技改 | 设备购置呼供-2021年生产技改-110kV托县工业园区变电站综自改造工程 | 二次设备 | 时间同步装置 | 时间同步装置,AC110kV | 套 | 1 | 97000 |  | 2021-11-15 | 买方指定仓库地面交货 | 800016570 | 310010610000040
|  | 内蒙古电力（集团）有限责任公司呼和浩特供电局 | 技改 | 设备购置呼供-2021年生产技改-110kV裕隆变综自改造 | 通信设备 | 同步时钟设备 | 同步时钟设备 | 套 | 1 | 80000 |  | 2021-11-15 | 买方指定仓库地面交货 | 800099504 | 310010610400130
|  | 内蒙古电力（集团）有限责任公司呼和浩特供电局 | 技改 | 设备购置呼供-2021年生产技改-35kV哈拉合少变电站综自系统升级改造工程 | 通信设备 | 同步时钟设备 | 同步时钟设备 | 套 | 1 | 97000 |  | 2021-11-15 | 买方指定仓库地面交货 | 800099504 | 310010602700010
61 | 110KV主变保护 | 内蒙古电力（集团）有限责任公司呼和浩特供电局 | 技改 | 设备购置呼供-2021年生产技改-110kV乌兰不浪变电站1#主变综自系统改造工程 | 二次设备 | 变压器保护 | 变压器保护,AC110kV | 套 | 1 | 105000 | 1105000 | 2021-11-15 | 买方指定仓库地面交货 | 800016701 | 310010608000010 | 已通过“内蒙古电力（集团）有限责任公司2019年年度设备材料采购资格预审”（供应商需提供“61标段”资格预审合格通知书扫描件）
|  | 内蒙古电力（集团）有限责任公司呼和浩特供电局 | 技改 | 设备购置呼供-2021年生产技改-110kV察素齐变综自改造工程 | 二次设备 | 变压器保护 | 变压器保护,AC110kV每套含双套保护 | 套 | 2 | 110000 |  | 2021-11-15 | 买方指定仓库地面交货 | 800016701 | 310010609300030
|  | 内蒙古电力（集团）有限责任公司呼和浩特供电局 | 技改 | 设备购置呼供-2021年生产技改-110kV城关变电站综自系统改造工程 | 二次设备 | 变压器保护 | 变压器保护,AC110kV | 套 | 1 | 240000 |  | 2021-11-15 | 买方指定仓库地面交货 | 800016701 | 310010609600040
|  | 内蒙古电力（集团）有限责任公司呼和浩特供电局 | 技改 | 设备购置呼供-2021年生产技改-110kV白塔变综自改造工程 | 二次设备 | 变压器保护 | 变压器保护,AC110kV | 套 | 2 | 105000 |  | 2021-11-15 | 买方指定仓库地面交货 | 800016701 | 310010609800010
|  | 内蒙古电力（集团）有限责任公司呼和浩特供电局 | 技改 | 设备购置呼供-2021年生产技改-110kV托县工业园区变电站综自改造工程 | 二次设备 | 变压器保护 | 变压器保护,AC110kV | 套 | 2 | 110000 |  | 2021-11-15 | 买方指定仓库地面交货 | 800016701 | 310010610000030
|  | 内蒙古电力（集团）有限责任公司呼和浩特供电局 | 技改 | 设备购置呼供-2021年生产技改-110kV裕隆变综自改造 | 二次设备 | 变压器保护 | 变压器保护,AC110kV | 套 | 1 | 110000 |  | 2021-11-15 | 买方指定仓库地面交货 | 800016701 | 310010610400150
72 | UPS | 内蒙古电力（集团）有限责任公司呼和浩特供电局 | 技改 | 设备购置呼供-2021年生产技改-110kV新华变电站计算机监控系统及保护改造工程 | 通信设备 | UPS配电屏 | UPS配电屏 | 面 | 1 | 55000 | 984040 | 2021-11-15 | 买方指定仓库地面交货 | 801005279 | 310010610200030 | 已通过“内蒙古电力（集团）有限责任公司2019年年度设备材料采购资格预审”（供应商需提供“72标段”资格预审合格通知书扫描件）
|  | 内蒙古电力（集团）有限责任公司呼和浩特供电局 | 技改 | 设备购置呼供-2021年第一批应急技改-内蒙古自治区会议中心多功能厅增设UPS装置工程 | 信息设备 | UPS不间断电源 | UPS不间断电源 | 套 | 1 | 929040 |  | 2021-11-15 | 买方指定仓库地面交货 | 800993846 | 310010611900010
75 | 故障录波器 | 内蒙古电力（集团）有限责任公司呼和浩特供电局 | 技改 | 设备购置呼供-2021年生产技改-110kV察素齐变综自改造工程 | 二次设备 | 故障录波装置 | 故障录波装置,AC110kV,变压器 | 套 | 1 | 70000 | 580000 | 2021-11-15 | 买方指定仓库地面交货 | 800099869 | 310010609300040 | 已通过“内蒙古电力（集团）有限责任公司2019年年度设备材料采购资格预审”（供应商需提供“75标段”资格预审合格通知书扫描件）
|  | 内蒙古电力（集团）有限责任公司呼和浩特供电局 | 技改 | 设备购置呼供-2021年生产技改-110kV城关变电站综自系统改造工程 | 二次设备 | 故障录波装置 | 故障录波装置,通用,AC110kV,变压器、线路 | 套 | 1 | 80000 |  | 2021-11-15 | 买方指定仓库地面交货 | 801002684 | 310010609600070
|  | 内蒙古电力（集团）有限责任公司呼和浩特供电局 | 技改 | 设备购置呼供-2021年生产技改-110kV白塔变综自改造工程 | 二次设备 | 故障录波装置 | 故障录波装置,通用,AC110kV,变压器、线路 | 套 | 1 | 90000 |  | 2021-11-15 | 买方指定仓库地面交货 | 801002684 | 310010609800030
|  | 内蒙古电力（集团）有限责任公司呼和浩特供电局 | 技改 | 设备购置呼供-2021年生产技改-110kV裕隆变综自改造 | 二次设备 | 故障录波装置 | 故障录波装置,AC110kV,变压器 | 套 | 1 | 100000 |  | 2021-11-15 | 买方指定仓库地面交货 | 800099869 | 310010610400120
|  | 内蒙古电力（集团）有限责任公司呼和浩特供电局 | 技改 | 设备购置呼供-2021年生产技改-220kV清水河变电站综自系统改造工程 | 二次设备 | 故障录波装置 | 故障录波装置,AC110kV,变压器 | 套 | 1 | 80000 |  | 2021-11-15 | 买方指定仓库地面交货 | 800099869 | 310010610700300
|  | 内蒙古电力（集团）有限责任公司呼和浩特供电局 | 技改 | 设备购置呼供-2021年生产技改-220kV清水河变电站综自系统改造工程 | 二次设备 | 故障录波装置 | 故障录波装置,AC220kV,线路 | 套 | 1 | 80000 |  | 2021-11-15 | 买方指定仓库地面交货 | 800015867 | 310010610700310
|  | 内蒙古电力（集团）有限责任公司呼和浩特供电局 | 技改 | 设备购置呼供-2021年生产技改-220kV清水河变电站综自系统改造工程 | 二次设备 | 故障录波装置 | 故障录波装置,AC110(66)kV,线路 | 套 | 1 | 80000 |  | 2021-11-15 | 买方指定仓库地面交货 | 800015864 | 310010610700320