## 资格后审
内蒙古电力（集团）有限责任公司2021年固定资产投资项目生产工程第五批（充气式高压开关柜）招标采购（二次公告） 标段划分表
如技术规范书中设备到货时间与本表中时间不一致，以本表中到货时间为准。
标段 | 标段名称 | 工程类别 | 建设单位 | 项目名称 | 设备属性 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 专用资格要求 | 最高投标限价（元） | 最高限价（万元） | 到货时间 | 到货地点 | 设备编码 | 采购申请标识
1 | 充气式高压开关柜 | 技改 | 包头供电局 | 包头供电局2021生产技改-40110kV哈林变10kV开关柜更换设备购置 | 一次设备 | 充气式高压开关柜 | 充气式高压开关柜,AC10kV,进线开关柜,3150A,31.5kA/详见技术规范 | 台 | 2 | 1.所投产品（氮气绝缘类开关柜）经第三方权威检测机构（国家认证认可监督管理委员会/省级质量技术监督部门认证或经中国合格评定国家认可委员会认可）出具的型式试验报告或检验报告。【提供产品型式试验报告或检验报告】 2.投标人近三年（自招标文件发售之日起前三年）在内蒙古电力（集团）有限责任公司或国家电网公司或南方电网公司有同类产品供货业绩（提供中标通知书或成交通知书扫描件，配套合同扫描件）。 3投标人实收资本不少于1000万元【提供经有资质的中介机构（会计师事务所或审计机构）出具的2020年度审计报告（现金流量表、资产负债表、利润表）为准（如未完成2020年度财务与审计工作，可向前递推一年】 4.投标人必须为制造商。 | 345000 | 467.7 | 2021-12-31 | 买方指定仓库地面交货 | 800001322 | 310010532900010
|  | 技改 | 包头供电局 | 包头供电局2021生产技改-40110kV哈林变10kV开关柜更换设备购置 | 一次设备 | 充气式高压开关柜 | 充气式高压开关柜,AC10kV,分段断路器柜,3150A,31.5kA/详见技术规范 | 台 | 1 |  | 345000 |  | 2021-12-31 | 买方指定仓库地面交货 | 800000104 | 310010532900020
|  | 技改 | 包头供电局 | 包头供电局2021生产技改-40110kV哈林变10kV开关柜更换设备购置 | 一次设备 | 充气式高压开关柜 | 充气式高压开关柜,AC10kV,分段隔离柜,3150A,31.5kA/详见技术规范 | 台 | 1 |  | 530000 |  | 2021-12-31 | 买方指定仓库地面交货 | 800001325 | 310010532900030
|  | 技改 | 包头供电局 | 包头供电局2021生产技改-40110kV哈林变10kV开关柜更换设备购置 | 一次设备 | 充气式高压开关柜 | 充气式高压开关柜,AC10kV,母线设备柜,1250A,无开关/详见技术规范 | 台 | 2 |  | 126000 |  | 2021-12-31 | 买方指定仓库地面交货 | 800000096 | 310010532900040
|  | 技改 | 包头供电局 | 包头供电局2021生产技改-40110kV哈林变10kV开关柜更换设备购置 | 一次设备 | 充气式高压开关柜 | 充气式高压开关柜,AC10kV,馈线开关柜,1250A,31.5kA/详见技术规范 | 台 | 22 |  | 130000 |  | 2021-12-31 | 买方指定仓库地面交货 | 800001326 | 310010532900050
2 | 充气式高压开关柜 | 技改 | 呼和浩特供电局 | 呼供-2021年生产技改-神池变电站35kV开关柜更换改造工程设备购置 | 一次设备 | 充气式高压开关柜 | 充气式高压开关柜,AC35kV,电容器开关柜,1250A,31.5kA | 台 | 2 | 1.所投产品（六氟化硫（SF6）绝缘类开关柜）经第三方权威检测机构（国家认证认可监督管理委员会/省级质量技术监督部门认证或经中国合格评定国家认可委员会认可）出具的型式试验报告或检验报告。【提供产品型式试验报告或检验报告】 2.投标人近三年（自招标文件发售之日起前三年）在内蒙古电力（集团）有限责任公司或国家电网公司或南方电网公司有同类产品15台供货业绩（提供中标通知书或成交通知书扫描件，配套合同扫描件）。 3.投标人实收资本不少于1000万元【提供经有资质的中介机构（会计师事务所或审计机构）出具的2020年度审计报告（现金流量表、资产负债表、利润表）为准（如未完成2020年度财务与审计工作，可向前递推一年】 4.投标人必须为制造商。 | 258600 | 514.09 | 2021-11-15 | 买方指定仓库地面交货 | 800000469 | 310010613000030
|  | 技改 | 呼和浩特供电局 | 呼供-2021年生产技改-神池变电站35kV开关柜更换改造工程设备购置 | 一次设备 | 充气式高压开关柜 | 充气式高压开关柜,AC35kV,馈线开关柜,1250A,25kA | 台 | 7 |  | 258600 |  | 2021-11-15 | 买方指定仓库地面交货 | 800001401 | 310010613000040
|  | 技改 | 呼和浩特供电局 | 呼供-2021年生产技改-神池变电站35kV开关柜更换改造工程设备购置 | 一次设备 | 充气式高压开关柜 | 充气式高压开关柜,AC35kV,站用变开关柜,1250A,31.5kA | 台 | 2 |  | 281800 |  | 2021-11-15 | 买方指定仓库地面交货 | 800000773 | 310010613000050
|  | 技改 | 呼和浩特供电局 | 呼供-2021年生产技改-神池变电站35kV开关柜更换改造工程设备购置 | 一次设备 | 充气式高压开关柜 | 充气式高压开关柜,AC35kV,接地变开关柜,1250A,25kA | 台 | 2 |  | 258600 |  | 2021-11-15 | 买方指定仓库地面交货 | 800001402 | 310010613000060
|  | 技改 | 呼和浩特供电局 | 呼供-2021年生产技改-神池变电站35kV开关柜更换改造工程设备购置 | 一次设备 | 充气式高压开关柜 | 充气式高压开关柜,AC35kV,母线设备柜,1250A,31.5kA | 台 | 2 |  | 258600 |  | 2021-11-15 | 买方指定仓库地面交货 | 800000033 | 310010613000070
|  | 技改 | 呼和浩特供电局 | 呼供-2021年生产技改-神池变电站35kV开关柜更换改造工程设备购置 | 一次设备 | 充气式高压开关柜 | 充气式高压开关柜,AC35kV,分段断路器柜,2000A,25kA | 台 | 1 |  | 250000 |  | 2021-11-15 | 买方指定仓库地面交货 | 801005741 | 310010613000100
|  | 技改 | 呼和浩特供电局 | 呼供-2021年生产技改-神池变电站35kV开关柜更换改造工程设备购置 | 一次设备 | 充气式高压开关柜 | 充气式高压开关柜,AC35kV,分段隔离柜,2000A,25kA | 台 | 1 |  | 182500 |  | 2021-11-15 | 买方指定仓库地面交货 | 801005742 | 310010613000110
|  | 技改 | 呼和浩特供电局 | 呼供-2021年生产技改-神池变电站35kV开关柜更换改造工程设备购置 | 一次设备 | 充气式高压开关柜 | 充气式高压开关柜,AC35kV,进线开关柜,2000A,31.5kA | 台 | 2 |  | 391500 |  | 2021-11-15 | 买方指定仓库地面交货 | 801005743 | 310010613000120