## 资格后审
内蒙古电力（集团）有限责任公司2021年固定资产投资项目生产工程第五批设备材料招标采购（第二部分）（后审） 标段划分表
如技术规范书中设备到货时间与本表中时间不一致，以本表中到货时间为准。
| 标段 | 标段名称 | 工程类别 | 建设单位 | 项目名称 | 设备属性 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 专用资格要求 | 单价最高投标限价（元） | 最高限价（万元） | 到货时间 | 到货地点 | 设备编码 | 采购申请标识
4928 | 1 | 充气式高压开关柜 | 技改 | 呼和浩特供电局 | 设备购置呼供-2021年生产技改-神池变电站35kV开关柜更换改造工程 | 一次设备 | 充气式高压开关柜 | 充气式高压开关柜,AC35kV,电容器开关柜,1250A,31.5kA | 台 | 2 | 1.所投产品（六氟化硫（SF6）绝缘类开关柜）经第三方权威检测机构（国家认证认可监督管理委员会/省级质量技术监督部门认证或经中国合格评定国家认可委员会认可）出具的型式试验报告或检验报告。【提供产品型式试验报告或检验报告】 2.投标人近三年（自招标文件发售之日起前三年）在内蒙古电力（集团）有限责任公司或国家电网公司或南方电网公司有同类产品30台供货业绩（提供中标通知书或成交通知书扫描件，配套合同扫描件）。 3.投标人实收资本不少于1000万元【提供经有资质的中介机构（会计师事务所或审计机构）出具的2021年审计报告（现金流量表、资产负债表、利润表）为准（如未完成2021年度财务与审计工作，可提供2020年审计报告）】。 4.投标人必须为制造商。 | 258600 | 514.09 | 2021-11-15 | 买方指定仓库地面交货 | 800000469 | 310010613000030
4929 |  |  | 技改 | 呼和浩特供电局 | 设备购置呼供-2021年生产技改-神池变电站35kV开关柜更换改造工程 | 一次设备 | 充气式高压开关柜 | 充气式高压开关柜,AC35kV,馈线开关柜,1250A,25kA | 台 | 7 |  | 258600 |  | 2021-11-15 | 买方指定仓库地面交货 | 800001401 | 310010613000040
4930 |  |  | 技改 | 呼和浩特供电局 | 设备购置呼供-2021年生产技改-神池变电站35kV开关柜更换改造工程 | 一次设备 | 充气式高压开关柜 | 充气式高压开关柜,AC35kV,站用变开关柜,1250A,31.5kA | 台 | 2 |  | 281800 |  | 2021-11-15 | 买方指定仓库地面交货 | 800000773 | 310010613000050
4931 |  |  | 技改 | 呼和浩特供电局 | 设备购置呼供-2021年生产技改-神池变电站35kV开关柜更换改造工程 | 一次设备 | 充气式高压开关柜 | 充气式高压开关柜,AC35kV,接地变开关柜,1250A,25kA | 台 | 2 |  | 258600 |  | 2021-11-15 | 买方指定仓库地面交货 | 800001402 | 310010613000060
4932 |  |  | 技改 | 呼和浩特供电局 | 设备购置呼供-2021年生产技改-神池变电站35kV开关柜更换改造工程 | 一次设备 | 充气式高压开关柜 | 充气式高压开关柜,AC35kV,母线设备柜,1250A,31.5kA | 台 | 2 |  | 258600 |  | 2021-11-15 | 买方指定仓库地面交货 | 800000033 | 310010613000070
4933 |  |  | 技改 | 呼和浩特供电局 | 设备购置呼供-2021年生产技改-神池变电站35kV开关柜更换改造工程 | 一次设备 | 充气式高压开关柜 | 充气式高压开关柜,AC35kV,分段断路器柜,2000A,25kA | 台 | 1 |  | 250000 |  | 2021-11-15 | 买方指定仓库地面交货 | 801005741 | 310010613000100
4934 |  |  | 技改 | 呼和浩特供电局 | 设备购置呼供-2021年生产技改-神池变电站35kV开关柜更换改造工程 | 一次设备 | 充气式高压开关柜 | 充气式高压开关柜,AC35kV,分段隔离柜,2000A,25kA | 台 | 1 |  | 182500 |  | 2021-11-15 | 买方指定仓库地面交货 | 801005742 | 310010613000110
4935 |  |  | 技改 | 呼和浩特供电局 | 设备购置呼供-2021年生产技改-神池变电站35kV开关柜更换改造工程 | 一次设备 | 充气式高压开关柜 | 充气式高压开关柜,AC35kV,进线开关柜,2000A,31.5kA | 台 | 2 |  | 391500 |  | 2021-11-15 | 买方指定仓库地面交货 | 801005743 | 310010613000120
4888 | 2 | 电话及电视会议系统 | 技改 | 呼和浩特供电局 | 设备购置呼供-2021年生产技改-呼和浩特供电局土左分局二楼会议室视频会议系统及音频扩声 | 通信设备 | 投影机 | 投影机 | 台 | 1 | 1.所投产品（视频矩阵、视频终端）经第三方权威检测机构（国家认证认可监督管理委员会/省级质量技术监督部门认证或经中国合格评定国家认可委员会认可）出具的型式试验报告或检验报告【提供产品型式试验报告或检验报告】； 2.投标人提供所投产品（视频终端）制造厂商针对本项目出具的有效的授权书； 3.所投产品（视频会议系统）近三年（自招标文件发售之日起前三年）有不少于3套销售业绩（提供加盖公章的合同扫描件及与合同配套的发票扫描件）； 4.投标人实收资本不少于500万元【提供经有资质的审计机构出具的2021年年度财务报表（现金流量表、资产负载表、利润表），如尚未完成2021年度财务与审计工作，可向前递推一年】。 5.接受代理商投标，同一制造商只能授权一家代理商参与投标。 | 67000 | 339.73 | 2021-11-15 | 买方指定仓库地面交货 | 801001037 | 310010608300010
4889 |  |  | 技改 | 呼和浩特供电局 | 设备购置呼供-2021年生产技改-呼和浩特供电局土左分局二楼会议室视频会议系统及音频扩声 | 通信设备 | 投影幕150吋 | 投影幕150吋,投影幕150吋/画框幕布 | 块 | 1 |  | 4500 |  | 2021-11-15 | 买方指定仓库地面交货 | 801004383 | 310010608300020
4890 |  |  | 技改 | 呼和浩特供电局 | 设备购置呼供-2021年生产技改-呼和浩特供电局土左分局二楼会议室视频会议系统及音频扩声 | 通信设备 | 无线投屏器 | 无线投屏器/无线传屏 | 套 | 1 |  | 3600 |  | 2021-11-15 | 买方指定仓库地面交货 | 801000658 | 310010608300040
4891 |  |  | 技改 | 呼和浩特供电局 | 设备购置呼供-2021年生产技改-呼和浩特供电局土左分局二楼会议室视频会议系统及音频扩声 | 通信设备 | 监控摄像机 | 监控摄像机/会议监看摄像机 | 台 | 2 |  | 6700 |  | 2021-11-15 | 买方指定仓库地面交货 | 801004618 | 310010608300060
4892 |  |  | 技改 | 呼和浩特供电局 | 设备购置呼供-2021年生产技改-呼和浩特供电局土左分局二楼会议室视频会议系统及音频扩声 | 通信设备 | 高清混合矩阵 | 高清混合矩阵,通用,4进,24出 | 台 | 1 |  | 32000 |  | 2021-11-15 | 买方指定仓库地面交货 | 801004426 | 310010608300070
4893 |  |  | 技改 | 呼和浩特供电局 | 设备购置呼供-2021年生产技改-呼和浩特供电局土左分局二楼会议室视频会议系统及音频扩声 | 通信设备 | 电源时序器（设备） | 电源时序器（设备） | 台 | 1 |  | 1200 |  | 2021-11-15 | 买方指定仓库地面交货 | 801005402 | 310010608300080
4894 |  |  | 技改 | 呼和浩特供电局 | 设备购置呼供-2021年生产技改-呼和浩特供电局土左分局二楼会议室视频会议系统及音频扩声 | 通信设备 | 电视机 | 电视机/监看电视 | 台 | 2 |  | 1000 |  | 2021-11-15 | 买方指定仓库地面交货 | 800992929 | 310010608300090
4895 |  |  | 技改 | 呼和浩特供电局 | 设备购置呼供-2021年生产技改-呼和浩特供电局土左分局二楼会议室视频会议系统及音频扩声 | 通信设备 | 电视电话会议音频外围设备 | 电视电话会议音频外围设备,壁挂音箱 | 套 | 4 |  | 6500 |  | 2021-11-15 | 买方指定仓库地面交货 | 800993007 | 310010608300110
4896 |  |  | 技改 | 呼和浩特供电局 | 设备购置呼供-2021年生产技改-呼和浩特供电局土左分局二楼会议室视频会议系统及音频扩声 | 通信设备 | 功放 | 功放 | 个 | 2 |  | 6900 |  | 2021-11-15 | 买方指定仓库地面交货 | 800997778 | 310010608300120
4897 |  |  | 技改 | 呼和浩特供电局 | 设备购置呼供-2021年生产技改-呼和浩特供电局土左分局二楼会议室视频会议系统及音频扩声 | 通信设备 | 数字调音台 | 数字调音台 | 台 | 1 |  | 21000 |  | 2021-11-15 | 买方指定仓库地面交货 | 800992997 | 310010608300130
4898 |  |  | 技改 | 呼和浩特供电局 | 设备购置呼供-2021年生产技改-呼和浩特供电局土左分局二楼会议室视频会议系统及音频扩声 | 通信设备 | 无线手持话筒 | 无线手持话筒 | 只 | 2 |  | 8600 |  | 2021-11-15 | 买方指定仓库地面交货 | 801004507 | 310010608300140
4899 |  |  | 技改 | 呼和浩特供电局 | 设备购置呼供-2021年生产技改-呼和浩特供电局土左分局二楼会议室视频会议系统及音频扩声 | 通信设备 | 控制室监听音箱 | 控制室监听音箱/监听音箱 | 台 | 2 |  | 3200 |  | 2021-11-15 | 买方指定仓库地面交货 | 801005260 | 310010608300150
4900 |  |  | 技改 | 呼和浩特供电局 | 设备购置呼供-2021年生产技改-呼和浩特供电局土左分局二楼会议室视频会议系统及音频扩声 | 通信设备 | 数字会议系统主机 | 数字会议系统主机/会议系统主机 | 台 | 1 |  | 31300 |  | 2021-11-15 | 买方指定仓库地面交货 | 801005133 | 310010608300160
4901 |  |  | 技改 | 呼和浩特供电局 | 设备购置呼供-2021年生产技改-呼和浩特供电局土左分局二楼会议室视频会议系统及音频扩声 | 通信设备 | 话筒 | 话筒,USB接口 | 支 | 19 |  | 11900 |  | 2021-11-15 | 买方指定仓库地面交货 | 800997305 | 310010608300170
4902 |  |  | 技改 | 呼和浩特供电局 | 设备购置呼供-2021年生产技改-呼和浩特供电局土左分局二楼会议室视频会议系统及音频扩声 | 通信设备 | 网套连接器 | 网套连接器,光缆网套/多功能连接器 | 个 | 10 |  | 6810 |  | 2021-11-15 | 买方指定仓库地面交货 | 800095293 | 310010608300180
4903 |  |  | 技改 | 呼和浩特供电局 | 设备购置呼供-2021年生产技改-呼和浩特供电局土左分局二楼会议室视频会议系统及音频扩声 | 通信设备 | 无线电子名牌 | 无线电子名牌 | 套 | 19 |  | 3600 |  | 2021-11-15 | 买方指定仓库地面交货 | 801005839 | 310010608300210
4904 |  |  | 技改 | 呼和浩特供电局 | 设备购置呼供-2021年生产技改-呼和浩特供电局土左分局二楼会议室视频会议系统及音频扩声 | 通信设备 | 配套线缆 | 配套线缆 | 套 | 1 |  | 1250 |  | 2021-11-15 | 买方指定仓库地面交货 | 801005840 | 310010608300220
4905 |  |  | 技改 | 呼和浩特供电局 | 设备购置呼供-2021年生产技改-呼和浩特供电局土左分局二楼会议室视频会议系统及音频扩声 | 通信设备 | 配套线缆 | 配套线缆 | 套 | 1 |  | 250 |  | 2021-11-15 | 买方指定仓库地面交货 | 801005840 | 310010608300230
4906 |  |  | 技改 | 呼和浩特供电局 | 设备购置呼供-2021年生产技改-呼和浩特供电局土左分局二楼会议室视频会议系统及音频扩声 | 通信设备 | 机柜 | 机柜,600mm,1200mm,600mm | 套 | 1 |  | 1200 |  | 2021-11-15 | 买方指定仓库地面交货 | 800096851 | 310010608300240
4907 |  |  | 技改 | 呼和浩特供电局 | 设备购置呼供-2021年生产技改-视频会议系统改造 | 通信设备 | 电视会议终端设备 | 电视会议终端设备,H.323,光纤 | 套 | 12 |  | 84000 |  | 2021-11-15 | 施工现场地面交货 | 800017913 | 310010612300010
4908 |  |  | 技改 | 呼和浩特供电局 | 设备购置呼供-2021年生产技改-视频会议系统改造 | 通信设备 | 视频矩阵 | 视频矩阵HDMI矩阵 | 台 | 1 |  | 36000 |  | 2021-11-15 | 施工现场地面交货 | 801004575 | 310010612300020
4909 |  |  | 技改 | 呼和浩特供电局 | 设备购置呼供-2021年生产技改-视频会议系统改造 | 通信设备 | 移动高清摄像机（含移动三脚架） | 移动高清摄像机（含移动三脚架）,视频会议系统 | 套 | 3 |  | 27000 |  | 2021-11-15 | 施工现场地面交货 | 801004791 | 310010612300030
4910 |  |  | 技改 | 呼和浩特供电局 | 设备购置呼供-2021年生产技改-视频会议系统改造 | 通信设备 | 网络中控主机 | 网络中控主机,通用,通用,通用 | 套 | 2 |  | 41800 |  | 2021-11-15 | 施工现场地面交货 | 801005140 | 310010612300040
4911 |  |  | 技改 | 呼和浩特供电局 | 设备购置呼供-2021年生产技改-视频会议系统改造 | 通信设备 | 触摸屏 | 触摸屏 | 个 | 2 |  | 4500 |  | 2021-11-15 | 施工现场地面交货 | 800992339 | 310010612300050
4912 |  |  | 技改 | 呼和浩特供电局 | 设备购置呼供-2021年生产技改-视频会议系统改造 | 通信设备 | 中控制系统 | 中控制系统,串口控制器中控扩展接口 | 套 | 1 |  | 9500 |  | 2021-11-15 | 施工现场地面交货 | 801004739 | 310010612300060
4913 |  |  | 技改 | 呼和浩特供电局 | 设备购置呼供-2021年生产技改-视频会议系统改造 | 通信设备 | 音频处理器 | 音频处理器 | 台 | 1 |  | 31000 |  | 2021-11-15 | 施工现场地面交货 | 801004517 | 310010612300070
4914 |  |  | 技改 | 呼和浩特供电局 | 设备购置呼供-2021年生产技改-视频会议系统改造 | 通信设备 | 光纤交换机 | 光纤交换机,通用,≥24,24 | 台 | 2 |  | 9000 |  | 2021-11-15 | 施工现场地面交货 | 801005329 | 310010612300080
4915 |  |  | 技改 | 呼和浩特供电局 | 设备购置呼供-2021年生产技改-视频会议系统改造 | 通信设备 | 液晶电视 | 液晶电视,通用,55寸,通用 | 台 | 24 |  | 4500 |  | 2021-11-15 | 施工现场地面交货 | 801004775 | 310010612300090
4916 |  |  | 技改 | 呼和浩特供电局 | 设备购置呼供-2021年生产技改-视频会议系统改造 | 通信设备 | 显示器 | 显示器,24"监视器 | 台 | 4 |  | 1100 |  | 2021-11-15 | 施工现场地面交货 | 800096864 | 310010612300100
4917 |  |  | 技改 | 呼和浩特供电局 | 设备购置呼供-2021年生产技改-视频会议系统改造 | 通信设备 | 高清混合矩阵 | 高清混合矩阵,HTV-MD99 | 台 | 1 |  | 63000 |  | 2021-11-15 | 施工现场地面交货 | 801000081 | 310010612300110
4918 |  |  | 技改 | 呼和浩特供电局 | 设备购置呼供-2021年生产技改-视频会议系统改造 | 通信设备 | 扩声音箱 | 扩声音箱 | 只 | 30 |  | 3000 |  | 2021-11-15 | 施工现场地面交货 | 801004597 | 310010612300120
4919 |  |  | 技改 | 呼和浩特供电局 | 设备购置呼供-2021年生产技改-视频会议系统改造 | 通信设备 | 功放 | 功放 | 个 | 15 |  | 5400 |  | 2021-11-15 | 施工现场地面交货 | 800997778 | 310010612300130
4920 |  |  | 技改 | 呼和浩特供电局 | 设备购置呼供-2021年生产技改-视频会议系统改造 | 通信设备 | 数字调音台 | 数字调音台 | 台 | 11 |  | 4900 |  | 2021-11-15 | 施工现场地面交货 | 800992997 | 310010612300140
4921 |  |  | 技改 | 呼和浩特供电局 | 设备购置呼供-2021年生产技改-视频会议系统改造 | 通信设备 | 数字音频处理器 | 数字音频处理器 | 台 | 11 |  | 31000 |  | 2021-11-15 | 施工现场地面交货 | 801000205 | 310010612300150
4922 |  |  | 技改 | 呼和浩特供电局 | 设备购置呼供-2021年生产技改-视频会议系统改造 | 通信设备 | 手持式无线话筒套装 | 手持式无线话筒套装 | 套 | 11 |  | 3000 |  | 2021-11-15 | 施工现场地面交货 | 801005150 | 310010612300180
4923 |  |  | 技改 | 呼和浩特供电局 | 设备购置呼供-2021年生产技改-视频会议系统改造 | 通信设备 | 话筒 | 话筒,USB接口 | 支 | 1 |  | 8500 |  | 2021-11-15 | 施工现场地面交货 | 800997305 | 310010612300190
4924 |  |  | 技改 | 呼和浩特供电局 | 设备购置呼供-2021年生产技改-视频会议系统改造 | 通信设备 | 电源时序器（设备） | 电源时序器（设备） | 台 | 11 |  | 1900 |  | 2021-11-15 | 施工现场地面交货 | 801005402 | 310010612300200
4925 |  |  | 技改 | 呼和浩特供电局 | 设备购置呼供-2021年生产技改-视频会议系统改造 | 通信设备 | 机柜 | 机柜,600mm,2000mm,800mm | 套 | 11 |  | 5000 |  | 2021-11-15 | 施工现场地面交货 | 800096977 | 310010612300230
4926 |  |  | 技改 | 呼和浩特供电局 | 设备购置呼供-2021年生产技改-视频会议系统改造 | 通信设备 | 全数字DSP会议处理器 | 全数字DSP会议处理器 | 套 | 11 |  | 31600 |  | 2021-11-15 | 施工现场地面交货 | 801005797 | 310010612300240
4927 |  |  | 技改 | 呼和浩特供电局 | 设备购置呼供-2021年生产技改-视频会议系统改造 | 通信设备 | 桌面型会议单元 | 桌面型会议单元 | 套 | 66 |  | 4700 |  | 2021-11-15 | 施工现场地面交货 | 801005796 | 310010612300250
4881 | 3 | 视频监控设备 | 技改 | 内蒙古电力信息通信中心 | 公司基建管控中心项目-设备购置信通中心2020年信息通信技改2 | 通信设备 | 大屏幕显示系统 | 大屏幕显示系统 | 套 | 1 | 1.投标人提供所投产品(LED大屏幕、大屏幕拼接处理器、中央控制器、视频监控服务器)经第三方权威检测机构（国家认证认可监督管理委员会/省级质量技术监督部门认证或经中国合格评定国家认可委员会认可）出具的型式试验报告或检验报告。【提供产品型式试验报告或检验报告】 2.投标人提供设备制造厂商（LED大屏幕系统、服务器）针对本次工程出具的授权书以及售后服务承诺函。 3.提供投标人的ISO27001信息安全管理体系认证证书。 4.投标人近三年（自“招标文件发售之日”起前三年）有包含LED大屏幕的服务中心（指挥中心）或展厅或三维可视化展示或智慧工地等类似系统销售业绩，单个合同金额不低于200万元（提供加盖公章的合同扫描件及与合同配套的发票扫描件） 5.投标人实收资本不少于1500万元【提供经有资质的中介机构（会计师事务所或审计机构）出具的2021年审计报告（现金流量表、资产负债表、利润表）为准（如未完成2021年度财务与审计工作，可提供2020年审计报告）】 6.接收代理商投标，同一制造商只能授权一家代理商参与投标。 | 1866777 | 372.7924 | 2021-12-30 | 施工现场地面交货 | 801003817 | 310010535800010
4882 |  |  | 技改 | 内蒙古电力信息通信中心 | 公司基建管控中心项目-设备购置信通中心2020年信息通信技改2 | 通信设备 | 视频处理系统 | 视频处理系统 | 套 | 1 |  | 380345 |  | 2021-12-30 | 施工现场地面交货 | 801003818 | 310010535800020
4883 |  |  | 技改 | 内蒙古电力信息通信中心 | 公司基建管控中心项目-设备购置信通中心2020年信息通信技改2 | 通信设备 | 拾音、音频处理及扩声系统 | 拾音、音频处理及扩声系统 | 套 | 1 |  | 259146 |  | 2021-12-30 | 施工现场地面交货 | 801003819 | 310010535800030
4884 |  |  | 技改 | 内蒙古电力信息通信中心 | 公司基建管控中心项目-设备购置信通中心2020年信息通信技改2 | 通信设备 | 集中控制系统 | 集中控制系统 | 套 | 1 |  | 141548 |  | 2021-12-30 | 施工现场地面交货 | 801003820 | 310010535800040
4885 |  |  | 技改 | 内蒙古电力信息通信中心 | 公司基建管控中心项目-设备购置信通中心2020年信息通信技改2 | 通信设备 | 功能操作台 | 功能操作台 | 套 | 1 |  | 367555 |  | 2021-12-30 | 施工现场地面交货 | 801003821 | 310010535800050
4886 |  |  | 技改 | 内蒙古电力信息通信中心 | 公司基建管控中心项目-设备购置信通中心2020年信息通信技改2 | 通信设备 | 综合布线系统 | 综合布线系统 | 套 | 1 |  | 204018 |  | 2021-12-30 | 施工现场地面交货 | 800097032 | 310010535800060
4887 |  |  | 技改 | 内蒙古电力信息通信中心 | 公司基建管控中心项目-设备购置信通中心2020年信息通信技改2 | 通信设备 | 视频监控系统 | 视频监控系统 | 套 | 1 |  | 508535 |  | 2021-12-30 | 施工现场地面交货 | 801000861 | 310010535800070