## 资格后审
{"srow":[],"sheetIndex":1,"corpSeal":0,"tempcode":"4127","nameSeal":0,"sheetCount":1,"version":"1","mrow":[{"cols":[{"check":"char(10)","col":1,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":2,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":5},{"check":"char(100)","col":6},{"check":"char(64)","col":7},{"col":8,"nullable":"true"},{"check":"char(1000)","col":11,"nullable":"true"},{"check":"range(0.00,999999999999.99)","col":13,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":14,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":15,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":16,"nullable":"true"}],"endRow":7,"isFree":false,"startRow":3}]} | 内蒙古电力（集团）有限责任公司巴彦淖尔供电分公司2022年第6次招标采购材料类（一）询比采购 采购明细表
如技术规范书中设备到货时间与本表中时间不一致，以本表中到货时间为准。
| 标段 | 标段名称 | 工程类别 | 建设单位 | 项目名称 | 设备属性 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 专用资格要求 | 单价最高投标限价（元） | 最高限价（元） | 限制中标数量要求 | 到货时间 | 到货地点 | 设备编码 | 采购申请标识
| 1 | 隔离开关 | 配网 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市五原县2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（一）新采购材料 | 一次设备 | 交流三相隔离开关 | 交流三相隔离开关,AC10kV,630A,20kA,双柱立开式,不接地,瓷绝缘 | 组 | 5 |  | 690 | 99360 |  | 20220720 | 买方指定仓库地面交货 | 801011139 | 310012170300290
| 1 | 隔离开关 | 配网 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（一）10kV架空配电线路工程(新建) | 一次设备 | 交流三相隔离开关 | 交流三相隔离开关,AC10kV,630A,20kA,双柱立开式,不接地,瓷绝缘 | 组 | 53 |  | 690 | 99360 |  | 20220720 | 买方指定仓库地面交货 | 801011139 | 310012170500270
| 1 | 隔离开关 | 配网 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市磴口县2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程巴彦淖尔市磴口县2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程 | 一次设备 | 交流三相隔离开关 | 交流三相隔离开关,AC10kV,630A,20kA,双柱立开式,不接地,瓷绝缘 | 组 | 58 |  | 690 | 99360 |  | 20220720 | 买方指定仓库地面交货 | 801011139 | 310012178100260
| 1 | 隔离开关 | 配网 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市杭锦后旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（二）10kV架空配电线路工程(新建) | 一次设备 | 交流三相隔离开关 | 交流三相隔离开关,AC10kV,630A,20kA,双柱立开式,不接地,瓷绝缘 | 组 | 28 |  | 690 | 99360 |  | 20221230 | 买方指定仓库地面交货 | 801011139 | 310012165600070
| 3 | 柱上无功补偿成套装置 | 配网 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市磴口县2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程巴彦淖尔市磴口县2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程 | 一次设备 | 柱上无功补偿成套装置 | 柱上无功补偿成套装置,AC10kV,150kvar,50kvar,自动 | 套 | 1 |  | 50000 | 50000 |  | 20220720 | 买方指定仓库地面交货 | 800001485 | 310012178100830