## 资格后审
{"srow":[],"sheetIndex":1,"corpSeal":0,"tempcode":"4127","nameSeal":0,"sheetCount":1,"version":"1","mrow":[{"cols":[{"check":"char(10)","col":1,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":2,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":5},{"check":"char(100)","col":6},{"check":"char(64)","col":7},{"col":8,"nullable":"true"},{"check":"char(1000)","col":11,"nullable":"true"},{"check":"range(0.00,999999999999.99)","col":13,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":14,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":15,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":16,"nullable":"true"}],"endRow":18,"isFree":false,"startRow":3}]} | 内蒙古电力（集团）有限责任公司巴彦淖尔供电分公司2022年第6次招标采购材料类（一）询比采购（五次）采购明细表
如技术规范书中设备到货时间与本表中时间不一致，以本表中到货时间为准。
| 标段 | 标段名称 | 工程类别 | 建设单位 | 项目名称 | 设备属性 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 专用资格要求 | 单价最高投标限价（元） | 最高限价（元） | 限制中标数量要求 | 到货时间 | 到货地点 | 设备编码 | 采购申请标识
| 2 | 电流互感器 | 配网 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市乌拉特后旗2022年新能源转网电工程10kV架空配电线路工程(新建) | 一次设备 | 电流互感器 | 电流互感器,母排,0.4KV,0.5S,75/5 | 只 | 90 |  | 132 | 83556 |  | 20221230 | 买方指定仓库地面交货 | 801011405 | 310012168100190
| 2 | 电流互感器 | 配网 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市乌拉特后旗2022年新能源转网电工程10kV架空配电线路工程(新建) | 一次设备 | 电流互感器 | 电流互感器,母排,0.4KV,0.5S,50/5 | 只 | 186 |  | 132 | 83556 |  | 20221230 | 买方指定仓库地面交货 | 801011404 | 310012168100200
| 2 | 电流互感器 | 配网 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市五原县2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（一）新采购材料 | 一次设备 | 电流互感器 | 电流互感器,母排,0.4KV,0.5S,75/5 | 只 | 18 |  | 132 | 83556 |  | 20220720 | 买方指定仓库地面交货 | 801011405 | 310012170300450
| 2 | 电流互感器 | 配网 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市五原县2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（一）新采购材料 | 一次设备 | 电流互感器 | 电流互感器,母排,0.4KV,0.5S,150/5 | 只 | 54 |  | 132 | 83556 |  | 20220720 | 买方指定仓库地面交货 | 801011407 | 310012170300460
| 2 | 电流互感器 | 配网 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市五原县2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（一）新采购材料 | 一次设备 | 电流互感器 | 电流互感器,母排,0.4KV,0.5S,300/5 | 只 | 21 |  | 132 | 83556 |  | 20220720 | 买方指定仓库地面交货 | 801011410 | 310012170300470
| 2 | 电流互感器 | 配网 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（一）10kV架空配电线路工程(新建) | 一次设备 | 电流互感器 | 电流互感器,母排,0.4KV,0.5S,750/5 | 只 | 3 |  | 132 | 83556 |  | 20220720 | 买方指定仓库地面交货 | 801011414 | 310012170501010
| 2 | 电流互感器 | 配网 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（一）10kV架空配电线路工程(新建) | 一次设备 | 电流互感器 | 电流互感器,母排,0.4KV,0.5S,1000/5 | 只 | 9 |  | 132 | 83556 |  | 20220720 | 买方指定仓库地面交货 | 801011416 | 310012170501020
| 2 | 电流互感器 | 配网 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（一）10kV架空配电线路工程(新建) | 一次设备 | 电流互感器 | 电流互感器,母排,0.4KV,0.5S,75/5 | 只 | 15 |  | 132 | 83556 |  | 20220720 | 买方指定仓库地面交货 | 801011405 | 310012170501030
| 2 | 电流互感器 | 配网 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（一）10kV架空配电线路工程(新建) | 一次设备 | 电流互感器 | 电流互感器,母排,0.4KV,0.5S,150/5 | 只 | 18 |  | 132 | 83556 |  | 20220720 | 买方指定仓库地面交货 | 801011407 | 310012170501040
| 2 | 电流互感器 | 配网 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市磴口县2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程巴彦淖尔市磴口县2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程 | 一次设备 | 电流互感器 | 电流互感器,母排,0.4KV,0.5S,300/5 | 只 | 24 |  | 132 | 83556 |  | 20220720 | 买方指定仓库地面交货 | 801011410 | 310012178100390
| 2 | 电流互感器 | 配网 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市磴口县2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程巴彦淖尔市磴口县2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程 | 一次设备 | 电流互感器 | 电流互感器,母排,0.4KV,0.5S,150/5 | 只 | 60 |  | 132 | 83556 |  | 20220720 | 买方指定仓库地面交货 | 801011407 | 310012178100400
| 2 | 电流互感器 | 配网 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市磴口县2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程巴彦淖尔市磴口县2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程 | 一次设备 | 电流互感器 | 电流互感器,母排,0.4KV,0.5S,75/5 | 只 | 63 |  | 132 | 83556 |  | 20220720 | 买方指定仓库地面交货 | 801011405 | 310012178100410
| 2 | 电流互感器 | 配网 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市杭锦后旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（二）10kV架空配电线路工程(新建) | 一次设备 | 电流互感器 | 电流互感器,母排,0.4KV,0.5S,75/5 | 只 | 3 |  | 132 | 83556 |  | 20221230 | 买方指定仓库地面交货 | 801011405 | 310012165600160
| 2 | 电流互感器 | 配网 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市杭锦后旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（二）10kV架空配电线路工程(新建) | 一次设备 | 电流互感器 | 电流互感器,母排,0.4KV,0.5S,150/5 | 只 | 36 |  | 132 | 83556 |  | 20221230 | 买方指定仓库地面交货 | 801011407 | 310012165600170
| 2 | 电流互感器 | 配网 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市杭锦后旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（二）10kV架空配电线路工程(新建) | 一次设备 | 电流互感器 | 电流互感器,母排,0.4KV,0.5S,300/5 | 只 | 27 |  | 132 | 83556 |  | 20221230 | 买方指定仓库地面交货 | 801011410 | 310012165600180
| 2 | 电流互感器 | 配网 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市乌拉特后旗2022年新能源转网电工程10kV架空配电线路工程(新建) | 一次设备 | 电流互感器 | 电流互感器,母排,0.4KV,0.5S,150/5 | 只 | 6 |  | 132 | 83556 |  | 20221230 | 买方指定仓库地面交货 | 801011407 | 310012168100180