## 资格后审
{"srow":[],"sheetIndex":1,"corpSeal":0,"tempcode":"4127","nameSeal":0,"sheetCount":1,"version":"1","mrow":[{"cols":[{"check":"char(10)","col":1,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":2,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":5},{"check":"char(100)","col":6},{"check":"char(64)","col":7},{"col":8,"nullable":"true"},{"check":"char(1000)","col":11,"nullable":"true"},{"check":"range(0.00,999999999999.99)","col":13,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":14,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":15,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":16,"nullable":"true"}],"endRow":19,"isFree":false,"startRow":3}]} | 内蒙古电力（集团）有限责任公司巴彦淖尔供电分公司2022年第6次招标采购材料类（二）询比采购（二次）采购明细表
如技术规范书中设备到货时间与本表中时间不一致，以本表中到货时间为准。
| 标段 | 标段名称 | 工程类别 | 建设单位 | 项目名称 | 设备属性 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 专用资格要求 | 单价最高投标限价（元） | 最高限价（元） | 限制中标数量要求 | 到货时间 | 到货地点 | 设备编码 | 采购申请标识
| 26 | 消防器材等 | 基建 | 巴彦淖尔供电分公司 | 什巴35千伏输变电工程电网基建-变电工程 | 辅助设备设施 | 防汛沙袋 | 防汛沙袋 | 条 | 20 |  | 11.88 | 41412.4 |  | 20220731 | 买方指定仓库地面交货 | 800993481 | 310012241800260
| 26 | 消防器材等 | 基建 | 巴彦淖尔供电分公司 | 什巴35千伏输变电工程电网基建-变电工程 | 工器具 | 沙袋 | 沙袋 | 包 | 20 |  | 7.74 | 41412.4 |  | 20220731 | 买方指定仓库地面交货 | 800092134 | 310012241800270
| 26 | 消防器材等 | 基建 | 巴彦淖尔供电分公司 | 什巴35千伏输变电工程电网基建-变电工程 | 工器具 | 消防水带 | 消防水带 | 米 | 40 |  | 6 | 41412.4 |  | 20220731 | 买方指定仓库地面交货 | 800095781 | 310012241800290
| 26 | 消防器材等 | 基建 | 巴彦淖尔供电分公司 | 什巴35千伏输变电工程电网基建-变电工程 | 工器具 | 消防斧 | 消防斧 | 把 | 3 |  | 50 | 41412.4 |  | 20220731 | 买方指定仓库地面交货 | 800095784 | 310012241800460
| 26 | 消防器材等 | 基建 | 巴彦淖尔供电分公司 | 什巴35千伏输变电工程电网基建-变电工程 | 工器具 | 消防桶 | 消防桶 | 只 | 6 |  | 60 | 41412.4 |  | 20220731 | 买方指定仓库地面交货 | 800095783 | 310012241800470
| 26 | 消防器材等 | 基建 | 巴彦淖尔供电分公司 | 什巴35千伏输变电工程电网基建-变电工程 | 工器具 | 灭火器 | 灭火器,通用,通用,通用,通用,通用,35KG,干粉,推车式 | 只 | 3 |  | 1150 | 41412.4 |  | 20220731 | 买方指定仓库地面交货 | 801011328 | 310012241800480
| 26 | 消防器材等 | 基建 | 巴彦淖尔供电分公司 | 什巴35千伏输变电工程电网基建-变电工程 | 工器具 | 灭火器 | 灭火器,>8S,≥1.5米,-20—+55℃,1.2MPA,合金钢,8KG,干粉 | 只 | 6 |  | 185 | 41412.4 |  | 20220731 | 买方指定仓库地面交货 | 800993703 | 310012241800490
| 26 | 消防器材等 | 基建 | 巴彦淖尔供电分公司 | 什巴35千伏输变电工程电网基建-变电工程 | 工器具 | 灭火器 | 灭火器,通用,通用,通用,通用,通用,3KG,二氧化碳,手提式 | 只 | 3 |  | 270 | 41412.4 |  | 20220731 | 买方指定仓库地面交货 | 801012052 | 310012241800500
| 26 | 消防器材等 | 基建 | 巴彦淖尔供电分公司 | 什巴35千伏输变电工程电网基建-变电工程 | 工器具 | 灭火器箱 | 灭火器箱 | 只 | 4 |  | 140 | 41412.4 |  | 20220731 | 买方指定仓库地面交货 | 800095782 | 310012241800510
| 26 | 消防器材等 | 基建 | 巴彦淖尔供电分公司 | 什巴35千伏输变电工程电网基建-变电工程 | 工器具 | 消防房 | 消防房 | 套 | 1 |  | 15000 | 41412.4 |  | 20220731 | 买方指定仓库地面交货 | 801007904 | 310012241800520
| 26 | 消防器材等 | 基建 | 巴彦淖尔供电分公司 | 什巴35千伏输变电工程电网基建-变电工程 | 工器具 | 呼吸器 | 呼吸器,正压式空气 | 套 | 1 |  | 3400 | 41412.4 |  | 20220731 | 买方指定仓库地面交货 | 800095772 | 310012241800530
| 26 | 消防器材等 | 基建 | 巴彦淖尔供电分公司 | 什巴35千伏输变电工程电网基建-变电工程 | 工器具 | 消防铲 | 消防铲 | 把 | 12 |  | 40 | 41412.4 |  | 20220731 | 买方指定仓库地面交货 | 800095785 | 310012241800540
| 26 | 消防器材等 | 基建 | 巴彦淖尔供电分公司 | 什巴35千伏输变电工程电网基建-变电工程 | 工器具 | 消防沙箱 | 消防沙箱 | 个 | 3 |  | 3500 | 41412.4 |  | 20220731 | 买方指定仓库地面交货 | 800094518 | 310012241800550
| 26 | 消防器材等 | 基建 | 巴彦淖尔供电分公司 | 什巴35千伏输变电工程电网基建-变电工程 | 工器具 | 呼吸器 | 呼吸器,消防过滤式自救呼吸器 | 套 | 2 |  | 800 | 41412.4 |  | 20220731 | 买方指定仓库地面交货 | 800086495 | 310012241800560
| 26 | 消防器材等 | 基建 | 巴彦淖尔供电分公司 | 什巴35千伏输变电工程电网基建-变电工程 | 辅助设备设施 | 火灾报警系统 | 火灾报警系统,微型无源无线融合温度传感器,JL-DSC01 | 套 | 1 |  | 1600 | 41412.4 |  | 20220731 | 买方指定仓库地面交货 | 801005553 | 310012241800570
| 26 | 消防器材等 | 基建 | 巴彦淖尔供电分公司 | 什巴35千伏输变电工程电网基建-变电工程 | 工器具 | 消防应急药品 | 消防应急药品,医用急救箱 | 个 | 1 |  | 160 | 41412.4 |  | 20220731 | 买方指定仓库地面交货 | 800994553 | 310012241800710
| 26 | 消防器材等 | 基建 | 巴彦淖尔供电分公司 | 什巴35千伏输变电工程电网基建-变电工程 | 配件 | 烟雾探测器 | 烟雾探测器 | 个 | 1 |  | 1600 | 41412.4 |  | 20220731 | 买方指定仓库地面交货 | 801004562 | 310012241800770