## 资格后审
{"srow":[],"sheetIndex":1,"corpSeal":0,"tempcode":"4127","nameSeal":0,"sheetCount":1,"version":"1","mrow":[{"cols":[{"check":"char(10)","col":1,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":2,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":5},{"check":"char(100)","col":6},{"check":"char(64)","col":7},{"col":8,"nullable":"true"},{"check":"char(1000)","col":11,"nullable":"true"},{"check":"range(0.00,999999999999.99)","col":13,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":14,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":15,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":16,"nullable":"true"}],"endRow":38,"isFree":false,"startRow":3}]} | 内蒙古电力（集团）有限责任公司巴彦淖尔供电分公司2022年第6次招标采购材料类（三）询比采购（二次）采购明细表
如技术规范书中设备到货时间与本表中时间不一致，以本表中到货时间为准。
| 标段 | 标段名称 | 工程类别 | 建设单位 | 项目名称 | 设备属性 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 专用资格要求 | 单价最高投标限价（元） | 最高限价（元） | 限制中标数量要求 | 到货时间 | 到货地点 | 设备编码 | 采购申请标识
| H5 | 35KV及以下电缆、电缆附件 | 技改 | 巴彦淖尔供电分公司 | 南郊110kV变35kV#1电容器更换设备购置 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 35kV电缆终端,1×95,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 6 |  | 378.55 | 156754.15 |  | 20220810 | 买方指定仓库地面交货 | 800045866 | 310011820100010
| H5 | 35KV及以下电缆、电缆附件 | 技改 | 巴彦淖尔供电分公司 | 中心110kV变10kV#2电容器更换设备购置 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 10kV电缆终端,3×150,户内终端,冷缩,铜 | 套 | 2 |  | 438.44 | 156754.15 |  | 20220810 | 买方指定仓库地面交货 | 800045878 | 310011820800010
| H5 | 35KV及以下电缆、电缆附件 | 技改 | 巴彦淖尔供电分公司 | 110kV西羊场变电站35kV3421组电容器更换（反措）设备购置 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 35kV电缆终端,1×95,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 6 |  | 1359.39 | 156754.15 |  | 20220810 | 买方指定仓库地面交货 | 800045866 | 310011824200030
| H5 | 35KV及以下电缆、电缆附件 | 技改 | 巴彦淖尔供电分公司 | 220kV金泉变电站300站变一次电缆更换设备购置 | 装置性材料 | 电力电缆 | 电力电缆,AC35kV,YJV,70,1,22,无阻燃,Z | 千米 | 0.39 |  | 129000 | 156754.15 |  | 20220810 | 买方指定仓库地面交货 | 800035215 | 310011824300010
| H5 | 35KV及以下电缆、电缆附件 | 基建 | 巴彦淖尔供电分公司 | 磴口县纳林湖35千伏变电站二电源工程电网基建-架空送电工程 | 装置性材料 | 电缆接地箱 | 电缆接地箱,三线直接接地 | 只 | 2 |  | 5000 | 156754.15 |  | 20220729 | 买方指定仓库地面交货 | 800045530 | 310011922100280
| H5 | 35KV及以下电缆、电缆附件 | 基建 | 巴彦淖尔供电分公司 | 磴口县纳林湖35千伏变电站二电源工程电网基建-架空送电工程 | 装置性材料 | 电缆接地箱 | 电缆接地箱,带护层保护器 | 只 | 2 |  | 5000 | 156754.15 |  | 20220729 | 买方指定仓库地面交货 | 800045532 | 310011922100290
| H5 | 35KV及以下电缆、电缆附件 | 基建 | 巴彦淖尔供电分公司 | 磴口县纳林湖35千伏变电站二电源工程电网基建-架空送电工程 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 35kV电缆终端,1×400,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 4 |  | 2500 | 156754.15 |  | 20220729 | 买方指定仓库地面交货 | 800045909 | 310011922100300
| H5 | 35KV及以下电缆、电缆附件 | 技改 | 巴彦淖尔供电分公司 | 南郊110kV变35kV#1电容器更换设备购置 | 装置性材料 | 电力电缆 | 电力电缆,通用,YJY,95,1,23,ZC,通用,通用 | 千米 | 0.09 |  | 116606.96 | 156754.15 |  | 20220810 | 买方指定仓库地面交货 | 801011468 | 310011820000020
| H5 | 35KV及以下电缆、电缆附件 | 技改 | 巴彦淖尔供电分公司 | 中心110kV变10kV#2电容器更换设备购置 | 装置性材料 | 电力电缆 | 电力电缆,AC10kV,YJV,150,3,23,ZC,通用,通用 | 千米 | 0.015 |  | 413000 | 156754.15 |  | 20220810 | 买方指定仓库地面交货 | 801011707 | 310011820700020
| H5 | 35KV及以下电缆、电缆附件 | 技改 | 巴彦淖尔供电分公司 | 110kV西羊场变电站35kV3421组电容器更换（反措）设备购置 | 装置性材料 | 低压电力电缆 | 低压电力电缆,YJY,铜,95,1芯,ZC,23,通用,通用 | 千米 | 0.075 |  | 126000 | 156754.15 |  | 20220810 | 买方指定仓库地面交货 | 801011471 | 310011824200060
| H5 | 35KV及以下电缆、电缆附件 | 技改 | 巴彦淖尔供电分公司 | 35kV狼山变电站11面10kV开关柜更换（反措）设备购置 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 10kV电缆终端,3×70,户内终端,冷缩,铜 | 套 | 1 |  | 430 | 156754.15 |  | 20220730 | 买方指定仓库地面交货 | 800045880 | 310012085300010
| H5 | 35KV及以下电缆、电缆附件 | 技改 | 巴彦淖尔供电分公司 | 35kV狼山变电站11面10kV开关柜更换（反措）设备购置 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 10kV电缆终端,3×120,户内终端,冷缩,铜 | 套 | 1 |  | 500 | 156754.15 |  | 20220730 | 买方指定仓库地面交货 | 800045879 | 310012085300020
| H5 | 35KV及以下电缆、电缆附件 | 技改 | 巴彦淖尔供电分公司 | 35kV狼山变电站11面10kV开关柜更换（反措）设备购置 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 10kV电缆终端,3×240,户内终端,冷缩,铜 | 套 | 5 |  | 580 | 156754.15 |  | 20220730 | 买方指定仓库地面交货 | 800045876 | 310012085300030
| H5 | 35KV及以下电缆、电缆附件 | 技改 | 巴彦淖尔供电分公司 | 35kV狼山变电站11面10kV开关柜更换（反措）设备购置 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 10kV电缆终端,3×70,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 1 |  | 430 | 156754.15 |  | 20220730 | 买方指定仓库地面交货 | 800045904 | 310012085300040
| H5 | 35KV及以下电缆、电缆附件 | 技改 | 巴彦淖尔供电分公司 | 35kV狼山变电站11面10kV开关柜更换（反措）设备购置 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 10kV电缆终端,3×120,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 1 |  | 500 | 156754.15 |  | 20220730 | 买方指定仓库地面交货 | 800045902 | 310012085300050
| H5 | 35KV及以下电缆、电缆附件 | 技改 | 巴彦淖尔供电分公司 | 35kV狼山变电站11面10kV开关柜更换（反措）设备购置 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 10kV电缆终端,3×240,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 5 |  | 580 | 156754.15 |  | 20220730 | 买方指定仓库地面交货 | 800045915 | 310012085300060
| H5 | 35KV及以下电缆、电缆附件 | 技改 | 巴彦淖尔供电分公司 | 220kV厂汉变电站35kV12面开关柜更换（消缺）设备购置 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 35kV电缆终端,3×240,户内终端,冷缩,铜 | 套 | 1 |  | 4000 | 156754.15 |  | 20230330 | 买方指定仓库地面交货 | 800045924 | 310012097100010
| H5 | 35KV及以下电缆、电缆附件 | 技改 | 巴彦淖尔供电分公司 | 220kV厂汉变电站35kV12面开关柜更换（消缺）设备购置 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 35kV电缆终端,3×240,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 1 |  | 4000 | 156754.15 |  | 20230330 | 买方指定仓库地面交货 | 800045768 | 310012097100020
| H5 | 35KV及以下电缆、电缆附件 | 技改 | 巴彦淖尔供电分公司 | 前旗分局公庙子35kV变电站10kV高压开关柜更换设备购置 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 10kV电缆终端,3×70,户内终端,冷缩,铜 | 套 | 1 |  | 430 | 156754.15 |  | 20231229 | 买方指定仓库地面交货 | 800045880 | 310012106200140
| H5 | 35KV及以下电缆、电缆附件 | 技改 | 巴彦淖尔供电分公司 | 前旗分局公庙子35kV变电站10kV高压开关柜更换设备购置 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 10kV电缆终端,3×70,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 1 |  | 430 | 156754.15 |  | 20231229 | 买方指定仓库地面交货 | 800045904 | 310012106200150
| H5 | 35KV及以下电缆、电缆附件 | 技改 | 巴彦淖尔供电分公司 | 前旗分局公庙子35kV变电站10kV高压开关柜更换设备购置 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 10kV电缆终端,3×240,户内终端,冷缩,铜 | 套 | 1 |  | 580 | 156754.15 |  | 20231229 | 买方指定仓库地面交货 | 800045876 | 310012106200160
| H5 | 35KV及以下电缆、电缆附件 | 技改 | 巴彦淖尔供电分公司 | 前旗分局公庙子35kV变电站10kV高压开关柜更换设备购置 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 10kV电缆终端,3×240,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 1 |  | 580 | 156754.15 |  | 20231229 | 买方指定仓库地面交货 | 800045915 | 310012106200170
| H5 | 35KV及以下电缆、电缆附件 | 技改 | 巴彦淖尔供电分公司 | 前旗分局公庙子35kV变电站10kV高压开关柜更换设备购置 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 10kV电缆终端,3×240,户内终端,冷缩,铜 | 套 | 5 |  | 580 | 156754.15 |  | 20231229 | 买方指定仓库地面交货 | 800045876 | 310012106200180
| H5 | 35KV及以下电缆、电缆附件 | 技改 | 巴彦淖尔供电分公司 | 前旗分局公庙子35kV变电站10kV高压开关柜更换设备购置 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 10kV电缆终端,3×240,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 5 |  | 580 | 156754.15 |  | 20231229 | 买方指定仓库地面交货 | 800045915 | 310012106200190
| H5 | 35KV及以下电缆、电缆附件 | 技改 | 巴彦淖尔供电分公司 | 前旗分局马卜子35kV变电站10kV高压开关柜更换设备购置 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 10kV电缆终端,3×70,户内终端,冷缩,铜 | 套 | 1 |  | 430 | 156754.15 |  | 20220730 | 买方指定仓库地面交货 | 800045880 | 310012110200140
| H5 | 35KV及以下电缆、电缆附件 | 技改 | 巴彦淖尔供电分公司 | 前旗分局马卜子35kV变电站10kV高压开关柜更换设备购置 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 10kV电缆终端,3×70,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 1 |  | 430 | 156754.15 |  | 20220730 | 买方指定仓库地面交货 | 800045904 | 310012110200150
| H5 | 35KV及以下电缆、电缆附件 | 技改 | 巴彦淖尔供电分公司 | 前旗分局马卜子35kV变电站10kV高压开关柜更换设备购置 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 10kV电缆终端,3×240,户内终端,冷缩,铜 | 套 | 1 |  | 580 | 156754.15 |  | 20220730 | 买方指定仓库地面交货 | 800045876 | 310012110200160
| H5 | 35KV及以下电缆、电缆附件 | 技改 | 巴彦淖尔供电分公司 | 前旗分局马卜子35kV变电站10kV高压开关柜更换设备购置 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 10kV电缆终端,3×240,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 1 |  | 580 | 156754.15 |  | 20220730 | 买方指定仓库地面交货 | 800045915 | 310012110200170
| H5 | 35KV及以下电缆、电缆附件 | 技改 | 巴彦淖尔供电分公司 | 前旗分局马卜子35kV变电站10kV高压开关柜更换设备购置 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 10kV电缆终端,3×240,户内终端,冷缩,铜 | 套 | 5 |  | 580 | 156754.15 |  | 20220730 | 买方指定仓库地面交货 | 800045876 | 310012110200180
| H5 | 35KV及以下电缆、电缆附件 | 技改 | 巴彦淖尔供电分公司 | 前旗分局马卜子35kV变电站10kV高压开关柜更换设备购置 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 10kV电缆终端,3×240,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 5 |  | 580 | 156754.15 |  | 20220730 | 买方指定仓库地面交货 | 800045915 | 310012110200190
| H5 | 35KV及以下电缆、电缆附件 | 技改 | 巴彦淖尔供电分公司 | 乌拉山35kV变电站10kV开关柜改造设备购置 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 10kV电缆终端,3×70,户内终端,冷缩,铜 | 套 | 1 |  | 430 | 156754.15 |  | 20220730 | 买方指定仓库地面交货 | 800045880 | 310012110900140
| H5 | 35KV及以下电缆、电缆附件 | 技改 | 巴彦淖尔供电分公司 | 乌拉山35kV变电站10kV开关柜改造设备购置 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 10kV电缆终端,3×70,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 1 |  | 430 | 156754.15 |  | 20220730 | 买方指定仓库地面交货 | 800045904 | 310012110900150
| H5 | 35KV及以下电缆、电缆附件 | 技改 | 巴彦淖尔供电分公司 | 乌拉山35kV变电站10kV开关柜改造设备购置 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 10kV电缆终端,3×150,户内终端,冷缩,铜 | 套 | 1 |  | 520 | 156754.15 |  | 20220730 | 买方指定仓库地面交货 | 800045878 | 310012110900160
| H5 | 35KV及以下电缆、电缆附件 | 技改 | 巴彦淖尔供电分公司 | 乌拉山35kV变电站10kV开关柜改造设备购置 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 10kV电缆终端,3×150,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 1 |  | 520 | 156754.15 |  | 20220730 | 买方指定仓库地面交货 | 800045901 | 310012110900170
| H5 | 35KV及以下电缆、电缆附件 | 技改 | 巴彦淖尔供电分公司 | 乌拉山35kV变电站10kV开关柜改造设备购置 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 10kV电缆终端,3×240,户内终端,冷缩,铜 | 套 | 5 |  | 580 | 156754.15 |  | 20220730 | 买方指定仓库地面交货 | 800045876 | 310012110900180
| H5 | 35KV及以下电缆、电缆附件 | 技改 | 巴彦淖尔供电分公司 | 乌拉山35kV变电站10kV开关柜改造设备购置 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 10kV电缆终端,3×240,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 5 |  | 580 | 156754.15 |  | 20220730 | 买方指定仓库地面交货 | 800045915 | 310012110900190