**附件一：**

**内蒙古超高压供电公司2022年第十二批集中采购（500kV输电线路塔段导线加装备份线夹）--需求一览表**

**标段编号：8标段**

**标段名称：500kV输电线路塔段导线加装备份线夹**

**招标内容：详见下表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **标段号** | **名称** | **施工服务名称** | **服务描述** | **最高限价（元）** | **服务日期** | **服务地点** | **投标人专用资格条件** |
| 8 | 500kV输电线路塔段导线加装备份线夹 | 500kV渡宁一线“三跨”塔段导线加装备份线夹 | 对500kV渡宁一线#9大号侧、#12小号侧、#123大号侧、#127小号侧安装48套导线安全备份线夹。 | 241388.00 | 2022.9.8 | 500kV渡宁一线 | 1、投标人须具有建设主管部门颁发的电力工程施工总承包甲级及以上或输变电工程专业承包甲级及以上资质，证书在有效期内（上述资质为住建部最新资质要求（2020年11月30日建市〔2020）94号《住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知》）;如供应商还未申办上述资质，则"供应商须具有建设主管部门颁发的电力工程施工总承包一级及以上或输变电工程专业承包一级资质，证书在有效期内"并且国家能源局颁发的的承装（修、试）电力设施许可证，承揽范围为∶承装、承修一级，且在有效期内；  2、投标人须具有安全生产许可证，且在有效期内；  3、投标人拟派项目负责人须具有建设行政主管部门核发的机电工程专业二级及以上建造师注册证书和安全生产考核合格证书，在本企业注册且均在有效期内；  4、投标人须提供近三年（2019年至今）500kV输电类似施工业绩1份。(注：业绩以合同、配套中标通知书及发票为准，配套发票（全国统一发票监制章的）须清晰完整，并附国家税务总局全国增值税发票查验平台的查询截图）(合同需提供加盖公章的扫描件，内容至少应包括封皮、服务内容、签订日期及双方签字盖章等内容，业绩证明文件以合同签订时间为准)。 |
| 500kV响永二线“三跨”塔段导线加装备份线夹 | 对500kV响永二线#21大号侧、#31小号侧、#301大号侧、#304小号侧、#308大号侧、#310小号侧安装72套导线安全备份线夹。 | 347120.00 | 2022.11.8 | 500kV响永二线 |
| 500kV永常一线“三跨”塔段导线加装备份线夹 | 对500kV永常一线#62大号侧、#65小号侧、#71大号侧、#75小号侧、#93大号侧、#110小号侧安装72套导线安全备份线夹。 | 347120.00 | 2022.11.1 | 500kV永常一线 |
| 500kV响布一线“三跨”塔段导线加装备份线夹 | 对500kV响布一线#14大号侧、#26小号侧、#109大号侧、#113小号侧、#144大号侧、#147小号侧、#159大号侧、#163小号侧安装96套导线安全备份线夹。 | 462827.00 | 2022.9.15 | 500kV响布一线 |
| 500kV响高二线“三跨”塔段导线加装备份线夹 | 对500kV响高二线#6大号侧、#23小号侧、#32大号侧、#45小号侧安装48套导线安全备份线夹。 | 241388.00 | 2022.10.8 | 500kV响高二线 |
| **合计（元）** | | | | **1639843.00** | | | |