## 资格预审
{"srow":[],"sheetIndex":1,"corpSeal":0,"tempcode":"4126","nameSeal":0,"sheetCount":1,"version":"1","mrow":[{"cols":[{"check":"char(10)","col":1,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":2,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":5},{"check":"char(100)","col":6},{"check":"char(64)","col":7},{"col":8,"nullable":"true"},{"check":"range(0.00,999999999999.99)","col":12,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":13,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":14,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":15,"nullable":"true"}],"endRow":46,"isFree":false,"startRow":3}]} | 内蒙古电力（集团）有限责任公司巴彦淖尔供电分公司2022年第8次招标采购-货物类（一）询比采购 采购明细表
如技术规范书中设备到货时间与本表中时间不一致，以本表中到货时间为准。
| 标段 | 名称 | 工程类别 | 建设单位 | 项目名称 | 设备属性 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价最高投标限价（元） | 最高限价（元） | 到货时间 | 到货地点 | 设备编码 | 采购申请标识
| 5 | 10KV及以下隔离开关 | 配网 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市临河区2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（三）10kV架空配电线路工程(新建) | 一次设备 | 交流三相隔离开关 | 交流三相隔离开关,AC10kV,630A,20kA,双柱立开式,不接地,瓷绝缘 | 组 | 11 | 690 | 98670 | 20220910 | 买方指定仓库地面交货 | 801011139 | 310012005300330
|  | 10KV及以下隔离开关 | 配网 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市乌拉特前旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（五）2022农网工程（五） | 一次设备 | 交流三相隔离开关 | 交流三相隔离开关,AC10kV,630A,20kA,双柱立开式,不接地,瓷绝缘 | 组 | 10 | 690 | 98670 | 20220910 | 买方指定仓库地面交货 | 801011139 | 310012005500300
|  | 10KV及以下隔离开关 | 配网 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市乌拉特后旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程10kV架空配电线路工程(新建) | 一次设备 | 交流三相隔离开关 | 交流三相隔离开关,AC10kV,630A,20kA,双柱立开式,不接地,瓷绝缘 | 组 | 31 | 690 | 98670 | 20220910 | 买方指定仓库地面交货 | 801011139 | 310012006100240
|  | 10KV及以下隔离开关 | 配网 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市磴口县低电压治理项目10kV架空配电线路工程(新建) | 一次设备 | 交流三相隔离开关 | 交流三相隔离开关,AC10kV,630A,20kA,双柱立开式,不接地,瓷绝缘 | 组 | 20 | 690 | 98670 | 20220910 | 买方指定仓库地面交货 | 801011139 | 310012006800090
|  | 10KV及以下隔离开关 | 配网 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市乌拉特前旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（七）2022农网工程（七） | 一次设备 | 交流三相隔离开关 | 交流三相隔离开关,AC10kV,630A,20kA,双柱立开式,不接地,瓷绝缘 | 组 | 14 | 690 | 98670 | 20220910 | 买方指定仓库地面交货 | 801011139 | 310012007200370
|  | 10KV及以下隔离开关 | 配网 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗2022年现代化牧区试点用电升级（新能源转网电）工程巴彦淖尔市乌拉特中旗2022年现代化牧区试点用电升级（新能源转网电）工程 | 一次设备 | 交流三相隔离开关 | 交流三相隔离开关,AC10kV,630A,20kA,双柱立开式,不接地,瓷绝缘 | 组 | 57 | 690 | 98670 | 20220910 | 买方指定仓库地面交货 | 801011139 | 310012008400090
| 6 | 10KV及以下电流互感器 | 配网 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市临河区2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（三）10kV架空配电线路工程(新建) | 一次设备 | 电流互感器 | 电流互感器,母排,0.4KV,0.5S,75/5 | 只 | 3 | 130 | 151560 | 20220910 | 买方指定仓库地面交货 | 801011405 | 310012005300470
|  | 10KV及以下电流互感器 | 配网 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市临河区2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（三）10kV架空配电线路工程(新建) | 一次设备 | 电流互感器 | 电流互感器,母排,0.4KV,0.5S,150/5 | 只 | 45 | 130 | 151560 | 20220910 | 买方指定仓库地面交货 | 801011407 | 310012005300480
|  | 10KV及以下电流互感器 | 配网 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市临河区2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（三）10kV架空配电线路工程(新建) | 一次设备 | 电流互感器 | 电流互感器,母排,0.4KV,0.5S,300/5 | 只 | 30 | 130 | 151560 | 20220910 | 买方指定仓库地面交货 | 801011410 | 310012005300490
|  | 10KV及以下电流互感器 | 配网 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市临河区2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（三）10kV架空配电线路工程(新建) | 一次设备 | 电流互感器 | 电流互感器,母排,0.4KV,0.5S,600/5 | 只 | 9 | 130 | 151560 | 20220910 | 买方指定仓库地面交货 | 801011413 | 310012005300500
|  | 10KV及以下电流互感器 | 配网 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市临河区2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（一）10kV架空配电线路工程(新建) | 一次设备 | 电流互感器 | 电流互感器,母排,0.4KV,0.5S,75/5 | 只 | 3 | 130 | 151560 | 20220910 | 买方指定仓库地面交货 | 801011405 | 310012005400550
|  | 10KV及以下电流互感器 | 配网 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市临河区2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（一）10kV架空配电线路工程(新建) | 一次设备 | 电流互感器 | 电流互感器,母排,0.4KV,0.5S,150/5 | 只 | 42 | 130 | 151560 | 20220910 | 买方指定仓库地面交货 | 801011407 | 310012005400560
|  | 10KV及以下电流互感器 | 配网 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市临河区2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（一）10kV架空配电线路工程(新建) | 一次设备 | 电流互感器 | 电流互感器,母排,0.4KV,0.5S,300/5 | 只 | 57 | 130 | 151560 | 20220910 | 买方指定仓库地面交货 | 801011410 | 310012005400570
|  | 10KV及以下电流互感器 | 配网 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市临河区2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（一）10kV架空配电线路工程(新建) | 一次设备 | 电流互感器 | 电流互感器,母排,0.4KV,0.5S,600/5 | 只 | 18 | 130 | 151560 | 20220910 | 买方指定仓库地面交货 | 801011413 | 310012005400580
|  | 10KV及以下电流互感器 | 配网 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市乌拉特前旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（五）2022农网工程（五） | 一次设备 | 电流互感器 | 电流互感器,母排,0.4KV,0.5S,75/5 | 只 | 39 | 130 | 151560 | 20220910 | 买方指定仓库地面交货 | 801011405 | 310012005500460
|  | 10KV及以下电流互感器 | 配网 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市乌拉特前旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（五）2022农网工程（五） | 一次设备 | 电流互感器 | 电流互感器,母排,0.4KV,0.5S,150/5 | 只 | 27 | 130 | 151560 | 20220910 | 买方指定仓库地面交货 | 801011407 | 310012005500470
|  | 10KV及以下电流互感器 | 配网 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市乌拉特前旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（五）2022农网工程（五） | 一次设备 | 电流互感器 | 电流互感器,母排,0.4KV,0.5S,300/5 | 只 | 24 | 130 | 151560 | 20220910 | 买方指定仓库地面交货 | 801011410 | 310012005500480
|  | 10KV及以下电流互感器 | 配网 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市乌拉特后旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程10kV架空配电线路工程(新建) | 一次设备 | 电流互感器 | 电流互感器,母排,0.4KV,0.5S,150/5 | 只 | 12 | 130 | 151560 | 20220910 | 买方指定仓库地面交货 | 801011407 | 310012006100290
|  | 10KV及以下电流互感器 | 配网 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市乌拉特前旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（七）2022农网工程（七） | 一次设备 | 电流互感器 | 电流互感器,母排,0.4KV,0.5S,600/5 | 只 | 18 | 130 | 151560 | 20220910 | 买方指定仓库地面交货 | 801011413 | 310012007200520
|  | 10KV及以下电流互感器 | 配网 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市乌拉特前旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（七）2022农网工程（七） | 一次设备 | 电流互感器 | 电流互感器,母排,0.4KV,0.5S,300/5 | 只 | 33 | 130 | 151560 | 20220910 | 买方指定仓库地面交货 | 801011410 | 310012007200530
|  | 10KV及以下电流互感器 | 配网 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市乌拉特前旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（七）2022农网工程（七） | 一次设备 | 电流互感器 | 电流互感器,母排,0.4KV,0.5S,150/5 | 只 | 30 | 130 | 151560 | 20220910 | 买方指定仓库地面交货 | 801011407 | 310012007200540
|  | 10KV及以下电流互感器 | 配网 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市乌拉特前旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（七）2022农网工程（七） | 一次设备 | 电流互感器 | 电流互感器,母排,0.4KV,0.5S,75/5 | 只 | 9 | 130 | 151560 | 20220910 | 买方指定仓库地面交货 | 801011405 | 310012007200550
|  | 10KV及以下电流互感器 | 配网 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗2022年现代化牧区试点用电升级（新能源转网电）工程巴彦淖尔市乌拉特中旗2022年现代化牧区试点用电升级（新能源转网电）工程 | 一次设备 | 电流互感器 | 电流互感器,母排,0.4KV,0.5S,75/5 | 只 | 192 | 130 | 151560 | 20220910 | 买方指定仓库地面交货 | 801011405 | 310012008400060
|  | 10KV及以下电流互感器 | 配网 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗2022年现代化牧区试点用电升级（新能源转网电）工程巴彦淖尔市乌拉特中旗2022年现代化牧区试点用电升级（新能源转网电）工程 | 一次设备 | 电流互感器 | 电流互感器,母排,0.4KV,0.5S,150/5 | 只 | 21 | 130 | 151560 | 20220910 | 买方指定仓库地面交货 | 801011407 | 310012008400070
|  | 10KV及以下电流互感器 |  | 巴彦淖尔供电分公司 |  | 低压电器 | 低压电流互感器 | 低压电流互感器,400/5,0.2S,母排 | 台 | 12 | 4000 | 151560 | 20220930 | 买方指定仓库地面交货 | 800085634 | 330012142200010
|  | 10KV及以下电流互感器 |  | 巴彦淖尔供电分公司 |  | 低压电器 | 低压电流互感器 | 低压电流互感器,600/5,0.2S,母排 | 台 | 6 | 4000 | 151560 | 20220930 | 买方指定仓库地面交货 | 800085604 | 330012142200020
| 7 | 10KV及以下避雷器 | 配网 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市临河区2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（三）10kV架空配电线路工程(新建) | 一次设备 | 氧化锌避雷器 | 氧化锌避雷器 | 组 | 2 | 320 | 98880 | 20220910 | 买方指定仓库地面交货 | 800995718 | 310012005300310
|  | 10KV及以下避雷器 | 配网 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市临河区2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（三）10kV架空配电线路工程(新建) | 一次设备 | 氧化锌避雷器 | 氧化锌避雷器,带间隙氧化锌避雷器 | 组 | 16 | 320 | 98880 | 20220910 | 买方指定仓库地面交货 | 801001917 | 310012005300320
|  | 10KV及以下避雷器 | 配网 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市临河区2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（一）10kV架空配电线路工程(新建) | 一次设备 | 氧化锌避雷器 | 氧化锌避雷器,带间隙氧化锌避雷器 | 组 | 20 | 320 | 98880 | 20220910 | 买方指定仓库地面交货 | 801001917 | 310012005400390
|  | 10KV及以下避雷器 | 配网 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市乌拉特前旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（五）2022农网工程（五） | 一次设备 | 氧化锌避雷器 | 氧化锌避雷器 | 组 | 15 | 320 | 98880 | 20220910 | 买方指定仓库地面交货 | 800995718 | 310012005500310
|  | 10KV及以下避雷器 | 配网 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市乌拉特前旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（五）2022农网工程（五） | 一次设备 | 氧化锌避雷器 | 氧化锌避雷器,带间隙氧化锌避雷器 | 组 | 48 | 320 | 98880 | 20220910 | 买方指定仓库地面交货 | 801001917 | 310012005500320
|  | 10KV及以下避雷器 | 配网 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市乌拉特后旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程10kV架空配电线路工程(新建) | 一次设备 | 氧化锌避雷器 | 氧化锌避雷器,带间隙氧化锌避雷器 | 组 | 18 | 320 | 98880 | 20220910 | 买方指定仓库地面交货 | 801001917 | 310012006100250
|  | 10KV及以下避雷器 | 配网 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市磴口县低电压治理项目10kV架空配电线路工程(新建) | 一次设备 | 氧化锌避雷器 | 氧化锌避雷器 | 组 | 38 | 320 | 98880 | 20220910 | 买方指定仓库地面交货 | 800995718 | 310012006800100
|  | 10KV及以下避雷器 | 配网 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市磴口县低电压治理项目10kV架空配电线路工程(新建) | 一次设备 | 氧化锌避雷器 | 氧化锌避雷器,带间隙氧化锌避雷器 | 组 | 92 | 320 | 98880 | 20220910 | 买方指定仓库地面交货 | 801001917 | 310012006800110
|  | 10KV及以下避雷器 | 配网 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市乌拉特前旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（七）2022农网工程（七） | 一次设备 | 氧化锌避雷器 | 氧化锌避雷器 | 组 | 10 | 320 | 98880 | 20220910 | 买方指定仓库地面交货 | 800995718 | 310012007200380
|  | 10KV及以下避雷器 | 配网 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市乌拉特前旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（七）2022农网工程（七） | 一次设备 | 氧化锌避雷器 | 氧化锌避雷器,带间隙氧化锌避雷器 | 组 | 50 | 320 | 98880 | 20220910 | 买方指定仓库地面交货 | 801001917 | 310012007200390
| 8 | 光缆 | 配网 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市临河区第二批政府公建项目10kV架空配电线路工程(新建) | 装置性材料 | 管道光缆 | 管道光缆,24芯 | 千米 | 8.801 | 7000 | 61607 | 20220910 | 买方指定仓库地面交货 | 800993507 | 310012007700400
| 9 | 单相智能费控电能表 | 配网 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗2022年现代化牧区试点用电升级（新能源转网电）工程巴彦淖尔市乌拉特中旗2022年现代化牧区试点用电升级（新能源转网电）工程 | 仪器仪表 | 智能电能表 | 智能电能表,1（80）A,单相智能费控电能表,窄带载波+485 | 只 | 137 | 180 | 24660 | 20220910 | 买方指定仓库地面交货 | 801011396 | 310012008400110
| 10 | 三相智能电能表 | 配网 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市临河区2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（三）10kV架空配电线路工程(新建) | 仪器仪表 | 智能电能表 | 智能电能表,0.3（6）A,三相智能电能表0.5S（自适应）,485 | 只 | 19 | 580 | 79460 | 20220910 | 买方指定仓库地面交货 | 801011440 | 310012005300350
|  | 三相智能电能表 | 配网 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市临河区2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（一）10kV架空配电线路工程(新建) | 仪器仪表 | 智能电能表 | 智能电能表,0.3（6）A,三相智能电能表0.5S（自适应）,485 | 只 | 23 | 580 | 79460 | 20220910 | 买方指定仓库地面交货 | 801011440 | 310012005400410
|  | 三相智能电能表 | 配网 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市乌拉特前旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（五）2022农网工程（五） | 仪器仪表 | 智能电能表 | 智能电能表,0.3（6）A,三相智能电能表0.5S（自适应）,485 | 只 | 10 | 580 | 79460 | 20220910 | 买方指定仓库地面交货 | 801011440 | 310012005500330
|  | 三相智能电能表 | 配网 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市乌拉特后旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程10kV架空配电线路工程(新建) | 仪器仪表 | 智能电能表 | 智能电能表,0.3（6）A,三相智能电能表0.5S（自适应）,485 | 只 | 4 | 580 | 79460 | 20220910 | 买方指定仓库地面交货 | 801011440 | 310012006100260
|  | 三相智能电能表 | 配网 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市乌拉特前旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（七）2022农网工程（七） | 仪器仪表 | 智能电能表 | 智能电能表,0.3（6）A,三相智能电能表0.5S（自适应）,485 | 只 | 10 | 580 | 79460 | 20220910 | 买方指定仓库地面交货 | 801011440 | 310012007200400
|  | 三相智能电能表 | 配网 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗2022年现代化牧区试点用电升级（新能源转网电）工程巴彦淖尔市乌拉特中旗2022年现代化牧区试点用电升级（新能源转网电）工程 | 仪器仪表 | 智能电能表 | 智能电能表,0.3（6）A,三相智能电能表0.5S（自适应）,485 | 只 | 71 | 580 | 79460 | 20220910 | 买方指定仓库地面交货 | 801011440 | 310012008400080