## 资格后审
{"srow":[],"sheetIndex":1,"corpSeal":0,"tempcode":"4127","nameSeal":0,"sheetCount":1,"version":"1","mrow":[{"cols":[{"check":"char(10)","col":1,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":2,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":5},{"check":"char(100)","col":6},{"check":"char(64)","col":7},{"col":8,"nullable":"true"},{"check":"char(1000)","col":11,"nullable":"true"},{"check":"range(0.00,999999999999.99)","col":13,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":14,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":15,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":16,"nullable":"true"}],"endRow":389,"isFree":false,"startRow":3}]} | 采购公告附件4：采购明细表
如技术规范书中设备到货时间与本表中时间不一致，以本表中到货时间为准。
| 采购编号\标段编号 | 标段名称 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 最高投标限价单价（元） | 最高投标限价合价（元） | 专用资格要求 | 到货时间 | 到货地点 | 设备编码 | 采购申请标识
| HG20220201-778 | 设备材料 | 框架式并联电容器成套装置 | 10kV框架式并联电容器成套装置,1000/334,户外 | 套 | 1 | 90000 | 90000 | 1.供应商为所投产品的制造商或代理商； 2.供应商提供本标包招标范围内任意一种产品的供货合同业绩一份；供应商需提供近三年（2019年7月-至今，以合同签订时间为准）同类业绩一份，需提供合同（合同关键页）及配套发票扫描件。合同关键页至少应包括合同首页、合同金额页、合同签订页等主要内容）； 3.采购人要求本标包供应商提供的设备材料，如是内蒙古电力集团有限责任公司设备材料资格预审的需从内蒙古电力集团有限责任公司设备材料资格预审合格的供应商处采购供应商提供相应的产品供应承诺书； | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800007870 | 310010873800050
|  | 设备材料 | 10KV跌落式熔断器 | 10KV跌落式熔断器,RW12-12/100A,1组3个,智能跌落保险 | 组 | 1 | 3000 | 3000 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 801006874 | 310010873800060
|  | 设备材料 | 交流三相隔离开关 | 交流三相隔离开关,AC12kV,1250A,31.5kA,双柱水平旋转,单接地, | 组 | 10 | 3500 | 35000 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 801007379 | 310010873800130
|  | 设备材料 | 交流三相隔离开关 | 交流三相隔离开关,AC12kV,1250A,31.5kA,双柱水平旋转,双接地, | 组 | 10 | 4500 | 45000 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 801007380 | 310010873800140
|  | 设备材料 | 交流支柱绝缘子 | 交流支柱绝缘子,AC20kV,瓷,12.5kN,非磁性,户外 | 只 | 3 | 300 | 900 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800010470 | 310010875900070
|  | 设备材料 | 35kV及以下电缆中间接头 | 10kV电缆中间接头,3×240,直通接头,冷缩,铜 | 套 | 3 | 1123 | 3369 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800045586 | 310011777000060
|  | 设备材料 | 三相智能电能表(自适应) | 三相智能电能表(自适应),0.5S级,0.3(6)A | 台 | 4 | 580 | 2320 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 801001179 | 310011778700030
|  | 设备材料 | 低压电流互感器 | 低压电流互感器,1200/5,0.5,母排 | 台 | 6 | 100 | 600 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800085337 | 310011778700040
|  | 设备材料 | 低压电流互感器 | 低压电流互感器,600/5,0.5S,母排 | 台 | 9 | 100 | 900 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800085598 | 310011778700050
|  | 设备材料 | 卡盘抱箍 | 卡盘抱箍,U22-370 | 付 | 4 | 38 | 152 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 801001948 | 310011778700120
|  | 设备材料 | 拉线抱箍 | 拉线抱箍,Φ200,-6×70,无要求 | 付 | 3 | 49 | 147 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800995434 | 310011778700130
|  | 设备材料 | 拉线抱箍 | 拉线抱箍,Φ210,-6×70,无要求 | 付 | 4 | 50 | 200 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800994285 | 310011778700140
|  | 设备材料 | 拉线抱箍 | 拉线抱箍,Φ220,-6×70,LB | 付 | 1 | 50 | 50 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800995174 | 310011778700150
|  | 设备材料 | 盘形悬式瓷绝缘子 | 盘形悬式瓷绝缘子,U70B/146,255,146,320 | 只 | 48 | 37 | 1776 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800033765 | 310011781200250
|  | 设备材料 | 柱式瓷绝缘子 | 柱式瓷绝缘子,R12.5ET150N | 只 | 33 | 50 | 1650 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800993675 | 310011781200260
|  | 设备材料 | 耐张线夹-楔型绝缘 | 耐张线夹-楔型绝缘,NXJG-3 | 付 | 48 | 56 | 2688 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800999316 | 310011781200270
|  | 设备材料 | 耐张线夹-楔型绝缘 | 耐张线夹-楔型绝缘,NX-2 | 付 | 3 | 13 | 39 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800997374 | 310011781200280
|  | 设备材料 | 拉线盘拉环 | 拉线盘拉环,LPU-28 | 只 | 1 | 38 | 38 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800999995 | 310011781200290
|  | 设备材料 | 线路角铁横担 | 线路角铁横担,∠80×8,1700mm,不计孔距,单侧 | 块 | 10 | 145 | 1450 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800021513 | 310011781200300
|  | 设备材料 | 线路角铁横担 | 线路角铁横担,HD16-B19,1600mm,D190,双侧 | 块 | 6 | 169 | 1014 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800999322 | 310011781200310
|  | 设备材料 | 线路角铁横担 | 线路角铁横担,HD16-B19,1600mm,D230,双侧 | 块 | 6 | 229 | 1374 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800999323 | 310011781200320
|  | 设备材料 | 拉线棒 | 拉线棒,φ22,3000mm,双耳 | 根 | 1 | 48 | 48 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800047374 | 310011781200330
|  | 设备材料 | 拉线抱箍 | 拉线抱箍,Φ200,-8×80,LB | 付 | 1 | 70 | 70 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800999260 | 310011781200340
|  | 设备材料 | 抱箍 | 抱箍,BG6-260 | 个 | 4 | 33 | 132 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800995956 | 310011781200350
|  | 设备材料 | 抱箍 | 抱箍,BG6-240 | 个 | 4 | 32.89 | 131.56 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800995955 | 310011781200360
|  | 设备材料 | 抱箍 | 抱箍,BG6-300 | 个 | 4 | 35 | 140 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800995958 | 310011781200370
|  | 设备材料 | 抱箍 | 抱箍,BG6-280 | 个 | 4 | 34 | 136 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800995957 | 310011781200380
|  | 设备材料 | 接续金具-接地线夹 | 接续金具-接地线夹,JDL-50-240 | 付 | 45 | 28 | 1260 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800036706 | 310011783100390
|  | 设备材料 | 联结金具-平行挂板 | 联结金具-平行挂板,PD-12 | 只 | 30 | 8 | 240 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800046518 | 310011783100400
|  | 设备材料 | 耐张线夹-楔型绝缘 | 耐张线夹-楔型绝缘,NX-1 | 付 | 39 | 8 | 312 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800997373 | 310011783100410
|  | 设备材料 | 拉紧绝缘子 | 拉紧绝缘子,JH10-90 | 只 | 30 | 45 | 1350 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800049614 | 310011783100420
|  | 设备材料 | 钢绞线 | 钢绞线,GJ,35,镀锌 | 吨 | 0.068 | 11000 | 748 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800990223 | 310011783100430
|  | 设备材料 | 拉线金具-UT型线夹 | 拉线金具-UT型线夹,NUT-1 | 付 | 13 | 16 | 208 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800046188 | 310011783100440
|  | 设备材料 | 拉线棒 | 拉线棒,φ16,3000mm,双耳 | 根 | 13 | 40 | 520 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800047417 | 310011783100450
|  | 设备材料 | 联结金具-U型挂环 | U型挂环,U-16 | 只 | 11 | 16 | 176 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800020646 | 310011783100460
|  | 设备材料 | 拉线盘拉环 | 拉线盘拉环,LPU-24 | 只 | 13 | 32 | 416 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 801000057 | 310011783100470
|  | 设备材料 | 拉线保护套 | 拉线保护套 | 个 | 30 | 70 | 2100 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800052267 | 310011783100490
|  | 设备材料 | 拉线金具-锲型线夹 | 拉线金具-锲型线夹,NX-2 | 付 | 51 | 13 | 663 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800043074 | 310011783100500
|  | 设备材料 | 钢绞线 | 钢绞线,GJ,50,镀锌 | 吨 | 0.181 | 11000 | 1991 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800990221 | 310011783100510
|  | 设备材料 | 拉线金具-UT型线夹 | 拉线金具-UT型线夹,NUT-2 | 付 | 17 | 24 | 408 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800046187 | 310011783100520
|  | 设备材料 | 拉线棒 | 拉线棒,φ22,3000mm,双耳 | 根 | 17 | 48 | 816 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800047374 | 310011783100530
|  | 设备材料 | 电缆抱箍 | 电缆抱箍,DBG6-200,D200,单电缆上杆,电缆固定抱箍,0.4KV | 付 | 3 | 30.2 | 90.6 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 801003905 | 310011778700160
|  | 设备材料 | 电缆抱箍 | 电缆抱箍,DBG6-220,D220,单电缆上杆,电缆固定抱箍,0.4KV | 付 | 3 | 30 | 90 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 801003907 | 310011778700170
|  | 设备材料 | 电缆抱箍 | 电缆抱箍,DBG6-240,D240,单电缆上杆,电缆固定抱箍,0.4KV | 付 | 3 | 32.9 | 98.7 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 801003908 | 310011778700180
|  | 设备材料 | 电缆抱箍 | 电缆抱箍,DBG6-260,D260,单电缆上杆,电缆固定抱箍,0.4KV | 付 | 3 | 34.43 | 103.29 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 801003909 | 310011778700190
|  | 设备材料 | 电缆抱箍 | 电缆抱箍,DBG6-280,D280,单电缆上杆,电缆固定抱箍,0.4KV | 付 | 3 | 35.96 | 107.88 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 801003910 | 310011778700200
|  | 设备材料 | 抱箍 | 抱箍,HBG6-280 | 个 | 6 | 35.13 | 210.78 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800996088 | 310011778700210
|  | 设备材料 | 抱箍 | 抱箍,BG6-280 | 个 | 18 | 34 | 612 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800995957 | 310011778700220
|  | 设备材料 | 抱箍 | 抱箍,HBG6-220 | 个 | 6 | 29.07 | 174.42 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800996085 | 310011778700230
|  | 设备材料 | 抱箍 | 抱箍,BG6-220,拉线抱箍 | 个 | 6 | 15 | 90 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800998824 | 310011778700240
|  | 设备材料 | 抱箍 | 抱箍,HBG6-260 | 个 | 6 | 33 | 198 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800996087 | 310011778700250
|  | 设备材料 | 抱箍 | 抱箍,BG6-260 | 个 | 6 | 33 | 198 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800995956 | 310011778700260
|  | 设备材料 | 线路角铁横担 | 线路角铁横担,HD1-17/8008,2310MM,D250,双侧 | 块 | 4 | 145 | 580 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800996164 | 310011778700270
|  | 设备材料 | 线路角铁横担 | 线路角铁横担,HD16-B19,1600mm,不计孔距,双侧 | 块 | 2 | 103 | 206 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800999798 | 310011778700280
|  | 设备材料 | U型抱箍 | U型抱箍,U18-210 | 套 | 4 | 14 | 56 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 801001836 | 310011778700290
|  | 设备材料 | 抱箍 | 抱箍,HBG6-240 | 个 | 4 | 32.89 | 131.56 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800996086 | 310011781200390
|  | 设备材料 | 抱箍 | 抱箍,HBG6-260 | 个 | 4 | 33 | 132 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800996087 | 310011781200400
|  | 设备材料 | 抱箍 | 抱箍,HBG6-300 | 个 | 4 | 35 | 140 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800996089 | 310011781200410
|  | 设备材料 | 电缆固定支架 | 电缆固定支架,DBG6-220,220mm,无要求 | 付 | 1 | 32 | 32 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800997879 | 310011781200420
|  | 设备材料 | 电缆固定支架 | 电缆固定支架,DBG6-240,240mm,无要求 | 付 | 1 | 32.89 | 32.89 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800997589 | 310011781200430
|  | 设备材料 | 电缆固定支架 | 电缆固定支架,DBG6-300,300mm,无要求 | 付 | 1 | 34.32 | 34.32 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800997592 | 310011781200440
|  | 设备材料 | 电缆固定支架 | 电缆固定支架,DBG6-280,280mm,无要求 | 付 | 1 | 35.96 | 35.96 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800997591 | 310011781200450
|  | 设备材料 | 电缆固定支架 | 电缆固定支架,DBG6-200,200mm,无要求,通用 | 付 | 1 | 28 | 28 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800999972 | 310011781200460
|  | 设备材料 | 电缆固定支架 | 电缆固定支架,DBG6-260,260mm,无要求 | 付 | 1 | 34.43 | 34.43 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800997590 | 310011781200470
|  | 设备材料 | 抱箍 | 抱箍,HBG6-280 | 个 | 4 | 35.13 | 140.52 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800996088 | 310011781200480
|  | 设备材料 | 抱箍 | 抱箍,SDB-200(-6×60）,双顶抱箍 | 个 | 5 | 115 | 575 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800999526 | 310011781200490
|  | 设备材料 | 半圆抱箍 | 半圆抱箍,U18-200,D200,U型 | 块 | 1 | 13 | 13 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800997526 | 310011781200500
|  | 设备材料 | 半圆抱箍 | 半圆抱箍,U18-210,D210,U型 | 块 | 1 | 14 | 14 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800997527 | 310011781200510
|  | 设备材料 | 半圆抱箍 | 半圆抱箍,U18-300,D300,U型 | 块 | 2 | 17 | 34 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 801001686 | 310011781200520
|  | 设备材料 | 联结金具-U型挂环 | 联结金具-U型挂环,U-25 | 只 | 17 | 28 | 476 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800043832 | 310011783100540
|  | 设备材料 | 拉线盘拉环 | 拉线盘拉环,LPU-28 | 只 | 17 | 38 | 646 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800999995 | 310011783100550
|  | 设备材料 | 接续金具-异型并沟线夹 | 接续金具-异型并沟线夹,JBL-50/240 | 付 | 21 | 35 | 735 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800043658 | 310011783100560
|  | 设备材料 | 架空绝缘导线 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,240 | 千米 | 0.249 | 26000 | 6474 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800051484 | 310011783100570
|  | 设备材料 | 避雷器支架 | 避雷器支架,单回双侧,通用,通用,通用 | 套 | 4 | 200 | 800 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 801001912 | 310011783100590
|  | 设备材料 | 隔离开关支架 | 隔离开关支架,单回单侧,∠63×6×1500,含螺栓及镀锌角钢 | 套 | 7 | 210 | 1470 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 801001863 | 310011783100600
|  | 设备材料 | 接续金具-异型并沟线夹 | 接续金具-异型并沟线夹,JBL-16-120 | 付 | 61 | 26.19 | 1597.59 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800043649 | 310011783100620
|  | 设备材料 | 设备线夹-铜铝过渡设备线夹 | 设备线夹-铜铝过渡设备线夹,SLG-4B | 付 | 156 | 20 | 3120 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800043426 | 310011783100630
|  | 设备材料 | 绝缘导线接线端子 | 绝缘导线接线端子,DT-35 | 只 | 310 | 10.28 | 3186.8 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800996221 | 310011783100640
|  | 设备材料 | 电缆固定支架 | 电缆固定支架,DBG6-240,240mm,无要求,D240 | 付 | 7 | 32.9 | 230.3 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 801001506 | 310011783100660
|  | 设备材料 | 电缆固定支架 | 电缆固定支架,DBG6-260,260mm,无要求 | 付 | 7 | 34.43 | 241.01 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800997590 | 310011783100670
|  | 设备材料 | 电缆固定支架 | 电缆固定支架,DBG6-280,280mm,无要求 | 付 | 7 | 35.96 | 251.72 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800997591 | 310011783100680
|  | 设备材料 | 电缆固定支架 | 电缆固定支架,DBG6-300,300mm,无要求 | 付 | 7 | 34.32 | 240.24 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800997592 | 310011783100690
|  | 设备材料 | 电缆卡抱 | 电缆卡抱,KBG5-70,通用,通用 | 付 | 28 | 5 | 140 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 801001908 | 310011783100700
|  | 设备材料 | 单顶抱箍 | 单顶抱箍,DDB-200(-6*60) | 块 | 4 | 94 | 376 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800999930 | 310011778700300
|  | 设备材料 | 耐张顶架 | 耐张顶架,NDB-200(-8*80) | 副 | 2 | 65 | 130 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800999525 | 310011778700310
|  | 设备材料 | 拉线棒 | 拉线棒,φ18,3100mm,双耳 | 根 | 5 | 40 | 200 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800034096 | 310011778700320
|  | 设备材料 | 拉线盘拉环 | 拉线盘拉环,LPU-28 | 只 | 3 | 38 | 114 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800999995 | 310011778700330
|  | 设备材料 | 电缆卡抱 | 电缆卡抱,KBG5-70,通用,通用 | 付 | 15 | 5 | 75 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 801001908 | 310011778700340
|  | 设备材料 | 电缆卡抱 | 电缆卡抱,KBG4-100,D100,单电缆上杆 | 付 | 6 | 8 | 48 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800999909 | 310011778700350
|  | 设备材料 | 线路角铁横担 | 线路角铁横担,HD3-19/8008,2310MM,D250,双侧 | 块 | 3 | 469.88 | 1409.64 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800996167 | 310011778700360
|  | 设备材料 | 电缆固定支架 | 电缆固定支架,DLJ6,165mm,L型,通用 | 付 | 6 | 20 | 120 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800999836 | 310011778700370
|  | 设备材料 | 联结金具-直角挂板 | 直角挂板,Z-10 | 只 | 20 | 10 | 200 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800020744 | 310011778700380
|  | 设备材料 | 联结金具-球头挂环 | 联结金具-球头挂环,QP-7 | 只 | 20 | 5 | 100 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800046583 | 310011778700390
|  | 设备材料 | 联结金具-碗头挂板 | 联结金具-碗头挂板,W-7B | 只 | 20 | 7 | 140 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800046567 | 310011778700400
|  | 设备材料 | 联结金具-平行挂板 | 联结金具-平行挂板,PD-12 | 只 | 4 | 8 | 32 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800046518 | 310011778700410
|  | 设备材料 | 绝缘导线接线端子 | 绝缘导线接线端子,DT-300,铜,液压式 | 只 | 24 | 65 | 1560 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 801008552 | 310011778700420
|  | 设备材料 | 耐张线夹-楔型绝缘 | 耐张线夹-楔型绝缘,NXJG-3 | 付 | 12 | 56 | 672 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800999316 | 310011778700430
|  | 设备材料 | 拉线金具-锲型线夹 | 拉线金具-锲型线夹,NX-2 | 付 | 15 | 13 | 195 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800043074 | 310011778700440
|  | 设备材料 | 卡盘抱箍 | 卡盘抱箍,U22-370 | 付 | 8 | 38 | 304 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 801001948 | 310011781200530
|  | 设备材料 | 杆上电缆固定支架 | 杆上电缆固定支架,DLJ5-165 | 根 | 20 | 173.6 | 3472 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800999971 | 310011781200540
|  | 设备材料 | 电缆卡抱 | 电缆卡抱,KBG4-50,D50,单电缆上杆 | 付 | 44 | 34.98 | 1539.12 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800999907 | 310011781200550
|  | 设备材料 | 绝缘导线接线端子 | 绝缘导线接线端子,DTL-240,铜铝镀锡,液压式 | 只 | 21 | 19.05 | 400.05 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 801001784 | 310011781200560
|  | 设备材料 | 拉线保护套 | 拉线保护套 | 个 | 1 | 70 | 70 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800052267 | 310011781200600
|  | 设备材料 | 35kV及以下电缆终端 | 10kV电缆终端,3×70,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 2 | 378 | 756 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800045904 | 310011781200610
|  | 设备材料 | 35kV及以下电缆终端 | 1kV电缆终端,4×150,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 5 | 152.4 | 762 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800045856 | 310011781200620
|  | 设备材料 | 布电线 | 布电线,BV,铜,35,1 | 米 | 95 | 25 | 2375 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800051292 | 310011781200650
|  | 设备材料 | 联结金具-碗头挂板 | 联结金具-碗头挂板,WS-7 | 只 | 45 | 7 | 315 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800046566 | 310011783100730
|  | 设备材料 | 联结金具-直角挂板 | 联结金具-直角挂板,Z-10 | 只 | 15 | 10 | 150 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800046539 | 310011783100740
|  | 设备材料 | 避雷器支架 | 避雷器支架,单回单侧 | 套 | 14 | 200 | 2800 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800997388 | 310011783100750
|  | 设备材料 | 隔离开关支架 | 隔离开关支架,单回单侧,2×∠63×6×1800 | 套 | 4 | 210 | 840 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800999739 | 310011783100760
|  | 设备材料 | 10KV隔离开关 | 10KV隔离开关,GW9-12/630A | 组 | 15 | 580 | 8700 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 801002507 | 310011783100770
|  | 设备材料 | 布电线 | 布电线,BV,铜,35,1 | 米 | 452 | 25 | 11300 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800051292 | 310011783100780
|  | 设备材料 | 10KV避雷器 | 10KV避雷器,YH5WS-17/50,合成氧化锌 | 组 | 8 | 320 | 2560 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 801002508 | 310011789800020
|  | 设备材料 | 卡盘抱箍 | 卡盘抱箍,U22-380 | 付 | 2 | 35 | 70 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 801002057 | 310011789800050
|  | 设备材料 | 线路角铁横担 | 线路角铁横担,HD1-17/8008,1700mm,D190 | 块 | 4 | 145 | 580 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800998939 | 310011789800060
|  | 设备材料 | U型抱箍 | U型抱箍,U18-220 | 套 | 4 | 15 | 60 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 801002286 | 310011789800070
|  | 设备材料 | 抱箍 | 抱箍,B-10，D=200,直线单顶抱箍 | 个 | 6 | 94 | 564 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 801010562 | 310011789800080
|  | 设备材料 | 柱式瓷绝缘子 | 柱式瓷绝缘子,R12.5ET125N | 只 | 36 | 42 | 1512 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800992381 | 310011789800090
|  | 设备材料 | 拉线金具-UT型线夹 | 拉线金具-UT型线夹,NUTF-3 | 付 | 5 | 45 | 225 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800043564 | 310011778700450
|  | 设备材料 | 耐张线夹-楔型绝缘 | 耐张线夹-楔型绝缘,NXJG-2,10KV | 付 | 8 | 56 | 448 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 801002059 | 310011778700460
|  | 设备材料 | 接续金具-并沟线夹 | 接续金具-并沟线夹,JBL-16-120,带绝缘护套 | 付 | 8 | 28 | 224 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 801008512 | 310011778700470
|  | 设备材料 | 接续金具-接地线夹 | 接续金具-接地线夹,JDL-50-240 | 付 | 4 | 28 | 112 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800036706 | 310011778700480
|  | 设备材料 | 柱式瓷绝缘子 | 柱式瓷绝缘子,R12.5ET150N | 只 | 12 | 50 | 600 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800993675 | 310011778700490
|  | 设备材料 | 防雷绝缘子 | 防雷绝缘子,FEG-12/5 | 只 | 3 | 50 | 150 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800999305 | 310011778700500
|  | 设备材料 | 盘形悬式瓷绝缘子 | 盘形悬式瓷绝缘子,U70B/146,255,146,300 | 只 | 32 | 37 | 1184 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800033499 | 310011778700510
|  | 设备材料 | 钢绞线 | 钢绞线,GJ,80,镀锌 | 吨 | 0.046 | 11000 | 506 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800099636 | 310011778700520
|  | 设备材料 | 拉线保护套 | 拉线保护套 | 个 | 5 | 70 | 350 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800052267 | 310011778700530
|  | 设备材料 | 电缆保护管 | 电缆保护管,PVC,φ100 | 米 | 4.5 | 38.38 | 172.71 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800045520 | 310011778700540
|  | 设备材料 | 铜塑线 | 铜塑线,1*35平方毫米,不带铠,BV-35 | 米 | 12 | 31 | 372 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800995168 | 310011778700550
|  | 设备材料 | 架空绝缘导线 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,240 | 千米 | 0.244 | 26000 | 6344 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800051484 | 310011778700560
|  | 设备材料 | 公变终端 | 公变终端,1.0/2.0级,窄带载波 | 台 | 4 | 1050 | 4200 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 801011400 | 310011778700570
|  | 设备材料 | 电缆保护管 | 电缆保护管,CPVC,φ200 | 米 | 18 | 84.48 | 1520.64 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800040072 | 310011778800010
|  | 设备材料 | 35kV及以下电缆终端 | 1kV电缆终端,4×150,户内终端,冷缩,铜 | 套 | 2 | 400 | 800 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800038429 | 310011781200680
|  | 设备材料 | 防撞贴 | 防撞贴,1200MM*300MM | 张 | 8 | 130 | 1040 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800993100 | 310011781200690
|  | 设备材料 | 杆号牌（含扎带） | 杆号牌（含扎带）,320MM*260MM,2条1.2米长自 | 块 | 8 | 45 | 360 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 801006531 | 310011781200700
|  | 设备材料 | 10KV避雷器 | 10KV避雷器,YH5WS-17/50,合成氧化锌 | 组 | 22 | 320 | 7040 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 801002508 | 310011783100040
|  | 设备材料 | 分光器 | 分光器,一分二,10%:90% | 个 | 14 | 110 | 1540 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800017598 | 310011783100070
|  | 设备材料 | 光纤配线柜 | 光纤配线柜 | 套 | 7 | 600 | 4200 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800994927 | 310011783100080
|  | 设备材料 | 光纤配线单元 | 光纤配线单元,24芯 | 套 | 14 | 2000 | 28000 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800994517 | 310011783100090
|  | 设备材料 | ADSS光缆(全介质自承式) | ADSS光缆(全介质自承式),24芯,G.651,PE | 千米 | 1.05 | 9000 | 9450 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800042694 | 310011783100100
|  | 设备材料 | 光缆余缆架 | 光缆余缆架 | 付 | 14 | 120 | 1680 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800044830 | 310011783100110
|  | 设备材料 | 光缆金具 | 光缆金具,普通,引下线夹 | 付 | 112 | 25 | 2800 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800099564 | 310011783100120
|  | 设备材料 | 光缆金具 | 光缆金具,ADSS,耐张金具,24芯 | 付 | 28 | 220 | 6160 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 801008765 | 310011783100130
|  | 设备材料 | 光缆金具 | 光缆金具,ADSS,防振金具 | 付 | 28 | 40 | 1120 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800041761 | 310011783100140
|  | 设备材料 | 光缆接头盒 | 光缆接头盒,ADSS光缆用,48 | 只 | 7 | 350 | 2450 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800044847 | 310011783100150
|  | 设备材料 | 横担 | 横担,HD3-19/8008,耐张横担 | 根 | 4 | 512 | 2048 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800997392 | 310011789800100
|  | 设备材料 | 联结金具-球头挂环 | 联结金具-球头挂环,QP-7 | 只 | 12 | 5 | 60 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800046583 | 310011789800110
|  | 设备材料 | 盘形悬式瓷绝缘子 | 盘形悬式瓷绝缘子,U70B/146,255,146,320 | 只 | 18 | 37 | 666 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800033765 | 310011789800120
|  | 设备材料 | 耐张线夹-楔型绝缘 | 耐张线夹-楔型绝缘,NXL-4 | 付 | 34 | 112 | 3808 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800025869 | 310011789800130
|  | 设备材料 | 联结金具-直角挂板 | 直角挂板,Z-7 | 只 | 8 | 6 | 48 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800020748 | 310011789800140
|  | 设备材料 | 耐张顶架 | 耐张顶架,D=190 | 副 | 2 | 65 | 130 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800997577 | 310011789800150
|  | 设备材料 | 抱箍 | 抱箍,B-10，D=200,直线双顶铁抱箍 | 个 | 2 | 115 | 230 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800997389 | 310011789800160
|  | 设备材料 | 中导线抱箍 | 中导线抱箍,LB-200-195,无要求 | 付 | 2 | 115 | 230 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 801000040 | 310011789800170
|  | 设备材料 | 拉线抱箍 | 拉线抱箍,Φ200,LB-200(-70×6),LB | 付 | 6 | 40 | 240 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 801001423 | 310011789800180
|  | 设备材料 | 拉线抱箍 | 拉线抱箍,通用,LB-210,无要求 | 付 | 4 | 40 | 160 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 801002220 | 310011789800190
|  | 设备材料 | 接续金具-接地线夹 | 接续金具-接地线夹,JDL-50-240 | 付 | 24 | 28 | 672 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800036706 | 310011789800200
|  | 设备材料 | 联结金具-平行挂板 | 联结金具-平行挂板,PD-12 | 只 | 5 | 8 | 40 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800046518 | 310011789800210
|  | 设备材料 | 耐张线夹-楔型绝缘 | 耐张线夹-楔型绝缘,NX-1 | 付 | 6 | 8 | 48 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800997373 | 310011789800220
|  | 设备材料 | 拉紧绝缘子 | 拉紧绝缘子,JH10-90 | 只 | 5 | 45 | 225 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800049614 | 310011789800230
|  | 设备材料 | 钢绞线 | 钢绞线,GJ,35,镀锌 | 吨 | 0.011 | 11000 | 121 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800990223 | 310011789800240
|  | 设备材料 | 架空绝缘导线 | 架空绝缘导线,AC1kV,JKLYJ,70 | 千米 | 0.2 | 7000 | 1400 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800051477 | 310011780100020
|  | 设备材料 | 电缆固定支架 | 电缆固定支架,DBG6-180,180MM,无要求,通用 | 付 | 2 | 26 | 52 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 801003845 | 310011780100040
|  | 设备材料 | 电缆固定支架 | 电缆固定支架,DBG6-160,165mm,无要求,通用 | 付 | 2 | 24 | 48 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 801003844 | 310011780100050
|  | 设备材料 | 电缆抱箍 | 电缆抱箍,DBG6-220,D220,单电缆上杆,电缆固定抱箍,0.4KV | 付 | 4 | 30 | 120 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 801003907 | 310011780100060
|  | 设备材料 | 接续金具-异型并沟线夹 | 接续金具-异型并沟线夹,JBTL-50-240A,铜铝 | 付 | 16 | 25.06 | 400.96 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800998826 | 310011780100080
|  | 设备材料 | 电缆固定支架 | 电缆固定支架,DBG6-200,200mm,无要求,通用 | 付 | 2 | 28 | 56 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800999972 | 310011780100120
|  | 设备材料 | 电缆卡抱 | 电缆卡抱,—5×50,D70,单电缆上杆 | 付 | 10 | 4.51 | 45.1 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800998819 | 310011780100130
|  | 设备材料 | 接续金具-并沟线夹 | 接续金具-并沟线夹,JBL-16~120 | 付 | 80 | 18.06 | 1444.8 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800020684 | 310011780100140
|  | 设备材料 | 35kV及以下电缆终端 | 35kV及以下电缆终端,AC1kV,4×70,4芯,户内终端,冷缩,铝,通用,通 | 套 | 1 | 200 | 200 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 801011306 | 310011780100150
|  | 设备材料 | 电流互感器 | 电流互感器,母排,0.4KV,0.5S,600/5 | 只 | 6 | 100 | 600 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 801011413 | 310011780100160
|  | 设备材料 | 35kV及以下电缆终端 | 1kV电缆终端,4×35,户内终端,冷缩,铝 | 套 | 1 | 200 | 200 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800038344 | 310011780100170
|  | 设备材料 | 35kV及以下电缆终端 | 1kV电缆终端,4×150,户内终端,冷缩,铜 | 套 | 4 | 400 | 1600 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800038429 | 310011780100180
|  | 设备材料 | 架空绝缘导线 | 架空绝缘导线,AC1kV,JKLYJ,70 | 千米 | 0.4 | 7000 | 2800 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800051477 | 310011780700020
|  | 设备材料 | 拉线金具-UT型线夹 | 拉线金具-UT型线夹,NUT-1 | 付 | 2 | 16 | 32 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800046188 | 310011789800250
|  | 设备材料 | 拉线棒 | 拉线棒,φ18,3000mm,双耳 | 根 | 2 | 40 | 80 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800047377 | 310011789800260
|  | 设备材料 | 联结金具-U型挂环 | 联结金具-U型挂环,U-21 | 只 | 2 | 16 | 32 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800044760 | 310011789800270
|  | 设备材料 | 拉线盘拉环 | 拉线盘拉环,LPU-28 | 只 | 2 | 38 | 76 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800999995 | 310011789800280
|  | 设备材料 | 拉线保护套 | 拉线保护套 | 个 | 5 | 70 | 350 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800052267 | 310011789800300
|  | 设备材料 | 拉线金具-锲型线夹 | 拉线金具-锲型线夹,NX-2 | 付 | 9 | 13 | 117 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800043074 | 310011789800310
|  | 设备材料 | 钢绞线 | 钢绞线,GJ,50,镀锌 | 吨 | 0.032 | 11000 | 352 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800990221 | 310011789800320
|  | 设备材料 | 拉线金具-UT型线夹 | 拉线金具-UT型线夹,NUT-2 | 付 | 3 | 24 | 72 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800046187 | 310011789800330
|  | 设备材料 | 拉线棒 | 拉线棒,φ22,3000mm,双耳 | 根 | 3 | 48 | 144 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800047374 | 310011789800340
|  | 设备材料 | 联结金具-U型挂环 | 联结金具-U型挂环,U-25 | 只 | 3 | 28 | 84 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800043832 | 310011789800350
|  | 设备材料 | 拉线盘拉环 | 拉线盘拉环,LPU-22 | 只 | 3 | 38 | 114 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 801000056 | 310011789800360
|  | 设备材料 | 接续金具-并沟线夹 | 接续金具-并沟线夹,JBL-50-240 | 付 | 6 | 35 | 210 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800995960 | 310011789800370
|  | 设备材料 | 架空绝缘导线 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,240 | 千米 | 0.081 | 26000 | 2106 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800051484 | 310011789800380
|  | 设备材料 | 避雷器支架 | 避雷器支架,单回单侧 | 套 | 6 | 200 | 1200 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800997388 | 310011789800390
|  | 设备材料 | 避雷器支架 | 避雷器支架,单回双侧,通用,通用,通用 | 套 | 1 | 200 | 200 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 801001912 | 310011789800400
|  | 设备材料 | 针式瓷绝缘子 | 针式瓷绝缘子,P-6T,120,195 | 只 | 12 | 15 | 180 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800021506 | 310011780700030
|  | 设备材料 | 线路角铁横担 | 线路角铁横担,HD16-A15,1600mm,D150,中间 | 块 | 3 | 86 | 258 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800999968 | 310011780700040
|  | 设备材料 | 电缆固定支架 | 电缆固定支架,DBG6-180,180MM,无要求,通用 | 付 | 3 | 26 | 78 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 801003845 | 310011780700070
|  | 设备材料 | 电缆固定支架 | 电缆固定支架,DBG6-160,165mm,无要求,通用 | 付 | 3 | 24 | 72 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 801003844 | 310011780700080
|  | 设备材料 | 电缆抱箍 | 电缆抱箍,DBG6-220,D220,单电缆上杆,电缆固定抱箍,0.4KV | 付 | 8 | 30 | 240 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 801003907 | 310011780700090
|  | 设备材料 | 电缆卡抱 | 电缆卡抱,—5×50,D70,单电缆上杆 | 付 | 17 | 4.51 | 76.67 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800998819 | 310011780700100
|  | 设备材料 | 接续金具-异型并沟线夹 | 接续金具-异型并沟线夹,JBTL-50-240A,铜铝 | 付 | 16 | 25.06 | 400.96 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800998826 | 310011780700120
|  | 设备材料 | U型抱箍 | U型抱箍,U16-150 | 套 | 3 | 10 | 30 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 801001986 | 310011780700160
|  | 设备材料 | 电缆固定支架 | 电缆固定支架,DBG6-200,200mm,无要求,通用 | 付 | 3 | 28 | 84 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800999972 | 310011780700170
|  | 设备材料 | 接续金具-并沟线夹 | 接续金具-并沟线夹,JBL-16~120 | 付 | 40 | 18.06 | 722.4 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800020684 | 310011780700180
|  | 设备材料 | 35kV及以下电缆终端 | 35kV及以下电缆终端,AC1kV,4×50,4芯,户内终端,冷缩,铝,通用,通 | 套 | 1 | 200 | 200 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 801011305 | 310011780700190
|  | 设备材料 | 35kV及以下电缆终端 | 35kV及以下电缆终端,AC1kV,4×70,4芯,户内终端,冷缩,铝,通用,通 | 套 | 2 | 200 | 400 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 801011306 | 310011780700200
|  | 设备材料 | 电流互感器 | 电流互感器,母排,0.4KV,0.5S,600/5 | 只 | 9 | 100 | 900 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 801011413 | 310011780700210
|  | 设备材料 | 卡盘抱箍 | 卡盘抱箍,U22-380 | 付 | 8 | 35 | 280 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 801002057 | 310011783100210
|  | 设备材料 | 隔离开关支架 | 隔离开关支架,单回单侧,∠63×6×1500,含螺栓及镀锌角钢 | 套 | 3 | 210 | 630 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 801001863 | 310011789800410
|  | 设备材料 | 接续金具-并沟线夹 | 接续金具-并沟线夹,JBL-16-120 | 付 | 19 | 26.19 | 497.61 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800995959 | 310011789800420
|  | 设备材料 | 设备线夹-铜铝过渡设备线夹 | 设备线夹-铜铝过渡设备线夹,SLG-4B | 付 | 54 | 20 | 1080 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800043426 | 310011789800430
|  | 设备材料 | 绝缘导线接线端子 | 绝缘导线接线端子,DT-35 | 只 | 100 | 10.28 | 1028 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800996221 | 310011789800440
|  | 设备材料 | 电缆固定支架 | 电缆固定支架,DBG6-240,240mm,无要求 | 付 | 3 | 32.9 | 98.7 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800997589 | 310011789800450
|  | 设备材料 | 电缆固定支架 | 电缆固定支架,DBG6-260,260mm,无要求 | 付 | 3 | 34.43 | 103.29 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800997590 | 310011789800460
|  | 设备材料 | 电缆固定支架 | 电缆固定支架,DBG6-280,280mm,无要求 | 付 | 3 | 35.96 | 107.88 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800997591 | 310011789800470
|  | 设备材料 | 电缆固定支架 | 电缆固定支架,DBG6-300,300mm,无要求 | 付 | 3 | 34.32 | 102.96 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800997592 | 310011789800480
|  | 设备材料 | 电缆卡抱 | 电缆卡抱,KBG5-70,通用,通用 | 付 | 12 | 5 | 60 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 801001908 | 310011789800490
|  | 设备材料 | 10KV隔离开关 | 10KV隔离开关,GW9-12/630A | 组 | 5 | 580 | 2900 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 801002507 | 310011789800500
|  | 设备材料 | 布电线 | 布电线,BV,铜,35,1 | 米 | 158 | 25 | 3950 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800051292 | 310011789800510
|  | 设备材料 | 联结金具-碗头挂板 | 联结金具-碗头挂板,WS-7 | 只 | 12 | 7 | 84 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800046566 | 310011789800540
|  | 设备材料 | 联结金具-直角挂板 | 联结金具-直角挂板,Z-10 | 只 | 4 | 10 | 40 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800046539 | 310011789800550
|  | 设备材料 | 隔离开关支架 | 隔离开关支架,单回单侧,2×∠63×6×1800 | 套 | 1 | 210 | 210 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800999739 | 310011789800560
|  | 设备材料 | 线路角铁横担 | 线路角铁横担,HD1-17/8008,1700mm,D190 | 块 | 8 | 145 | 1160 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800998939 | 310011783100220
|  | 设备材料 | U型抱箍 | U型抱箍,U18-220 | 套 | 8 | 15 | 120 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 801002286 | 310011783100230
|  | 设备材料 | 抱箍 | 抱箍,B-10，D=200,直线单顶抱箍 | 个 | 21 | 94 | 1974 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 801010562 | 310011783100240
|  | 设备材料 | 柱式瓷绝缘子 | 柱式瓷绝缘子,R12.5ET125N | 只 | 87 | 42 | 3654 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800992381 | 310011783100250
|  | 设备材料 | 横担 | 横担,HD3-19/8008,耐张横担 | 根 | 15 | 512 | 7680 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800997392 | 310011783100260
|  | 设备材料 | 联结金具-球头挂环 | 联结金具-球头挂环,QP-7 | 只 | 45 | 5 | 225 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800046583 | 310011783100270
|  | 设备材料 | 盘形悬式瓷绝缘子 | 盘形悬式瓷绝缘子,U70B/146,255,146,320 | 只 | 69 | 37 | 2553 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800033765 | 310011783100290
|  | 设备材料 | 耐张线夹-楔型绝缘 | 耐张线夹-楔型绝缘,NXL-3 | 付 | 15 | 112 | 1680 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800043238 | 310011783100300
|  | 设备材料 | 耐张线夹-楔型绝缘 | 耐张线夹-楔型绝缘,NXL-4 | 付 | 38 | 112 | 4256 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800025869 | 310011783100310
|  | 设备材料 | 联结金具-直角挂板 | 直角挂板,Z-7 | 只 | 30 | 6 | 180 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800020748 | 310011783100320
|  | 设备材料 | 耐张顶架 | 耐张顶架,D=190 | 副 | 7 | 65 | 455 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800997577 | 310011783100340
|  | 设备材料 | 抱箍 | 抱箍,B-10，D=200,直线双顶铁抱箍 | 个 | 4 | 115 | 460 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800997389 | 310011783100350
|  | 设备材料 | 中导线抱箍 | 中导线抱箍,LB-200-195,无要求 | 付 | 8 | 115 | 920 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 801000040 | 310011783100360
|  | 设备材料 | 拉线抱箍 | 拉线抱箍,Φ200,标准值,LB | 付 | 23 | 40 | 920 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800997416 | 310011783100370
|  | 设备材料 | 拉线抱箍 | 拉线抱箍,通用,LB-210,无要求 | 付 | 15 | 40 | 600 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 801002220 | 310011783100380
|  | 设备材料 | 35kV及以下电缆终端 | 1kV电缆终端,4×120,户内终端,冷缩,铝 | 套 | 1 | 300 | 300 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800032667 | 310011780700220
|  | 设备材料 | 35kV及以下电缆终端 | 1kV电缆终端,4×150,户内终端,冷缩,铜 | 套 | 6 | 400 | 2400 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800038429 | 310011780700230
|  | 设备材料 | 电缆固定支架 | 电缆固定支架,DBG6-180,180MM,无要求,通用 | 付 | 3 | 26 | 78 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 801003845 | 310011780800040
|  | 设备材料 | 电缆固定支架 | 电缆固定支架,DBG6-160,165mm,无要求,通用 | 付 | 3 | 24 | 72 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 801003844 | 310011780800050
|  | 设备材料 | 电缆抱箍 | 电缆抱箍,DBG6-220,D220,单电缆上杆,电缆固定抱箍,0.4KV | 付 | 8 | 30 | 240 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 801003907 | 310011780800060
|  | 设备材料 | 电缆卡抱 | 电缆卡抱,—5×50,D70,单电缆上杆 | 付 | 17 | 4.51 | 76.67 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800998819 | 310011780800070
|  | 设备材料 | 接续金具-异型并沟线夹 | 接续金具-异型并沟线夹,JBTL-50-240A,铜铝 | 付 | 16 | 25.06 | 400.96 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800998826 | 310011780800090
|  | 设备材料 | 联板 | 联板,L-150,横担联板 | 块 | 8 | 24.65 | 197.2 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 801001920 | 310011780800130
|  | 设备材料 | 电缆固定支架 | 电缆固定支架,DBG6-200,200mm,无要求,通用 | 付 | 3 | 28 | 84 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800999972 | 310011780800140
|  | 设备材料 | 接续金具-并沟线夹 | 接续金具-并沟线夹,JBL-16~120 | 付 | 40 | 18.06 | 722.4 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800020684 | 310011780800150
|  | 设备材料 | 35kV及以下电缆终端 | 35kV及以下电缆终端,AC1kV,4×50,4芯,户内终端,冷缩,铝,通用,通 | 套 | 2 | 200 | 400 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 801011305 | 310011780800160
|  | 设备材料 | 电流互感器 | 电流互感器,母排,0.4KV,0.5S,600/5 | 只 | 9 | 100 | 900 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 801011413 | 310011780800170
|  | 设备材料 | 35kV及以下电缆终端 | 1kV电缆终端,4×35,户内终端,冷缩,铝 | 套 | 1 | 200 | 200 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800038344 | 310011780800180
|  | 设备材料 | 35kV及以下电缆终端 | 1kV电缆终端,4×120,户内终端,冷缩,铝 | 套 | 1 | 300 | 300 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800032667 | 310011780800190
|  | 设备材料 | 35kV及以下电缆终端 | 1kV电缆终端,4×150,户内终端,冷缩,铜 | 套 | 6 | 400 | 2400 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800038429 | 310011780800200
|  | 设备材料 | 线路角铁横担 | 线路角铁横担,HD16-A15,1600mm,D150,中间 | 块 | 4 | 86 | 344 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800999968 | 310011780800210
|  | 设备材料 | 三相智能电能表(自适应) | 三相智能电能表(自适应),0.5S级,0.3(6)A | 台 | 6 | 580 | 3480 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 801001179 | 310011781100010
|  | 设备材料 | 公变终端 | 公变终端,220/380V,1.0/2.0级 | 台 | 6 | 1050 | 6300 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800996934 | 310011781100020
|  | 设备材料 | 低压电流互感器 | 低压电流互感器,1000/5,0.5S,母排 | 台 | 18 | 100 | 1800 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800085584 | 310011781100030
|  | 设备材料 | 三相智能电能表(自适应) | 三相智能电能表(自适应),0.5S级,0.3(6)A | 台 | 4 | 580 | 2320 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 801001179 | 310011781200010
|  | 设备材料 | 公变终端 | 公变终端,220/380V,1.0/2.0级 | 台 | 4 | 1050 | 4200 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800996934 | 310011781200020
|  | 设备材料 | 低压电流互感器 | 低压电流互感器,300/5,0.5,母排 | 台 | 6 | 100 | 600 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800085591 | 310011781200030
|  | 设备材料 | 低压电流互感器 | 低压电流互感器,600/5,0.5S,母排 | 台 | 6 | 100 | 600 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800085598 | 310011781200040
|  | 设备材料 | 交流避雷器 | 交流避雷器,AC10kV,17kV,硅橡胶,50kV,不带间隙,YH5WS-17 | 台 | 3 | 107 | 321 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800999267 | 310011781200050
|  | 设备材料 | 交流三相隔离开关 | 10kV三相隔离开关,630A,20kA,手动双柱立开式,不接地 | 组 | 1 | 580 | 580 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800013949 | 310011781200060
|  | 设备材料 | 接续金具-并沟线夹 | 接续金具-并沟线夹,JBL-50-240 | 付 | 6 | 35 | 210 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800995960 | 310011781200110
|  | 设备材料 | 架空绝缘导线 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,240 | 千米 | 0.02 | 26000 | 520 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800051484 | 310011781200120
|  | 设备材料 | 架空绝缘导线 | 架空绝缘导线,AC1kV,JKLYJ,120 | 千米 | 0.252 | 12000 | 3024 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800051481 | 310011781200130
|  | 设备材料 | 钢绞线 | 钢绞线,GJ-80,80,镀锌 | 吨 | 0.007 | 11000 | 77 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 801003032 | 310011781200140
|  | 设备材料 | 联结金具-直角挂板 | 直角挂板,Z-7 | 只 | 48 | 6 | 288 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800020748 | 310011781200150
|  | 设备材料 | 联结金具-碗头挂板 | 联结金具-碗头挂板,W-7B | 只 | 48 | 7 | 336 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800046567 | 310011781200160
|  | 设备材料 | 联结金具-球头挂环 | 联结金具-球头挂环,QP-7 | 只 | 48 | 5 | 240 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800046583 | 310011781200170
|  | 设备材料 | 联结金具-平行挂板 | 联结金具-平行挂板,PD-12 | 只 | 1 | 8 | 8 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800046518 | 310011781200180
|  | 设备材料 | 拉线金具-UT型线夹 | 拉线金具-UT型线夹,NUT-2 | 付 | 1 | 24 | 24 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800046187 | 310011781200190
|  | 设备材料 | 接续金具-异型并沟线夹 | 接续金具-异型并沟线夹,JBL-16-120 | 付 | 24 | 26.19 | 628.56 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800043649 | 310011781200200
|  | 设备材料 | 可装卸线夹 | 可装卸线夹 | 只 | 3 | 2.27 | 6.81 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800995706 | 310011781200210
|  | 设备材料 | 联结金具-U型挂环 | 联结金具-U型挂环,U-25 | 只 | 1 | 28 | 28 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800043832 | 310011781200220
|  | 设备材料 | 设备线夹-螺栓型设备线夹 | 设备线夹-螺栓型设备线夹,SLG-3BQ,12.5MM, 2CM,硅橡胶绝缘护套 | 付 | 22 | 38 | 836 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800999385 | 310011781200230
|  | 设备材料 | 拉紧绝缘子 | 拉紧绝缘子,JH10-90 | 只 | 1 | 45 | 45 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800049614 | 310011781200240
|  | 设备材料 | 智能电能表 | 0.5级三相无费控智能电能表,无介质,无控,双485,100V | 只 | 2 | 5000 | 10000 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800019571 | 310011921200100
|  | 设备材料 | 电容器保护 | 电容器保护,AC10kV | 套 | 1 | 35000 | 35000 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800016689 | 310011921700010
|  | 设备材料 | 电缆支架 | 电缆支架,10KV,通用,管廊,T型螺栓M16×55 | 套 | 50 | 240 | 12000 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 801000052 | 310011923200080
|  | 设备材料 | 电缆支架 | 电缆支架,10KV,通用,管廊,T型螺栓M16×55 | 套 | 50 | 240 | 12000 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 801000052 | 310011923300130
|  | 设备材料 | 电磁式电流互感器 | 10kV干式电磁CT,400/5,0.2S,5P,3,30,正立 | 台 | 3 | 3000 | 9000 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800015568 | 310011899100080
|  | 设备材料 | 三相智能电能表(自适应) | 三相智能电能表(自适应),0.5S级,0.3(6)A | 台 | 1 | 580 | 580 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 801001179 | 310011910500020
|  | 设备材料 | 低压电流互感器 | 低压电流互感器,600/5,0.5S,母排 | 台 | 3 | 100 | 300 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800085598 | 310011910500040
|  | 设备材料 | 柱式瓷绝缘子 | 柱式瓷绝缘子,R12.5ET150N | 只 | 12 | 50 | 600 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800993675 | 310011910500060
|  | 设备材料 | 接续金具-异型并沟线夹 | 接续金具-异型并沟线夹,JBTL-50-240A,铜铝 | 付 | 8 | 25.06 | 200.48 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800998826 | 310011910500070
|  | 设备材料 | 线路角铁横担 | 线路角铁横担,∠80×8,1700mm,不计孔距,单侧 | 块 | 4 | 145 | 580 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800021513 | 310011910500080
|  | 设备材料 | 抱箍 | 抱箍,SDB-200(-6×60）,双顶抱箍 | 个 | 2 | 115 | 230 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800999526 | 310011910500090
|  | 设备材料 | 电缆固定支架 | 电缆固定支架,DBG6-240,240mm,无要求 | 付 | 1 | 33 | 33 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800997589 | 310011910500100
|  | 设备材料 | 电缆固定支架 | 电缆固定支架,DBG6-260,260mm,无要求 | 付 | 1 | 34.43 | 34.43 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800997590 | 310011910500110
|  | 设备材料 | 电缆固定支架 | 电缆固定支架,DBG6-280,280mm,无要求 | 付 | 1 | 35.96 | 35.96 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800997591 | 310011910500120
|  | 设备材料 | 电缆固定支架 | 电缆固定支架,DBG6-300,300mm,无要求 | 付 | 1 | 34.32 | 34.32 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800997592 | 310011910500130
|  | 设备材料 | 电缆卡抱 | 电缆卡抱,KBG4-50,D50,单电缆上杆 | 付 | 4 | 34.98 | 139.92 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800999907 | 310011910500140
|  | 设备材料 | 卡盘抱箍 | 卡盘抱箍,U22-370 | 付 | 2 | 38 | 76 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 801001948 | 310011910500180
|  | 设备材料 | 警示防撞绝缘墩 | 警示防撞绝缘墩 | 套 | 2 | 70 | 140 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 801003016 | 310011910500190
|  | 设备材料 | 杆号牌（含扎带） | 杆号牌（含扎带）,320MM*260MM,2条1.2米长自 | 块 | 2 | 45 | 90 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 801006531 | 310011910500200
|  | 设备材料 | 配电箱 | 配电箱,户内,24回路 | 个 | 2 | 1500 | 3000 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800001297 | 310011910500270
|  | 设备材料 | 公变终端 | 公变终端,1.0/2.0级,窄带载波 | 台 | 1 | 1050 | 1050 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 801011400 | 310011910500280
|  | 设备材料 | 三相智能电能表(自适应) | 三相智能电能表(自适应),0.5S级,0.3(6)A | 台 | 1 | 580 | 580 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 801001179 | 310011910600020
|  | 设备材料 | 低压电流互感器 | 低压电流互感器,600/5,0.5S,母排 | 台 | 3 | 100 | 300 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800085598 | 310011910600040
|  | 设备材料 | 架空绝缘导线 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,240 | 千米 | 0.012 | 26000 | 312 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800051484 | 310011910600050
|  | 设备材料 | 架空绝缘导线 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKTRJY,35 | 千米 | 0.006 | 30970 | 185.82 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800034265 | 310011910600060
|  | 设备材料 | 交流三相隔离开关 | 10kV三相隔离开关,630A,20kA,手动双柱立开式,不接地 | 组 | 1 | 580 | 580 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800013949 | 310011910600070
|  | 设备材料 | 交流避雷器 | 交流避雷器,AC10kV,17kV,硅橡胶,50kV,不带间隙,YH5WS-17 | 台 | 3 | 107 | 321 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800999267 | 310011910600080
|  | 设备材料 | 柱式瓷绝缘子 | 柱式瓷绝缘子,R12.5ET150N | 只 | 18 | 50 | 900 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800993675 | 310011910600110
|  | 设备材料 | 接续金具-异型并沟线夹 | 接续金具-异型并沟线夹,JBTL-50-240A,铜铝 | 付 | 16 | 25.06 | 400.96 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800998826 | 310011910600120
|  | 设备材料 | 接续金具-异型并沟线夹 | 接续金具-异型并沟线夹,JBTL-16-120 | 付 | 3 | 23.5 | 70.5 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800043654 | 310011910600130
|  | 设备材料 | 设备线夹-螺栓型设备线夹 | 设备线夹-螺栓型设备线夹,SLG-3BQ,12.5MM, 2CM,硅橡胶绝缘护套 | 付 | 6 | 38 | 228 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800999385 | 310011910600140
|  | 设备材料 | 线路角铁横担 | 线路角铁横担,∠80×8,1700mm,不计孔距,单侧 | 块 | 8 | 145 | 1160 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800021513 | 310011910600150
|  | 设备材料 | 抱箍 | 抱箍,SDB-200(-6×60）,双顶抱箍 | 个 | 2 | 115 | 230 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800999526 | 310011910600160
|  | 设备材料 | 单顶抱箍 | 单顶抱箍,DDB-200(-6*60) | 块 | 1 | 94 | 94 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800999930 | 310011910600170
|  | 设备材料 | U型抱箍 | U型抱箍,U18-200 | 套 | 2 | 13 | 26 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800999993 | 310011910600180
|  | 设备材料 | U型抱箍 | U型抱箍,U18-210 | 套 | 2 | 15 | 30 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 801001836 | 310011910600190
|  | 设备材料 | 电缆固定支架 | 电缆固定支架,DBG6-240,240mm,无要求 | 付 | 5 | 33 | 165 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800997589 | 310011910600200
|  | 设备材料 | 电缆固定支架 | 电缆固定支架,DBG6-260,260mm,无要求 | 付 | 5 | 34.43 | 172.15 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800997590 | 310011910600210
|  | 设备材料 | 电缆固定支架 | 电缆固定支架,DBG6-280,280mm,无要求 | 付 | 5 | 35.96 | 179.8 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800997591 | 310011910600220
|  | 设备材料 | 电缆固定支架 | 电缆固定支架,DBG6-300,300mm,无要求 | 付 | 5 | 34.32 | 171.6 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800997592 | 310011910600230
|  | 设备材料 | 电缆卡抱 | 电缆卡抱,KBG4-50,D50,单电缆上杆 | 付 | 18 | 34.98 | 629.64 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800999907 | 310011910600240
|  | 设备材料 | 电缆卡抱 | 电缆卡抱,KBG5-150,通用,通用 | 付 | 2 | 40 | 80 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 801004891 | 310011910600250
|  | 设备材料 | 电缆支架 | 电缆支架,10KV,三角架 | 套 | 10 | 186 | 1860 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800993366 | 310011910600270
|  | 设备材料 | 卡盘抱箍 | 卡盘抱箍,U22-370 | 付 | 3 | 38 | 114 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 801001948 | 310011910600310
|  | 设备材料 | 警示防撞绝缘墩 | 警示防撞绝缘墩 | 套 | 4 | 70 | 280 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 801003016 | 310011910600320
|  | 设备材料 | 杆号牌（含扎带） | 杆号牌（含扎带）,320MM*260MM,2条1.2米长自 | 块 | 1 | 45 | 45 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 801006531 | 310011910600330
|  | 设备材料 | 配电箱 | 配电箱,户内,24回路 | 个 | 2 | 1500 | 3000 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800001297 | 310011910600400
|  | 设备材料 | 公变终端 | 公变终端,1.0/2.0级,窄带载波 | 台 | 1 | 1050 | 1050 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 801011400 | 310011910600410
|  | 设备材料 | 接续金具-异型并沟线夹 | 接续金具-异型并沟线夹,JBTL-50-240A,铜铝 | 付 | 8 | 25.06 | 200.48 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800998826 | 310011910700010
|  | 设备材料 | 电缆固定支架 | 电缆固定支架,DBG6-240,240mm,无要求 | 付 | 1 | 33 | 33 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800997589 | 310011910700020
|  | 设备材料 | 电缆固定支架 | 电缆固定支架,DBG6-260,260mm,无要求 | 付 | 1 | 34.43 | 34.43 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800997590 | 310011910700030
|  | 设备材料 | 电缆固定支架 | 电缆固定支架,DBG6-280,280mm,无要求 | 付 | 1 | 35.96 | 35.96 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800997591 | 310011910700040
|  | 设备材料 | 电缆固定支架 | 电缆固定支架,DBG6-300,300mm,无要求 | 付 | 1 | 34.32 | 34.32 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800997592 | 310011910700050
|  | 设备材料 | 电缆卡抱 | 电缆卡抱,KBG4-50,D50,单电缆上杆 | 付 | 4 | 34.98 | 139.92 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800999907 | 310011910700060
|  | 设备材料 | 框架式并联电容器成套装置 | 10kV框架式并联电容器成套装置,600/200,户外 | 套 | 1 | 65000 | 65000 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800003707 | 310010875900390
|  | 设备材料 | 通信电缆 | 通信电缆,YJV22,3*25+1*25MM2,1,全塑市内通信电缆 | 米 | 100 | 101 | 10100 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800994767 | 310012077000050
|  | 设备材料 | 控制电缆 | 控制电缆,KVVP2,4,4,ZC,22,450/750V | 米 | 20 | 22 | 440 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800991651 | 310012077000070
|  | 设备材料 | 配电箱 | 配电箱,户内,38回路 | 个 | 1 | 1500 | 1500 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800000409 | 310011910700130
|  | 设备材料 | 接续金具-异型并沟线夹 | 接续金具-异型并沟线夹,JBTL-50-240A,铜铝 | 付 | 8 | 25.06 | 200.48 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800998826 | 310011912800010
|  | 设备材料 | 电缆固定支架 | 电缆固定支架,DBG6-240,240mm,无要求 | 付 | 1 | 33 | 33 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800997589 | 310011912800020
|  | 设备材料 | 电缆固定支架 | 电缆固定支架,DBG6-260,260mm,无要求 | 付 | 1 | 34.43 | 34.43 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800997590 | 310011912800030
|  | 设备材料 | 电缆固定支架 | 电缆固定支架,DBG6-280,280mm,无要求 | 付 | 1 | 35.96 | 35.96 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800997591 | 310011912800040
|  | 设备材料 | 电缆固定支架 | 电缆固定支架,DBG6-300,300mm,无要求 | 付 | 1 | 34.32 | 34.32 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800997592 | 310011912800050
|  | 设备材料 | 电缆卡抱 | 电缆卡抱,KBG4-50,D50,单电缆上杆 | 付 | 4 | 34.98 | 139.92 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800999907 | 310011912800060
|  | 设备材料 | 配电箱 | 配电箱,户内,24回路 | 个 | 2 | 1500 | 3000 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800001297 | 310011912800130
|  | 设备材料 | 智能电能表 | 0.5级三相无费控智能电能表,无介质,无控,双485,100V | 只 | 2 | 5000 | 10000 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800019571 | 310011915600110
|  | 设备材料 | 控制电缆 | 控制电缆,KVVP2,2.5,7,ZC,22,450/750V | 米 | 20 | 23 | 460 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800991648 | 310012077000080
|  | 设备材料 | 低压电力电缆 | 低压电力电缆,YJY,铜,4,4芯,ZRC,22,普通,1KV | 千米 | 0.02 | 21000 | 420 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 801000016 | 310012077000100
|  | 设备材料 | 35kV及以下电缆终端 | 1kV电缆终端,4×10,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 4 | 38.42 | 153.68 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800039004 | 310012077000110
|  | 设备材料 | 35kV及以下电缆终端 | 1kV电缆终端,4×25,户内终端,冷缩,铜铝 | 套 | 8 | 39.55 | 316.4 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800041832 | 310012077000120
|  | 设备材料 | 电能表标准设备 | 电能表标准设备,标准电能表,三相,0.5S | 只 | 7 | 5000 | 35000 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800098828 | 310012077100040
|  | 设备材料 | 智能电能表 | 0.5级三相无费控智能电能表,无介质,无控,双485,100V | 只 | 2 | 5000 | 10000 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800019571 | 310011915700110
|  | 设备材料 | 智能电能表 | 0.5级三相无费控智能电能表,无介质,无控,双485,100V | 只 | 2 | 5000 | 10000 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800019571 | 310011915900110
|  | 设备材料 | 三相智能电能表(自适应) | 三相智能电能表(自适应),0.5S级,0.3(6)A | 台 | 1 | 580 | 580 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 801001179 | 310011917000020
|  | 设备材料 | 低压电流互感器 | 低压电流互感器,300/5,0.5,母排 | 台 | 3 | 100 | 300 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800085591 | 310011917000040
|  | 设备材料 | 柱式瓷绝缘子 | 柱式瓷绝缘子,R12.5ET150N | 只 | 6 | 50 | 300 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800993675 | 310011917000060
|  | 设备材料 | 接续金具-异型并沟线夹 | 接续金具-异型并沟线夹,JBTL-50-240A,铜铝 | 付 | 1 | 25.06 | 25.06 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800998826 | 310011917000070
|  | 设备材料 | 线路角铁横担 | 线路角铁横担,∠80×8,1700mm,不计孔距,单侧 | 块 | 2 | 145 | 290 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800021513 | 310011917000080
|  | 设备材料 | 抱箍 | 抱箍,SDB-200(-6×60）,双顶抱箍 | 个 | 1 | 115 | 115 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800999526 | 310011917000090
|  | 设备材料 | 电缆固定支架 | 电缆固定支架,DBG6-240,240mm,无要求 | 付 | 1 | 33 | 33 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800997589 | 310011917000100
|  | 设备材料 | 电缆固定支架 | 电缆固定支架,DBG6-260,260mm,无要求 | 付 | 1 | 34.43 | 34.43 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800997590 | 310011917000110
|  | 设备材料 | 电缆固定支架 | 电缆固定支架,DBG6-280,280mm,无要求 | 付 | 1 | 35.96 | 35.96 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800997591 | 310011917000120
|  | 设备材料 | 电缆固定支架 | 电缆固定支架,DBG6-300,300mm,无要求 | 付 | 1 | 34.32 | 34.32 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800997592 | 310011917000130
|  | 设备材料 | 电缆卡抱 | 电缆卡抱,KBG4-50,D50,单电缆上杆 | 付 | 4 | 34.98 | 139.92 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800999907 | 310011917000140
|  | 设备材料 | 卡盘抱箍 | 卡盘抱箍,U22-370 | 付 | 1 | 38 | 38 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 801001948 | 310011917000180
|  | 设备材料 | 警示防撞绝缘墩 | 警示防撞绝缘墩 | 套 | 1 | 70 | 70 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 801003016 | 310011917000190
|  | 设备材料 | 杆号牌（含扎带） | 杆号牌（含扎带）,320MM*260MM,2条1.2米长自 | 块 | 1 | 45 | 45 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 801006531 | 310011917000200
|  | 设备材料 | 配电箱 | 配电箱,户内,38回路 | 个 | 1 | 1500 | 1500 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800000409 | 310011917000260
|  | 设备材料 | 公变终端 | 公变终端,1.0/2.0级,窄带载波 | 台 | 1 | 1050 | 1050 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 801011400 | 310011917000270
|  | 设备材料 | 接续金具-钢芯钢铝绞线接续管 | 接续金具-钢芯钢铝绞线接续管,JY-70/10 | 付 | 50 | 16 | 800 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800032845 | 310011917100020
|  | 设备材料 | 保护金具-防振锤 | 保护金具-防振锤,FRY-2,通用,通用,通用 | 付 | 371 | 69 | 25599 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 801010718 | 310011917100030
|  | 设备材料 | 盘型悬式绝缘子 | 盘型悬式绝缘子,XWP-70 | 个 | 801 | 39 | 31239 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 801007739 | 310011917100040
|  | 设备材料 | 悬垂线夹-回转型 | 悬垂线夹-回转型,XG-4022 | 付 | 142 | 42 | 5964 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800995292 | 310011917100050
|  | 设备材料 | 耐张线夹-螺栓型 | 耐张线夹-螺栓型,NLL-2 | 付 | 97 | 26 | 2522 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800046645 | 310011917100060
|  | 设备材料 | 联结金具-直角挂板 | 联结金具-直角挂板,Z-0780 | 只 | 239 | 13.54 | 3236.06 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800995204 | 310011917100070
|  | 设备材料 | 联结金具-球头挂环 | 联结金具-球头挂环,QP-0750 | 只 | 239 | 11.4 | 2724.6 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800991795 | 310011917100080
|  | 设备材料 | 联结金具-碗头挂板 | 联结金具-碗头挂板,WS-0770 | 只 | 97 | 40 | 3880 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800991828 | 310011917100090
|  | 设备材料 | 联结金具-碗头挂板 | 联结金具-碗头挂板,W-0770 | 只 | 142 | 15.47 | 2196.74 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800995380 | 310011917100100
|  | 设备材料 | 联结金具-平行挂板 | 联结金具-平行挂板,PD-0770 | 只 | 97 | 21.89 | 2123.33 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800995394 | 310011917100110
|  | 设备材料 | 联结金具-U型挂环 | 联结金具-U型挂环,UB-0770 | 只 | 6 | 10.62 | 63.72 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800021350 | 310011917100120
|  | 设备材料 | 合成绝缘子 | 合成绝缘子,35KV | 支 | 6 | 68 | 408 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 801011746 | 310011917100140
|  | 设备材料 | 三相智能电能表(自适应) | 三相智能电能表(自适应),0.5S级,0.3(6)A | 台 | 1 | 580 | 580 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 801001179 | 310011917200020
|  | 设备材料 | 低压电流互感器 | 低压电流互感器,600/5,0.5S,母排 | 台 | 3 | 100 | 300 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800085598 | 310011917200040
|  | 设备材料 | 柱式瓷绝缘子 | 柱式瓷绝缘子,R12.5ET150N | 只 | 6 | 50 | 300 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800993675 | 310011917200060
|  | 设备材料 | 线路角铁横担 | 线路角铁横担,∠80×8,1700mm,不计孔距,单侧 | 块 | 2 | 145 | 290 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800021513 | 310011917200070
|  | 设备材料 | 抱箍 | 抱箍,SDB-200(-6×60）,双顶抱箍 | 个 | 1 | 115 | 115 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800999526 | 310011917200080
|  | 设备材料 | 电缆固定支架 | 电缆固定支架,DBG6-240,240mm,无要求 | 付 | 1 | 33 | 33 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800997589 | 310011917200090
|  | 设备材料 | 电缆固定支架 | 电缆固定支架,DBG6-260,260mm,无要求 | 付 | 1 | 34.43 | 34.43 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800997590 | 310011917200100
|  | 设备材料 | 电缆固定支架 | 电缆固定支架,DBG6-280,280mm,无要求 | 付 | 1 | 35.96 | 35.96 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800997591 | 310011917200110
|  | 设备材料 | 电缆固定支架 | 电缆固定支架,DBG6-300,300mm,无要求 | 付 | 1 | 34.32 | 34.32 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800997592 | 310011917200120
|  | 设备材料 | 电缆卡抱 | 电缆卡抱,KBG4-50,D50,单电缆上杆 | 付 | 4 | 34.98 | 139.92 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800999907 | 310011917200130
|  | 设备材料 | 卡盘抱箍 | 卡盘抱箍,U22-370 | 付 | 1 | 38 | 38 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 801001948 | 310011917200170
|  | 设备材料 | 警示防撞绝缘墩 | 警示防撞绝缘墩 | 套 | 1 | 70 | 70 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 801003016 | 310011917200180
|  | 设备材料 | 公变终端 | 公变终端,1.0/2.0级,窄带载波 | 台 | 1 | 1050 | 1050 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 801011400 | 310011917200190
|  | 设备材料 | 交流避雷器 | 交流避雷器,AC10kV,17kV,瓷,45kV,带间隙 | 台 | 3 | 500 | 1500 |  | 按合同约定 | 施工现场地面交货 | 800011452 | 310011894200090
|  | 设备材料 | 交流支柱绝缘子 | 交流支柱绝缘子,AC35kV,瓷,12.5kN,非磁性,户外 | 只 | 3 | 550 | 1650 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800010435 | 310011894600060
|  | 设备材料 | 电磁式电流互感器 | 10kV油浸电磁CT,200/5,无测量级,5P,2,30,正立 | 台 | 2 | 1200 | 2400 |  | 按合同约定 | 买方指定仓库地面交货 | 800001599 | 310011895800050
| 最高投标限价总价（元） | [6 empty] | 794538.31
注：供应商的投标报价单价不得超出最高投标限价单价、投标报价合价不得超出最高投标限价合价、投标报价总价不得超出最高投标限价总价，否则将视为无效报价，不参与评审。