## 资格预审
{"srow":[],"sheetIndex":1,"corpSeal":0,"tempcode":"4126","nameSeal":0,"sheetCount":1,"version":"1","mrow":[{"cols":[{"check":"char(10)","col":1,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":2,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":5},{"check":"char(100)","col":6},{"check":"char(64)","col":7},{"col":8,"nullable":"true"},{"check":"range(0.00,999999999999.99)","col":12,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":13,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":14,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":15,"nullable":"true"}],"endRow":5,"isFree":false,"startRow":3}]} | 内蒙古电力（集团）有限责任公司巴彦淖尔供电分公司2022年第8次招标采购-货物类（三）询比采购明细表(二次)
如技术规范书中设备到货时间与本表中时间不一致，以本表中到货时间为准。
| 标段 | 标段名称 | 工程类别 | 建设单位 | 项目名称 | 设备属性 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价最高投标限价（元） | 最高限价（元） | 限制中标数量要求 | 到货时间 | 到货地点 | 设备编码 | 采购申请标识
| 2 | ZB2022-334:瓷柱式交流断路器 | 基建 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔乌拉特前旗树林子35千伏变电站主变增容工程电网基建-变电工程 | 一次设备 | 瓷柱式交流断路器 | 瓷柱式交流断路器,AC35kV,1250A,31.5kA,真空,弹簧机构,户外, | 台 | 1 | 80000 | 80000 |  | 20221010 | 买方指定仓库地面交货 | 801002749 | 310012536700020
| 3 | ZB2022-335:电磁式CT | 基建 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔乌拉特前旗树林子35千伏变电站主变增容工程电网基建-变电工程 | 一次设备 | 电磁式电流互感器 | 电磁式CT,AC35kV,干式,2×300/5,0.5,5P20,4,50VA正 | 台 | 6 | 8500 | 51000 |  | 20221010 | 买方指定仓库地面交货 | 800099897 | 310012536700030
| 4 | ZB2022-336:高压开关柜 | 基建 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔五原县和胜35千伏变电站主变增容工程电网基建-变电工程 | 一次设备 | 高压开关柜 | 高压开关柜,AC10kV,电容器开关柜,小车式,1250A,31.5kA,真空 | 台 | 1 | 75000 | 75000 |  | 20221010 | 买方指定仓库地面交货 | 800013529 | 310012514900010