## 标段划分表
内蒙古电力（集团）有限责任公司阿拉善供电分公司2022年额济纳地区“源网荷储”微电网示范工程配套10kV线路迁移改造工程设备材料采购（三次） 如技术规范书中设备到货时间与本表中时间不一致，以本表中到货时间为准。
标段 | 标段名称 | 工程类别 | 建设单位 | 项目名称 | 设备属性 | 设备名称 | 对应资格预审标段编号 | 资格预审标段名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价最高限价 (元) | 分项最高限价 (万元) | 标段最高限价 (万元) | 送货时间 | 到货地点 | 专用资格条件要求 | 设备编码 | 采购申请标识
1 | 2022年额济纳地区“源网荷储”微电网示范工程配套10kV线路迁移改造工程设备材料 | 配网 | 阿拉善供电分公司 | 额济纳地区“源网荷储”微电网示范工程10kV配电站工程(新建) | 装置性材料 | 架空绝缘导线 | 96 | 架空绝缘导线 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,150 | 千米 | 0.65 | 29000 | 1.885 | 13.0336 | 20220831 | 施工现场地面交货 | 1、本项目允许制造或代理商或经销商投标，供应商需承诺所投资格预审标段产品必须为对应内蒙古电力（集团）有限责任公司最新资格预审合格供应商名单中生产厂家生产的对应产品、其他产品须具有制造商出具的针对本项目的唯一授权。 2、供应商近三年（2019年7月1日至今）在内蒙古电力（集团）有限责任公司或国家电网公司或南方电网公司具有类似产品供货业绩[提供加盖公章的合同扫描件] | 800051486 | 310012342200010
|  | 配网 | 阿拉善供电分公司 | 额济纳地区“源网荷储”微电网示范工程10kV配电站工程(新建) | 装置性材料 | 架空绝缘导线 | 96 | 架空绝缘导线 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,35 | 千米 | 0.03 | 7000 | 0.021 |  | 20220831 | 施工现场地面交货 |  | 800044393 | 310012342200020
|  | 配网 | 阿拉善供电分公司 | 额济纳地区“源网荷储”微电网示范工程10kV配电站工程(新建) | 装置性材料 | 钢绞线 | 142 | 钢芯铝绞线、镀锌钢绞线（用于10kV及以下工程） | 钢绞线,GJ,35,镀锌 | 吨 | 0.046 | 15600 | 0.07176 |  | 20220831 | 施工现场地面交货 |  | 800990223 | 310012342200030
|  | 配网 | 阿拉善供电分公司 | 额济纳地区“源网荷储”微电网示范工程10kV配电站工程(新建) | 装置性材料 | 柱式瓷绝缘子 | 138 | 瓷绝缘子 （用于10kV及以下工程） | 柱式瓷绝缘子,R12.5ET150N | 只 | 27 | 50 | 0.135 |  | 20220831 | 施工现场地面交货 |  | 800993675 | 310012342200040
|  | 配网 | 阿拉善供电分公司 | 额济纳地区“源网荷储”微电网示范工程10kV配电站工程(新建) | 装置性材料 | 拉紧绝缘子 | 138 | 瓷绝缘子 （用于10kV及以下工程） | 拉紧绝缘子,JH10-90 | 只 | 7 | 45 | 0.0315 |  | 20220831 | 施工现场地面交货 |  | 800049614 | 310012342200050
|  | 配网 | 阿拉善供电分公司 | 额济纳地区“源网荷储”微电网示范工程10kV配电站工程(新建) | 工器具 | 警示带 |  |  | 警示带,通用,红色,可抽拉伸缩式,每盒30米,纤维编反光,通用,白色 | 条 | 7 | 79 | 0.0553 |  | 20220831 | 施工现场地面交货 |  | 800999593 | 310012342200060
|  | 配网 | 阿拉善供电分公司 | 额济纳地区“源网荷储”微电网示范工程10kV配电站工程(新建) | 装置性材料 | 联结金具-平行挂板 | 139 | 线路用标准金具 （用于10kV及以下工程） | 联结金具-平行挂板,PD-10 | 只 | 7 | 6 | 0.0042 |  | 20220831 | 施工现场地面交货 |  | 800046519 | 310012342200070
|  | 配网 | 阿拉善供电分公司 | 额济纳地区“源网荷储”微电网示范工程10kV配电站工程(新建) | 装置性材料 | 盘形悬式瓷绝缘子 | 138 | 瓷绝缘子 （用于10kV及以下工程） | 盘形悬式瓷绝缘子,通用,190,U70B/146,140,200 | 只 | 18 | 37 | 0.0666 |  | 20220831 | 施工现场地面交货 |  | 801013339 | 310012342200090
|  | 配网 | 阿拉善供电分公司 | 额济纳地区“源网荷储”微电网示范工程10kV配电站工程(新建) | 装置性材料 | 锥形水泥杆 |  |  | 锥形水泥杆,非预应力,整根杆,15m,190mm,G,1212,高抗硅酸盐,通用 | 根 | 1 | 5100 | 0.51 |  | 20220831 | 施工现场地面交货 |  | 801013337 | 310012342200100
|  | 配网 | 阿拉善供电分公司 | 额济纳地区“源网荷储”微电网示范工程10kV配电站工程(新建) | 装置性材料 | 锥形水泥杆 |  |  | 锥形水泥杆,非预应力,整根杆,12m,190mm,G,1416,高抗硅酸盐,通用 | 根 | 6 | 3100 | 1.86 |  | 20220831 | 施工现场地面交货 |  | 801013338 | 310012342200110
|  | 配网 | 阿拉善供电分公司 | 额济纳地区“源网荷储”微电网示范工程10kV配电站工程(新建) | 装置性材料 | 耐张线夹-楔型绝缘 | 139 | 线路用标准金具 （用于10kV及以下工程） | 耐张线夹-楔型绝缘,NXJG-3 | 付 | 6 | 115 | 0.069 |  | 20220831 | 施工现场地面交货 |  | 800999316 | 310012342200120
|  | 配网 | 阿拉善供电分公司 | 额济纳地区“源网荷储”微电网示范工程10kV配电站工程(新建) | 装置性材料 | 拉线金具-UT型线夹 | 139 | 线路用标准金具 （用于10kV及以下工程） | 拉线金具-UT型线夹,NUT-1 | 付 | 7 | 18 | 0.0126 |  | 20220831 | 施工现场地面交货 |  | 800046188 | 310012342200130
|  | 配网 | 阿拉善供电分公司 | 额济纳地区“源网荷储”微电网示范工程10kV配电站工程(新建) | 装置性材料 | 绝缘导线接线端子 | 139 | 线路用标准金具 （用于10kV及以下工程） | 绝缘导线接线端子,DTL-35 | 只 | 8 | 3 | 0.0024 |  | 20220831 | 施工现场地面交货 |  | 800996220 | 310012342200140
|  | 配网 | 阿拉善供电分公司 | 额济纳地区“源网荷储”微电网示范工程10kV配电站工程(新建) | 装置性材料 | 接续金具-并沟线夹 | 139 | 线路用标准金具 （用于10kV及以下工程） | 接续金具-并沟线夹,JB-3 | 付 | 18 | 31 | 0.0558 |  | 20220831 | 施工现场地面交货 |  | 800046425 | 310012342200150
|  | 配网 | 阿拉善供电分公司 | 额济纳地区“源网荷储”微电网示范工程10kV配电站工程(新建) | 装置性材料 | 联结金具-球头挂环 | 139 | 线路用标准金具 （用于10kV及以下工程） | 联结金具-球头挂环,QP-7 | 只 | 9 | 13 | 0.0117 |  | 20220831 | 施工现场地面交货 |  | 800046583 | 310012342200160
|  | 配网 | 阿拉善供电分公司 | 额济纳地区“源网荷储”微电网示范工程10kV配电站工程(新建) | 装置性材料 | 联结金具-碗头挂板 | 139 | 线路用标准金具 （用于10kV及以下工程） | 联结金具-碗头挂板,W-7B | 只 | 9 | 19 | 0.0171 |  | 20220831 | 施工现场地面交货 |  | 800046567 | 310012342200170
|  | 配网 | 阿拉善供电分公司 | 额济纳地区“源网荷储”微电网示范工程10kV配电站工程(新建) | 装置性材料 | 联结金具-U型挂环 | 139 | 线路用标准金具 （用于10kV及以下工程） | 联结金具-U型挂环,U-21 | 只 | 7 | 22 | 0.0154 |  | 20220831 | 施工现场地面交货 |  | 800044760 | 310012342200180
|  | 配网 | 阿拉善供电分公司 | 额济纳地区“源网荷储”微电网示范工程10kV配电站工程(新建) | 装置性材料 | 联结金具-直角挂板 | 139 | 线路用标准金具 （用于10kV及以下工程） | 联结金具-直角挂板,Z-7 | 只 | 9 | 17 | 0.0153 |  | 20220831 | 施工现场地面交货 |  | 800046537 | 310012342200190
|  | 配网 | 阿拉善供电分公司 | 额济纳地区“源网荷储”微电网示范工程10kV配电站工程(新建) | 装置性材料 | 拉线金具-锲型线夹 | 139 | 线路用标准金具 （用于10kV及以下工程） | 锲型线夹,LX-1 | 付 | 21 | 15 | 0.0315 |  | 20220831 | 施工现场地面交货 |  | 800990247 | 310012342200200
|  | 配网 | 阿拉善供电分公司 | 额济纳地区“源网荷储”微电网示范工程10kV配电站工程(新建) | 装置性材料 | 接续金具-接地线夹 | 139 | 线路用标准金具 （用于10kV及以下工程） | 接续金具-接地线夹,JDL-50-240 | 付 | 1 | 304.2 | 0.03042 |  | 20220831 | 施工现场地面交货 |  | 800036706 | 310012342200210
|  | 配网 | 阿拉善供电分公司 | 额济纳地区“源网荷储”微电网示范工程10kV配电站工程(新建) | 一次设备 | 10kV柱上变压器台成套设备 | 137 | 10kV柱上变压器台成套 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-CL,200KVA,12M | 套 | 1 | 75000 | 7.5 |  | 20220831 | 施工现场地面交货 |  | 800992079 | 310012342200220
|  | 配网 | 阿拉善供电分公司 | 额济纳地区“源网荷储”微电网示范工程10kV配电站工程(新建) | 仪器仪表 | 智能电能表 | 129 | 三相智能电能表 | 0.5S级三相远程费控智能电能表,无介质,外置,公网无线+485,220V | 只 | 1 | 1900 | 0.19 |  | 20220831 | 施工现场地面交货 |  | 800019838 | 310012342200230
|  | 配网 | 阿拉善供电分公司 | 额济纳地区“源网荷储”微电网示范工程10kV配电站工程(新建) | 一次设备 | 电流互感器 | 23 | 10kV及以下电流互感器 | 电流互感器,母排,0.4KV,0.5S,300/5 | 只 | 1 | 1500 | 0.15 |  | 20220831 | 施工现场地面交货 |  | 801011410 | 310012342200240
|  | 配网 | 阿拉善供电分公司 | 额济纳地区“源网荷储”微电网示范工程10kV配电站工程(新建) | 仪器仪表 | 公变终端 | 130 | 电能采控终端（公变） | 公变终端 | 台 | 1 | 2200 | 0.22 |  | 20220831 | 施工现场地面交货 |  | 800019485 | 310012342200250
|  | 配网 | 阿拉善供电分公司 | 额济纳地区“源网荷储”微电网示范工程10kV配电站工程(新建) | 装置性材料 | 水泥制品 |  |  | 水泥制品,拉盘,1000×600×300 | 块 | 4 | 180 | 0.072 |  | 20220831 | 施工现场地面交货 |  | 801013669 | 310012342200260