## 物资明细表
呼和浩特供电公司2022年配网设备材料采购-物资明细表
标段 | 标段名称 | 工程类型 | 建设单位 | 项目名称 | 设备属性 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价最高限价 (元) | 总价最高限价（元） | 最高限价 (元) | 到货时间 | 到货地点 | 专用资格条件要求 | 采购申请标识
HG20220404-822 | 设备材料 | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼和浩特市2022年城镇老旧小区供电设施改造项目呼和浩特市玉泉区2022年城镇老旧小区供电设施改造项目 | 仪器仪表 | 智能电能表 | 智能电能表,0.3（6）A,0.5S级,三相,无费控,无介质,无控,双485,A | 只 | 19 | 580 | 11020 | 537752 | 20220920 | 买方指定仓库地面交货 | 1、供应商为所投产品的制造商或代理商； 2、供应商须提供2019年8月至今本标段招标范围内任意一种产品的供货业绩一份，需提供合同(合同关键页）及配套发票扫描件。合同关键页至少应包括合同首页、合同金额页、合同签订页等主要内容）； | 310011675500060
| 设备材料 | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼和浩特市2022年城镇老旧小区供电设施改造项目呼和浩特市赛罕区2022年城镇老旧小区供电设施改造项目 | 仪器仪表 | 三相智能电能表(自适应) | 三相智能电能表(自适应),0.5S级,0.3(6)A | 台 | 7 | 580 | 4060 |  | 20220920 | 买方指定仓库地面交货 |  | 310011686201240
| 设备材料 | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼和浩特市2022年城镇老旧小区供电设施改造项目呼和浩特市新城区2022年城镇老旧小区供电设施改造项目 | 仪器仪表 | 三相智能电能表(自适应) | 三相智能电能表(自适应),0.5S级,0.3(6)A | 台 | 1 | 580 | 580 |  | 20220920 | 买方指定仓库地面交货 |  | 310011686100520
| 设备材料 | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼和浩特市2022年城镇老旧小区供电设施改造项目呼和浩特市土默特左旗2022年城镇老旧小区供电设施改造项目 | 仪器仪表 | 三相智能电能表(自适应) | 三相智能电能表(自适应),0.5S级,0.3(6)A | 台 | 1 | 580 | 580 |  | 20220920 | 买方指定仓库地面交货 |  | 310011682600120
| 设备材料 | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼和浩特市2022年城镇老旧小区供电设施改造项目呼和浩特市新城区2022年城镇老旧小区供电设施改造项目 | 二次设备 | 端子箱 | 端子箱 | 个 | 161 | 150 | 24150 |  | 20220920 | 买方指定仓库地面交货 |  | 310011682901450
| 设备材料 | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼和浩特市2022年城镇老旧小区供电设施改造项目呼和浩特市赛罕区2022年城镇老旧小区供电设施改造项目 | 二次设备 | 端子箱 | 端子箱 | 个 | 139 | 150 | 20850 |  | 20220920 | 买方指定仓库地面交货 |  | 310011686201140
| 设备材料 | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼和浩特市武川县110千伏金三角变电站952东河一回线变压器改造等4项工程110千伏金三角变电站952东河一回线变压器改造工程 | 一次设备 | 10kV变压器 | 10kV变压器,400kVA,柱上,普通,油浸,S13 | 台 | 2 | 45000 | 90000 |  | 20220920 | 买方指定仓库地面交货 |  | 310011686900130
| 设备材料 | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼和浩特市2022年城镇老旧小区供电设施改造项目呼和浩特市赛罕区2022年城镇老旧小区供电设施改造项目 | 二次设备 | 端子箱 | 端子箱 | 个 | 22 | 150 | 3300 |  | 20220920 | 买方指定仓库地面交货 |  | 310011690100510
| 设备材料 | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼和浩特市2022年城镇老旧小区供电设施改造项目呼和浩特市回民区2022年城镇老旧小区供电设施改造项目 | 二次设备 | 端子箱 | 端子箱 | 个 | 3 | 150 | 450 |  | 20220920 | 买方指定仓库地面交货 |  | 310011690600190
| 设备材料 | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼和浩特市和林格尔县国天盛乐（一、二期）20MW分散式风电项目（接网工程）10kV架空配电线路工程(新建) | 二次设备 | 继电保护屏 | 继电保护屏,含在线监测装置柜体,通用,通用 | 面 | 1 | 43000 | 43000 |  | 20220920 | 买方指定仓库地面交货 |  | 310011691100860
| 设备材料 | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼和浩特市2022年城镇老旧小区供电设施改造项目呼和浩特市玉泉区2022年城镇老旧小区供电设施改造项目 | 二次设备 | 采控终端 | 采控终端,采集温度数据,AC/DC220V,≤500米,壁挂式安装 | 台 | 36 | 1600 | 57600 |  | 20220920 | 买方指定仓库地面交货 |  | 310011675500740
| 设备材料 | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼和浩特市赛罕区五里营110千伏变电站新建1回10千伏线路送出等5项工程金桥五里营110千伏变电站I回千伏 | 一次设备 | 10KV一二次融合柱上断路器 | 10KV一二次融合柱上断路器,630A,20KA,真空,无隔离刀闸,户外, ZW | 台 | 1 | 28000 | 28000 |  | 20220920 | 买方指定仓库地面交货 |  | 310011679101070
| 设备材料 | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼和浩特市赛罕区五里营110千伏变电站新建1回10千伏线路送出等5项工程金桥五里营110千伏变电站I回千伏 | 一次设备 | 交流避雷器 | 交流避雷器,AC10kV,17kV,硅橡胶,50kV,不带间隙 | 台 | 18 | 107 | 1926 |  | 20220920 | 买方指定仓库地面交货 |  | 310011688400500
| 设备材料 | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼和浩特市和林格尔县2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（二）10kV架空配电线路工程(新建) | 一次设备 | 交流三相隔离开关 | 交流三相隔离开关,AC10kV,630A,20kA,双柱立开式,不接地,复合绝缘 | 组 | 44 | 580 | 25520 |  | 20220920 | 买方指定仓库地面交货 |  | 310012061800290
| 设备材料 | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼和浩特市和林格尔县2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（二）10kV架空配电线路工程(新建) | 一次设备 | 交流避雷器 | 交流避雷器,AC10kV,17kV,硅橡胶,50kV,不带间隙,脱离器,可装卸 | 台 | 132 | 107 | 14124 |  | 20220920 | 买方指定仓库地面交货 |  | 310012061800300
| 设备材料 | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼和浩特市和林格尔县2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（二）10kV架空配电线路工程(新建) | 一次设备 | 电流互感器 | 电流互感器,母排,0.4KV,0.5S,150/5 | 只 | 21 | 100 | 2100 |  | 20220920 | 买方指定仓库地面交货 |  | 310012061800370
| 设备材料 | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼和浩特市和林格尔县2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（二）10kV架空配电线路工程(新建) | 一次设备 | 电流互感器 | 电流互感器,母排,0.4KV,0.5S,300/5 | 只 | 15 | 100 | 1500 |  | 20220920 | 买方指定仓库地面交货 |  | 310012061800380
| 设备材料 | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼和浩特市和林格尔县2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（二）10kV架空配电线路工程(新建) | 一次设备 | 高压熔断器 | 高压熔断器,AC10kV,跌落式,200A,RW12,瓷，负荷型 | 只 | 80 | 187 | 14960 |  | 20220920 | 买方指定仓库地面交货 |  | 310012061800890
| 设备材料 | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼和浩特市金桥开发区2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程10kV配电站工程(新建) | 一次设备 | 电流互感器 | 电流互感器,母排,0.4KV,0.5S,150/5 | 只 | 114 | 100 | 11400 |  | 20220920 | 买方指定仓库地面交货 |  | 310012063600010
| 设备材料 | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼和浩特市金桥开发区2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程10kV配电站工程(新建) | 一次设备 | 电流互感器 | 电流互感器,母排,0.4KV,0.5S,300/5 | 只 | 57 | 100 | 5700 |  | 20220920 | 买方指定仓库地面交货 |  | 310012063600020
| 设备材料 | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼和浩特市金桥开发区2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程10kV配电站工程(新建) | 一次设备 | 电流互感器 | 电流互感器,母排,0.4KV,0.5S,600/5 | 只 | 15 | 100 | 1500 |  | 20220920 | 买方指定仓库地面交货 |  | 310012063600030
| 设备材料 | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼和浩特市土默特左旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程10kV架空配电线路工程(新建) | 仪器仪表 | 智能电能表 | 智能电能表,0.3（6）A,三相智能电能表0.5S（自适应）,485 | 只 | 24 | 580 | 13920 |  | 20220920 | 买方指定仓库地面交货 |  | 310012063700150
| 设备材料 | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼和浩特市土默特左旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程10kV架空配电线路工程(新建) | 一次设备 | 电流互感器 | 电流互感器,母排,0.4KV,0.5S,150/5 | 只 | 6 | 100 | 600 |  | 20220920 | 买方指定仓库地面交货 |  | 310012063700170
| 设备材料 | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼和浩特市土默特左旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程10kV架空配电线路工程(新建) | 一次设备 | 电流互感器 | 电流互感器,母排,0.4KV,0.5S,300/5 | 只 | 72 | 100 | 7200 |  | 20220920 | 买方指定仓库地面交货 |  | 310012063700180
| 设备材料 | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼和浩特市土默特左旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程10kV架空配电线路工程(新建) | 一次设备 | 电流互感器 | 电流互感器,母排,0.4KV,0.5S,600/5 | 只 | 21 | 100 | 2100 |  | 20220920 | 买方指定仓库地面交货 |  | 310012063700190
| 设备材料 | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼和浩特市土默特左旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程10kV架空配电线路工程(新建) | 一次设备 | 交流三相隔离开关 | 交流三相隔离开关,AC10kV,630A,20kA,双柱立开式,不接地,复合绝缘 | 组 | 1 | 580 | 580 |  | 20220920 | 买方指定仓库地面交货 |  | 310012063700960
| 设备材料 | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼和浩特市和林格尔县2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（一）10kV架空配电线路工程(新建) | 一次设备 | 交流三相隔离开关 | 交流三相隔离开关,AC10kV,630A,20kA,双柱立开式,不接地,复合绝缘 | 组 | 58 | 580 | 33640 |  | 20220920 | 买方指定仓库地面交货 |  | 310012065300240
| 设备材料 | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼和浩特市和林格尔县2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（一）10kV架空配电线路工程(新建) | 一次设备 | 交流避雷器 | 交流避雷器,AC10kV,17kV,硅橡胶,50kV,不带间隙,脱离器,可装卸 | 台 | 177 | 107 | 18939 |  | 20220920 | 买方指定仓库地面交货 |  | 310012065300250
| 设备材料 | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼和浩特市和林格尔县2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（一）10kV架空配电线路工程(新建) | 一次设备 | 电流互感器 | 电流互感器,母排,0.4KV,0.5S,150/5 | 只 | 12 | 100 | 1200 |  | 20220920 | 买方指定仓库地面交货 |  | 310012065300350
| 设备材料 | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼和浩特市和林格尔县2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（一）10kV架空配电线路工程(新建) | 一次设备 | 电流互感器 | 电流互感器,母排,0.4KV,0.5S,300/5 | 只 | 6 | 100 | 600 |  | 20220920 | 买方指定仓库地面交货 |  | 310012065300360
| 设备材料 | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼和浩特市和林格尔县2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（一）10kV架空配电线路工程(新建) | 一次设备 | 高压熔断器 | 高压熔断器,AC10kV,跌落式,200A,RW12,瓷，负荷型 | 只 | 58 | 187 | 10846 |  | 20220920 | 买方指定仓库地面交货 |  | 310012065300900
| 设备材料 | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼和浩特市托克托县2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程10kV架空配电线路工程(改造) | 一次设备 | 电流互感器 | 电流互感器,母排,0.4KV,0.5S,600/5 | 只 | 3 | 100 | 300 |  | 20220920 | 买方指定仓库地面交货 |  | 310012065500020
| 设备材料 | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼和浩特市托克托县2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程10kV架空配电线路工程(改造) | 仪器仪表 | 智能电能表 | 智能电能表,0.3（6）A,三相智能电能表0.5S（自适应）,485 | 只 | 1 | 580 | 580 |  | 20220920 | 买方指定仓库地面交货 |  | 310012065500040
| 设备材料 | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼和浩特市托克托县2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程10kV架空配电线路工程(改造) | 一次设备 | 交流避雷器 | 交流避雷器,AC10kV,17kV,硅橡胶,45kV,不带间隙,标称放电10kA | 台 | 24 | 107 | 2568 |  | 20220920 | 买方指定仓库地面交货 |  | 310012065500060
| 设备材料 | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼和浩特市托克托县2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程10kV架空配电线路工程(改造) | 一次设备 | 交流三相隔离开关 | 交流三相隔离开关,AC10kV,630A,20kA,双柱立开式,不接地,复合绝缘 | 组 | 8 | 580 | 4640 |  | 20220920 | 买方指定仓库地面交货 |  | 310012065500070
| 设备材料 | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼和浩特市土默特左旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程10kV架空配电线路工程(新建) | 一次设备 | 交流避雷器 | 交流避雷器,AC10kV,17kV,硅橡胶,50kV,不带间隙 | 台 | 3 | 107 | 321 |  | 20220920 | 买方指定仓库地面交货 |  | 310012063701030
| 设备材料 | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼和浩特市武川县2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程10kV架空配电线路工程(改造) | 一次设备 | 电流互感器 | 电流互感器,母排,0.4KV,0.5S,75/5 | 只 | 24 | 100 | 2400 |  | 20220920 | 买方指定仓库地面交货 |  | 310012182900010
| 设备材料 | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼和浩特市武川县2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程10kV架空配电线路工程(改造) | 一次设备 | 电流互感器 | 电流互感器,母排,0.4KV,0.5S,150/5 | 只 | 51 | 100 | 5100 |  | 20220920 | 买方指定仓库地面交货 |  | 310012182900020
| 设备材料 | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼和浩特市武川县2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程10kV架空配电线路工程(改造) | 一次设备 | 电流互感器 | 电流互感器,母排,0.4KV,0.5S,300/5 | 只 | 3 | 100 | 300 |  | 20220920 | 买方指定仓库地面交货 |  | 310012182900030
| 设备材料 | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼和浩特市武川县2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程10kV架空配电线路工程(改造) | 一次设备 | 电流互感器 | 电流互感器,母排,0.4KV,0.5S,600/5 | 只 | 3 | 100 | 300 |  | 20220920 | 买方指定仓库地面交货 |  | 310012182900040
| 设备材料 | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼和浩特市武川县2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程10kV架空配电线路工程(改造) | 仪器仪表 | 智能电能表 | 智能电能表,0.3（6）A,三相智能电能表0.5S（自适应）,485 | 只 | 12 | 580 | 6960 |  | 20220920 | 买方指定仓库地面交货 |  | 310012182900150
| 设备材料 | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼和浩特市武川县2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程10kV架空配电线路工程(改造) | 二次设备 | 公变终端 | 公变终端,1.0/2.0级,窄带载波 | 台 | 12 | 1050 | 12600 |  | 20220920 | 买方指定仓库地面交货 |  | 310012182900160
| 设备材料 | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼和浩特市武川县2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程10kV架空配电线路工程(改造) | 一次设备 | 交流三相隔离开关 | 交流三相隔离开关,AC10kV,630A,20kA,双柱立开式,不接地,复合绝缘 | 组 | 6 | 580 | 3480 |  | 20220920 | 买方指定仓库地面交货 |  | 310012182900200
| 设备材料 | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼和浩特市武川县2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程10kV架空配电线路工程(改造) | 一次设备 | 高压熔断器 | 高压熔断器,AC10kV,跌落式,100A,RW12,复合，负荷型 | 只 | 12 | 187 | 2244 |  | 20220920 | 买方指定仓库地面交货 |  | 310012182900210
| 设备材料 | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼和浩特市武川县2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程10kV架空配电线路工程(改造) | 一次设备 | 交流避雷器 | 交流避雷器,AC10kV,17kV,硅橡胶,50kV,不带间隙,脱离器,可装卸 | 台 | 36 | 107 | 3852 |  | 20220920 | 买方指定仓库地面交货 |  | 310012182900220
| 设备材料 | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼和浩特市武川县2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程10kV架空配电线路工程(改造) | 装置性材料 | 拉紧绝缘子 | 拉紧绝缘子,JH10-90 | 只 | 643 | 30 | 19290 |  | 20220920 | 买方指定仓库地面交货 |  | 310012182900530
| 设备材料 | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼和浩特市清水河县2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程10kV架空配电线路工程(新建) | 一次设备 | 电流互感器 | 电流互感器,母排,0.4KV,0.5S,150/5 | 只 | 6 | 100 | 600 |  | 20220920 | 买方指定仓库地面交货 |  | 310012185800100
| 设备材料 | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼和浩特市清水河县2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程10kV架空配电线路工程(新建) | 低压电器 | 低压电流互感器 | 低压电流互感器,100/5,0.5S,母排 | 台 | 6 | 100 | 600 |  | 20220920 | 买方指定仓库地面交货 |  | 310012185800110
| 设备材料 | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼和浩特市清水河县2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程10kV架空配电线路工程(新建) | 装置性材料 | 拉紧绝缘子 | 拉紧绝缘子,JH10-90 | 只 | 547 | 30 | 16410 |  | 20220920 | 买方指定仓库地面交货 |  | 310012185800190
| 设备材料 | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼和浩特市清水河县2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程10kV架空配电线路工程(新建) | 一次设备 | 交流三相隔离开关 | 交流三相隔离开关,AC10kV,630A,20kA,双柱立开式,不接地,复合绝缘 | 组 | 4 | 580 | 2320 |  | 20220920 | 买方指定仓库地面交货 |  | 310012185800620
| 设备材料 | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼和浩特市清水河县2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程10kV架空配电线路工程(新建) | 一次设备 | 交流避雷器 | 交流避雷器,AC10kV,17kV,硅橡胶,50kV,带间隙 | 台 | 6 | 107 | 642 |  | 20220920 | 买方指定仓库地面交货 |  | 310012185800650
| 设备材料 | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼和浩特市武川县110千伏金三角变电站952东河一回线变压器改造等4项工程110千伏南梁变电站953硅铁厂线等3条10千伏线路变压器新建工程 | 低压电器 | 低压电流互感器 | 低压电流互感器,1000/5,0.5S,母排 | 台 | 3 | 100 | 300 |  | 20220920 | 买方指定仓库地面交货 |  | 310011686500790