## 资格后审
{"srow":[],"sheetIndex":1,"corpSeal":0,"tempcode":"4127","nameSeal":0,"sheetCount":1,"version":"1","mrow":[{"cols":[{"check":"char(10)","col":1,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":2,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":5},{"check":"char(100)","col":6},{"check":"char(64)","col":7},{"col":8,"nullable":"true"},{"check":"char(1000)","col":11,"nullable":"true"},{"check":"range(0.00,999999999999.99)","col":13,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":14,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":15,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":16,"nullable":"true"}],"endRow":38,"isFree":false,"startRow":3}]} | 附件一：需求明细表呼和浩特供电公司2022年8月第一批设备材料采购
如技术规范书中设备到货时间与本表中时间不一致，以本表中到货时间为准。
| 标段 | 标段名称 | 设备属性 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 最高投标限价单价（元） | 最高投标限价单项合价（元） | 最高投标限价总价(元） | 到货时间 | 到货地点 | 采购申请标识
| H828 | 电锅炉 | 辅助设备设施 | 电锅炉 | 电锅炉,通用,EDRS-60 | 套 | 1 | 52920 | 52920 | 128520 | 20221130 | 买方指定仓库地面交货 | 360001383800010
|  |  | 辅助设备设施 | 电锅炉 | 电锅炉,通用,EDRS-90 | 套 | 1 | 75600 | 75600 |  | 20221130 | 买方指定仓库地面交货 | 360001383800020
| H836 | 分水器 | 五金材料 | 自攻螺丝 | 自攻螺丝,通用,通用 | 袋 | 500 | 7 | 3500 | 89292 | 20220920 | 买方指定仓库地面交货 | 330012293900010
|  |  | 五金材料 | 垫圈 | 垫圈,平,150mm,钢 | 个 | 42 | 8 | 336 |  | 20220920 | 买方指定仓库地面交货 | 330012293900020
|  |  | 五金材料 | 法兰 | 法兰,通用,通用,DN150,通用,平焊 | 付 | 42 | 164 | 6888 |  | 20220920 | 买方指定仓库地面交货 | 330012293900030
|  |  | 配件 | 压力表配件 | 压力表配件 | 个 | 2 | 215 | 430 |  | 20220920 | 买方指定仓库地面交货 | 330012293900040
|  |  | 配件 | 温度传感器 | 温度传感器,温度计 | 个 | 2 | 215 | 430 |  | 20220920 | 买方指定仓库地面交货 | 330012293900050
|  |  | 配件 | 维修配件 | 维修配件,阀门 | 个 | 24 | 1517 | 36408 |  | 20220920 | 买方指定仓库地面交货 | 330012293900060
|  |  | 五金材料 | 保温棉 | 保温棉,分集水器保温 | 根 | 2 | 2250 | 4500 |  | 20220920 | 买方指定仓库地面交货 | 330012293900070
|  |  | 五金材料 | 分水器 | 分水器 | 只 | 1 | 18800 | 18800 |  | 20220920 | 买方指定仓库地面交货 | 330012293900080
|  |  | 五金材料 | 分水器 | 分水器,集水器 | 只 | 1 | 18000 | 18000 |  | 20220920 | 买方指定仓库地面交货 | 330012293900090
| H840 | 电采暖 | 辅助设备设施 | 电辐射采暖系统 | 电辐射采暖系统,1000W | 个 | 2 | 2500 | 5000 | 198900 | 20220929 | 施工现场地面交货 | 310012804300010
|  |  | 辅助设备设施 | 电辐射采暖系统 | 电辐射采暖系统,1000W | 个 | 1 | 2500 | 2500 |  | 20220929 | 施工现场地面交货 | 310012804300020
|  |  | 辅助设备设施 | 电辐射采暖系统 | 电辐射采暖系统,2000W | 个 | 19 | 3000 | 57000 |  | 20220929 | 施工现场地面交货 | 310012804300030
|  |  | 辅助设备设施 | 电辐射采暖系统 | 电辐射采暖系统,通用,防爆防护罩 | 个 | 5 | 5000 | 25000 |  | 20220929 | 施工现场地面交货 | 310012804300040
|  |  | 辅助设备设施 | 电取暖设备 | 电取暖设备,2000W,电暖器 | 台 | 34 | 2600 | 88400 |  | 20221102 | 施工现场地面交货 | 310012805600010
|  |  | 辅助设备设施 | 电辐射采暖系统 | 电辐射采暖系统,2000W | 个 | 7 | 3000 | 21000 |  | 20221102 | 施工现场地面交货 | 310012805600020
| H843 | 计量功能卡 | 配件 | 计量功能卡 | 计量功能卡 | 张 | 96 | 120 | 11520 | 16080 | 20221005 | 买方指定仓库地面交货 | 330012281100010
|  |  | 配件 | 计量功能卡 | 计量功能卡 | 张 | 228 | 20 | 4560 |  | 20221005 | 买方指定仓库地面交货 | 330012281100020
| H844 | 低耗 | 办公类用品 | U盘 | U盘U盘USB3.0高速读写64GB黑色 | 个 | 12 | 98 | 1176 | 12302.84 | 20220928 | 买方指定仓库地面交货 | 370005513000010
|  |  | 信息设备 | 移动硬盘 | 移动硬盘,通用,1TB移动硬盘1TBUSB3.0睿翼2.5英寸商务黑钻 | 块 | 3 | 435 | 1305 |  | 20220928 | 买方指定仓库地面交货 | 370005513000020
|  |  | 劳保类用品 | 垃圾桶 | 垃圾桶60L垃圾桶带盖 | 个 | 2 | 88 | 176 |  | 20220928 | 买方指定仓库地面交货 | 370005513000030
|  |  | 办公类用品 | 整理箱 | 整理箱 | 个 | 10 | 65 | 650 |  | 20220928 | 买方指定仓库地面交货 | 370005513000040
|  |  | 办公类用品 | PPT翻页笔 | PPT翻页笔 | 个 | 1 | 120 | 120 |  | 20220928 | 买方指定仓库地面交货 | 370005513000050
|  |  | 辅助设备设施 | 扩音器 | 扩音器,无线小蜜蜂,UWP-D11 | 台 | 3 | 240 | 720 |  | 20220928 | 买方指定仓库地面交货 | 370005513000060
|  |  | 低值易耗品 | 床上用品 | 低值易耗品-床上用品,床单150*210cm条 | 件 | 13 | 120 | 1560 |  | 20220928 | 买方指定仓库地面交货 | 370005513000070
|  |  | 办公类用品 | 地垫 | 地垫双条纹灰色地垫张1400*1000*14mm | 个 | 1 | 970 | 970 |  | 20220928 | 买方指定仓库地面交货 | 370005513000080
|  |  | 低值易耗品 | 地垫 | 地垫-低值易耗品地板革厚度5mmpvc材质平方米 | 块 | 48 | 23.33 | 1119.84 |  | 20220928 | 买方指定仓库地面交货 | 370005513000090
|  |  | 低值易耗品 | 窗帘 | 低值易耗品-窗帘 | 米 | 6 | 76 | 456 |  | 20220928 | 买方指定仓库地面交货 | 370005513000100
|  |  | 低值易耗品 | 卫浴置物架 | 卫浴置物架毛巾架个 | 套 | 4 | 35 | 140 |  | 20220928 | 买方指定仓库地面交货 | 370005513000110
|  |  | 低值易耗品 | 塑料制品 | 低值易耗品-塑料制品,纸巾盒手纸巾盒个 | 个 | 4 | 40 | 160 |  | 20220928 | 买方指定仓库地面交货 | 370005513000120
|  |  | 办公类用品 | 专用标识稿纸 | 专用标识稿纸定位管理专用标识（绿色）L型3*1cm100个包 | 张 | 2 | 40 | 80 |  | 20220928 | 买方指定仓库地面交货 | 370005513000130
|  |  | 金属材料 | 铝箔纸 | 铝箔纸铝箔烟管套 | 米 | 2 | 35 | 70 |  | 20220928 | 买方指定仓库地面交货 | 370005513000140
|  |  | 低值易耗品 | 投屏器 | 投屏器 | 个 | 4 | 900 | 3600 |  | 20220928 | 买方指定仓库地面交货 | 370005513000150
| H845 | 平板一体机 | 通信设备 | 会议用平板 | 会议用平板 | 台 | 2 | 18300 | 36600 | 114800 | 20220915 | 施工现场地面交货 | 360001386600010
|  |  | 信息设备 | 多媒体触控一体机 | 多媒体触控一体机 | 套 | 2 | 39100 | 78200 |  | 20220915 | 施工现场地面交货 | 360001386600020