## 资格后审
{"srow":[],"sheetIndex":1,"corpSeal":0,"tempcode":"4127","nameSeal":0,"sheetCount":1,"version":"1","mrow":[{"cols":[{"check":"char(10)","col":1,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":2,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":5},{"check":"char(100)","col":6},{"check":"char(64)","col":7},{"col":8,"nullable":"true"},{"check":"char(1000)","col":11,"nullable":"true"},{"check":"range(0.00,999999999999.99)","col":13,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":14,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":15,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":16,"nullable":"true"}],"endRow":60,"isFree":false,"startRow":3}]} | 附件一：需求明细表：呼和浩特供电公司2022年生产大修设备材料采购
如技术规范书中设备到货时间与本表中时间不一致，以本表中到货时间为准。
| 标段 | 标段名称 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价最高投标限价（元） | 单项最高限价（元） | 最高投标限价总价（元） | 到货时间 | 到货地点 | 采购申请标识
| HG20220601-846 | 呼和浩特供电公司2022年生产大修设备材料采购 | 低压电力电缆 | 低压电力电缆,YJV,铜,10/6,3+1芯,ZA,22,普通 | 千米 | 0.3 | 50000 | 15000 | 643745.32 | 2022-10-01 | 施工现场地面交货 | 330011849700130
|  |  | 10KV隔离开关 | 10KV隔离开关,GW9-12/1000,含绝缘罩,按相分色 | 组 | 3 | 580 | 1740 |  | 2022-10-01 | 买方指定仓库地面交货 | 330011856600010
|  |  | 10KV隔离开关 | 10KV隔离开关,GW9-12/1000,含绝缘罩,按相分色 | 组 | 8 | 580 | 4640 |  | 2022-10-01 | 买方指定仓库地面交货 | 330011856700030
|  |  | 10KV隔离开关 | 10KV隔离开关,GW9-12/1000,含绝缘罩,按相分色 | 组 | 10 | 580 | 5800 |  | 2022-10-01 | 买方指定仓库地面交货 | 330011856900030
|  |  | 10KV隔离开关 | 10KV隔离开关,GW9-12/1000,含绝缘罩,按相分色 | 组 | 4 | 580 | 2320 |  | 2022-10-01 | 买方指定仓库地面交货 | 330011857000030
|  |  | 10KV隔离开关 | 10KV隔离开关,GW9-12/1000,含绝缘罩,按相分色 | 组 | 4 | 580 | 2320 |  | 2022-10-01 | 买方指定仓库地面交货 | 330011857100030
|  |  | 10KV隔离开关 | 10KV隔离开关,GW9-12/1000,含绝缘罩,按相分色 | 组 | 3 | 580 | 1740 |  | 2022-10-01 | 买方指定仓库地面交货 | 330011857300030
|  |  | 钢管杆（桩） | 钢管杆（桩）,AC10kV,通用,通用,Q355,通用,通用 | 吨 | 7.679 | 10880 | 83547.52 |  | 2022-10-01 | 买方指定仓库地面交货 | 330011857300040
|  |  | 10KV隔离开关 | 10KV隔离开关,GW9-12/1000,含绝缘罩,按相分色 | 组 | 6 | 580 | 3480 |  | 2022-10-01 | 买方指定仓库地面交货 | 330011857400030
|  |  | 10KV隔离开关 | 10KV隔离开关,GW9-12/1000,含绝缘罩,按相分色 | 组 | 1 | 580 | 580 |  | 2022-10-01 | 买方指定仓库地面交货 | 330011857500030
|  |  | 10KV隔离开关 | 10KV隔离开关,GW9-12/1000,含绝缘罩,按相分色 | 组 | 4 | 580 | 2320 |  | 2022-10-01 | 买方指定仓库地面交货 | 330011857600030
|  |  | 10KV隔离开关 | 10KV隔离开关,GW9-12/1000,含绝缘罩,按相分色 | 组 | 3 | 580 | 1740 |  | 2022-10-01 | 买方指定仓库地面交货 | 330011857700030
|  |  | 10KV隔离开关 | 10KV隔离开关,GW9-12/1000,含绝缘罩,按相分色 | 组 | 8 | 580 | 4640 |  | 2022-10-01 | 买方指定仓库地面交货 | 330011857800030
|  |  | 布电线 | 布电线,BV,铜,35,1 | 米 | 2620 | 23 | 60260 |  | 2022-10-01 | 买方指定仓库地面交货 | 330011858700010
|  |  | 10KV隔离开关 | 10KV隔离开关,GW9-12/630A | 组 | 4 | 580 | 2320 |  | 2022-10-01 | 买方指定仓库地面交货 | 330011861400010
|  |  | 10KV隔离开关 | 10KV隔离开关,GW9-12/630A | 组 | 2 | 580 | 1160 |  | 2022-10-01 | 买方指定仓库地面交货 | 330011861500010
|  |  | 10KV隔离开关 | 10KV隔离开关,GW9-12/630A | 组 | 2 | 580 | 1160 |  | 2022-10-01 | 买方指定仓库地面交货 | 330011861600010
|  |  | 10KV隔离开关 | 10KV隔离开关,GW9-12/630A | 组 | 4 | 580 | 2320 |  | 2022-10-01 | 买方指定仓库地面交货 | 330011861700010
|  |  | 10KV隔离开关 | 10KV隔离开关,GW9-12/630A | 组 | 4 | 580 | 2320 |  | 2022-10-01 | 买方指定仓库地面交货 | 330011861800010
|  |  | 10KV隔离开关 | 10KV隔离开关,GW9-12/630A | 组 | 3 | 580 | 1740 |  | 2022-10-01 | 买方指定仓库地面交货 | 330011861900010
|  |  | 10KV隔离开关 | 10KV隔离开关,GW9-12/630A | 组 | 4 | 580 | 2320 |  | 2022-10-01 | 买方指定仓库地面交货 | 330011862000010
|  |  | 10KV隔离开关 | 10KV隔离开关,GW9-12/630A | 组 | 2 | 580 | 1160 |  | 2022-10-01 | 买方指定仓库地面交货 | 330011863100010
|  |  | 10KV隔离开关 | 10KV隔离开关,GW9-12/630A | 组 | 3 | 580 | 1740 |  | 2022-10-01 | 买方指定仓库地面交货 | 330011863200010
|  |  | 10KV隔离开关 | 10KV隔离开关,GW9-12/630A | 组 | 6 | 580 | 3480 |  | 2022-10-01 | 买方指定仓库地面交货 | 330011863300010
|  |  | 10KV隔离开关 | 10KV隔离开关,GW9-12/630A | 组 | 5 | 580 | 2900 |  | 2022-10-01 | 买方指定仓库地面交货 | 330011863400010
|  |  | 10KV隔离开关 | 10KV隔离开关,GW9-12/630A | 组 | 2 | 580 | 1160 |  | 2022-10-01 | 买方指定仓库地面交货 | 330011863500010
|  |  | 10KV隔离开关 | 10KV隔离开关,GW9-12/630A | 组 | 4 | 580 | 2320 |  | 2022-10-01 | 买方指定仓库地面交货 | 330011863600010
|  |  | 10KV隔离开关 | 10KV隔离开关,GW9-12/630A | 组 | 5 | 580 | 2900 |  | 2022-10-01 | 买方指定仓库地面交货 | 330011863700010
|  |  | 10KV隔离开关 | 10KV隔离开关,GW9-12/630A | 组 | 5 | 580 | 2900 |  | 2022-10-01 | 买方指定仓库地面交货 | 330011863800010
|  |  | 10KV隔离开关 | 10KV隔离开关,GW9-12/630A | 组 | 1 | 580 | 580 |  | 2022-10-01 | 买方指定仓库地面交货 | 330011863900010
|  |  | 10KV隔离开关 | 10KV隔离开关,GW9-12/630A | 组 | 1 | 580 | 580 |  | 2022-10-01 | 买方指定仓库地面交货 | 330011865900010
|  |  | 低压电力电缆 | 低压电力电缆,YJV,铜,4,3芯,ZA,22,普通 | 千米 | 0.3 | 50000 | 15000 |  | 2022-10-01 | 施工现场地面交货 | 330011809800020
|  |  | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线,NH-BV-500,通用,2.5MM2 | 米 | 1000 | 15 | 15000 |  | 2022-10-01 | 施工现场地面交货 | 330011809800070
|  |  | 低压电力电缆 | 低压电力电缆,YJV,铜,120/95,3+1芯,ZC,22,普通 | 千米 | 0.17 | 276860 | 47066.2 |  | 2022-10-01 | 买方指定仓库地面交货 | 330011819400010
|  |  | 低压电力电缆 | 低压电力电缆,YJV,铜,300/150,3+1芯,ZC,22,通用,0.6/1 | 千米 | 0.035 | 830000 | 29050 |  | 2022-10-01 | 买方指定仓库地面交货 | 330011819400020
|  |  | 综合测量模块 | 综合测量模块,通用,通用 | 个 | 1 | 15000 | 15000 |  | 2022-10-01 | 买方指定仓库地面交货 | 330011829000020
|  |  | 绝缘监察装置 | 绝缘监察装置 | 个 | 1 | 20000 | 20000 |  | 2022-10-01 | 买方指定仓库地面交货 | 330011829000030
|  |  | 电源插件 | 电源插件,通用 | 个 | 4 | 14000 | 56000 |  | 2022-10-01 | 买方指定仓库地面交货 | 330011834100010
|  |  | 风冷汇控柜 | 风冷汇控柜 | 套 | 1 | 49180 | 49180 |  | 2022-10-01 | 买方指定仓库地面交货 | 330011834200010
|  |  | 钢管杆（桩） | 钢管杆（桩）,AC10kV,通用,通用,Q355,通用,通用 | 吨 | 9.695 | 10880 | 105481.6 |  | 2022-10-01 | 买方指定仓库地面交货 | 330011836600010
|  |  | 10KV隔离开关 | 10KV隔离开关,GW9-12/1000,含绝缘罩,按相分色 | 组 | 8 | 580 | 4640 |  | 2022-10-01 | 买方指定仓库地面交货 | 330011836700050
|  |  | 10KV隔离开关 | 10KV隔离开关,GW9-12/1000,含绝缘罩,按相分色 | 组 | 2 | 580 | 1160 |  | 2022-10-01 | 买方指定仓库地面交货 | 330011836800050
|  |  | 10KV隔离开关 | 10KV隔离开关,GW9-12/1000,含绝缘罩,按相分色 | 组 | 10 | 580 | 5800 |  | 2022-10-01 | 买方指定仓库地面交货 | 330011836900020
|  |  | 10KV隔离开关 | 10KV隔离开关,GW9-12/1000,含绝缘罩,按相分色 | 组 | 4 | 580 | 2320 |  | 2022-10-01 | 买方指定仓库地面交货 | 330011841200020
|  |  | 10KV隔离开关 | 10KV隔离开关,GW9-12/1000,含绝缘罩,按相分色 | 组 | 2 | 580 | 1160 |  | 2022-10-01 | 买方指定仓库地面交货 | 330011846200010
|  |  | 10KV隔离开关 | 10KV隔离开关,GW9-12/1000,含绝缘罩,按相分色 | 组 | 10 | 580 | 5800 |  | 2022-10-01 | 买方指定仓库地面交货 | 330011846300010
|  |  | 10KV隔离开关 | 10KV隔离开关,GW9-12/1000,含绝缘罩,按相分色 | 组 | 2 | 580 | 1160 |  | 2022-10-01 | 买方指定仓库地面交货 | 330011846400010
|  |  | 10KV隔离开关 | 10KV隔离开关,GW9-12/1000,含绝缘罩,按相分色 | 组 | 2 | 580 | 1160 |  | 2022-10-01 | 买方指定仓库地面交货 | 330011846500010
|  |  | 10KV隔离开关 | 10KV隔离开关,GW9-12/1000,含绝缘罩,按相分色 | 组 | 12 | 580 | 6960 |  | 2022-10-01 | 买方指定仓库地面交货 | 330011846600010
|  |  | 10KV隔离开关 | 10KV隔离开关,GW9-12/1000,含绝缘罩,按相分色 | 组 | 8 | 580 | 4640 |  | 2022-10-01 | 买方指定仓库地面交货 | 330011846700010
|  |  | 10KV隔离开关 | 10KV隔离开关,GW9-12/1000,含绝缘罩,按相分色 | 组 | 2 | 580 | 1160 |  | 2022-10-01 | 买方指定仓库地面交货 | 330011846800010
|  |  | 10KV隔离开关 | 10KV隔离开关,GW9-12/1000,含绝缘罩,按相分色 | 组 | 4 | 580 | 2320 |  | 2022-10-01 | 买方指定仓库地面交货 | 330011846900010
|  |  | 10KV隔离开关 | 10KV隔离开关,GW9-12/1000,含绝缘罩,按相分色 | 组 | 2 | 580 | 1160 |  | 2022-10-01 | 买方指定仓库地面交货 | 330011847000010
|  |  | 10KV隔离开关 | 10KV隔离开关,GW9-12/1000,含绝缘罩,按相分色 | 组 | 2 | 580 | 1160 |  | 2022-10-01 | 买方指定仓库地面交货 | 330011849100010
|  |  | 10KV隔离开关 | 10KV隔离开关,GW9-12/1000,含绝缘罩,按相分色 | 组 | 6 | 580 | 3480 |  | 2022-10-01 | 买方指定仓库地面交货 | 330011849200010
|  |  | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线,NH-BV-500,通用,2.5MM2 | 米 | 900 | 15 | 13500 |  | 2022-10-01 | 施工现场地面交货 | 330011849700050
|  |  | 锥形水泥杆 | 锥形水泥杆,非预应力,焊接组装杆,21m,230mm,L | 根 | 1 | 5600 | 5600 |  | 2022-10-01 | 买方指定仓库地面交货 | 330011963800010
|  |  | 锥形水泥杆 | 锥形水泥杆,非预应力,焊接组装杆,21m,230mm,L | 根 | 1 | 5600 | 5600 |  | 2022-10-01 | 买方指定仓库地面交货 | 330011963900020