## 最终计划表
鄂尔多斯供电公司2022年第三批生产维护、大修及生产准备费等设备材料采购单源直接采购（二次）采购需求明细表
项目名称：鄂尔多斯供电公司2022年第三批生产维护、大修及生产准备费等设备材料采购单源直接采购（二次）
标段名称 | 采购申请编号 | 行项目编号 | 物料描述 | 物料补充描述 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 申请者名称 | 项目名称 | 交货日期 | 采购方式 | 资金来源 | 拟成交供应商
包件7（操作机构附件） | 3300118806 | 10 | 操作机构附件 | 详见技术规范 | 套 | 1 | 65000 | 65000 | 修试管理一处 | 220kV北郊变电站2台断路器B类检修 | 2022-09-20 | 单源直接采购 | 机动大修费 | 北京远志电力技术有限公司（13474703760）
小计 | [7 empty] | 65000
包件10（密封件等） | 3300118808 | 10 | 密封件,密封圈 | 详见技术规范 | 只 | 2 | 17500 | 35000 | 修试管理一处 | 110kV宝日呼舒变电站1、2号主变压器有载分接开关B类检修 | 2022-09-20 | 单源直接采购 | 机动大修费 | 上海蒙电电力设备有限公司（18621800685）
| 3300118807 | 20 | 有载调压分接开关操作机构 | 详见技术规范 | 台 | 1 | 86000 | 86000 | 修试管理一处 | 110kV新庙等变电站主变有载分解开关、滤油机更换 | 2022-09-20 | 单源直接采购 | 机动大修费
小计 | [7 empty] | 121000
包件15（充电模块） | 3300121382 | 10 | 充电模块,ZR22010/T,通用.,220V/10A | 详见技术规范 | 台 | 1 | 15000 | 15000 | 杭锦供电公司 | / | 2022-09-20 | 单源直接采购 | 维护材料费 | 上海至仁自动化科技有限公司（15202122187）
小计 | [7 empty] | 15000
包件17（绝缘监测模块等） | 3300121569 | 60 | 绝缘监测模块,通用1,电源插件,PMJ32 | 详见技术规范 | 块 | 1 | 17500 | 17500 | 修试管理二处 | / | 2022-09-20 | 单源直接采购 | 维护材料费 | 郑州华伟电器技术有限公司（13140010124）
| 3300121569 | 70 | 充电模块,HP22010-3,通用1,220V/10A | 详见技术规范 | 台 | 1 | 20000 | 20000 | 修试管理二处 | / | 2022-09-20 | 单源直接采购 | 维护材料费
| 3300121569 | 20 | 充电模块,通用,通用.,220V/10A | 详见技术规范 | 台 | 2 | 20000 | 40000 | 修试管理二处 | / | 2022-09-20 | 单源直接采购 | 维护材料费
小计 | [7 empty] | 77500
包件18（充电模块） | 3300121111 | 110 | 充电模块,直流充电模块 | 详见技术规范 | 台 | 1 | 15000 | 15000 | 修试管理一处 | / | 2022-09-20 | 单源直接采购 | 维护材料费 | 陕西长江电气设备有限责任公司（18149079217）
小计 | [7 empty] | 15000
包件19（CPU板等） | 3300121111 | 360 | CPU板 | 详见技术规范 | 个 | 2 | 10000 | 20000 | 修试管理一处 | / | 2022-09-20 | 单源直接采购 | 维护材料费 | 北京四方继保自动化股份有限公司（13347161543）
| 3300121111 | 260 | 测控单元配件,通讯插件 | 详见技术规范 | 个 | 1 | 20000 | 20000 | 修试管理一处 | / | 2022-09-20 | 单源直接采购 | 维护材料费
| 3300121178 | 100 | 控制单元 | 详见技术规范 | 台 | 5 | 15000 | 75000 | 康巴什供电公司 | / | 2022-09-20 | 单源直接采购 | 维护材料费
小计 | [7 empty] | 115000
包件21（UPS电源模块） | 3300121355 | 10 | UPS电源模块 | 详见技术规范 | 个 | 1 | 24700 | 24700 | 调度处 | / | 2022-09-20 | 单源直接采购 | 维护材料费 | 北京联森科技有限公司18637133715
小计 | [7 empty] | 24700
包件27（监控模块） | 3300121111 | 210 | 监控模块 | 详见技术规范 | 个 | 1 | 18000 | 18000 | 修试管理一处 | / | 2022-09-20 | 单源直接采购 | 维护材料费 | 深圳市慧思创科技有限公司（13266861511）
小计 | [7 empty] | 18000
包件33（电容器保护显示单元等） | 3300121371 | 50 | 电容器保护显示单元,AC10kV | 详见技术规范 | 个 | 3 | 3200 | 9600 | 鄂托克前旗供电公司 | / | 2022-09-20 | 单源直接采购 | 维护材料费 | 绍兴市上虞电力电容器有限公司(13857558695)
| 3300121371 | 60 | 控制器 | 详见技术规范 | 个 | 1 | 22000 | 22000 | 鄂托克前旗供电公司 | / | 2022-09-20 | 单源直接采购 | 维护材料费
小计 | [7 empty] | 31600
包件34（10KV断路器） | 3300121111 | 280 | 10KV断路器,VS1 | 详见技术规范 | 台 | 1 | 67130 | 67130 | 修试管理一处 | / | 2022-09-20 | 单源直接采购 | 维护材料费 | 天津市德利泰开关有限公司（13652007478）
小计 | [7 empty] | 67130
合计 | [7 empty] | 549930