## 资格后审
{"srow":[],"sheetIndex":1,"corpSeal":0,"tempcode":"4127","nameSeal":0,"sheetCount":1,"version":"1","mrow":[{"cols":[{"check":"char(10)","col":1,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":2,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":5},{"check":"char(100)","col":6},{"check":"char(64)","col":7},{"col":8,"nullable":"true"},{"check":"char(1000)","col":11,"nullable":"true"},{"check":"range(0.00,999999999999.99)","col":13,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":14,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":15,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":16,"nullable":"true"}],"endRow":100,"isFree":false,"startRow":3}]} | 内蒙古电力(集团)有限责任公司阿拉善供电分公司2022年生产工程和日常维护材料框架入围（第一批）采购项目（二次）
如技术规范书中设备到货时间与本表中时间不一致，以本表中到货时间为准。
| 标段 | 标段名称 | 工程类别 | 建设单位 | 项目名称 | 设备属性 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 专用资格要求 | 单价最高投标限价（元） | 最高限价（元） | 限制中标数量要求 | 到货时间 | 到货地点 | 设备编码 | 采购申请标识
| 第6标段 | 钢芯铝绞线及钢绞线 |  | 阿拉善供电分公司 | / | 装置性材料 | 布电线 | 布电线,RVVP,铜,1.5,3 | 米 | 200 |  | 13 | 419905 |  | 20220831 | 买方指定仓库地面交货 | 800042658 | 380000036600430
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | / | 装置性材料 | 布电线 | 布电线,RVVP,铜,1,3 | 米 | 200 |  | 10 |  |  | 20220831 | 买方指定仓库地面交货 | 800042659 | 380000036600440
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | / | 装置性材料 | 布电线 | 布电线,RVVP,铜,0.75,3 | 米 | 200 |  | 8 |  |  | 20220831 | 买方指定仓库地面交货 | 800039000 | 380000036600450
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | / | 装置性材料 | 钢芯铝绞线 | 钢芯铝绞线,LGJ,50/8 | 吨 | 3 |  | 23800 |  |  | 20230830 | 买方指定仓库地面交货 | 800099587 | 380000035600010
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | / | 装置性材料 | 钢芯铝绞线 | 钢芯铝绞线,LGJ,70/10 | 吨 | 1 |  | 23800 |  |  | 20230830 | 买方指定仓库地面交货 | 800099597 | 380000035600020
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | / | 装置性材料 | 钢芯铝绞线 | 钢芯铝绞线,LGJ,95/15 | 吨 | 1 |  | 24000 |  |  | 20230830 | 买方指定仓库地面交货 | 800020679 | 380000035600030
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | / | 装置性材料 | 钢芯铝绞线 | 钢芯铝绞线,LGJ,120/20 | 吨 | 2 |  | 24250 |  |  | 20230830 | 买方指定仓库地面交货 | 800020671 | 380000035600040
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | / | 装置性材料 | 钢芯铝绞线 | 钢芯铝绞线,JL/G1A,120/25 | 吨 | 2 |  | 24050 |  |  | 20230830 | 买方指定仓库地面交货 | 800044720 | 380000035600050
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | / | 装置性材料 | 钢芯铝绞线 | 钢芯铝绞线,LGJ,150/20 | 吨 | 2 |  | 24750 |  |  | 20230830 | 买方指定仓库地面交货 | 800020672 | 380000035600060
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | / | 装置性材料 | 钢芯铝绞线 | 钢芯铝绞线,LGJ,150/25 | 吨 | 2 |  | 24250 |  |  | 20230830 | 买方指定仓库地面交货 | 800020673 | 380000035600070
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | / | 装置性材料 | 钢芯铝绞线 | 钢芯铝绞线,JL/G1A,150/35 | 吨 | 2 |  | 23250 |  |  | 20230830 | 买方指定仓库地面交货 | 800044722 | 380000035600080
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | / | 装置性材料 | 钢芯铝绞线 | 钢芯铝绞线,LGJ,185/25 | 吨 | 2 |  | 24750 |  |  | 20230830 | 买方指定仓库地面交货 | 800020674 | 380000035600090
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | / | 装置性材料 | 钢芯铝绞线 | 钢芯铝绞线,LGJ,240/30 | 吨 | 1 |  | 25000 |  |  | 20230830 | 买方指定仓库地面交货 | 800020675 | 380000035600100
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | / | 装置性材料 | 钢绞线 | 钢绞线,GJ,35,镀锌 | 吨 | 2 |  | 12250 |  |  | 20230830 | 买方指定仓库地面交货 | 800990223 | 380000035600110
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | / | 装置性材料 | 钢绞线 | 钢绞线,GJ,50,镀锌 | 吨 | 30 |  | 12250 |  |  | 20230830 | 买方指定仓库地面交货 | 800990221 | 380000035600120
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | / | 装置性材料 | 钢绞线 | 钢绞线,GJ,70,镀锌 | 吨 | 1 |  | 12500 |  |  | 20230830 | 买方指定仓库地面交货 | 800990222 | 380000035600130
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | / | 装置性材料 | 架空绝缘导线 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLGYJ,50 | 千米 | 3 |  | 10500 |  |  | 20230830 | 买方指定仓库地面交货 | 800051468 | 380000035600140
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | / | 装置性材料 | 架空绝缘导线 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLGYJ,70 | 千米 | 5 |  | 12800 |  |  | 20230830 | 买方指定仓库地面交货 | 800051467 | 380000035600150
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | / | 装置性材料 | 架空绝缘导线 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLGYJ,95 | 千米 | 5 |  | 16000 |  |  | 20230830 | 买方指定仓库地面交货 | 800051466 | 380000035600160
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | / | 装置性材料 | 架空绝缘导线 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLGYJ,120 | 千米 | 10 |  | 18500 |  |  | 20230830 | 买方指定仓库地面交货 | 800051465 | 380000035600170
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | / | 装置性材料 | 架空绝缘导线 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,50 | 千米 | 2 |  | 7550 |  |  | 20230830 | 买方指定仓库地面交货 | 800051475 | 380000035600180
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | / | 装置性材料 | 架空绝缘导线 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,70 | 千米 | 3 |  | 9500 |  |  | 20230830 | 买方指定仓库地面交货 | 800051483 | 380000035600190
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | / | 装置性材料 | 架空绝缘导线 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,120 | 千米 | 25 |  | 14000 |  |  | 20230830 | 买方指定仓库地面交货 | 800051487 | 380000035600200
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | / | 装置性材料 | 架空绝缘导线 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,150 | 千米 | 1 |  | 16750 |  |  | 20230830 | 买方指定仓库地面交货 | 800051486 | 380000035600210
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | / | 装置性材料 | 架空绝缘导线 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,185 | 千米 | 10 |  | 20500 |  |  | 20230830 | 买方指定仓库地面交货 | 800051485 | 380000035600220
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | / | 装置性材料 | 布电线 | 布电线,AV,铝,2.5,2 | 米 | 200 |  | 5 |  |  | 20230830 | 买方指定仓库地面交货 | 800039178 | 380000035600230
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | / | 装置性材料 | 布电线 | 布电线,BLVVB,铝,2.5,3 | 米 | 2200 |  | 7 |  |  | 20230830 | 买方指定仓库地面交货 | 800051197 | 380000035600240
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | / | 装置性材料 | 布电线 | 布电线,BLXFV,铝,10,1 | 米 | 1200 |  | 3 |  |  | 20230830 | 买方指定仓库地面交货 | 800037062 | 380000035600250
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | / | 装置性材料 | 布电线 | 布电线,BLXF,铝,25,1 | 米 | 3200 |  | 5 |  |  | 20230830 | 买方指定仓库地面交货 | 800099589 | 380000035600260
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | / | 装置性材料 | 布电线 | 布电线,BLXF,铝,35,1 | 米 | 3200 |  | 6 |  |  | 20230830 | 买方指定仓库地面交货 | 800099590 | 380000035600270
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | / | 装置性材料 | 布电线 | 布电线,BLXF,铝,50,1 | 米 | 5200 |  | 7 |  |  | 20230830 | 买方指定仓库地面交货 | 800099591 | 380000035600280
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | / | 装置性材料 | 布电线 | 布电线,BLXF,铝,70,1 | 米 | 2200 |  | 10 |  |  | 20230830 | 买方指定仓库地面交货 | 800099592 | 380000035600290
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | / | 装置性材料 | 布电线 | 布电线,BLXF,铝,95,1 | 米 | 1200 |  | 12 |  |  | 20230830 | 买方指定仓库地面交货 | 800099593 | 380000035600300
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | / | 装置性材料 | 布电线 | 布电线,BLXF,铝,120,1 | 米 | 200 |  | 15 |  |  | 20230830 | 买方指定仓库地面交货 | 800099594 | 380000035600310
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | / | 装置性材料 | 布电线 | 布电线,BLXF,铝,150,1 | 米 | 200 |  | 18 |  |  | 20230830 | 买方指定仓库地面交货 | 800099595 | 380000035600320
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | / | 装置性材料 | 布电线 | 布电线,BLXF,铝,185,1 | 米 | 200 |  | 41 |  |  | 20230830 | 买方指定仓库地面交货 | 800099596 | 380000035600330
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | / | 装置性材料 | 布电线 | 布电线,BLXF,铝,240,1,防老化 | 米 | 200 |  | 31 |  |  | 20230830 | 买方指定仓库地面交货 | 800993695 | 380000035600340
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | / | 五金材料 | 多股软铜线 | 多股软铜线,BVR-4,黄绿相间护套 | 米 | 400 |  | 7 |  |  | 20230830 | 买方指定仓库地面交货 | 801003333 | 380000035600350
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | / | 装置性材料 | 电缆BVR | 电缆BVR,50平方,黄绿相间 | 个 | 260 |  | 65 |  |  | 20230830 | 买方指定仓库地面交货 | 800996670 | 380000035600360
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | / | 装置性材料 | 布电线 | 布电线,RVV,铜,6,2 | 米 | 400 |  | 11 |  |  | 20230830 | 买方指定仓库地面交货 | 800038877 | 380000035600370
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | / | 装置性材料 | 软铜绞线 | 软铜绞线,TJR2,16 | 千米 | 200 |  | 37 |  |  | 20230830 | 买方指定仓库地面交货 | 800034327 | 380000035600380
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | / | 装置性材料 | 布电线 | 布电线,BLX,铝,50,1 | 米 | 200 |  | 8 |  |  | 20230830 | 买方指定仓库地面交货 | 800051301 | 380000035600390
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | / | 装置性材料 | 布电线 | 布电线,BLX,铝,25,1 | 米 | 200 |  | 6 |  |  | 20230830 | 买方指定仓库地面交货 | 800051303 | 380000035600400
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | / | 装置性材料 | 布电线 | 布电线,RVV,铜,16,1 | 米 | 400 |  | 20 |  |  | 20230830 | 买方指定仓库地面交货 | 800031560 | 380000035600410
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | / | 装置性材料 | 布电线 | 布电线,RVV,铜,25,1 | 米 | 450 |  | 33 |  |  | 20230830 | 买方指定仓库地面交货 | 800038035 | 380000035600420
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | / | 装置性材料 | 架空绝缘导线 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,95 | 千米 | 200 |  | 14500 |  |  | 20230830 | 买方指定仓库地面交货 | 800051482 | 380000035600430
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | / | 装置性材料 | 铜芯橡皮绝缘导线 | 铜芯橡皮绝缘导线,BX-6 | 米 | 800 |  | 8 |  |  | 20230830 | 买方指定仓库地面交货 | 800993464 | 380000035600440
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | / | 装置性材料 | 铜芯橡皮绝缘导线 | 铜芯橡皮绝缘导线,BX-4 | 米 | 7000 |  | 5 |  |  | 20230830 | 买方指定仓库地面交货 | 800993463 | 380000035600450
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | / | 装置性材料 | 铜芯橡皮绝缘导线 | 铜芯橡皮绝缘导线,BX-10 | 米 | 600 |  | 14 |  |  | 20230830 | 买方指定仓库地面交货 | 800993459 | 380000035600460
| 第7标段 | 水泥制品 |  | 阿拉善供电分公司 | / | 装置性材料 | 锥形水泥杆 | 锥形水泥杆,非预应力,整根杆,10m,190mm,K | 根 | 10 |  | 2368.35 | 80180.85 |  | 20230830 | 买方指定仓库地面交货 | 800041683 | 380000035700140
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | / | 装置性材料 | 锥形水泥杆 | 锥形水泥杆,部分预应力,整根杆,12m,190mm,K | 根 | 10 |  | 3707.35 |  |  | 20230830 | 买方指定仓库地面交货 | 800051736 | 380000035700150
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | / | 装置性材料 | 锥形水泥杆 | 锥形水泥杆,部分预应力,整根杆,15m,190mm,K | 根 | 10 |  | 4376.65 |  |  | 20230830 | 买方指定仓库地面交货 | 800036309 | 380000035700160
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | / | 装置性材料 | 锥形水泥杆 | 锥形水泥杆,非预应力,整根杆,12m,190mm,M | 根 | 32 |  | 2879 |  |  | 20230830 | 买方指定仓库地面交货 | 800051807 | 380000035700170
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | / | 装置性材料 | 锥形水泥杆 | 锥形水泥杆,部分预应力,整根杆,15m,190mm,M | 根 | 10 |  | 4162.85 |  |  | 20230830 | 买方指定仓库地面交货 | 800021674 | 380000035700180
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | / | 装置性材料 | 水泥制品 | 水泥制品,底盘,DP6 | 块 | 100 |  | 113.45 |  |  | 20230830 | 买方指定仓库地面交货 | 801009456 | 380000035700190
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | / | 装置性材料 | 水泥制品 | 水泥制品,底盘,DP8 | 块 | 100 |  | 154.5 |  |  | 20230830 | 买方指定仓库地面交货 | 800995733 | 380000035700200
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | / | 装置性材料 | 水泥制品 | 水泥制品,底盘,DP10 | 块 | 100 |  | 190.05 |  |  | 20230830 | 买方指定仓库地面交货 | 800992378 | 380000035700210
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | / | 装置性材料 | 水泥制品 | 水泥制品,底盘,DP12 | 块 | 100 |  | 288.4 |  |  | 20230830 | 买方指定仓库地面交货 | 800993364 | 380000035700220
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | / | 装置性材料 | 水泥制品 | 水泥制品,拉盘,LP6 | 块 | 1000 |  | 113.45 |  |  | 20230830 | 买方指定仓库地面交货 | 801009326 | 380000035700230
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | / | 装置性材料 | 水泥制品 | 水泥制品,拉盘,LP8 | 块 | 1000 |  | 154.5 |  |  | 20230830 | 买方指定仓库地面交货 | 801009327 | 380000035700240
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | / | 装置性材料 | 水泥制品 | 水泥制品,拉盘,LP10 | 块 | 1000 |  | 174.75 |  |  | 20230830 | 买方指定仓库地面交货 | 800996946 | 380000035700250
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | / | 装置性材料 | 水泥制品 | 水泥制品,拉盘,LP12 | 块 | 100 |  | 267.45 |  |  | 20230830 | 买方指定仓库地面交货 | 800993365 | 380000035700260
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | / | 装置性材料 | 水泥制品 | 水泥制品,卡盘,KP16 | 块 | 190 |  | 288.7 |  |  | 20230830 | 买方指定仓库地面交货 | 801009452 | 380000035700270
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | / | 装置性材料 | 水泥制品 | 水泥制品,卡盘,KP8 | 块 | 118 |  | 154.5 |  |  | 20230830 | 买方指定仓库地面交货 | 801001333 | 380000035700280
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | / | 装置性材料 | 水泥制品 | 水泥制品,卡盘,KP10 | 块 | 100 |  | 185.25 |  |  | 20230830 | 买方指定仓库地面交货 | 800995734 | 380000035700290
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | / | 装置性材料 | 水泥制品 | 水泥制品,卡盘,KP12 | 块 | 107 |  | 226.25 |  |  | 20230830 | 买方指定仓库地面交货 | 800992379 | 380000035700300
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | / | 装置性材料 | 等径水泥杆 | 等径水泥杆,230mm,18m,通用,通用 | 根 | 10 |  | 7150 |  |  | 20230830 | 买方指定仓库地面交货 | 801013287 | 380000035700310
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | / | 装置性材料 | 等径水泥杆 | 等径水泥杆,300mm,9m,通用,上,S30-9/7-1414 | 根 | 30 |  | 2400 |  |  | 20230830 | 买方指定仓库地面交货 | 801013291 | 380000035700320
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | / | 装置性材料 | 等径水泥杆 | 等径水泥杆,300mm,6m,通用,中,Z30-6/1-1414 | 根 | 30 |  | 2400 |  |  | 20230830 | 买方指定仓库地面交货 | 801013294 | 380000035700330
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | / | 装置性材料 | 等径水泥杆 | 等径水泥杆,300mm,6m,通用,下,X30-6/1-1414 | 根 | 30 |  | 2400 |  |  | 20230830 | 买方指定仓库地面交货 | 801013296 | 380000035700340
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | / | 装置性材料 | 等径水泥杆 | 等径水泥杆,300mm,9m,通用,上,S19-9-1216 | 根 | 30 |  | 3300 |  |  | 20230830 | 买方指定仓库地面交货 | 801013292 | 380000035700350
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | / | 装置性材料 | 等径水泥杆 | 等径水泥杆,300mm,9m,通用,下,X31-9-1414 | 根 | 30 |  | 3300 |  |  | 20230830 | 买方指定仓库地面交货 | 801013297 | 380000035700360
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | / | 装置性材料 | 等径水泥杆 | 等径水泥杆,300mm,6m,通用,上,S30-6/2-1414 | 根 | 30 |  | 2860 |  |  | 20230830 | 买方指定仓库地面交货 | 801013293 | 380000035700370
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | / | 装置性材料 | 等径水泥杆 | 等径水泥杆,300mm,6m,通用,中,Z30-6-1414 | 根 | 30 |  | 2860 |  |  | 20230830 | 买方指定仓库地面交货 | 801013295 | 380000035700380
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | / | 装置性材料 | 等径水泥杆 | 等径水泥杆,300mm,6m,通用,下,X30-6-1414 | 根 | 30 |  | 2860 |  |  | 20230830 | 买方指定仓库地面交货 | 801013298 | 380000035700390
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | / | 装置性材料 | 锥形水泥杆 | 锥形水泥杆,预应力,整根杆,10m,150mm,E,通用,无特殊添加,无拉线 | 根 | 10 |  | 618.35 |  |  | 20230830 | 买方指定仓库地面交货 | 801013837 | 380000035700010
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | / | 装置性材料 | 锥形水泥杆 | 锥形水泥杆,非预应力,整根杆,10m,150mm,D | 根 | 30 |  | 1441.5 |  |  | 20230830 | 买方指定仓库地面交货 | 800036644 | 380000035700020
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | / | 装置性材料 | 锥形水泥杆 | 锥形水泥杆,部分预应力,整根杆,10m,190mm,D | 根 | 10 |  | 926.85 |  |  | 20230830 | 买方指定仓库地面交货 | 800051782 | 380000035700030
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | / | 装置性材料 | 锥形水泥杆 | 锥形水泥杆,非预应力,整根杆,12m,190mm,D | 根 | 50 |  | 2879 |  |  | 20230830 | 买方指定仓库地面交货 | 800037914 | 380000035700040
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | / | 装置性材料 | 锥形水泥杆 | 锥形水泥杆,预应力,整根杆,12m,190mm,B | 根 | 10 |  | 1236 |  |  | 20230830 | 买方指定仓库地面交货 | 800038104 | 380000035700050
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | / | 装置性材料 | 锥形水泥杆 | 锥形水泥杆,非预应力,整根杆,10m,190mm,M,1212,高抗硅酸盐 | 根 | 120 |  | 2468.35 |  |  | 20230830 | 买方指定仓库地面交货 | 800999850 | 380000035700060
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | / | 装置性材料 | 锥形水泥杆 | 锥形水泥杆,非预应力,整根杆,12m,190mm,M,1416,高抗硅酸盐 | 根 | 120 |  | 3187.5 |  |  | 20230830 | 买方指定仓库地面交货 | 800999871 | 380000035700070
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | / | 装置性材料 | 锥形水泥杆 | 锥形水泥杆,非预应力,整根杆,15m,190mm,M,1616,高抗硅酸盐 | 根 | 110 |  | 4568.7 |  |  | 20230830 | 买方指定仓库地面交货 | 800999872 | 380000035700080
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | / | 装置性材料 | 锥形水泥杆 | 锥形水泥杆,部分预应力,整根杆,10m,190mm,I | 根 | 63 |  | 1799.15 |  |  | 20230830 | 买方指定仓库地面交货 | 800021676 | 380000035700090
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | / | 装置性材料 | 锥形水泥杆 | 锥形水泥杆,部分预应力,整根杆,12m,190mm,I | 根 | 18 |  | 2879 |  |  | 20230830 | 买方指定仓库地面交货 | 800051738 | 380000035700100
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | / | 装置性材料 | 锥形水泥杆 | 锥形水泥杆,部分预应力,整根杆,10m,190mm,G | 根 | 12 |  | 1799.15 |  |  | 20230830 | 买方指定仓库地面交货 | 800051733 | 380000035700110
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | / | 装置性材料 | 锥形水泥杆 | 锥形水泥杆,部分预应力,整根杆,12m,190mm,G | 根 | 50 |  | 2879 |  |  | 20230830 | 买方指定仓库地面交货 | 800051739 | 380000035700120
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | / | 装置性材料 | 锥形水泥杆 | 锥形水泥杆,部分预应力,整根杆,15m,190mm,G | 根 | 50 |  | 4162.85 |  |  | 20230830 | 买方指定仓库地面交货 | 800035262 | 380000035700130
| 第8标段 | 瓷质绝缘子 |  | 阿拉善供电分公司 | / | 装置性材料 | 柱式瓷绝缘子 | 柱式瓷绝缘子,R12.5,ET150N | 只 | 1010 |  | 51 | 1021.89 |  | 20230830 | 买方指定仓库地面交货 | 800993727 | 380000037200080
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | / | 装置性材料 | 柱式瓷绝缘子 | 柱式瓷绝缘子,R12.5ET125N | 只 | 500 |  | 63.1 |  |  | 20230830 | 买方指定仓库地面交货 | 800992381 | 380000037200090
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | / | 一次设备 | 交流支柱绝缘子 | 交流支柱绝缘子,通用,瓷,240kN,通用,户外,通用,通用 | 只 | 10 |  | 689 |  |  | 20230830 | 买方指定仓库地面交货 | 801006709 | 380000039700330
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | / | 装置性材料 | 盘型悬式绝缘子 | 盘型悬式绝缘子,XP-7 | 个 | 490 |  | 43.1 |  |  | 20230830 | 买方指定仓库地面交货 | 801001455 | 380000037200010
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | / | 装置性材料 | 盘型悬式绝缘子 | 盘型悬式绝缘子,XWP-70 | 个 | 50 |  | 48.94 |  |  | 20230830 | 买方指定仓库地面交货 | 801007739 | 380000037200020
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | / | 装置性材料 | 针式瓷绝缘子 | 针式瓷绝缘子,P-20T,165,370 | 只 | 150 |  | 33 |  |  | 20230830 | 买方指定仓库地面交货 | 800026393 | 380000037200030
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | / | 装置性材料 | 针式瓷绝缘子 | 针式瓷绝缘子,PD-2,120,70 | 只 | 50 |  | 3.75 |  |  | 20230830 | 买方指定仓库地面交货 | 800990240 | 380000037200040
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | / | 装置性材料 | 针式瓷绝缘子 | 针式瓷绝缘子,P-6T,120,195 | 只 | 540 |  | 15 |  |  | 20230830 | 买方指定仓库地面交货 | 800021506 | 380000037200050
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | / | 装置性材料 | 盘型悬式绝缘子 | 盘型悬式绝缘子,U70C，255,146，320 | 个 | 300 |  | 37 |  |  | 20230830 | 买方指定仓库地面交货 | 801001902 | 380000037200060
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | / | 装置性材料 | 盘形悬式瓷绝缘子 | 盘形悬式瓷绝缘子,U70C,255,146,295 | 只 | 50 |  | 38 |  |  | 20230830 | 买方指定仓库地面交货 | 800023943 | 380000037200070
备注：本表内所填写的数量均为预估值，仅作协议供货参考，本项目为单价报价，最终以实际供货数量为准，按平均单价据实结算