## 物资明细表
呼和浩特供电公司2022年固定资产投资项目物资采购应急五批设备材料采购2询比采购-物资明细表
标段 | 标段名称 | 工程类型 | 建设单位 | 项目名称 | 设备属性 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价最高限价 (元) | 总价最高限价（元） | 最高限价 (元) | 到货时间 | 到货地点 | 专用资格条件要求 | 采购申请标识
HG20220404-815 | 光纤通信设备 | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼和浩特市新城区科尔沁220千伏变电站新建1回10千伏送出线路工程10kV电缆配电线路工程(新建) | 通信设备 | 分光器 | 分光器,一分二,10%:90% | 个 | 2 | 110 | 220 | 37940 | 20220920 | 施工现场地面交货 | 1、本标段接受制造商、代理商参加； 2、供应商需提供所投标段任意一种产品第三方权威检测机构出具合格的型式试验报告或检验报告或检测报告； 3、供应商须提供2019年8月至今同类业绩一份，需提供合同(合同关键页）及配套发票扫描件。合同关键页至少应包括合同首页、合同金额页、合同签订页等主要内容）。 | 310012686000070
| 光纤通信设备 | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼和浩特市新城区科尔沁220千伏变电站新建1回10千伏送出线路工程10kV电缆配电线路工程(新建) | 通信设备 | 光网络单元设备(ONU) | 光网络单元设备(ONU),交流220V输入,2,4,无,4,无,户外 | 台 | 1 | 5200 | 5200 |  | 20220920 | 施工现场地面交货 |  | 310012686000080
| 光纤通信设备 | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼和浩特市和林格尔新区和盛220千伏变电站新建1回10千伏线路送出工程10kV配电站工程(新建) | 通信设备 | 分光器 | 分光器,一分二,10%:90% | 个 | 4 | 110 | 440 |  | 20220920 | 施工现场地面交货 |  | 310012704500060
| 光纤通信设备 | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼和浩特市和林格尔新区和盛220千伏变电站新建1回10千伏线路送出工程10kV配电站工程(新建) | 通信设备 | 光网络单元设备(ONU) | 光网络单元设备(ONU),交流220V输入,2,4,无,4,无,户外 | 台 | 2 | 5200 | 10400 |  | 20220920 | 施工现场地面交货 |  | 310012704500070
| 光纤通信设备 | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 健康谷110千伏变电站新建2回10千伏线路送出工程（国创中心）10kV架空配电线路工程(新建) | 通信设备 | 分光器 | 分光器,一分二,5%:95% | 个 | 4 | 110 | 440 |  | 20220920 | 施工现场地面交货 |  | 310012707600110
| 光纤通信设备 | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 健康谷110千伏变电站新建2回10千伏线路送出工程（国创中心）10kV架空配电线路工程(新建) | 通信设备 | 光网络单元设备(ONU) | 光网络单元设备(ONU),交流220V输入,2,4,无,4,无,户内 | 台 | 2 | 5200 | 10400 |  | 20220920 | 施工现场地面交货 |  | 310012707600130
| 光纤通信设备 | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 健康谷110千伏变电站新建2回10千伏线路送出工程（奶酪）10kV架空配电线路工程(新建) | 通信设备 | 分光器 | 分光器,一分二,5%:95% | 个 | 4 | 110 | 440 |  | 20220920 | 施工现场地面交货 |  | 310012707700090
| 光纤通信设备 | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 健康谷110千伏变电站新建2回10千伏线路送出工程（奶酪）10kV架空配电线路工程(新建) | 通信设备 | 光网络单元设备(ONU) | 光网络单元设备(ONU),交流220V输入,2,4,无,4,无,户内 | 台 | 2 | 5200 | 10400 |  | 20220920 | 施工现场地面交货 |  | 310012707700100
HG20220404-818 | 防鸟设备 | 基建 | 呼和浩特供电分公司 | 蒙西基地托克托200万千瓦外送项目配套工程黑老夭升压站～羊群沟升压站单回220KV线路 | 辅助设备设施 | 防鸟设备 | 防鸟设备,35—220KV,螺旋针式防鸟针,800MM,不锈钢,红色,U型,33 | 台 | 968 | 50 | 48400 | 832400 | 20221031 | 施工现场地面交货 | 1、本标段只接受制造商； 2、供应商需提供所投产品（防鸟针）第三方权威检测机构出具合格的型式试验报告或检验报告或检测报告； 3、供应商须提供2019年8月至今同类业绩一份，需提供合同(合同关键页）及配套发票扫描件。合同关键页至少应包括合同首页、合同金额页、合同签订页等主要内容）。 | 310012729900260
| 防鸟设备 | 基建 | 呼和浩特供电分公司 | 蒙西基地托克托200万千瓦外送项目配套工程黑老夭升压站～羊群沟升压站单回220KV线路 | 辅助设备设施 | 防鸟设备 | 防鸟设备,35—220KV,螺旋针式防鸟针,600MM,不锈钢,红色,U型,33 | 台 | 1936 | 50 | 96800 |  | 20221031 | 施工现场地面交货 |  | 310012729900510
| 防鸟设备 | 基建 | 呼和浩特供电分公司 | 蒙西基地托克托200万千瓦外送项目配套工程羊群沟升压站～大唐托电升压站双回220KV线路 | 辅助设备设施 | 防鸟设备 | 防鸟设备,35—220KV,螺旋针式防鸟针,800MM,不锈钢,红色,U型,33 | 台 | 2508 | 50 | 125400 |  | 20221031 | 施工现场地面交货 |  | 310012738100200
| 防鸟设备 | 基建 | 呼和浩特供电分公司 | 蒙西基地托克托200万千瓦外送项目配套工程羊群沟升压站～大唐托电升压站双回220KV线路 | 辅助设备设施 | 防鸟设备 | 防鸟设备,35—220KV,螺旋针式防鸟针,800MM,不锈钢,红色,U型,33 | 台 | 66 | 50 | 3300 |  | 20221031 | 施工现场地面交货 |  | 310012738100210
| 防鸟设备 | 基建 | 呼和浩特供电分公司 | 蒙西基地托克托200万千瓦外送项目配套工程羊群沟升压站～大唐托电升压站双回220KV线路 | 辅助设备设施 | 防鸟设备 | 防鸟设备,35—220KV,螺旋针式防鸟针,600MM,不锈钢,红色,U型,33 | 台 | 134 | 50 | 6700 |  | 20221031 | 施工现场地面交货 |  | 310012738100220
| 防鸟设备 | 基建 | 呼和浩特供电分公司 | 蒙西基地托克托200万千瓦外送项目配套工程羊群沟升压站～大唐托电升压站双回220KV线路 | 辅助设备设施 | 防鸟设备 | 防鸟设备,35—220KV,螺旋针式防鸟针,600MM,不锈钢,红色,U型,33 | 台 | 5016 | 50 | 250800 |  | 20221031 | 施工现场地面交货 |  | 310012738100230
| 防鸟设备 | 基建 | 呼和浩特供电分公司 | 蒙西基地托克托200万千瓦外送项目配套工程韭菜庄升压站～城关升压站单回220KV线路 | 辅助设备设施 | 防鸟设备 | 防鸟设备,35—220KV,螺旋针式防鸟针,600MM,不锈钢,红色,U型,33 | 台 | 779 | 50 | 38950 |  | 20221031 | 施工现场地面交货 |  | 310012738300010
| 防鸟设备 | 基建 | 呼和浩特供电分公司 | 蒙西基地托克托200万千瓦外送项目配套工程韭菜庄升压站～城关升压站单回220KV线路 | 辅助设备设施 | 防鸟设备 | 防鸟设备,35—220KV,螺旋针式防鸟针,800MM,不锈钢,红色,U型,33 | 台 | 389 | 50 | 19450 |  | 20221031 | 施工现场地面交货 |  | 310012738300020
| 防鸟设备 | 基建 | 呼和浩特供电分公司 | 蒙西基地托克托200万千瓦外送项目配套工程城关升压站～大唐托电升压站220KV线路 | 辅助设备设施 | 防鸟设备 | 防鸟设备,35—220KV,螺旋针式防鸟针,800MM,不锈钢,红色,U型,33 | 台 | 1627 | 50 | 81350 |  | 20221031 | 施工现场地面交货 |  | 310012738500150
| 防鸟设备 | 基建 | 呼和浩特供电分公司 | 蒙西基地托克托200万千瓦外送项目配套工程城关升压站～大唐托电升压站220KV线路 | 辅助设备设施 | 防鸟设备 | 防鸟设备,35—220KV,螺旋针式防鸟针,600MM,不锈钢,红色,U型,33 | 台 | 3225 | 50 | 161250 |  | 20221031 | 施工现场地面交货 |  | 310012738500320