## 齐华矿业（预审）
巴彦淖尔市康立电力安装有限责任公司2022年第3次招标（齐华矿业110kV变电站工程）采购项目 标段划分表
如技术规范书中设备到货时间与本表中时间不一致，以本表中到货时间为准。
标段 | 标段名称 | 工程类别 | 建设单位 | 项目名称 | 设备属性 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价最高投标限价（元） | 最高限价（万元） | 到货时间 | 到货地点
226 | 110kV变电站设备（一次设备） |  | 巴彦淖尔供电分公司 | 齐华矿业110kV变电站工程 | 一次设备 | 110kV主变压器 | 110kV三相变压器 SZ18-40000/110 | 台 | 2 | 2429800 | 1446.327 | 合同签订后60日内 | 乌拉特后旗齐华矿业
|  |  | 巴彦淖尔供电分公司 | 齐华矿业110kV变电站工程 | 一次设备 | GIS室SF6气体泄漏监控报警装置 | GIS室SF6气体泄漏监控报警装置 | 套 | 1 | 97400 |  | 合同签订后60日内 | 乌拉特后旗齐华矿业
|  |  | 巴彦淖尔供电分公司 | 齐华矿业110kV变电站工程 | 一次设备 | 110kV组合电器（含HGIS） | PT间隔 | 台 | 2 | 262980 |  | 合同签订后60日内 | 乌拉特后旗齐华矿业
|  |  | 巴彦淖尔供电分公司 | 齐华矿业110kV变电站工程 | 一次设备 | 110kV组合电器（含HGIS） | 分段间隔 | 台 | 1 | 584400 |  | 合同签订后60日内 | 乌拉特后旗齐华矿业
|  |  | 巴彦淖尔供电分公司 | 齐华矿业110kV变电站工程 | 一次设备 | 110kV组合电器（含HGIS） | 线路架空进线间隔 | 台 | 2 | 584400 |  | 合同签订后60日内 | 乌拉特后旗齐华矿业
|  |  | 巴彦淖尔供电分公司 | 齐华矿业110kV变电站工程 | 一次设备 | 110kV组合电器（含HGIS） | 主变电缆出线间隔 | 台 | 3 | 584400 |  | 合同签订后60日内 | 乌拉特后旗齐华矿业
|  |  | 巴彦淖尔供电分公司 | 齐华矿业110kV变电站工程 | 一次设备 | 10kV及以下避雷器 | 氧化锌避雷器YH5WZ-17/45 | 台 | 6 | 4091 |  | 合同签订后60日内 | 乌拉特后旗齐华矿业
|  |  | 巴彦淖尔供电分公司 | 齐华矿业110kV变电站工程 | 一次设备 | 10kV开关柜 | 10kV开关柜验电手车 | 面 | 1 | 19480 |  | 合同签订后60日内 | 乌拉特后旗齐华矿业
|  |  | 巴彦淖尔供电分公司 | 齐华矿业110kV变电站工程 | 一次设备 | 10kV开关柜 | 10kV开关柜接地手车 | 面 | 1 | 19480 |  | 合同签订后60日内 | 乌拉特后旗齐华矿业
|  |  | 巴彦淖尔供电分公司 | 齐华矿业110kV变电站工程 | 一次设备 | 10kV开关柜 | 分段隔离柜3150 | 面 | 3 | 37986 |  | 合同签订后60日内 | 乌拉特后旗齐华矿业
|  |  | 巴彦淖尔供电分公司 | 齐华矿业110kV变电站工程 | 一次设备 | 10kV开关柜 | 低残压母线（PT）柜 630 | 面 | 2 | 117854 |  | 合同签订后60日内 | 乌拉特后旗齐华矿业
|  |  | 巴彦淖尔供电分公司 | 齐华矿业110kV变电站工程 | 一次设备 | 10kV开关柜 | 分段断路器柜 3150 | 面 | 1 | 117854 |  | 合同签订后60日内 | 乌拉特后旗齐华矿业
|  |  | 巴彦淖尔供电分公司 | 齐华矿业110kV变电站工程 | 一次设备 | 10kV开关柜 | 消弧线圈出线柜 1250 | 面 | 2 | 50648 |  | 合同签订后60日内 | 乌拉特后旗齐华矿业
|  |  | 巴彦淖尔供电分公司 | 齐华矿业110kV变电站工程 | 一次设备 | 10kV开关柜 | 电容器出线柜 1250 | 面 | 4 | 48700 |  | 合同签订后60日内 | 乌拉特后旗齐华矿业
|  |  | 巴彦淖尔供电分公司 | 齐华矿业110kV变电站工程 | 一次设备 | 10kV开关柜 | 馈线柜 1250 | 面 | 24 | 117854 |  | 合同签订后60日内 | 乌拉特后旗齐华矿业
|  |  | 巴彦淖尔供电分公司 | 齐华矿业110kV变电站工程 | 一次设备 | 10kV开关柜 | 主变进线柜 3150 | 面 | 2 | 117854 |  | 合同签订后60日内 | 乌拉特后旗齐华矿业
|  |  | 巴彦淖尔供电分公司 | 齐华矿业110kV变电站工程 | 一次设备 | 10KV母线通道箱 | 10KV母线通道箱 | m | 24 | 9058 |  | 合同签订后60日内 | 乌拉特后旗齐华矿业
|  |  | 巴彦淖尔供电分公司 | 齐华矿业110kV变电站工程 | 一次设备 | 并联电容器组 | 10KV电力电容器 TBB10-6000 kvar | 套 | 2 | 116880 |  | 合同签订后60日内 | 乌拉特后旗齐华矿业
|  |  | 巴彦淖尔供电分公司 | 齐华矿业110kV变电站工程 | 一次设备 | 并联电容器组 | 10KV电力电容器 TBB10-3000 kvar | 套 | 2 | 85712 |  | 合同签订后60日内 | 乌拉特后旗齐华矿业
|  |  | 巴彦淖尔供电分公司 | 齐华矿业110kV变电站工程 | 一次设备 | 10kV接地变压器及消弧线圈成套装置 | 10kV接地变压器及消弧线圈成套装置 | 台 | 2 | 272720 |  | 合同签订后60日内 | 乌拉特后旗齐华矿业
|  |  | 巴彦淖尔供电分公司 | 齐华矿业110kV变电站工程 | 一次设备 | 主变中性点设备成套装置 | 主变110kV侧中性点成套装置 | 套/单相 | 2 | 44609 |  | 合同签订后60日内 | 乌拉特后旗齐华矿业
|  |  | 巴彦淖尔供电分公司 | 齐华矿业110kV变电站工程 | 一次设备 | 110kV电缆 | 阻燃交联聚乙烯绝缘铝包防水聚氯乙烯护套电力电缆 ZR-YJLW03 110kV 单芯 400 | m | 450 | 339 |  | 合同签订后60日内 | 乌拉特后旗齐华矿业
|  |  | 巴彦淖尔供电分公司 | 齐华矿业110kV变电站工程 | 一次设备 | 110kV电缆附件 | 110kV电缆终端(GIS侧) 1×400 | 套 | 6 | 14400 |  | 合同签订后60日内 | 乌拉特后旗齐华矿业
|  |  | 巴彦淖尔供电分公司 | 齐华矿业110kV变电站工程 | 一次设备 | 110kV电缆附件 | 110kV电缆终端(主变侧) 1×400 | 套 | 6 | 14400 |  | 合同签订后60日内 | 乌拉特后旗齐华矿业