## 最终计划表
采购明细表
项目名称：鄂尔多斯供电公司2022年第三批生产维护、大修及生产准备费等设备材料询比采购（预审标段）
标段名称 | 采购申请编号 | 行项目编号 |  | 物料描述 | 物料补充描述 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 申请者名称 | 项目名称 | 交货日期 | 采购方式 | 资金来源 | 备注
包件1（35KV及以下电缆） | 3300121207 | 330 |  | 低压电力电缆,YJV,铜,35,4芯,ZC,22,普通 | 详见技术规范 | 千米 | 3 | 109000 | 327000 | 东胜供电公司 | / | 2022-10-15 | 询比采购 | 维护材料费
| 3300121177 | 360 |  | 低压电力电缆,YJV,铜,35,4芯,ZC,22,普通 | 详见技术规范 | 千米 | 0.3 | 109000 | 32700 | 康巴什供电公司 | / | 2022-10-15 | 询比采购 | 维护材料费
| 3300121112 | 250 |  | 电力电缆,AC10kV,YJV,50,1,22,ZA,通用 | 详见技术规范 | 千米 | 0.015 | 195000 | 2925 | 修试管理一处 | / | 2022-10-15 | 询比采购 | 维护材料费
| 3300121207 | 340 |  | 低压电力电缆,YJV,铜,70,4芯,ZC,22,普通 | 详见技术规范 | 千米 | 1 | 251000 | 251000 | 东胜供电公司 | / | 2022-10-15 | 询比采购 | 维护材料费
| 3300121177 | 310 |  | 低压电力电缆,YJV,铜,70,4+1芯,ZC,22,普通,1KV | 详见技术规范 | 千米 | 0.3 | 300000 | 90000 | 康巴什供电公司 | / | 2022-10-15 | 询比采购 | 维护材料费
| 3300121112 | 120 |  | 低压电力电缆,YJV,铜,95,1芯,ZC,22,普通 | 详见技术规范 | 千米 | 0.38 | 100000 | 38000 | 修试管理一处 | / | 2022-10-15 | 询比采购 | 维护材料费
| 3300121540 | 110 |  | 低压电力电缆,YJV,铜,95,4芯,ZC,22,普通,0.6/1KV | 详见技术规范 | 千米 | 0.5 | 320000 | 160000 | 伊金霍洛旗供电公司 | / | 2022-10-15 | 询比采购 | 维护材料费
| 3300121112 | 450 |  | 电力电缆,AC10kV,YJV,95,1,无铠装,无阻燃,无阻水 | 详见技术规范 | 千米 | 0.02 | 155000 | 3100 | 修试管理一处 | / | 2022-10-15 | 询比采购 | 维护材料费
| 3300121207 | 350 |  | 低压电力电缆,YJV,铜,120,4芯,ZC,22,普通 | 详见技术规范 | 千米 | 0.5 | 610000 | 305000 | 东胜供电公司 | / | 2022-10-15 | 询比采购 | 维护材料费
| 3300121177 | 340 |  | 低压电力电缆,YJV,铜,120/70,4+1芯,ZA,22,普通 | 详见技术规范 | 千米 | 0.3 | 480000 | 144000 | 康巴什供电公司 | / | 2022-10-15 | 询比采购 | 维护材料费
| 3300121177 | 330 |  | 低压电力电缆,YJV,铜,185/95,4+1芯,ZC,22,普通 | 详见技术规范 | 千米 | 0.3 | 930000 | 279000 | 康巴什供电公司 | / | 2022-10-15 | 询比采购 | 维护材料费
| 3300121177 | 320 |  | 低压电力电缆,YJV,铜,240/120,4+1芯,ZC,22,普通 | 详见技术规范 | 千米 | 0.3 | 735000 | 220500 | 康巴什供电公司 | / | 2022-10-15 | 询比采购 | 维护材料费
| 3300121526 | 280 |  | 低压电力电缆,VLV,铝,35,4芯,ZB,22,普通 | 详见技术规范 | 千米 | 0.3 | 20000 | 6000 | 杭锦供电公司 | / | 2022-10-15 | 询比采购 | 维护材料费
| 3300121442 | 110 |  | 低压电力电缆,VLV,铝,35,4芯,ZB,22,普通 | 详见技术规范 | 千米 | 0.5 | 20000 | 10000 | 东胜铁西供电公司 | / | 2022-10-15 | 询比采购 | 维护材料费
| 3300121526 | 270 |  | 低压电力电缆,VLV,铝,50,4芯,ZB,22,普通 | 详见技术规范 | 千米 | 0.3 | 24000 | 7200 | 杭锦供电公司 | / | 2022-10-15 | 询比采购 | 维护材料费
| 3300121526 | 290 |  | 低压电力电缆,VLV,铝,70,4芯,ZB,22,普通 | 详见技术规范 | 千米 | 0.3 | 29000 | 8700 | 杭锦供电公司 | / | 2022-10-15 | 询比采购 | 维护材料费
| 3300121540 | 90 |  | 低压电力电缆,YJLY,铝,50,4芯,ZC,22,通用,0.6/1KV | 详见技术规范 | 千米 | 0.9 | 35000 | 31500 | 伊金霍洛旗供电公司 | / | 2022-10-15 | 询比采购 | 维护材料费
| 3300121540 | 100 |  | 低压电力电缆,YJLY,铝,70,4芯,ZC,22,通用,0.6/1KV | 详见技术规范 | 千米 | 0.9 | 45000 | 40500 | 伊金霍洛旗供电公司 | / | 2022-10-15 | 询比采购 | 维护材料费
| 3300121360 | 80 |  | 低压电力电缆,YJLY,铝,70,4芯,ZC,22,通用,0.6/1KV | 详见技术规范 | 千米 | 0.3 | 37000 | 11100 | 达拉特供电公司 | / | 2022-10-15 | 询比采购 | 维护材料费
| 3300121296 | 10 |  | 低压电力电缆,YJLV,铝,25,2芯,ZC,22,普通 | 详见技术规范 | 千米 | 2 | 13000 | 26000 | 东胜供电公司 | / | 2022-10-15 | 询比采购 | 维护材料费
| 3300121296 | 20 |  | 低压电力电缆,YJLV,铝,35,4芯,ZC,22,普通 | 详见技术规范 | 千米 | 3 | 23000 | 69000 | 东胜供电公司 | / | 2022-10-15 | 询比采购 | 维护材料费
| 3300121330 | 70 |  | 低压电力电缆,YJLV,铝,70,4芯,ZC,22,普通 | 详见技术规范 | 千米 | 0.1 | 36400 | 3640 | 鄂托克前旗供电公司 | / | 2022-10-15 | 询比采购 | 维护材料费
| 3300121330 | 80 |  | 低压电力电缆,YJLV,铝,95,4芯,ZC,22,普通 | 详见技术规范 | 千米 | 0.1 | 48000 | 4800 | 鄂托克前旗供电公司 | / | 2022-10-15 | 询比采购 | 维护材料费
| 3300121360 | 90 |  | 低压电力电缆,YJLV,铝,150,4芯,ZC,22,通用,0.6/1KV | 详见技术规范 | 千米 | 0.3 | 76500 | 22950 | 达拉特供电公司 | / | 2022-10-15 | 询比采购 | 维护材料费
| 3300121112 | 100 |  | 控制电缆,KVVP,1.5,7,ZR,22 | 详见技术规范 | 米 | 300 | 20 | 6000 | 修试管理一处 | / | 2022-10-15 | 询比采购 | 维护材料费
| 3300121112 | 110 |  | 控制电缆,KVVP,4,4,ZR,22 | 详见技术规范 | 米 | 300 | 20 | 6000 | 修试管理一处 | / | 2022-10-15 | 询比采购 | 维护材料费
| 3300121509 | 20 |  | 控制电缆,ZRC-KVVP2-22-450/750,7×1.5,通用,通用,通用 | 详见技术规范 | 米 | 100 | 15 | 1500 | 修试管理二处 | / | 2022-10-15 | 询比采购 | 维护材料费
小计 | [8 empty] | 2108115 |  |  | 2022-10-15
包件2（10kV及以下隔离开关） | 3300121330 | 260 |  | 低压开关,低压熔断式隔离开关,630A,三相 | 详见技术规范 | 个 | 5 | 810 | 4050 | 鄂托克前旗供电公司 | / | 2022-10-15 | 询比采购 | 维护材料费
| 3300121330 | 230 |  | 低压开关,低压熔断式隔离开关,630A,三相 | 详见技术规范 | 个 | 3 | 810 | 2430 | 鄂托克前旗供电公司 | / | 2022-10-15 | 询比采购 | 维护材料费
| 3300121318 | 10 |  | 低压开关,低压熔断式隔离开关,630A,单相 | 详见技术规范 | 个 | 18 | 249 | 4482 | 乌审供电公司 | / | 2022-10-15 | 询比采购 | 维护材料费
| 3300121442 | 70 |  | 低压开关,低压熔断式隔离开关,1000A,单相 | 详见技术规范 | 个 | 60 | 195 | 11700 | 东胜铁西供电公司 | / | 2022-10-15 | 询比采购 | 维护材料费
| 3300121330 | 240 |  | 低压开关,低压熔断式隔离开关,100A,三相 | 详见技术规范 | 个 | 2 | 175 | 350 | 鄂托克前旗供电公司 | / | 2022-10-15 | 询比采购 | 维护材料费
| 3300121330 | 250 |  | 低压开关,低压熔断式隔离开关,160A,三相 | 详见技术规范 | 个 | 2 | 215 | 430 | 鄂托克前旗供电公司 | / | 2022-10-15 | 询比采购 | 维护材料费
| 3300121330 | 210 |  | 低压开关,低压熔断式隔离开关,250A,三相 | 详见技术规范 | 个 | 3 | 365 | 1095 | 鄂托克前旗供电公司 | / | 2022-10-15 | 询比采购 | 维护材料费
| 3300121330 | 220 |  | 低压开关,低压熔断式隔离开关,400A,三相 | 详见技术规范 | 个 | 3 | 565 | 1695 | 鄂托克前旗供电公司 | / | 2022-10-15 | 询比采购 | 维护材料费
| 3300121330 | 130 |  | 低压开关,低压熔断式隔离开关,1000A,三相 | 详见技术规范 | 个 | 156 | 230 | 35880 | 鄂托克前旗供电公司 | / | 2022-10-15 | 询比采购 | 维护材料费
| 3300121360 | 60 |  | 低压隔离开关,HRW2-1000A,带绝缘护套 | 详见技术规范 | 组 | 100 | 1300 | 130000 | 达拉特供电公司 | / | 2022-10-15 | 询比采购 | 维护材料费
| 3300121330 | 120 |  | 10KV隔离开关,GW9-12/630A | 详见技术规范 | 组 | 5 | 700 | 3500 | 鄂托克前旗供电公司 | / | 2022-10-15 | 询比采购 | 维护材料费
| 3300121442 | 260 |  | 10kV单相隔离开关,1000A,25kA,手动双柱立开式,不接地 | 详见技术规范 | 台 | 543 | 480 | 260640 | 东胜铁西供电公司 | / | 2022-10-15 | 询比采购 | 维护材料费
| 3300121360 | 260 |  | 交流三相隔离开关,AC10kV,1000A,20kA,单柱摆臂式,不接地,手动, | 详见技术规范 | 组 | 60 | 1200 | 72000 | 达拉特供电公司 | / | 2022-10-15 | 询比采购 | 维护材料费
| 3300121207 | 570 |  | 10kV三相隔离开关,1000A,31.5kA,手动单柱立开,不接地 | 详见技术规范 | 组 | 30 | 1500 | 45000 | 东胜供电公司 | / | 2022-10-15 | 询比采购 | 维护材料费
| 3300121177 | 150 |  | 负荷开关操作机构 | 详见技术规范 | 个 | 20 | 4000 | 80000 | 康巴什供电公司 | / | 2022-10-15 | 询比采购 | 维护材料费
小计 | [8 empty] | 653252 |  |  | 2022-10-15
包件3（电缆分支箱） | 3300121207 | 610 |  | 电缆分支箱,AC400V,塑壳断路器,六路,400A,落地式,通用,通用,通用 | 详见技术规范 | 只 | 5 | 12000 | 60000 | 东胜供电公司 | / | 2022-10-15 | 询比采购 | 维护材料费
| 3300121207 | 600 |  | 电缆分支箱,AC400V,塑壳断路器,四路,630A,落地式,通用,通用,通用 | 详见技术规范 | 只 | 40 | 9500 | 380000 | 东胜供电公司 | / | 2022-10-15 | 询比采购 | 维护材料费
小计 | [8 empty] | 440000 |  |  | 2022-10-15
包件4（架空配电线路故障指示器及配件） | 3300121540 | 630 |  | 10KV故障指示器,10KV,架空型 | 详见技术规范 | 组 | 20 | 120 | 2400 | 伊金霍洛旗供电公司 | / | 2022-10-15 | 询比采购 | 维护材料费
| 3300121207 | 270 |  | 10KV故障指示器,10KV,架空型 | 详见技术规范 | 组 | 100 | 375 | 37500 | 东胜供电公司 | / | 2022-10-15 | 询比采购 | 维护材料费
| 3300121442 | 240 |  | 10KV故障指示器,10KV,电缆型 | 详见技术规范 | 组 | 50 | 180 | 9000 | 东胜铁西供电公司 | / | 2022-10-15 | 询比采购 | 维护材料费
| 3300121207 | 260 |  | 10KV故障指示器,10KV,电缆型 | 详见技术规范 | 组 | 70 | 420 | 29400 | 东胜供电公司 | / | 2022-10-15 | 询比采购 | 维护材料费
| 3300121526 | 410 |  | 故障指示器电池,通用,通用 | 详见技术规范 | 块 | 300 | 650 | 195000 | 杭锦供电公司 | / | 2022-10-15 | 询比采购 | 维护材料费
| 3300121526 | 400 |  | 故障指示器电池,暂态特征型12AH锂电池,通用 | 详见技术规范 | 块 | 150 | 800 | 120000 | 杭锦供电公司 | / | 2022-10-15 | 询比采购 | 维护材料费
| 3300121540 | 480 |  | 故障指示器电池,暂态特征型12AH锂电池,通用 | 详见技术规范 | 块 | 5 | 125 | 625 | 伊金霍洛旗供电公司 | / | 2022-10-15 | 询比采购 | 维护材料费
小计 | [8 empty] | 393925 |  |  | 2022-10-15
包件5（表箱、计量箱锁等） | 3300121296 | 50 |  | 表箱,单相（1户） | 详见技术规范 | 个 | 100 | 500 | 50000 | 东胜供电公司 | / | 2022-10-15 | 询比采购 | 维护材料费
| 3300121296 | 60 |  | 表箱,单相（2户） | 详见技术规范 | 个 | 20 | 700 | 14000 | 东胜供电公司 | / | 2022-10-15 | 询比采购 | 维护材料费
| 3300121296 | 70 |  | 表箱,单相（4户） | 详见技术规范 | 个 | 20 | 1200 | 24000 | 东胜供电公司 | / | 2022-10-15 | 询比采购 | 维护材料费
| 3300121296 | 80 |  | 表箱,单相（6户） | 详见技术规范 | 个 | 10 | 1600 | 16000 | 东胜供电公司 | / | 2022-10-15 | 询比采购 | 维护材料费
| 3300121296 | 30 |  | 表箱,三相（1户直通 ） | 详见技术规范 | 个 | 50 | 1500 | 75000 | 东胜供电公司 | / | 2022-10-15 | 询比采购 | 维护材料费
| 3300121296 | 40 |  | 表箱,三相（1户经互感器 ） | 详见技术规范 | 个 | 20 | 1900 | 38000 | 东胜供电公司 | / | 2022-10-15 | 询比采购 | 维护材料费
| 3300121540 | 590 |  | 锁具,端子箱门锁 | 详见技术规范 | 个 | 300 | 30 | 9000 | 伊金霍洛旗供电公司 | / | 2022-10-15 | 询比采购 | 维护材料费
| 3300121330 | 200 |  | 锁具,挂锁 | 详见技术规范 | 个 | 600 | 7 | 4200 | 鄂托克前旗供电公司 | / | 2022-10-15 | 询比采购 | 维护材料费
| 3100126522 | 730 |  | 锁具,挂锁 | 详见技术规范 | 个 | 150 | 20 | 3000 | 变电管理二处 | 鄂托克旗棋盘井沃野（东规）220千伏输变电工程 | 2022-10-15 | 询比采购 | 110千伏及以上基建-生产准备费
| 3300120657 | 10 |  | 铅封,穿线封,塑料 | 详见技术规范 | 个 | 181000 | 0.25 | 45250 | 电能计量中心 | / | 2022-10-15 | 询比采购 | 维护材料费
| 3300120657 | 20 |  | 铅封丝 | 详见技术规范 | 米 | 19200 | 0.4 | 7680 | 电能计量中心 | / | 2022-10-15 | 询比采购 | 维护材料费
小计 | [8 empty] | 286130 |  |  | 2022-10-15
包件6（水泥电杆等） | 3300121360 | 10 |  | 锥形水泥杆,非预应力,整根杆,12m,190mm,M,通用,无特殊添加,通用 | 详见技术规范 | 根 | 50 | 2400 | 120000 | 达拉特供电公司 | / | 2022-10-15 | 询比采购 | 维护材料费
| 3300121360 | 20 |  | 锥形水泥杆,非预应力,整根杆,10m,190mm,I,通用,无特殊添加,通用 | 详见技术规范 | 根 | 110 | 1450 | 159500 | 达拉特供电公司 | / | 2022-10-15 | 询比采购 | 维护材料费
| 3300121360 | 480 |  | 水泥制品,拉盘,LP12 | 详见技术规范 | 块 | 30 | 155 | 4650 | 达拉特供电公司 | / | 2022-10-15 | 询比采购 | 维护材料费
小计 | [8 empty] | 284150 |  |  | 2022-10-15
包件7（空气开关、漏电保护器） | 3300121540 | 560 | 3300121540560 | 塑壳式断路器,通用,通用,三相 | 详见技术规范 | 台 | 5 | 2250 | 11250 | 伊金霍洛旗供电公司 | / | 2022-10-15 | 询比采购 | 维护材料费
| 3300121540 | 530 | 3300121540530 | 塑壳式断路器,通用,通用,三相 | 详见技术规范 | 台 | 12 | 2250 | 27000 | 伊金霍洛旗供电公司 | / | 2022-10-15 | 询比采购 | 维护材料费
| 3300121540 | 550 | 3300121540550 | 塑壳式断路器,通用,通用,三相 | 详见技术规范 | 台 | 2 | 6110 | 12220 | 伊金霍洛旗供电公司 | / | 2022-10-15 | 询比采购 | 维护材料费
| 3300121540 | 80 | 330012154080 | 塑壳式断路器,通用,通用,三相 | 详见技术规范 | 台 | 10 | 2200 | 22000 | 伊金霍洛旗供电公司 | / | 2022-10-15 | 询比采购 | 维护材料费
| 3300121540 | 540 | 3300121540540 | 塑壳式断路器,通用,通用,三相 | 详见技术规范 | 台 | 4 | 6280 | 25120 | 伊金霍洛旗供电公司 | / | 2022-10-15 | 询比采购 | 维护材料费
| 3300121540 | 570 | 3300121540570 | 塑壳式断路器,通用,通用,三相 | 详见技术规范 | 台 | 10 | 2250 | 22500 | 伊金霍洛旗供电公司 | / | 2022-10-15 | 询比采购 | 维护材料费
| 3300121540 | 70 | 330012154070 | 塑壳式断路器,通用,通用,三相 | 详见技术规范 | 台 | 10 | 1300 | 13000 | 伊金霍洛旗供电公司 | / | 2022-10-15 | 询比采购 | 维护材料费
| 3300121540 | 50 | 330012154050 | 低压开关,交流空气开关,100A,两相 | 详见技术规范 | 个 | 100 | 56 | 5600 | 伊金霍洛旗供电公司 | / | 2022-10-15 | 询比采购 | 维护材料费
| 3300121313 | 60 | 330012131360 | 低压开关,交流空气开关,100A,四相 | 详见技术规范 | 个 | 11 | 153 | 1683 | 鄂托克供电公司 | / | 2022-10-15 | 询比采购 | 维护材料费
| 3300121540 | 500 | 3300121540500 | 低压开关,交流空气开关,100A,四相 | 详见技术规范 | 个 | 50 | 153 | 7650 | 伊金霍洛旗供电公司 | / | 2022-10-15 | 询比采购 | 维护材料费
| 3300121540 | 510 | 3300121540510 | 低压开关,交流空气开关,125A,四相 | 详见技术规范 | 个 | 50 | 180 | 9000 | 伊金霍洛旗供电公司 | / | 2022-10-15 | 询比采购 | 维护材料费
| 3300121313 | 70 | 330012131370 | 低压开关,交流空气开关,160A,四相 | 详见技术规范 | 个 | 50 | 260 | 13000 | 鄂托克供电公司 | / | 2022-10-15 | 询比采购 | 维护材料费
| 3300121526 | 240 | 3300121526240 | 低压开关,交流空气开关,6.3A,单相 | 详见技术规范 | 个 | 36 | 15 | 540 | 杭锦供电公司 | / | 2022-10-15 | 询比采购 | 维护材料费
| 3300121177 | 70 | 330012117770 | 空开,通用, 通用,空开,通用,4P63A带漏电,63A,通用 | 详见技术规范 | 个 | 30 | 99 | 2970 | 康巴什供电公司 | / | 2022-10-15 | 询比采购 | 维护材料费
| 3300121330 | 520 | 3300121330520 | 低压开关,塑壳断路器,80A,三相 | 详见技术规范 | 个 | 5 | 70 | 350 | 鄂托克前旗供电公司 | / | 2022-10-15 | 询比采购 | 维护材料费
| 3300121330 | 530 | 3300121330530 | 低压开关,塑壳断路器,125A,三相 | 详见技术规范 | 个 | 5 | 75 | 375 | 鄂托克前旗供电公司 | / | 2022-10-15 | 询比采购 | 维护材料费
| 3300121330 | 540 | 3300121330540 | 低压开关,塑壳断路器,160A,三相 | 详见技术规范 | 个 | 5 | 110 | 550 | 鄂托克前旗供电公司 | / | 2022-10-15 | 询比采购 | 维护材料费
| 3300121330 | 550 | 3300121330550 | 低压开关,塑壳断路器,315A,三相 | 详见技术规范 | 个 | 5 | 260 | 1300 | 鄂托克前旗供电公司 | / | 2022-10-15 | 询比采购 | 维护材料费
| 3300121177 | 90 | 330012117790 | 低压开关,智能型万能式断路器,800A,三相 | 详见技术规范 | 个 | 3 | 4500 | 13500 | 康巴什供电公司 | / | 2022-10-15 | 询比采购 | 维护材料费
| 3300121177 | 100 | 3300121177100 | 低压开关,智能型万能式断路器,1250A,三相 | 详见技术规范 | 个 | 9 | 5000 | 45000 | 康巴什供电公司 | / | 2022-10-15 | 询比采购 | 维护材料费
小计 | [7 empty] | 30 | 234608 |  |  | 2022-10-15
包件8（35kV及以下电缆附件） | 3300121540 | 260 |  | 1kV电缆终端,4×35,户外终端,冷缩,铝 | 详见技术规范 | 套 | 58 | 40 | 2320 | 伊金霍洛旗供电公司 | / | 2022-10-15 | 询比采购 | 维护材料费
| 3300121330 | 100 |  | 1kV电缆终端,4×70,户外终端,冷缩,铝 | 详见技术规范 | 套 | 30 | 80 | 2400 | 鄂托克前旗供电公司 | / | 2022-10-15 | 询比采购 | 维护材料费
| 3300121330 | 110 |  | 1kV电缆终端,4×95,户外终端,冷缩,铝 | 详见技术规范 | 套 | 20 | 83 | 1660 | 鄂托克前旗供电公司 | / | 2022-10-15 | 询比采购 | 维护材料费
| 3300121540 | 250 |  | 1kV电缆终端,4×16,户外终端,冷缩,铜 | 详见技术规范 | 套 | 860 | 40 | 34400 | 伊金霍洛旗供电公司 | / | 2022-10-15 | 询比采购 | 维护材料费
| 3300121207 | 520 |  | 1kV电缆中间接头,4×70,直通接头,冷缩,铜 | 详见技术规范 | 套 | 10 | 180 | 1800 | 东胜供电公司 | / | 2022-10-15 | 询比采购 | 维护材料费
| 3300121207 | 540 |  | 1kV电缆中间接头,4×150,直通接头,冷缩,铜 | 详见技术规范 | 套 | 5 | 410 | 2050 | 东胜供电公司 | / | 2022-10-15 | 询比采购 | 维护材料费
| 3300121177 | 290 |  | 10kV电缆终端,3×25,户外终端,冷缩,铜 | 详见技术规范 | 套 | 5 | 900 | 4500 | 康巴什供电公司 | / | 2022-10-15 | 询比采购 | 维护材料费
| 3300121177 | 260 |  | 10kV电缆终端,3×70,户外终端,冷缩,铜 | 详见技术规范 | 套 | 5 | 900 | 4500 | 康巴什供电公司 | / | 2022-10-15 | 询比采购 | 维护材料费
| 3300121177 | 270 |  | 10kV电缆终端,3×150,户外终端,冷缩,铜 | 详见技术规范 | 套 | 3 | 900 | 2700 | 康巴什供电公司 | / | 2022-10-15 | 询比采购 | 维护材料费
| 3300121360 | 70 |  | 10kV电缆终端,3×300,户外终端,冷缩,铜 | 详见技术规范 | 套 | 3 | 900 | 2700 | 达拉特供电公司 | / | 2022-10-15 | 询比采购 | 维护材料费
| 3300121442 | 90 |  | 10kV电缆终端,3×300,户外终端,冷缩,铜 | 详见技术规范 | 套 | 2 | 900 | 1800 | 东胜铁西供电公司 | / | 2022-10-15 | 询比采购 | 维护材料费
| 3300121207 | 200 |  | 10kV电缆终端,3×300,户外终端,冷缩,铜 | 详见技术规范 | 套 | 2 | 900 | 1800 | 东胜供电公司 | / | 2022-10-15 | 询比采购 | 维护材料费
| 3300121112 | 640 |  | 10kV电缆终端,3×300,户外终端,冷缩,铜 | 详见技术规范 | 套 | 4 | 900 | 3600 | 修试管理一处 | / | 2022-10-15 | 询比采购 | 维护材料费
| 3300121177 | 280 |  | 10kV电缆终端,3×300,户外终端,冷缩,铜 | 详见技术规范 | 套 | 5 | 900 | 4500 | 康巴什供电公司 | / | 2022-10-15 | 询比采购 | 维护材料费
| 3300121207 | 210 |  | 10kV电缆中间接头,3×300,直通接头,冷缩,铜 | 详见技术规范 | 套 | 15 | 621.4 | 9321 | 东胜供电公司 | / | 2022-10-15 | 询比采购 | 维护材料费
| 3300116890 | 20 |  | 35kV电缆终端,1×300,户外终端,冷缩,铜 | 详见技术规范 | 套 | 14 | 1737.94 | 24331.16 | 棋盘井供电公司 | 35KV311盘乌线综合大修 | 2022-10-15 | 询比采购 | 生产大修费
| 3300121360 | 760 |  | 35kV及以下电缆终端,AC10kV,95mm2,1芯,欧式T型头,预制,铜铝, | 详见技术规范 | 套 | 2 | 1100 | 2200 | 达拉特供电公司 | / | 2022-10-15 | 询比采购 | 维护材料费
| 3300121476 | 160 |  | 电缆接地箱,带护层保护器 | 详见技术规范 | 只 | 3 | 3000 | 9000 | 输电管理一处 | / | 2022-10-15 | 询比采购 | 维护材料费
小计 | [8 empty] | 115582.16 |  |  | 2022-10-15
包件9（线路用标准金具） | 3300121112 | 260 |  | 线鼻子,DT—50,铜,50MM2 | 详见技术规范 | 个 | 100 | 10 | 1000 | 修试管理一处 | / | 2022-10-15 | 询比采购 | 维护材料费
| 3300121506 | 240 |  | 验电接地环装置,JDL-240,分三色绝缘护套 | 详见技术规范 | 只 | 60 | 54 | 3240 | 棋盘井供电公司 | / | 2022-10-15 | 询比采购 | 维护材料费
| 3300121506 | 250 |  | 验电接地环装置,JDL-240,分四色绝缘护套 | 详见技术规范 | 只 | 1200 | 54 | 64800 | 棋盘井供电公司 | / | 2022-10-15 | 询比采购 | 维护材料费
| 3300121540 | 380 |  | 设备线夹-变压器线夹,M20 | 详见技术规范 | 付 | 6 | 330 | 1980 | 伊金霍洛旗供电公司 | / | 2022-10-15 | 询比采购 | 维护材料费
| 3300121360 | 800 |  | 设备线夹-大截面导线设备线夹,SLG-1440NB | 详见技术规范 | 付 | 12 | 40 | 480 | 达拉特供电公司 | / | 2022-10-15 | 询比采购 | 维护材料费
| 3300121360 | 790 |  | 设备线夹-大截面导线设备线夹,SLG-1440NB | 详见技术规范 | 付 | 45 | 45 | 2025 | 达拉特供电公司 | / | 2022-10-15 | 询比采购 | 维护材料费
| 3300121442 | 200 |  | 设备线夹-螺栓型设备线夹,SLG-3BQ,12.5MM, 2CM,硅橡胶绝缘护套 | 详见技术规范 | 付 | 720 | 2 | 1440 | 东胜铁西供电公司 | / | 2022-10-15 | 询比采购 | 维护材料费
| 3300121330 | 500 |  | 设备线夹-螺栓型设备线夹,ST-4 | 详见技术规范 | 付 | 30 | 78 | 2340 | 鄂托克前旗供电公司 | / | 2022-10-15 | 询比采购 | 维护材料费
| 3300121506 | 10 |  | 保护金具-铝包带,10×1 | 详见技术规范 | 千克 | 2 | 70 | 140 | 棋盘井供电公司 | / | 2022-10-15 | 询比采购 | 维护材料费
| 3300121540 | 360 |  | 保护金具-悬重锤及附件,ZJ-1 | 详见技术规范 | 付 | 30 | 35 | 1050 | 伊金霍洛旗供电公司 | / | 2022-10-15 | 询比采购 | 维护材料费
| 3300121526 | 340 |  | 防振锤,FD-4 | 详见技术规范 | 付 | 30 | 58 | 1740 | 杭锦供电公司 | / | 2022-10-15 | 询比采购 | 维护材料费
| 3300121360 | 450 |  | 接续金具-铝连接管,35mm2 | 详见技术规范 | 支 | 1000 | 3.2 | 3200 | 达拉特供电公司 | / | 2022-10-15 | 询比采购 | 维护材料费
| 3300121250 | 100 |  | 接续金具-预绞丝补修条,150全张力导线接续条,通用,通用,通用 | 详见技术规范 | 付 | 2 | 500 | 1000 | 输电管理二处 | / | 2022-10-15 | 询比采购 | 维护材料费
| 3300121250 | 90 |  | 接续金具-预绞丝补修条,185全张力导线接续条,通用,通用,通用 | 详见技术规范 | 付 | 2 | 720 | 1440 | 输电管理二处 | / | 2022-10-15 | 询比采购 | 维护材料费
| 3300121250 | 80 |  | 接续金具-预绞丝补修条,240全张力导线接续条,通用,通用,通用 | 详见技术规范 | 付 | 2 | 900 | 1800 | 输电管理二处 | / | 2022-10-15 | 询比采购 | 维护材料费
| 3300121250 | 70 |  | 接续金具-预绞丝补修条,300全张力导线接续条,通用,通用,通用 | 详见技术规范 | 付 | 1 | 1400 | 1400 | 输电管理二处 | / | 2022-10-15 | 询比采购 | 维护材料费
| 3300121250 | 60 |  | 接续金具-预绞丝补修条,400全张力导线接续条,通用,通用,通用 | 详见技术规范 | 付 | 1 | 1800 | 1800 | 输电管理二处 | / | 2022-10-15 | 询比采购 | 维护材料费
| 3300121540 | 490 |  | 接续金具-异型并沟线夹,JBL-50-240 | 详见技术规范 | 付 | 600 | 22 | 13200 | 伊金霍洛旗供电公司 | / | 2022-10-15 | 询比采购 | 维护材料费
| 3300121540 | 270 |  | 接续金具-异型并沟线夹,JBTL-16-120 | 详见技术规范 | 付 | 1326 | 20 | 26520 | 伊金霍洛旗供电公司 | / | 2022-10-15 | 询比采购 | 维护材料费
| 3300121360 | 770 |  | 耐张线夹-集束型,JNS-1B | 详见技术规范 | 付 | 280 | 25 | 7000 | 达拉特供电公司 | / | 2022-10-15 | 询比采购 | 维护材料费
| 3300121330 | 140 |  | 电缆连接管,铝,35mm2,直通 | 详见技术规范 | 米 | 1.28 | 10 | 12.8 | 鄂托克前旗供电公司 | / | 2022-10-15 | 询比采购 | 维护材料费
| 3300121330 | 150 |  | 电缆连接管,铝,50mm2,直通 | 详见技术规范 | 米 | 0.72 | 13 | 9.36 | 鄂托克前旗供电公司 | / | 2022-10-15 | 询比采购 | 维护材料费
| 3300121442 | 120 |  | 电缆接线端子,铜,35mm2,单孔 | 详见技术规范 | 只 | 50 | 3 | 150 | 东胜铁西供电公司 | / | 2022-10-15 | 询比采购 | 维护材料费
| 3300121313 | 20 |  | 电缆接线端子,铜镀锡,35mm2,单孔 | 详见技术规范 | 只 | 200 | 16 | 3200 | 鄂托克供电公司 | / | 2022-10-15 | 询比采购 | 维护材料费
| 3300121313 | 30 |  | 电缆接线端子,铜镀锡,50mm2,单孔 | 详见技术规范 | 只 | 200 | 16 | 3200 | 鄂托克供电公司 | / | 2022-10-15 | 询比采购 | 维护材料费
| 3300121360 | 30 |  | 电缆接线端子,铜镀锡,50mm2,单孔 | 详见技术规范 | 只 | 60 | 16 | 960 | 达拉特供电公司 | / | 2022-10-15 | 询比采购 | 维护材料费
| 3300121313 | 40 |  | 电缆接线端子,铜镀锡,70mm2,单孔 | 详见技术规范 | 只 | 200 | 16 | 3200 | 鄂托克供电公司 | / | 2022-10-15 | 询比采购 | 维护材料费
| 3300121313 | 50 |  | 电缆接线端子,铜镀锡,95mm2,单孔 | 详见技术规范 | 只 | 200 | 16 | 3200 | 鄂托克供电公司 | / | 2022-10-15 | 询比采购 | 维护材料费
| 3300121476 | 110 |  | 耐张线夹防护套,NYBHD-300 | 详见技术规范 | 套 | 3 | 2750 | 8250 | 输电管理一处 | / | 2022-10-15 | 询比采购 | 维护材料费
| 3300121476 | 100 |  | 耐张线夹防护套,NYBHD-630 | 详见技术规范 | 套 | 3 | 3400 | 10200 | 输电管理一处 | / | 2022-10-15 | 询比采购 | 维护材料费
| 3300121250 | 130 |  | 绝缘子均压环,通用,220KV | 详见技术规范 | 套 | 10 | 65 | 650 | 输电管理二处 | / | 2022-10-15 | 询比采购 | 维护材料费
| 3300121250 | 120 |  | 绝缘子均压环,通用,110KV,260-29 | 详见技术规范 | 套 | 10 | 60 | 600 | 输电管理二处 | / | 2022-10-15 | 询比采购 | 维护材料费
| 3300121360 | 780 |  | N型拉板,-480 | 详见技术规范 | 副 | 500 | 10 | 5000 | 达拉特供电公司 | / | 2022-10-15 | 询比采购 | 维护材料费
小计 | [8 empty] | 176227.16 |  |  | 2022-10-15
包件10（交、直流系统及蓄电池） | 3300121442 | 330 |  | 蓄电池组,通用,通用,通用,通用 | 详见技术规范 | 套 | 14 | 162 | 2268 | 东胜铁西供电公司 | / | 2022-10-15 | 询比采购 | 维护材料费
| 3300121112 | 10 |  | 蓄电池,DC2V,200Ah,阀控式密封,通用 | 详见技术规范 | 个 | 96 | 650 | 62400 | 修试管理一处 | / | 2022-10-15 | 询比采购 | 维护材料费
| 3300121112 | 20 |  | 蓄电池,DC2V,400Ah,阀控式密封,通用 | 详见技术规范 | 个 | 48 | 1150 | 55200 | 修试管理一处 | / | 2022-10-15 | 询比采购 | 维护材料费
小计 | [8 empty] | 119868 |  |  | 2022-10-15
包件11（瓷绝缘子（用于10kV及以下工程）） | 3300121360 | 740 |  | 针式瓷绝缘子,P-6T,90,150 | 详见技术规范 | 只 | 200 | 20 | 4000 | 达拉特供电公司 | / | 2022-10-15 | 询比采购 | 维护材料费
| 3300121360 | 750 |  | 盘形悬式瓷绝缘子,U70B/146,255,146,320 | 详见技术规范 | 只 | 120 | 40 | 4800 | 达拉特供电公司 | / | 2022-10-15 | 询比采购 | 维护材料费
| 3300121207 | 10 |  | 柱式瓷绝缘子,PS-20/500 | 详见技术规范 | 只 | 100 | 169 | 16900 | 东胜供电公司 | / | 2022-10-15 | 询比采购 | 维护材料费
| 3300121112 | 690 |  | 交流支柱绝缘子,AC10kV,瓷,10kN,非磁性,户外 | 详见技术规范 | 只 | 130 | 250 | 32500 | 修试管理一处 | / | 2022-10-15 | 询比采购 | 维护材料费
| 3300121112 | 160 |  | 交流支柱绝缘子,通用,瓷,通用,通用,户外,通用,通用,通用 | 详见技术规范 | 只 | 4 | 400 | 1600 | 修试管理一处 | / | 2022-10-15 | 询比采购 | 维护材料费
| 3300121112 | 460 |  | 交流支柱绝缘子,AC10kV,瓷,20kN,磁性,户外 | 详见技术规范 | 只 | 100 | 390 | 39000 | 修试管理一处 | / | 2022-10-15 | 询比采购 | 维护材料费
小计 | [8 empty] | 98800 |  |  | 2022-10-15
包件12（35KV-220KV电压互感器等） | 3100093594 | 270 |  | 电容式电压互感器,AC110kV,油浸,0.02μF,5,0.2 | 详见技术规范 | 台 | 3 | 32000 | 96000 | 生产技术处 | 应急抢修调用后补库采购 | 2022-10-15 | 询比采购 | 备品备件补库
小计 | [8 empty] | 96000 |  |  | 2022-10-15
包件13（0.4KV绝缘导线、橡皮线、防老化线、地埋线、集束导线） | 3300121585 | 50 |  | 布电线,BV,铜,2.5,1 | 详见技术规范 | 米 | 700 | 3.1 | 2170 | 伊金霍洛旗供电公司 | / | 2022-10-15 | 询比采购 | 营销维护材料费
| 3300121540 | 20 |  | 布电线,BV,铜,4,1 | 详见技术规范 | 米 | 1100 | 5.5 | 6050 | 伊金霍洛旗供电公司 | / | 2022-10-15 | 询比采购 | 维护材料费
| 3300121585 | 40 |  | 布电线,BV,铜,4,1 | 详见技术规范 | 米 | 700 | 5.5 | 3850 | 伊金霍洛旗供电公司 | / | 2022-10-15 | 询比采购 | 营销维护材料费
| 3300121540 | 30 |  | 布电线,BV,铜,6,1 | 详见技术规范 | 米 | 1100 | 7 | 7700 | 伊金霍洛旗供电公司 | / | 2022-10-15 | 询比采购 | 维护材料费
| 3300121585 | 30 |  | 布电线,BV,铜,16,1 | 详见技术规范 | 米 | 300 | 7.9 | 2370 | 伊金霍洛旗供电公司 | / | 2022-10-15 | 询比采购 | 营销维护材料费
| 3300121445 | 30 |  | 布电线,BVR,铜,2.5,1 | 详见技术规范 | 米 | 1200 | 4 | 4800 | 东胜铁西供电公司 | / | 2022-10-15 | 询比采购 | 维护材料费
| 3300121445 | 40 |  | 布电线,BVR,铜,4,1 | 详见技术规范 | 米 | 1000 | 8 | 8000 | 东胜铁西供电公司 | / | 2022-10-15 | 询比采购 | 维护材料费
| 3300121540 | 710 |  | 布电线,BVR,铜,4,19 | 详见技术规范 | 米 | 200 | 3.2 | 640 | 伊金霍洛旗供电公司 | / | 2022-10-15 | 询比采购 | 维护材料费
| 3300121445 | 50 |  | 布电线,BVR,铜,6,1 | 详见技术规范 | 米 | 400 | 11 | 4400 | 东胜铁西供电公司 | / | 2022-10-15 | 询比采购 | 维护材料费
| 3300121540 | 720 |  | 布电线,BVR,铜,25,98 | 详见技术规范 | 米 | 100 | 18 | 1800 | 伊金霍洛旗供电公司 | / | 2022-10-15 | 询比采购 | 维护材料费
| 3300121526 | 320 |  | 布电线,BV,铝,35,1 | 详见技术规范 | 米 | 200 | 8 | 1600 | 杭锦供电公司 | / | 2022-10-15 | 询比采购 | 维护材料费
| 3300121207 | 410 |  | 布电线,FNLV,铝,35,1,防老化 | 详见技术规范 | 米 | 1000 | 3.6 | 3600 | 东胜供电公司 | / | 2022-10-15 | 询比采购 | 维护材料费
| 3300121330 | 10 |  | 布电线,FNLV,铝,50,1,防老化,通用,50MM2 | 详见技术规范 | 米 | 200 | 6.3 | 1260 | 鄂托克前旗供电公司 | / | 2022-10-15 | 询比采购 | 维护材料费
| 3300121207 | 420 |  | 布电线,FNLV,铝,50,1,防老化,通用,50MM2 | 详见技术规范 | 米 | 1000 | 4.8 | 4800 | 东胜供电公司 | / | 2022-10-15 | 询比采购 | 维护材料费
| 3300121330 | 20 |  | 布电线,FNLV,铝,70,1,防老化,通用,通用 | 详见技术规范 | 米 | 200 | 8.5 | 1700 | 鄂托克前旗供电公司 | / | 2022-10-15 | 询比采购 | 维护材料费
| 3300121330 | 30 |  | 布电线,FNLV,铝,95,1,防老化,通用,通用 | 详见技术规范 | 米 | 200 | 10.9 | 2180 | 鄂托克前旗供电公司 | / | 2022-10-15 | 询比采购 | 维护材料费
| 3300121360 | 50 |  | 布电线,BLVV,铝,25,1 | 详见技术规范 | 米 | 1500 | 2 | 3000 | 达拉特供电公司 | / | 2022-10-15 | 询比采购 | 维护材料费
| 3300121442 | 80 |  | 布电线,BLVVB,铝,10,2 | 详见技术规范 | 米 | 200 | 3 | 600 | 东胜铁西供电公司 | / | 2022-10-15 | 询比采购 | 维护材料费
| 3300121442 | 60 |  | 布电线,BLV,铝,35,1 | 详见技术规范 | 米 | 1800 | 5 | 9000 | 东胜铁西供电公司 | / | 2022-10-15 | 询比采购 | 维护材料费
| 3300121526 | 310 |  | 布电线,BLV,铝,50,1 | 详见技术规范 | 米 | 200 | 10 | 2000 | 杭锦供电公司 | / | 2022-10-15 | 询比采购 | 维护材料费
| 3300121442 | 190 |  | 布电线,BLV,铝,50,1 | 详见技术规范 | 米 | 600 | 10 | 6000 | 东胜铁西供电公司 | / | 2022-10-15 | 询比采购 | 维护材料费
| 3300121526 | 300 |  | 布电线,BLV,铝,70,1 | 详见技术规范 | 米 | 200 | 13 | 2600 | 杭锦供电公司 | / | 2022-10-15 | 询比采购 | 维护材料费
| 3300121442 | 210 |  | 布电线,BLV,铝,120,1 | 详见技术规范 | 米 | 200 | 12 | 2400 | 东胜铁西供电公司 | / | 2022-10-15 | 询比采购 | 维护材料费
| 3300121360 | 440 |  | 集束绝缘导线,AC0.4kV,JKLYJ,16,2 | 详见技术规范 | 千米 | 2 | 3750 | 7500 | 达拉特供电公司 | / | 2022-10-15 | 询比采购 | 维护材料费
小计 | [8 empty] | 90020 |  |  | 2022-10-15
包件14（熔断器、熔丝等） | 3300120924 | 40 |  | 保险,XRNP1 12KV 0.5A,通用 | 详见技术规范 | 根 | 120 | 60 | 7200 | 变电管理一处 | / | 2022-10-15 | 询比采购 | 维护材料费
| 3300121421 | 580 |  | 保险,XRNP1-12/2-50-2,通用 | 详见技术规范 | 根 | 9 | 80 | 720 | 变电管理二处 | / | 2022-10-15 | 询比采购 | 维护材料费
| 3300120924 | 50 |  | 保险熔断器,XRNP1-35-0.5 | 详见技术规范 | 支 | 60 | 80 | 4800 | 变电管理一处 | / | 2022-10-15 | 询比采购 | 维护材料费
| 3300120924 | 90 |  | 保险,RN2-35 0.5A,通用 | 详见技术规范 | 根 | 120 | 80 | 9600 | 变电管理一处 | / | 2022-10-15 | 询比采购 | 维护材料费
| 3300120924 | 10 |  | 直流熔断器,NT1-200A,RT0-80A | 详见技术规范 | 支 | 40 | 30 | 1200 | 变电管理一处 | / | 2022-10-15 | 询比采购 | 维护材料费
| 3300121112 | 670 |  | 35KV高压熔断器,通用,35KV,通用,1A | 详见技术规范 | 只 | 3 | 500 | 1500 | 修试管理一处 | / | 2022-10-15 | 询比采购 | 维护材料费
| 3300121360 | 510 |  | 高压熔断器,AC35kV,限流式,0.5A,RW10-35KV/0.5A,无 | 详见技术规范 | 只 | 50 | 40 | 2000 | 达拉特供电公司 | / | 2022-10-15 | 询比采购 | 维护材料费
| 3300121450 | 30 |  | 10KV跌落式熔断器,HRW12F-12/200A | 详见技术规范 | 组 | 6 | 570 | 3420 | 乌审供电公司 | / | 2022-10-15 | 询比采购 | 维护材料费
| 3300121360 | 500 |  | 高压熔断器,AC10kV,限流式,0.5A,XRNP,无 | 详见技术规范 | 只 | 50 | 55 | 2750 | 达拉特供电公司 | / | 2022-10-15 | 询比采购 | 维护材料费
| 3300121330 | 470 |  | 低压熔断器,100A,RT16 | 详见技术规范 | 件 | 15 | 16 | 240 | 鄂托克前旗供电公司 | / | 2022-10-15 | 询比采购 | 维护材料费
| 3300121330 | 480 |  | 低压熔断器,160A,RT16 | 详见技术规范 | 件 | 15 | 18 | 270 | 鄂托克前旗供电公司 | / | 2022-10-15 | 询比采购 | 维护材料费
| 3300121540 | 580 |  | 低压熔断器,200A,RT16 | 详见技术规范 | 件 | 4 | 40 | 160 | 伊金霍洛旗供电公司 | / | 2022-10-15 | 询比采购 | 维护材料费
| 3300121330 | 490 |  | 低压熔断器,200A,RT16 | 详见技术规范 | 件 | 15 | 22 | 330 | 鄂托克前旗供电公司 | / | 2022-10-15 | 询比采购 | 维护材料费
| 3300120924 | 80 |  | 低压熔断器,250A,RX2 | 详见技术规范 | 件 | 60 | 25 | 1500 | 变电管理一处 | / | 2022-10-15 | 询比采购 | 维护材料费
| 3300121330 | 450 |  | 低压熔断器,75A,瓷插 | 详见技术规范 | 件 | 50 | 15 | 750 | 鄂托克前旗供电公司 | / | 2022-10-15 | 询比采购 | 维护材料费
| 3300121330 | 460 |  | 低压熔断器,150A,瓷插 | 详见技术规范 | 件 | 50 | 18 | 900 | 鄂托克前旗供电公司 | / | 2022-10-15 | 询比采购 | 维护材料费
| 3300121360 | 40 |  | 低压熔断器配件,低压保险片,500A（熔丝） | 详见技术规范 | 个 | 20 | 39 | 780 | 达拉特供电公司 | / | 2022-10-15 | 询比采购 | 维护材料费
| 3300121421 | 570 |  | 高压保险管,BRW-10 | 详见技术规范 | 个 | 30 | 50 | 1500 | 变电管理二处 | / | 2022-10-15 | 询比采购 | 维护材料费
| 3300121330 | 560 |  | 熔丝管,通用,12kV,200A,RW3 | 详见技术规范 | 个 | 5 | 60 | 300 | 鄂托克前旗供电公司 | / | 2022-10-15 | 询比采购 | 维护材料费
| 3300121330 | 570 |  | 熔丝管,10kV,200A,RW11, | 详见技术规范 | 个 | 5 | 60 | 300 | 鄂托克前旗供电公司 | / | 2022-10-15 | 询比采购 | 维护材料费
| 3300121450 | 10 |  | 熔丝管,12kV,0.5A,XRNP1, | 详见技术规范 | 个 | 100 | 68 | 6800 | 乌审供电公司 | / | 2022-10-15 | 询比采购 | 维护材料费
| 3300121450 | 20 |  | 熔丝管,35kV,0.5A,XRNP1, | 详见技术规范 | 个 | 100 | 96 | 9600 | 乌审供电公司 | / | 2022-10-15 | 询比采购 | 维护材料费
| 3300121506 | 60 |  | 熔丝管,35kV,0.5A,RW10, | 详见技术规范 | 个 | 50 | 100 | 5000 | 棋盘井供电公司 | / | 2022-10-15 | 询比采购 | 维护材料费
| 3300121318 | 40 |  | 熔丝管,35kV,2A,RN1, | 详见技术规范 | 个 | 30 | 106.67 | 3200.1 | 乌审供电公司 | / | 2022-10-15 | 询比采购 | 维护材料费
| 3300121330 | 780 |  | 高压限流熔断器套管,35KV,卡扣式 | 详见技术规范 | 个 | 5 | 150 | 750 | 鄂托克前旗供电公司 | / | 2022-10-15 | 询比采购 | 维护材料费
| 3300121313 | 140 |  | 高压限流熔断器套管,35KV,通用,户外限流熔断器总成,RW9-35/0.5A | 详见技术规范 | 个 | 1 | 320 | 320 | 鄂托克供电公司 | / | 2022-10-15 | 询比采购 | 维护材料费
| 3300121421 | 560 |  | 高压熔断管,35KV,RN1-35,0.5A | 详见技术规范 | 根 | 12 | 60 | 720 | 变电管理二处 | / | 2022-10-15 | 询比采购 | 维护材料费
小计 | [8 empty] | 66610.1 |  |  | 2022-10-15
合计 | [8 empty] | 5163287.42