三标段 土建施工其他类材料采购清单

| 序号 | 材料名称 | 项目特征 | 计量单位 | 预估工程量 | 单价最高限价（元） | 预估合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土方施工辅材 | 土方开挖需要的辅助性材料 | m³ | 16005.45 | 5.66 | 90613.13 |  |
| 2 | 环氧沥青漆 | 1.防水、防腐材料:排油管道防腐，环氧沥青漆 2.包含完成该项工作所需辅材 | m² | 1141.565 | 54.43 | 62130.82 |  |
| 3 | 防火墙（砌块） | 1.其他:包含垫层基础土方等 2.防火墙种类:框架结构砌块填充 3.防腐:混凝土与土壤接触面环氧沥青涂料，厚度不小于1.2mm 4.包含完成该项工作所需辅材 | m³ | 167 | 1640.87 | 274025.29 |  |
| 4 | 防火门 | 门1.门类型:钢防火门；包含完成该项工作所需辅材 | m² | 8.1 | 547.07 | 4431.30 |  |
| 5 | 涂料 | 1.墙体材料:钢筋混凝土 2.油漆品种:乳胶漆 3.包含完成该项工作所需辅材 | m² | 200 | 22.16 | 4431.52 |  |
| 6 | 涂料 | 1.墙体材料:钢筋混凝土 2.油漆品种:丙烯酸涂料 3.包含完成该项工作所需辅材 | m² | 100 | 121.72 | 12171.57 |  |
| 7 | 玻璃雨棚 | 1.材质类型:玻璃雨棚，2.7m高；包含完成该项工作所需辅材 | m² | 21 | 1090.38 | 22898.00 |  |
| 8 | 保温板 | 1.外墙保温:100m挤塑式聚苯乙烯隔热保温板；包含完成该项工作所需辅材 | m² | 580 | 95.32 | 55282.95 |  |
| 9 | 楼梯 | 1.楼梯类型:板式楼梯；包含完成该项工作所需辅材 | m² | 8 | 610.90 | 4887.18 |  |
| 10 | 消防水泵房 排风机 | 通风、空调1.建筑物(构筑物)名称:消防水泵房，容积250立方，排风机(风量1912m³/h)*2；包含完成该项工作所需辅材 | m³ | 250 | 19.65 | 4911.32 |  |
| 11 | 场地平整辅材 | 1.开挖土方、开挖石方:机械施工 | m³ | 1084.5 | 4.84 | 5254.01 |  |
| 12 | 余方弃置辅材 | 1.废弃料品种:余方弃置 2.施工方式:机械运输 | m³ | 4646.4 | 7.30 | 33912.68 |  |
| 13 | 回填土方辅材 | 回填1.回填要求:机械场地平整,亏方碾压 | m³ | 4343.68 | 1.76 | 7633.03 |  |
| 14 | 土方外购 | 2.外购品种:土方 | m³ | 1001.92 | 59.01 | 59126.71 |  |
| 15 | 广场砖 | 1.面层材质:花砖硬化； 2.包含完成该项工作所需辅材 | m² | 90 | 119.70 | 10772.75 |  |
| 16 | 水泵 | 2.型号、电机功率:JYWQ150-180-20-2600-18.5 Q=180m³/h,H=20m,N=18.5kW 3.包含完成该项工作所需辅材 | 台 | 2 | 22658.14 | 45316.29 |  |
| 17 | 围墙砖 | 1.围墙形式:砖砌围墙 2.包含完成该项工作所需辅材 | m² | 667 | 295.92 | 197379.78 |  |
| 18 | 大门 | 大门1.大门材质:7m宽电动伸缩大门；包含完成该项工作所需辅材 | m² | 10.5 | 6300.35 | 66153.66 |  |
| 19 | 碎石 | 1.换填料材质:级配碎石；包含完成该项工作所需辅材 | m³ | 200 | 209.39 | 41878.06 |  |
| 20 | 降水材料 | 用于井点降水系统安拆 1.降水方式:大口径井点降水；包含完成该项工作所需辅材 | 根 | 7 | 2778.98 | 19452.84 |  |
| 21 | 降水材料 | 1.降水方式:大口径井点降水 2.运行时间:600套·天 3.包含完成该项工作所需辅材 | 套天 | 600 | 73.59 | 44152.38 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  | 1066815.25 |  |
| 1、报价含增值税，含运费。 2、交货地点：内蒙古阿拉善额济纳旗达来呼布镇项目施工现场。 3、交货时间：采购人要求时间。 4、质量标准：符合国家产品产品合格标准。 5、供货需符合国家标准并提供材质证明书。 6、报价含增值税、运费及完成该项目相关辅助性材料。 7、供应商根据项目特征（见采购清单）自主报价，自行考虑辅材费用及相关风险费用，根据项目施工实际情况，所供主材及相关辅材需保证满足施工实际要求。 8、所供材料应符合施工图纸设计要求。 9、供货时效需满足施工现场要求，采购人发出材料需求通知后6小时内需将材料送货到施工现场。如出现延误，未能及时供应材料，供应商承担一切责任。 10、本次为单价采购，清单中所列工程量仅为预估工程量，最终按照实际完成工程量进行结算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |