二标段 土建施工钢材类材料采购清单

| 序号 |  | 材料名称 | 项目特征 | 计量单位 | 预估工程量 | 单价最高限价（元） | 预估合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 钢筋 | 1.规格∅24-∅8；包含完成该项工作所需辅材 | t | 126.197 | 5345.22 | 674550.42 |  |
| 2 |  | 钢板 | 用于铁件1.钢材种类:Q335•B钢板；包含完成该项工作所需辅材 | t | 1.97 | 5400.69 | 10639.37 |  |
| 3 |  | 钢结构 | 其他钢结构1.钢材品种、规格:电缆支架、钢爬梯,Q235•B钢板，热镀锌；包含完成该项工作所需辅材 | t | 5.826 | 6560.65 | 38222.34 |  |
| 4 |  | 镀锌（喷锌） | 钢结构镀锌（喷锌）；包含完成该项工作所需辅材 | t | 9.17 | 1604.19 | 14710.41 |  |
| 5 |  | 焊接钢管 | 1.管道材质:带压力排油， 焊接钢管，DN100 2.包含完成该项工作所需辅材 | t | 0.163 | 7533.60 | 1227.98 |  |
| 6 |  | 避雷针塔 | 1.避雷针塔高度:30m(H) 2.避雷针塔形式:钢管式，Q355•C 3.包含完成该项工作所需辅材 | t | 4 | 14550.23 | 58200.94 |  |
| 7 |  | 钢管 | 1.管道材质:衬塑钢管,DN100 2.包含完成该项工作所需辅材 | m | 50 | 94.45 | 4722.73 |  |
| 8 |  | 楼梯扶手 | 不锈钢结构1.钢材品种、规格:不锈钢楼梯扶手,40m；包含完成该项工作所需辅材 | t | 0.2 | 20690.76 | 4138.15 |  |
| 9 |  | E双壁波纹管 | 1.管道材质:UPVC,HDPE双壁波纹管，De100~De500 包含完成该项工作所需辅材 | m | 350 | 450.07 | 157524.22 |  |
| 10 |  | 焊接钢管 | 1.管道材质:焊接钢管，DN300，带压力 2.包含完成该项工作所需辅材 | m | 50 | 290.83 | 14541.69 |  |
| 11 |  | 基坑支护材料 | 1.用于基坑支护，打拔钢管桩、钢板桩；包含完成该项工作所需辅材 | t | 190 | 1608.39 | 305594.31 |  |
| 12 |  | 照明与防雷接地材料 | 1.建筑物(构筑物)名称:消防水泵房，容积250立方 2.包含完成该项工作所需辅材 | m³ | 250 | 4.85 | 1213.59 |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  | 1285286.16 |  |
| 1、交货地点：内蒙古阿拉善额济纳旗达来呼布镇项目施工现场。 2、交货时间：采购人要求时间。 3、质量标准：符合国家产品产品合格标准。 4、供应商根据项目特征自行考虑相关辅助性材料。 5、供货需符合国家标准并提供材质证明书。 6、报价含增值税、运费及完成该项目相关辅助性材料。 7、供应商根据项目特征（见采购清单）自主报价，自行考虑辅材费用及相关风险费用，根据项目施工实际情况，所供主材及相关辅材需保证满足施工实际要求。 8、所供材料应符合施工图纸设计要求。 9、供货时效需满足施工现场要求，采购人发出材料需求通知后6小时内需将材料送货到施工现场。如出现延误，未能及时供应材料，供应商承担一切责任。 10、本次为单价采购，清单中所列工程量仅为预估工程量，最终按照实际完成工程量进行结算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |