## 1标段
内蒙古电力(集团)有限责任公司阿拉善供电分公司2022年生产工程和日常维护材料框架入围（服务类）采购项目（第1标段招标明细表）
序号 | 服务内容 | 单位 | 数量 | 单价控制价（元） | 标段控制价（元）
1 | 10kV线路带电断、接引流线 接引流线 | 三相/次 | 1 | 10943 | 278145
2 | 10kV线路带电断、接引流线 接引流线（安装及拆除同时进行） | 三相/次 | 1 | 11329
3 | 10kV线路带电断、接引流线 断引流线 | 三相/次 | 1 | 9458
4 | 10kV线路带电立、撤电杆（直线） 立电杆（直线） | 根/次 | 1 | 11689
5 | 10kV线路带电立、撤电杆（直线）立电杆（安装及拆除同时进行） | 根/次 | 1 | 12141
6 | 10kV线路带电立、撤电杆（直线） 撤电杆（直线） | 根/次 | 1 | 11374
7 | 10kV线路带负荷直线改耐张杆 带负荷直线改耐张杆 | 基/次 | 1 | 18179
8 | 10kV线路临近带电作业布置安全措施 线路临近带电作业布置安全措施 | 处/次 | 1 | 7797
9 | 10kV线路临近带电作业布置安全措施 线路临近带电作业布置安全措施（双回路） | 处/次 | 1 | 13795
10 | 10kV线路带电（带负荷）装、拆部件 安装避雷器 | 处/次 | 1 | 5074
11 | 10kV线路带电（带负荷）装、拆部件 安装避雷器（安装及拆除同时进行） | 处/次 | 1 | 5252
12 | 10kV线路带电（带负荷）装、拆部件 拆除避雷器 | 处/次 | 1 | 4673
13 | 10kV线路带电（带负荷）装、拆部件 更换针式绝缘子 | 处/次 | 1 | 4846
14 | 10kV线路带电（带负荷）装、拆部件 更换悬式绝缘子 | 处/次 | 1 | 5556
15 | 10kV线路带电（带负荷）装、拆部件 更换直线横担 | 处/次 | 1 | 10664
16 | 10kV线路带电（带负荷）装、拆部件 消除隐患 | 处/次 | 1 | 7291
17 | 10kV线路带电（带负荷）装、拆部件 消除隐患（安装及拆除同时进行） | 处/次 | 1 | 7577
18 | 10kV线路带电（带负荷）装、拆部件 装拆导线绝缘套管 | 档/次 | 1 | 3608
19 | 10kV线路带电（带负荷）装、拆部件 挂（拆）线 | 档/次 | 1 | 4606
20 | 10kV线路带电（带负荷）装、拆部件 带负荷更换跌落式熔断器 | 三相/次 | 1 | 10076
21 | 10kV线路带电（带负荷）装、拆部件 带负荷安装柱上隔离开关 | 三相/次 | 1 | 18108
22 | 10kV线路带电（带负荷）装、拆部件 带负荷安装柱上隔离开关 带负荷拆除柱上隔离开关（安装及拆除同时进行） | 三相/次 | 1 | 18797
23 | 10kV线路带电（带负荷）装、拆部件 带负荷拆除柱上隔离开关 | 三相/次 | 1 | 15244
24 | 10kV线路带负荷安装柱上负荷开关 安装 | 台/次 | 1 | 17719
25 | 10kV线路带负荷安装柱上负荷开关 安装 负荷开关 （安装及拆除同时进行） | 台/次 | 1 | 18420
26 | 10kV线路带负荷安装柱上负荷开关 拆除 | 台/次 | 1 | 13929

## 2标段
内蒙古电力(集团)有限责任公司阿拉善供电分公司2022年生产工程和日常维护材料框架入围（服务类）采购项目（第2标段）招标明细表
序号 | 子项目名称 | 设备类别 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价控制价（元） | 标段控制价（元）
1 | 安全绳 | 工器具 | 外观检查、静负荷试验 | 条 | 1 | 150 | 15995
2 | 缓冲器 | 工器具 | 外观检查、静负荷试验 | 个 | 1 | 200
3 | 梯子（铝合金梯、复合材料梯、梯凳） | 工器具 | ）外观检查、静负荷试验 | 个 | 1 | 260
4 | 钢丝绳 | 工器具 | ）静力试验 | 条 | 1 | 260
5 | 合成纤维吊装带 | 工器具 | 静力试验 | 条 | 1 | 200
6 | 吊钩、双钩、紧线器 | 工器具 | 静力试验 | 个 | 1 | 200
7 | 紧线卡线器 | 工器具 | 外观及尺寸检查、静态负荷试验、动负荷试验 | 个 | 1 | 370
8 | 缓冲防坠绳（织带式、纤维绳式安全绳） | 工器具 | 静态负荷试验 | 条 | 1 | 200
9 | 长后备保护绳（3.5M、10M)（织带式、纤维绳式安全绳） | 工器具 | 静态负荷试验 | 条 | 1 | 200
10 | 防坠器、滑块 | 工器具 | 外观检查、静载荷试验、空载动作试验 | 个 | 1 | 300
11 | 卡线器（25-50、50-70、95-120、150-240） | 工器具 | 静负荷试验、动负荷试验 | 个 | 1 | 370
12 | 起重滑车（1T、3T、6T） | 工器具 | 静负荷试验 | 个 | 1 | 240
13 | 链条张线器(1.5T、3T、6T） | 工器具 | 静力试验 | 个 | 1 | 220
14 | 棘轮手扳葫芦 | 工器具 | 拉力/静力试验 | 个 | 1 | 200
15 | 钢丝绳套 | 工器具 | 拉伸试验 | 条 | 1 | 180
16 | 尼龙绳套 | 工器具 | 静力试验 | 条 | 1 | 180
17 | 白棕绳、纤维绳 | 工器具 | 静力试验 | 条 | 1 | 150
18 | 绝缘脚手架平台 | 工器具 | 强度试验、踏档强度试验 | 个 | 1 | 760
19 | 升降机平台 | 工器具 | 悬挂装置强度试验、踏档强度试验 | 个 | 1 | 950
20 | 绝缘杆 | 工器具 | 静负荷试验 | 个 | 1 | 200
21 | 软梯 | 工器具 | 静负荷试验 | 个 | 1 | 260
22 | 带电作业绝缘梯 | 工器具 | 外观及尺寸检查、水平强度试验、横档强度试验、连接装置强度试验、抗压试验 | 个 | 1 | 780
23 | 吊瓶钩 | 工器具 | 静负荷试验 | 个 | 1 | 150
24 | 绝缘单滑车 | 工器具 | 静负荷试验 | 个 | 1 | 150
25 | 绝缘双滑车 | 工器具 | 静负荷试验 | 个 | 1 | 180
26 | 二线提升器 | 工器具 | 静负荷试验 | 个 | 1 | 200
27 | 护线钩 | 工器具 | 静力试验 | 个 | 1 | 150
28 | 传递绳 | 工器具 | 静负荷试验 | 条 | 1 | 200
29 | 下线软梯（220kV、500kV) | 工器具 | 外观及尺寸检查、抗拉性能试验 | 个 | 1 | 350
30 | 绝缘软梯 | 工器具 | 静负荷试验 | 个 | 1 | 260
31 | 绝缘绳 | 工器具 | 静负荷试验 | 个 | 1 | 180
32 | 绝缘绳套 | 工器具 | 静拉力试验 | 条 | 1 | 150
33 | 护线钩 | 工器具 | 静拉力试验 | 个 | 1 | 150
34 | 绝缘滑轮 | 工器具 | 静力试验 | 个 | 1 | 150
35 | 110kV托瓶架 | 工器具 | 外观及尺寸检查 | 个 | 1 | 0
36 | 110kV绝缘拉板 | 工器具 | 外观及尺寸检查、动负荷试验、静负荷试验 | 个 | 1 | 400
37 | 独脚爬梯 | 工器具 | 外观及尺寸检查、水平强度试验、横档强度试验、连接装置强度试验、抗压试验 | 个 | 1 | 450
38 | 大平梯 | 工器具 | 外观及尺寸检查、水平强度试验、横档强度试验、连接装置强度试验、抗压试验 | 个 | 1 | 470
39 | 220kV直线挂钩 | 工器具 | 静力试验 | 个 | 1 | 260
40 | 绝缘拉板 | 工器具 | 外观及尺寸外观检查、动负荷试验、静负荷试验 | 个 | 1 | 400
41 | 出线平梯 | 工器具 | 外观及尺寸检查、水平强度试验、横档强度试验、连接装置强度试验、抗压试验 | 个 | 1 | 450
42 | 小平梯 | 工器具 | 外观及尺寸检查、水平强度试验、横档强度试验、连接装置强度试验、抗压试验 | 个 | 1 | 450
43 | 耐张拉棒(220kV、500kV） | 工器具 | 外观及尺寸检查、动负荷试验、静负荷试验 | 个 | 1 | 550
44 | 蜈蚣梯 | 工器具 | 外观及尺寸检查、水平强度试验、横档强度试验、连接装置强度试验、抗压试验 | 个 | 1 | 420
45 | 双串直线拉棒 | 工器具 | 外观及尺寸检查、动负荷试验、静负荷试验 | 个 | 1 | 500
46 | 单串直线拉棒 | 工器具 | 外观及尺寸检查、动负荷试验、静负荷试验 | 个 | 1 | 460
47 | V串拉棒 | 工器具 | 外观及尺寸检查、动负荷试验、静负荷试验 | 个 | 1 | 460
48 | 绝缘子卡具 | 工器具 | 静负荷试验 | 个 | 1 | 350
49 | 跟头滑车 | 工器具 | 静负荷试验 | 个 | 1 | 150
50 | 二反滑车 | 工器具 | 静力试验 | 个 | 1 | 150
51 | 直线丝杠 | 工器具 | 静力试验 | 个 | 1 | 260
52 | 铝合金挂线梯头 | 工器具 | 外观及尺寸检查、软梯头动负荷试验、软梯头静负荷试验 | 个 | 1 | 400
53 | 四反滑车组 | 工器具 | 静力试验 | 个 | 1 | 315