## 资格后审
{"srow":[],"sheetIndex":1,"corpSeal":0,"tempcode":"4127","nameSeal":0,"sheetCount":1,"version":"1","mrow":[{"cols":[{"check":"char(10)","col":1,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":2,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":5},{"check":"char(100)","col":6},{"check":"char(64)","col":7},{"col":8,"nullable":"true"},{"check":"char(1000)","col":11,"nullable":"true"},{"check":"range(0.00,999999999999.99)","col":13,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":14,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":15,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":16,"nullable":"true"}],"endRow":100,"isFree":false,"startRow":3}]} | 内蒙古电力(集团)有限责任公司阿拉善供电分公司2022年生产工程和日常维护材料框架入围（第一批）采购项目（三次）
如技术规范书中设备到货时间与本表中时间不一致，以本表中到货时间为准。
| 标段 | 标段名称 | 工程类别 | 建设单位 | 项目名称 | 设备属性 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 专用资格要求 | 单价最高投标限价（元） | 最高限价（元） | 限制中标数量要求 | 到货时间 | 到货地点 | 设备编码 | 采购申请标识
| 第6标段 | 钢芯铝绞线及钢绞线 |  | 阿拉善供电分公司 | / | 装置性材料 | 布电线 | 布电线,RVVP,铜,1.5,3 | 米 | 200 |  | 13 | 419905 |  | 20220831 | 买方指定仓库地面交货 | 800042658 | 380000036600430
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | / | 装置性材料 | 布电线 | 布电线,RVVP,铜,1,3 | 米 | 200 |  | 10 |  |  | 20220831 | 买方指定仓库地面交货 | 800042659 | 380000036600440
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | / | 装置性材料 | 布电线 | 布电线,RVVP,铜,0.75,3 | 米 | 200 |  | 8 |  |  | 20220831 | 买方指定仓库地面交货 | 800039000 | 380000036600450
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | / | 装置性材料 | 钢芯铝绞线 | 钢芯铝绞线,LGJ,50/8 | 吨 | 3 |  | 23800 |  |  | 20230830 | 买方指定仓库地面交货 | 800099587 | 380000035600010
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | / | 装置性材料 | 钢芯铝绞线 | 钢芯铝绞线,LGJ,70/10 | 吨 | 1 |  | 23800 |  |  | 20230830 | 买方指定仓库地面交货 | 800099597 | 380000035600020
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | / | 装置性材料 | 钢芯铝绞线 | 钢芯铝绞线,LGJ,95/15 | 吨 | 1 |  | 24000 |  |  | 20230830 | 买方指定仓库地面交货 | 800020679 | 380000035600030
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | / | 装置性材料 | 钢芯铝绞线 | 钢芯铝绞线,LGJ,120/20 | 吨 | 2 |  | 24250 |  |  | 20230830 | 买方指定仓库地面交货 | 800020671 | 380000035600040
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | / | 装置性材料 | 钢芯铝绞线 | 钢芯铝绞线,JL/G1A,120/25 | 吨 | 2 |  | 24050 |  |  | 20230830 | 买方指定仓库地面交货 | 800044720 | 380000035600050
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | / | 装置性材料 | 钢芯铝绞线 | 钢芯铝绞线,LGJ,150/20 | 吨 | 2 |  | 24750 |  |  | 20230830 | 买方指定仓库地面交货 | 800020672 | 380000035600060
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | / | 装置性材料 | 钢芯铝绞线 | 钢芯铝绞线,LGJ,150/25 | 吨 | 2 |  | 24250 |  |  | 20230830 | 买方指定仓库地面交货 | 800020673 | 380000035600070
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | / | 装置性材料 | 钢芯铝绞线 | 钢芯铝绞线,JL/G1A,150/35 | 吨 | 2 |  | 23250 |  |  | 20230830 | 买方指定仓库地面交货 | 800044722 | 380000035600080
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | / | 装置性材料 | 钢芯铝绞线 | 钢芯铝绞线,LGJ,185/25 | 吨 | 2 |  | 24750 |  |  | 20230830 | 买方指定仓库地面交货 | 800020674 | 380000035600090
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | / | 装置性材料 | 钢芯铝绞线 | 钢芯铝绞线,LGJ,240/30 | 吨 | 1 |  | 25000 |  |  | 20230830 | 买方指定仓库地面交货 | 800020675 | 380000035600100
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | / | 装置性材料 | 钢绞线 | 钢绞线,GJ,35,镀锌 | 吨 | 2 |  | 12250 |  |  | 20230830 | 买方指定仓库地面交货 | 800990223 | 380000035600110
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | / | 装置性材料 | 钢绞线 | 钢绞线,GJ,50,镀锌 | 吨 | 30 |  | 12250 |  |  | 20230830 | 买方指定仓库地面交货 | 800990221 | 380000035600120
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | / | 装置性材料 | 钢绞线 | 钢绞线,GJ,70,镀锌 | 吨 | 1 |  | 12500 |  |  | 20230830 | 买方指定仓库地面交货 | 800990222 | 380000035600130
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | / | 装置性材料 | 架空绝缘导线 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLGYJ,50 | 千米 | 3 |  | 10500 |  |  | 20230830 | 买方指定仓库地面交货 | 800051468 | 380000035600140
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | / | 装置性材料 | 架空绝缘导线 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLGYJ,70 | 千米 | 5 |  | 12800 |  |  | 20230830 | 买方指定仓库地面交货 | 800051467 | 380000035600150
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | / | 装置性材料 | 架空绝缘导线 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLGYJ,95 | 千米 | 5 |  | 16000 |  |  | 20230830 | 买方指定仓库地面交货 | 800051466 | 380000035600160
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | / | 装置性材料 | 架空绝缘导线 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLGYJ,120 | 千米 | 10 |  | 18500 |  |  | 20230830 | 买方指定仓库地面交货 | 800051465 | 380000035600170
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | / | 装置性材料 | 架空绝缘导线 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,50 | 千米 | 2 |  | 7550 |  |  | 20230830 | 买方指定仓库地面交货 | 800051475 | 380000035600180
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | / | 装置性材料 | 架空绝缘导线 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,70 | 千米 | 3 |  | 9500 |  |  | 20230830 | 买方指定仓库地面交货 | 800051483 | 380000035600190
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | / | 装置性材料 | 架空绝缘导线 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,120 | 千米 | 25 |  | 14000 |  |  | 20230830 | 买方指定仓库地面交货 | 800051487 | 380000035600200
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | / | 装置性材料 | 架空绝缘导线 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,150 | 千米 | 1 |  | 16750 |  |  | 20230830 | 买方指定仓库地面交货 | 800051486 | 380000035600210
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | / | 装置性材料 | 架空绝缘导线 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,185 | 千米 | 10 |  | 20500 |  |  | 20230830 | 买方指定仓库地面交货 | 800051485 | 380000035600220
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | / | 装置性材料 | 布电线 | 布电线,AV,铝,2.5,2 | 米 | 200 |  | 5 |  |  | 20230830 | 买方指定仓库地面交货 | 800039178 | 380000035600230
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | / | 装置性材料 | 布电线 | 布电线,BLVVB,铝,2.5,3 | 米 | 2200 |  | 7 |  |  | 20230830 | 买方指定仓库地面交货 | 800051197 | 380000035600240
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | / | 装置性材料 | 布电线 | 布电线,BLXFV,铝,10,1 | 米 | 1200 |  | 3 |  |  | 20230830 | 买方指定仓库地面交货 | 800037062 | 380000035600250
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | / | 装置性材料 | 布电线 | 布电线,BLXF,铝,25,1 | 米 | 3200 |  | 5 |  |  | 20230830 | 买方指定仓库地面交货 | 800099589 | 380000035600260
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | / | 装置性材料 | 布电线 | 布电线,BLXF,铝,35,1 | 米 | 3200 |  | 6 |  |  | 20230830 | 买方指定仓库地面交货 | 800099590 | 380000035600270
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | / | 装置性材料 | 布电线 | 布电线,BLXF,铝,50,1 | 米 | 5200 |  | 7 |  |  | 20230830 | 买方指定仓库地面交货 | 800099591 | 380000035600280
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | / | 装置性材料 | 布电线 | 布电线,BLXF,铝,70,1 | 米 | 2200 |  | 10 |  |  | 20230830 | 买方指定仓库地面交货 | 800099592 | 380000035600290
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | / | 装置性材料 | 布电线 | 布电线,BLXF,铝,95,1 | 米 | 1200 |  | 12 |  |  | 20230830 | 买方指定仓库地面交货 | 800099593 | 380000035600300
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | / | 装置性材料 | 布电线 | 布电线,BLXF,铝,120,1 | 米 | 200 |  | 15 |  |  | 20230830 | 买方指定仓库地面交货 | 800099594 | 380000035600310
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | / | 装置性材料 | 布电线 | 布电线,BLXF,铝,150,1 | 米 | 200 |  | 18 |  |  | 20230830 | 买方指定仓库地面交货 | 800099595 | 380000035600320
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | / | 装置性材料 | 布电线 | 布电线,BLXF,铝,185,1 | 米 | 200 |  | 41 |  |  | 20230830 | 买方指定仓库地面交货 | 800099596 | 380000035600330
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | / | 装置性材料 | 布电线 | 布电线,BLXF,铝,240,1,防老化 | 米 | 200 |  | 31 |  |  | 20230830 | 买方指定仓库地面交货 | 800993695 | 380000035600340
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | / | 五金材料 | 多股软铜线 | 多股软铜线,BVR-4,黄绿相间护套 | 米 | 400 |  | 7 |  |  | 20230830 | 买方指定仓库地面交货 | 801003333 | 380000035600350
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | / | 装置性材料 | 电缆BVR | 电缆BVR,50平方,黄绿相间 | 个 | 260 |  | 65 |  |  | 20230830 | 买方指定仓库地面交货 | 800996670 | 380000035600360
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | / | 装置性材料 | 布电线 | 布电线,RVV,铜,6,2 | 米 | 400 |  | 11 |  |  | 20230830 | 买方指定仓库地面交货 | 800038877 | 380000035600370
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | / | 装置性材料 | 软铜绞线 | 软铜绞线,TJR2,16 | 千米 | 200 |  | 37 |  |  | 20230830 | 买方指定仓库地面交货 | 800034327 | 380000035600380
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | / | 装置性材料 | 布电线 | 布电线,BLX,铝,50,1 | 米 | 200 |  | 8 |  |  | 20230830 | 买方指定仓库地面交货 | 800051301 | 380000035600390
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | / | 装置性材料 | 布电线 | 布电线,BLX,铝,25,1 | 米 | 200 |  | 6 |  |  | 20230830 | 买方指定仓库地面交货 | 800051303 | 380000035600400
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | / | 装置性材料 | 布电线 | 布电线,RVV,铜,16,1 | 米 | 400 |  | 20 |  |  | 20230830 | 买方指定仓库地面交货 | 800031560 | 380000035600410
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | / | 装置性材料 | 布电线 | 布电线,RVV,铜,25,1 | 米 | 450 |  | 33 |  |  | 20230830 | 买方指定仓库地面交货 | 800038035 | 380000035600420
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | / | 装置性材料 | 架空绝缘导线 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,95 | 千米 | 200 |  | 14500 |  |  | 20230830 | 买方指定仓库地面交货 | 800051482 | 380000035600430
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | / | 装置性材料 | 铜芯橡皮绝缘导线 | 铜芯橡皮绝缘导线,BX-6 | 米 | 800 |  | 8 |  |  | 20230830 | 买方指定仓库地面交货 | 800993464 | 380000035600440
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | / | 装置性材料 | 铜芯橡皮绝缘导线 | 铜芯橡皮绝缘导线,BX-4 | 米 | 7000 |  | 5 |  |  | 20230830 | 买方指定仓库地面交货 | 800993463 | 380000035600450
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | / | 装置性材料 | 铜芯橡皮绝缘导线 | 铜芯橡皮绝缘导线,BX-10 | 米 | 600 |  | 14 |  |  | 20230830 | 买方指定仓库地面交货 | 800993459 | 380000035600460
备注：本表内所填写的数量均为预估值，仅作协议供货参考，本项目为单价报价，最终以实际供货数量为准，按平均单价据实结算