## Sheet1
呼和浩特供电公司2022年“煤改电”配套供电项目设备材料采购1询比采购(三次)——采购明细表 如技术规范书中设备到货时间与本表中时间不一致，以本表中到货时间为准。
序号 | 标段 | 标段名称 | 工程类型 | 建设单位 | 需求部门 | 子项目名称 | 设备属性 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价最高限价 (元) | 最高限价（元） | 标段最高限价 (元) | 到货时间 | 到货地点 | 专用资格要求 | 采购申请标识
1 | HG20220404-910 | 煤改电项目设备材料采购 | 基建 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供工程建设部 | 金山（呼市西）500千伏变220千伏送出工程金山—伊利220KV线路工程 | 装置性材料 | 盘形悬式瓷绝缘子 | 盘形悬式瓷绝缘子,U70BP/146D,280,146,450 | 只 | 13 | 64 | 832 | 530817.15 | 合同中约定 | 施工现场地面交货 | 1、供应商为所投产品的制造商或代理商； 2、供应商须提供2019年11月至今本标段招标范围内任意一种产品的供货业绩一份，需提供合同(合同关键页）及配套发票扫描件。合同关键页至少应包括合同首页、合同金额页、合同签订页等主要内容）； | 310012973900630
2 |  |  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供金桥供电公司 | 呼和浩特市赛罕区2022年“煤改电”配套供电项目航天220千伏变电站962天晴线10kV配电站工程(新建) | 装置性材料 | 拉紧绝缘子 | 拉紧绝缘子,JH10-90 | 只 | 181 | 30 | 5430 |  | 合同中约定 | 买方指定仓库地面交货 |  | 310012981900640
3 |  |  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供金川供电分公司 | 呼和浩特市回民区2022年“煤改电”配套供电项目金川110千伏变电站新建2回10kV电缆配电线路工程(新建) | 装置性材料 | 拉紧绝缘子 | 拉紧绝缘子,JH10-90 | 只 | 45 | 30 | 1350 |  | 合同中约定 | 买方指定仓库地面交货 |  | 310012983200480
4 |  |  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供金川供电分公司 | 呼和浩特市玉泉区2022年“煤改电”配套供电项目西郊110千伏变电站新建1回1010kV电缆配电线路工程(新建) | 装置性材料 | 拉紧绝缘子 | 拉紧绝缘子,JH10-90 | 只 | 31 | 30 | 930 |  | 合同中约定 | 买方指定仓库地面交货 |  | 310013002500230
5 |  |  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供鸿盛供电公司 | 呼和浩特市赛罕区2022年“煤改电”配套供电项目学院110千伏变电站951甲兰板10kV架空配电线路工程(改造) | 装置性材料 | 拉紧绝缘子 | 拉紧绝缘子,JH10-90 | 只 | 21 | 30 | 630 |  | 合同中约定 | 买方指定仓库地面交货 |  | 310012974700210
6 |  |  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供金川供电分公司 | 呼和浩特市土默特左旗2022年“煤改电”配套供电项目发展110千伏变电站新建2回10kV电缆配电线路工程(新建) | 装置性材料 | 拉紧绝缘子 | 拉紧绝缘子,JH10-90 | 只 | 24 | 30 | 720 |  | 合同中约定 | 买方指定仓库地面交货 |  | 310013002600250
7 |  |  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供金川供电分公司 | 呼和浩特市回民区2022年“煤改电”配套供电项目西郊110千伏变电站新建2回1010kV电缆配电线路工程(新建) | 装置性材料 | 拉紧绝缘子 | 拉紧绝缘子,JH10-90 | 只 | 44 | 30 | 1320 |  | 合同中约定 | 买方指定仓库地面交货 |  | 310012974900250
8 |  |  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供玉泉供电公司 | 呼和浩特市玉泉区2022年“煤改电”配套供电项目金河水厂110千伏变电站新建2回10kV架空配电线路工程(新建) | 装置性材料 | 拉紧绝缘子 | 拉紧绝缘子,JH10-90 | 只 | 194 | 30 | 5820 |  | 合同中约定 | 施工现场地面交货 |  | 310012980200270
9 |  |  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供玉泉供电公司 | 呼和浩特市玉泉区2022年“煤改电”配套供电项目青城220千伏变电站955水源I10kV电缆配电线路工程(新建) | 装置性材料 | 拉紧绝缘子 | 拉紧绝缘子,JH10-90 | 只 | 10 | 30 | 300 |  | 合同中约定 | 施工现场地面交货 |  | 310012980300230
10 |  |  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供玉泉供电公司 | 呼和浩特市玉泉区2022年“煤改电”配套供电项目裕隆110千伏变电站957南营线10kV电缆配电线路工程(新建) | 装置性材料 | 拉紧绝缘子 | 拉紧绝缘子,JH10-90 | 只 | 2 | 30 | 60 |  | 合同中约定 | 施工现场地面交货 |  | 310012980500190
11 |  |  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供玉泉供电公司 | 呼和浩特市土默特左旗2022年“煤改电”配套供电项目昭君220千伏变电站951西10kV架空配电线路工程(新建) | 装置性材料 | 拉紧绝缘子 | 拉紧绝缘子,JH10-90 | 只 | 30 | 30 | 900 |  | 合同中约定 | 施工现场地面交货 |  | 310012980700160
12 |  |  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供金桥供电公司 | 呼和浩特市赛罕区2022年“煤改电”配套供电项目良达220千伏变电站新建2回1010kV配电站工程(新建) | 装置性材料 | 拉紧绝缘子 | 拉紧绝缘子,JH10-90 | 只 | 64 | 30 | 1920 |  | 合同中约定 | 买方指定仓库地面交货 |  | 310012981800140
13 |  |  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供金桥供电公司 | 呼和浩特市赛罕区2022年“煤改电”配套供电项目良达220千伏变电站新建2回1010kV配电站工程(新建) | 装置性材料 | 拉紧绝缘子 | 拉紧绝缘子,JH10-120 | 只 | 28 | 32 | 896 |  | 合同中约定 | 买方指定仓库地面交货 |  | 310012981800150
14 |  |  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供回民供电公司 | 呼和浩特市回民区2022年“煤改电”配套供电项目天骄110千伏变电站新建5回10kV电缆配电线路工程(新建) | 通信设备 | 光纤配线架(ODF) | 光纤配线架(ODF),光纤配线48芯 | 套 | 10 | 1753.44 | 17534.4 |  | 合同中约定 | 买方指定仓库地面交货 |  | 310012977700220
15 |  |  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供回民供电公司 | 呼和浩特市回民区2022年“煤改电”配套供电项目攸攸板220千伏变电站9505强10kV电缆配电线路工程(新建) | 通信设备 | 光网络单元设备(ONU) | 光网络单元设备(ONU),交流220V输入,2,4,无,4,无,户内 | 台 | 1 | 1636.55 | 1636.55 |  | 合同中约定 | 买方指定仓库地面交货 |  | 310012979700130
16 |  |  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供回民供电公司 | 呼和浩特市回民区2022年“煤改电”配套供电项目攸攸板220千伏变电站9505强10kV电缆配电线路工程(新建) | 通信设备 | 光纤配线架(ODF) | 光纤配线架(ODF),光纤配线48芯 | 套 | 5 | 1753.44 | 8767.2 |  | 合同中约定 | 买方指定仓库地面交货 |  | 310012979700230
17 |  |  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供金川供电分公司 | 呼和浩特市回民区2022年“煤改电”配套供电项目金川110千伏变电站新建2回10kV电缆配电线路工程(新建) | 仪器仪表 | 智能电能表 | 智能电能表,0.3（6）A,0.5S级,三相,无费控,无介质,无控,双485,A | 只 | 13 | 580 | 7540 |  | 合同中约定 | 买方指定仓库地面交货 |  | 310012983200610
18 |  |  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供金川供电分公司 | 呼和浩特市玉泉区2022年“煤改电”配套供电项目西郊110千伏变电站新建1回1010kV电缆配电线路工程(新建) | 仪器仪表 | 三相智能电能表(自适应) | 三相智能电能表(自适应),0.5S级,0.3(6)A | 台 | 8 | 580 | 4640 |  | 合同中约定 | 买方指定仓库地面交货 |  | 310013002500270
19 |  |  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供金川供电分公司 | 呼和浩特市土默特左旗2022年“煤改电”配套供电项目发展110千伏变电站新建2回10kV电缆配电线路工程(新建) | 仪器仪表 | 三相智能电能表(自适应) | 三相智能电能表(自适应),0.5S级,0.3(6)A | 台 | 31 | 580 | 17980 |  | 合同中约定 | 买方指定仓库地面交货 |  | 310013002600290
20 |  |  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供金川供电分公司 | 呼和浩特市回民区2022年“煤改电”配套供电项目西郊110千伏变电站新建2回1010kV电缆配电线路工程(新建) | 仪器仪表 | 三相智能电能表(自适应) | 三相智能电能表(自适应),0.5S级,0.3(6)A | 台 | 37 | 580 | 21460 |  | 合同中约定 | 买方指定仓库地面交货 |  | 310012974900290
21 |  |  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供玉泉供电公司 | 呼和浩特市土默特左旗2022年“煤改电”配套供电项目昭君220千伏变电站951西10kV架空配电线路工程(新建) | 仪器仪表 | 智能电能表 | 智能电能表,0.3（6）A,三相智能电能表0.5S（自适应）,485 | 只 | 6 | 580 | 3480 |  | 合同中约定 | 施工现场地面交货 |  | 310012980700030
22 |  |  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供金川供电分公司 | 呼和浩特市回民区2022年“煤改电”配套供电项目金川110千伏变电站新建2回10kV电缆配电线路工程(新建) | 仪器仪表 | 公变终端 | 公变终端,220/380V,1.0/2.0级 | 台 | 13 | 1050 | 13650 |  | 合同中约定 | 买方指定仓库地面交货 |  | 310012983200600
23 |  |  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供金川供电分公司 | 呼和浩特市玉泉区2022年“煤改电”配套供电项目西郊110千伏变电站新建1回1010kV电缆配电线路工程(新建) | 仪器仪表 | 公变终端 | 公变终端,220/380V,1.0/2.0级 | 台 | 8 | 1050 | 8400 |  | 合同中约定 | 买方指定仓库地面交货 |  | 310013002500280
24 |  |  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供金川供电分公司 | 呼和浩特市土默特左旗2022年“煤改电”配套供电项目发展110千伏变电站新建2回10kV电缆配电线路工程(新建) | 仪器仪表 | 公变终端 | 公变终端,220/380V,1.0/2.0级 | 台 | 31 | 1050 | 32550 |  | 合同中约定 | 买方指定仓库地面交货 |  | 310013002600300
25 |  |  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供金川供电分公司 | 呼和浩特市回民区2022年“煤改电”配套供电项目西郊110千伏变电站新建2回1010kV电缆配电线路工程(新建) | 仪器仪表 | 公变终端 | 公变终端,220/380V,1.0/2.0级 | 台 | 37 | 1050 | 38850 |  | 合同中约定 | 买方指定仓库地面交货 |  | 310012974900300
26 |  |  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供玉泉供电公司 | 呼和浩特市土默特左旗2022年“煤改电”配套供电项目昭君220千伏变电站951西10kV架空配电线路工程(新建) | 二次设备 | 公变终端 | 公变终端,1.0/2.0级,窄带载波 | 台 | 6 | 1050 | 6300 |  | 合同中约定 | 施工现场地面交货 |  | 310012980700020
27 |  |  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供金川供电分公司 | 呼和浩特市回民区2022年“煤改电”配套供电项目金川110千伏变电站新建2回10kV电缆配电线路工程(新建) | 低压电器 | 低压电流互感器 | 低压电流互感器,600/5,0.5S,母排 | 台 | 39 | 100 | 3900 |  | 合同中约定 | 买方指定仓库地面交货 |  | 310012983200620
28 |  |  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供金川供电分公司 | 呼和浩特市玉泉区2022年“煤改电”配套供电项目西郊110千伏变电站新建1回1010kV电缆配电线路工程(新建) | 低压电器 | 低压电流互感器 | 低压电流互感器,600/5,0.5S,母排 | 台 | 24 | 100 | 2400 |  | 合同中约定 | 买方指定仓库地面交货 |  | 310013002500290
29 |  |  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供金川供电分公司 | 呼和浩特市土默特左旗2022年“煤改电”配套供电项目发展110千伏变电站新建2回10kV电缆配电线路工程(新建) | 低压电器 | 低压电流互感器 | 低压电流互感器,600/5,0.5S,母排 | 台 | 93 | 100 | 9300 |  | 合同中约定 | 买方指定仓库地面交货 |  | 310013002600310
30 |  |  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供金川供电分公司 | 呼和浩特市回民区2022年“煤改电”配套供电项目西郊110千伏变电站新建2回1010kV电缆配电线路工程(新建) | 低压电器 | 低压电流互感器 | 低压电流互感器,600/5,0.5S,母排 | 台 | 111 | 100 | 11100 |  | 合同中约定 | 买方指定仓库地面交货 |  | 310012974900310
31 |  |  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供玉泉供电公司 | 呼和浩特市土默特左旗2022年“煤改电”配套供电项目昭君220千伏变电站951西10kV架空配电线路工程(新建) | 一次设备 | 电流互感器 | 电流互感器,母排,0.4KV,0.5S,600/5 | 只 | 18 | 100 | 1800 |  | 合同中约定 | 施工现场地面交货 |  | 310012980700540
32 |  |  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供金桥供电公司 | 呼和浩特市赛罕区2022年“煤改电”配套供电项目航天220千伏变电站962天晴线10kV配电站工程(新建) | 装置性材料 | 钢绞线 | 钢绞线,GJ,50,镀锌 | 吨 | 0.381 | 11000 | 4191 |  | 合同中约定 | 买方指定仓库地面交货 |  | 310012981900610
33 |  |  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供金桥供电公司 | 呼和浩特市赛罕区2022年“煤改电”配套供电项目航天220千伏变电站962天晴线10kV配电站工程(新建) | 装置性材料 | 钢绞线 | 钢绞线,GJ,80,镀锌 | 吨 | 0.009 | 11000 | 99 |  | 合同中约定 | 买方指定仓库地面交货 |  | 310012981900620
34 |  |  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供金川供电分公司 | 呼和浩特市回民区2022年“煤改电”配套供电项目金川110千伏变电站新建2回10kV电缆配电线路工程(新建) | 装置性材料 | 钢绞线 | 钢绞线,1×19-9.0-1270-B,50,镀锌 | 吨 | 0.279 | 11000 | 3069 |  | 合同中约定 | 买方指定仓库地面交货 |  | 310012983200100
35 |  |  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供金川供电分公司 | 呼和浩特市玉泉区2022年“煤改电”配套供电项目西郊110千伏变电站新建1回1010kV电缆配电线路工程(新建) | 装置性材料 | 钢绞线 | 钢绞线,GJ,50,镀锌 | 吨 | 0.241 | 11000 | 2651 |  | 合同中约定 | 买方指定仓库地面交货 |  | 310013002500130
36 |  |  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供金川供电分公司 | 呼和浩特市土默特左旗2022年“煤改电”配套供电项目发展110千伏变电站新建2回10kV电缆配电线路工程(新建) | 装置性材料 | 钢绞线 | 钢绞线,GJ,50,镀锌 | 吨 | 0.156 | 11000 | 1716 |  | 合同中约定 | 买方指定仓库地面交货 |  | 310013002600130
37 |  |  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供鸿盛供电公司 | 呼和浩特市赛罕区2022年“煤改电”配套供电项目学院110千伏变电站951甲兰板10kV架空配电线路工程(改造) | 装置性材料 | 钢绞线 | 钢绞线,GJ,50,镀锌 | 吨 | 0.002 | 11000 | 22 |  | 合同中约定 | 买方指定仓库地面交货 |  | 310012974700680
38 |  |  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供鸿盛供电公司 | 呼和浩特市赛罕区2022年“煤改电”配套供电项目学院110千伏变电站951甲兰板10kV架空配电线路工程(改造) | 装置性材料 | 钢绞线 | 钢绞线,GJ,80,镀锌 | 吨 | 0.264 | 11000 | 2904 |  | 合同中约定 | 买方指定仓库地面交货 |  | 310012974700690
39 |  |  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供金川供电分公司 | 呼和浩特市回民区2022年“煤改电”配套供电项目西郊110千伏变电站新建2回1010kV电缆配电线路工程(新建) | 装置性材料 | 钢绞线 | 钢绞线,GJ,50,镀锌 | 吨 | 0.287 | 11000 | 3157 |  | 合同中约定 | 买方指定仓库地面交货 |  | 310012974900130
40 |  |  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供玉泉供电公司 | 呼和浩特市玉泉区2022年“煤改电”配套供电项目金河水厂110千伏变电站新建2回10kV架空配电线路工程(新建) | 装置性材料 | 钢绞线 | 钢绞线,GJ,50,镀锌 | 吨 | 1.478 | 11000 | 16258 |  | 合同中约定 | 施工现场地面交货 |  | 310012980200280
41 |  |  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供玉泉供电公司 | 呼和浩特市玉泉区2022年“煤改电”配套供电项目金河水厂110千伏变电站新建2回10kV架空配电线路工程(新建) | 装置性材料 | 钢绞线 | 钢绞线,GJ,80,镀锌 | 吨 | 0.039 | 11000 | 429 |  | 合同中约定 | 施工现场地面交货 |  | 310012980200290
42 |  |  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供玉泉供电公司 | 呼和浩特市玉泉区2022年“煤改电”配套供电项目青城220千伏变电站955水源I10kV电缆配电线路工程(新建) | 装置性材料 | 钢绞线 | 钢绞线,GJ,80,镀锌 | 吨 | 0.004 | 11000 | 44 |  | 合同中约定 | 施工现场地面交货 |  | 310012980300240
43 |  |  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供玉泉供电公司 | 呼和浩特市玉泉区2022年“煤改电”配套供电项目青城220千伏变电站955水源I10kV电缆配电线路工程(新建) | 装置性材料 | 钢绞线 | 钢绞线,GJ,50,镀锌 | 吨 | 0.075 | 11000 | 825 |  | 合同中约定 | 施工现场地面交货 |  | 310012980300250
44 |  |  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供玉泉供电公司 | 呼和浩特市玉泉区2022年“煤改电”配套供电项目青城220千伏变电站新建1回1010kV电缆配电线路工程(新建) | 装置性材料 | 钢绞线 | 钢绞线,GJ,80,镀锌 | 吨 | 0.004 | 11000 | 44 |  | 合同中约定 | 施工现场地面交货 |  | 310012980400230
45 |  |  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供玉泉供电公司 | 呼和浩特市玉泉区2022年“煤改电”配套供电项目裕隆110千伏变电站957南营线10kV电缆配电线路工程(新建) | 装置性材料 | 钢绞线 | 钢绞线,GJ,50,镀锌 | 吨 | 0.015 | 11000 | 165 |  | 合同中约定 | 施工现场地面交货 |  | 310012980500200
46 |  |  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供玉泉供电公司 | 呼和浩特市玉泉区2022年“煤改电”配套供电项目裕隆110千伏变电站新建1回1010kV电缆配电线路工程(新建) | 装置性材料 | 钢绞线 | 钢绞线,GJ,80,镀锌 | 吨 | 0.009 | 11000 | 99 |  | 合同中约定 | 施工现场地面交货 |  | 310012980600230
47 |  |  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供玉泉供电公司 | 呼和浩特市土默特左旗2022年“煤改电”配套供电项目昭君220千伏变电站951西10kV架空配电线路工程(新建) | 装置性材料 | 钢绞线 | 钢绞线,GJ,50,镀锌 | 吨 | 0.229 | 11000 | 2519 |  | 合同中约定 | 施工现场地面交货 |  | 310012980700170
48 |  |  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供金桥供电公司 | 呼和浩特市赛罕区2022年“煤改电”配套供电项目良达220千伏变电站新建2回1010kV配电站工程(新建) | 装置性材料 | 钢绞线 | 钢绞线,GJ,35,镀锌 | 吨 | 0.063 | 11000 | 693 |  | 合同中约定 | 买方指定仓库地面交货 |  | 310012981800670
49 |  |  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供金桥供电公司 | 呼和浩特市赛罕区2022年“煤改电”配套供电项目良达220千伏变电站新建2回1010kV配电站工程(新建) | 装置性材料 | 钢绞线 | 钢绞线,GJ,50,镀锌 | 吨 | 0.367 | 11000 | 4037 |  | 合同中约定 | 买方指定仓库地面交货 |  | 310012981800680
50 |  |  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供金桥供电公司 | 呼和浩特市赛罕区2022年“煤改电”配套供电项目良达220千伏变电站新建2回1010kV配电站工程(新建) | 装置性材料 | 钢绞线 | 钢绞线,GJ,100,镀锌 | 吨 | 0.4 | 11000 | 4400 |  | 合同中约定 | 买方指定仓库地面交货 |  | 310012981800690
51 |  |  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供金桥供电公司 | 呼和浩特市赛罕区2022年“煤改电”配套供电项目航天220千伏变电站962天晴线10kV配电站工程(新建) | 装置性材料 | 钢绞线 | 钢绞线,GJ,35,镀锌 | 吨 | 0.75 | 11000 | 8250 |  | 合同中约定 | 买方指定仓库地面交货 |  | 310012981900120
52 |  |  | 基建 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供工程建设部 | 金山（呼市西）500千伏变220千伏送出工程220KV永阁线恢复工程 | 一次设备 | 架空线路避雷器 | 架空线路避雷器,220KV,座式 | 支 | 6 | 9000 | 54000 |  | 合同中约定 | 施工现场地面交货 |  | 310012979400010
53 |  |  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供金桥供电公司 | 呼和浩特市赛罕区2022年“煤改电”配套供电项目航天220千伏变电站962天晴线10kV配电站工程(新建) | 一次设备 | 氧化锌避雷器 | 氧化锌避雷器,带间隙氧化锌避雷器 | 组 | 32 | 320 | 10240 |  | 合同中约定 | 买方指定仓库地面交货 |  | 310012981900140
54 |  |  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供金桥供电公司 | 呼和浩特市赛罕区2022年“煤改电”配套供电项目航天220千伏变电站962天晴线10kV配电站工程(新建) | 一次设备 | 氧化锌避雷器 | 氧化锌避雷器 | 组 | 6 | 320 | 1920 |  | 合同中约定 | 买方指定仓库地面交货 |  | 310012981900150
55 |  |  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供金川供电分公司 | 呼和浩特市回民区2022年“煤改电”配套供电项目金川110千伏变电站新建2回10kV电缆配电线路工程(新建) | 一次设备 | 交流避雷器 | 交流避雷器,AC10kV,17kV,硅橡胶,50kV,不带间隙 | 台 | 7 | 320 | 2240 |  | 合同中约定 | 买方指定仓库地面交货 |  | 310012983200010
56 |  |  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供金川供电分公司 | 呼和浩特市玉泉区2022年“煤改电”配套供电项目西郊110千伏变电站新建1回1010kV电缆配电线路工程(新建) | 一次设备 | 氧化锌避雷器 | 氧化锌避雷器,通用,HY5WS5-17/50 | 组 | 12 | 320 | 3840 |  | 合同中约定 | 买方指定仓库地面交货 |  | 310013002500040
57 |  |  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供鸿盛供电公司 | 呼和浩特市赛罕区2022年“煤改电”配套供电项目学院110千伏变电站951甲兰板10kV架空配电线路工程(改造) | 一次设备 | 氧化锌避雷器 | 氧化锌避雷器,通用,HY5WS5-17/50 | 组 | 9 | 320 | 2880 |  | 合同中约定 | 买方指定仓库地面交货 |  | 310012974700150
58 |  |  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供金川供电分公司 | 呼和浩特市土默特左旗2022年“煤改电”配套供电项目发展110千伏变电站新建2回10kV电缆配电线路工程(新建) | 一次设备 | 氧化锌避雷器 | 氧化锌避雷器,通用,HY5WS5-17/50 | 组 | 14 | 320 | 4480 |  | 合同中约定 | 买方指定仓库地面交货 |  | 310013002600040
59 |  |  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供金川供电分公司 | 呼和浩特市回民区2022年“煤改电”配套供电项目西郊110千伏变电站新建2回1010kV电缆配电线路工程(新建) | 一次设备 | 氧化锌避雷器 | 氧化锌避雷器,通用,HY5WS5-17/50 | 组 | 18 | 320 | 5760 |  | 合同中约定 | 买方指定仓库地面交货 |  | 310012974900050
60 |  |  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供回民供电公司 | 呼和浩特市回民区2022年“煤改电”配套供电项目天骄110千伏变电站新建5回10kV电缆配电线路工程(新建) | 一次设备 | 交流避雷器 | 交流避雷器,AC10kV,17kV,硅橡胶,50kV,不带间隙 | 台 | 6 | 320 | 1920 |  | 合同中约定 | 买方指定仓库地面交货 |  | 310012977700020
61 |  |  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供回民供电公司 | 呼和浩特市回民区2022年“煤改电”配套供电项目胜利220千伏变电站9506新书10kV电缆配电线路工程(新建) | 一次设备 | 交流避雷器 | 交流避雷器,AC10kV,17kV,硅橡胶,50kV,不带间隙 | 台 | 3 | 320 | 960 |  | 合同中约定 | 买方指定仓库地面交货 |  | 310012979600010
62 |  |  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供回民供电公司 | 呼和浩特市回民区2022年“煤改电”配套供电项目攸攸板220千伏变电站9505强10kV电缆配电线路工程(新建) | 一次设备 | 交流避雷器 | 交流避雷器,AC10kV,17kV,硅橡胶,50kV,不带间隙 | 台 | 1 | 320 | 320 |  | 合同中约定 | 买方指定仓库地面交货 |  | 310012979700160
63 |  |  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供玉泉供电公司 | 呼和浩特市回民区2022年“煤改电”配套供电项目友谊110千伏变电站952吕祖庙10kV电缆配电线路工程(新建) | 一次设备 | 氧化锌避雷器 | 氧化锌避雷器 | 组 | 1 | 320 | 320 |  | 合同中约定 | 施工现场地面交货 |  | 310012980100070
64 |  |  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供玉泉供电公司 | 呼和浩特市玉泉区2022年“煤改电”配套供电项目金河水厂110千伏变电站新建2回10kV架空配电线路工程(新建) | 一次设备 | 氧化锌避雷器 | 氧化锌避雷器,带间隙氧化锌避雷器 | 组 | 75 | 320 | 24000 |  | 合同中约定 | 施工现场地面交货 |  | 310012980200020
65 |  |  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供金桥供电公司 | 呼和浩特市赛罕区2022年“煤改电”配套供电项目良达220千伏变电站新建2回1010kV配电站工程(新建) | 一次设备 | 氧化锌避雷器 | 氧化锌避雷器,通用,HY5WS5-17/50 | 组 | 16 | 320 | 5120 |  | 合同中约定 | 买方指定仓库地面交货 |  | 310012981800020
66 |  |  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供金桥供电公司 | 呼和浩特市赛罕区2022年“煤改电”配套供电项目良达220千伏变电站新建2回1010kV配电站工程(新建) | 一次设备 | 氧化锌避雷器 | 氧化锌避雷器,带间隙氧化锌避雷器 | 组 | 21 | 320 | 6720 |  | 合同中约定 | 买方指定仓库地面交货 |  | 310012981800030
67 |  |  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供玉泉供电公司 | 呼和浩特市玉泉区2022年“煤改电”配套供电项目金河水厂110千伏变电站新建2回10kV架空配电线路工程(新建) | 一次设备 | 氧化锌避雷器 | 氧化锌避雷器 | 组 | 23 | 320 | 7360 |  | 合同中约定 | 施工现场地面交货 |  | 310012980200750
68 |  |  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供玉泉供电公司 | 呼和浩特市玉泉区2022年“煤改电”配套供电项目青城220千伏变电站955水源I10kV电缆配电线路工程(新建) | 一次设备 | 氧化锌避雷器 | 氧化锌避雷器 | 组 | 4 | 320 | 1280 |  | 合同中约定 | 施工现场地面交货 |  | 310012980300620
69 |  |  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供玉泉供电公司 | 呼和浩特市玉泉区2022年“煤改电”配套供电项目青城220千伏变电站新建1回1010kV电缆配电线路工程(新建) | 一次设备 | 氧化锌避雷器 | 氧化锌避雷器 | 组 | 3 | 320 | 960 |  | 合同中约定 | 施工现场地面交货 |  | 310012980400480
70 |  |  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供玉泉供电公司 | 呼和浩特市玉泉区2022年“煤改电”配套供电项目裕隆110千伏变电站957南营线10kV电缆配电线路工程(新建) | 一次设备 | 氧化锌避雷器 | 氧化锌避雷器 | 组 | 2 | 320 | 640 |  | 合同中约定 | 施工现场地面交货 |  | 310012980500480
71 |  |  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供玉泉供电公司 | 呼和浩特市玉泉区2022年“煤改电”配套供电项目裕隆110千伏变电站新建1回1010kV电缆配电线路工程(新建) | 一次设备 | 氧化锌避雷器 | 氧化锌避雷器 | 组 | 5 | 320 | 1600 |  | 合同中约定 | 施工现场地面交货 |  | 310012980600510
72 |  |  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供玉泉供电公司 | 呼和浩特市土默特左旗2022年“煤改电”配套供电项目昭君220千伏变电站951西10kV架空配电线路工程(新建) | 一次设备 | 氧化锌避雷器 | 氧化锌避雷器 | 组 | 2 | 320 | 640 |  | 合同中约定 | 施工现场地面交货 |  | 310012980700550
73 |  |  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供金川供电分公司 | 呼和浩特市回民区2022年“煤改电”配套供电项目金川110千伏变电站新建2回10kV电缆配电线路工程(新建) | 一次设备 | 高压熔断器 | 高压熔断器,AC10kV,跌落式,200A | 只 | 5 | 187 | 935 |  | 合同中约定 | 买方指定仓库地面交货 |  | 310012983200040
74 |  |  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供回民供电公司 | 呼和浩特市回民区2022年“煤改电”配套供电项目天骄110千伏变电站新建5回10kV电缆配电线路工程(新建) | 一次设备 | 高压熔断器 | 高压熔断器,AC10kV,跌落式,200A | 只 | 4 | 187 | 748 |  | 合同中约定 | 买方指定仓库地面交货 |  | 310012977700030
75 |  |  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供回民供电公司 | 呼和浩特市回民区2022年“煤改电”配套供电项目胜利220千伏变电站9506新书10kV电缆配电线路工程(新建) | 一次设备 | 高压熔断器 | 高压熔断器,AC10kV,跌落式,200A | 只 | 4 | 187 | 748 |  | 合同中约定 | 买方指定仓库地面交货 |  | 310012979600040
76 |  |  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供金桥供电公司 | 呼和浩特市赛罕区2022年“煤改电”配套供电项目航天220千伏变电站962天晴线10kV配电站工程(新建) | 一次设备 | 高压熔断器 | 高压熔断器,AC10kV,跌落式,100A,RW12-12/100A（10A）, | 只 | 9 | 187 | 1683 |  | 合同中约定 | 买方指定仓库地面交货 |  | 310012981900670
77 |  |  | 基建 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供工程建设部 | 呼和浩特清水河县康堡110千伏输变电工程康堡110千伏变电站新建工程 | 一次设备 | 交流中性点成套装置 | 110kV交流中性点成套装置,环氧树脂,72.5kV,无绝缘子,有避雷器,户外 | 套 | 1 | 60000 | 60000 |  | 合同中约定 | 施工现场地面交货 |  | 310011699800010
78 |  |  | 配网 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供金川供电分公司 | 呼和浩特市土默特左旗2022年“煤改电”配套供电项目发展110千伏变电站新建2回10kV电缆配电线路工程(新建) | 装置性材料 | 钢管杆（桩） | 钢管杆（桩）,AC10kV,单杆,四回,Q345,整套杆桩,耐张杆 | 吨 | 4.615 | 9000 | 41535 |  | 合同中约定 | 买方指定仓库地面交货 |  | 310013002600650
备注：成交供应商如提供的产品为外购时，外购产品生产厂家应为内蒙古电力（集团）有限责任公司新资格预审名单中的制造商。