## 蒙电_资格后审（excel）
{"srow":[],"sheetIndex":1,"corpSeal":0,"tempcode":"4127","nameSeal":0,"sheetCount":1,"version":"1","mrow":[{"cols":[{"check":"char(10)","col":1,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":2,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":5,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":6,"nullable":"true"},{"check":"char(100)","col":7},{"check":"char(64)","col":8},{"col":9,"nullable":"true"},{"check":"char(1000)","col":12,"nullable":"true"},{"check":"range(0.00,999999999999.99)","col":14,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":15,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":16,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":17,"nullable":"true"}],"endRow":56,"isFree":false,"startRow":3}]} | 呼和浩特供电公司2022年主网生产技术改造询比采购（三次）
如技术规范书中设备到货时间与本表中时间不一致，以本表中到货时间为准。
| 标段 | 标段名称 | 工程类别 | 建设单位 | 需求部门 | 项目名称 | 设备属性 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价最高投标限价（元） | 分项最高投标限价（元） | 最高限价（元） | 到货时间 | 到货地点 | 设备编码 | 采购申请标识
| HG20220304-884 | 2022年主网生产技术改造 | 技改 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供赛罕供电分公司 | 呼供22年第五批应急技改-赛罕供电公司三中校园配电线路安全隐患治理工程配电站（开关站）工程 | 一次设备 | 低压电缆分接箱 | 低压电缆分接箱,一进6出,壁挂式 | 台 | 5 | 6100 | 30500 | 788079.6 | 20230130 | 买方指定仓库地面交货 | 801005331 | 310013365800110
|  |  | 技改 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供赛罕供电分公司 | 呼供22年第五批应急技改-赛罕供电公司三中校园配电线路安全隐患治理工程配电站（开关站）工程 | 装置性材料 | 低压电力电缆 | 低压电力电缆,YJLV,铝,150,4芯,ZC,22,普通 | 千米 | 0.37 | 65000 | 24050 |  | 20230130 | 买方指定仓库地面交货 | 800023818 | 310013365800010
|  |  | 技改 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供赛罕供电分公司 | 呼供22年第五批应急技改-赛罕供电公司三中校园配电线路安全隐患治理工程配电站（开关站）工程 | 装置性材料 | 电力电缆 | 电力电缆,AC10kV,YJV,120,3,22,ZC,Z | 千米 | 0.075 | 350000 | 26250 |  | 20230130 | 买方指定仓库地面交货 | 800024407 | 310013365800020
|  |  | 技改 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供赛罕供电分公司 | 呼供22年第五批应急技改-赛罕供电公司三中校园配电线路安全隐患治理工程配电站（开关站）工程 | 装置性材料 | 电力电缆 | 电力电缆,AC10kV,YJV,70,3,22,ZC,Z | 千米 | 0.03 | 246000 | 7380 |  | 20230130 | 买方指定仓库地面交货 | 800024308 | 310013365800030
|  |  | 技改 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供赛罕供电分公司 | 呼供22年第五批应急技改-赛罕供电公司三中校园配电线路安全隐患治理工程配电站（开关站）工程 | 装置性材料 | 低压电力电缆 | 低压电力电缆,YJLV,铝,25,4芯,ZC,22,普通 | 千米 | 0.03 | 35000 | 1050 |  | 20230130 | 买方指定仓库地面交货 | 800023834 | 310013365800050
|  |  | 技改 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供赛罕供电分公司 | 呼供22年第五批应急技改-赛罕供电公司三中校园配电线路安全隐患治理工程配电站（开关站）工程 | 仪器仪表 | 智能电能表 | 智能电能表,0.3（6）A,0.5S级,三相,无费控,无介质,无控,双485,A | 只 | 2 | 650 | 1300 |  | 20230130 | 买方指定仓库地面交货 | 800994507 | 310013365800070
|  |  | 技改 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供赛罕供电分公司 | 呼供22年第五批应急技改-赛罕供电公司三中校园配电线路安全隐患治理工程配电站（开关站）工程 | 仪器仪表 | 公变终端 | 公变终端,220/380V,1.0/2.0级 | 台 | 2 | 1200 | 2400 |  | 20230130 | 买方指定仓库地面交货 | 800996934 | 310013365800100
|  |  | 技改 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供赛罕供电分公司 | 呼供22年第五批应急技改-赛罕供电公司三中校园配电线路安全隐患治理工程配电站（开关站）工程 | 低压电器 | 低压电流互感器 | 低压电流互感器,1000/5,0.5S,母排 | 台 | 6 | 120 | 720 |  | 20230130 | 买方指定仓库地面交货 | 800085584 | 310013365800080
|  |  | 技改 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供修试管理处 | 呼供-2022年主网生产技术改造-西郊110KV变电站2号主变更换改造工程设备购置 | 一次设备 | 10KV电流互感器 | 10KV电流互感器,0.2S | 台 | 6 | 4350 | 26100 |  | 20221230 | 买方指定仓库地面交货 | 801001043 | 310012134700100
|  |  | 技改 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供武川供电分公司 | 呼供-2022年主网生产技术改造-35KV沙塔子变电站备自投装置加装设备购置 | 一次设备 | 交流避雷器 | 交流避雷器,AC35kV,52.7kV,瓷,132kV,不带间隙 | 台 | 3 | 3000 | 9000 |  | 20221230 | 买方指定仓库地面交货 | 800099673 | 310012108300070
|  |  | 技改 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供武川供电分公司 | 呼供-2022年主网生产技术改造-35KV沙塔子变电站备自投装置加装设备购置 | 一次设备 | 电容式电压互感器 | 电容式电压互感器,AC35kV,油浸,0.01μF,3,0.2 | 台 | 3 | 21000 | 63000 |  | 20221230 | 买方指定仓库地面交货 | 800004819 | 310012108300080
|  |  | 技改 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供武川供电分公司 | 呼供-2022年主网生产技术改造-35KV沙塔子变电站备自投装置加装设备购置 | 二次设备 | 端子箱 | 端子箱,断路器,通用,不锈钢 | 个 | 2 | 9600 | 19200 |  | 20221230 | 买方指定仓库地面交货 | 800999796 | 310012108300150
|  |  | 技改 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供武川供电分公司 | 呼供-2022年主网生产技术改造-35KV哈拉合少变电站备自投装置加装设备购置 | 仪器仪表 | 智能电能表 | 智能电能表,0.3（6）A,高精度多功能关口电能表,0.2S级,三相,无费控,无 | 只 | 2 | 9600 | 19200 |  | 20221230 | 买方指定仓库地面交货 | 801010950 | 310012108400020
|  |  | 技改 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供武川供电分公司 | 呼供-2022年主网生产技术改造-35KV哈拉合少变电站备自投装置加装设备购置 | 一次设备 | 电容式电压互感器 | 电容式电压互感器,AC35kV,油浸,0.01μF,3,0.2 | 台 | 3 | 21000 | 63000 |  | 20221230 | 买方指定仓库地面交货 | 800004819 | 310012108400090
|  |  | 技改 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供武川供电分公司 | 呼供-2022年主网生产技术改造-35KV哈拉合少变电站备自投装置加装设备购置 | 一次设备 | 交流避雷器 | 交流避雷器,AC35kV,52.7kV,瓷,132kV,不带间隙 | 台 | 3 | 3000 | 9000 |  | 20221230 | 买方指定仓库地面交货 | 800099673 | 310012108400100
|  |  | 技改 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供武川供电分公司 | 呼供-2022年主网生产技术改造-35KV哈拉合少变电站备自投装置加装设备购置 | 一次设备 | 高压熔断器 | 高压熔断器,AC35kV,限流式,0.5A,RW10-35KV/0.5A,无 | 只 | 3 | 3000 | 9000 |  | 20221230 | 买方指定仓库地面交货 | 800997247 | 310012108400110
|  |  | 技改 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供武川供电分公司 | 呼供-2022年主网生产技术改造-35KV哈拉合少变电站备自投装置加装设备购置 | 二次设备 | 端子箱 | 端子箱,断路器,通用,不锈钢 | 个 | 4 | 9600 | 38400 |  | 20221230 | 买方指定仓库地面交货 | 800999796 | 310012108400190
|  |  | 技改 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供修试管理处 | 呼供-2022年主网生产技术改造-220KV燕山营变1号主变更换工程设备购置 | 一次设备 | 交流避雷器 | 交流避雷器,AC10kV,17kV,硅橡胶,45kV,不带间隙 | 台 | 3 | 520 | 1560 |  | 20221230 | 买方指定仓库地面交货 | 800012021 | 310012134600040
|  |  | 技改 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供修试管理处 | 呼供-2022年主网生产技术改造-220KV燕山营变1号主变更换工程设备购置 | 一次设备 | 交流三相隔离开关 | 10kV三相隔离开关,4000A,40kA,手动双柱立开式,不接地 | 组 | 1 | 12000 | 12000 |  | 20221230 | 买方指定仓库地面交货 | 800001629 | 310012134600050
|  |  | 技改 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供修试管理处 | 呼供-2022年主网生产技术改造-220KV燕山营变1号主变更换工程设备购置 | 一次设备 | 交流穿墙套管 | 交流穿墙套管,AC20kV,瓷,4000A,无CT,铜 | 只 | 3 | 4200 | 12600 |  | 20221230 | 买方指定仓库地面交货 | 800011644 | 310012134600100
|  |  | 技改 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供修试管理处 | 呼供-2022年主网生产技术改造-220KV燕山营变1号主变更换工程设备购置 | 一次设备 | 交流支柱绝缘子 | 交流支柱绝缘子,AC20kV,瓷,10kN,非磁性,户外 | 只 | 132 | 280 | 36960 |  | 20221230 | 买方指定仓库地面交货 | 800011560 | 310012134600110
|  |  | 技改 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供修试管理处 | 呼供-2022年主网生产技术改造-西郊110KV变电站2号主变更换改造工程设备购置 | 一次设备 | 限流电抗器 | 限流电抗器,AC10kV,2500A,0.3233Ω,空芯,干式,单相,户外 | 台 | 3 | 45000 | 135000 |  | 20221230 | 买方指定仓库地面交货 | 800098838 | 310012134700090
|  |  | 技改 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供修试管理处 | 呼供-2022年主网生产技术改造-110KV金桥等变电站新增、更换消弧线圈设备购置 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 35kV及以下电缆终端,AC10kV,70mm2,3芯,户内终端,冷缩,铜,70 | 套 | 26 | 480 | 12480 |  | 20221230 | 买方指定仓库地面交货 | 800993363 | 310012142700110
|  |  | 技改 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供托克托供电分公司 | 呼供-2022年主网生产技术改造-托克托供电分局35KV张宗圐圙线永圣域支线改造本体工程 | 装置性材料 | 钢绞线 | 钢绞线,GJ,70,镀锌 | 吨 | 0.15 | 12500 | 1875 |  | 20221230 | 买方指定仓库地面交货 | 800990222 | 310012143800050
|  |  | 技改 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供托克托供电分公司 | 呼供-2022年主网生产技术改造-托克托供电分局35KV张宗圐圙线永圣域支线改造本体工程 | 装置性材料 | 盘形悬式瓷绝缘子 | 盘形悬式瓷绝缘子,通用,280,XWP-70,146,450 | 只 | 207 | 45 | 9315 |  | 20221230 | 买方指定仓库地面交货 | 801006026 | 310012143800060
|  |  | 技改 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供托克托供电分公司 | 呼供-2022年主网生产技术改造-托克托供电分局35KV张宗圐圙线永圣域支线改造本体工程 | 装置性材料 | 联结金具-碗头挂板 | 碗头挂板,W-7A | 只 | 45 | 7 | 315 |  | 20221230 | 买方指定仓库地面交货 | 800020729 | 310012143800070
|  |  | 技改 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供托克托供电分公司 | 呼供-2022年主网生产技术改造-托克托供电分局35KV张宗圐圙线永圣域支线改造本体工程 | 装置性材料 | 联结金具-碗头挂板 | 联结金具-碗头挂板,W-7B | 只 | 84 | 8 | 672 |  | 20221230 | 买方指定仓库地面交货 | 800046567 | 310012143800080
|  |  | 技改 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供托克托供电分公司 | 呼供-2022年主网生产技术改造-托克托供电分局35KV张宗圐圙线永圣域支线改造本体工程 | 装置性材料 | 联结金具-直角挂板 | 直角挂板,Z-10 | 只 | 18 | 13 | 234 |  | 20221230 | 买方指定仓库地面交货 | 800020744 | 310012143800090
|  |  | 技改 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供托克托供电分公司 | 呼供-2022年主网生产技术改造-托克托供电分局35KV张宗圐圙线永圣域支线改造本体工程 | 装置性材料 | 联结金具-球头挂环 | 联结金具-球头挂环,Q-7 | 只 | 45 | 8 | 360 |  | 20221230 | 买方指定仓库地面交货 | 800046582 | 310012143800100
|  |  | 技改 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供托克托供电分公司 | 呼供-2022年主网生产技术改造-托克托供电分局35KV张宗圐圙线永圣域支线改造本体工程 | 装置性材料 | 联结金具-球头挂环 | 联结金具-球头挂环,QP-7 | 只 | 18 | 8 | 144 |  | 20221230 | 买方指定仓库地面交货 | 800046583 | 310012143800110
|  |  | 技改 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供托克托供电分公司 | 呼供-2022年主网生产技术改造-托克托供电分局35KV张宗圐圙线永圣域支线改造本体工程 | 装置性材料 | 悬垂线夹-回转型 | 悬垂线夹-回转型,XGU-2 | 付 | 45 | 22 | 990 |  | 20221230 | 买方指定仓库地面交货 | 800046760 | 310012143800120
|  |  | 技改 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供托克托供电分公司 | 呼供-2022年主网生产技术改造-托克托供电分局35KV张宗圐圙线永圣域支线改造本体工程 | 装置性材料 | 耐张线夹-螺栓型 | 耐张线夹-螺栓型,NLD-2 | 付 | 18 | 24.5 | 441 |  | 20221230 | 买方指定仓库地面交货 | 800046653 | 310012143800130
|  |  | 技改 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供托克托供电分公司 | 呼供-2022年主网生产技术改造-托克托供电分局35KV张宗圐圙线永圣域支线改造本体工程 | 装置性材料 | 接续金具-并沟线夹 | 接续金具-并沟线夹,JB-2 | 付 | 117 | 8 | 936 |  | 20221230 | 买方指定仓库地面交货 | 800046426 | 310012143800140
|  |  | 技改 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供托克托供电分公司 | 呼供-2022年主网生产技术改造-托克托供电分局35KV张宗圐圙线永圣域支线改造本体工程 | 装置性材料 | 保护金具-防振锤 | 保护金具-防振锤,FDZ-2 | 付 | 63 | 45 | 2835 |  | 20221230 | 买方指定仓库地面交货 | 800046287 | 310012143800150
|  |  | 技改 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供托克托供电分公司 | 呼供-2022年主网生产技术改造-托克托供电分局35KV张宗圐圙线永圣域支线改造本体工程 | 装置性材料 | 拉线金具-U型挂环 | 拉线金具-U型挂环,UL-9 | 付 | 15 | 21.24 | 318.6 |  | 20221230 | 买方指定仓库地面交货 | 800043560 | 310012143800160
|  |  | 技改 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供托克托供电分公司 | 呼供-2022年主网生产技术改造-托克托供电分局35KV张宗圐圙线永圣域支线改造本体工程 | 装置性材料 | 拉线金具-锲型线夹 | 拉线金具-锲型线夹,LX-2 | 付 | 15 | 18 | 270 |  | 20221230 | 买方指定仓库地面交货 | 800098786 | 310012143800170
|  |  | 技改 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供托克托供电分公司 | 呼供-2022年主网生产技术改造-托克托供电分局35KV张宗圐圙线永圣域支线改造本体工程 | 装置性材料 | 拉线金具-UT型线夹 | 拉线金具-UT型线夹,UT-2 | 付 | 15 | 28 | 420 |  | 20221230 | 买方指定仓库地面交货 | 800037981 | 310012143800180
|  |  | 技改 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供托克托供电分公司 | 呼供-2022年主网生产技术改造-托克托供电分局35KV张宗圐圙线永圣域支线改造本体工程 | 装置性材料 | 拉线棒 | 拉线棒,φ20,3700mm,双耳 | 根 | 13 | 98 | 1274 |  | 20221230 | 买方指定仓库地面交货 | 800044125 | 310012143800190
|  |  | 技改 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供托克托供电分公司 | 呼供-2022年主网生产技术改造-托克托供电分局35KV张宗圐圙线永圣域支线改造本体工程 | 装置性材料 | 地埋U型连接件 | 地埋U型连接件,φ22,880MM,拉盘U形拉环 | 付 | 13 | 80 | 1040 |  | 20221230 | 买方指定仓库地面交货 | 801012751 | 310012143800200
|  |  | 技改 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供托克托供电分公司 | 呼供-2022年主网生产技术改造-托克托供电分局35KV张宗圐圙线永圣域支线改造本体工程 | 装置性材料 | 抱箍 | 抱箍,GB100-8,拉线抱箍 | 个 | 4 | 40 | 160 |  | 20221230 | 买方指定仓库地面交货 | 801012750 | 310012143800210
|  |  | 技改 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供托克托供电分公司 | 呼供-2022年主网生产技术改造-托克托供电分局35KV张宗圐圙线永圣域支线改造本体工程 | 装置性材料 | 抱箍 | 抱箍,GB100-8,拉线抱箍 | 个 | 6 | 40 | 240 |  | 20221230 | 买方指定仓库地面交货 | 801012750 | 310012143800220
|  |  | 技改 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供修试管理处 | 呼供-2022年主网生产技术改造-220KV鼓楼等变电站新增、更换消弧线圈工程设备购置 | 仪器仪表 | 电能表标准设备 | 电能表标准设备,标准电能表,三相,0.5S | 只 | 3 | 5000 | 15000 |  | 20221230 | 买方指定仓库地面交货 | 800098828 | 310012147100150
|  |  | 技改 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供修试管理处 | 呼供-2022年主网生产技术改造-220KV鼓楼等变电站新增、更换消弧线圈工程设备购置 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 10kV电缆终端,3×185,户内终端,冷缩,铜 | 套 | 4 | 540 | 2160 |  | 20221230 | 买方指定仓库地面交货 | 800045877 | 310012147100250
|  |  | 技改 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供修试管理处 | 呼供-2022年主网生产技术改造-220KV鼓楼等变电站新增、更换消弧线圈工程设备购置 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 10kV电缆终端,3×120,户内终端,冷缩,铜 | 套 | 10 | 500 | 5000 |  | 20221230 | 买方指定仓库地面交货 | 800045879 | 310012147100260
|  |  | 技改 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供修试管理处 | 呼供-2022年主网生产技术改造-220KV鼓楼等变电站新增、更换消弧线圈工程设备购置 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 10kV电缆终端,3×95,户内终端,冷缩,铜 | 套 | 14 | 480 | 6720 |  | 20221230 | 买方指定仓库地面交货 | 800045858 | 310012147100270
|  |  | 技改 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供修试管理处 | 呼供-2022年主网生产技术改造-110KV北郊变电站2#主变更换改造工程设备购置 | 一次设备 | 瓷柱式交流断路器 | 35kV真空瓷柱式断路器,2000A,31.5kA,三相机械联动,户外 | 台 | 1 | 66000 | 66000 |  | 20221230 | 买方指定仓库地面交货 | 800013231 | 310012238800030
|  |  | 技改 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供修试管理处 | 呼供-2022年主网生产技术改造-110KV北郊变电站2#主变更换改造工程设备购置 | 一次设备 | 交流避雷器 | 交流避雷器,AC35kV,52.7kV,瓷,132kV,不带间隙 | 台 | 3 | 3000 | 9000 |  | 20221230 | 买方指定仓库地面交货 | 800099673 | 310012238800040
|  |  | 技改 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供修试管理处 | 呼供-2022年主网生产技术改造-110KV北郊变电站2#主变更换改造工程设备购置 | 一次设备 | 交流避雷器 | 交流避雷器,AC10kV,17kV,瓷,45kV,带间隙 | 台 | 3 | 480 | 1440 |  | 20221230 | 买方指定仓库地面交货 | 800011452 | 310012238800050
|  |  | 技改 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供修试管理处 | 呼供-2022年主网生产技术改造-110KV北郊变电站2#主变更换改造工程设备购置 | 装置性材料 | 控制电缆 | 控制电缆,KVVP2,2.5,4,ZC,22,通用,450/750V | 米 | 255 | 20 | 5100 |  | 20221230 | 买方指定仓库地面交货 | 801005110 | 310012238800060
|  |  | 技改 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供修试管理处 | 呼供-2022年主网生产技术改造-110KV北郊变电站2#主变更换改造工程设备购置 | 装置性材料 | 控制电缆 | 控制电缆,KVVP2,2.5,10,ZC,22,通用,450/750V | 米 | 130 | 45 | 5850 |  | 20221230 | 买方指定仓库地面交货 | 801002873 | 310012238800070
|  |  | 技改 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供修试管理处 | 呼供-2022年主网生产技术改造-110KV北郊变电站2#主变更换改造工程设备购置 | 装置性材料 | 控制电缆 | 控制电缆,KVVP2,2.5,12,ZC,22,通用,450/750V | 米 | 220 | 54 | 11880 |  | 20221230 | 买方指定仓库地面交货 | 801013002 | 310012238800080
|  |  | 技改 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供修试管理处 | 呼供-2022年主网生产技术改造-110KV北郊变电站2#主变更换改造工程设备购置 | 装置性材料 | 控制电缆 | 控制电缆,KVVP2,4,4,ZC,22,通用,450/750V | 米 | 180 | 29 | 5220 |  | 20221230 | 买方指定仓库地面交货 | 801002667 | 310012238800090
|  |  | 技改 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供修试管理处 | 呼供-2022年主网生产技术改造-110KV北郊变电站2#主变更换改造工程设备购置 | 装置性材料 | 控制电缆 | 控制电缆,KVVP2,6,4,ZC,22,通用,450/750V | 米 | 160 | 42 | 6720 |  | 20221230 | 买方指定仓库地面交货 | 801002668 | 310012238800100
|  |  | 技改 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供修试管理处 | 呼供-2022年生产运检装备配置-零购机动费呼供-2022年生产运检装备配置-零购机动费 | 一次设备 | 瓷柱式交流断路器 | 35kV真空瓷柱式断路器,2500A,31.5kA,三相机械联动,户外 | 台 | 1 | 66000 | 66000 |  | 20221230 | 买方指定仓库地面交货 | 800013931 | 360001389000010