## 招标编号BDGZ2022—11
2022年第11次招标采购明细表 招标编号BDGZ2022-11-YS
标段编号 | 标段 | 项目单位 | 采购申请号 | 行号 | 序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 控制金额估算（元） | 项目性质 | 工程项目 | 备 注 | 资质要求（专用部分）
ZB2022-404 | 2 | 工程建设部 | 3100129824 | 630 | 1 | ADSS光缆(全介质自承式),24芯,G.652,PE | 详见技术规范 | 千米 | 5.33 | 14071.2946 | 75000 | 基建工程 | 巴彦淖尔供电公司建材110KV变电站新建双回10KV线路送出工程 | 询比 | 为内蒙古电力（集团）有限责任公司设备材料供应商资格预审“123标段：光缆”的合格供应商，并提供资格预审合格通知书（以2022年5月24日新启用的资格预审合格名单为准）
75000 | bar: 2022年第11次招标采购明细表 招标编号BDGZ2022-11-YS 名 称
ZB2022-405 | 3 | 工程建设部 | 3100129824 | 180 | 1 | 柱式瓷绝缘子,R12.5ET125N | 详见技术规范 | 只 | 534 | 42 | 22428 | 基建工程 | 巴彦淖尔供电公司建材110KV变电站新建双回10KV线路送出工程 | 询比 | 为内蒙古电力（集团）有限责任公司设备材料供应商资格预审“138标段：瓷绝缘子（用于10KV及以下工程）”的合格供应商，并提供资格预审合格通知书（以2022年5月24日新启用的资格预审合格名单为准）
|  | 工程建设部 | 3100129824 | 190 | 2 | 针式瓷绝缘子,P-6T,120,195 | 详见技术规范 | 只 | 76 | 15 | 1140 |  | 巴彦淖尔供电公司建材110KV变电站新建双回10KV线路送出工程
|  | 工程建设部 | 3100129824 | 200 | 3 | 盘形悬式瓷绝缘子,U70B/146,255,146,295 | 详见技术规范 | 只 | 270 | 37 | 9990 |  | 巴彦淖尔供电公司建材110KV变电站新建双回10KV线路送出工程
|  | 工程建设部 | 3100130061 | 140 | 4 | 盘形悬式瓷绝缘子,U70B/146,255,146,295 | 详见技术规范 | 只 | 24 | 37 | 888 |  | 巴彦淖尔供电公司荣丰110KV变电站新建单回10KV线路送出工程
|  | 工程建设部 | 3100130061 | 130 | 5 | 柱式瓷绝缘子,R12.5ET125N | 详见技术规范 | 只 | 51 | 42 | 2142 |  | 巴彦淖尔供电公司荣丰110KV变电站新建单回10KV线路送出工程
|  | 工程建设部 | 3100130061 | 120 | 6 | 拉紧绝缘子,JHI-90 | 详见技术规范 | 只 | 8 | 30 | 240 |  | 巴彦淖尔供电公司荣丰110KV变电站新建单回10KV线路送出工程
|  | 工程建设部 | 3100130082 | 210 | 7 | 拉紧绝缘子,JHI-90 | 详见技术规范 | 只 | 100 | 30 | 3000 |  | 巴彦淖尔供电公司公忽洞110KV变电站新建双回10KV线路送出工程
|  | 工程建设部 | 3100130082 | 220 | 8 | 柱式瓷绝缘子,R12.5ET125N | 详见技术规范 | 只 | 990 | 42 | 41580 |  | 巴彦淖尔供电公司公忽洞110KV变电站新建双回10KV线路送出工程
|  | 工程建设部 | 3100130082 | 230 | 9 | 盘形悬式瓷绝缘子,U70B/146,255,146,295 | 详见技术规范 | 只 | 408 | 37 | 15096 |  | 巴彦淖尔供电公司公忽洞110KV变电站新建双回10KV线路送出工程
96504 | bar: 2022年第11次招标采购明细表 招标编号BDGZ2022-11-YS 名 称
ZB2022-406 | 4 | 工程建设部 | 3100130061 | 210 | 1 | 耐张线夹-楔型绝缘,NXL-4 | 详见技术规范 | 付 | 12 | 123 | 1476 | 基建工程 | 巴彦淖尔供电公司荣丰110KV变电站新建单回10KV线路送出工程 | 询比 | 为内蒙古电力（集团）有限责任公司设备材料供应商资格预审“139标段：线路用标准金具（用于10KV及以下工程）”的合格供应商，并提供资格预审合格通知书（以2022年5月24日新启用的资格预审合格名单为准）
|  | 工程建设部 | 3100130061 | 220 | 2 | 验电接地环装置,JDL-50/240 | 详见技术规范 | 只 | 6 | 30 | 180 |  | 巴彦淖尔供电公司荣丰110KV变电站新建单回10KV线路送出工程
|  | 工程建设部 | 3100130061 | 230 | 3 | 接续金具-异型并沟线夹,JBL-50-240 | 详见技术规范 | 付 | 15 | 38 | 570 |  | 巴彦淖尔供电公司荣丰110KV变电站新建单回10KV线路送出工程
|  | 工程建设部 | 3100130061 | 240 | 4 | 联结金具-平行挂板,PD-12 | 详见技术规范 | 只 | 8 | 9 | 72 |  | 巴彦淖尔供电公司荣丰110KV变电站新建单回10KV线路送出工程
|  | 工程建设部 | 3100130061 | 250 | 5 | 拉线金具-锲型线夹,NX-2 | 详见技术规范 | 付 | 24 | 14 | 336 |  | 巴彦淖尔供电公司荣丰110KV变电站新建单回10KV线路送出工程
|  | 工程建设部 | 3100130061 | 260 | 6 | 拉线金具-UT型线夹,NUT-2 | 详见技术规范 | 付 | 8 | 27 | 216 |  | 巴彦淖尔供电公司荣丰110KV变电站新建单回10KV线路送出工程
|  | 工程建设部 | 3100130082 | 240 | 7 | 设备线夹-铜铝过渡设备线夹,SLG-4B | 详见技术规范 | 付 | 24 | 44 | 1056 |  | 巴彦淖尔供电公司公忽洞110KV变电站新建双回10KV线路送出工程
|  | 工程建设部 | 3100130082 | 250 | 8 | 联结金具-球头挂环,QP-7 | 详见技术规范 | 只 | 204 | 6 | 1224 |  | 巴彦淖尔供电公司公忽洞110KV变电站新建双回10KV线路送出工程
|  | 工程建设部 | 3100130082 | 260 | 9 | 直角挂板,Z-7 | 详见技术规范 | 只 | 150 | 7 | 1050 |  | 巴彦淖尔供电公司公忽洞110KV变电站新建双回10KV线路送出工程
|  | 工程建设部 | 3100130082 | 270 | 10 | 联结金具-碗头挂板,WS-7 | 详见技术规范 | 只 | 192 | 8 | 1536 |  | 巴彦淖尔供电公司公忽洞110KV变电站新建双回10KV线路送出工程
|  | 工程建设部 | 3100130082 | 280 | 11 | U型挂环,U-7 | 详见技术规范 | 只 | 54 | 7 | 378 |  | 巴彦淖尔供电公司公忽洞110KV变电站新建双回10KV线路送出工程
|  | 工程建设部 | 3100130082 | 290 | 12 | 联结金具-U型挂环,U-25 | 详见技术规范 | 只 | 100 | 31 | 3100 |  | 巴彦淖尔供电公司公忽洞110KV变电站新建双回10KV线路送出工程
|  | 工程建设部 | 3100130082 | 300 | 13 | 联结金具-碗头挂板,W-7B | 详见技术规范 | 只 | 12 | 8 | 96 |  | 巴彦淖尔供电公司公忽洞110KV变电站新建双回10KV线路送出工程
|  | 工程建设部 | 3100130082 | 310 | 14 | 耐张线夹-螺栓型,NLL-4 | 详见技术规范 | 付 | 12 | 132 | 1584 |  | 巴彦淖尔供电公司公忽洞110KV变电站新建双回10KV线路送出工程
|  | 工程建设部 | 3100130082 | 320 | 15 | 验电接地环装置,JDL-50/240 | 详见技术规范 | 只 | 66 | 30 | 1980 |  | 巴彦淖尔供电公司公忽洞110KV变电站新建双回10KV线路送出工程
|  | 工程建设部 | 3100130082 | 330 | 16 | 接续金具-异型并沟线夹,JBL-50-240,铜铝,带绝缘护套 | 详见技术规范 | 付 | 250 | 37 | 9250 |  | 巴彦淖尔供电公司公忽洞110KV变电站新建双回10KV线路送出工程
|  | 工程建设部 | 3100130082 | 340 | 17 | 联结金具-平行挂板,PD-12 | 详见技术规范 | 只 | 112 | 9 | 1008 |  | 巴彦淖尔供电公司公忽洞110KV变电站新建双回10KV线路送出工程
|  | 工程建设部 | 3100130082 | 350 | 18 | 拉线金具-锲型线夹,NX-2 | 详见技术规范 | 付 | 300 | 14 | 4200 |  | 巴彦淖尔供电公司公忽洞110KV变电站新建双回10KV线路送出工程
|  | 工程建设部 | 3100130082 | 360 | 19 | 拉线金具-锲型线夹,NX-3 | 详见技术规范 | 付 | 12 | 18 | 216 |  | 巴彦淖尔供电公司公忽洞110KV变电站新建双回10KV线路送出工程
|  | 工程建设部 | 3100130082 | 370 | 20 | 拉线金具-UT型线夹,NUT-2 | 详见技术规范 | 付 | 100 | 26 | 2600 |  | 巴彦淖尔供电公司公忽洞110KV变电站新建双回10KV线路送出工程
|  | 工程建设部 | 3100130082 | 380 | 21 | 拉线金具-UT型线夹,NUT-3 | 详见技术规范 | 付 | 12 | 44 | 528 |  | 巴彦淖尔供电公司公忽洞110KV变电站新建双回10KV线路送出工程
|  | 工程建设部 | 3100130061 | 200 | 22 | 联结金具-U型挂环,U-25 | 详见技术规范 | 只 | 8 | 31 | 248 |  | 巴彦淖尔供电公司荣丰110KV变电站新建单回10KV线路送出工程
|  | 工程建设部 | 3100130061 | 190 | 23 | U型挂环,U-7 | 详见技术规范 | 只 | 4 | 6 | 24 |  | 巴彦淖尔供电公司荣丰110KV变电站新建单回10KV线路送出工程
|  | 工程建设部 | 3100130061 | 180 | 24 | 联结金具-碗头挂板,WS-7 | 详见技术规范 | 只 | 12 | 8 | 96 |  | 巴彦淖尔供电公司荣丰110KV变电站新建单回10KV线路送出工程
|  | 工程建设部 | 3100130061 | 170 | 25 | 直角挂板,Z-7 | 详见技术规范 | 只 | 8 | 7 | 56 |  | 巴彦淖尔供电公司荣丰110KV变电站新建单回10KV线路送出工程
|  | 工程建设部 | 3100130061 | 160 | 26 | 联结金具-球头挂环,QP-7 | 详见技术规范 | 只 | 12 | 6 | 72 |  | 巴彦淖尔供电公司荣丰110KV变电站新建单回10KV线路送出工程
|  | 工程建设部 | 3100130061 | 150 | 27 | 设备线夹-铜铝过渡设备线夹,SLG-4B | 详见技术规范 | 付 | 6 | 43 | 258 |  | 巴彦淖尔供电公司荣丰110KV变电站新建单回10KV线路送出工程
|  | 工程建设部 | 3100129824 | 210 | 28 | 设备线夹-铜铝过渡设备线夹,SLG-4B | 详见技术规范 | 付 | 24 | 44 | 1056 |  | 巴彦淖尔供电公司建材110KV变电站新建双回10KV线路送出工程
|  | 工程建设部 | 3100129824 | 220 | 29 | 联结金具-球头挂环,QP-7 | 详见技术规范 | 只 | 153 | 5 | 765 |  | 巴彦淖尔供电公司建材110KV变电站新建双回10KV线路送出工程
|  | 工程建设部 | 3100129824 | 230 | 30 | 直角挂板,Z-7 | 详见技术规范 | 只 | 136 | 7 | 952 |  | 巴彦淖尔供电公司建材110KV变电站新建双回10KV线路送出工程
|  | 工程建设部 | 3100129824 | 240 | 31 | 联结金具-碗头挂板,WS-7 | 详见技术规范 | 只 | 153 | 8 | 1224 |  | 巴彦淖尔供电公司建材110KV变电站新建双回10KV线路送出工程
|  | 工程建设部 | 3100129824 | 250 | 32 | U型挂环,U-7 | 详见技术规范 | 只 | 17 | 6 | 102 |  | 巴彦淖尔供电公司建材110KV变电站新建双回10KV线路送出工程
|  | 工程建设部 | 3100129824 | 260 | 33 | 联结金具-U型挂环,U-25 | 详见技术规范 | 只 | 21 | 31 | 651 |  | 巴彦淖尔供电公司建材110KV变电站新建双回10KV线路送出工程
|  | 工程建设部 | 3100129824 | 270 | 34 | 耐张线夹-楔型绝缘,NXL-2 | 详见技术规范 | 付 | 36 | 123 | 4428 |  | 巴彦淖尔供电公司建材110KV变电站新建双回10KV线路送出工程
|  | 工程建设部 | 3100129824 | 280 | 35 | 耐张线夹-楔型绝缘,NXL-4 | 详见技术规范 | 付 | 117 | 123 | 14391 |  | 巴彦淖尔供电公司建材110KV变电站新建双回10KV线路送出工程
|  | 工程建设部 | 3100129824 | 290 | 36 | 验电接地环装置,JDL-50/240 | 详见技术规范 | 只 | 48 | 31 | 1488 |  | 巴彦淖尔供电公司建材110KV变电站新建双回10KV线路送出工程
|  | 工程建设部 | 3100129824 | 300 | 37 | 接续金具-异型并沟线夹,JBL-240/50 | 详见技术规范 | 付 | 268 | 37 | 9916 |  | 巴彦淖尔供电公司建材110KV变电站新建双回10KV线路送出工程
|  | 工程建设部 | 3100129824 | 310 | 38 | 联结金具-平行挂板,PD-12 | 详见技术规范 | 只 | 21 | 9 | 189 |  | 巴彦淖尔供电公司建材110KV变电站新建双回10KV线路送出工程
|  | 工程建设部 | 3100129824 | 330 | 39 | 拉线金具-UT型线夹,NUT-2 | 详见技术规范 | 付 | 21 | 26 | 546 |  | 巴彦淖尔供电公司建材110KV变电站新建双回10KV线路送出工程
|  | 工程建设部 | 3100129824 | 320 | 40 | 拉线金具-锲型线夹,NX-2 | 详见技术规范 | 付 | 63 | 14 | 882 |  | 巴彦淖尔供电公司建材110KV变电站新建双回10KV线路送出工程
70000 | bar: 2022年第11次招标采购明细表 招标编号BDGZ2022-11-YS 名 称
ZB2022-407 | 5 | 工程建设部 | 3100130061 | 80 | 1 | 钢绞线,GJ,50,镀锌 | 详见技术规范 | 吨 | 0.061 | 13300 | 811.3 | 基建工程 | 巴彦淖尔供电公司荣丰110KV变电站新建单回10KV线路送出工程 | 询比 | 为内蒙古电力（集团）有限责任公司设备材料供应商资格预审“142标段：钢芯铝绞线、镀锌钢绞线（用于10kV及以下工程）”的合格供应商，并提供资格预审合格通知书（以2022年5月24日新启用的资格预审合格名单为准）
|  | 工程建设部 | 3100130082 | 160 | 2 | 钢绞线,GJ,100,镀锌 | 详见技术规范 | 吨 | 0.182 | 13300 | 2420.6 |  | 巴彦淖尔供电公司公忽洞110KV变电站新建双回10KV线路送出工程
|  | 工程建设部 | 3100130082 | 150 | 3 | 钢绞线,GJ,80,镀锌 | 详见技术规范 | 吨 | 0.585 | 13300 | 7780.5 |  | 巴彦淖尔供电公司公忽洞110KV变电站新建双回10KV线路送出工程
|  | 工程建设部 | 3100130082 | 140 | 4 | 钢绞线,GJ,50,镀锌 | 详见技术规范 | 吨 | 0.375 | 13300 | 4987.5 |  | 巴彦淖尔供电公司公忽洞110KV变电站新建双回10KV线路送出工程
ZB2022-410 |  | 工程建设部 | 3100130082 | 130 | 5 | 钢芯铝绞线,JL/G1A,185/30 | 详见技术规范 | 吨 | 1.39 | 25875 | 35966.25 |  | 巴彦淖尔供电公司公忽洞110KV变电站新建双回10KV线路送出工程
51966.15 | bar: 2022年第11次招标采购明细表 招标编号BDGZ2022-11-YS 名 称
ZB2022-408 | 6 | 工程建设部 | 3100130082 | 90 | 1 | 柱上断路器,AC10kV,630A,25kA,真空,无隔离闸刀,户外,ZW32, | 详见技术规范 | 台 | 2 | 19000 | 38000 | 基建工程 | 巴彦淖尔供电公司公忽洞110KV变电站新建双回10KV线路送出工程 | 询比 | 为内蒙古电力（集团）有限责任公司设备材料供应商资格预审“17标段：10kV柱上断路器”的合格供应商，并提供资格预审合格通知书（以2022年5月24日新启用的资格预审合格名单为准）
|  | 工程建设部 | 3100129824 | 100 | 2 | 柱上断路器,AC10kV,630A,25kA,真空,有隔离闸刀,户外,ZW32 | 详见技术规范 | 台 | 1 | 29000 | 29000 |  | 巴彦淖尔供电公司建材110KV变电站新建双回10KV线路送出工程
67000 | bar: 2022年第11次招标采购明细表 招标编号BDGZ2022-11-YS 名 称
ZB2022-409 | 7 | 工程建设部 | 3100130061 | 100 | 1 | 10kV电缆终端,3×400,户内终端,冷缩,铜 | 详见技术规范 | 套 | 1 | 970 | 970 | 基建工程 | 巴彦淖尔供电公司荣丰110KV变电站新建单回10KV线路送出工程 | 询比 | 为内蒙古电力（集团）有限责任公司设备材料供应商资格预审“92标段：35KV及以下电缆附件”的合格供应商，并提供资格预审合格通知书（以2022年5月24日新启用的资格预审合格名单为准）
|  | 工程建设部 | 3100130082 | 200 | 2 | 10kV电缆终端,3×400,户外终端,冷缩,铜 | 详见技术规范 | 套 | 18 | 970 | 17460 |  | 巴彦淖尔供电公司公忽洞110KV变电站新建双回10KV线路送出工程
|  | 工程建设部 | 3100130082 | 190 | 3 | 10kV电缆终端,3×400,户内终端,冷缩,铜 | 详见技术规范 | 套 | 2 | 970 | 1940 |  | 巴彦淖尔供电公司公忽洞110KV变电站新建双回10KV线路送出工程
|  | 工程建设部 | 3100130082 | 180 | 4 | 10kV电缆中间接头,3×400,直通接头,冷缩,铜 | 详见技术规范 | 套 | 2 | 3230 | 6460 |  | 巴彦淖尔供电公司公忽洞110KV变电站新建双回10KV线路送出工程
|  | 工程建设部 | 3100130061 | 110 | 5 | 10kV电缆终端,3×400,户外终端,冷缩,铜 | 详见技术规范 | 套 | 1 | 970 | 970 |  | 巴彦淖尔供电公司荣丰110KV变电站新建单回10KV线路送出工程
|  | 工程建设部 | 3100129824 | 170 | 6 | 10kV电缆终端,3×400,户外终端,冷缩,铜 | 详见技术规范 | 套 | 7 | 970 | 6790 |  | 巴彦淖尔供电公司建材110KV变电站新建双回10KV线路送出工程
|  | 工程建设部 | 3100129824 | 160 | 7 | 10kV电缆终端,3×400,户内终端,冷缩,铜 | 详见技术规范 | 套 | 3 | 970 | 2910 |  | 巴彦淖尔供电公司建材110KV变电站新建双回10KV线路送出工程
37500 | bar: 2022年第11次招标采购明细表 招标编号BDGZ2022-11-YS 名 称