## 2022年第6次招标采购明细表 招标编号BDGZ2022—
2022年第11次招标采购明细表 招标编号BDGZ2022-11-YS
|  |  | 编制： |  |  |  | 签发： |  |  |  |  | 批准：
标段编号 | 标段 | 项目单位 | 采购申请号 | 行号 | 序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 控制金额估算（元） | 项目性质 | 工程项目 | 备 注 | 资质要求（专用要求你）
ZB2022-404 | 2 | 工程建设部 | 3100129824 | 630 | 1 | ADSS光缆(全介质自承式),24芯,G.652,PE | 详见技术规范 | 千米 | 5.33 | 16182 | 86250.06 | 基建工程 | 巴彦淖尔供电公司建材110KV变电站新建双回10KV线路送出工程 | 询比 | 具有中华人民共和国独立法人资格的生产厂家或代理商（代理商提供生产厂家授权） | 结算 | 紧急
[6 empty] | 小计 |  |  |  |  | 86250.06
ZB2022-406 | 4 | 工程建设部 | 3100130061 | 210 | 1 | 耐张线夹-楔型绝缘,NXL-4 | 详见技术规范 | 付 | 12 | 141 | 1692 | 基建工程 | 巴彦淖尔供电公司荣丰110KV变电站新建单回10KV线路送出工程 | 询比 | 具有中华人民共和国独立法人资格的生产厂家或代理商（代理商提供生产厂家授权）
|  | 工程建设部 | 3100130061 | 220 | 2 | 验电接地环装置,JDL-50/240 | 详见技术规范 | 只 | 6 | 35 | 210 |  | 巴彦淖尔供电公司荣丰110KV变电站新建单回10KV线路送出工程
|  | 工程建设部 | 3100130061 | 230 | 3 | 接续金具-异型并沟线夹,JBL-50-240 | 详见技术规范 | 付 | 15 | 44 | 660 |  | 巴彦淖尔供电公司荣丰110KV变电站新建单回10KV线路送出工程
|  | 工程建设部 | 3100130061 | 240 | 4 | 联结金具-平行挂板,PD-12 | 详见技术规范 | 只 | 8 | 10 | 80 |  | 巴彦淖尔供电公司荣丰110KV变电站新建单回10KV线路送出工程
|  | 工程建设部 | 3100130061 | 250 | 5 | 拉线金具-锲型线夹,NX-2 | 详见技术规范 | 付 | 24 | 15 | 360 |  | 巴彦淖尔供电公司荣丰110KV变电站新建单回10KV线路送出工程
|  | 工程建设部 | 3100130061 | 260 | 6 | 拉线金具-UT型线夹,NUT-2 | 详见技术规范 | 付 | 8 | 30 | 240 |  | 巴彦淖尔供电公司荣丰110KV变电站新建单回10KV线路送出工程
|  | 工程建设部 | 3100130082 | 240 | 7 | 设备线夹-铜铝过渡设备线夹,SLG-4B | 详见技术规范 | 付 | 24 | 51 | 1224 |  | 巴彦淖尔供电公司公忽洞110KV变电站新建双回10KV线路送出工程
|  | 工程建设部 | 3100130082 | 250 | 8 | 联结金具-球头挂环,QP-7 | 详见技术规范 | 只 | 204 | 7 | 1428 |  | 巴彦淖尔供电公司公忽洞110KV变电站新建双回10KV线路送出工程
|  | 工程建设部 | 3100130082 | 260 | 9 | 直角挂板,Z-7 | 详见技术规范 | 只 | 150 | 8 | 1200 |  | 巴彦淖尔供电公司公忽洞110KV变电站新建双回10KV线路送出工程
|  | 工程建设部 | 3100130082 | 270 | 10 | 联结金具-碗头挂板,WS-7 | 详见技术规范 | 只 | 192 | 9 | 1728 |  | 巴彦淖尔供电公司公忽洞110KV变电站新建双回10KV线路送出工程
|  | 工程建设部 | 3100130082 | 280 | 11 | U型挂环,U-7 | 详见技术规范 | 只 | 54 | 8 | 432 |  | 巴彦淖尔供电公司公忽洞110KV变电站新建双回10KV线路送出工程
|  | 工程建设部 | 3100130082 | 290 | 12 | 联结金具-U型挂环,U-25 | 详见技术规范 | 只 | 100 | 36 | 3600 |  | 巴彦淖尔供电公司公忽洞110KV变电站新建双回10KV线路送出工程
|  | 工程建设部 | 3100130082 | 300 | 13 | 联结金具-碗头挂板,W-7B | 详见技术规范 | 只 | 12 | 9 | 108 |  | 巴彦淖尔供电公司公忽洞110KV变电站新建双回10KV线路送出工程
|  | 工程建设部 | 3100130082 | 310 | 14 | 耐张线夹-螺栓型,NLL-4 | 详见技术规范 | 付 | 12 | 152 | 1824 |  | 巴彦淖尔供电公司公忽洞110KV变电站新建双回10KV线路送出工程
|  | 工程建设部 | 3100130082 | 320 | 15 | 验电接地环装置,JDL-50/240 | 详见技术规范 | 只 | 66 | 35 | 2310 |  | 巴彦淖尔供电公司公忽洞110KV变电站新建双回10KV线路送出工程
|  | 工程建设部 | 3100130082 | 330 | 16 | 接续金具-异型并沟线夹,JBL-50-240,铜铝,带绝缘护套 | 详见技术规范 | 付 | 250 | 43 | 10750 |  | 巴彦淖尔供电公司公忽洞110KV变电站新建双回10KV线路送出工程
|  | 工程建设部 | 3100130082 | 340 | 17 | 联结金具-平行挂板,PD-12 | 详见技术规范 | 只 | 112 | 10 | 1120 |  | 巴彦淖尔供电公司公忽洞110KV变电站新建双回10KV线路送出工程
|  | 工程建设部 | 3100130082 | 350 | 18 | 拉线金具-锲型线夹,NX-2 | 详见技术规范 | 付 | 300 | 16 | 4800 |  | 巴彦淖尔供电公司公忽洞110KV变电站新建双回10KV线路送出工程
|  | 工程建设部 | 3100130082 | 360 | 19 | 拉线金具-锲型线夹,NX-3 | 详见技术规范 | 付 | 12 | 21 | 252 |  | 巴彦淖尔供电公司公忽洞110KV变电站新建双回10KV线路送出工程
|  | 工程建设部 | 3100130082 | 370 | 20 | 拉线金具-UT型线夹,NUT-2 | 详见技术规范 | 付 | 100 | 30 | 3000 |  | 巴彦淖尔供电公司公忽洞110KV变电站新建双回10KV线路送出工程
|  | 工程建设部 | 3100130082 | 380 | 21 | 拉线金具-UT型线夹,NUT-3 | 详见技术规范 | 付 | 12 | 51 | 612 |  | 巴彦淖尔供电公司公忽洞110KV变电站新建双回10KV线路送出工程
|  | 工程建设部 | 3100130061 | 200 | 22 | 联结金具-U型挂环,U-25 | 详见技术规范 | 只 | 8 | 36 | 288 |  | 巴彦淖尔供电公司荣丰110KV变电站新建单回10KV线路送出工程
|  | 工程建设部 | 3100130061 | 190 | 23 | U型挂环,U-7 | 详见技术规范 | 只 | 4 | 6 | 24 |  | 巴彦淖尔供电公司荣丰110KV变电站新建单回10KV线路送出工程
|  | 工程建设部 | 3100130061 | 180 | 24 | 联结金具-碗头挂板,WS-7 | 详见技术规范 | 只 | 12 | 9 | 108 |  | 巴彦淖尔供电公司荣丰110KV变电站新建单回10KV线路送出工程
|  | 工程建设部 | 3100130061 | 170 | 25 | 直角挂板,Z-7 | 详见技术规范 | 只 | 8 | 8 | 64 |  | 巴彦淖尔供电公司荣丰110KV变电站新建单回10KV线路送出工程
|  | 工程建设部 | 3100130061 | 160 | 26 | 联结金具-球头挂环,QP-7 | 详见技术规范 | 只 | 12 | 7 | 84 |  | 巴彦淖尔供电公司荣丰110KV变电站新建单回10KV线路送出工程
|  | 工程建设部 | 3100130061 | 150 | 27 | 设备线夹-铜铝过渡设备线夹,SLG-4B | 详见技术规范 | 付 | 6 | 50 | 300 |  | 巴彦淖尔供电公司荣丰110KV变电站新建单回10KV线路送出工程
|  | 工程建设部 | 3100129824 | 210 | 28 | 设备线夹-铜铝过渡设备线夹,SLG-4B | 详见技术规范 | 付 | 24 | 51 | 1224 |  | 巴彦淖尔供电公司建材110KV变电站新建双回10KV线路送出工程
|  | 工程建设部 | 3100129824 | 220 | 29 | 联结金具-球头挂环,QP-7 | 详见技术规范 | 只 | 153 | 6 | 918 |  | 巴彦淖尔供电公司建材110KV变电站新建双回10KV线路送出工程
|  | 工程建设部 | 3100129824 | 230 | 30 | 直角挂板,Z-7 | 详见技术规范 | 只 | 136 | 8 | 1088 |  | 巴彦淖尔供电公司建材110KV变电站新建双回10KV线路送出工程
|  | 工程建设部 | 3100129824 | 240 | 31 | 联结金具-碗头挂板,WS-7 | 详见技术规范 | 只 | 153 | 9 | 1377 |  | 巴彦淖尔供电公司建材110KV变电站新建双回10KV线路送出工程
|  | 工程建设部 | 3100129824 | 250 | 32 | U型挂环,U-7 | 详见技术规范 | 只 | 17 | 7 | 119 |  | 巴彦淖尔供电公司建材110KV变电站新建双回10KV线路送出工程
|  | 工程建设部 | 3100129824 | 260 | 33 | 联结金具-U型挂环,U-25 | 详见技术规范 | 只 | 21 | 36 | 756 |  | 巴彦淖尔供电公司建材110KV变电站新建双回10KV线路送出工程
|  | 工程建设部 | 3100129824 | 270 | 34 | 耐张线夹-楔型绝缘,NXL-2 | 详见技术规范 | 付 | 36 | 140 | 5040 |  | 巴彦淖尔供电公司建材110KV变电站新建双回10KV线路送出工程
|  | 工程建设部 | 3100129824 | 280 | 35 | 耐张线夹-楔型绝缘,NXL-4 | 详见技术规范 | 付 | 117 | 140 | 16380 |  | 巴彦淖尔供电公司建材110KV变电站新建双回10KV线路送出工程
|  | 工程建设部 | 3100129824 | 290 | 36 | 验电接地环装置,JDL-50/240 | 详见技术规范 | 只 | 48 | 36 | 1728 |  | 巴彦淖尔供电公司建材110KV变电站新建双回10KV线路送出工程
|  | 工程建设部 | 3100129824 | 300 | 37 | 接续金具-异型并沟线夹,JBL-240/50 | 详见技术规范 | 付 | 268 | 43 | 11524 |  | 巴彦淖尔供电公司建材110KV变电站新建双回10KV线路送出工程
|  | 工程建设部 | 3100129824 | 310 | 38 | 联结金具-平行挂板,PD-12 | 详见技术规范 | 只 | 21 | 10 | 210 |  | 巴彦淖尔供电公司建材110KV变电站新建双回10KV线路送出工程
|  | 工程建设部 | 3100129824 | 330 | 39 | 拉线金具-UT型线夹,NUT-2 | 详见技术规范 | 付 | 21 | 30 | 630 |  | 巴彦淖尔供电公司建材110KV变电站新建双回10KV线路送出工程
|  | 工程建设部 | 3100129824 | 320 | 40 | 拉线金具-锲型线夹,NX-2 | 详见技术规范 | 付 | 63 | 16 | 1008 |  | 巴彦淖尔供电公司建材110KV变电站新建双回10KV线路送出工程
[6 empty] | 小计 |  |  |  |  | 80500
ZB2022-407 | 5 | 工程建设部 | 3100130061 | 80 | 1 | 钢绞线,GJ,50,镀锌 | 详见技术规范 | 吨 | 0.061 | 19200 | 1171.2 | 基建工程 | 巴彦淖尔供电公司荣丰110KV变电站新建单回10KV线路送出工程 | 询比 | 具有中华人民共和国独立法人资格的生产厂家或代理商（代理商提供生产厂家授权）
|  | 工程建设部 | 3100130082 | 160 | 2 | 钢绞线,GJ,100,镀锌 | 详见技术规范 | 吨 | 0.182 | 19200 | 3494.4 |  | 巴彦淖尔供电公司公忽洞110KV变电站新建双回10KV线路送出工程
|  | 工程建设部 | 3100130082 | 150 | 3 | 钢绞线,GJ,80,镀锌 | 详见技术规范 | 吨 | 0.585 | 19200 | 11232 |  | 巴彦淖尔供电公司公忽洞110KV变电站新建双回10KV线路送出工程
|  | 工程建设部 | 3100130082 | 140 | 4 | 钢绞线,GJ,50,镀锌 | 详见技术规范 | 吨 | 0.375 | 19200 | 7200 |  | 巴彦淖尔供电公司公忽洞110KV变电站新建双回10KV线路送出工程
ZB2022-410 |  | 工程建设部 | 3100130082 | 130 | 1 | 钢芯铝绞线,JL/G1A,185/30 | 详见技术规范 | 吨 | 1.39 | 37340 | 51902.6 |  | 巴彦淖尔供电公司公忽洞110KV变电站新建双回10KV线路送出工程
[6 empty] | 小计 |  |  |  |  | 75000.2
ZB2022-409 | 7 | 工程建设部 | 3100130061 | 100 | 1 | 10kV电缆终端,3×400,户内终端,冷缩,铜 | 详见技术规范 | 套 | 1 | 1115.5 | 1115.5 | 基建工程 | 巴彦淖尔供电公司荣丰110KV变电站新建单回10KV线路送出工程 | 询比 | 具有中华人民共和国独立法人资格的生产厂家或代理商（代理商提供生产厂家授权）
|  | 工程建设部 | 3100130082 | 200 | 2 | 10kV电缆终端,3×400,户外终端,冷缩,铜 | 详见技术规范 | 套 | 18 | 1115.5 | 20079 |  | 巴彦淖尔供电公司公忽洞110KV变电站新建双回10KV线路送出工程
|  | 工程建设部 | 3100130082 | 190 | 3 | 10kV电缆终端,3×400,户内终端,冷缩,铜 | 详见技术规范 | 套 | 2 | 1115.5 | 2231 |  | 巴彦淖尔供电公司公忽洞110KV变电站新建双回10KV线路送出工程
|  | 工程建设部 | 3100130082 | 180 | 4 | 10kV电缆中间接头,3×400,直通接头,冷缩,铜 | 详见技术规范 | 套 | 2 | 3714.5 | 7429 |  | 巴彦淖尔供电公司公忽洞110KV变电站新建双回10KV线路送出工程
|  | 工程建设部 | 3100130061 | 110 | 5 | 10kV电缆终端,3×400,户外终端,冷缩,铜 | 详见技术规范 | 套 | 1 | 1115.5 | 1115.5 |  | 巴彦淖尔供电公司荣丰110KV变电站新建单回10KV线路送出工程
|  | 工程建设部 | 3100129824 | 170 | 6 | 10kV电缆终端,3×400,户外终端,冷缩,铜 | 详见技术规范 | 套 | 7 | 1115.5 | 7808.5 |  | 巴彦淖尔供电公司建材110KV变电站新建双回10KV线路送出工程
|  | 工程建设部 | 3100129824 | 160 | 7 | 10kV电缆终端,3×400,户内终端,冷缩,铜 | 详见技术规范 | 套 | 3 | 1115.5 | 3346.5 |  | 巴彦淖尔供电公司建材110KV变电站新建双回10KV线路送出工程
[6 empty] | 小计 |  |  |  |  | 43125