## 蒙电_资格后审（excel）
{"srow":[],"sheetIndex":1,"corpSeal":0,"tempcode":"4127","nameSeal":0,"sheetCount":1,"version":"1","mrow":[{"cols":[{"check":"char(10)","col":1,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":2,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":5,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":6,"nullable":"true"},{"check":"char(100)","col":7},{"check":"char(64)","col":8},{"col":9,"nullable":"true"},{"check":"char(1000)","col":12,"nullable":"true"},{"check":"range(0.00,999999999999.99)","col":14,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":15,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":16,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":17,"nullable":"true"}],"endRow":11,"isFree":false,"startRow":3}]} | 呼和浩特供电公司2022年第二批生产大修、日常检修项目材料采购1等（二次）
如技术规范书中设备到货时间与本表中时间不一致，以本表中到货时间为准。
| 标段 | 标段名称 | 工程类别 | 建设单位 | 需求部门 | 项目名称 | 设备属性 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价最高投标限价（元） | 合价最高投标限价（元） | 分项最高投标限价（元） | 专用资格要求 | 到货时间 | 到货地点 | 设备编码 | 采购申请标识
| HG20220504-897 | 35KV及以下电缆 | 大修 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供变电管理二处 | 呼供-2022年第二批供电单位级大修-生建2-燕山营变、工业园变室内室外照明大修呼供-2022年第二批供电单位级大修-生建2-燕山营变、工业园变室内室外照明大修 | 装置性材料 | 低压电力电缆 | 低压电力电缆,YJV,铜,10/6,3+1芯,ZA,22,普通 | 千米 | 0.3 | 50000 | 15000 | 134616.2 | 1、供应商须提供近三年（2019年9月至今）同类业绩一份，需提供合同(合同关键页）及配套发票扫描件。合同关键页至少应包括合同首页、合同金额页、合同签订页等主要内容。 2、供应商须承诺中标后，提供的产品须为内蒙古电力（集团）有限责任公司设备材料采购资格预审合格名单（2022年5月24日新启用）90标段“35kV及以下电缆”的合格供应商的产品，提供承诺书，格式详见附件五。 | 20221205 | 施工现场地面交货 | 800023289 | 330011849700130
|  | 35KV及以下电缆 | 大修 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供变电管理一处 | 呼供-2022年第二批供电单位级大修-生建1-110kV移动甲等变电站照明系统大呼供-2022年第二批供电单位级大修-生建1-110KV移动甲等变电站照明系统大 | 装置性材料 | 低压电力电缆 | 低压电力电缆,YJV,铜,4,3芯,ZA,22,普通 | 千米 | 0.3 | 50000 | 15000 |  |  | 20221205 | 施工现场地面交货 | 800028285 | 330011809800020
|  | 35KV及以下电缆 | 大修 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供变电管理一处 | 呼供-2022年第二批供电单位级大修-生建1-110kV移动甲等变电站照明系统大呼供-2022年第二批供电单位级大修-生建1-110KV移动甲等变电站照明系统大 | 装置性材料 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线,NH-BV-500,通用,2.5MM2 | 米 | 1000 | 15 | 15000 |  |  | 20221205 | 施工现场地面交货 | 801012389 | 330011809800070
|  | 35KV及以下电缆 |  | 呼和浩特供电分公司 | 呼供清水河供电分公司 |  | 装置性材料 | 低压电力电缆 | 低压电力电缆,YJV,铜,120/95,3+1芯,ZC,22,普通 | 千米 | 0.17 | 276860 | 47066.2 |  |  | 20221205 | 买方指定仓库地面交货 | 800023803 | 330011819400010
|  | 35KV及以下电缆 |  | 呼和浩特供电分公司 | 呼供清水河供电分公司 |  | 装置性材料 | 低压电力电缆 | 低压电力电缆,YJV,铜,300/150,3+1芯,ZC,22,通用,0.6/1 | 千米 | 0.035 | 830000 | 29050 |  |  | 20221205 | 买方指定仓库地面交货 | 801012921 | 330011819400020
|  | 35KV及以下电缆 | 大修 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供变电管理二处 | 呼供-2022年第二批供电单位级大修-生建2-燕山营变、工业园变室内室外照明大修呼供-2022年第二批供电单位级大修-生建2-燕山营变、工业园变室内室外照明大修 | 装置性材料 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线,NH-BV-500,通用,2.5MM2 | 米 | 900 | 15 | 13500 |  |  | 20221205 | 施工现场地面交货 | 801012389 | 330011849700050
| HG20220504-898 | 交、直流系统及蓄电池 | 技改 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供和林供电分公司 | 呼供-2022年生产运检装备配置-零购机动费呼供-2022年生产运检装备配置-零购机动费 | 通信设备 | 直流-48V通信电源成套设备 | 直流-48V通信电源成套设备,250A,800Ah | 套 | 1 | 40000 | 40000 | 40000 | 供应商须提供近三年（2019年9月至今）同类业绩一份，需提供合同(合同关键页）及配套发票扫描件。合同关键页至少应包括合同首页、合同金额页、合同签订页等主要内容。 | 20221205 | 买方指定仓库地面交货 | 800016717 | 360001390200010