## 物资汇总
呼和浩特供电公司2022年第五批应急技改招标采购招标公告附件
标段号 | 预标段名称 | 工程项目名称 | 物资小类 | 物资名称 | 物资描述 | 计量单位 | 数量 | 最高投标限价单价（万元） | 最高投标限价单项总价（万元） | 最高投标限价总价（万元） | 交货时间 | 交货地点 | 专用资格要求
HG20220604-967 | 交、直流系统及蓄电池 | 呼供22年第五批应急技改-赛罕供电公司锦绣福源A、B、C区配电室蓄电池更换工程 | 蓄电池组 | 蓄电池组,DC12V,40Ah,阀控式密封 | 单节蓄电池电压:DC12V;容量:40Ah;类型:阀控式密封; | 套 | 3 | 0.87 | 2.61 | 6.61 | 2023-01-30 | 买方指定仓库地面交货 | 供应商须为通过内蒙古电力（集团）有限责任公司设备材料资格预审70标段“交、直流系统及蓄电池”合格的供应商，并提供资格预审合格通知书原件扫描件
|  | 呼供22年第五批应急技改-赛罕供电公司锦绣福源A、B、C区配电室蓄电池更换工程 | 蓄电池组 | 蓄电池组,DC12V,80Ah,阀控式密封 | 单节蓄电池电压:DC12V;容量:80Ah;类型:阀控式密封; | 套 | 2 | 1.2 | 2.4 |  | 2023-01-30 | 买方指定仓库地面交货
|  | 呼供22年第五批应急技改-赛罕供电公司锦绣福源A、B、C区配电室蓄电池更换工程 | 蓄电池组 | 蓄电池组,DC12V,100Ah,阀控式密封 | 单节蓄电池电压:DC12V;容量:100Ah;类型:阀控式密封; | 套 | 1 | 1.6 | 1.6 |  | 2023-01-30 | 买方指定仓库地面交货