## 蒙电_资格预审（excel）
{"srow":[],"sheetIndex":1,"corpSeal":0,"tempcode":"4126","nameSeal":0,"sheetCount":1,"version":"1","mrow":[{"cols":[{"check":"char(10)","col":1,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":2,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":5,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":6,"nullable":"true"},{"check":"char(100)","col":7},{"check":"char(64)","col":8},{"col":9,"nullable":"true"},{"check":"range(0.00,999999999999.99)","col":13,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":14,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":15,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":16,"nullable":"true"}],"endRow":31,"isFree":false,"startRow":3}]} | 采购明细表
如技术规范书中设备到货时间与本表中时间不一致，以本表中到货时间为准。
| 标段 | 标段名称 | 工程类别 | 建设单位 | 需求部门 | 项目名称 | 设备属性 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价最高投标限价（元） | 最高限价（元） | 限制中标数量要求 | 到货时间 | 到货地点 | 设备编码 | 采购申请标识
| 5 | 交流断路器 | 基建 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局工程建设处 | 杭锦后旗华恒生物35千伏配套供电工程变电间隔工程 | 一次设备 | 瓷柱式交流断路器 | 瓷柱式交流断路器,AC35kV,1250A,31.5kA,真空,弹簧机构,户外, | 台 | 1 | 62000 | 62000 |  | 20230215 | 施工现场地面交货 | 801002749 | 310013731200010
| 6 | 隔离开关 | 基建 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局工程建设处 | 杭锦后旗华恒生物35千伏配套供电工程变电间隔工程 | 一次设备 | 交流三相隔离开关 | 35kV三相隔离开关,2000A,31.5kA,电动双柱水平旋转,单接地 | 组 | 1 | 50000 | 103000 |  | 20230215 | 施工现场地面交货 | 800007558 | 310013731200020
|  |  | 基建 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局工程建设处 | 杭锦后旗华恒生物35千伏配套供电工程变电间隔工程 | 一次设备 | 交流三相隔离开关 | 35kV三相隔离开关,2000A,31.5kA,电动双柱水平旋转,双接地 | 组 | 1 | 53000 | 103000 |  | 20230215 | 施工现场地面交货 | 800013817 | 310013731200030
| 1 | 复合绝缘子 | 基建 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局工程建设处 | 杭锦后旗华恒生物35千伏配套供电工程线路工程 | 装置性材料 | 棒形悬式复合绝缘子 | 棒形悬式复合绝缘子,FXBW-35/100,670,1015 | 只 | 94 | 102 | 10494 |  | 20230215 | 施工现场地面交货 | 800021483 | 310013690800280
|  |  | 基建 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局工程建设处 | 杭锦后旗华恒生物35千伏配套供电工程线路工程 | 装置性材料 | 棒形悬式复合绝缘子 | 棒形悬式复合绝缘子,FXBW-35/100G,870,1650 | 只 | 6 | 151 | 10494 |  | 20230215 | 施工现场地面交货 | 800995493 | 310013690800290
| 2 | 金具 | 基建 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局工程建设处 | 杭锦后旗华恒生物35千伏配套供电工程线路工程 | 装置性材料 | 联结金具-球头挂环 | 联结金具-球头挂环,QP-7 | 只 | 78 | 7.72 | 19291.7 |  | 20230215 | 施工现场地面交货 | 800046583 | 310013690800040
|  |  | 基建 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局工程建设处 | 杭锦后旗华恒生物35千伏配套供电工程线路工程 | 装置性材料 | 联结金具-球头挂环 | 联结金具-球头挂环,QP-10 | 只 | 2 | 7.72 | 19291.7 |  | 20230215 | 施工现场地面交货 | 800043853 | 310013690800050
|  |  | 基建 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局工程建设处 | 杭锦后旗华恒生物35千伏配套供电工程线路工程 | 装置性材料 | 联结金具-碗头挂板 | 联结金具-碗头挂板,W-7A | 只 | 21 | 16.52 | 19291.7 |  | 20230215 | 施工现场地面交货 | 800046565 | 310013690800060
|  |  | 基建 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局工程建设处 | 杭锦后旗华恒生物35千伏配套供电工程线路工程 | 装置性材料 | 悬垂线夹-回转型 | 悬垂线夹-回转型,XGU-4 | 付 | 21 | 30.51 | 19291.7 |  | 20230215 | 施工现场地面交货 | 800046758 | 310013690800070
|  |  | 基建 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局工程建设处 | 杭锦后旗华恒生物35千伏配套供电工程线路工程 | 装置性材料 | 联结金具-挂板 | 联结金具-挂板,UB-1080 | 个 | 8 | 20.57 | 19291.7 |  | 20230215 | 施工现场地面交货 | 801009775 | 310013690800080
|  |  | 基建 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局工程建设处 | 杭锦后旗华恒生物35千伏配套供电工程线路工程 | 装置性材料 | 联结金具-U型挂环 | 联结金具-U型挂环,U-10 | 只 | 90 | 15.42 | 19291.7 |  | 20230215 | 施工现场地面交货 | 800046554 | 310013690800090
|  |  | 基建 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局工程建设处 | 杭锦后旗华恒生物35千伏配套供电工程线路工程 | 装置性材料 | 联结金具-碗头挂板 | 联结金具-碗头挂板,WS-7 | 只 | 78 | 20.66 | 19291.7 |  | 20230215 | 施工现场地面交货 | 800046566 | 310013690800100
|  |  | 基建 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局工程建设处 | 杭锦后旗华恒生物35千伏配套供电工程线路工程 | 装置性材料 | 联结金具-联板 | 联结金具-联板,L-1040 | 块 | 78 | 58.74 | 19291.7 |  | 20230215 | 施工现场地面交货 | 800043770 | 310013690800110
|  |  | 基建 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局工程建设处 | 杭锦后旗华恒生物35千伏配套供电工程线路工程 | 装置性材料 | 联结金具-调整板 | 联结金具-调整板,DB-10 | 块 | 39 | 35.24 | 19291.7 |  | 20230215 | 施工现场地面交货 | 800046515 | 310013690800120
|  |  | 基建 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局工程建设处 | 杭锦后旗华恒生物35千伏配套供电工程线路工程 | 装置性材料 | 联结金具-直角挂板 | 联结金具-直角挂板,Z-7 | 只 | 78 | 12.4 | 19291.7 |  | 20230215 | 施工现场地面交货 | 800046537 | 310013690800130
|  |  | 基建 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局工程建设处 | 杭锦后旗华恒生物35千伏配套供电工程线路工程 | 装置性材料 | 联结金具-直角挂板 | 联结金具-直角挂板,Z-10 | 只 | 97 | 16.52 | 19291.7 |  | 20230215 | 施工现场地面交货 | 800046539 | 310013690800140
|  |  | 基建 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局工程建设处 | 杭锦后旗华恒生物35千伏配套供电工程线路工程 | 装置性材料 | 耐张线夹-液压型 | 耐张线夹-液压型,NY-240/30 | 付 | 38 | 91.53 | 19291.7 |  | 20230215 | 施工现场地面交货 | 800043971 | 310013690800150
|  |  | 基建 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局工程建设处 | 杭锦后旗华恒生物35千伏配套供电工程线路工程 | 装置性材料 | 接续金具-钢芯钢铝绞线接续管 | 接续金具-钢芯钢铝绞线接续管,JYD-240/30 | 付 | 5 | 37.29 | 19291.7 |  | 20230215 | 施工现场地面交货 | 800043725 | 310013690800160
|  |  | 基建 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局工程建设处 | 杭锦后旗华恒生物35千伏配套供电工程线路工程 | 装置性材料 | 保护金具-防振锤 | 保护金具-防振锤,FD-4 | 付 | 48 | 48.59 | 19291.7 |  | 20230215 | 施工现场地面交货 | 800046277 | 310013690800170
| 3 | 光缆 | 基建 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局工程建设处 | 杭锦后旗华恒生物35千伏配套供电工程线路工程 | 装置性材料 | OPGW光缆 | OPGW光缆,24芯,G.652,50/58/11.5,铝包钢 | 千米 | 1.75 | 17500 | 33325 |  | 20230215 | 施工现场地面交货 | 800026283 | 310013690800180
|  |  | 基建 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局工程建设处 | 杭锦后旗华恒生物35千伏配套供电工程线路工程 | 装置性材料 | 导引光缆 | 导引光缆,24芯 | 米 | 300 | 9 | 33325 |  | 20230215 | 施工现场地面交货 | 801001758 | 310013690800190
| 4 | 光缆金具 | 基建 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局工程建设处 | 杭锦后旗华恒生物35千伏配套供电工程线路工程 | 装置性材料 | 光缆接头盒 | 光缆接头盒,OPGW光缆用,24 | 只 | 2 | 700 | 12532.3 |  | 20230215 | 施工现场地面交货 | 800044855 | 310013690800200
|  |  | 基建 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局工程建设处 | 杭锦后旗华恒生物35千伏配套供电工程线路工程 | 装置性材料 | 光缆金具 | 光缆金具,OPGW,悬垂金具 | 付 | 3 | 440 | 12532.3 |  | 20230215 | 施工现场地面交货 | 800045940 | 310013690800210
|  |  | 基建 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局工程建设处 | 杭锦后旗华恒生物35千伏配套供电工程线路工程 | 装置性材料 | 光缆金具 | 光缆金具,OPGW,耐张金具 | 付 | 12 | 500 | 12532.3 |  | 20230215 | 施工现场地面交货 | 800045939 | 310013690800220
|  |  | 基建 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局工程建设处 | 杭锦后旗华恒生物35千伏配套供电工程线路工程 | 装置性材料 | 光缆金具 | 光缆金具,OPGW,防振金具 | 付 | 16 | 80 | 12532.3 |  | 20230215 | 施工现场地面交货 | 800045937 | 310013690800230
|  |  | 基建 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局工程建设处 | 杭锦后旗华恒生物35千伏配套供电工程线路工程 | 装置性材料 | 光缆金具 | 光缆金具,OPGW,卡具 | 付 | 30 | 59.41 | 12532.3 |  | 20230215 | 施工现场地面交货 | 800045938 | 310013690800240
|  |  | 基建 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局工程建设处 | 杭锦后旗华恒生物35千伏配套供电工程线路工程 | 装置性材料 | 光缆余缆架 | 光缆余缆架 | 付 | 2 | 300 | 12532.3 |  | 20230215 | 施工现场地面交货 | 800044830 | 310013690800250
|  |  | 基建 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局工程建设处 | 杭锦后旗华恒生物35千伏配套供电工程线路工程 | 装置性材料 | 光缆金具 | 光缆金具,OPGW,紧固夹具,通用 | 付 | 1 | 50 | 12532.3 |  | 20230215 | 施工现场地面交货 | 801009557 | 310013690800260
|  |  | 基建 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局工程建设处 | 杭锦后旗华恒生物35千伏配套供电工程线路工程 | 装置性材料 | 光缆金具 | 光缆金具,OPGW,紧固夹具,通用 | 付 | 2 | 50 | 12532.3 |  | 20230215 | 施工现场地面交货 | 801009557 | 310013690800270