## 招标采购明细表正式表
巴彦淖尔市康立电力安装有限责任公司2022年第5次招标采购明细表 招标编号KLZB2022-05
标段编号 | 标段 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价限价（元） | 总价最高限价（元） | 项目性质 | 工程项目 | 备 注 | 交货日期
KLZB2022-051 | 1 | 110kV电力电缆 | ZB-YJLW03-Z64/110-1×1600 | 千米 | 1 | 1400000 | 7303000 | 设备材料框架 | 电力电缆框架 | 入围供应商：2家 分配方式：平均分配 服务期限：自合同签订之日起至2024年12月31日 | 按采购人要求
|  | 110kV电力电缆 | ZB-YJLW03-Z64/110-1×1000 | 千米 | 1 | 1100000
|  | 110kV电力电缆 | ZC-YJLW03-Z64/110-1×800 | 千米 | 1 | 862000
|  | 110kV电力电缆 | ZB-YJLW03-Z64/110-1×630 | 千米 | 1 | 730000
|  | 110kV电力电缆 | ZB-YJLW03-Z64/110-1×500 | 千米 | 1 | 620000
|  | 110kV电力电缆 | ZC-YJLW03-Z64/110-1×400 | 千米 | 1 | 500000
|  | 110kV电力电缆 | YJLW03-64/110-1×400 | 千米 | 1 | 405000
|  | 110kV电力电缆 | YJLW02-64/110-1×1000 | 千米 | 1 | 993000
|  | 110kV电力电缆 | YJLW02-64/110-1×630 | 千米 | 1 | 693000
KLZB2022-054 | 4 | 环网柜、高低压电缆分支箱、高低压开关柜、端子箱、无功补偿柜、低压综合配电箱框架 | 详见技术规范及附件2.环网柜等框架明细 | 项 | 1 | 16584800 | 16584800 | 设备材料框架 | 环网柜、高低压电缆分支箱、高低压开关柜、端子箱、无功补偿柜、低压综合配电箱框架 | 入围供应商：2家 分配方式：平均分配 服务期限：自合同签订之日起至2024年12月31日 | 接到订货通知书后15日历天内货到甲方指定地点
KLZB2022-056 | 6 | 悬式瓷绝缘子 | XWP8-70 | 片 | 1 | 57 | 553 | 设备材料框架 | 瓷绝缘子框架 | 入围供应商：3家 分配方式：平均分配 服务期限：自合同签订之日起至2024年12月31日 | 接到订货通知书后10日历天货到甲方指定地点
|  | 悬式瓷绝缘子 | XWP2-70 | 片 | 1 | 44
|  | 悬式瓷绝缘子 | XWP-100 | 片 | 1 | 68
|  | 悬式瓷绝缘子 | U70-C | 片 | 1 | 37
|  | 悬式瓷绝缘子 | U70-B | 片 | 1 | 38
|  | 拉紧绝缘子 | HJ—7T | 只 | 1 | 24
|  | 拉紧绝缘子 | HJ--9T | 只 | 1 | 25
|  | 针式绝缘子 | P－6T | 只 | 1 | 14
|  | 针式绝缘子 | P－15T | 只 | 1 | 23
|  | 针式绝缘子 | P--20T | 只 | 1 | 40
|  | 工字瓶 |  | 只 | 1 | 5
|  | 小悬瓶 | U-40C | 只 | 1 | 25
|  | 小悬瓶 | U-40B | 只 | 1 | 26
|  | 柱式瓷绝缘子 | R12.5ET125N | 只 | 1 | 40
|  | 柱式瓷绝缘子 | R5ET105L | 只 | 1 | 42
|  | 柱式瓷绝缘子 | R12.5ET150N | 只 | 1 | 45
|  | 合计 |  |  |  | 23888353 | 23888353

## 环网柜、高低压电缆分支箱、高低压开关柜、端子箱、无功补偿柜、低
环网柜、高低压电缆分支箱、高低压开关柜、端子箱、无功补偿柜、低压综合配电箱框架明细
序号 | 设备及材料名称 | 设备及材料型号 | 间隔数 | 数量 | 单位 | 单价最高限价 （元） | 交货日期 | 备注
1 | 1KV电缆分支箱 | 一进二出（不带开关） |  | 1 | 台 | 1000 | 接到订货通知书后15日历天内货到甲方指定地点
2 | 1KV电缆分支箱 | 一进二出（进线负荷开关出线断路器） |  | 1 | 台 | 2500
3 | 1KV电缆分支箱 | 一进三出（进线负荷开关出线断路器） |  | 1 | 台 | 3000
4 | 1KV电缆分支箱 | 一进四出（进线负荷开关出线断路器） |  | 1 | 台 | 3500
5 | 1KV电缆分支箱 | 一进五出（进线负荷开关出线断路器） |  | 1 | 台 | 4000
6 | 1KV电缆分支箱 | 一进六出（进线负荷开关出线断路器） |  | 1 | 台 | 4500
7 | 1KV电缆分支箱 | 一进八出进线负荷开关出线断路器） |  | 1 | 台 | 5000
8 | 10KV电缆分支箱 | 一进二出（不带开关） |  | 1 | 台 | 4500
9 | 10KV电缆分支箱 | 一进二出（进线负荷开关出线断路器） |  | 1 | 台 | 20000
10 | 10KV电缆分支箱 | 一进三出（进线负荷开关出线断路器） |  | 1 | 台 | 30000
11 | 10KV电缆分支箱 | 一进四出（进线负荷开关出线断路器） |  | 1 | 台 | 40000
12 | 10KV电缆分支箱 | 一进五出（进线负荷开关出线断路器） |  | 1 | 台 | 50000
13 | 10KV电缆分支箱 | 一进六出（进线负荷开关出线断路器） |  | 1 | 台 | 60000
14 | 10KV电缆分支箱 | 一进八出进线负荷开关出线断路器） |  | 1 | 台 | 80000
15 | 110KV出线端子箱 | XW1-2 |  | 1 | 台 | 5600 | 接到订货通知书后15日历天内货到甲方指定地点
16 | 110KV PT端子箱 | XW1-2 |  | 1 | 台 | 6700
17 | 110KV主变进线端子箱 | XW1-2 |  | 1 | 台 | 5400
18 | 110KV母联端子箱 | XW1-2 |  | 1 | 台 | 5300
19 | 110KV 主变端子箱 | XW1-2 |  | 1 | 台 | 5300
20 | 35KV出线端子箱 | XW1-2 |  | 1 | 台 | 5400
21 | 35KV 主变端子箱 | XW1-2 |  | 1 | 台 | 5100
22 | 35KV 母联端子箱 | XW1-2 |  | 1 | 台 | 5100
23 | 35KV PT端子箱 | XW1-2 |  | 1 | 台 | 6300
24 | 35KV主变进线端子箱 | XW1-2 |  | 1 | 台 | 5300
25 | 检修箱 |  |  | 1 | 台 | 5400
26 | 中控照明箱 |  |  | 1 | 台 | 5000
27 | 端子箱 | ZXW2-2 |  | 1 | 台 | 6700
28 | 端子箱 | ZXW2-3 |  | 1 | 台 | 7600
29 | 端子箱 | ZXW2-4 |  | 1 | 台 | 8700
30 | 接地卡箱 | 根据图纸制作 |  | 1 | 台 | 300
31 | 接地箱 | 根据图纸制作 |  | 1 | 台 | 300
32 | 10KV自动投切无功补偿柜 | VQAC-10/200KVAR |  | 1 | 台 | 23000
33 | 10KV自动投切无功补偿柜 | VQAC-10/100+100KVAR |  | 1 | 台 | 28000 | 接到订货通知书后15日历天内货到甲方指定地点
34 | 10KV自动投切无功补偿柜 | VQAC-10/100+50KVAR |  | 1 | 台 | 26000
35 | 10KV自动投切无功补偿柜 | VQAC-10/50+50KVAR |  | 1 | 台 | 22000
36 | 低压综合配电箱 | 30KVA变压器适用 |  | 1 | 台 | 5400
37 | 低压综合配电箱 | 50KVA变压器适用 |  | 1 | 台 | 5600
38 | 低压综合配电箱 | 80KVA变压器适用 |  | 1 | 台 | 5800
39 | 低压综合配电箱 | 100KVA变压器适用 |  | 1 | 台 | 6000
40 | 低压综合配电箱 | 125KVA变压器适用 |  | 1 | 台 | 6200
41 | 低压综合配电箱 | 160KVA变压器适用 |  | 1 | 台 | 6400
42 | 低压综合配电箱 | 200KVA变压器适用 |  | 1 | 台 | 6600
43 | 低压综合配电箱 | 250KVA变压器适用 |  | 1 | 台 | 6800
44 | 低压综合配电箱 | 315KVA变压器适用 |  | 1 | 台 | 7000
45 | 低压综合配电箱 | 400KVA变压器适用 |  | 1 | 台 | 7300
46 | FTU | 适用于低压综合配电箱 |  | 1 | 台 | 1000
47 | 低压无功补偿 | 20KVar |  | 1 | 台 | 3400
48 | 低压无功补偿 | 35KVar |  | 1 | 台 | 4000
49 | 低压无功补偿 | 40KVar |  | 1 | 台 | 4200
50 | 低压无功补偿 | 50KVar |  | 1 | 台 | 4400 | 接到订货通知书后15日历天内货到甲方指定地点
51 | 低压无功补偿 | 64KVar |  | 1 | 台 | 4800
52 | 低压无功补偿 | 80KVar |  | 1 | 台 | 5400
53 | 低压无功补偿 | 100KVar |  | 1 | 台 | 6200
54 | 低压无功补偿 | 125KVar |  | 1 | 台 | 6600
55 | 低压无功补偿 | 160KVar |  | 1 | 台 | 6900
56 | 低压无功补偿 | 200KVar |  | 1 | 台 | 7200
57 | 低压无功补偿 | 250KVar |  | 1 | 台 | 7600
58 | 低压无功补偿 | 400KVar |  | 1 | 台 | 9000
59 | 10KV气体环网柜 | 二进一出一PT（进线负荷开关出线断路器，PT柜带开关） | 4 | 1 | 台 | 90000
60 | 10KV气体环网柜 | 二进二出一PT（进线负荷开关出线断路器，PT柜带开关） | 5 | 1 | 台 | 10000
61 | 10KV气体环网柜 | 二进三出一PT（进线负荷开关出线断路器，PT柜带开关） | 6 | 1 | 台 | 115000
62 | 10KV气体环网柜 | 二进四出一PT（进线负荷开关出线断路器，PT柜带开关） | 7 | 1 | 台 | 150000
63 | 10KV气体环网柜 | 二进五出一PT（进线负荷开关出线断路器，PT柜带开关） | 8 | 1 | 台 | 180000
64 | 10KV气体环网柜 | 二进六出一PT（进线负荷开关出线断路器，PT柜带开关） | 9 | 1 | 台 | 220000
65 | 10KV气体环网柜 | 二进八出一PT（进线负荷开关出线断路器，PT柜带开关） | 11 | 1 | 台 | 250000
66 | 10KV气体环网柜 | 二进二出二PT一母联（进线负荷开关出线断路器，母联断路器，PT柜带开关） | 8 | 1 | 台 | 140000
67 | 10KV气体环网柜 | 二进四出二PT一母联（进线负荷开关出线断路器，母联断路器，PT柜带开关） | 10 | 1 | 台 | 185000
68 | 10KV气体环网柜 | 二进六出二PT一母联（进线负荷开关出线断路器，母联断路器，PT柜带开关） | 12 | 1 | 台 | 220000 | 接到订货通知书后15日历天内货到甲方指定地点
69 | 10KV气体环网柜 | 二进八出二PT一母联（进线负荷开关出线断路器，母联断路器，PT柜带开关） | 14 | 1 | 台 | 260000
70 | 10KV气体环网柜 | 一进一出一PT（进线出线全断路器，PT柜带开关） | 3 | 1 | 台 | 65000
71 | 10KV气体环网柜 | 一进二出一PT（进线出线全断路器，PT柜带开关） | 4 | 1 | 台 | 90000
72 | 10KV气体环网柜 | 一进三出一PT（进线出线全断路器，PT柜带开关） | 5 | 1 | 台 | 100000
73 | 10KV气体环网柜 | 一进四出一PT（进线出线全断路器，PT柜带开关） | 6 | 1 | 台 | 115000
74 | 10KV气体环网柜 | 一进五出一PT（进线出线全断路器，PT柜带开关） | 7 | 1 | 台 | 130000
75 | 10KV气体环网柜 | 一进六出一PT（进线出线全断路器，PT柜带开关） | 8 | 1 | 台 | 160000
76 | 10KV气体环网柜 | 一进八出一PT（进线出线全断路器，PT柜带开关） | 10 | 1 | 台 | 200000
77 | 10KV气体环网柜 | 二进一出一PT（进线出线全断路器，PT柜带开关）） | 4 | 1 | 台 | 110000
78 | 10KV气体环网柜 | 二进二出一PT（进线出线全断路器，PT柜带开关） | 5 | 1 | 台 | 125000
79 | 10KV气体环网柜 | 二进三出一PT（进线出线全断路器，PT柜带开关） | 6 | 1 | 台 | 140000
80 | 10KV气体环网柜 | 二进四出一PT（进线出线全断路器，PT柜带开关） | 7 | 1 | 台 | 160000
81 | 10KV气体环网柜 | 二进五出一PT（进线出线全断路器，PT柜带开关） | 8 | 1 | 台 | 190000
82 | 10KV气体环网柜 | 二进六出一PT（进线出线全断路器，PT柜带开关） | 9 | 1 | 台 | 240000
83 | 10KV气体环网柜 | 二进八出一PT（进线出线全断路器，PT柜带开关） | 11 | 1 | 台 | 260000
84 | 10KV六氟化硫环网柜 | 二进二出二PT一母联（进线出线全断路器，母联断路器，PT柜带开关） | 8 | 1 | 台 | 145000
85 | 10KV六氟化硫环网柜 | 二进四出二PT一母联（进线出线全断路器，母联断路器，PT柜带开关） | 10 | 1 | 台 | 190000
86 | 10KV六氟化硫环网柜 | 二进六出二PT一母联（进线出线全断路器，母联断路器，PT柜带开关） | 12 | 1 | 台 | 240000 | 接到订货通知书后15日历天内货到甲方指定地点
87 | 10KV六氟化硫环网柜 | 二进八出二PT一母联（进线出线全断路器，母联断路器，PT柜带开关） | 14 | 1 | 台 | 270000
88 | 10KV六氟化硫环网柜 | 二进一出一PT（进线负荷开关出线断路器，PT柜带开关） | 4 | 1 | 台 | 80000
89 | 10KV六氟化硫环网柜 | 二进二出一PT（进线负荷开关出线断路器，PT柜带开关） | 5 | 1 | 台 | 110000
90 | 10KV六氟化硫环网柜 | 二进三出一PT（进线负荷开关出线断路器，PT柜带开关） | 6 | 1 | 台 | 125000
91 | 10KV六氟化硫环网柜 | 二进四出一PT（进线负荷开关出线断路器，PT柜带开关） | 7 | 1 | 台 | 140000
92 | 10KV六氟化硫环网柜 | 二进五出一PT（进线负荷开关出线断路器，PT柜带开关） | 8 | 1 | 台 | 160000
93 | 10KV六氟化硫环网柜 | 二进六出一PT（进线负荷开关出线断路器，PT柜带开关） | 9 | 1 | 台 | 180000
94 | 10KV六氟化硫环网柜 | 二进八出一PT（进线负荷开关出线断路器，PT柜带开关） | 11 | 1 | 台 | 240000
95 | 10KV六氟化硫环网柜 | 二进二出二PT一母联（进线负荷开关出线断路器，母联断路器，PT柜带开关） | 8 | 1 | 台 | 130000
96 | 10KV六氟化硫环网柜 | 二进四出二PT一母联（进线负荷开关出线断路器，母联断路器，PT柜带开关） | 10 | 1 | 台 | 180000
97 | 10KV六氟化硫环网柜 | 二进六出二PT一母联（进线负荷开关出线断路器，母联断路器，PT柜带开关） | 12 | 1 | 台 | 230000
98 | 10KV六氟化硫环网柜 | 二进八出二PT一母联（进线负荷开关出线断路器，母联断路器，PT柜带开关） | 14 | 1 | 台 | 250000
99 | 10KV六氟化硫环网柜 | 一进一出一PT（进线出线全断路器，PT柜带开关） | 3 | 1 | 台 | 70000
100 | 10KV六氟化硫环网柜 | 一进二出一PT（进线出线全断路器，PT柜带开关） | 4 | 1 | 台 | 85000
101 | 10KV六氟化硫环网柜 | 一进三出一PT（进线出线全断路器，PT柜带开关） | 5 | 1 | 台 | 105000
102 | 10KV六氟化硫环网柜 | 一进四出一PT（进线出线全断路器，PT柜带开关） | 6 | 1 | 台 | 120000
103 | 10KV六氟化硫环网柜 | 一进五出一PT（进线出线全断路器，PT柜带开关） | 7 | 1 | 台 | 160000
104 | 10KV六氟化硫环网柜 | 一进六出一PT（进线出线全断路器，PT柜带开关） | 8 | 1 | 台 | 190000 | 接到订货通知书后15日历天内货到甲方指定地点
105 | 10KV六氟化硫环网柜 | 一进八出一PT（进线出线全断路器，PT柜带开关） | 10 | 1 | 台 | 210000
106 | 10KV六氟化硫环网柜 | 二进一出一PT（进线出线全断路器，PT柜带开关）） | 4 | 1 | 台 | 90000
107 | 10KV六氟化硫环网柜 | 二进二出一PT（进线出线全断路器，PT柜带开关） | 5 | 1 | 台 | 110000
108 | 10KV六氟化硫环网柜 | 二进三出一PT（进线出线全断路器，PT柜带开关） | 6 | 1 | 台 | 130000
109 | 10KV六氟化硫环网柜 | 二进四出一PT（进线出线全断路器，PT柜带开关） | 7 | 1 | 台 | 155000
110 | 10KV六氟化硫环网柜 | 二进五出一PT（进线出线全断路器，PT柜带开关） | 8 | 1 | 台 | 180000
111 | 10KV六氟化硫环网柜 | 二进六出一PT（进线出线全断路器，PT柜带开关） | 9 | 1 | 台 | 200000
112 | 10KV六氟化硫环网柜 | 二进八出一PT（进线出线全断路器，PT柜带开关） | 11 | 1 | 台 | 250000
113 | 10KV固体环网柜 | 二进一出一PT（进线负荷开关出线断路器，PT柜带开关） | 4 | 1 | 台 | 110000
114 | 10KV固体环网柜 | 二进二出一PT（进线负荷开关出线断路器，PT柜带开关） | 5 | 1 | 台 | 130000
115 | 10KV固体环网柜 | 二进三出一PT（进线负荷开关出线断路器，PT柜带开关） | 6 | 1 | 台 | 150000
116 | 10KV固体环网柜 | 二进四出一PT（进线负荷开关出线断路器，PT柜带开关） | 7 | 1 | 台 | 180000
117 | 10KV固体环网柜 | 二进五出一PT（进线负荷开关出线断路器，PT柜带开关） | 8 | 1 | 台 | 200000
118 | 10KV固体环网柜 | 二进六出一PT（进线负荷开关出线断路器，PT柜带开关） | 9 | 1 | 台 | 220000
119 | 10KV固体环网柜 | 二进八出一PT（进线负荷开关出线断路器，PT柜带开关） | 11 | 1 | 台 | 250000
120 | 10KV固体环网柜 | 二进二出二PT一母联（进线负荷开关出线断路器，母联断路器，PT柜带开关） | 8 | 1 | 台 | 180000
121 | 10KV固体环网柜 | 二进四出二PT一母联（进线负荷开关出线断路器，母联断路器，PT柜带开关） | 10 | 1 | 台 | 210000
122 | 10KV固体环网柜 | 二进六出二PT一母联（进线负荷开关出线断路器，母联断路器，PT柜带开关） | 12 | 1 | 台 | 240000 | 接到订货通知书后15日历天内货到甲方指定地点
123 | 10KV固体环网柜 | 二进八出二PT一母联（进线负荷开关出线断路器，母联断路器，PT柜带开关） | 14 | 1 | 台 | 280000
124 | 10KV固体环网柜 | 一进一出一PT（进线出线全断路器，PT柜带开关） | 3 | 1 | 台 | 90000
125 | 10KV固体环网柜 | 一进二出一PT（进线出线全断路器，PT柜带开关） | 4 | 1 | 台 | 110000
126 | 10KV固体环网柜 | 一进三出一PT（进线出线全断路器，PT柜带开关） | 5 | 1 | 台 | 120000
127 | 10KV固体环网柜 | 一进四出一PT（进线出线全断路器，PT柜带开关） | 6 | 1 | 台 | 150000
128 | 10KV固体环网柜 | 一进五出一PT（进线出线全断路器，PT柜带开关） | 7 | 1 | 台 | 170000
129 | 10KV固体环网柜 | 一进六出一PT（进线出线全断路器，PT柜带开关） | 8 | 1 | 台 | 200000
130 | 10KV固体环网柜 | 一进八出一PT（进线出线全断路器，PT柜带开关） | 10 | 1 | 台 | 220000
131 | 10KV固体环网柜 | 二进一出一PT（进线出线全断路器，PT柜带开关）） | 4 | 1 | 台 | 130000
132 | 10KV固体环网柜 | 二进二出一PT（进线出线全断路器，PT柜带开关） | 5 | 1 | 台 | 135000
133 | 10KV固体环网柜 | 二进三出一PT（进线出线全断路器，PT柜带开关） | 6 | 1 | 台 | 150000
134 | 10KV固体环网柜 | 二进四出一PT（进线出线全断路器，PT柜带开关） | 7 | 1 | 台 | 190000
135 | 10KV固体环网柜 | 二进五出一PT（进线出线全断路器，PT柜带开关） | 8 | 1 | 台 | 205000
136 | 10KV固体环网柜 | 二进六出一PT（进线出线全断路器，PT柜带开关） | 9 | 1 | 台 | 230000
137 | 10KV固体环网柜 | 二进八出一PT（进线出线全断路器，PT柜带开关） | 11 | 1 | 台 | 260000
138 | 10KV固体环网柜 | 二进二出二PT一母联（进线出线全断路器，母联断路器，PT柜带开关） | 8 | 1 | 台 | 180000
139 | 10KV固体环网柜 | 二进四出二PT一母联（进线出线全断路器，母联断路器，PT柜带开关） | 10 | 1 | 台 | 210000
140 | 10KV固体环网柜 | 二进六出二PT一母联（进线出线全断路器，母联断路器，PT柜带开关） | 12 | 1 | 台 | 240000 | 接到订货通知书后15日历天内货到甲方指定地点
141 | 10KV固体环网柜 | 二进八出二PT一母联（进线出线全断路器，母联断路器，PT柜带开关） | 14 | 1 | 台 | 260000
142 | 计量间隔 | 不含CT.PT | 1 | 1 | 面 | 25000
143 | 计量间隔 | 含CT,PT | 1 | 1 | 面 | 30000
144 | 进线柜 | KYN28NA-额定电压12KV、额定电流1250A | 1 | 1 | 台 | 38000
145 | 进线柜 | KYN28NA-额定电压12KV、额定电流630A | 1 | 1 | 台 | 35000
146 | 计量柜 | KYN28NA-12 | 1 | 1 | 台 | 32000
147 | PT柜 | KYN28NA-12 | 1 | 1 | 台 | 32000
148 | 聚优柜 | KYN28NA-12 | 1 | 1 | 台 | 40000
149 | 出线柜 | KYN28NA-额定电压12KV、额定电流1250A | 1 | 1 | 台 | 38000
150 | 出线柜 | KYN28NA-额定电压12KV、额定电流630A | 1 | 1 | 台 | 35000
151 | 母联隔离柜 | KYN28NA-12 | 1 | 1 | 台 | 25000
152 | 母联开关柜 | KYN28NA-额定电压12KV、额定电流1250A | 1 | 1 | 台 | 35000
153 | 母联开关柜 | KYN28NA-额定电压12KV、额定电流630A | 1 | 1 | 台 | 33000
154 | 备用断路器小车 | 额定电流1250A | 1 | 1 | 台 | 8500
155 | 备用断路器小车 | 额定电流630A | 1 | 1 | 台 | 8000
156 | 后台监控 |  | 1 | 1 | 套 | 45000
157 | 过渡柜 |  | 1 | 1 | 台 | 10000
158 | 直流系统 | 100Ah包括直流充电馈线屏、直流电池屏 | 1 | 1 | 套 | 40000 | 接到订货通知书后15日历天内货到甲方指定地点
159 | 直流系统 | 101Ah包括直流充电馈线屏、直流电池屏、低压配电屏 | 1 | 1 | 套 | 40000
160 | 微机选线屏 |  | 1 | 1 | 面 | 12000
161 | 低压开关柜（抽屉型） | 进线柜 、母线柜（适用于500kVA及以下变压器） | 1 | 1 | 台 | 21000
162 | 低压开关柜（抽屉型） | 电容柜（适用于500kVA及以下变压器） | 1 | 1 | 台 | 14000
163 | 低压开关柜（抽屉型） | 出线柜（适用于500kVA及以下变压器） | 1 | 1 | 台 | 20000
164 | 低压开关柜（抽屉型） | 进线柜、母线柜（适用于630kVA） | 1 | 1 | 台 | 22000
165 | 低压开关柜（抽屉型） | 电容柜（适用于630kVA） | 1 | 1 | 台 | 16000
166 | 低压开关柜（抽屉型） | 出线柜（适用于630kVA） | 1 | 1 | 台 | 21000
167 | 低压开关柜（抽屉型） | 进线柜、母线柜（适用于800kVA） | 1 | 1 | 台 | 25000
168 | 低压开关柜（抽屉型） | 电容柜（适用于800kVA） | 1 | 1 | 台 | 21000
169 | 低压开关柜（抽屉型） | 出线柜（适用于800kVA） | 1 | 1 | 台 | 23000
170 | 低压开关柜（抽屉型） | 进线柜、母线柜（适用于1000kVA） | 1 | 1 | 台 | 34000
171 | 低压开关柜（抽屉型） | 电容柜（适用于1000kVA） | 1 | 1 | 台 | 25000
172 | 低压开关柜（抽屉型） | 出线柜（适用于1000kVA） | 1 | 1 | 台 | 27000
173 | 低压开关柜（抽屉型） | 进线柜、母线柜（适用于1250kVA） | 1 | 1 | 台 | 38000
174 | 低压开关柜（抽屉型） | 电容柜（适用于1250kVA） | 1 | 1 | 台 | 30000
175 | 低压开关柜（抽屉型） | 出线柜（适用于1250kVA） | 1 | 1 | 台 | 28000
176 | 低压开关柜（抽屉型） | 进线柜、母线柜（适用于1600kVA） | 1 | 1 | 台 | 50000 | 接到订货通知书后15日历天内货到甲方指定地点
177 | 低压开关柜（抽屉型） | 电容柜（适用于1600kVA） | 1 | 1 | 台 | 54000
178 | 低压开关柜（抽屉型） | 出线柜（适用于1600kVA） | 1 | 1 | 台 | 32000
179 | 低压开关柜（抽屉型） | 进线柜、母线柜（适用于2000kVA） | 1 | 1 | 台 | 76000
180 | 低压开关柜（抽屉型） | 电容柜（适用于2000kVA） | 1 | 1 | 台 | 83000
181 | 低压开关柜（抽屉型） | 出线柜（适用于2000kVA） | 1 | 1 | 台 | 54000
182 | 低压开关柜（固定柜） | 进线柜、 母线柜（适用于500kVA及以下变压器） | 1 | 1 | 台 | 20000
183 | 低压开关柜（固定柜） | 电容柜（适用于500kVA及以下变压器） | 1 | 1 | 台 | 13000
184 | 低压开关柜（固定柜） | 出线柜（适用于500kVA及以下变压器） | 1 | 1 | 台 | 13000
185 | 低压开关柜（固定柜） | 进线柜、母线柜（适用于630kVA） | 1 | 1 | 台 | 21000
186 | 低压开关柜（固定柜） | 电容柜（适用于630kVA） | 1 | 1 | 台 | 15000
187 | 低压开关柜（固定柜） | 出线柜（适用于630kVA） | 1 | 1 | 台 | 16000
188 | 低压开关柜（固定柜） | 进线柜、母线柜（适用于800kVA） | 1 | 1 | 台 | 24000
189 | 低压开关柜（固定柜） | 电容柜（适用于800kVA） | 1 | 1 | 台 | 21000
190 | 低压开关柜（固定柜） | 出线柜（适用于800kVA） | 1 | 1 | 台 | 18000
191 | 低压开关柜（固定柜） | 进线柜、母线柜（适用于1000kVA） | 1 | 1 | 台 | 33000
192 | 低压开关柜（固定柜） | 电容柜（适用于1000kVA） | 1 | 1 | 台 | 24000
193 | 低压开关柜（固定柜） | 出线柜（适用于1000kVA） | 1 | 1 | 台 | 19000
194 | 低压开关柜（固定柜） | 进线柜、母线柜（适用于1250kVA） | 1 | 1 | 台 | 37000 | 接到订货通知书后15日历天内货到甲方指定地点
195 | 低压开关柜（固定柜） | 电容柜（适用于1250kVA） | 1 | 1 | 台 | 28000
196 | 低压开关柜（固定柜） | 出线柜（适用于1250kVA） | 1 | 1 | 台 | 19000
197 | 低压开关柜（固定柜） | 进线柜、母线柜（适用于1600kVA） | 1 | 1 | 台 | 49000
198 | 低压开关柜（固定柜） | 电容柜（适用于1600kVA） | 1 | 1 | 台 | 53000
199 | 低压开关柜（固定柜） | 出线柜（适用于1600kVA） | 1 | 1 | 台 | 26000
200 | 低压开关柜（固定柜） | 进线柜、母线柜（适用于2000kVA） | 1 | 1 | 台 | 75000
201 | 低压开关柜（固定柜） | 电容柜（适用于2000kVA） | 1 | 1 | 台 | 80000
202 | 低压开关柜（固定柜） | 出线柜（适用于2000kVA） | 1 | 1 | 台 | 45000
总价最高限价（元） | [5 empty] | 16584800