## Sheet1
内蒙古电力（集团）有限责任公司巴彦淖尔供电分公司2023年第2次招标采购“业扩包框架”项目采购明细表
标段编号 | 项目单位 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 项目性质 | 工程项目 | 服务期限 | 备 注
ZB2023-0044 | 生产技术部 | 锥形水泥杆,非预应力,整根杆,10m,190mm,I,通用,无特殊添加,通用 | 详见技术规范 | 根 | 1800 | 1530 | 2754000 | 业扩包框架 | 巴彦淖尔供电公司2023年10千伏及以下业扩配套电网项目 | 2023年4月1日至2024年3月31日 | 框架家数：2家 分配原则：平均分配 现将44标段划分为44-1、44-2，投标人可兼投，但不兼中，由于44-1、44-2标段为一个整体标段，故投标人如中标44-1标段，则按照框架分配原则，投标人只能承揽44标段所需数量的50%，其余50%由44-2标段中标单位承揽 本标段现在显示金额为框架预估总金额
|  | 锥形水泥杆,非预应力,整根杆,12m,190mm,M,通用,无特殊添加,通用 | 详见技术规范 | 根 | 1800 | 2650 | 4770000
|  | 锥形水泥杆,非预应力,焊接组装杆,18m,190mm,M | 详见技术规范 | 根 | 1800 | 4400 | 7920000
|  | 锥形水泥杆,非预应力,整根杆,15m,190mm,M,通用,无特殊添加,通用 | 详见技术规范 | 根 | 1800 | 3830 | 6894000
44标段预估金额 | [6 empty] | 22338000
ZB2023-0047 | 生产技术部 | 工字瓷瓶,120MM | 详见技术规范 | 只 | 10000 | 40 | 400000 | 业扩包框架 | 巴彦淖尔供电公司2023年10千伏及以下业扩配套电网项目 | 2023年4月1日至2024年3月31日 | 框架家数：2家 分配原则：平均分配 现将47标段划分为47-1、47-2，投标人可兼投，但不兼中，由于47-1、47-2标段为一个整体标段，故投标人如中标47-1标段，则按照框架分配原则，投标人只能承揽47标段所需数量的50%，其余50%由47-2标段中标单位承揽 本标段现在显示金额为框架预估总金额
|  | 针式瓷绝缘子,P-6T,120,195 | 详见技术规范 | 只 | 10000 | 15 | 150000
|  | 盘形悬式瓷绝缘子,U70B/146,255,146,320 | 详见技术规范 | 只 | 10000 | 37 | 370000
|  | 蝶式绝缘子,ED-1 | 详见技术规范 | 只 | 10000 | 4 | 40000
|  | 蝶式绝缘子,ED-2 | 详见技术规范 | 只 | 10000 | 2.5 | 25000
|  | 蝶式绝缘子,ED-3 | 详见技术规范 | 只 | 10000 | 2 | 20000
|  | 柱式瓷绝缘子,R12.5ET150N | 详见技术规范 | 只 | 10000 | 50 | 500000
|  | 柱式瓷绝缘子,R12.5ET125N | 详见技术规范 | 只 | 10000 | 42 | 420000
47标段预估金额 | [6 empty] | 1925000
ZB2023-0051 | 生产技术部 | 柱上智能真空断路器,ZW32-12/T630-25,含FTU及断路器支架 | 详见技术规范 | 台 | 220 | 25000 | 5500000 | 业扩包框架 | 巴彦淖尔供电公司2023年10千伏及以下业扩配套电网项目 | 2023年4月1日至2024年3月31日 | 框架家数：2家 分配原则：平均分配 现将51标段划分为51-1、51-2，投标人可兼投，但不兼中，由于51-1、51-2标段为一个整体标段，故投标人如中标51-1标段，则按照框架分配原则，投标人只能承揽51标段所需数量的50%，其余50%由51-2标段中标单位承揽 本标段现在显示金额为框架预估总金额
51标段预估金额 | [6 empty] | 5500000
ZB2023-0052 | 生产技术部 | 6kV变压器,50kVA,硅钢片,油浸 | 详见技术规范 | 台 | 20 | 13000 | 260000 | 业扩包框架 | 巴彦淖尔供电公司2023年10千伏及以下业扩配套电网项目 | 2023年4月1日至2024年3月31日 | 框架家数：2家 分配原则：平均分配 现将52标段划分为52-1、52-2，投标人可兼投，但不兼中，由于52-1、52-2标段为一个整体标段，故投标人如中标52-1标段，则按照框架分配原则，投标人只能承揽52标段所需数量的50%，其余50%由52-2标段中标单位承揽 本标段现在显示金额为框架预估总金额
|  | 6kV变压器,100kVA,硅钢片,油浸 | 详见技术规范 | 台 | 20 | 18100 | 362000
|  | 6kV变压器,200kVA,硅钢片,油浸 | 详见技术规范 | 台 | 20 | 29000 | 580000
|  | 6kV变压器,400KVA,硅钢片,油浸 | 详见技术规范 | 台 | 20 | 45000 | 900000
|  | 10kV变压器,50kVA,普通,硅钢片,油浸,S13,无励磁调压,立体卷铁心, | 详见技术规范 | 台 | 20 | 13000 | 260000
|  | 10kV变压器,100kVA,普通,硅钢片,油浸,S13,无励磁调压,立体卷铁心 | 详见技术规范 | 台 | 20 | 18100 | 362000
|  | 10kV变压器,200kVA,普通,硅钢片,油浸,S13,无励磁调压,立体卷铁心 | 详见技术规范 | 台 | 20 | 29000 | 580000
|  | 10kV变压器,400kVA,普通,硅钢片,油浸,S13,无励磁调压,立体卷铁心 | 详见技术规范 | 台 | 20 | 45000 | 900000
52标段预估金额 | [6 empty] | 4204000
ZB2023-0053 | 生产技术部 | 10kV箱式变电站,800kVA,欧式,硅钢片,普通,无环网柜 | 详见技术规范 | 套 | 1 | 315000 | 315000 | 业扩包框架 | 巴彦淖尔供电公司2023年10千伏及以下业扩配套电网项目 | 2023年4月1日至2024年3月31日 | 框架家数：2家 分配原则：平均分配 现将53标段划分为53-1、53-2，投标人可兼投，但不兼中，由于53-1、53-2标段为一个整体标段，故投标人如中标53-1标段，则按照框架分配原则，投标人只能承揽53标段所需数量的50%，其余50%由53-2标段中标单位承揽 本标段现在显示金额为框架预估总金额
|  | 10kV箱式变电站,800kVA,欧式,硅钢片,普通,有环网柜 | 详见技术规范 | 套 | 1 | 330000 | 330000
|  | 箱式变电站,AC10kV,400kVA,欧式,硅钢片,普通,无环网柜,低压组屏, | 详见技术规范 | 套 | 1 | 220000 | 220000
|  | 箱式变电站,AC10kV,400kVA,欧式,硅钢片,普通,有环网柜,低压组屏, | 详见技术规范 | 套 | 1 | 250000 | 250000
|  | 箱式变电站,AC10kV,630kVA,欧式,硅钢片,普通,无环网柜,低压组屏, | 详见技术规范 | 套 | 1 | 250000 | 250000
|  | 箱式变电站,AC10kV,630kVA,欧式,硅钢片,普通,有环网柜,低压组屏, | 详见技术规范 | 套 | 1 | 270000 | 270000
53标段预估金额 | [6 empty] | 1635000
ZB2023-0057 | 生产技术部 | 低压电流互感器,800/5,0.5S,母排 | 详见技术规范 | 台 | 780 | 101 | 78780 | 业扩包框架 | 巴彦淖尔供电公司2023年10千伏及以下业扩配套电网项目 | 2023年4月1日至2024年3月31日 | 框架家数：2家 分配原则：平均分配 现将57标段划分为57-1、57-2，投标人可兼投，但不兼中，由于57-1、57-2标段为一个整体标段，故投标人如中标57-1标段，则按照框架分配原则，投标人只能承揽57标段所需数量的50%，其余50%由57-2标段中标单位承揽 本标段现在显示金额为框架预估总金额
|  | 低压电流互感器,600/5,0.5S,母排 | 详见技术规范 | 台 | 780 | 101 | 78780
|  | 低压电流互感器,500/5,0.5S,母排 | 详见技术规范 | 台 | 780 | 101 | 78780
|  | 低压电流互感器,400/5,0.5S,母排 | 详见技术规范 | 台 | 780 | 101 | 78780
|  | 低压电流互感器,300/5,0.5S,母排 | 详见技术规范 | 台 | 780 | 101 | 78780
|  | 低压电流互感器,250/5,0.5S,母排 | 详见技术规范 | 台 | 780 | 101 | 78780
|  | 低压电流互感器,200/5,0.5S,母排 | 详见技术规范 | 台 | 780 | 101 | 78780
|  | 低压电流互感器,150/5,0.5S,母排 | 详见技术规范 | 台 | 780 | 101 | 78780
|  | 低压电流互感器,100/5,0.5S,母排 | 详见技术规范 | 台 | 780 | 101 | 78780
|  | 低压电流互感器,75/5,0.5S,穿心绕组 | 详见技术规范 | 台 | 780 | 101 | 78780
|  | 低压电流互感器,100/5,0.5S,穿心绕组 | 详见技术规范 | 台 | 780 | 101 | 78780
|  | 低压电流互感器,150/5,0.5S,穿心绕组 | 详见技术规范 | 台 | 780 | 101 | 78780
|  | 低压电流互感器,200/5,0.5S,穿心绕组 | 详见技术规范 | 台 | 780 | 101 | 78780
|  | 低压电流互感器,300/5,0.5S,穿心绕组 | 详见技术规范 | 台 | 780 | 101 | 78780
|  | 低压电流互感器,400/5,0.5S,穿心绕组 | 详见技术规范 | 台 | 780 | 101 | 78780
|  | 低压电流互感器,500/5,0.5S,穿心绕组 | 详见技术规范 | 台 | 780 | 101 | 78780
|  | 低压电流互感器,600/5,0.5S,穿心绕组 | 详见技术规范 | 台 | 780 | 101 | 78780
|  | 低压电流互感器,800/5,0.5S,穿心绕组 | 详见技术规范 | 台 | 780 | 101 | 78780
|  | 低压电流互感器,1000/5,0.5S,穿心绕组 | 详见技术规范 | 台 | 780 | 101 | 78780
|  | 低压电流互感器,1200/5,0.5S,穿心绕组 | 详见技术规范 | 台 | 780 | 101 | 78780
|  | 低压电流互感器,1500/5,0.5S,穿心绕组 | 详见技术规范 | 台 | 780 | 101 | 78780
|  | 低压电流互感器,2000/5,0.5S,穿心绕组 | 详见技术规范 | 台 | 780 | 101 | 78780
|  | 低压电流互感器,2000/5,0.5S,母排 | 详见技术规范 | 台 | 780 | 101 | 78780
|  | 低压电流互感器,50/5,0.5S,母排 | 详见技术规范 | 台 | 780 | 101 | 78780
|  | 低压电流互感器,75/5,0.5S,母排 | 详见技术规范 | 台 | 780 | 101 | 78780
|  | 低压电流互感器,1000/5,0.5S,母排 | 详见技术规范 | 台 | 780 | 101 | 78780
|  | 10KV电流互感器,0.2S,3,5P20,0.2S,30-60/5,通用 | 详见技术规范 | 只 | 3 | 2110 | 6330
|  | 10KV电流互感器,0.2S,3,5P20,0.2S,40-80/5,通用 | 详见技术规范 | 只 | 3 | 2110 | 6330
|  | 10KV电流互感器,0.2S,3,5P20,0.2S,50-100/5,通用 | 详见技术规范 | 只 | 3 | 2110 | 6330
|  | 10KV电流互感器,0.2S,3,5P20,0.2S,75-150/5,通用 | 详见技术规范 | 只 | 3 | 2110 | 6330
|  | 10KV电流互感器,0.2S,3,5P20,0.2S,100-200/5,通用 | 详见技术规范 | 只 | 3 | 2110 | 6330
|  | 10KV电流互感器,0.2S,3,5P20,0.2S,150-300/5,通用 | 详见技术规范 | 只 | 3 | 2110 | 6330
|  | 10KV电流互感器,0.2S,3,5P20,0.2S,200-400/5,通用 | 详见技术规范 | 只 | 3 | 2110 | 6330
|  | 10KV电流互感器,0.2S,3,5P20,0.2S,250-500/5,通用 | 详见技术规范 | 只 | 3 | 2110 | 6330
|  | 10KV电流互感器,0.2S,3,5P20,0.2S,300-600/5,通用 | 详见技术规范 | 只 | 3 | 2110 | 6330
|  | 10KV电流互感器,0.2S,3,5P20,0.2S,400-800/5,通用 | 详见技术规范 | 只 | 3 | 2110 | 6330
|  | 10KV电流互感器,0.2S,3,5P20,0.2S,500-1000/5,通用 | 详见技术规范 | 只 | 3 | 2110 | 6330
|  | 10KV电流互感器,0.2S,3,5P20,0.2S,600-1200/5,通用 | 详见技术规范 | 只 | 3 | 2110 | 6330
|  | 10KV电流互感器,0.2S,3,5P20,0.2S,750-1500/5,通用 | 详见技术规范 | 只 | 3 | 2110 | 6330
|  | 低压电流互感器,1200/5,0.5S,母排 | 详见技术规范 | 台 | 780 | 101 | 78780
|  | 低压电流互感器,1500/5,0.5S,母排 | 详见技术规范 | 台 | 780 | 101 | 78780
|  | 低压电流互感器,50/5,0.5S,穿心绕组 | 详见技术规范 | 台 | 780 | 101 | 78780
|  | 电压互感器,绕组,10KV,0.2,10000/√3/100/√3 | 详见技术规范 | 只 | 3 | 2110 | 6330
|  | 电压互感器,绕组,10KV,0.2,10000/100 | 详见技术规范 | 只 | 3 | 2110 | 6330
|  | 电压互感器,绕组,6KV,0.2,6000/√3/100/√3 | 详见技术规范 | 只 | 3 | 2110 | 6330
|  | 电压互感器,绕组,6KV,0.2,6000/100 | 详见技术规范 | 只 | 3 | 2110 | 6330
|  | 10KV电流互感器,0.2S,3,5P20,0.2S,800-1600/5,通用 | 详见技术规范 | 只 | 3 | 2110 | 6330
|  | 10KV电流互感器,0.2S,3,5P20,0.2S,20-40/5,通用 | 详见技术规范 | 只 | 3 | 2110 | 6330
|  | 电磁式电流互感器,AC6kV,干式,2×400/5,0.2S,5P20,2,30 | 详见技术规范 | 台 | 3 | 2110 | 6330
|  | 电磁式电流互感器,AC6kV,干式,2×300/5,0.2S,5P20,2,30 | 详见技术规范 | 台 | 3 | 2110 | 6330
|  | 电磁式电流互感器,AC6kV,干式,2×200/5,0.2S,5P20,2,30 | 详见技术规范 | 台 | 3 | 2110 | 6330
|  | 电磁式电流互感器,AC6kV,干式,2×100/5,0.2S,5P20,2,30 | 详见技术规范 | 台 | 3 | 2110 | 6330
|  | 电磁式电流互感器,AC6kV,干式,2×75/5,0.2S,5P20,2,30V | 详见技术规范 | 台 | 3 | 2110 | 6330
|  | 电磁式电流互感器,AC6kV,干式,2×50/5,0.2S,5P20,2,30V | 详见技术规范 | 台 | 3 | 2110 | 6330
|  | 电磁式电流互感器,AC6kV,干式,2×30/5,0.2S,5P20,2,30V | 详见技术规范 | 台 | 3 | 2110 | 6330
57标段预估金额 | [6 empty] | 2449200