## 蒙电_资格后审（excel）
{"srow":[],"sheetIndex":1,"corpSeal":0,"tempcode":"4127","nameSeal":0,"sheetCount":1,"version":"1","mrow":[{"cols":[{"check":"char(10)","col":1,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":2,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":5,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":6,"nullable":"true"},{"check":"char(100)","col":7},{"check":"char(64)","col":8},{"col":9,"nullable":"true"},{"check":"char(1000)","col":12,"nullable":"true"},{"check":"range(0.00,999999999999.99)","col":14,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":15,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":16,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":17,"nullable":"true"}],"endRow":139,"isFree":false,"startRow":3}]} | 内蒙古电力（集团）有限责任公司乌兰察布供电公司2023年安全材料框架采购
如技术规范书中设备到货时间与本表中时间不一致，以本表中到货时间为准。
| 标段 | 专用资质 | 标段名称 | 工程类别 | 建设单位 | 需求部门 | 项目名称 | 设备属性 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 专用资格要求 | 单价最高投标限价（元） | 最高限价（元） | 限制中标数量要求 | 到货时间 | 到货地点 | 设备编码 | 采购申请标识
| 1 | 1.供应商须为生产制造商； 2.供应商需提供近三年同类供货业绩3份（近三年是指2020年02月1日至今）提供配套合同及发票的扫描件； 3.供应商需提供经第三方检测机构出具的“验电器”、“接地线”及“操作杆”的检验报告； 4.供应商具有内蒙古电力系统安全工器具入网许可证，并通过年检； | 安全工器具 |  | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局安全监察处 |  | 配件 | 组合电器压力释放装置 | 组合电器压力释放装置,ELK-14 | 个 | 1 |  | 200 | 200 |  | 20230531 | 买方指定仓库地面交货 | 800071496 | 380000058201370
[5 empty] | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局安全监察处 |  | 工器具 | 携带型短路接地线 | 携带型短路接地线,25MM2,通用,双螺栓,线路型,三相型,AC10kV | 根 | 1 |  | 187 | 187 |  | 20230531 | 买方指定仓库地面交货 | 801006838 | 380000058200200
[5 empty] | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局安全监察处 |  | 工器具 | 携带型短路接地线 | 携带型短路接地线,25MM2,通用,双螺栓,变电型,三相型,AC10kV | 根 | 1 |  | 187 | 187 |  | 20230531 | 买方指定仓库地面交货 | 801006845 | 380000058200210
[5 empty] | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局安全监察处 |  | 装置性材料 | 接续金具-接地线夹 | 接续金具-接地线夹,FDL-50/240 | 付 | 1 |  | 60 | 60 |  | 20230531 | 买方指定仓库地面交货 | 800034537 | 380000058200840
[5 empty] | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局安全监察处 |  | 仪器仪表 | 工频验电信号发生器 | 工频验电信号发生器,AC10kV | 台 | 1 |  | 410 | 410 |  | 20230531 | 买方指定仓库地面交货 | 800996049 | 380000058200430
[5 empty] | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局安全监察处 |  | 仪器仪表 | 工频验电信号发生器 | 工频验电信号发生器,AC35kV | 台 | 1 |  | 410 | 410 |  | 20230531 | 买方指定仓库地面交货 | 801016461 | 380000058200440
[5 empty] | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局安全监察处 |  | 工器具 | 个人保安接地线 | 个人保安接地线,通用,16MM2,（4*3+12）米 | 根 | 1 |  | 850 | 850 |  | 20230531 | 买方指定仓库地面交货 | 801002395 | 380000058200090
[5 empty] | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局安全监察处 |  | 工器具 | 放电棒 | 放电棒 | 根 | 1 |  | 460 | 460 |  | 20230531 | 买方指定仓库地面交货 | 800086095 | 380000058201310
[5 empty] | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局安全监察处 |  | 工器具 | 放电棒 | 放电棒,14×200 | 根 | 1 |  | 460 | 460 |  | 20230531 | 买方指定仓库地面交货 | 800095937 | 380000058201320
[5 empty] | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局安全监察处 |  | 工器具 | 放电棒 | 放电棒,3节,1.5米,配线5米,35KV,通用 | 根 | 1 |  | 3000 | 3000 |  | 20230531 | 买方指定仓库地面交货 | 801002391 | 380000058201120
[5 empty] | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局安全监察处 |  | 工器具 | 接地线绕线架 | 接地线绕线架,10KV | 组 | 1 |  | 100 | 100 |  | 20230531 | 买方指定仓库地面交货 | 801008942 | 380000058201260
[5 empty] | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局安全监察处 |  | 工器具 | 接地线绕线架 | 接地线绕线架,0.4KV | 组 | 1 |  | 100 | 100 |  | 20230531 | 买方指定仓库地面交货 | 801008941 | 380000058201270
[5 empty] | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局安全监察处 |  | 工器具 | 接地线（棒） | 接地线（棒）,双舌弹簧压紧式,AC35kV,输电线路,25 | 副 | 1 |  | 200 | 200 |  | 20230531 | 买方指定仓库地面交货 | 800993190 | 380000058200190
[5 empty] | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局安全监察处 |  | 工器具 | 接地线（棒） | 接地线（棒）,螺旋平板压紧式,1,每节1.4米,通用,通用,通用,通用,AC10 | 副 | 1 |  | 187 | 187 |  | 20230531 | 买方指定仓库地面交货 | 801005571 | 380000058200220
[5 empty] | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局安全监察处 |  | 工器具 | 接地线（棒） | 接地线（棒）,AC10kV,变电 | 副 | 1 |  | 165 | 165 |  | 20230531 | 买方指定仓库地面交货 | 800086100 | 380000058200230
[5 empty] | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局安全监察处 |  | 工器具 | 接地线（棒） | 接地线（棒）,AC10kV,变电,25 | 副 | 1 |  | 1300 | 1300 |  | 20230531 | 买方指定仓库地面交货 | 800086101 | 380000058200240
[5 empty] | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局安全监察处 |  | 工器具 | 接地线（棒） | 接地线（棒）,AC10.5kV | 副 | 1 |  | 1300 | 1300 |  | 20230531 | 买方指定仓库地面交货 | 800086451 | 380000058200250
[5 empty] | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局安全监察处 |  | 工器具 | 接地线（棒） | 接地线（棒）,AC380V | 副 | 1 |  | 900 | 900 |  | 20230531 | 买方指定仓库地面交货 | 800095950 | 380000058200260
[5 empty] | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局安全监察处 |  | 工器具 | 接地线（棒） | 接地线（棒）,AC110kV,变电 | 副 | 1 |  | 1900 | 1900 |  | 20230531 | 买方指定仓库地面交货 | 800086102 | 380000058200100
[5 empty] | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局安全监察处 |  | 工器具 | 接地线（棒） | 接地线（棒）,AC35kV,配电线路,35 | 副 | 1 |  | 1500 | 1500 |  | 20230531 | 买方指定仓库地面交货 | 800086106 | 380000058200110
[5 empty] | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局安全监察处 |  | 工器具 | 接地线（棒） | 接地线（棒）,AC220kV | 副 | 1 |  | 2200 | 2200 |  | 20230531 | 买方指定仓库地面交货 | 800095952 | 380000058200120
[5 empty] | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局安全监察处 |  | 工器具 | 接地线（棒） | 接地线（棒）,AC10kV | 副 | 1 |  | 1300 | 1300 |  | 20230531 | 买方指定仓库地面交货 | 800095949 | 380000058200130
[5 empty] | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局安全监察处 |  | 工器具 | 接地线（棒） | 接地线（棒）,双舌弹簧压紧式,AC220kV,输电线路,35 | 副 | 1 |  | 310 | 310 |  | 20230531 | 买方指定仓库地面交货 | 800993194 | 380000058200140
[5 empty] | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局安全监察处 |  | 工器具 | 接地线（棒） | 接地线（棒）,螺旋平板压紧式,AC220kV,变电,35 | 副 | 1 |  | 310 | 310 |  | 20230531 | 买方指定仓库地面交货 | 800993193 | 380000058200150
[5 empty] | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局安全监察处 |  | 工器具 | 接地线（棒） | 接地线（棒）,AC110kV | 副 | 1 |  | 280 | 280 |  | 20230531 | 买方指定仓库地面交货 | 800095953 | 380000058200160
[5 empty] | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局安全监察处 |  | 工器具 | 接地线（棒） | 接地线（棒）,螺旋平板压紧式,AC110kV,变电,25 | 副 | 1 |  | 280 | 280 |  | 20230531 | 买方指定仓库地面交货 | 800993191 | 380000058200170
[5 empty] | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局安全监察处 |  | 工器具 | 接地线（棒） | 接地线（棒）,螺旋平板压紧式,AC35kV,变电,25 | 副 | 1 |  | 200 | 200 |  | 20230531 | 买方指定仓库地面交货 | 800993189 | 380000058200180
[5 empty] | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局安全监察处 |  | 工器具 | 接地线（棒） | 接地线（棒）,AC380V | 副 | 1 |  | 900 | 900 |  | 20230531 | 买方指定仓库地面交货 | 800095950 | 380000058201170
[5 empty] | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局安全监察处 |  | 工器具 | 接地针 | 接地针,直径18MM,80CM | 根 | 1 |  | 45 | 45 |  | 20230531 | 买方指定仓库地面交货 | 800994611 | 380000058200270
[5 empty] | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局安全监察处 |  | 工器具 | 验电器 | 验电器,通用,通用,验电器头,AC220kV,通用,普通型 | 只 | 1 |  | 300 | 300 |  | 20230531 | 买方指定仓库地面交货 | 801016446 | 380000058201200
[5 empty] | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局安全监察处 |  | 工器具 | 验电器 | 验电器,通用,通用,验电器头,AC500kV,通用,普通型 | 只 | 1 |  | 300 | 300 |  | 20230531 | 买方指定仓库地面交货 | 801016445 | 380000058201210
[5 empty] | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局安全监察处 |  | 工器具 | 验电器 | 验电器,通用,通用,验电器头,AC35kV,通用,普通型 | 只 | 1 |  | 300 | 300 |  | 20230531 | 买方指定仓库地面交货 | 801016447 | 380000058201220
[5 empty] | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局安全监察处 |  | 工器具 | 验电器 | 验电器,通用,通用,验电器头,AC10kV,通用,普通型 | 只 | 1 |  | 300 | 300 |  | 20230531 | 买方指定仓库地面交货 | 801016448 | 380000058201230
[5 empty] | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局安全监察处 |  | 工器具 | 验电器 | 验电器,AC220kV | 只 | 1 |  | 400 | 400 |  | 20230531 | 买方指定仓库地面交货 | 800086162 | 380000058200010
[5 empty] | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局安全监察处 |  | 工器具 | 验电器 | 验电器,AC220kV,GDY-220KV | 只 | 1 |  | 400 | 400 |  | 20230531 | 买方指定仓库地面交货 | 800086947 | 380000058200020
[5 empty] | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局安全监察处 |  | 工器具 | 验电器 | 验电器,AC110kV,GDY-110kV,普通型 | 只 | 1 |  | 360 | 360 |  | 20230531 | 买方指定仓库地面交货 | 800086159 | 380000058200030
[5 empty] | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局安全监察处 |  | 工器具 | 验电器 | 验电器,AC110kV,GSY-110KV,普通型 | 只 | 1 |  | 360 | 360 |  | 20230531 | 买方指定仓库地面交货 | 800086161 | 380000058200040
[5 empty] | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局安全监察处 |  | 工器具 | 验电器 | 验电器,AC35kV,GDY-35kV,普通型 | 只 | 1 |  | 320 | 320 |  | 20230531 | 买方指定仓库地面交货 | 800086165 | 380000058200050
[5 empty] | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局安全监察处 |  | 工器具 | 验电器 | 验电器,AC10kV,SG-6B | 只 | 1 |  | 160 | 160 |  | 20230531 | 买方指定仓库地面交货 | 800090165 | 380000058200060
[5 empty] | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局安全监察处 |  | 工器具 | 验电器 | 验电器,AC380V,GDY-10kv | 只 | 1 |  | 160 | 160 |  | 20230531 | 买方指定仓库地面交货 | 800090176 | 380000058200070
[5 empty] | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局安全监察处 |  | 工器具 | 操作杆 | 操作杆,AC220kV,9节,6m | 根 | 1 |  | 500 | 500 |  | 20230531 | 买方指定仓库地面交货 | 800091316 | 380000058200580
[5 empty] | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局安全监察处 |  | 工器具 | 操作杆 | 操作杆,AC110kV,4节,5m | 根 | 1 |  | 410 | 410 |  | 20230531 | 买方指定仓库地面交货 | 800086081 | 380000058200590
[5 empty] | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局安全监察处 |  | 工器具 | 操作杆 | 操作杆,AC35kV,3节,4.5m | 根 | 1 |  | 330 | 330 |  | 20230531 | 买方指定仓库地面交货 | 800086082 | 380000058200600
[5 empty] | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局安全监察处 |  | 工器具 | 操作杆 | 操作杆,AC380V,1节,1m | 根 | 1 |  | 310 | 310 |  | 20230531 | 买方指定仓库地面交货 | 800086229 | 380000058200610
[5 empty] | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局安全监察处 |  | 工器具 | 操作杆 | 操作杆,AC220kV,9节,5m | 根 | 1 |  | 500 | 500 |  | 20230531 | 买方指定仓库地面交货 | 800091337 | 380000058200620
[5 empty] | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局安全监察处 |  | 工器具 | 操作杆 | 操作杆,AC110kV,5节,9m | 根 | 1 |  | 410 | 410 |  | 20230531 | 买方指定仓库地面交货 | 800091890 | 380000058200630
[5 empty] | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局安全监察处 |  | 工器具 | 操作杆 | 操作杆,AC35kV,5节,9m | 根 | 1 |  | 330 | 330 |  | 20230531 | 买方指定仓库地面交货 | 800091887 | 380000058200640
[5 empty] | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局安全监察处 |  | 工器具 | 操作杆 | 操作杆,AC35kV,4节,4m | 根 | 1 |  | 330 | 330 |  | 20230531 | 买方指定仓库地面交货 | 800091959 | 380000058200650
[5 empty] | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局安全监察处 |  | 工器具 | 操作杆 | 操作杆,AC35kV,3节,2.5m | 根 | 1 |  | 330 | 330 |  | 20230531 | 买方指定仓库地面交货 | 800092333 | 380000058200660
[5 empty] | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局安全监察处 |  | 工器具 | 操作杆 | 操作杆,AC10kV,3节,2.5m | 根 | 1 |  | 310 | 310 |  | 20230531 | 买方指定仓库地面交货 | 800092335 | 380000058200670
[5 empty] | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局安全监察处 |  | 工器具 | 操作杆 | 操作杆,AC10kV,3节,1.5m | 根 | 1 |  | 310 | 310 |  | 20230531 | 买方指定仓库地面交货 | 800092784 | 380000058200680
[5 empty] | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局安全监察处 |  | 工器具 | 操作杆 | 操作杆,AC10kV,3节,5m | 根 | 1 |  | 310 | 310 |  | 20230531 | 买方指定仓库地面交货 | 800094579 | 380000058200690
[5 empty] | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局安全监察处 |  | 工器具 | 操作杆 | 操作杆,AC10kV,4节,1m | 根 | 1 |  | 310 | 310 |  | 20230531 | 买方指定仓库地面交货 | 800091973 | 380000058200420
| 小计（元） | [13 empty] | 27751
| 2 | 1.供应商须为生产制造商或代理商； 2.供应商需提供近三年同类供货业绩3份（近三年是指2020年02月1日至今）提供配套合同及发票的扫描件； 3.供应商需提供经第三方检测机构出具的“标识牌”的检验报告； | 标识牌等 |  | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局安全监察处 |  | 工器具 | 围栏杆 | 围栏杆,120CM,鱼叉型,通用,玻璃钢拉挤型材,通用 | 根 | 1 |  | 50 | 50 |  | 20230531 | 买方指定仓库地面交货 | 800994350 | 380000058200700
[5 empty] | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局安全监察处 |  | 工器具 | 网围栏 | 网围栏,网状围栏,每包10米 | 包 | 1 |  | 220 | 220 |  | 20230531 | 买方指定仓库地面交货 | 800993858 | 380000058200460
[5 empty] | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局安全监察处 |  | 工器具 | 围栏杆 | 围栏杆,120CM,鱼叉型,通用,玻璃钢拉挤型材,通用 | 根 | 1 |  | 50 | 50 |  | 20230531 | 买方指定仓库地面交货 | 800994350 | 380000058200470
[5 empty] | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局安全监察处 |  | 工器具 | 立式围栏 | 立式围栏,伸缩,可移动式 | 米 | 1 |  | 600 | 600 |  | 20230531 | 买方指定仓库地面交货 | 800993054 | 380000058201180
[5 empty] | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局安全监察处 |  | 工器具 | 立式围栏 | 立式围栏,伸缩,固定式 | 米 | 1 |  | 1200 | 1200 |  | 20230531 | 买方指定仓库地面交货 | 800993055 | 380000058201190
[5 empty] | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局安全监察处 |  | 工器具 | 围栏杆 | 围栏杆,1.5M,伸缩式 | 根 | 1 |  | 220 | 220 |  | 20230531 | 买方指定仓库地面交货 | 800993092 | 380000058201250
[5 empty] | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局安全监察处 |  | 工器具 | 立式围栏 | 立式围栏 | 米 | 1 |  | 600 | 600 |  | 20230531 | 买方指定仓库地面交货 | 800095897 | 380000058200390
[5 empty] | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局安全监察处 |  | 工器具 | 凳 | 凳,三层,玻璃钢,1000*600*1000 | 个 | 1 |  | 850 | 850 |  | 20230531 | 买方指定仓库地面交货 | 800992511 | 380000058200830
[5 empty] | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局安全监察处 |  | 工器具 | 梯子 | 梯子,软梯,木,2.6m,绝缘 | 部 | 1 |  | 1500 | 1500 |  | 20230531 | 买方指定仓库地面交货 | 800087003 | 380000058201000
[5 empty] | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局安全监察处 |  | 工器具 | 梯子 | 梯子,软梯,木,2.8m,绝缘 | 部 | 1 |  | 2400 | 2400 |  | 20230531 | 买方指定仓库地面交货 | 800087049 | 380000058201010
[5 empty] | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局安全监察处 |  | 工器具 | 梯子 | 梯子,人字梯,玻璃钢,3.5m,绝缘 | 部 | 1 |  | 2500 | 2500 |  | 20230531 | 买方指定仓库地面交货 | 800086696 | 380000058201020
[5 empty] | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局安全监察处 |  | 工器具 | 梯子 | 梯子,软梯,木,5.2m,绝缘 | 部 | 1 |  | 3600 | 3600 |  | 20230531 | 买方指定仓库地面交货 | 800087067 | 380000058201030
[5 empty] | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局安全监察处 |  | 工器具 | 梯子 | 梯子,单梯,铝合金,3.75m,不绝缘 | 部 | 1 |  | 200 | 200 |  | 20230531 | 买方指定仓库地面交货 | 800087052 | 380000058201040
[5 empty] | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局安全监察处 |  | 工器具 | 梯子 | 梯子,软梯,木,3.75m,绝缘 | 部 | 1 |  | 1500 | 1500 |  | 20230531 | 买方指定仓库地面交货 | 800087072 | 380000058201050
[5 empty] | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局安全监察处 |  | 工器具 | 梯子 | 梯子,软梯,木,4.25m,绝缘 | 部 | 1 |  | 2000 | 2000 |  | 20230531 | 买方指定仓库地面交货 | 800087069 | 380000058201060
[5 empty] | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局安全监察处 |  | 工器具 | 梯子 | 梯子,单梯,玻璃钢,3.7m,绝缘 | 部 | 1 |  | 1800 | 1800 |  | 20230531 | 买方指定仓库地面交货 | 800091808 | 380000058201070
[5 empty] | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局安全监察处 |  | 工器具 | 梯子 | 梯子,单梯,木,4.5m,绝缘 | 部 | 1 |  | 2300 | 2300 |  | 20230531 | 买方指定仓库地面交货 | 800091797 | 380000058201080
[5 empty] | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局安全监察处 |  | 工器具 | 梯子 | 梯子,人字梯,复合材料,3m,绝缘 | 部 | 1 |  | 1800 | 1800 |  | 20230531 | 买方指定仓库地面交货 | 800092827 | 380000058201090
[5 empty] | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局安全监察处 |  | 工器具 | 放线架 | 放线架,机械式,50kN | 台 | 1 |  | 150 | 150 |  | 20230531 | 买方指定仓库地面交货 | 800092536 | 380000058201290
[5 empty] | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局安全监察处 |  | 工器具 | 红布幔 | 红布幔,磁吸式运行布带,800*500MM,横向 | 条 | 1 |  | 160 | 160 |  | 20230531 | 买方指定仓库地面交货 | 801016478 | 380000058201130
[5 empty] | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局安全监察处 |  | 工器具 | 红布幔 | 红布幔,磁吸式运行布带,150*310MM,竖向 | 条 | 1 |  | 160 | 160 |  | 20230531 | 买方指定仓库地面交货 | 801016481 | 380000058201140
[5 empty] | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局安全监察处 |  | 工器具 | 红布幔 | 红布幔,磁吸式运行布带,340*310MM,横向 | 条 | 1 |  | 160 | 160 |  | 20230531 | 买方指定仓库地面交货 | 801016477 | 380000058201150
[5 empty] | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局安全监察处 |  | 工器具 | 警示带 | 警示带,30米,通用,通用,通用,通用,通用,通用 | 条 | 1 |  | 220 | 220 |  | 20230531 | 买方指定仓库地面交货 | 801015732 | 380000058201240
[5 empty] | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局安全监察处 |  | 工器具 | 警示带 | 警示带,100M,红色,磁吸式伸缩,每盒30米,纤维编反光 | 条 | 1 |  | 220 | 220 |  | 20230531 | 买方指定仓库地面交货 | 800994263 | 380000058200300
[5 empty] | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局安全监察处 |  | 工器具 | 标识牌 | 标识牌,警示牌,300MM*240MM,单面热转印标识,无要求,铝合金 | 面 | 1 |  | 29 | 29 |  | 20230531 | 买方指定仓库地面交货 | 800994599 | 380000058200850
[5 empty] | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局安全监察处 |  | 工器具 | 标识牌 | 标识牌,警示牌,400*600,防紫外线，5年不褪色,无要求,通用,搪瓷 | 面 | 1 |  | 84 | 84 |  | 20230531 | 买方指定仓库地面交货 | 800996241 | 380000058200860
[5 empty] | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局安全监察处 |  | 工器具 | 标识牌 | 标识牌,警示牌,200MM*100MM,单面热转印标识,无要求,通用,纸 | 面 | 1 |  | 8 | 8 |  | 20230531 | 买方指定仓库地面交货 | 801004271 | 380000058200870
[5 empty] | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局安全监察处 |  | 工器具 | 标识牌 | 标识牌,警示牌,300MM*200MM,单面热转印标识,无要求,PVC | 面 | 1 |  | 28 | 28 |  | 20230531 | 买方指定仓库地面交货 | 800994607 | 380000058200880
[5 empty] | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局安全监察处 |  | 工器具 | 标识牌 | 标识牌,警示牌,200*160,UV工艺,无要求,铝合金 | 面 | 1 |  | 13 | 13 |  | 20230531 | 买方指定仓库地面交货 | 800994602 | 380000058200890
[5 empty] | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局安全监察处 |  | 工器具 | 标识牌 | 标识牌,警示牌,400MM*320MM,单面热转印标识,无要求,通用,高分子UP | 面 | 1 |  | 51 | 51 |  | 20230531 | 买方指定仓库地面交货 | 801006526 | 380000058200910
[5 empty] | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局安全监察处 |  | 工器具 | 标识牌 | 标识牌,警示牌,250*250,铝板覆优质抗氧化国标IV类反光膜,无要求,通用, | 面 | 1 |  | 25 | 25 |  | 20230531 | 买方指定仓库地面交货 | 801006444 | 380000058200920
[5 empty] | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局安全监察处 |  | 工器具 | 标识牌 | 标识牌,警示牌,500*400,双面热转印标识,无要求,通用,高分子UPVC | 面 | 1 |  | 80 | 80 |  | 20230531 | 买方指定仓库地面交货 | 801009840 | 380000058200930
[5 empty] | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局安全监察处 |  | 工器具 | 标识牌 | 标识牌,警示牌,400*300,UV工艺,无要求,铝合金 | 面 | 1 |  | 48 | 48 |  | 20230531 | 买方指定仓库地面交货 | 800994605 | 380000058200940
[5 empty] | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局安全监察处 |  | 工器具 | 标识牌 | 标识牌,警示牌,80MM*80MM,单面热转印标识,无要求,PVC | 面 | 1 |  | 3 | 3 |  | 20230531 | 买方指定仓库地面交货 | 800994594 | 380000058200960
[5 empty] | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局安全监察处 |  | 工器具 | 标识牌 | 标识牌,警示牌,80*80,一级膜双层覆膜,无要求,通用,环氧树脂 | 面 | 1 |  | 2 | 2 |  | 20230531 | 买方指定仓库地面交货 | 800995768 | 380000058200970
[5 empty] | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局安全监察处 |  | 工器具 | 警示带 | 警示带,5米,通用,可抽拉伸缩式,通用,不锈钢,通用,通用 | 条 | 1 |  | 50 | 50 |  | 20230531 | 买方指定仓库地面交货 | 801008150 | 380000058200990
[5 empty] | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局安全监察处 |  | 工器具 | 标识牌 | 标识牌,警示牌,320MM*400MM,双面热转印标识,无要求,通用,含背板 | 面 | 1 |  | 25 | 25 |  | 20230531 | 买方指定仓库地面交货 | 800995625 | 380000058201110
[5 empty] | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局安全监察处 |  | 辅助设备设施 | 设施保护警示牌 | 设施保护警示牌,铝合金,三角警示牌，400*400,1.2厚MM,立式警示牌 | 块 | 1 |  | 2 | 2 |  | 20230531 | 买方指定仓库地面交货 | 801006699 | 380000058200900
[5 empty] | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局安全监察处 |  | 辅助设备设施 | 设施保护警示牌 | 设施保护警示牌,铝板，优质抗氧化国标IV类反光膜（双面）,1000MM×800M | 块 | 1 |  | 5 | 5 |  | 20230531 | 买方指定仓库地面交货 | 801015623 | 380000058200950
| 小计（元） | [13 empty] | 24913
| 3 | 1.供应商须为安全帽、安全带的生产制造商； 2.供应商需提供近三年同类供货业绩3份（近三年是指2020年02月1日至今）提供配套合同及发票的扫描件； 3.供应商需提供经第三方检测机构出具的“安全帽”、“安全带”及“防电弧服”的检验报告； 4.供应商具有内蒙古电力系统安全工器具入网许可证，并通过年检； | 登杆器具、安全帽等 |  | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局安全监察处 |  | 工器具 | 绝缘套鞋 | 绝缘套鞋 | 双 | 1 |  | 50 | 50 |  | 20230531 | 买方指定仓库地面交货 | 800095855 | 380000058200400
[5 empty] | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局安全监察处 |  | 工器具 | 安全绳 | 安全绳,22mm,15米带双钩 | 根 | 1 |  | 2250 | 2250 |  | 20230531 | 买方指定仓库地面交货 | 800090310 | 380000058200450
[5 empty] | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局安全监察处 |  | 工器具 | 登杆器具 | 登杆器具,JKT-300(10M),脚扣 | 付 | 1 |  | 140 | 140 |  | 20230531 | 买方指定仓库地面交货 | 800993166 | 380000058200500
[5 empty] | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局安全监察处 |  | 工器具 | 登杆器具 | 登杆器具,JKT-350(12M),脚扣 | 付 | 1 |  | 140 | 140 |  | 20230531 | 买方指定仓库地面交货 | 800993171 | 380000058200510
[5 empty] | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局安全监察处 |  | 工器具 | 登杆器具 | 登杆器具,JKT-400(15M),脚扣 | 付 | 1 |  | 140 | 140 |  | 20230531 | 买方指定仓库地面交货 | 800993176 | 380000058200520
[5 empty] | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局安全监察处 |  | 工器具 | 登杆器具 | 登杆器具,JKT-450/JKT-500(18M),脚扣 | 付 | 1 |  | 140 | 140 |  | 20230531 | 买方指定仓库地面交货 | 800993181 | 380000058200530
[5 empty] | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局安全监察处 |  | 工器具 | 登杆器具 | 登杆器具,JKT-400(15M),脚扣皮带 | 付 | 1 |  | 5 | 5 |  | 20230531 | 买方指定仓库地面交货 | 800993178 | 380000058200540
[5 empty] | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局安全监察处 |  | 工器具 | 防坠落装置 | 防坠落装置 | 套 | 1 |  | 700 | 700 |  | 20230531 | 买方指定仓库地面交货 | 800095895 | 380000058200550
[5 empty] | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局安全监察处 |  | 工器具 | 防坠器 | 防坠器 | 只 | 1 |  | 700 | 700 |  | 20230531 | 买方指定仓库地面交货 | 800095938 | 380000058200560
[5 empty] | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局安全监察处 |  | 工器具 | 防坠器 | 防坠器,带有锁定功能的移动止坠,铝，不锈钢，尼龙,400G-450G | 只 | 1 |  | 700 | 700 |  | 20230531 | 买方指定仓库地面交货 | 801015129 | 380000058200570
[5 empty] | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局安全监察处 |  | 工器具 | 高压发生器 | 高压发生器,220KV,不低于15000次 | 个 | 1 |  | 410 | 410 |  | 20230531 | 买方指定仓库地面交货 | 800999602 | 380000058200820
[5 empty] | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局安全监察处 |  | 工器具 | 绝缘手套 | 绝缘手套,12kV | 付 | 1 |  | 70 | 70 |  | 20230531 | 买方指定仓库地面交货 | 800092269 | 380000058200280
[5 empty] | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局安全监察处 |  | 工器具 | 绝缘垫 | 绝缘垫,10kV | 块 | 1 |  | 450 | 450 |  | 20230531 | 买方指定仓库地面交货 | 800086111 | 380000058200720
[5 empty] | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局安全监察处 |  | 工器具 | 绝缘垫 | 绝缘垫,20kV,850×850×6 | 块 | 1 |  | 540 | 540 |  | 20230531 | 买方指定仓库地面交货 | 800090105 | 380000058200730
[5 empty] | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局安全监察处 |  | 工器具 | 绝缘垫 | 绝缘垫,20kV,6000×1000×10 | 块 | 1 |  | 910 | 910 |  | 20230531 | 买方指定仓库地面交货 | 800090154 | 380000058200740
[5 empty] | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局安全监察处 |  | 工器具 | 绝缘垫 | 绝缘垫,35kV,800×1000 | 块 | 1 |  | 2000 | 2000 |  | 20230531 | 买方指定仓库地面交货 | 800091382 | 380000058200750
[5 empty] | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局安全监察处 |  | 工器具 | 绝缘垫 | 绝缘垫,5MM,35kV,800MM*800MM | 块 | 1 |  | 1300 | 1300 |  | 20230531 | 买方指定仓库地面交货 | 800994925 | 380000058200760
[5 empty] | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局安全监察处 |  | 工器具 | 绝缘垫 | 绝缘垫,20kV,100×1000×3 | 块 | 1 |  | 900 | 900 |  | 20230531 | 买方指定仓库地面交货 | 800090261 | 380000058200770
[5 empty] | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局安全监察处 |  | 工器具 | 绝缘垫 | 绝缘垫,35kV,850×815×6 | 块 | 1 |  | 1300 | 1300 |  | 20230531 | 买方指定仓库地面交货 | 800091300 | 380000058200780
[5 empty] | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局安全监察处 |  | 工器具 | 绝缘垫 | 绝缘垫,10kV,850×850×6 | 块 | 1 |  | 1000 | 1000 |  | 20230531 | 买方指定仓库地面交货 | 800091311 | 380000058200790
[5 empty] | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局安全监察处 |  | 工器具 | 绝缘台 | 绝缘台 | 张 | 1 |  | 1000 | 1000 |  | 20230531 | 买方指定仓库地面交货 | 800096009 | 380000058201160
[5 empty] | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局安全监察处 |  | 工器具 | 绝缘隔板 | 绝缘隔板 | 块 | 1 |  | 300 | 300 |  | 20230531 | 买方指定仓库地面交货 | 800096040 | 380000058201280
[5 empty] | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局安全监察处 |  | 工器具 | 绝缘靴 | 绝缘靴,半筒,25KV | 双 | 1 |  | 90 | 90 |  | 20230531 | 买方指定仓库地面交货 | 800994551 | 380000058200290
[5 empty] | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局安全监察处 |  | 工器具 | 安全绳 | 安全绳,16mm,25米带双钩 | 根 | 1 |  | 2250 | 2250 |  | 20230531 | 买方指定仓库地面交货 | 800090412 | 380000058200310
[5 empty] | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局安全监察处 |  | 工器具 | 安全帽 | 安全帽,红,棉,普通 | 个 | 1 |  | 100 | 100 |  | 20230531 | 买方指定仓库地面交货 | 800086056 | 380000058200320
[5 empty] | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局安全监察处 |  | 工器具 | 安全帽 | 安全帽,红,单,普通 | 个 | 1 |  | 80 | 80 |  | 20230531 | 买方指定仓库地面交货 | 800086055 | 380000058200330
[5 empty] | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局安全监察处 |  | 工器具 | 安全帽 | 安全帽,通用,智能,通用 | 个 | 1 |  | 80 | 80 |  | 20230531 | 买方指定仓库地面交货 | 801016721 | 380000058200340
[5 empty] | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局安全监察处 |  | 工器具 | 安全帽 | 安全帽,蓝,单,普通 | 个 | 1 |  | 50 | 50 |  | 20230531 | 买方指定仓库地面交货 | 800086063 | 380000058200350
[5 empty] | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局安全监察处 |  | 工器具 | 安全帽 | 安全帽,黄,塑料,普通 | 个 | 1 |  | 50 | 50 |  | 20230531 | 买方指定仓库地面交货 | 800086061 | 380000058200360
[5 empty] | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局安全监察处 |  | 工器具 | 安全帽 | 安全帽,红,单,普通 | 个 | 1 |  | 50 | 50 |  | 20230531 | 买方指定仓库地面交货 | 800086055 | 380000058200370
[5 empty] | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局安全监察处 |  | 工器具 | 拔销器 | 验电信号高压发生器 | 只 | 1 |  | 1280 | 1280 |  | 20230531 | 买方指定仓库地面交货 | 800086167 | 380000058201300
[5 empty] | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局安全监察处 |  | 工器具 | 安全带 | 安全带,带自闭锁防坠落 | 付 | 1 |  | 130 | 130 |  | 20230531 | 买方指定仓库地面交货 | 800086052 | 380000058200080
[5 empty] | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局安全监察处 |  | 辅助设备设施 | 智能安全帽 | 智能安全帽 | 套 | 1 |  | 100 | 100 |  | 20230531 | 买方指定仓库地面交货 | 801012220 | 380000058200380
[5 empty] | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局安全监察处 |  | 辅助设备设施 | 防鸟设备 | 防鸟设备,通用,多功能驱鸟器,通用,通用,通用,通用,通用,通用 | 台 | 1 |  | 300 | 300 |  | 20230531 | 买方指定仓库地面交货 | 801015885 | 380000058201360
[5 empty] | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局安全监察处 |  | 五金材料 | 绝缘快装型脚手架 | 绝缘快装型脚手架,10M,有护栏，有施工作业平台 | 组 | 1 |  | 37000 | 37000 |  | 20230531 | 买方指定仓库地面交货 | 801006935 | 380000058200710
[5 empty] | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局安全监察处 |  | 工器具 | 防毒面具 | 防毒面具,Z-B/C0-P3-3,国产 | 付 | 1 |  | 200 | 200 |  | 20230531 | 买方指定仓库地面交货 | 800994618 | 380000058201340
[5 empty] | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局安全监察处 |  | 工器具 | 护目镜 | 护目镜 | 付 | 1 |  | 100 | 100 |  | 20230531 | 买方指定仓库地面交货 | 800095994 | 380000058200490
[5 empty] | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局安全监察处 |  | 工器具 | 防电弧服 | 防电弧服 | 套 | 1 |  | 4000 | 4000 |  | 20230531 | 买方指定仓库地面交货 | 800096003 | 380000058200800
[5 empty] | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局安全监察处 |  | 工器具 | 防电弧服 | 防电弧服,夹克、裤子、面罩,12CAL/CM2 | 套 | 1 |  | 3000 | 3000 |  | 20230531 | 买方指定仓库地面交货 | 800999608 | 380000058200810
[5 empty] | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局安全监察处 |  | 工器具 | 呼吸器 | 呼吸器,自吸式长管呼吸器 | 套 | 1 |  | 350 | 350 |  | 20230531 | 买方指定仓库地面交货 | 800094833 | 380000058200980
[5 empty] | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局安全监察处 |  | 工器具 | 呼吸器 | 呼吸器,TZL30,消防过滤式自救呼吸器 | 套 | 1 |  | 350 | 350 |  | 20230531 | 买方指定仓库地面交货 | 800999708 | 380000058201100
[5 empty] | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局安全监察处 |  | 劳保类用品 | 工作鞋 | 工作鞋,防寒 | 双 | 1 |  | 70 | 70 |  | 20230531 | 买方指定仓库地面交货 | 800990676 | 380000058200410
[5 empty] | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局安全监察处 |  | 工器具 | 防潮帆布 | 防潮帆布,4M*6M | 块 | 1 |  | 320 | 320 |  | 20230531 | 买方指定仓库地面交货 | 800995001 | 380000058200480
[5 empty] | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局安全监察处 |  | 工器具 | 布 | 布,黑包布 | 米 | 1 |  | 30 | 30 |  | 20230531 | 买方指定仓库地面交货 | 800092161 | 380000058201330
[5 empty] | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局安全监察处 |  | 配件 | 室外便携式工具包 | 室外便携式工具包 | 个 | 1 |  | 17 | 17 |  | 20230531 | 买方指定仓库地面交货 | 800994721 | 380000058201350
| 小计（元） | [13 empty] | 65142
| 合计（元） | [13 empty] | 117806