## 标段划分表
内蒙古电力（集团）有限责任公司巴彦淖尔供电分公司2023年批次外招标采购-预审公开
如技术规范书中设备到货时间与本表中时间不一致，以本表中到货时间为准。
标段 | 标段名称 | 工程类别 | 建设单位 | 需求部门 | 项目名称 | 设备属性 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价最高投标限价（元） | 合价最高投标限价（元） | 总价最高投标限价（元） | 到货时间 | 到货地点 | 专用资格要求 | 设备编码 | 采购申请标识
4 | 水泥杆1标段 | 配网 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局乌拉特中旗供电分局 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（二）巴彦淖尔市乌拉特中旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（二） | 装置性材料 | 锥形水泥杆 | 锥形水泥杆,非预应力,整根杆,10m,190mm,I,通用,无特殊添加,通用 | 根 | 316 | 1610 | 508760 | 4161658 | 20230520 | 买方指定仓库地面交货 | 投标人须为内蒙古电力（集团）有限责任公司设备材料采购资格预审合格名单（2022年5月24日新启用）103段“10kV及以下水泥电杆（巴盟地区）”的合格供应商，提供入围通知书扫描件。 | 801011250 | 310014462700010
|  | 配网 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局乌拉特中旗供电分局 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（二）巴彦淖尔市乌拉特中旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（二） | 装置性材料 | 锥形水泥杆 | 锥形水泥杆,非预应力,整根杆,12m,190mm,M,通用,无特殊添加,通用 | 根 | 1152 | 2730 | 3144960 |  | 20230520 | 买方指定仓库地面交货 |  | 801011251 | 310014462700020
|  | 配网 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局乌拉特中旗供电分局 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（二）巴彦淖尔市乌拉特中旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（二） | 装置性材料 | 锥形水泥杆 | 锥形水泥杆,非预应力,整根杆,12m,230mm,N | 根 | 2 | 4800 | 9600 |  | 20230520 | 买方指定仓库地面交货 |  | 800041625 | 310014462700030
|  | 配网 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局乌拉特中旗供电分局 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（二）巴彦淖尔市乌拉特中旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（二） | 装置性材料 | 锥形水泥杆 | 锥形水泥杆,非预应力,整根杆,15m,190mm,M,通用,无特殊添加,通用 | 根 | 12 | 3900 | 46800 |  | 20230520 | 买方指定仓库地面交货 |  | 801011235 | 310014462700040
|  | 配网 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局乌拉特中旗供电分局 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（二）巴彦淖尔市乌拉特中旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（二） | 装置性材料 | 锥形水泥杆 | 锥形水泥杆,部分预应力,整根杆,12m,270mm,O,通用,无特殊添加,无拉线 | 根 | 6 | 15703 | 94218 |  | 20230520 | 买方指定仓库地面交货 |  | 801016737 | 310014462700050
|  | 配网 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局乌拉特中旗供电分局 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（二）巴彦淖尔市乌拉特中旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（二） | 装置性材料 | 水泥制品 | 水泥制品,底盘,DP6-1 | 块 | 1106 | 87 | 96222 |  | 20230520 | 买方指定仓库地面交货 |  | 800999878 | 310014462700060
|  | 配网 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局乌拉特中旗供电分局 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（二）巴彦淖尔市乌拉特中旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（二） | 装置性材料 | 水泥制品 | 水泥制品,卡盘,KP10 | 块 | 836 | 178 | 148808 |  | 20230520 | 买方指定仓库地面交货 |  | 800995734 | 310014462700070
|  | 配网 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局乌拉特中旗供电分局 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（二）巴彦淖尔市乌拉特中旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（二） | 装置性材料 | 水泥制品 | 水泥制品,拉盘,LP10 | 块 | 591 | 190 | 112290 |  | 20230520 | 买方指定仓库地面交货 |  | 800996946 | 310014462700080
5 | 水泥杆2标段 | 配网 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局杭锦后旗供电分局 | 巴彦淖尔市杭锦后旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（一）巴彦淖尔市杭锦后旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（一） | 装置性材料 | 锥形水泥杆 | 锥形水泥杆,非预应力,整根杆,10m,190mm,I,通用,无特殊添加,通用 | 根 | 610 | 1610 | 982100 | 3480472 | 20230520 | 买方指定仓库地面交货 | 投标人须为内蒙古电力（集团）有限责任公司设备材料采购资格预审合格名单（2022年5月24日新启用）103段“10kV及以下水泥电杆（巴盟地区）”的合格供应商，提供入围通知书扫描件。 | 801011250 | 310014461200090
|  | 配网 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局杭锦后旗供电分局 | 巴彦淖尔市杭锦后旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（一）巴彦淖尔市杭锦后旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（一） | 装置性材料 | 锥形水泥杆 | 锥形水泥杆,非预应力,整根杆,12m,190mm,M,通用,无特殊添加,通用 | 根 | 850 | 2730 | 2320500 |  | 20230520 | 买方指定仓库地面交货 |  | 801011251 | 310014461200100
|  | 配网 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局杭锦后旗供电分局 | 巴彦淖尔市杭锦后旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（一）巴彦淖尔市杭锦后旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（一） | 装置性材料 | 锥形水泥杆 | 锥形水泥杆,非预应力,整根杆,15m,190mm,M,通用,无特殊添加,通用 | 根 | 10 | 3900 | 39000 |  | 20230520 | 买方指定仓库地面交货 |  | 801011235 | 310014461200110
|  | 配网 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局杭锦后旗供电分局 | 巴彦淖尔市杭锦后旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（一）巴彦淖尔市杭锦后旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（一） | 装置性材料 | 水泥制品 | 水泥制品,底盘,DP6-1 | 块 | 208 | 87 | 18096 |  | 20230520 | 买方指定仓库地面交货 |  | 800999878 | 310014461200120
|  | 配网 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局杭锦后旗供电分局 | 巴彦淖尔市杭锦后旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（一）巴彦淖尔市杭锦后旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（一） | 装置性材料 | 水泥制品 | 水泥制品,拉盘,LP10 | 块 | 512 | 190 | 97280 |  | 20230520 | 买方指定仓库地面交货 |  | 800996946 | 310014461200130
|  | 配网 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局杭锦后旗供电分局 | 巴彦淖尔市杭锦后旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（一）巴彦淖尔市杭锦后旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（一） | 装置性材料 | 水泥制品 | 水泥制品,卡盘,KP10 | 块 | 132 | 178 | 23496 |  | 20230520 | 买方指定仓库地面交货 |  | 800995734 | 310014461200140
6 | 水泥杆3标段 | 配网 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局农垦供电分局 | 巴彦淖尔市临河区2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（二）10kV架空配电线路工程(新建) | 装置性材料 | 锥形水泥杆 | 锥形水泥杆,非预应力,整根杆,10m,190mm,I,通用,无特殊添加,通用 | 根 | 176 | 1610 | 283360 | 2096384 | 20230520 | 买方指定仓库地面交货 | 投标人须为内蒙古电力（集团）有限责任公司设备材料采购资格预审合格名单（2022年5月24日新启用）103段“10kV及以下水泥电杆（巴盟地区）”的合格供应商，提供入围通知书扫描件。 | 801011250 | 310014464900010
|  | 配网 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局农垦供电分局 | 巴彦淖尔市临河区2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（二）10kV架空配电线路工程(新建) | 装置性材料 | 锥形水泥杆 | 锥形水泥杆,非预应力,整根杆,12m,190mm,M,通用,无特殊添加,通用 | 根 | 583 | 2730 | 1591590 |  | 20230520 | 买方指定仓库地面交货 |  | 801011251 | 310014464900020
|  | 配网 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局农垦供电分局 | 巴彦淖尔市临河区2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（二）10kV架空配电线路工程(新建) | 装置性材料 | 锥形水泥杆 | 锥形水泥杆,非预应力,整根杆,15m,190mm,M,通用,无特殊添加,通用 | 根 | 1 | 3900 | 3900 |  | 20230520 | 买方指定仓库地面交货 |  | 801011235 | 310014464900030
|  | 配网 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局农垦供电分局 | 巴彦淖尔市临河区2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（二）10kV架空配电线路工程(新建) | 装置性材料 | 水泥制品 | 水泥制品,底盘,DP6-1 | 块 | 540 | 87 | 46980 |  | 20230520 | 买方指定仓库地面交货 |  | 800999878 | 310014464900400
|  | 配网 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局农垦供电分局 | 巴彦淖尔市临河区2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（二）10kV架空配电线路工程(新建) | 装置性材料 | 水泥制品 | 水泥制品,卡盘,KP10 | 块 | 433 | 178 | 77074 |  | 20230520 | 买方指定仓库地面交货 |  | 800995734 | 310014464900410
|  | 配网 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局农垦供电分局 | 巴彦淖尔市临河区2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（二）10kV架空配电线路工程(新建) | 装置性材料 | 水泥制品 | 水泥制品,拉盘,LP10 | 块 | 492 | 190 | 93480 |  | 20230520 | 买方指定仓库地面交货 |  | 800996946 | 310014464900420