## 蒙电_资格后审（excel）
{"srow":[],"sheetIndex":1,"corpSeal":0,"tempcode":"4127","nameSeal":0,"sheetCount":1,"version":"1","mrow":[{"cols":[{"check":"char(10)","col":1,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":2,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":5,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":6,"nullable":"true"},{"check":"char(100)","col":7},{"check":"char(64)","col":8},{"col":9,"nullable":"true"},{"check":"char(1000)","col":12,"nullable":"true"},{"check":"range(0.00,999999999999.99)","col":14,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":15,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":16,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":17,"nullable":"true"}],"endRow":288,"isFree":false,"startRow":3}]} | 内蒙古电力(集团）有限责任公
如技术规范书中设备到货时间与本表中时间不一致，以本表中到货时间为准。
| 标段 | 标段名称 | 工程类别 | 项目名称 | 设备属性 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 专用资格要求 | 单价最高投标限价（元） | 最高限价（元） | 到货时间 | 到货地点 | 设备编码 | 采购申请标识
| 20 | 变电站主变、开关大修 | 大修 | 五原分公司35kV浩丰等5个变电站6台主变本体、分接开关及在线滤油机大修五原分公司35KV浩丰等5个变电站6台主变本体、分接开关及在线滤油机大修 | 配件 | 主变皱纹纸 | 主变皱纹纸 | 基 | 30 |  | 4850 | 3050069 | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 801009956 | 330013545800010
|  |  | 大修 | 五原分公司35kV浩丰等5个变电站6台主变本体、分接开关及在线滤油机大修五原分公司35KV浩丰等5个变电站6台主变本体、分接开关及在线滤油机大修 | 配件 | 变压器有载调压分接开关 | 变压器有载调压分接开关,丹尼森,通用,通用,通用 | 个 | 30 |  | 5520 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 801010039 | 330013545800020
|  |  | 大修 | 五原分公司35kV浩丰等5个变电站6台主变本体、分接开关及在线滤油机大修五原分公司35KV浩丰等5个变电站6台主变本体、分接开关及在线滤油机大修 | 配件 | 有载分接开关维护材料 | 有载分接开关维护材料,密封垫 | 套 | 6 |  | 15600 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 801005831 | 330013545800030
|  |  | 大修 | 五原分公司35kV浩丰等5个变电站6台主变本体、分接开关及在线滤油机大修五原分公司35KV浩丰等5个变电站6台主变本体、分接开关及在线滤油机大修 | 配件 | 变压器呼吸器 | 变压器呼吸器,主变有载呼吸器 | 个 | 6 |  | 896 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 801000119 | 330013545800040
|  |  | 大修 | 五原分公司35kV浩丰等5个变电站6台主变本体、分接开关及在线滤油机大修五原分公司35KV浩丰等5个变电站6台主变本体、分接开关及在线滤油机大修 | 配件 | 变压器呼吸器 | 变压器呼吸器,主变有载呼吸器 | 个 | 6 |  | 689 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 801000119 | 330013545800050
|  |  | 大修 | 五原分公司35kV浩丰等5个变电站6台主变本体、分接开关及在线滤油机大修五原分公司35KV浩丰等5个变电站6台主变本体、分接开关及在线滤油机大修 | 配件 | 本体蝶阀 | 本体蝶阀,Φ25 | 套 | 4 |  | 355 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 801009644 | 330013545800060
|  |  | 大修 | 五原分公司35kV浩丰等5个变电站6台主变本体、分接开关及在线滤油机大修五原分公司35KV浩丰等5个变电站6台主变本体、分接开关及在线滤油机大修 | 配件 | 本体蝶阀 | 本体蝶阀,Φ80 | 套 | 2 |  | 450 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 801002062 | 330013545800070
|  |  | 大修 | 五原分公司35kV浩丰等5个变电站6台主变本体、分接开关及在线滤油机大修五原分公司35KV浩丰等5个变电站6台主变本体、分接开关及在线滤油机大修 | 配件 | 铜球阀 | 铜球阀,DN25 | 个 | 26 |  | 985 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 801000559 | 330013545800080
|  |  | 大修 | 五原分公司35kV浩丰等5个变电站6台主变本体、分接开关及在线滤油机大修五原分公司35KV浩丰等5个变电站6台主变本体、分接开关及在线滤油机大修 | 配件 | 瓦斯继电器 | 瓦斯继电器,QJ4-80 | 个 | 3 |  | 10000 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 800071076 | 330013545800090
|  |  | 大修 | 五原分公司35kV浩丰等5个变电站6台主变本体、分接开关及在线滤油机大修五原分公司35KV浩丰等5个变电站6台主变本体、分接开关及在线滤油机大修 | 配件 | 台式工作站配件 | 蝶阀 | 个 | 118 |  | 450 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 800071468 | 330013545800100
|  |  | 大修 | 五原分公司35kV浩丰等5个变电站6台主变本体、分接开关及在线滤油机大修五原分公司35KV浩丰等5个变电站6台主变本体、分接开关及在线滤油机大修 | 配件 | 压力释放阀 | 压力释放阀 | 台 | 6 |  | 3980 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 801000279 | 330013545800110
|  |  | 大修 | 五原分公司35kV浩丰等5个变电站6台主变本体、分接开关及在线滤油机大修五原分公司35KV浩丰等5个变电站6台主变本体、分接开关及在线滤油机大修 | 配件 | 温度表 | 温度表,BWY-803(TH) | 块 | 6 |  | 3570 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 801006966 | 330013545800120
|  |  | 大修 | 五原分公司35kV浩丰等5个变电站6台主变本体、分接开关及在线滤油机大修五原分公司35KV浩丰等5个变电站6台主变本体、分接开关及在线滤油机大修 | 五金材料 | 防雨罩 | 防雨罩 | 个 | 6 |  | 540 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 800993490 | 330013545800130
|  |  | 大修 | 五原分公司35kV浩丰等5个变电站6台主变本体、分接开关及在线滤油机大修五原分公司35KV浩丰等5个变电站6台主变本体、分接开关及在线滤油机大修 | 五金材料 | 防雨罩 | 防雨罩 | 个 | 6 |  | 500 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 800993490 | 330013545800140
|  |  | 大修 | 五原分公司35kV浩丰等5个变电站6台主变本体、分接开关及在线滤油机大修五原分公司35KV浩丰等5个变电站6台主变本体、分接开关及在线滤油机大修 | 五金材料 | 防雨罩 | 防雨罩 | 个 | 6 |  | 1200 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 800993490 | 330013545800150
|  |  | 大修 | 五原分公司35kV浩丰等5个变电站6台主变本体、分接开关及在线滤油机大修五原分公司35KV浩丰等5个变电站6台主变本体、分接开关及在线滤油机大修 | 五金材料 | 防雨罩 | 防雨罩 | 个 | 6 |  | 1070 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 800993490 | 330013545800160
|  |  | 大修 | 五原分公司35kV浩丰等5个变电站6台主变本体、分接开关及在线滤油机大修五原分公司35KV浩丰等5个变电站6台主变本体、分接开关及在线滤油机大修 | 燃料化工 | 变压器油 | 变压器油,45# | 升 | 3000 |  | 18.5 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 800999147 | 330013545800170
|  |  | 大修 | 五原分公司35kV浩丰等5个变电站6台主变本体、分接开关及在线滤油机大修五原分公司35KV浩丰等5个变电站6台主变本体、分接开关及在线滤油机大修 | 配件 | 本体端子箱 | 本体端子箱 | 台 | 6 |  | 13450 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 801010640 | 330013545800180
|  |  | 大修 | 五原分公司35kV浩丰等5个变电站6台主变本体、分接开关及在线滤油机大修五原分公司35KV浩丰等5个变电站6台主变本体、分接开关及在线滤油机大修 | 燃料化工 | 油漆 | 油漆,平面漆,绝缘,中灰 | 千克 | 600 |  | 175 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 800998565 | 330013545800190
|  |  | 大修 | 五原分公司35kV浩丰等5个变电站6台主变本体、分接开关及在线滤油机大修五原分公司35KV浩丰等5个变电站6台主变本体、分接开关及在线滤油机大修 | 配件 | 滤油机滤芯 | 滤油机滤芯,通用 | 个 | 8 |  | 12780 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 801012109 | 330013545800200
|  |  | 大修 | 五原分公司35kV浩丰等5个变电站6台主变本体、分接开关及在线滤油机大修五原分公司35KV浩丰等5个变电站6台主变本体、分接开关及在线滤油机大修 | 五金材料 | 油管 | 油管,DN42,通用,压力释放阀下引输油管 | 米 | 35 |  | 22 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 801009845 | 330013545800210
|  |  | 大修 | 五原分公司35kV浩丰等5个变电站6台主变本体、分接开关及在线滤油机大修五原分公司35KV浩丰等5个变电站6台主变本体、分接开关及在线滤油机大修 | 金属材料 | 铜排 | 铜排,TMY,40×4 | 千克 | 128.16 |  | 75 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 800058483 | 330013545800220
|  |  | 大修 | 五原分公司35kV浩丰等5个变电站6台主变本体、分接开关及在线滤油机大修五原分公司35KV浩丰等5个变电站6台主变本体、分接开关及在线滤油机大修 | 一次设备 | 交流支柱绝缘子 | 交流支柱绝缘子,通用,瓷,通用,通用,户外,通用,通用,通用 | 只 | 25 |  | 280 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 801010084 | 330013545800230
|  |  | 大修 | 五原分公司35kV浩丰等5个变电站6台主变本体、分接开关及在线滤油机大修五原分公司35KV浩丰等5个变电站6台主变本体、分接开关及在线滤油机大修 | 配件 | 油位计 | 油位计,通用,通用,通用,有载,通用 | 台 | 6 |  | 2890 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 801010202 | 330013545800240
|  |  | 大修 | 五原分公司35kV浩丰等5个变电站6台主变本体、分接开关及在线滤油机大修五原分公司35KV浩丰等5个变电站6台主变本体、分接开关及在线滤油机大修 | 配件 | 油阀 | 油阀,注放油阀门,主变油枕,DN25 | 个 | 2 |  | 372 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 801002443 | 330013545800250
|  |  | 大修 | 五原分公司35kV浩丰等5个变电站6台主变本体、分接开关及在线滤油机大修五原分公司35KV浩丰等5个变电站6台主变本体、分接开关及在线滤油机大修 | 配件 | 瓦斯继电器 | 瓦斯继电器,QJ4-50 | 个 | 3 |  | 10000 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 800074086 | 330013545800260
|  |  | 大修 | 五原分公司35kV浩丰等5个变电站6台主变本体、分接开关及在线滤油机大修五原分公司35KV浩丰等5个变电站6台主变本体、分接开关及在线滤油机大修 | 配件 | 瓦斯继电器取气盒 | 瓦斯继电器取气盒,QHA型 | 个 | 6 |  | 1280 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 801006479 | 330013545800270
|  |  | 大修 | 五原分公司35kV浩丰等5个变电站6台主变本体、分接开关及在线滤油机大修五原分公司35KV浩丰等5个变电站6台主变本体、分接开关及在线滤油机大修 | 配件 | 台式工作站配件 | 蝶阀 | 个 | 4 |  | 300 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 800071468 | 330013545800280
|  |  | 大修 | 五原分公司35kV浩丰等5个变电站6台主变本体、分接开关及在线滤油机大修五原分公司35KV浩丰等5个变电站6台主变本体、分接开关及在线滤油机大修 | 配件 | 油阀 | 油阀,进出油阀门,有载分接开关油枕,DN25 | 个 | 2 |  | 372 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 801002447 | 330013545800290
|  |  | 大修 | 五原分公司35kV浩丰等5个变电站6台主变本体、分接开关及在线滤油机大修五原分公司35KV浩丰等5个变电站6台主变本体、分接开关及在线滤油机大修 | 配件 | 油阀 | 油阀,注放油阀门,主变油枕 | 个 | 4 |  | 372 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 800999300 | 330013545800300
|  |  | 大修 | 五原分公司35kV浩丰等5个变电站6台主变本体、分接开关及在线滤油机大修五原分公司35KV浩丰等5个变电站6台主变本体、分接开关及在线滤油机大修 | 配件 | 油位计 | 油位计,通用,通用,通用,开关储油柜,Y2F-200 | 台 | 1 |  | 2890 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 800998689 | 330013545800310
|  |  | 大修 | 五原分公司35kV浩丰等5个变电站6台主变本体、分接开关及在线滤油机大修五原分公司35KV浩丰等5个变电站6台主变本体、分接开关及在线滤油机大修 | 配件 | 台式工作站配件 | 蝶阀 | 个 | 4 |  | 355 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 800071468 | 330013545800320
|  |  | 大修 | 五原分公司35kV浩丰等5个变电站6台主变本体、分接开关及在线滤油机大修五原分公司35KV浩丰等5个变电站6台主变本体、分接开关及在线滤油机大修 | 配件 | 本体蝶阀 | 本体蝶阀,Φ50 | 套 | 2 |  | 385 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 801002063 | 330013545800330
|  |  | 大修 | 五原分公司35kV浩丰等5个变电站6台主变本体、分接开关及在线滤油机大修五原分公司35KV浩丰等5个变电站6台主变本体、分接开关及在线滤油机大修 | 配件 | 压力释放阀 | 压力释放阀,通用,本体 | 台 | 1 |  | 3760 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 801010080 | 330013545800340
|  |  | 大修 | 五原分公司35kV浩丰等5个变电站6台主变本体、分接开关及在线滤油机大修五原分公司35KV浩丰等5个变电站6台主变本体、分接开关及在线滤油机大修 | 配件 | 散热器 | 散热器 | 个 | 1 |  | 15740 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 801003913 | 330013545800350
|  |  | 大修 | 五原分公司35kV浩丰等5个变电站6台主变本体、分接开关及在线滤油机大修五原分公司35KV浩丰等5个变电站6台主变本体、分接开关及在线滤油机大修 | 配件 | 油位计 | 油位计,通用,通用,通用,有载,通用 | 台 | 1 |  | 2890 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 801010202 | 330013545800360
|  |  | 大修 | 五原分公司35kV浩丰等5个变电站6台主变本体、分接开关及在线滤油机大修五原分公司35KV浩丰等5个变电站6台主变本体、分接开关及在线滤油机大修 | 装置性材料 | 变压器本体电缆 | 变压器本体电缆 | 米 | 1200 |  | 72.5 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 801010124 | 330013545800370
|  |  | 大修 | 五原分公司35kV浩丰等5个变电站6台主变本体、分接开关及在线滤油机大修五原分公司35KV浩丰等5个变电站6台主变本体、分接开关及在线滤油机大修 | 五金材料 | 球阀 | 球阀,铜,DN50,注油球阀 | 个 | 6 |  | 2150 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 801003674 | 330013545800380
|  |  | 大修 | 五原分公司35kV浩丰等5个变电站6台主变本体、分接开关及在线滤油机大修五原分公司35KV浩丰等5个变电站6台主变本体、分接开关及在线滤油机大修 | 配件 | 瓦斯继电器 | 瓦斯继电器,QJ4-25 | 个 | 6 |  | 9000 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 800074087 | 330013545800390
|  |  | 大修 | 后旗分公司11座35kV变站用变大修后旗分公司11座35KV变站用变大修 | 配件 | 本体蝶阀 | 本体蝶阀,Φ80 | 套 | 11 |  | 2800 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 801002062 | 330013565300010
|  |  | 大修 | 后旗分公司11座35kV变站用变大修后旗分公司11座35KV变站用变大修 | 配件 | 主变全套胶垫 | 主变全套胶垫 | 套 | 11 |  | 2300 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 801010641 | 330013565300020
|  |  | 大修 | 后旗分公司11座35kV变站用变大修后旗分公司11座35KV变站用变大修 | 配件 | 变压器呼吸器 | 变压器呼吸器,主变本体呼吸器,通用,2KG | 个 | 11 |  | 550 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 801010416 | 330013565300030
|  |  | 大修 | 后旗分公司11座35kV变站用变大修后旗分公司11座35KV变站用变大修 | 燃料化工 | 油漆 | 油漆,平面漆,绝缘,中灰 | 千克 | 11 |  | 5000 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 800998565 | 330013565300040
|  |  | 大修 | 后旗分公司11座35kV变站用变大修后旗分公司11座35KV变站用变大修 | 燃料化工 | 变压器油 | 变压器油,45# | 升 | 11000 |  | 18 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 800999147 | 330013565300050
|  |  | 大修 | 后旗分公司主变本体及有载调压分接开关大修工程后旗分公司主变本体及有载调压分接开关大修工程 | 配件 | 主变皱纹纸 | 主变皱纹纸 | 基 | 20 |  | 3783 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 801009956 | 330013566200010
|  |  | 大修 | 后旗分公司主变本体及有载调压分接开关大修工程后旗分公司主变本体及有载调压分接开关大修工程 | 配件 | 变压器有载调压分接开关 | 变压器有载调压分接开关,丹尼森,通用,通用,通用 | 个 | 20 |  | 3783 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 801010039 | 330013566200020
|  |  | 大修 | 后旗分公司主变本体及有载调压分接开关大修工程后旗分公司主变本体及有载调压分接开关大修工程 | 配件 | 主变全套胶垫 | 主变全套胶垫 | 套 | 2 |  | 23717 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 801010641 | 330013566200030
|  |  | 大修 | 后旗分公司主变本体及有载调压分接开关大修工程后旗分公司主变本体及有载调压分接开关大修工程 | 配件 | 本体蝶阀 | 本体蝶阀,通用 | 套 | 40 |  | 398 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 801002064 | 330013566200040
|  |  | 大修 | 后旗分公司主变本体及有载调压分接开关大修工程后旗分公司主变本体及有载调压分接开关大修工程 | 配件 | 放油阀 | 放油阀,DN50 | 个 | 10 |  | 998 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 800997851 | 330013566200050
|  |  | 大修 | 后旗分公司主变本体及有载调压分接开关大修工程后旗分公司主变本体及有载调压分接开关大修工程 | 配件 | 铜球阀 | 铜球阀,DN25 | 个 | 4 |  | 785 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 801000559 | 330013566200060
|  |  | 大修 | 后旗分公司主变本体及有载调压分接开关大修工程后旗分公司主变本体及有载调压分接开关大修工程 | 配件 | 瓦斯继电器 | 瓦斯继电器,QJ4-80 | 个 | 2 |  | 2770 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 800071076 | 330013566200070
|  |  | 大修 | 后旗分公司主变本体及有载调压分接开关大修工程后旗分公司主变本体及有载调压分接开关大修工程 | 配件 | 瓦斯继电器 | 瓦斯继电器,QJ4-25 | 个 | 2 |  | 2770 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 800074087 | 330013566200080
|  |  | 大修 | 后旗分公司主变本体及有载调压分接开关大修工程后旗分公司主变本体及有载调压分接开关大修工程 | 配件 | 油位计 | 油位计,通用,通用,通用,变压器本体,通用 | 台 | 2 |  | 3130 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 801010201 | 330013566200090
|  |  | 大修 | 后旗分公司主变本体及有载调压分接开关大修工程后旗分公司主变本体及有载调压分接开关大修工程 | 配件 | 油位计 | 油位计,通用,通用,通用,开关储油柜,Y2F-200 | 台 | 2 |  | 3130 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 800998689 | 330013566200100
|  |  | 大修 | 后旗分公司主变本体及有载调压分接开关大修工程后旗分公司主变本体及有载调压分接开关大修工程 | 配件 | 变压器呼吸器 | 变压器呼吸器,主变本体呼吸器,通用,2KG | 个 | 1 |  | 535 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 801010416 | 330013566200110
|  |  | 大修 | 后旗分公司主变本体及有载调压分接开关大修工程后旗分公司主变本体及有载调压分接开关大修工程 | 配件 | 变压器呼吸器 | 变压器呼吸器,主变本体呼吸器,通用,0.5KG | 个 | 2 |  | 365 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 801010415 | 330013566200120
|  |  | 大修 | 后旗分公司主变本体及有载调压分接开关大修工程后旗分公司主变本体及有载调压分接开关大修工程 | 配件 | 压力释放阀 | 压力释放阀,通用,有载 | 台 | 2 |  | 3215 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 801010150 | 330013566200130
|  |  | 大修 | 后旗分公司主变本体及有载调压分接开关大修工程后旗分公司主变本体及有载调压分接开关大修工程 | 配件 | 温度表 | 温度表,通用,35KV,站用变本体 | 块 | 2 |  | 2327 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 801012607 | 330013566200140
|  |  | 大修 | 后旗分公司主变本体及有载调压分接开关大修工程后旗分公司主变本体及有载调压分接开关大修工程 | 装置性材料 | 设备线夹-变压器线夹 | 设备线夹-变压器线夹,M56 | 付 | 6 |  | 2100 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 800021092 | 330013566200150
|  |  | 大修 | 后旗分公司主变本体及有载调压分接开关大修工程后旗分公司主变本体及有载调压分接开关大修工程 | 装置性材料 | 设备线夹-变压器线夹 | 设备线夹-变压器线夹,M36 | 付 | 6 |  | 2500 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 800021091 | 330013566200160
|  |  | 大修 | 后旗分公司主变本体及有载调压分接开关大修工程后旗分公司主变本体及有载调压分接开关大修工程 | 配件 | 变压器有载调压分接开关 | 导电杆,AC10kV、AC35kV | 个 | 6 |  | 500 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 800071395 | 330013566200170
|  |  | 大修 | 后旗分公司主变本体及有载调压分接开关大修工程后旗分公司主变本体及有载调压分接开关大修工程 | 配件 | 变压器有载调压分接开关 | 变压器有载调压分接开关,本体瓦斯防雨罩,通用,通用,通用 | 个 | 2 |  | 574 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 801010325 | 330013566200180
|  |  | 大修 | 后旗分公司主变本体及有载调压分接开关大修工程后旗分公司主变本体及有载调压分接开关大修工程 | 配件 | 变压器有载调压分接开关 | 变压器有载调压分接开关,有载瓦斯防雨罩,通用,通用,通用 | 个 | 2 |  | 541 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 801010326 | 330013566200190
|  |  | 大修 | 后旗分公司主变本体及有载调压分接开关大修工程后旗分公司主变本体及有载调压分接开关大修工程 | 配件 | 变压器有载调压分接开关 | 变压器有载调压分接开关,油位计防雨罩,通用,通用,通用 | 个 | 3 |  | 406 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 801010327 | 330013566200200
|  |  | 大修 | 后旗分公司主变本体及有载调压分接开关大修工程后旗分公司主变本体及有载调压分接开关大修工程 | 配件 | 变压器有载调压分接开关 | 变压器有载调压分接开关,温度表防雨罩,通用,通用,通用 | 个 | 2 |  | 477 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 801010378 | 330013566200210
|  |  | 大修 | 后旗分公司主变本体及有载调压分接开关大修工程后旗分公司主变本体及有载调压分接开关大修工程 | 配件 | 变压器有载调压分接开关 | 变压器有载调压分接开关,压力释放防雨罩,通用,通用,通用 | 个 | 2 |  | 631 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 801010379 | 330013566200220
|  |  | 大修 | 后旗分公司主变本体及有载调压分接开关大修工程后旗分公司主变本体及有载调压分接开关大修工程 | 燃料化工 | 油漆 | 油漆,通用,防腐漆,通用,通用,1KG | 千克 | 200 |  | 165 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 801013439 | 330013566200230
|  |  | 大修 | 后旗分公司主变本体及有载调压分接开关大修工程后旗分公司主变本体及有载调压分接开关大修工程 | 装置性材料 | 低压电力电缆 | 低压电力电缆,YJY,铜,6,4+1芯,ZC,无铠装,HD | 千米 | 0.055 |  | 120000 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 800021181 | 330013566200240
|  |  | 大修 | 后旗分公司主变本体及有载调压分接开关大修工程后旗分公司主变本体及有载调压分接开关大修工程 | 五金材料 | 垫圈 | 垫圈,弹簧,100mm,钢 | 个 | 6 |  | 955 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 800059972 | 330013566200250
|  |  | 大修 | 后旗分公司主变本体及有载调压分接开关大修工程后旗分公司主变本体及有载调压分接开关大修工程 | 配件 | 有载分接开关维护材料 | 有载分接开关维护材料,锁片 | 套 | 48 |  | 268 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 801009754 | 330013566200260
|  |  | 大修 | 后旗分公司主变本体及有载调压分接开关大修工程后旗分公司主变本体及有载调压分接开关大修工程 | 配件 | 有载分接开关维护材料 | 有载分接开关维护材料,消弧板 | 套 | 24 |  | 800 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 801012571 | 330013566200270
|  |  | 大修 | 后旗分公司主变本体及有载调压分接开关大修工程后旗分公司主变本体及有载调压分接开关大修工程 | 配件 | 有载分接开关驱动轴零件 | 有载分接开关驱动轴零件 | 套 | 2 |  | 2330 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 801004289 | 330013566200280
|  |  | 大修 | 后旗分公司主变本体及有载调压分接开关大修工程后旗分公司主变本体及有载调压分接开关大修工程 | 配件 | 变压器有载调压分接开关 | 变压器有载调压分接开关,编织导线,通用 | 个 | 2 |  | 300 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 800999204 | 330013566200290
|  |  | 大修 | 后旗分公司主变本体及有载调压分接开关大修工程后旗分公司主变本体及有载调压分接开关大修工程 | 配件 | 变压器有载调压分接开关 | 变压器有载调压分接开关,动静触头,通用 | 个 | 6 |  | 2590 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 800999154 | 330013566200300
|  |  | 大修 | 毕其尔变1#2#主变本体大修毕其尔变1#2#主变本体大修 | 配件 | 主变皱纹纸 | 主变皱纹纸 | 基 | 10 |  | 4960 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 801009956 | 330013566300010
|  |  | 大修 | 毕其尔变1#2#主变本体大修毕其尔变1#2#主变本体大修 | 配件 | 变压器有载调压分接开关 | 变压器有载调压分接开关,丹尼森,通用,通用,通用 | 个 | 10 |  | 5200 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 801010039 | 330013566300020
|  |  | 大修 | 毕其尔变1#2#主变本体大修毕其尔变1#2#主变本体大修 | 配件 | 有载分接开关维护材料 | 有载分接开关维护材料,密封垫 | 套 | 2 |  | 14700 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 801005831 | 330013566300030
|  |  | 大修 | 毕其尔变1#2#主变本体大修毕其尔变1#2#主变本体大修 | 配件 | 瓦斯继电器 | 瓦斯继电器,QJ4-80 | 个 | 2 |  | 13400 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 800071076 | 330013566300040
|  |  | 大修 | 毕其尔变1#2#主变本体大修毕其尔变1#2#主变本体大修 | 配件 | 瓦斯继电器 | 瓦斯继电器,QJ4-25 | 个 | 2 |  | 1350 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 800074087 | 330013566300050
|  |  | 大修 | 毕其尔变1#2#主变本体大修毕其尔变1#2#主变本体大修 | 五金材料 | 球阀 | 球阀,铜,DN25 | 个 | 8 |  | 1000 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 800997734 | 330013566300060
|  |  | 大修 | 毕其尔变1#2#主变本体大修毕其尔变1#2#主变本体大修 | 五金材料 | 球阀 | 球阀,铜,DN50,注油球阀 | 个 | 2 |  | 4500 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 801003674 | 330013566300070
|  |  | 大修 | 毕其尔变1#2#主变本体大修毕其尔变1#2#主变本体大修 | 配件 | 温度表 | 温度表,BWY-803(TH) | 块 | 2 |  | 3500 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 801006966 | 330013566300080
|  |  | 大修 | 毕其尔变1#2#主变本体大修毕其尔变1#2#主变本体大修 | 配件 | 压力释放阀 | 压力释放阀 | 台 | 2 |  | 2280 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 801000279 | 330013566300090
|  |  | 大修 | 毕其尔变1#2#主变本体大修毕其尔变1#2#主变本体大修 | 配件 | 变压器有载调压分接开关 | 变压器有载调压分接开关,本体瓦斯防雨罩,通用,通用,通用 | 个 | 2 |  | 15000 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 801010325 | 330013566300100
|  |  | 大修 | 毕其尔变1#2#主变本体大修毕其尔变1#2#主变本体大修 | 装置性材料 | 低压电力电缆 | 低压电力电缆,YJY,铜,6,4+1芯,ZC,无铠装,HD | 千米 | 0.2 |  | 145000 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 800021181 | 330013566300110
|  |  | 大修 | 毕其尔变1#2#主变本体大修毕其尔变1#2#主变本体大修 | 燃料化工 | 变压器油 | 变压器油,45# | 升 | 1600 |  | 20 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 800999147 | 330013566300120
|  |  | 大修 | 毕其尔变1#2#主变本体大修毕其尔变1#2#主变本体大修 | 燃料化工 | 油漆 | 油漆,平面漆,绝缘,中灰 | 千克 | 100 |  | 220 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 800998565 | 330013566300130
|  |  | 大修 | 毕其尔变1#2#主变本体大修毕其尔变1#2#主变本体大修 | 配件 | 有载分接开关维护材料 | 有载分接开关维护材料,锁片 | 套 | 42 |  | 525 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 801009754 | 330013566300140
|  |  | 大修 | 毕其尔变1#2#主变本体大修毕其尔变1#2#主变本体大修 | 配件 | 有载分接开关维护材料 | 有载分接开关维护材料,消弧板 | 套 | 14 |  | 1370 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 801012571 | 330013566300150
|  |  | 大修 | 毕其尔变1#2#主变本体大修毕其尔变1#2#主变本体大修 | 配件 | 有载分接开关驱动轴零件 | 有载分接开关驱动轴零件 | 套 | 2 |  | 2800 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 801004289 | 330013566300160
|  |  | 大修 | 毕其尔变1#2#主变本体大修毕其尔变1#2#主变本体大修 | 五金材料 | 垫圈 | 垫圈,弹簧,100mm,钢 | 个 | 2 |  | 3200 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 800059972 | 330013566300170
|  |  | 大修 | 毕其尔变1#2#主变本体大修毕其尔变1#2#主变本体大修 | 配件 | 变压器有载调压分接开关 | 变压器有载调压分接开关,动静触头,通用 | 个 | 16 |  | 850 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 800999154 | 330013566300180
|  |  | 大修 | 毕其尔变1#2#主变本体大修毕其尔变1#2#主变本体大修 | 五金材料 | 热镀锌螺栓 | 热镀锌螺栓,8*20MM,通用,通用 | 套 | 100 |  | 12 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 801012850 | 330013566300190
|  |  | 大修 | 毕其尔变1#2#主变本体大修毕其尔变1#2#主变本体大修 | 配件 | 本体蝶阀 | 本体蝶阀 | 套 | 44 |  | 850 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 801000281 | 330013566300200
|  |  | 大修 | 哈腾套海等35kV变电站主变有载开关大修哈腾套海等35KV变电站主变有载开关大修 | 配件 | 有载分接开关胶垫 | 有载分接开关胶垫 | 套 | 6 |  | 2000 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 801004291 | 330013572900010
|  |  | 大修 | 哈腾套海等35kV变电站主变有载开关大修哈腾套海等35KV变电站主变有载开关大修 | 五金材料 | 密封件 | 密封件,密封圈 | 只 | 6 |  | 1000 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 800065070 | 330013572900020
|  |  | 大修 | 哈腾套海等35kV变电站主变有载开关大修哈腾套海等35KV变电站主变有载开关大修 | 配件 | 有载分接开关维护材料 | 有载分接开关维护材料,油封 | 套 | 6 |  | 1500 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 801005832 | 330013572900030
|  |  | 大修 | 哈腾套海等35kV变电站主变有载开关大修哈腾套海等35KV变电站主变有载开关大修 | 配件 | 变压器有载调压分接开关 | 变压器有载调压分接开关,麻将触头,通用 | 个 | 6 |  | 18000 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 800999203 | 330013572900040
|  |  | 大修 | 哈腾套海等35kV变电站主变有载开关大修哈腾套海等35KV变电站主变有载开关大修 | 配件 | 变压器有载调压分接开关 | 变压器有载调压分接开关,过渡电阻,通用,通用 | 个 | 6 |  | 5000 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 801004016 | 330013572900050
|  |  | 大修 | 35kV纳林湖等变电站主变本体大修35KV纳林湖等变电站主变本体大修 | 配件 | 主变皱纹纸 | 主变皱纹纸 | 基 | 20 |  | 3783 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 801009956 | 330013574700010
|  |  | 大修 | 35kV纳林湖等变电站主变本体大修35KV纳林湖等变电站主变本体大修 | 配件 | 变压器有载调压分接开关 | 变压器有载调压分接开关,丹尼森,通用,通用,通用 | 个 | 20 |  | 3783 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 801010039 | 330013574700020
|  |  | 大修 | 35kV纳林湖等变电站主变本体大修35KV纳林湖等变电站主变本体大修 | 五金材料 | 密封件 | 密封件,密封圈 | 只 | 2 |  | 23717 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 800065070 | 330013574700030
|  |  | 大修 | 35kV纳林湖等变电站主变本体大修35KV纳林湖等变电站主变本体大修 | 配件 | 本体蝶阀 | 本体蝶阀,DN80,普通方形 | 套 | 40 |  | 398 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 801010169 | 330013574700040
|  |  | 大修 | 35kV纳林湖等变电站主变本体大修35KV纳林湖等变电站主变本体大修 | 配件 | 本体蝶阀 | 本体蝶阀,Φ25 | 套 | 2 |  | 285 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 801009644 | 330013574700050
|  |  | 大修 | 35kV纳林湖等变电站主变本体大修35KV纳林湖等变电站主变本体大修 | 配件 | 放油阀 | 放油阀,DN50 | 个 | 10 |  | 998 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 800997851 | 330013574700060
|  |  | 大修 | 35kV纳林湖等变电站主变本体大修35KV纳林湖等变电站主变本体大修 | 配件 | 铜球阀 | 铜球阀,DN25 | 个 | 4 |  | 785 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 801000559 | 330013574700070
|  |  | 大修 | 35kV纳林湖等变电站主变本体大修35KV纳林湖等变电站主变本体大修 | 配件 | 瓦斯继电器 | 瓦斯继电器,QJ4-80 | 个 | 2 |  | 2770 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 800071076 | 330013574700080
|  |  | 大修 | 35kV纳林湖等变电站主变本体大修35KV纳林湖等变电站主变本体大修 | 配件 | 瓦斯继电器 | 瓦斯继电器,QJ4-25 | 个 | 2 |  | 2770 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 800074087 | 330013574700090
|  |  | 大修 | 35kV纳林湖等变电站主变本体大修35KV纳林湖等变电站主变本体大修 | 配件 | 油位计 | 油位计,YF-250 | 个 | 2 |  | 3130 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 800072601 | 330013574700100
|  |  | 大修 | 35kV纳林湖等变电站主变本体大修35KV纳林湖等变电站主变本体大修 | 配件 | 油位计 | 油位计,YZF-200 | 个 | 2 |  | 3130 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 800072593 | 330013574700110
|  |  | 大修 | 35kV纳林湖等变电站主变本体大修35KV纳林湖等变电站主变本体大修 | 配件 | 变压器呼吸器 | 变压器呼吸器,主变本体呼吸器,通用,2KG | 个 | 1 |  | 535 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 801010416 | 330013574700120
|  |  | 大修 | 35kV纳林湖等变电站主变本体大修35KV纳林湖等变电站主变本体大修 | 配件 | 变压器呼吸器 | 变压器呼吸器,主变有载呼吸器,四孔，相邻眼距60MM,0.5KG | 个 | 2 |  | 365 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 801012116 | 330013574700130
|  |  | 大修 | 35kV纳林湖等变电站主变本体大修35KV纳林湖等变电站主变本体大修 | 配件 | 压力释放阀 | 压力释放阀,通用,有载 | 台 | 2 |  | 3215 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 801010150 | 330013574700140
|  |  | 大修 | 35kV纳林湖等变电站主变本体大修35KV纳林湖等变电站主变本体大修 | 配件 | 油面温度计 | 油面温度计,通用,通用,通用,通用 | 块 | 2 |  | 2327 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 801009844 | 330013574700150
|  |  | 大修 | 35kV纳林湖等变电站主变本体大修35KV纳林湖等变电站主变本体大修 | 装置性材料 | 设备线夹-变压器线夹 | 设备线夹-变压器线夹,M16 | 付 | 6 |  | 2100 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 800046094 | 330013574700160
|  |  | 大修 | 35kV纳林湖等变电站主变本体大修35KV纳林湖等变电站主变本体大修 | 装置性材料 | 设备线夹-变压器线夹 | 设备线夹-变压器线夹,M24 | 付 | 6 |  | 2500 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 801009916 | 330013574700170
|  |  | 大修 | 35kV纳林湖等变电站主变本体大修35KV纳林湖等变电站主变本体大修 | 配件 | 导电杆 | 导电杆 | 个 | 6 |  | 500 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 800099056 | 330013574700180
|  |  | 大修 | 35kV纳林湖等变电站主变本体大修35KV纳林湖等变电站主变本体大修 | 配件 | 变压器有载调压分接开关 | 变压器有载调压分接开关,本体瓦斯防雨罩,通用,通用,通用 | 个 | 2 |  | 574 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 801010325 | 330013574700190
|  |  | 大修 | 35kV纳林湖等变电站主变本体大修35KV纳林湖等变电站主变本体大修 | 配件 | 变压器有载调压分接开关 | 变压器有载调压分接开关,有载瓦斯防雨罩,通用,通用,通用 | 个 | 2 |  | 541 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 801010326 | 330013574700200
|  |  | 大修 | 35kV纳林湖等变电站主变本体大修35KV纳林湖等变电站主变本体大修 | 配件 | 变压器有载调压分接开关 | 变压器有载调压分接开关,油位计防雨罩,通用,通用,通用 | 个 | 4 |  | 406 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 801010327 | 330013574700210
|  |  | 大修 | 35kV纳林湖等变电站主变本体大修35KV纳林湖等变电站主变本体大修 | 配件 | 变压器有载调压分接开关 | 变压器有载调压分接开关,温度表防雨罩,通用,通用,通用 | 个 | 2 |  | 477 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 801010378 | 330013574700220
|  |  | 大修 | 35kV纳林湖等变电站主变本体大修35KV纳林湖等变电站主变本体大修 | 配件 | 变压器有载调压分接开关 | 变压器有载调压分接开关,压力释放防雨罩,通用,通用,通用 | 个 | 2 |  | 631 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 801010379 | 330013574700230
|  |  | 大修 | 35kV纳林湖等变电站主变本体大修35KV纳林湖等变电站主变本体大修 | 燃料化工 | 油漆 | 油漆,防腐漆,灰 | 千克 | 200 |  | 165 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 800059462 | 330013574700240
|  |  | 大修 | 35kV纳林湖等变电站主变本体大修35KV纳林湖等变电站主变本体大修 | 配件 | 二次电缆 | 二次电缆 | 套 | 60 |  | 120 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 801010635 | 330013574700250
|  |  | 大修 | 35kV纳林湖等变电站主变本体大修35KV纳林湖等变电站主变本体大修 | 配件 | 有载分接开关在线滤油装置配件 | 有载分接开关在线滤油装置配件,DN25不锈钢波纹管2M | 套 | 2 |  | 1980 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 801004064 | 330013574700260
|  |  | 大修 | 35kV纳林湖等变电站主变本体大修35KV纳林湖等变电站主变本体大修 | 配件 | 变压器有载调压分接开关 | 变压器有载调压分接开关,压紧弹簧,通用 | 个 | 3 |  | 955 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 800999155 | 330013574700270
|  |  | 大修 | 35kV纳林湖等变电站主变本体大修35KV纳林湖等变电站主变本体大修 | 配件 | 有载分接开关维护材料 | 有载分接开关维护材料,锁片 | 套 | 24 |  | 268 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 801009754 | 330013574700280
|  |  | 大修 | 35kV纳林湖等变电站主变本体大修35KV纳林湖等变电站主变本体大修 | 配件 | 有载分接开关维护材料 | 有载分接开关维护材料,消弧板 | 套 | 12 |  | 800 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 801012571 | 330013574700290
|  |  | 大修 | 35kV纳林湖等变电站主变本体大修35KV纳林湖等变电站主变本体大修 | 配件 | 变压器有载调压分接开关 | 变压器有载调压分接开关,驱动轴配件,通用 | 个 | 1 |  | 2330 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 800999158 | 330013574700300
|  |  | 大修 | 35kV纳林湖等变电站主变本体大修35KV纳林湖等变电站主变本体大修 | 配件 | 变压器有载调压分接开关 | 变压器有载调压分接开关,动静触头,通用 | 个 | 3 |  | 2590 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 800999154 | 330013574700310
|  |  | 大修 | 35kV纳林湖等变电站主变本体大修35KV纳林湖等变电站主变本体大修 | 配件 | 有载分接开关组合线 | 有载分接开关组合线 | 套 | 1 |  | 300 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 801009755 | 330013574700320
|  |  | 大修 | 杭后分公司35kV沙海1号主变等6台主变大修杭后分公司35KV沙海1号主变等6台主变大修 | 配件 | 有载分接开关胶垫 | 有载分接开关胶垫 | 套 | 6 |  | 2000 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 801004291 | 330013585300010
|  |  | 大修 | 杭后分公司35kV沙海1号主变等6台主变大修杭后分公司35KV沙海1号主变等6台主变大修 | 五金材料 | 密封件 | 密封件,密封圈 | 只 | 6 |  | 1000 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 800065070 | 330013585300020
|  |  | 大修 | 杭后分公司35kV沙海1号主变等6台主变大修杭后分公司35KV沙海1号主变等6台主变大修 | 配件 | 有载分接开关维护材料 | 有载分接开关维护材料,油封 | 套 | 6 |  | 1000 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 801005832 | 330013585300030
|  |  | 大修 | 杭后分公司35kV沙海1号主变等6台主变大修杭后分公司35KV沙海1号主变等6台主变大修 | 配件 | 变压器有载调压分接开关 | 变压器有载调压分接开关,麻将触头,通用 | 个 | 6 |  | 17000 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 800999203 | 330013585300040
|  |  | 大修 | 杭后分公司35kV沙海1号主变等6台主变大修杭后分公司35KV沙海1号主变等6台主变大修 | 配件 | 有载分接开关维护材料 | 有载分接开关维护材料,过渡电阻 | 套 | 6 |  | 4000 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 801005844 | 330013585300050
|  |  | 大修 | 杭后分公司35kV沙海1号主变等6台主变大修杭后分公司35KV沙海1号主变等6台主变大修 | 配件 | 滤油机滤芯 | 滤油机滤芯,通用 | 个 | 6 |  | 2000 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 801012109 | 330013585300060
|  |  | 大修 | 杭后分公司35kV沙海1号主变等6台主变大修杭后分公司35KV沙海1号主变等6台主变大修 | 配件 | 真空滤油机配件 | 真空滤油机配件,防冻钢丝油管，承压8公斤，DN50 | 个 | 6 |  | 3000 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 801003812 | 330013585300070
|  |  | 大修 | 杭后分公司35kV沙海1号主变等6台主变大修杭后分公司35KV沙海1号主变等6台主变大修 | 五金材料 | 法兰 | 法兰,通用,通用,通用,加热带外罩 | 付 | 6 |  | 1500 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 801010189 | 330013585300080
|  |  | 大修 | 杭后分公司35kV沙海1号主变等6台主变大修杭后分公司35KV沙海1号主变等6台主变大修 | 五金材料 | 密封件 | 密封件,油封 | 只 | 6 |  | 1500 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 800069284 | 330013585300090
| 19 | 变电站主变、开关大修 | 大修 | 35kV宏丰等变电站主变本体、有载分接开关大修35KV宏丰等变电站主变本体、有载分接开关大修 | 配件 | 主变皱纹纸 | 主变皱纹纸 | 基 | 35 |  | 4850 | 3020994 | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 801009956 | 330013510100010
|  |  | 大修 | 35kV宏丰等变电站主变本体、有载分接开关大修35KV宏丰等变电站主变本体、有载分接开关大修 | 配件 | 变压器有载调压分接开关 | 变压器有载调压分接开关,丹尼森,通用,通用,通用 | 个 | 35 |  | 5150 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 801010039 | 330013510100020
|  |  | 大修 | 35kV宏丰等变电站主变本体、有载分接开关大修35KV宏丰等变电站主变本体、有载分接开关大修 | 配件 | 主变全套胶垫 | 主变全套胶垫 | 套 | 7 |  | 16500 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 801010641 | 330013510100030
|  |  | 大修 | 35kV宏丰等变电站主变本体、有载分接开关大修35KV宏丰等变电站主变本体、有载分接开关大修 | 配件 | 变压器呼吸器 | 变压器呼吸器,主变本体呼吸器,通用,0.5KG | 个 | 7 |  | 475 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 801010415 | 330013510100040
|  |  | 大修 | 35kV宏丰等变电站主变本体、有载分接开关大修35KV宏丰等变电站主变本体、有载分接开关大修 | 配件 | 本体蝶阀 | 本体蝶阀,Φ80 | 套 | 127 |  | 450 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 801002062 | 330013510100050
|  |  | 大修 | 35kV宏丰等变电站主变本体、有载分接开关大修35KV宏丰等变电站主变本体、有载分接开关大修 | 配件 | 变压器呼吸器 | 变压器呼吸器,主变本体呼吸器,通用,2KG | 个 | 2 |  | 750 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 801010416 | 330013510100060
|  |  | 大修 | 35kV宏丰等变电站主变本体、有载分接开关大修35KV宏丰等变电站主变本体、有载分接开关大修 | 配件 | 本体蝶阀 | 本体蝶阀,Φ50 | 套 | 1 |  | 385 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 801002063 | 330013510100070
|  |  | 大修 | 35kV宏丰等变电站主变本体、有载分接开关大修35KV宏丰等变电站主变本体、有载分接开关大修 | 配件 | 放油阀 | 放油阀,DN50 | 个 | 7 |  | 1450 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 800997851 | 330013510100080
|  |  | 大修 | 35kV宏丰等变电站主变本体、有载分接开关大修35KV宏丰等变电站主变本体、有载分接开关大修 | 五金材料 | 球阀 | 球阀,铜,DN25 | 个 | 12 |  | 785 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 800997734 | 330013510100090
|  |  | 大修 | 35kV宏丰等变电站主变本体、有载分接开关大修35KV宏丰等变电站主变本体、有载分接开关大修 | 五金材料 | 球阀 | 球阀,通用,通用,铜质小球阀 | 个 | 16 |  | 785 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 801014512 | 330013510100100
|  |  | 大修 | 35kV宏丰等变电站主变本体、有载分接开关大修35KV宏丰等变电站主变本体、有载分接开关大修 | 配件 | 瓦斯继电器 | 瓦斯继电器,QJ4-50 | 个 | 2 |  | 9750 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 800074086 | 330013510100110
|  |  | 大修 | 35kV宏丰等变电站主变本体、有载分接开关大修35KV宏丰等变电站主变本体、有载分接开关大修 | 配件 | 瓦斯继电器 | 瓦斯继电器,QJ4-25 | 个 | 7 |  | 8640 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 800074087 | 330013510100120
|  |  | 大修 | 35kV宏丰等变电站主变本体、有载分接开关大修35KV宏丰等变电站主变本体、有载分接开关大修 | 配件 | 瓦斯继电器 | 瓦斯继电器,QJ4-80A | 个 | 5 |  | 9750 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 801009871 | 330013510100130
|  |  | 大修 | 35kV宏丰等变电站主变本体、有载分接开关大修35KV宏丰等变电站主变本体、有载分接开关大修 | 配件 | 瓦斯继电器取气盒 | 瓦斯继电器取气盒,QHA型 | 个 | 5 |  | 1875 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 801006479 | 330013510100140
|  |  | 大修 | 35kV宏丰等变电站主变本体、有载分接开关大修35KV宏丰等变电站主变本体、有载分接开关大修 | 配件 | 压力释放阀 | 压力释放阀 | 台 | 6 |  | 3480 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 801000279 | 330013510100150
|  |  | 大修 | 35kV宏丰等变电站主变本体、有载分接开关大修35KV宏丰等变电站主变本体、有载分接开关大修 | 配件 | 压力释放阀 | 压力释放阀,通用,本体 | 台 | 1 |  | 3870 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 801010080 | 330013510100160
|  |  | 大修 | 35kV宏丰等变电站主变本体、有载分接开关大修35KV宏丰等变电站主变本体、有载分接开关大修 | 装置性材料 | 设备线夹-变压器线夹 | 设备线夹-变压器线夹,M12 | 付 | 21 |  | 1800 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 800046093 | 330013510100170
|  |  | 大修 | 35kV宏丰等变电站主变本体、有载分接开关大修35KV宏丰等变电站主变本体、有载分接开关大修 | 配件 | 油位计 | 油位计 | 个 | 2 |  | 2750 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 800099002 | 330013510100180
|  |  | 大修 | 35kV宏丰等变电站主变本体、有载分接开关大修35KV宏丰等变电站主变本体、有载分接开关大修 | 配件 | 油位计 | 油位计,UZF-140 | 个 | 2 |  | 4680 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 800072616 | 330013510100190
|  |  | 大修 | 35kV宏丰等变电站主变本体、有载分接开关大修35KV宏丰等变电站主变本体、有载分接开关大修 | 装置性材料 | 设备线夹-变压器线夹 | 设备线夹-变压器线夹,M18 | 付 | 21 |  | 1900 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 800046092 | 330013510100200
|  |  | 大修 | 35kV宏丰等变电站主变本体、有载分接开关大修35KV宏丰等变电站主变本体、有载分接开关大修 | 配件 | 油面温度计 | 油面温度计,通用,通用,通用,通用 | 块 | 1 |  | 8730 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 801009844 | 330013510100210
|  |  | 大修 | 35kV宏丰等变电站主变本体、有载分接开关大修35KV宏丰等变电站主变本体、有载分接开关大修 | 配件 | 温度表 | 温度表,BWY-803(TH) | 块 | 5 |  | 2870 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 801006966 | 330013510100220
|  |  | 大修 | 35kV宏丰等变电站主变本体、有载分接开关大修35KV宏丰等变电站主变本体、有载分接开关大修 | 配件 | 油位计 | 油位计,通用,通用,通用,通用,通用 | 台 | 1 |  | 2890 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 801010173 | 330013510100230
|  |  | 大修 | 35kV宏丰等变电站主变本体、有载分接开关大修35KV宏丰等变电站主变本体、有载分接开关大修 | 五金材料 | 防雨罩 | 防雨罩 | 个 | 7 |  | 3750 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 800993490 | 330013510100240
|  |  | 大修 | 35kV宏丰等变电站主变本体、有载分接开关大修35KV宏丰等变电站主变本体、有载分接开关大修 | 燃料化工 | 变压器油 | 变压器油 | 升 | 5600 |  | 18.5 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 800059448 | 330013510100250
|  |  | 大修 | 35kV宏丰等变电站主变本体、有载分接开关大修35KV宏丰等变电站主变本体、有载分接开关大修 | 配件 | 油面温度计 | 油面温度计,通用,通用,通用,通用 | 块 | 1 |  | 3570 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 801009844 | 330013510100260
|  |  | 大修 | 35kV宏丰等变电站主变本体、有载分接开关大修35KV宏丰等变电站主变本体、有载分接开关大修 | 燃料化工 | 油漆 | 油漆,变压器面漆,绝缘,灰 | 千克 | 350 |  | 195 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 801003695 | 330013510100270
|  |  | 大修 | 35kV宏丰等变电站主变本体、有载分接开关大修35KV宏丰等变电站主变本体、有载分接开关大修 | 五金材料 | 蛇皮管 | 蛇皮管,通用,通用,含不锈钢卡头 | 卷 | 140 |  | 75 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 801009843 | 330013510100280
|  |  | 大修 | 35kV宏丰等变电站主变本体、有载分接开关大修35KV宏丰等变电站主变本体、有载分接开关大修 | 装置性材料 | 控制电缆 | 控制电缆,KYJV,1.5,4,不阻燃,无铠装 | 米 | 700 |  | 110 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 800050328 | 330013510100290
|  |  | 大修 | 35kV宏丰等变电站主变本体、有载分接开关大修35KV宏丰等变电站主变本体、有载分接开关大修 | 配件 | 有载分接开关维护材料 | 有载分接开关维护材料,锁片 | 套 | 154 |  | 389 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 801009754 | 330013510100300
|  |  | 大修 | 35kV宏丰等变电站主变本体、有载分接开关大修35KV宏丰等变电站主变本体、有载分接开关大修 | 配件 | 变压器有载调压分接开关 | 变压器有载调压分接开关,消弧棚,通用 | 个 | 49 |  | 817 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 800999156 | 330013510100310
|  |  | 大修 | 35kV宏丰等变电站主变本体、有载分接开关大修35KV宏丰等变电站主变本体、有载分接开关大修 | 配件 | 变压器有载调压分接开关 | 变压器有载调压分接开关,驱动轴配件,通用 | 个 | 7 |  | 1680 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 800999158 | 330013510100320
|  |  | 大修 | 35kV宏丰等变电站主变本体、有载分接开关大修35KV宏丰等变电站主变本体、有载分接开关大修 | 配件 | 变压器有载调压分接开关 | 变压器有载调压分接开关,压紧弹簧,通用 | 个 | 7 |  | 1325 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 800999155 | 330013510100330
|  |  | 大修 | 35kV宏丰等变电站主变本体、有载分接开关大修35KV宏丰等变电站主变本体、有载分接开关大修 | 配件 | 变压器有载调压分接开关 | 变压器有载调压分接开关,动静触头,通用 | 个 | 56 |  | 975 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 800999154 | 330013510100340
|  |  | 大修 | 35kV宏丰等变电站主变本体、有载分接开关大修35KV宏丰等变电站主变本体、有载分接开关大修 | 五金材料 | 热镀锌螺栓 | 热镀锌螺栓,M16*80,8.8级,两平一弹带螺母 | 套 | 350 |  | 6.5 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 801005409 | 330013510100350
|  |  | 大修 | 35kV宏丰等变电站主变本体、有载分接开关大修35KV宏丰等变电站主变本体、有载分接开关大修 | 配件 | 滤油机滤芯 | 滤油机滤芯,通用 | 个 | 7 |  | 4850 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 801012109 | 330013510100360
|  |  | 大修 | 35kV宏丰等变电站主变本体、有载分接开关大修35KV宏丰等变电站主变本体、有载分接开关大修 | 配件 | 滤油机滤芯 | 滤油机滤芯,通用 | 个 | 7 |  | 5950 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 801012109 | 330013510100370
|  |  | 大修 | 35kV乌兰敖包等变电站主变有载分接开关大修35KV乌兰敖包等变电站主变有载分接开关大修 | 五金材料 | 弹簧 | 弹簧,机构弹簧 | 个 | 8 |  | 1000 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 801009623 | 330013510200010
|  |  | 大修 | 35kV乌兰敖包等变电站主变有载分接开关大修35KV乌兰敖包等变电站主变有载分接开关大修 | 配件 | 变压器有载调压分接开关 | 变压器有载调压分接开关,大盖齿轮盒,通用 | 个 | 2 |  | 10000 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 800999202 | 330013510200020
|  |  | 大修 | 35kV乌兰敖包等变电站主变有载分接开关大修35KV乌兰敖包等变电站主变有载分接开关大修 | 配件 | 有载分接开关维护材料 | 有载分接开关维护材料,油封 | 套 | 2 |  | 1000 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 801005832 | 330013510200030
|  |  | 大修 | 35kV乌兰敖包等变电站主变有载分接开关大修35KV乌兰敖包等变电站主变有载分接开关大修 | 配件 | 有载分接开关维护材料 | 有载分接开关维护材料,密封垫 | 套 | 2 |  | 1000 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 801005831 | 330013510200040
|  |  | 大修 | 前旗供电公司阿力奔等9座35kV变电站站主变冷却系统大修前旗供电公司阿力奔等9座35KV变电站站主变冷却系统大修 | 配件 | 主变全套胶垫 | 主变全套胶垫 | 套 | 9 |  | 51000 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 801010641 | 330013572100010
|  |  | 大修 | 前旗供电公司阿力奔等9座35kV变电站站主变冷却系统大修前旗供电公司阿力奔等9座35KV变电站站主变冷却系统大修 | 配件 | 本体蝶阀 | 本体蝶阀,Φ80 | 套 | 6 |  | 29500 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 801002062 | 330013572100020
|  |  | 大修 | 前旗供电公司阿力奔等9座35kV变电站站主变冷却系统大修前旗供电公司阿力奔等9座35KV变电站站主变冷却系统大修 | 配件 | 油管路 | 油管路,进出口 | 套 | 6 |  | 27500 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 801001022 | 330013572100030
|  |  | 大修 | 前旗供电公司阿力奔等9座35kV变电站站主变冷却系统大修前旗供电公司阿力奔等9座35KV变电站站主变冷却系统大修 | 配件 | 变压器有载分接开关在线滤油装置 | 变压器有载分接开关在线滤油装置 | 个 | 6 |  | 84000 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 800099011 | 330013572100040
|  |  | 大修 | 前旗供电公司阿力奔等9座35kV变电站站主变冷却系统大修前旗供电公司阿力奔等9座35KV变电站站主变冷却系统大修 | 配件 | 气体继电器 | 气体继电器,通用,有载分接开关 | 只 | 6 |  | 37000 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 801002424 | 330013572100050
|  |  | 大修 | 前旗供电公司阿力奔等9座35kV变电站站主变冷却系统大修前旗供电公司阿力奔等9座35KV变电站站主变冷却系统大修 | 配件 | 油面温度计 | 油面温度计,通用,通用,通用,通用 | 块 | 6 |  | 9300 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 801009844 | 330013572100060
|  |  | 大修 | 前旗供电公司阿力奔等9座35kV变电站站主变冷却系统大修前旗供电公司阿力奔等9座35KV变电站站主变冷却系统大修 | 配件 | 压力释放阀 | 压力释放阀,通用,本体 | 台 | 6 |  | 3700 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 801010080 | 330013572100070
| 18 | 主变风冷系统大修 | 大修 | 布拉格220kV变2号主变风冷系统大修布拉格220KV变2号主变风冷系统大修 | 配件 | 变压器散热器 | 变压器散热器 | 个 | 32 |  | 14900 | 4292262.06 | 20230515 | 施工现场地面交货 | 800099009 | 330013510600010
|  |  | 大修 | 布拉格220kV变2号主变风冷系统大修布拉格220KV变2号主变风冷系统大修 | 配件 | 片散支架 | 片散支架 | 套 | 1 |  | 29800 |  | 20230515 | 施工现场地面交货 | 801001023 | 330013510600020
|  |  | 大修 | 布拉格220kV变2号主变风冷系统大修布拉格220KV变2号主变风冷系统大修 | 配件 | 片散拉带 | 片散拉带 | 件 | 64 |  | 120 |  | 20230515 | 施工现场地面交货 | 801001048 | 330013510600030
|  |  | 大修 | 布拉格220kV变2号主变风冷系统大修布拉格220KV变2号主变风冷系统大修 | 配件 | 油管路 | 油管路,上集 | 套 | 1 |  | 35000 |  | 20230515 | 施工现场地面交货 | 801001020 | 330013510600040
|  |  | 大修 | 布拉格220kV变2号主变风冷系统大修布拉格220KV变2号主变风冷系统大修 | 配件 | 油管路 | 油管路,下集 | 套 | 1 |  | 35000 |  | 20230515 | 施工现场地面交货 | 801001021 | 330013510600050
|  |  | 大修 | 布拉格220kV变2号主变风冷系统大修布拉格220KV变2号主变风冷系统大修 | 配件 | 油管路 | 油管路,进出口 | 套 | 1 |  | 22000 |  | 20230515 | 施工现场地面交货 | 801001022 | 330013510600060
|  |  | 大修 | 布拉格220kV变2号主变风冷系统大修布拉格220KV变2号主变风冷系统大修 | 配件 | 片散支架 | 片散支架 | 套 | 1 |  | 19700 |  | 20230515 | 施工现场地面交货 | 801001023 | 330013510600070
|  |  | 大修 | 布拉格220kV变2号主变风冷系统大修布拉格220KV变2号主变风冷系统大修 | 配件 | 片散支撑 | 片散支撑 | 套 | 1 |  | 66335 |  | 20230515 | 施工现场地面交货 | 801010642 | 330013510600080
|  |  | 大修 | 布拉格220kV变2号主变风冷系统大修布拉格220KV变2号主变风冷系统大修 | 配件 | 本体蝶阀 | 本体蝶阀,Φ80 | 套 | 68 |  | 400 |  | 20230515 | 施工现场地面交货 | 801002062 | 330013510600090
|  |  | 大修 | 布拉格220kV变2号主变风冷系统大修布拉格220KV变2号主变风冷系统大修 | 辅助设备设施 | 风机 | 风机,混流式,2200W | 台 | 16 |  | 6480 |  | 20230515 | 施工现场地面交货 | 800051879 | 330013510600100
|  |  | 大修 | 布拉格220kV变2号主变风冷系统大修布拉格220KV变2号主变风冷系统大修 | 配件 | 弯板 | 弯板,风扇配用 | 件 | 64 |  | 35 |  | 20230515 | 施工现场地面交货 | 801009646 | 330013510600110
|  |  | 大修 | 布拉格220kV变2号主变风冷系统大修布拉格220KV变2号主变风冷系统大修 | 配件 | 线管线槽 | 线管线槽 | 米 | 20 |  | 990 |  | 20230515 | 施工现场地面交货 | 800997285 | 330013510600120
|  |  | 大修 | 布拉格220kV变2号主变风冷系统大修布拉格220KV变2号主变风冷系统大修 | 配件 | 线槽吊板 | 线槽吊板,通用 | 件 | 32 |  | 35 |  | 20230515 | 施工现场地面交货 | 801009645 | 330013510600130
|  |  | 大修 | 布拉格220kV变2号主变风冷系统大修布拉格220KV变2号主变风冷系统大修 | 配件 | 风冷汇控柜 | 风冷汇控柜 | 套 | 1 |  | 89800 |  | 20230515 | 施工现场地面交货 | 801000283 | 330013510600140
|  |  | 大修 | 布拉格220kV变2号主变风冷系统大修布拉格220KV变2号主变风冷系统大修 | 装置性材料 | 信号电缆 | 信号电缆,HPYV,22 | 米 | 860 |  | 49.62 |  | 20230515 | 施工现场地面交货 | 800023940 | 330013510600150
|  |  | 大修 | 布拉格220kV变2号主变风冷系统大修布拉格220KV变2号主变风冷系统大修 | 五金材料 | 蛇皮管 | 蛇皮管,通用,通用,含不锈钢卡头 | 卷 | 120 |  | 76 |  | 20230515 | 施工现场地面交货 | 801009843 | 330013510600160
|  |  | 大修 | 布拉格220kV变2号主变风冷系统大修布拉格220KV变2号主变风冷系统大修 | 工器具 | 双卡头 | 双卡头 | 个 | 80 |  | 89 |  | 20230515 | 施工现场地面交货 | 800095958 | 330013510600170
|  |  | 大修 | 布拉格220kV变2号主变风冷系统大修布拉格220KV变2号主变风冷系统大修 | 配件 | 线槽盒 | 线槽盒 | 个 | 1 |  | 27500 |  | 20230515 | 施工现场地面交货 | 801010177 | 330013510600180
|  |  | 大修 | 布拉格220kV变2号主变风冷系统大修布拉格220KV变2号主变风冷系统大修 | 金属材料 | 镀锌管 | 镀锌管,φ65,3.5mm | 千克 | 40 |  | 225 |  | 20230515 | 施工现场地面交货 | 800052971 | 330013510600190
|  |  | 大修 | 布拉格220kV变2号主变风冷系统大修布拉格220KV变2号主变风冷系统大修 | 装置性材料 | 联结金具-平行挂板 | 单联弯头 | 只 | 6 |  | 55 |  | 20230515 | 施工现场地面交货 | 800020655 | 330013510600200
|  |  | 大修 | 布拉格220kV变2号主变风冷系统大修布拉格220KV变2号主变风冷系统大修 | 配件 | 有载分接开关M型配件 | 有载分接开关M型配件 | 套 | 1 |  | 65000 |  | 20230515 | 施工现场地面交货 | 801005841 | 330013510600210
|  |  | 大修 | 布拉格220kV变2号主变风冷系统大修布拉格220KV变2号主变风冷系统大修 | 配件 | 变压器有载分接开关在线滤油装置 | 变压器有载分接开关在线滤油装置 | 个 | 1 |  | 68000 |  | 20230515 | 施工现场地面交货 | 800099011 | 330013510600220
|  |  | 大修 | 布拉格220kV变2号主变风冷系统大修布拉格220KV变2号主变风冷系统大修 | 配件 | 铁芯接地铜排 | 铁芯接地铜排 | 根 | 1 |  | 5180 |  | 20230515 | 施工现场地面交货 | 801010643 | 330013510600230
|  |  | 大修 | 布拉格220kV变2号主变风冷系统大修布拉格220KV变2号主变风冷系统大修 | 一次设备 | 交流支柱绝缘子 | 交流支柱绝缘子,AC220kV,瓷,12.5kN,非磁性,户外,FS-220/1 | 只 | 16 |  | 375 |  | 20230515 | 施工现场地面交货 | 801002643 | 330013510600240
|  |  | 大修 | 布拉格220kV变2号主变风冷系统大修布拉格220KV变2号主变风冷系统大修 | 配件 | 主变全套胶垫 | 主变全套胶垫 | 套 | 1 |  | 23800 |  | 20230515 | 施工现场地面交货 | 801010641 | 330013510600250
|  |  | 大修 | 布拉格220kV变2号主变风冷系统大修布拉格220KV变2号主变风冷系统大修 | 配件 | 储油柜 | 储油柜,波纹式内油 | 台 | 1 |  | 147200 |  | 20230515 | 施工现场地面交货 | 801003673 | 330013510600260
|  |  | 大修 | 布拉格220kV变2号主变风冷系统大修布拉格220KV变2号主变风冷系统大修 | 燃料化工 | 油漆 | 油漆,防腐漆,中灰 | 千克 | 80 |  | 485 |  | 20230515 | 施工现场地面交货 | 800059458 | 330013510600270
|  |  | 大修 | 布拉格220kV变2号主变风冷系统大修布拉格220KV变2号主变风冷系统大修 | 燃料化工 | 油漆 | 油漆,防腐漆,红 | 千克 | 35 |  | 375 |  | 20230515 | 施工现场地面交货 | 800059470 | 330013510600280
|  |  | 大修 | 布拉格220kV变2号主变风冷系统大修布拉格220KV变2号主变风冷系统大修 | 配件 | 油阀 | 油阀,事故放油阀,主变本体,DN125 | 个 | 1 |  | 6780 |  | 20230515 | 施工现场地面交货 | 801009848 | 330013510600290
|  |  | 大修 | 布拉格220kV变2号主变风冷系统大修布拉格220KV变2号主变风冷系统大修 | 配件 | 本体蝶阀 | 本体蝶阀,Φ150 | 套 | 20 |  | 1120 |  | 20230515 | 施工现场地面交货 | 801002061 | 330013510600300
|  |  | 大修 | 布拉格220kV变2号主变风冷系统大修布拉格220KV变2号主变风冷系统大修 | 配件 | 绕组温度计 | 绕组温度计,通用,通用,绕组温度计 | 个 | 1 |  | 29800 |  | 20230515 | 施工现场地面交货 | 801010165 | 330013510600310
|  |  | 大修 | 布拉格220kV变2号主变风冷系统大修布拉格220KV变2号主变风冷系统大修 | 配件 | 油面温度计 | 油面温度计,通用,通用,通用,通用 | 块 | 2 |  | 18700 |  | 20230515 | 施工现场地面交货 | 801009844 | 330013510600320
|  |  | 大修 | 布拉格220kV变2号主变风冷系统大修布拉格220KV变2号主变风冷系统大修 | 配件 | 瓦斯继电器 | 瓦斯继电器,QJ9-80(双浮球） | 个 | 1 |  | 19490 |  | 20230515 | 施工现场地面交货 | 801010162 | 330013510600330
|  |  | 大修 | 布拉格220kV变2号主变风冷系统大修布拉格220KV变2号主变风冷系统大修 | 配件 | 蝶阀门 | 蝶阀门,有载瓦斯继电器 | 套 | 1 |  | 37600 |  | 20230515 | 施工现场地面交货 | 800999302 | 330013510600340
|  |  | 大修 | 布拉格220kV变2号主变风冷系统大修布拉格220KV变2号主变风冷系统大修 | 配件 | 本体蝶阀 | 本体蝶阀,Φ50 | 套 | 2 |  | 400 |  | 20230515 | 施工现场地面交货 | 801002063 | 330013510600350
|  |  | 大修 | 布拉格220kV变2号主变风冷系统大修布拉格220KV变2号主变风冷系统大修 | 配件 | 本体蝶阀 | 本体蝶阀,DN80,普通方形 | 套 | 2 |  | 570 |  | 20230515 | 施工现场地面交货 | 801010169 | 330013510600360
|  |  | 大修 | 布拉格220kV变2号主变风冷系统大修布拉格220KV变2号主变风冷系统大修 | 配件 | 压力释放阀 | 压力释放阀 | 台 | 2 |  | 6890 |  | 20230515 | 施工现场地面交货 | 801000279 | 330013510600370
|  |  | 大修 | 布拉格220kV变2号主变风冷系统大修布拉格220KV变2号主变风冷系统大修 | 配件 | 本体端子箱 | 本体端子箱 | 台 | 1 |  | 12500 |  | 20230515 | 施工现场地面交货 | 801010640 | 330013510600380
|  |  | 大修 | 布拉格220kV变2号主变风冷系统大修布拉格220KV变2号主变风冷系统大修 | 配件 | 油阀 | 油阀,注放油阀门,主变油枕,DN25 | 个 | 6 |  | 885 |  | 20230515 | 施工现场地面交货 | 801002443 | 330013510600390
|  |  | 大修 | 布拉格220kV变2号主变风冷系统大修布拉格220KV变2号主变风冷系统大修 | 燃料化工 | 变压器油 | 变压器油 | 升 | 21229.11 |  | 14.32 |  | 20230515 | 施工现场地面交货 | 800059448 | 330013510600400
|  |  | 大修 | 布拉格220kV变2号主变风冷系统大修布拉格220KV变2号主变风冷系统大修 | 配件 | 跨接线 | 跨接线 | 套 | 150 |  | 390 |  | 20230515 | 施工现场地面交货 | 801010185 | 330013510600410
|  |  | 大修 | 布拉格220kV变2号主变风冷系统大修布拉格220KV变2号主变风冷系统大修 | 配件 | 变压器呼吸器 | 变压器呼吸器,主变有载呼吸器 | 个 | 1 |  | 50000 |  | 20230515 | 施工现场地面交货 | 801000119 | 330013510600420
|  |  | 大修 | 布拉格220kV变2号主变风冷系统大修布拉格220KV变2号主变风冷系统大修 | 配件 | 储油柜 | 储油柜,波纹管 | 台 | 1 |  | 2980 |  | 20230515 | 施工现场地面交货 | 800998513 | 330013510600430
|  |  | 大修 | 布拉格220kV变2号主变风冷系统大修布拉格220KV变2号主变风冷系统大修 | 配件 | 中性点刀闸立柱 | 中性点刀闸立柱 | 根 | 1 |  | 24700 |  | 20230515 | 施工现场地面交货 | 801010644 | 330013510600440
|  |  | 大修 | 布拉格220kV变2号主变风冷系统大修布拉格220KV变2号主变风冷系统大修 | 配件 | 消防管路 | 消防管路 | 套 | 1 |  | 28000 |  | 20230515 | 施工现场地面交货 | 801010646 | 330013510600450
|  |  | 大修 | 布拉格220kV变2号主变风冷系统大修布拉格220KV变2号主变风冷系统大修 | 配件 | 感温探头 | 感温探头 | 个 | 1 |  | 65000 |  | 20230515 | 施工现场地面交货 | 801003691 | 330013510600460
|  |  | 大修 | 布拉格220kV变2号主变风冷系统大修布拉格220KV变2号主变风冷系统大修 | 金属材料 | 钢格栅盖板 | 钢格栅盖板,热浸镀锌,长54CM、宽34CM、高3CM | 平方米 | 40 |  | 1870 |  | 20230515 | 施工现场地面交货 | 801005676 | 330013510600470
|  |  | 大修 | 布拉格220kV变2号主变风冷系统大修布拉格220KV变2号主变风冷系统大修 | 配件 | 地网扁铁 | 地网扁铁 | 套 | 1 |  | 9650 |  | 20230515 | 施工现场地面交货 | 801010645 | 330013510600480
|  |  | 大修 | 220kV文更变1号主变冷却系统大修220KV文更变1号主变冷却系统大修 | 配件 | 变压器散热器 | 变压器散热器 | 个 | 32 |  | 14900 |  | 20230515 | 施工现场地面交货 | 800099009 | 330013525600010
|  |  | 大修 | 220kV文更变1号主变冷却系统大修220KV文更变1号主变冷却系统大修 | 配件 | 片散支架 | 片散支架 | 套 | 1 |  | 29800 |  | 20230515 | 施工现场地面交货 | 801001023 | 330013525600020
|  |  | 大修 | 220kV文更变1号主变冷却系统大修220KV文更变1号主变冷却系统大修 | 配件 | 片散拉带 | 片散拉带 | 件 | 64 |  | 95 |  | 20230515 | 施工现场地面交货 | 801001048 | 330013525600030
|  |  | 大修 | 220kV文更变1号主变冷却系统大修220KV文更变1号主变冷却系统大修 | 配件 | 油管路 | 油管路,上集 | 套 | 1 |  | 35000 |  | 20230515 | 施工现场地面交货 | 801001020 | 330013525600040
|  |  | 大修 | 220kV文更变1号主变冷却系统大修220KV文更变1号主变冷却系统大修 | 配件 | 油管路 | 油管路,下集 | 套 | 1 |  | 35000 |  | 20230515 | 施工现场地面交货 | 801001021 | 330013525600050
|  |  | 大修 | 220kV文更变1号主变冷却系统大修220KV文更变1号主变冷却系统大修 | 配件 | 油管路 | 油管路,进出口 | 套 | 1 |  | 22000 |  | 20230515 | 施工现场地面交货 | 801001022 | 330013525600060
|  |  | 大修 | 220kV文更变1号主变冷却系统大修220KV文更变1号主变冷却系统大修 | 配件 | 片散支撑 | 片散支撑 | 套 | 1 |  | 19700 |  | 20230515 | 施工现场地面交货 | 801010642 | 330013525600070
|  |  | 大修 | 220kV文更变1号主变冷却系统大修220KV文更变1号主变冷却系统大修 | 配件 | 本体蝶阀 | 本体蝶阀,Φ80 | 套 | 71 |  | 400 |  | 20230515 | 施工现场地面交货 | 801002062 | 330013525600080
|  |  | 大修 | 220kV文更变1号主变冷却系统大修220KV文更变1号主变冷却系统大修 | 辅助设备设施 | 风机 | 风机,混流式,2200W | 台 | 16 |  | 6480 |  | 20230515 | 施工现场地面交货 | 800051879 | 330013525600090
|  |  | 大修 | 220kV文更变1号主变冷却系统大修220KV文更变1号主变冷却系统大修 | 配件 | 弯板 | 弯板,风扇配用 | 件 | 64 |  | 35 |  | 20230515 | 施工现场地面交货 | 801009646 | 330013525600100
|  |  | 大修 | 220kV文更变1号主变冷却系统大修220KV文更变1号主变冷却系统大修 | 五金材料 | 基础工程材料配件 | 基础工程材料配件 | 套 | 1 |  | 69800 |  | 20230515 | 施工现场地面交货 | 801006065 | 330013525600110
|  |  | 大修 | 220kV文更变1号主变冷却系统大修220KV文更变1号主变冷却系统大修 | 配件 | 线管线槽 | 线管线槽 | 米 | 20 |  | 990 |  | 20230515 | 施工现场地面交货 | 800997285 | 330013525600120
|  |  | 大修 | 220kV文更变1号主变冷却系统大修220KV文更变1号主变冷却系统大修 | 配件 | 线槽吊板 | 线槽吊板,通用 | 件 | 32 |  | 35 |  | 20230515 | 施工现场地面交货 | 801009645 | 330013525600130
|  |  | 大修 | 220kV文更变1号主变冷却系统大修220KV文更变1号主变冷却系统大修 | 配件 | 风冷汇控柜 | 风冷汇控柜 | 套 | 1 |  | 89800 |  | 20230515 | 施工现场地面交货 | 801000283 | 330013525600140
|  |  | 大修 | 220kV文更变1号主变冷却系统大修220KV文更变1号主变冷却系统大修 | 装置性材料 | 控制电缆 | 控制电缆,KVVP2,2.5,4,ZR,22 | 米 | 50 |  | 51 |  | 20230515 | 施工现场地面交货 | 800050428 | 330013525600150
|  |  | 大修 | 220kV文更变1号主变冷却系统大修220KV文更变1号主变冷却系统大修 | 装置性材料 | 控制电缆 | 控制电缆,KVVP2,2.5,4,ZR,22 | 米 | 50 |  | 51 |  | 20230515 | 施工现场地面交货 | 800050428 | 330013525600160
|  |  | 大修 | 220kV文更变1号主变冷却系统大修220KV文更变1号主变冷却系统大修 | 装置性材料 | 控制电缆 | 控制电缆,KVVP2,2.5,4,ZR,22 | 米 | 680 |  | 49.6 |  | 20230515 | 施工现场地面交货 | 800050428 | 330013525600170
|  |  | 大修 | 220kV文更变1号主变冷却系统大修220KV文更变1号主变冷却系统大修 | 装置性材料 | 控制电缆 | 控制电缆,KVVP2,2.5,4,ZR,22 | 米 | 60 |  | 48.5 |  | 20230515 | 施工现场地面交货 | 800050428 | 330013525600180
|  |  | 大修 | 220kV文更变1号主变冷却系统大修220KV文更变1号主变冷却系统大修 | 装置性材料 | 控制电缆 | 控制电缆,KVVP2,2.5,4,ZR,22 | 米 | 50 |  | 48.5 |  | 20230515 | 施工现场地面交货 | 800050428 | 330013525600190
|  |  | 大修 | 220kV文更变1号主变冷却系统大修220KV文更变1号主变冷却系统大修 | 工器具 | 绝缘护管 | 绝缘护管,蛇皮护管及卡套 | 根 | 50 |  | 26 |  | 20230515 | 施工现场地面交货 | 801010082 | 330013525600200
|  |  | 大修 | 220kV文更变1号主变冷却系统大修220KV文更变1号主变冷却系统大修 | 配件 | 线槽盒 | 线槽盒 | 个 | 10 |  | 1850 |  | 20230515 | 施工现场地面交货 | 801010177 | 330013525600210
|  |  | 大修 | 220kV文更变1号主变冷却系统大修220KV文更变1号主变冷却系统大修 | 金属材料 | 镀锌管 | 镀锌管,φ60,3.5mm | 千克 | 11.2 |  | 225 |  | 20230515 | 施工现场地面交货 | 800053011 | 330013525600220
|  |  | 大修 | 220kV文更变1号主变冷却系统大修220KV文更变1号主变冷却系统大修 | 装置性材料 | 联结金具-平行挂板 | 单联弯头 | 只 | 6 |  | 25 |  | 20230515 | 施工现场地面交货 | 800020655 | 330013525600230
|  |  | 大修 | 220kV文更变1号主变冷却系统大修220KV文更变1号主变冷却系统大修 | 配件 | 有载分接开关M型配件 | 有载分接开关M型配件 | 套 | 1 |  | 65000 |  | 20230515 | 施工现场地面交货 | 801005841 | 330013525600240
|  |  | 大修 | 220kV文更变1号主变冷却系统大修220KV文更变1号主变冷却系统大修 | 配件 | 变压器有载分接开关在线滤油装置 | 变压器有载分接开关在线滤油装置 | 个 | 1 |  | 57000 |  | 20230515 | 施工现场地面交货 | 800099011 | 330013525600250
|  |  | 大修 | 220kV文更变1号主变冷却系统大修220KV文更变1号主变冷却系统大修 | 配件 | 铁芯接地铜排 | 铁芯接地铜排 | 根 | 10 |  | 518 |  | 20230515 | 施工现场地面交货 | 801010643 | 330013525600260
|  |  | 大修 | 220kV文更变1号主变冷却系统大修220KV文更变1号主变冷却系统大修 | 一次设备 | 交流支柱绝缘子 | 交流支柱绝缘子,通用,瓷,通用,通用,户外,通用,通用,通用 | 只 | 10 |  | 375 |  | 20230515 | 施工现场地面交货 | 801010084 | 330013525600270
|  |  | 大修 | 220kV文更变1号主变冷却系统大修220KV文更变1号主变冷却系统大修 | 配件 | 主变全套胶垫 | 主变全套胶垫 | 套 | 1 |  | 29760 |  | 20230515 | 施工现场地面交货 | 801010641 | 330013525600280
|  |  | 大修 | 220kV文更变1号主变冷却系统大修220KV文更变1号主变冷却系统大修 | 配件 | 储油柜 | 储油柜,波纹式内油 | 台 | 1 |  | 147200 |  | 20230515 | 施工现场地面交货 | 801003673 | 330013525600290
|  |  | 大修 | 220kV文更变1号主变冷却系统大修220KV文更变1号主变冷却系统大修 | 燃料化工 | 油漆 | 油漆,变压器面漆,绝缘,灰 | 千克 | 80 |  | 485 |  | 20230515 | 施工现场地面交货 | 801003695 | 330013525600300
|  |  | 大修 | 220kV文更变1号主变冷却系统大修220KV文更变1号主变冷却系统大修 | 燃料化工 | 油漆 | 油漆,底漆,绝缘,中灰 | 千克 | 35 |  | 375 |  | 20230515 | 施工现场地面交货 | 800998175 | 330013525600310
|  |  | 大修 | 220kV文更变1号主变冷却系统大修220KV文更变1号主变冷却系统大修 | 配件 | 放油阀 | 放油阀,DN80,铜质 | 个 | 2 |  | 3780 |  | 20230515 | 施工现场地面交货 | 801010166 | 330013525600320
|  |  | 大修 | 220kV文更变1号主变冷却系统大修220KV文更变1号主变冷却系统大修 | 配件 | 本体蝶阀 | 本体蝶阀,Φ150 | 套 | 18 |  | 1520 |  | 20230515 | 施工现场地面交货 | 801002061 | 330013525600330
|  |  | 大修 | 220kV文更变1号主变冷却系统大修220KV文更变1号主变冷却系统大修 | 配件 | 绕组温度计 | 绕组温度计 | 个 | 1 |  | 29800 |  | 20230515 | 施工现场地面交货 | 800099021 | 330013525600340
|  |  | 大修 | 220kV文更变1号主变冷却系统大修220KV文更变1号主变冷却系统大修 | 配件 | 油面温度计 | 油面温度计,-40℃-120℃ | 块 | 2 |  | 18700 |  | 20230515 | 施工现场地面交货 | 800993041 | 330013525600350
|  |  | 大修 | 220kV文更变1号主变冷却系统大修220KV文更变1号主变冷却系统大修 | 配件 | 瓦斯继电器 | 瓦斯继电器,QJ9-80(双浮球） | 个 | 1 |  | 19490 |  | 20230515 | 施工现场地面交货 | 801010162 | 330013525600360
|  |  | 大修 | 220kV文更变1号主变冷却系统大修220KV文更变1号主变冷却系统大修 | 配件 | 气体继电器 | 气体继电器,通用,有载分接开关 | 只 | 1 |  | 37600 |  | 20230515 | 施工现场地面交货 | 801002424 | 330013525600370
|  |  | 大修 | 220kV文更变1号主变冷却系统大修220KV文更变1号主变冷却系统大修 | 配件 | 本体蝶阀 | 本体蝶阀,Φ50 | 套 | 2 |  | 400 |  | 20230515 | 施工现场地面交货 | 801002063 | 330013525600380
|  |  | 大修 | 220kV文更变1号主变冷却系统大修220KV文更变1号主变冷却系统大修 | 配件 | 本体蝶阀 | 本体蝶阀,DN80,普通方形 | 套 | 2 |  | 570 |  | 20230515 | 施工现场地面交货 | 801010169 | 330013525600390
|  |  | 大修 | 220kV文更变1号主变冷却系统大修220KV文更变1号主变冷却系统大修 | 配件 | 压力释放阀 | 压力释放阀 | 台 | 2 |  | 5890 |  | 20230515 | 施工现场地面交货 | 801000279 | 330013525600400
|  |  | 大修 | 220kV文更变1号主变冷却系统大修220KV文更变1号主变冷却系统大修 | 配件 | 本体端子箱 | 本体端子箱 | 台 | 1 |  | 12500 |  | 20230515 | 施工现场地面交货 | 801010640 | 330013525600410
|  |  | 大修 | 220kV文更变1号主变冷却系统大修220KV文更变1号主变冷却系统大修 | 配件 | 油阀 | 油阀,注放油阀门,主变油枕 | 个 | 6 |  | 985 |  | 20230515 | 施工现场地面交货 | 800999300 | 330013525600420
|  |  | 大修 | 220kV文更变1号主变冷却系统大修220KV文更变1号主变冷却系统大修 | 燃料化工 | 变压器油 | 变压器油,45# | 升 | 16500 |  | 16 |  | 20230515 | 施工现场地面交货 | 800999147 | 330013525600430
|  |  | 大修 | 220kV文更变1号主变冷却系统大修220KV文更变1号主变冷却系统大修 | 配件 | 跨接线 | 跨接线 | 套 | 150 |  | 390 |  | 20230515 | 施工现场地面交货 | 801010185 | 330013525600440
|  |  | 大修 | 220kV文更变1号主变冷却系统大修220KV文更变1号主变冷却系统大修 | 配件 | 变压器呼吸器 | 变压器呼吸器,主变本体呼吸器,通用,2KG | 个 | 1 |  | 49800 |  | 20230515 | 施工现场地面交货 | 801010416 | 330013525600450
|  |  | 大修 | 220kV文更变1号主变冷却系统大修220KV文更变1号主变冷却系统大修 | 配件 | 储油柜 | 储油柜,波纹管 | 台 | 1 |  | 2980 |  | 20230515 | 施工现场地面交货 | 800998513 | 330013525600460
|  |  | 大修 | 220kV文更变1号主变冷却系统大修220KV文更变1号主变冷却系统大修 | 配件 | 中性点刀闸立柱 | 中性点刀闸立柱 | 根 | 1 |  | 27000 |  | 20230515 | 施工现场地面交货 | 801010644 | 330013525600470
|  |  | 大修 | 220kV文更变1号主变冷却系统大修220KV文更变1号主变冷却系统大修 | 金属材料 | 钢格栅盖板 | 钢格栅盖板,热浸镀锌 | 平方米 | 35 |  | 1870 |  | 20230515 | 施工现场地面交货 | 800999186 | 330013525600480
|  |  | 大修 | 220kV文更变1号主变冷却系统大修220KV文更变1号主变冷却系统大修 | 配件 | 地网扁铁 | 地网扁铁 | 套 | 1.47 |  | 6564.63 |  | 20230515 | 施工现场地面交货 | 801010645 | 330013525600490
|  |  | 大修 | 220kV文更变1号主变冷却系统大修220KV文更变1号主变冷却系统大修 | 装置性材料 | 接线端子 | 接线端子,通用,UY2 | 只 | 8 |  | 6780 |  | 20230515 | 施工现场地面交货 | 801013189 | 330013525600500