## 2023年第2次招标采购明细表-5
2023年第2次招标采购明细表 招标编号BDGZ2023—2(5)
标段编号 | 标段 | 项目单位 | 采购申请号 | 行号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 控制金额估算（元） | 项目性质 | 工程项目 | 框架服务期 | 限中原则 | 框架入围及分配原则 | 专用资格要求 | 备 注
ZB2023-0060 | 60-1 60-2 60-3 60-4 60-5 | 生产技术部 | 3800000567 | 820 | 成套变台,S13,50KVA,12M,正装,含变压器,含JP柜,6KV | 详见技术规范 | 套 | 40 | 32532 | 1301280 | 业扩包框架 | 巴彦淖尔供电公司2023年10千伏及以下业扩配套电网项目 | 2023年4月1日至2024年3月31日 | 本次招标采购项目为框架采购，60标段入围5家供应商，框架分配原则为平均分配。现将60标段划分为60-1、60-2、60-3、60-4、60-5，供应商可兼投，但不兼中，由于60-1、60-2、60-3、60-4、60-5标段为一个整体标段，故供应商如中标60-1标段，则按照框架分配原则，供应商只能承揽60-1标段所需数量的20%，其余80%分别由60-2、60-3、60-4、60-5标段中标供应商承揽。 | 入围家数：5家 分配原则：平均分配 | 投标人必须为“内蒙古电力（集团）有限责任公司设备材料采购资格预审（137标段：10kV柱上变压器台成套）”合格供应商（必须在2022年5月24日新启用的资格预审合格名单），且提供相应的资格预审合格通知书 | 公开招标
|  |  | 3800000567 | 830 | 成套变台,S13,50KVA,15M,正装,含变压器,含JP柜,6KV | 详见技术规范 | 套 | 40 | 32532 | 1301280
|  |  | 3800000567 | 840 | 成套变台,S13,100KVA,12M,正装,含变压器,含JP柜,6KV | 详见技术规范 | 套 | 40 | 47832 | 1913280
|  |  | 3800000567 | 850 | 成套变台,S13,100KVA,15M,正装,含变压器,含JP柜,6KV | 详见技术规范 | 套 | 40 | 47832 | 1913280
|  |  | 3800000567 | 890 | 成套变台,S13,400KVA,15M,正装,含变压器,含JP柜,6KV | 详见技术规范 | 套 | 40 | 86957 | 3478280
|  |  | 3800000567 | 880 | 成套变台,S13,400KVA,12M,正装,含变压器,含JP柜,6KV | 详见技术规范 | 套 | 40 | 86957 | 3478280
|  |  | 3800000567 | 870 | 成套变台,S13,200KVA,15M,正装,含变压器,含JP柜,6KV | 详见技术规范 | 套 | 40 | 58732 | 2349280
|  |  | 3800000567 | 860 | 成套变台,S13,200KVA,12M,正装,含变压器,含JP柜,6KV | 详见技术规范 | 套 | 40 | 58732 | 2349280
|  |  | 3800000567 | 750 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-ZX,400KVA,15M,正装,含变压 | 详见技术规范 | 套 | 40 | 85775 | 3431000
|  |  | 3800000567 | 740 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-ZX,400KVA,12M,正装,含变压 | 详见技术规范 | 套 | 40 | 85775 | 3431000
|  |  | 3800000567 | 730 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-ZX,200KVA,15M,正装,含变压 | 详见技术规范 | 套 | 40 | 58732 | 2349280
|  |  | 3800000567 | 720 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-ZX,200KVA,12M,正装,含变压 | 详见技术规范 | 套 | 40 | 58732 | 2349280
|  |  | 3800000567 | 810 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-ZX,400KVA,15M,正装,不含变 | 详见技术规范 | 套 | 40 | 41957 | 1678280
|  |  | 3800000567 | 710 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-ZX,100KVA,15M,正装,含变压 | 详见技术规范 | 套 | 40 | 47832 | 1913280
|  |  | 3800000567 | 700 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-ZX,100KVA,12M,正装,含变压 | 详见技术规范 | 套 | 40 | 47832 | 1913280
|  |  | 3800000567 | 690 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-ZX,50KVA,15M,正装,含变压器 | 详见技术规范 | 套 | 40 | 32532 | 1301280
|  |  | 3800000567 | 680 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-ZX,50KVA,12M,正装,含变压器 | 详见技术规范 | 套 | 40 | 32532 | 1301280
|  |  | 3800000567 | 800 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-ZX,400KVA,12M,正装,不含变 | 详见技术规范 | 套 | 40 | 41957 | 1678280
|  |  | 3800000567 | 790 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-ZX,100KVA,15M,正装,不含变 | 详见技术规范 | 套 | 40 | 29732 | 1189280
|  |  | 3800000567 | 780 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-ZX,100KVA,12M,正装,不含变 | 详见技术规范 | 套 | 40 | 29732 | 1189280
|  |  | 3800000567 | 770 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-ZX,50KVA,15M,正装,不含变压 | 详见技术规范 | 套 | 40 | 19532 | 781280
|  |  | 3800000567 | 760 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-ZX,50KVA,12M,正装,不含变压 | 详见技术规范 | 套 | 40 | 19532 | 781280
|  |  |  | 0 | 小计 |  |  |  |  | 43371600
[5 empty] | 合计 |  |  |  |  | 43371600
备注：本表中的数量为框架期预估数量，不作为报价数量，投标报价每项数量为“1”。