## Sheet1
{"srow":[],"sheetIndex":1,"corpSeal":0,"tempcode":"4127","nameSeal":0,"sheetCount":1,"version":"1","mrow":[{"cols":[{"check":"char(10)","col":1,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":2,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":5,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":6,"nullable":"true"},{"check":"char(100)","col":7},{"check":"char(64)","col":8},{"col":9,"nullable":"true"},{"check":"char(1000)","col":12,"nullable":"true"},{"check":"range(0.00,999999999999.99)","col":14,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":15,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":16,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":17,"nullable":"true"}],"endRow":22,"isFree":false,"startRow":3}]} | 内蒙古电力（集团）有限责任公司巴彦淖尔供电公司2023年批次外招标采购
如技术规范书中设备到货时间与本表中时间不一致，以本表中到货时间为准。
| 标段 | 标段名称 | 工程类别 | 建设单位 | 需求部门 | 项目名称 | 设备属性 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价最高投标限价（元） | 合价最高投标限价（元） | 总价最高投标限价（元） | 到货时间 | 到货地点 | 专用资格要求 | 设备编码 | 采购申请标识
| 9 | 光数音配线架 | 基建 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局工程建设处 | 巴彦淖尔大顺城110千伏变电站35千伏川能间隔扩建工程光设备工程 | 配件 | 光配模块 | 光配模块,ODF/24 | 个 | 1 | 2000 | 2000 | 14000 | 20230520 | 买方指定仓库地面交货 | 投标人须为内蒙古电力（集团）有限责任公司设备材料采购资格预审合格名单（2022年5月24日新启用）第122标段“光数音配线架”的合格供应商，提供入围通知书扫描件。 | 800075915 | 310014496800020
|  |  | 基建 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局工程建设处 | 乌拉特后旗炭窑口110千伏变齐华项目110千伏供电线路工程光设备工程 | 配件 | 光配模块 | 光配模块,ODF/24 | 个 | 1 | 2000 | 2000 |  | 20230520 | 买方指定仓库地面交货 |  | 800075915 | 310014506700030
|  |  | 基建 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局工程建设处 | 梅力更至东立光伏220千伏供电线路工程变电间隔工程 | 配件 | 光配模块 | 光配模块,ODF/72 | 个 | 1 | 6000 | 6000 |  | 20230520 | 买方指定仓库地面交货 |  | 800075911 | 310014514700030
|  |  | 基建 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局工程建设处 | 临河热电厂灵活性改造配置新能源项目220千伏接网工程光通信设备工程 | 配件 | 光配模块 | 光配模块,ODF/24 | 个 | 2 | 2000 | 4000 |  | 20230520 | 买方指定仓库地面交货 |  | 800075915 | 310014526400010
| 10 | 三相智能电能表 | 基建 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局工程建设处 | 巴彦淖尔大顺城110千伏变电站35千伏川能间隔扩建工程变电间隔 | 仪器仪表 | 智能电能表 | 智能电能表,0.3（6）A,站内间隔用电度表,0.2S级,三相,无费控,无介质, | 只 | 2 | 45000 | 90000 | 135866 | 20230520 | 买方指定仓库地面交货 | 投标人须为内蒙古电力（集团）有限责任公司设备材料采购资格预审合格名单（2022年5月24日新启用）第129标段“三相智能电能表”的合格供应商，提供入围通知书扫描件。 | 801010621 | 310014499300030
|  |  | 配网 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局乌拉特中旗供电分局 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（二）巴彦淖尔市乌拉特中旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（二） | 仪器仪表 | 智能电能表 | 智能电能表,1（80）A,单相智能费控电能表,窄带载波+485 | 只 | 13 | 182 | 2366 |  | 20230520 | 买方指定仓库地面交货 |  | 801011396 | 310014462700750
|  |  | 配网 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局乌拉特中旗供电分局 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（二）巴彦淖尔市乌拉特中旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（二） | 仪器仪表 | 智能电能表 | 智能电能表,0.3（6）A,三相智能电能表0.5S（自适应）,485 | 只 | 7 | 580 | 4060 |  | 20230520 | 买方指定仓库地面交货 |  | 801011440 | 310014462700880
|  |  | 配网 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局前旗供电分局 | 巴彦淖尔市乌拉特前旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（六）巴彦淖尔市乌拉特前旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（六） | 仪器仪表 | 智能电能表 | 智能电能表,0.3（6）A,三相智能电能表0.5S（自适应）,485 | 只 | 20 | 580 | 11600 |  | 20230520 | 买方指定仓库地面交货 |  | 801011440 | 310014462900370
|  |  | 配网 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局农垦供电分局 | 巴彦淖尔市临河区2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（二）10kV架空配电线路工程(新建) | 仪器仪表 | 智能电能表 | 智能电能表,0.3（6）A,三相智能电能表0.5S（自适应）,485 | 只 | 5 | 580 | 2900 |  | 20230520 | 买方指定仓库地面交货 |  | 801011440 | 310014464900430
|  |  | 配网 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局杭锦后旗供电分局 | 巴彦淖尔市杭锦后旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（一）巴彦淖尔市杭锦后旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（一） | 仪器仪表 | 三相智能电能表(自适应) | 三相智能电能表(自适应),0.5S级,0.3(6)A | 台 | 3 | 580 | 1740 |  | 20230520 | 买方指定仓库地面交货 |  | 801001179 | 310014461200380
|  |  | 配网 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局五原供电分局 | 巴彦淖尔市五原县2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（二）10kV架空配电线路工程(新建) | 仪器仪表 | 智能电能表 | 智能电能表,0.3（6）A,三相智能电能表0.5S（自适应）,485 | 只 | 13 | 580 | 7540 |  | 20230520 | 买方指定仓库地面交货 |  | 801011440 | 310014461400320
|  |  | 配网 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局前旗供电分局 | 巴彦淖尔市乌拉特前旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（三）巴彦淖尔市乌拉特前旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（三） | 仪器仪表 | 智能电能表 | 智能电能表,0.3（6）A,三相智能电能表0.5S（自适应）,485 | 只 | 27 | 580 | 15660 |  | 20230520 | 买方指定仓库地面交货 |  | 801011440 | 310014462400360
| 12 | 电能采控终端（公变） | 配网 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局乌拉特中旗供电分局 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（二）巴彦淖尔市乌拉特中旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（二） | 二次设备 | 公变终端 | 公变终端,1.0/2.0级,窄带载波 | 台 | 13 | 1050 | 13650 | 85050 | 20230520 | 买方指定仓库地面交货 | 投标人须为内蒙古电力（集团）有限责任公司设备材料采购资格预审合格名单（2022年5月24日新启用）第130标段“电能采控终端（公变）”的合格供应商，提供入围通知书扫描件。 | 801011400 | 310014462700870
|  |  | 配网 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局前旗供电分局 | 巴彦淖尔市乌拉特前旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（六）巴彦淖尔市乌拉特前旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（六） | 二次设备 | 公变终端 | 公变终端,1.0/2.0级,窄带载波 | 台 | 20 | 1050 | 21000 |  | 20230520 | 买方指定仓库地面交货 |  | 801011400 | 310014462900520
|  |  | 配网 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局农垦供电分局 | 巴彦淖尔市临河区2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（二）10kV架空配电线路工程(新建) | 二次设备 | 公变终端 | 公变终端,1.0/2.0级,窄带载波 | 台 | 5 | 1050 | 5250 |  | 20230520 | 买方指定仓库地面交货 |  | 801011400 | 310014464900580
|  |  | 配网 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局杭锦后旗供电分局 | 巴彦淖尔市杭锦后旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（一）巴彦淖尔市杭锦后旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（一） | 仪器仪表 | 公变终端 | 公变终端,220/380V,1.0/2.0级 | 台 | 3 | 1050 | 3150 |  | 20230520 | 买方指定仓库地面交货 |  | 800996934 | 310014461200390
|  |  | 配网 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局五原供电分局 | 巴彦淖尔市五原县2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（二）10kV架空配电线路工程(新建) | 二次设备 | 公变终端 | 公变终端,1.0/2.0级,窄带载波 | 台 | 13 | 1050 | 13650 |  | 20230520 | 买方指定仓库地面交货 |  | 801011400 | 310014461400450
|  |  | 配网 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局前旗供电分局 | 巴彦淖尔市乌拉特前旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（三）巴彦淖尔市乌拉特前旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（三） | 二次设备 | 公变终端 | 公变终端,1.0/2.0级,窄带载波 | 台 | 27 | 1050 | 28350 |  | 20230520 | 买方指定仓库地面交货 |  | 801011400 | 310014462400550
| 13 | 35KV真空断路器及重合器 | 基建 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局工程建设处 | 巴彦淖尔大顺城110千伏变电站35千伏川能间隔扩建工程变电间隔 | 一次设备 | 瓷柱式交流断路器 | 35kV真空瓷柱式断路器,2000A,31.5kA,三相机械联动,户外 | 台 | 1 | 62000 | 62000 | 62000 | 20230520 | 买方指定仓库地面交货 | 投标人须为内蒙古电力（集团）有限责任公司设备材料采购资格预审合格名单（2022年5月24日新启用）第15标段“35kV真空断路器及重合器”的合格供应商，提供入围通知书扫描件。 | 800013231 | 310014499200010
| 14 | 35kV-220kV避雷器 | 基建 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局工程建设处 | 乌拉特后旗炭窑口110千伏变齐华项目110千伏供电线路工程变电间隔工程 | 一次设备 | 交流避雷器 | 交流避雷器,AC110kV,102kV,瓷,266kV,不带间隙 | 台 | 3 | 4800 | 14400 | 43200 | 20230520 | 买方指定仓库地面交货 | 投标人须为内蒙古电力（集团）有限责任公司设备材料采购资格预审合格名单（2022年5月24日新启用）第28标段“35kV-220kV避雷器”的合格供应商，提供入围通知书扫描件。 | 800008448 | 310014506300060
|  |  | 基建 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局工程建设处 | 乌拉特后旗炭窑口110千伏变齐华项目110千伏供电线路工程架空线路工程 | 一次设备 | 氧化物避雷器 | 氧化物避雷器,YH10WZ-108/281,三相 | 个 | 3 | 2600 | 7800 |  | 20230520 | 买方指定仓库地面交货 |  | 801013609 | 310014511000430
|  |  | 基建 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局工程建设处 | 临河热电厂灵活性改造配置新能源项目220千伏接网工程变电间隔工程 | 一次设备 | 氧化物避雷器 | 氧化物避雷器,Y10W-204/532,三相 | 个 | 3 | 7000 | 21000 |  | 20230520 | 买方指定仓库地面交货 |  | 801015242 | 310014526100010
| 15 | 10KV及以下电流互感器 | 配网 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局乌拉特中旗供电分局 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（二）巴彦淖尔市乌拉特中旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（二） | 一次设备 | 电流互感器 | 电流互感器,母排,0.4KV,0.5S,75/5 | 只 | 15 | 120 | 1800 | 53280 | 20230520 | 买方指定仓库地面交货 | 投标人须为内蒙古电力（集团）有限责任公司设备材料采购资格预审合格名单（2022年5月24日新启用）第23标段“10kV及以下电流互感器”的合格供应商，提供入围通知书扫描件。 | 801011405 | 310014462700830
|  |  | 配网 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局乌拉特中旗供电分局 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（二）巴彦淖尔市乌拉特中旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（二） | 一次设备 | 电流互感器 | 电流互感器,母排,0.4KV,0.5S,150/5 | 只 | 9 | 120 | 1080 |  | 20230520 | 买方指定仓库地面交货 |  | 801011407 | 310014462700840
|  |  | 配网 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局乌拉特中旗供电分局 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（二）巴彦淖尔市乌拉特中旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（二） | 一次设备 | 电流互感器 | 电流互感器,母排,0.4KV,0.5S,300/5 | 只 | 12 | 120 | 1440 |  | 20230520 | 买方指定仓库地面交货 |  | 801011410 | 310014462700850
|  |  | 配网 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局乌拉特中旗供电分局 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（二）巴彦淖尔市乌拉特中旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（二） | 一次设备 | 电流互感器 | 电流互感器,母排,0.4KV,0.5S,600/5 | 只 | 3 | 120 | 360 |  | 20230520 | 买方指定仓库地面交货 |  | 801011413 | 310014462700860
|  |  | 配网 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局前旗供电分局 | 巴彦淖尔市乌拉特前旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（六）巴彦淖尔市乌拉特前旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（六） | 一次设备 | 电流互感器 | 电流互感器,母排,0.4KV,0.5S,600/5 | 只 | 60 | 120 | 7200 |  | 20230520 | 买方指定仓库地面交货 |  | 801011413 | 310014462900480
|  |  | 配网 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局前旗供电分局 | 巴彦淖尔市乌拉特前旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（六）巴彦淖尔市乌拉特前旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（六） | 一次设备 | 电流互感器 | 电流互感器,母排,0.4KV,0.5S,300/5 | 只 | 18 | 120 | 2160 |  | 20230520 | 买方指定仓库地面交货 |  | 801011410 | 310014462900490
|  |  | 配网 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局前旗供电分局 | 巴彦淖尔市乌拉特前旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（六）巴彦淖尔市乌拉特前旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（六） | 一次设备 | 电流互感器 | 电流互感器,母排,0.4KV,0.5S,150/5 | 只 | 33 | 120 | 3960 |  | 20230520 | 买方指定仓库地面交货 |  | 801011407 | 310014462900500
|  |  | 配网 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局前旗供电分局 | 巴彦淖尔市乌拉特前旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（六）巴彦淖尔市乌拉特前旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（六） | 一次设备 | 电流互感器 | 电流互感器,母排,0.4KV,0.5S,75/5 | 只 | 3 | 120 | 360 |  | 20230520 | 买方指定仓库地面交货 |  | 801011405 | 310014462900510
|  |  | 配网 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局农垦供电分局 | 巴彦淖尔市临河区2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（二）10kV架空配电线路工程(新建) | 一次设备 | 电流互感器 | 电流互感器,母排,0.4KV,0.5S,300/5 | 只 | 6 | 120 | 720 |  | 20230520 | 买方指定仓库地面交货 |  | 801011410 | 310014464900550
|  |  | 配网 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局农垦供电分局 | 巴彦淖尔市临河区2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（二）10kV架空配电线路工程(新建) | 一次设备 | 电流互感器 | 电流互感器,母排,0.4KV,0.5S,600/5 | 只 | 24 | 120 | 2880 |  | 20230520 | 买方指定仓库地面交货 |  | 801011413 | 310014464900560
|  |  | 配网 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局农垦供电分局 | 巴彦淖尔市临河区2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（二）10kV架空配电线路工程(新建) | 一次设备 | 电流互感器 | 电流互感器,母排,0.4KV,0.5S,1000/5 | 只 | 6 | 120 | 720 |  | 20230520 | 买方指定仓库地面交货 |  | 801011416 | 310014464900570
|  |  | 配网 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局杭锦后旗供电分局 | 巴彦淖尔市杭锦后旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（一）巴彦淖尔市杭锦后旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（一） | 一次设备 | 电流互感器 | 电流互感器,母排,0.4KV,0.5S,300/5 | 只 | 33 | 120 | 3960 |  | 20230520 | 买方指定仓库地面交货 |  | 801011410 | 310014461200040
|  |  | 配网 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局杭锦后旗供电分局 | 巴彦淖尔市杭锦后旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（一）巴彦淖尔市杭锦后旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（一） | 一次设备 | 电流互感器 | 电流互感器,母排,0.4KV,0.5S,600/5 | 只 | 24 | 120 | 2880 |  | 20230520 | 买方指定仓库地面交货 |  | 801011413 | 310014461200050
|  |  | 配网 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局五原供电分局 | 巴彦淖尔市五原县2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（二）10kV架空配电线路工程(新建) | 一次设备 | 电流互感器 | 电流互感器,母排,0.4KV,0.5S,75/5 | 只 | 6 | 120 | 720 |  | 20230520 | 买方指定仓库地面交货 |  | 801011405 | 310014461400410
|  |  | 配网 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局五原供电分局 | 巴彦淖尔市五原县2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（二）10kV架空配电线路工程(新建) | 一次设备 | 电流互感器 | 电流互感器,母排,0.4KV,0.5S,150/5 | 只 | 36 | 120 | 4320 |  | 20230520 | 买方指定仓库地面交货 |  | 801011407 | 310014461400420
|  |  | 配网 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局五原供电分局 | 巴彦淖尔市五原县2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（二）10kV架空配电线路工程(新建) | 一次设备 | 电流互感器 | 电流互感器,母排,0.4KV,0.5S,300/5 | 只 | 15 | 120 | 1800 |  | 20230520 | 买方指定仓库地面交货 |  | 801011410 | 310014461400430
|  |  | 配网 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局五原供电分局 | 巴彦淖尔市五原县2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（二）10kV架空配电线路工程(新建) | 一次设备 | 电流互感器 | 电流互感器,母排,0.4KV,0.5S,600/5 | 只 | 27 | 120 | 3240 |  | 20230520 | 买方指定仓库地面交货 |  | 801011413 | 310014461400440
|  |  | 配网 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局前旗供电分局 | 巴彦淖尔市乌拉特前旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（三）巴彦淖尔市乌拉特前旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（三） | 一次设备 | 电流互感器 | 电流互感器,母排,0.4KV,0.5S,600/5 | 只 | 81 | 120 | 9720 |  | 20230520 | 买方指定仓库地面交货 |  | 801011413 | 310014462400520
|  |  | 配网 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局前旗供电分局 | 巴彦淖尔市乌拉特前旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（三）巴彦淖尔市乌拉特前旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（三） | 一次设备 | 电流互感器 | 电流互感器,母排,0.4KV,0.5S,300/5 | 只 | 21 | 120 | 2520 |  | 20230520 | 买方指定仓库地面交货 |  | 801011410 | 310014462400530
|  |  | 配网 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局前旗供电分局 | 巴彦淖尔市乌拉特前旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（三）巴彦淖尔市乌拉特前旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（三） | 一次设备 | 电流互感器 | 电流互感器,母排,0.4KV,0.5S,150/5 | 只 | 12 | 120 | 1440 |  | 20230520 | 买方指定仓库地面交货 |  | 801011407 | 310014462400540
| 16 | 35kV及以下电缆附件 | 配网 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局农垦供电分局 | 巴彦淖尔市临河区2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（二）10kV架空配电线路工程(新建) | 装置性材料 | 电缆保护管 | 电缆保护管,PE,φ200 | 米 | 1345 | 145 | 195025 | 485025 | 20230520 | 买方指定仓库地面交货 | 1、本标段接受制造商、代理商，供应商如为代理商，应提供制造商针对本项目的唯一授权书；（唯一授权是指：一个制造商对同一品牌或多个品牌的货物，仅能委托一个代理商参加该项目招标采购活动）； 2、供应商需提供第三方检测机构的合格“电缆保护管”的检测报告。 | 800045455 | 310014464900930
|  |  | 配网 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局农垦供电分局 | 巴彦淖尔市临河区2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（二）10kV架空配电线路工程(新建) | 装置性材料 | 电缆保护管 | 电缆保护管,PVC-C,φ200 | 米 | 2900 | 100 | 290000 |  | 20230520 | 买方指定仓库地面交货 |  | 800030800 | 310014464900940

## Sheet2
{"srow":[],"sheetIndex":1,"corpSeal":0,"tempcode":"4127","nameSeal":0,"sheetCount":1,"version":"1","mrow":[{"cols":[{"check":"char(10)","col":1,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":2,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":5,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":6,"nullable":"true"},{"check":"char(100)","col":7},{"check":"char(64)","col":8},{"col":9,"nullable":"true"},{"check":"char(1000)","col":12,"nullable":"true"},{"check":"range(0.00,999999999999.99)","col":14,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":15,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":16,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":17,"nullable":"true"}],"endRow":22,"isFree":false,"startRow":3}]} | 内蒙古电力（集团）有限责任公司巴彦淖尔供电公司2023年批次外招标采购
如技术规范书中设备到货时间与本表中时间不一致，以本表中到货时间为准。
| 标段 | 标段名称 | 工程类别 | 建设单位 | 需求部门 | 项目名称 | 设备属性 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价最高投标限价（元） | 合价最高投标限价（元） | 总价最高投标限价（元） | 到货时间 | 到货地点 | 专用资格要求 | 设备编码 | 采购申请标识
| 10 | 三相智能电能表 | 基建 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局工程建设处 | 巴彦淖尔大顺城110千伏变电站35千伏川能间隔扩建工程变电间隔 | 仪器仪表 | 智能电能表 | 智能电能表,0.3（6）A,站内间隔用电度表,0.2S级,三相,无费控,无介质, | 只 | 2 | 45000 | 90000 | 135866 | 20230430 | 买方指定仓库地面交货 | 投标人须为内蒙古电力（集团）有限责任公司设备材料采购资格预审合格名单（2022年5月24日新启用）第129标段“三相智能电能表”的合格供应商，提供入围通知书扫描件。 | 801010621 | 310014499300030
|  |  | 配网 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局乌拉特中旗供电分局 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（二）巴彦淖尔市乌拉特中旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（二） | 仪器仪表 | 智能电能表 | 智能电能表,1（80）A,单相智能费控电能表,窄带载波+485 | 只 | 13 | 182 | 2366 |  | 20230430 | 买方指定仓库地面交货 |  | 801011396 | 310014462700750
|  |  | 配网 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局乌拉特中旗供电分局 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（二）巴彦淖尔市乌拉特中旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（二） | 仪器仪表 | 智能电能表 | 智能电能表,0.3（6）A,三相智能电能表0.5S（自适应）,485 | 只 | 7 | 580 | 4060 |  | 20230430 | 买方指定仓库地面交货 |  | 801011440 | 310014462700880
|  |  | 配网 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局前旗供电分局 | 巴彦淖尔市乌拉特前旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（六）巴彦淖尔市乌拉特前旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（六） | 仪器仪表 | 智能电能表 | 智能电能表,0.3（6）A,三相智能电能表0.5S（自适应）,485 | 只 | 20 | 580 | 11600 |  | 20230430 | 买方指定仓库地面交货 |  | 801011440 | 310014462900370
|  |  | 配网 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局农垦供电分局 | 巴彦淖尔市临河区2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（二）10kV架空配电线路工程(新建) | 仪器仪表 | 智能电能表 | 智能电能表,0.3（6）A,三相智能电能表0.5S（自适应）,485 | 只 | 5 | 580 | 2900 |  | 20230430 | 买方指定仓库地面交货 |  | 801011440 | 310014464900430
|  |  | 配网 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局杭锦后旗供电分局 | 巴彦淖尔市杭锦后旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（一）巴彦淖尔市杭锦后旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（一） | 仪器仪表 | 三相智能电能表(自适应) | 三相智能电能表(自适应),0.5S级,0.3(6)A | 台 | 3 | 580 | 1740 |  | 20230430 | 买方指定仓库地面交货 |  | 801001179 | 310014461200380
|  |  | 配网 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局五原供电分局 | 巴彦淖尔市五原县2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（二）10kV架空配电线路工程(新建) | 仪器仪表 | 智能电能表 | 智能电能表,0.3（6）A,三相智能电能表0.5S（自适应）,485 | 只 | 13 | 580 | 7540 |  | 20230430 | 买方指定仓库地面交货 |  | 801011440 | 310014461400320
|  |  | 配网 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局前旗供电分局 | 巴彦淖尔市乌拉特前旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（三）巴彦淖尔市乌拉特前旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（三） | 仪器仪表 | 智能电能表 | 智能电能表,0.3（6）A,三相智能电能表0.5S（自适应）,485 | 只 | 27 | 580 | 15660 |  | 20230430 | 买方指定仓库地面交货 |  | 801011440 | 310014462400360
| 12 | 电能采控终端（公变） | 配网 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局乌拉特中旗供电分局 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（二）巴彦淖尔市乌拉特中旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（二） | 二次设备 | 公变终端 | 公变终端,1.0/2.0级,窄带载波 | 台 | 13 | 1050 | 13650 | 85050 | 20230430 | 买方指定仓库地面交货 | 投标人须为内蒙古电力（集团）有限责任公司设备材料采购资格预审合格名单（2022年5月24日新启用）第130标段“电能采控终端（公变）”的合格供应商，提供入围通知书扫描件。 | 801011400 | 310014462700870
|  |  | 配网 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局前旗供电分局 | 巴彦淖尔市乌拉特前旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（六）巴彦淖尔市乌拉特前旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（六） | 二次设备 | 公变终端 | 公变终端,1.0/2.0级,窄带载波 | 台 | 20 | 1050 | 21000 |  | 20230430 | 买方指定仓库地面交货 |  | 801011400 | 310014462900520
|  |  | 配网 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局农垦供电分局 | 巴彦淖尔市临河区2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（二）10kV架空配电线路工程(新建) | 二次设备 | 公变终端 | 公变终端,1.0/2.0级,窄带载波 | 台 | 5 | 1050 | 5250 |  | 20230430 | 买方指定仓库地面交货 |  | 801011400 | 310014464900580
|  |  | 配网 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局杭锦后旗供电分局 | 巴彦淖尔市杭锦后旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（一）巴彦淖尔市杭锦后旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（一） | 仪器仪表 | 公变终端 | 公变终端,220/380V,1.0/2.0级 | 台 | 3 | 1050 | 3150 |  | 20230430 | 买方指定仓库地面交货 |  | 800996934 | 310014461200390
|  |  | 配网 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局五原供电分局 | 巴彦淖尔市五原县2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（二）10kV架空配电线路工程(新建) | 二次设备 | 公变终端 | 公变终端,1.0/2.0级,窄带载波 | 台 | 13 | 1050 | 13650 |  | 20230430 | 买方指定仓库地面交货 |  | 801011400 | 310014461400450
|  |  | 配网 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局前旗供电分局 | 巴彦淖尔市乌拉特前旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（三）巴彦淖尔市乌拉特前旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（三） | 二次设备 | 公变终端 | 公变终端,1.0/2.0级,窄带载波 | 台 | 27 | 1050 | 28350 |  | 20230430 | 买方指定仓库地面交货 |  | 801011400 | 310014462400550
| 13 | 35KV真空断路器及重合器 | 基建 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局工程建设处 | 巴彦淖尔大顺城110千伏变电站35千伏川能间隔扩建工程变电间隔 | 一次设备 | 瓷柱式交流断路器 | 35kV真空瓷柱式断路器,2000A,31.5kA,三相机械联动,户外 | 台 | 1 | 62000 | 62000 | 62000 | 20230430 | 买方指定仓库地面交货 | 投标人须为内蒙古电力（集团）有限责任公司设备材料采购资格预审合格名单（2022年5月24日新启用）第15标段“35kV真空断路器及重合器”的合格供应商，提供入围通知书扫描件。 | 800013231 | 310014499200010
| 14 | 35kV-220kV避雷器 | 基建 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局工程建设处 | 乌拉特后旗炭窑口110千伏变齐华项目110千伏供电线路工程变电间隔工程 | 一次设备 | 交流避雷器 | 交流避雷器,AC110kV,102kV,瓷,266kV,不带间隙 | 台 | 3 | 4800 | 14400 | 43200 | 20230430 | 买方指定仓库地面交货 | 投标人须为内蒙古电力（集团）有限责任公司设备材料采购资格预审合格名单（2022年5月24日新启用）第28标段“35kV-220kV避雷器”的合格供应商，提供入围通知书扫描件。 | 800008448 | 310014506300060
|  |  | 基建 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局工程建设处 | 乌拉特后旗炭窑口110千伏变齐华项目110千伏供电线路工程架空线路工程 | 一次设备 | 氧化物避雷器 | 氧化物避雷器,YH10WZ-108/281,三相 | 个 | 3 | 2600 | 7800 |  | 20230430 | 买方指定仓库地面交货 |  | 801013609 | 310014511000430
|  |  | 基建 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局工程建设处 | 临河热电厂灵活性改造配置新能源项目220千伏接网工程变电间隔工程 | 一次设备 | 氧化物避雷器 | 氧化物避雷器,Y10W-204/532,三相 | 个 | 3 | 7000 | 21000 |  | 20230430 | 买方指定仓库地面交货 |  | 801015242 | 310014526100010
| 15 | 10KV及以下电流互感器 | 配网 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局乌拉特中旗供电分局 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（二）巴彦淖尔市乌拉特中旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（二） | 一次设备 | 电流互感器 | 电流互感器,母排,0.4KV,0.5S,75/5 | 只 | 15 | 120 | 1800 | 53280 | 20230430 | 买方指定仓库地面交货 | 投标人须为内蒙古电力（集团）有限责任公司设备材料采购资格预审合格名单（2022年5月24日新启用）第23标段“10kV及以下电流互感器”的合格供应商，提供入围通知书扫描件。 | 801011405 | 310014462700830
|  |  | 配网 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局乌拉特中旗供电分局 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（二）巴彦淖尔市乌拉特中旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（二） | 一次设备 | 电流互感器 | 电流互感器,母排,0.4KV,0.5S,150/5 | 只 | 9 | 120 | 1080 |  | 20230430 | 买方指定仓库地面交货 |  | 801011407 | 310014462700840
|  |  | 配网 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局乌拉特中旗供电分局 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（二）巴彦淖尔市乌拉特中旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（二） | 一次设备 | 电流互感器 | 电流互感器,母排,0.4KV,0.5S,300/5 | 只 | 12 | 120 | 1440 |  | 20230430 | 买方指定仓库地面交货 |  | 801011410 | 310014462700850
|  |  | 配网 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局乌拉特中旗供电分局 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（二）巴彦淖尔市乌拉特中旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（二） | 一次设备 | 电流互感器 | 电流互感器,母排,0.4KV,0.5S,600/5 | 只 | 3 | 120 | 360 |  | 20230430 | 买方指定仓库地面交货 |  | 801011413 | 310014462700860
|  |  | 配网 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局前旗供电分局 | 巴彦淖尔市乌拉特前旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（六）巴彦淖尔市乌拉特前旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（六） | 一次设备 | 电流互感器 | 电流互感器,母排,0.4KV,0.5S,600/5 | 只 | 60 | 120 | 7200 |  | 20230430 | 买方指定仓库地面交货 |  | 801011413 | 310014462900480
|  |  | 配网 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局前旗供电分局 | 巴彦淖尔市乌拉特前旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（六）巴彦淖尔市乌拉特前旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（六） | 一次设备 | 电流互感器 | 电流互感器,母排,0.4KV,0.5S,300/5 | 只 | 18 | 120 | 2160 |  | 20230430 | 买方指定仓库地面交货 |  | 801011410 | 310014462900490
|  |  | 配网 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局前旗供电分局 | 巴彦淖尔市乌拉特前旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（六）巴彦淖尔市乌拉特前旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（六） | 一次设备 | 电流互感器 | 电流互感器,母排,0.4KV,0.5S,150/5 | 只 | 33 | 120 | 3960 |  | 20230430 | 买方指定仓库地面交货 |  | 801011407 | 310014462900500
|  |  | 配网 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局前旗供电分局 | 巴彦淖尔市乌拉特前旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（六）巴彦淖尔市乌拉特前旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（六） | 一次设备 | 电流互感器 | 电流互感器,母排,0.4KV,0.5S,75/5 | 只 | 3 | 120 | 360 |  | 20230430 | 买方指定仓库地面交货 |  | 801011405 | 310014462900510
|  |  | 配网 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局农垦供电分局 | 巴彦淖尔市临河区2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（二）10kV架空配电线路工程(新建) | 一次设备 | 电流互感器 | 电流互感器,母排,0.4KV,0.5S,300/5 | 只 | 6 | 120 | 720 |  | 20230430 | 买方指定仓库地面交货 |  | 801011410 | 310014464900550
|  |  | 配网 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局农垦供电分局 | 巴彦淖尔市临河区2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（二）10kV架空配电线路工程(新建) | 一次设备 | 电流互感器 | 电流互感器,母排,0.4KV,0.5S,600/5 | 只 | 24 | 120 | 2880 |  | 20230430 | 买方指定仓库地面交货 |  | 801011413 | 310014464900560
|  |  | 配网 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局农垦供电分局 | 巴彦淖尔市临河区2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（二）10kV架空配电线路工程(新建) | 一次设备 | 电流互感器 | 电流互感器,母排,0.4KV,0.5S,1000/5 | 只 | 6 | 120 | 720 |  | 20230430 | 买方指定仓库地面交货 |  | 801011416 | 310014464900570
|  |  | 配网 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局杭锦后旗供电分局 | 巴彦淖尔市杭锦后旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（一）巴彦淖尔市杭锦后旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（一） | 一次设备 | 电流互感器 | 电流互感器,母排,0.4KV,0.5S,300/5 | 只 | 33 | 120 | 3960 |  | 20230430 | 买方指定仓库地面交货 |  | 801011410 | 310014461200040
|  |  | 配网 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局杭锦后旗供电分局 | 巴彦淖尔市杭锦后旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（一）巴彦淖尔市杭锦后旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（一） | 一次设备 | 电流互感器 | 电流互感器,母排,0.4KV,0.5S,600/5 | 只 | 24 | 120 | 2880 |  | 20230430 | 买方指定仓库地面交货 |  | 801011413 | 310014461200050
|  |  | 配网 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局五原供电分局 | 巴彦淖尔市五原县2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（二）10kV架空配电线路工程(新建) | 一次设备 | 电流互感器 | 电流互感器,母排,0.4KV,0.5S,75/5 | 只 | 6 | 120 | 720 |  | 20230430 | 买方指定仓库地面交货 |  | 801011405 | 310014461400410
|  |  | 配网 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局五原供电分局 | 巴彦淖尔市五原县2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（二）10kV架空配电线路工程(新建) | 一次设备 | 电流互感器 | 电流互感器,母排,0.4KV,0.5S,150/5 | 只 | 36 | 120 | 4320 |  | 20230430 | 买方指定仓库地面交货 |  | 801011407 | 310014461400420
|  |  | 配网 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局五原供电分局 | 巴彦淖尔市五原县2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（二）10kV架空配电线路工程(新建) | 一次设备 | 电流互感器 | 电流互感器,母排,0.4KV,0.5S,300/5 | 只 | 15 | 120 | 1800 |  | 20230430 | 买方指定仓库地面交货 |  | 801011410 | 310014461400430
|  |  | 配网 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局五原供电分局 | 巴彦淖尔市五原县2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（二）10kV架空配电线路工程(新建) | 一次设备 | 电流互感器 | 电流互感器,母排,0.4KV,0.5S,600/5 | 只 | 27 | 120 | 3240 |  | 20230430 | 买方指定仓库地面交货 |  | 801011413 | 310014461400440
|  |  | 配网 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局前旗供电分局 | 巴彦淖尔市乌拉特前旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（三）巴彦淖尔市乌拉特前旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（三） | 一次设备 | 电流互感器 | 电流互感器,母排,0.4KV,0.5S,600/5 | 只 | 81 | 120 | 9720 |  | 20230430 | 买方指定仓库地面交货 |  | 801011413 | 310014462400520
|  |  | 配网 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局前旗供电分局 | 巴彦淖尔市乌拉特前旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（三）巴彦淖尔市乌拉特前旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（三） | 一次设备 | 电流互感器 | 电流互感器,母排,0.4KV,0.5S,300/5 | 只 | 21 | 120 | 2520 |  | 20230430 | 买方指定仓库地面交货 |  | 801011410 | 310014462400530
|  |  | 配网 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局前旗供电分局 | 巴彦淖尔市乌拉特前旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（三）巴彦淖尔市乌拉特前旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（三） | 一次设备 | 电流互感器 | 电流互感器,母排,0.4KV,0.5S,150/5 | 只 | 12 | 120 | 1440 |  | 20230430 | 买方指定仓库地面交货 |  | 801011407 | 310014462400540