## Sheet1
采购明细表 | [16 empty] | 采购明细表 | [15 empty] | 采购明细表 | [15 empty] | 采购明细表 | [15 empty] | 采购明细表 | [15 empty] | 采购明细表 | [15 empty] | 采购明细表 | [15 empty] | 采购明细表 | [15 empty] | 采购明细表 | [15 empty] | 采购明细表 | [15 empty] | 采购明细表 | [15 empty] | 采购明细表 | [15 empty] | 采购明细表 | [15 empty] | 采购明细表 | [15 empty] | 采购明细表
标段（订单）号 | 标段（订单）名称 | 采购方式 | 物料描述 | 物料补充描述 | 数量 | 单位 | 单价最高限价（元） | 总价最高限价（元） | 子项目编号 | 子项目名称 | 交货日期 | 交货地点 | 技术规范（份） | 招标人使用单位 | 备注 | 备注 | 标段（订单）号 | 标段（订单）名称 | 采购方式 | 物料描述 | 物料补充描述 | 数量 | 单位 | 单价最高限价（元） | 总价最高限价（元） | 子项目编号 | 子项目名称 | 交货日期 | 交货地点 | 技术规范（份） | 招标人使用单位 | 备注 | 标段（订单）号 | 标段（订单）名称 | 采购方式 | 物料描述 | 物料补充描述 | 数量 | 单位 | 单价最高限价（元） | 总价最高限价（元） | 子项目编号 | 子项目名称 | 交货日期 | 交货地点 | 技术规范（份） | 招标人使用单位 | 备注 | 标段（订单）号 | 标段（订单）名称 | 采购方式 | 物料描述 | 物料补充描述 | 数量 | 单位 | 单价最高限价（元） | 总价最高限价（元） | 子项目编号 | 子项目名称 | 交货日期 | 交货地点 | 技术规范（份） | 招标人使用单位 | 备注 | 标段（订单）号 | 标段（订单）名称 | 采购方式 | 物料描述 | 物料补充描述 | 数量 | 单位 | 单价最高限价（元） | 总价最高限价（元） | 子项目编号 | 子项目名称 | 交货日期 | 交货地点 | 技术规范（份） | 招标人使用单位 | 备注 | 标段（订单）号 | 标段（订单）名称 | 采购方式 | 物料描述 | 物料补充描述 | 数量 | 单位 | 单价最高限价（元） | 总价最高限价（元） | 子项目编号 | 子项目名称 | 交货日期 | 交货地点 | 技术规范（份） | 招标人使用单位 | 备注 | 标段（订单）号 | 标段（订单）名称 | 采购方式 | 物料描述 | 物料补充描述 | 数量 | 单位 | 单价最高限价（元） | 总价最高限价（元） | 子项目编号 | 子项目名称 | 交货日期 | 交货地点 | 技术规范（份） | 招标人使用单位 | 备注 | 标段（订单）号 | 标段（订单）名称 | 采购方式 | 物料描述 | 物料补充描述 | 数量 | 单位 | 单价最高限价（元） | 总价最高限价（元） | 子项目编号 | 子项目名称 | 交货日期 | 交货地点 | 技术规范（份） | 招标人使用单位 | 备注 | 标段（订单）号 | 标段（订单）名称 | 采购方式 | 物料描述 | 物料补充描述 | 数量 | 单位 | 单价最高限价（元） | 总价最高限价（元） | 子项目编号 | 子项目名称 | 交货日期 | 交货地点 | 技术规范（份） | 招标人使用单位 | 备注 | 标段（订单）号 | 标段（订单）名称 | 采购方式 | 物料描述 | 物料补充描述 | 数量 | 单位 | 单价最高限价（元） | 总价最高限价（元） | 子项目编号 | 子项目名称 | 交货日期 | 交货地点 | 技术规范（份） | 招标人使用单位 | 备注 | 标段（订单）号 | 标段（订单）名称 | 采购方式 | 物料描述 | 物料补充描述 | 数量 | 单位 | 单价最高限价（元） | 总价最高限价（元） | 子项目编号 | 子项目名称 | 交货日期 | 交货地点 | 技术规范（份） | 招标人使用单位 | 备注 | 标段（订单）号 | 标段（订单）名称 | 采购方式 | 物料描述 | 物料补充描述 | 数量 | 单位 | 单价最高限价（元） | 总价最高限价（元） | 子项目编号 | 子项目名称 | 交货日期 | 交货地点 | 技术规范（份） | 招标人使用单位 | 备注 | 标段（订单）号 | 标段（订单）名称 | 采购方式 | 物料描述 | 物料补充描述 | 数量 | 单位 | 单价最高限价（元） | 总价最高限价（元） | 子项目编号 | 子项目名称 | 交货日期 | 交货地点 | 技术规范（份） | 招标人使用单位 | 备注 | 标段（订单）号 | 标段（订单）名称 | 采购方式 | 物料描述 | 物料补充描述 | 数量 | 单位 | 单价最高限价（元） | 总价最高限价（元） | 子项目编号 | 子项目名称 | 交货日期 | 交货地点 | 技术规范（份） | 招标人使用单位 | 备注 | 标段（订单）号 | 标段（订单）名称 | 采购方式 | 物料描述 | 物料补充描述 | 数量 | 单位 | 单价最高限价（元） | 总价最高限价（元） | 子项目编号 | 子项目名称 | 交货日期 | 交货地点 | 技术规范（份） | 招标人使用单位 | 备注
34 | 消防工器具购置 | 询比采购 | 消防应急药品,医用急救箱 | 无 | 1 | 个 | 150 | 150 | 无 | 无 | 2023.4.15 | 德义500kV变电站 | 1 | 工程建设部
34 | 消防工器具购置 | 询比采购 | 微型消防站,1800*1200*390 | 无 | 1 | 套 | 1800 | 1800 | 无 | 无 | 2023.4.15 | 德义500kV变电站 | 1 | 工程建设部
34 | 消防工器具购置 | 询比采购 | 灭火器,通用,通用,-20—+55℃,通用,通用,通用,干粉,抛掷式 | 无 | 10 | 只 | 100 | 1000 | 无 | 无 | 2023.4.15 | 德义500kV变电站 | 1 | 工程建设部
34 | 消防工器具购置 | 询比采购 | 灭火毯 | 无 | 8 | 张 | 150 | 1200 | 无 | 无 | 2023.4.15 | 德义500kV变电站 | 1 | 工程建设部
34 | 消防工器具购置 | 询比采购 | 防毒面具,橡胶全面罩 | 无 | 6 | 付 | 200 | 1200 | 无 | 无 | 2023.4.15 | 德义500kV变电站 | 1 | 工程建设部
34 | 消防工器具购置 | 询比采购 | 含氧量测试仪 | 无 | 2 | 台 | 2000 | 4000 | 无 | 无 | 2023.4.15 | 德义500kV变电站 | 1 | 工程建设部
34 | 消防工器具购置 | 询比采购 | 正压式呼吸器 | 无 | 3 | 套 | 8000 | 24000 | 无 | 无 | 2023.4.15 | 德义500kV变电站 | 1 | 工程建设部
34 | 消防工器具购置 | 询比采购 | 救生绳 | 无 | 20 | 米 | 5 | 100 | 无 | 无 | 2023.4.15 | 德义500kV变电站 | 1 | 工程建设部
34 | 消防工器具购置 | 询比采购 | 灭火器,通用,通用,通用,通用,通用,50KG,磷酸铵盐干粉,推车式 | 无 | 20 | 只 | 1100 | 22000 | 无 | 无 | 2023.4.15 | 德义500kV变电站 | 1 | 工程建设部
34 | 消防工器具购置 | 询比采购 | 灭火器,通用,通用,通用,通用,通用,50KG,磷酸铵盐干粉,推车式 | 无 | 8 | 只 | 1100 | 8800 | 无 | 无 | 2023.4.15 | 德义500kV变电站 | 1 | 工程建设部
34 | 消防工器具购置 | 询比采购 | 灭火器,通用,通用,通用,通用,通用,4KG,磷酸铵盐干粉,手提式 | 无 | 8 | 只 | 105 | 840 | 无 | 无 | 2023.4.15 | 德义500kV变电站 | 1 | 工程建设部
34 | 消防工器具购置 | 询比采购 | 灭火器,通用,通用,通用,通用,通用,4KG,磷酸铵盐干粉,手提式 | 无 | 2 | 只 | 105 | 210 | 无 | 无 | 2023.4.15 | 德义500kV变电站 | 1 | 工程建设部
34 | 消防工器具购置 | 询比采购 | 灭火器,通用,通用,通用,通用,通用,4KG,磷酸铵盐干粉,手提式 | 无 | 50 | 只 | 105 | 5250 | 无 | 无 | 2023.4.15 | 德义500kV变电站 | 1 | 工程建设部
34 | 消防工器具购置 | 询比采购 | 灭火器,通用,通用,通用,通用,通用,4KG,磷酸铵盐干粉,手提式 | 无 | 12 | 只 | 105 | 1260 | 无 | 无 | 2023.4.15 | 德义500kV变电站 | 1 | 工程建设部
34 | 消防工器具购置 | 询比采购 | 灭火器,通用,通用,通用,通用,通用,4KG,磷酸铵盐干粉,手提式 | 无 | 80 | 只 | 105 | 8400 | 无 | 无 | 2023.4.15 | 德义500kV变电站 | 1 | 工程建设部
34 | 消防工器具购置 | 询比采购 | 灭火器,通用,通用,通用,通用,通用,5KG,干粉,手提式 | 无 | 4 | 只 | 118 | 472 | 无 | 无 | 2023.4.15 | 德义500kV变电站 | 1 | 工程建设部
34 | 消防工器具购置 | 询比采购 | 灭火器,通用,通用,通用,通用,通用,5KG,二氧化碳,手提式 | 无 | 6 | 只 | 400 | 2400 | 无 | 无 | 2023.4.15 | 德义500kV变电站 | 1 | 工程建设部
34 | 消防工器具购置 | 询比采购 | 消防铲 | 无 | 30 | 把 | 50 | 1500 | 无 | 无 | 2023.4.15 | 德义500kV变电站 | 1 | 工程建设部
34 | 消防工器具购置 | 询比采购 | 消防斧 | 无 | 20 | 把 | 50 | 1000 | 无 | 无 | 2023.4.15 | 德义500kV变电站 | 1 | 工程建设部
34 | 消防工器具购置 | 询比采购 | 灭火器箱 | 无 | 30 | 只 | 490 | 14700 | 无 | 无 | 2023.4.15 | 德义500kV变电站 | 1 | 工程建设部
34 | 消防工器具购置 | 询比采购 | 消防沙箱 | 无 | 3 | 个 | 30000 | 90000 | 无 | 无 | 2023.4.15 | 德义500kV变电站 | 1 | 工程建设部
34 | 消防工器具购置 | 询比采购 | 消防员灭火防护服 | 无 | 6 | 套 | 4000 | 24000 | 无 | 无 | 2023.4.15 | 德义500kV变电站 | 1 | 工程建设部
34 | 消防工器具购置 | 询比采购 | 灭火器 | 灭火器,>8S,≥1.5米,-10—+55℃,通用,合金钢,2KG,二氧化碳,手 | 135 | 只 | 248 | 33480 | 无 | 无 | 2023.5.10 | 内蒙古超高压供电公司变电管理一处 | 1 | 变电管理一处
34 | 消防工器具购置 | 询比采购 | 灭火器 | 灭火器,>8S,≥1.5米,-20—+55℃,1.2MPA,合金钢,4KG,干粉 | 4 | 只 | 149 | 596 | 无 | 无 | 2023.5.10 | 内蒙古超高压供电公司变电管理一处 | 1 | 变电管理一处
34 | 消防工器具购置 | 询比采购 | 灭火器 | 灭火器,≥12S,≥5米,-20—+55℃,1.2MPA,合金钢,8KG,干粉, | 338 | 只 | 248 | 83824 | 无 | 无 | 2023.5.10 | 内蒙古超高压供电公司变电管理一处 | 1 | 变电管理一处
34 | 消防工器具购置 | 询比采购 | 灭火器 | 灭火器,≥30S,≥8米,-20—+55℃,1.2MPA,合金钢,35KG,干粉 | 73 | 只 | 1000 | 73000 | 无 | 无 | 2023.5.10 | 内蒙古超高压供电公司变电管理一处 | 1 | 变电管理一处
34 | 消防工器具购置 | 询比采购 | 灭火器 | 灭火器,通用,通用,-10—+55℃,通用,铝材,1KG,气溶胶,手提式 | 2 | 只 | 270 | 540 | 无 | 无 | 2023.5.10 | 内蒙古超高压供电公司变电管理一处 | 1 | 变电管理一处
34 | 消防工器具购置 | 询比采购 | 灭火器箱 | 灭火器箱,红色四联装,铁质,750*200*760*MM | 5 | 只 | 397 | 1985 | 无 | 无 | 2023.5.10 | 内蒙古超高压供电公司变电管理一处 | 1 | 变电管理一处
34 | 消防工器具购置 | 询比采购 | 消防钩 | 消防钩,木材,铁 | 6 | 个 | 49 | 294 | 无 | 无 | 2023.5.10 | 内蒙古超高压供电公司变电管理一处 | 1 | 变电管理一处
34 | 消防工器具购置 | 询比采购 | 消防桶 | 消防桶,铁,半圆形,红色 | 6 | 只 | 38 | 228 | 无 | 无 | 2023.5.10 | 内蒙古超高压供电公司变电管理一处 | 1 | 变电管理一处
34 | 消防工器具购置 | 询比采购 | 消防斧 | 消防斧,木材,铁,700MM | 2 | 把 | 45 | 90 | 无 | 无 | 2023.5.10 | 内蒙古超高压供电公司变电管理一处 | 1 | 变电管理一处
34 | 消防工器具购置 | 询比采购 | 消防铲 | 消防铲,木材,铸铁 | 6 | 把 | 34 | 204 | 无 | 无 | 2023.5.10 | 内蒙古超高压供电公司变电管理一处 | 1 | 变电管理一处
34 | 消防工器具购置 | 询比采购 | 呼吸器 | 呼吸器,TZL30,消防过滤式自救呼吸器 | 4 | 套 | 95 | 380 | 无 | 无 | 2023.5.10 | 内蒙古超高压供电公司变电管理一处 | 1 | 变电管理一处
34 | 消防工器具购置 | 询比采购 | 消防员灭火防护服 | 消防员灭火防护服,≤3.3KG/套 | 4 | 套 | 3500 | 14000 | 无 | 无 | 2023.5.10 | 内蒙古超高压供电公司变电管理一处 | 1 | 变电管理一处
34 | 消防工器具购置 | 询比采购 | 消防员灭火防护靴 | 消防员灭火防护靴,≥1700N,≤2.8KG,≤2.5℃,≤7℃ | 4 | 付 | 620 | 2480 | 无 | 无 | 2023.5.10 | 内蒙古超高压供电公司变电管理一处 | 1 | 变电管理一处
34 | 消防工器具购置 | 询比采购 | 佩戴式防爆照明灯 | 佩戴式防爆照明灯,JW7623 | 4 | 盏 | 1300 | 5200 | 无 | 无 | 2023.5.10 | 内蒙古超高压供电公司变电管理一处 | 1 | 变电管理一处
34 | 消防工器具购置 | 询比采购 | 消防头盔 | 消防头盔 | 4 | 顶 | 700 | 2800 | 无 | 无 | 2023.5.10 | 内蒙古超高压供电公司变电管理一处 | 1 | 变电管理一处
34 | 消防工器具购置 | 询比采购 | 安全绳 | 安全绳,10mm,20米 | 2 | 根 | 350 | 700 | 无 | 无 | 2023.5.10 | 内蒙古超高压供电公司变电管理一处 | 1 | 变电管理一处
34 | 消防工器具购置 | 询比采购 | 消防手套 | 消防手套 | 4 | 付 | 350 | 1400 | 无 | 无 | 2023.5.10 | 内蒙古超高压供电公司变电管理一处 | 1 | 变电管理一处
34 | 消防工器具购置 | 询比采购 | 消防安全腰带 | 消防安全腰带 | 4 | 副 | 250 | 1000 | 无 | 无 | 2023.5.10 | 内蒙古超高压供电公司变电管理一处 | 1 | 变电管理一处
34 | 消防工器具购置 | 询比采购 | 呼吸器 | 呼吸器,HFZY30,化学氧消防自救 | 4 | 套 | 455 | 1820 | 无 | 无 | 2023.5.10 | 内蒙古超高压供电公司变电管理一处 | 1 | 变电管理一处
34 | 消防工器具购置 | 询比采购 | 防毒面具,橡胶全面罩逃生面罩（TZL30） |  | 100 | 个 | 95 | 9500 | 无 | 无 | 2023.5.10 | 内蒙古超高压供电公司 | 1 | 综合事务中心
34 | 消防工器具购置 | 询比采购 | 推车式灭火器保护罩 |  | 50 | 个 | 50 | 2500 | 无 | 无 | 2023.5.10 | 内蒙古超高压供电公司 | 1 | 综合事务中心
34 | 消防工器具购置 | 询比采购 | 灭火器箱,两联装,铁质,400*200*760MM,红色 |  | 5 | 套 | 397 | 1985 | 无 | 无 | 2023.5.10 | 内蒙古超高压供电公司输电管理一处 | 1 | 输电管理一处
34 | 消防工器具购置 | 询比采购 | 灭火器,通用,通用,-10—+55℃,通用,铝材,1KG,气溶胶,手提式 |  | 8 | 张 | 270 | 2160 | 无 | 无 | 2023.5.10 | 内蒙古超高压供电公司输电管理一处 | 1 | 输电管理一处
34 | 消防工器具购置 | 询比采购 | 灭火器,>8S,≥1.5米,-20—+55℃,1.2MPA,合金钢,4KG,干粉 |  | 6 | 套 | 149 | 894 | 无 | 无 | 2023.5.10 | 内蒙古超高压供电公司输电管理一处 | 1 | 输电管理一处
34 | 消防工器具购置 | 询比采购 | 灭火器,>8S,≥1.5米,-10—+55℃,通用,合金钢,2KG,二氧化碳,手 |  | 6 | 张 | 248 | 1488 | 无 | 无 | 2023.5.10 | 内蒙古超高压供电公司输电管理一处 | 1 | 输电管理一处
34 | 消防工器具购置 | 询比采购 | 防爆柜,1.1×0.6×1.8M ,1.2MM双层冷轧防火钢板,环氧树脂漆,OS |  | 1 | 个 | 9300 | 9300 | 无 | 无 | 2023.5.10 | 内蒙古超高压供电公司 | 1 | 物资供应处
34 | 消防工器具购置 | 询比采购 | 灭火器 | 灭火器,>8S,≥1.5米,-10—+55℃,通用,合金钢,2KG,二氧化碳,手 | 10 | 只 | 248 | 2480 | 无 | 无 | 2023.5.10 | 内蒙古超高压供电公司变电管理处各变电站 | 1 | 变电管理二处
34 | 消防工器具购置 | 询比采购 | 灭火器 | 灭火器,≥12S,≥5米,-20—+55℃,1.2MPA,合金钢,8KG,干粉, | 126 | 只 | 248 | 31248 | 无 | 无 | 2023.5.10 | 内蒙古超高压供电公司变电管理处各变电站 | 1 | 变电管理二处
34 | 消防工器具购置 | 询比采购 | 灭火器 | 灭火器,≥30S,≥8米,-20—+55℃,1.2MPA,合金钢,35KG,干粉 | 1 | 只 | 1000 | 1000 | 无 | 无 | 2023.5.10 | 内蒙古超高压供电公司变电管理处各变电站 | 1 | 变电管理二处
34 | 消防工器具购置 | 询比采购 | 消防沙箱 | 消防沙箱 | 1 | 个 | 7800 | 7800 | 无 | 无 | 2023.5.10 | 内蒙古超高压供电公司变电管理处各变电站 | 1 | 变电管理二处
34 | 消防工器具购置 | 询比采购 | 消防柜 | 消防柜,不锈钢,110*52*181CM（前高后低）,115*55.5CM,12 | 1 | 个 | 8700 | 8700 | 无 | 无 | 2023.5.10 | 内蒙古超高压供电公司变电管理处各变电站 | 1 | 变电管理二处
34 | 消防工器具购置 | 询比采购 | 灭火器箱 | 灭火器箱,红色四联装,铁质,750*200*760*MM | 4 | 只 | 397 | 1588 | 无 | 无 | 2023.5.10 | 内蒙古超高压供电公司变电管理处各变电站 | 1 | 变电管理二处
34 | 消防工器具购置 | 询比采购 | 灭火器箱 | 灭火器箱,不锈钢两联装,不锈钢,400*200*760MM | 3 | 只 | 397 | 1191 | 无 | 无 | 2023.5.10 | 内蒙古超高压供电公司变电管理处各变电站 | 1 | 变电管理二处
34 | 消防工器具购置 | 询比采购 | 呼吸器 | 呼吸器,TZL30,消防过滤式自救呼吸器 | 28 | 套 | 95 | 2660 | 无 | 无 | 2023.5.10 | 内蒙古超高压供电公司变电管理处各变电站 | 1 | 变电管理二处
34 | 消防工器具购置 | 询比采购 | 佩戴式防爆照明灯 | 佩戴式防爆照明灯,JW7623 | 6 | 盏 | 1300 | 7800 | 无 | 无 | 2023.5.10 | 内蒙古超高压供电公司变电管理处各变电站 | 1 | 变电管理二处
34 | 消防工器具购置 | 询比采购 | 防毒面具 | 防毒面具,HG-700,带滤灌 | 4 | 付 | 400 | 1600 | 无 | 无 | 2023.5.10 | 内蒙古超高压供电公司变电管理处各变电站 | 1 | 变电管理二处
34 | 消防工器具购置 | 询比采购 | 应急救援工具 | 应急救援工具,喊话喇叭 | 2 | 个 | 150 | 300 | 无 | 无 | 2023.5.10 | 内蒙古超高压供电公司变电管理处各变电站 | 1 | 变电管理二处
34 | 消防工器具购置 | 询比采购 | 灭火器 | MT/2 | 9 | 只 | 248 | 2232 | 无 | 无 | 2023.5.10 | 内蒙古超高压供电公司 | 1 | 信息通信处
35 | 办公生活家具购置 | 询比采购 | 沙发,常规,常规,常规,三人沙发 | 无 | 1 | 套 | 2980 | 2980 | 无 | 无 | 2023.4.15 | 德义500kV变电站 | 1 | 工程建设部
35 | 办公生活家具购置 | 询比采购 | 重点低值易耗品-床头柜 | 无 | 11 | 个 | 500 | 5500 | 无 | 无 | 2023.4.15 | 德义500kV变电站 | 1 | 工程建设部
35 | 办公生活家具购置 | 询比采购 | 重点低值易耗品-衣柜 | 无 | 16 | 个 | 1500 | 24000 | 无 | 无 | 2023.4.15 | 德义500kV变电站 | 1 | 工程建设部
35 | 办公生活家具购置 | 询比采购 | 重点低值易耗品-单人床 | 无 | 15 | 张 | 4800 | 72000 | 无 | 无 | 2023.4.15 | 德义500kV变电站 | 1 | 工程建设部
35 | 办公生活家具购置 | 询比采购 | 低值易耗品-床上用品 | 无 | 17 | 套 | 800 | 13600 | 无 | 无 | 2023.4.15 | 德义500kV变电站 | 1 | 工程建设部
35 | 办公生活家具购置 | 询比采购 | 定制型窗帘,百叶,铝合金 | 无 | 200 | 平方米 | 350 | 70000 | 无 | 无 | 2023.4.15 | 德义500kV变电站 | 1 | 工程建设部
35 | 办公生活家具购置 | 询比采购 | 衣帽架 | 无 | 11 | 个 | 300 | 3300 | 无 | 无 | 2023.4.15 | 德义500kV变电站 | 1 | 工程建设部
35 | 办公生活家具购置 | 询比采购 | 电脑桌 | 无 | 11 | 张 | 1250 | 13750 | 无 | 无 | 2023.4.15 | 德义500kV变电站 | 1 | 工程建设部
35 | 办公生活家具购置 | 询比采购 | 凳子,木质 | 无 | 11 | 个 | 300 | 3300 | 无 | 无 | 2023.4.15 | 德义500kV变电站 | 1 | 工程建设部
35 | 办公生活家具购置 | 询比采购 | 双拉门工作台 | 无 | 3 | 台 | 1800 | 5400 | 无 | 无 | 2023.4.15 | 德义500kV变电站 | 1 | 工程建设部
35 | 办公生活家具购置 | 询比采购 | 多功能收餐车 | 无 | 1 | 个 | 1800 | 1800 | 无 | 无 | 2023.4.15 | 德义500kV变电站 | 1 | 工程建设部
35 | 办公生活家具购置 | 询比采购 | 炊具,两格洗菜池 | 无 | 1 | 套 | 800 | 800 | 无 | 无 | 2023.4.15 | 德义500kV变电站 | 1 | 工程建设部
35 | 办公生活家具购置 | 询比采购 | 厨具,餐桌（含6把餐椅） | 无 | 2 | 个 | 5000 | 10000 | 无 | 无 | 2023.4.15 | 德义500kV变电站 | 1 | 工程建设部
35 | 办公生活家具购置 | 询比采购 | 办公桌,常规办公桌 | 无 | 1 | 张 | 1700 | 1700 | 无 | 无 | 2023.4.15 | 德义500kV变电站 | 1 | 工程建设部
35 | 办公生活家具购置 | 询比采购 | 办公桌,常规办公桌 | 无 | 4 | 张 | 1000 | 4000 | 无 | 无 | 2023.4.15 | 德义500kV变电站 | 1 | 工程建设部
35 | 办公生活家具购置 | 询比采购 | 会议桌-低值易耗品 | 无 | 1 | 张 | 18000 | 18000 | 无 | 无 | 2023.4.15 | 德义500kV变电站 | 1 | 工程建设部
35 | 办公生活家具购置 | 询比采购 | 重点低值易耗品-座椅，黑色 | 无 | 5 | 张 | 1600 | 8000 | 无 | 无 | 2023.4.15 | 德义500kV变电站 | 1 | 工程建设部
35 | 办公生活家具购置 | 询比采购 | 重点低值易耗品-座椅，黑色 | 无 | 2 | 张 | 2000 | 4000 | 无 | 无 | 2023.4.15 | 德义500kV变电站 | 1 | 工程建设部
35 | 办公生活家具购置 | 询比采购 | 重点低值易耗品-座椅，黑色 | 无 | 16 | 张 | 800 | 12800 | 无 | 无 | 2023.4.15 | 德义500kV变电站 | 1 | 工程建设部
35 | 办公生活家具购置 | 询比采购 | 衣帽架 | 无 | 1 | 个 | 1800 | 1800 | 无 | 无 | 2023.4.15 | 德义500kV变电站 | 1 | 工程建设部
35 | 办公生活家具购置 | 询比采购 | 柜子 | 无 | 1 | 个 | 800 | 800 | 无 | 无 | 2023.4.15 | 德义500kV变电站 | 1 | 工程建设部
35 | 办公生活家具购置 | 询比采购 | 密集架智能档案柜 | 无 | 1 | 套 | 120000 | 120000 | 无 | 无 | 2023.4.15 | 德义500kV变电站 | 1 | 工程建设部
35 | 办公生活家具购置 | 询比采购 | 沙发,常规,常规,常规,单人沙发 | 无 | 2 | 套 | 1200 | 2400 | 无 | 无 | 2023.4.15 | 德义500kV变电站 | 1 | 工程建设部
35 | 办公生活家具购置 | 询比采购 | 茶几,常规,常规,常规,小茶几 | 无 | 1 | 张 | 700 | 700 | 无 | 无 | 2023.4.15 | 德义500kV变电站 | 1 | 工程建设部
36 | 家用电器及生活用品具购置 | 询比采购 | 普款电蒸柜 | 无 | 1 | 台 | 1200 | 1200 | 无 | 无 | 2023.4.15 | 德义500kV变电站 | 1 | 工程建设部
36 | 家用电器及生活用品具购置 | 询比采购 | 饮水机 | 无 | 1 | 台 | 450 | 450 | 无 | 无 | 2023.4.15 | 德义500kV变电站 | 1 | 工程建设部
36 | 家用电器及生活用品具购置 | 询比采购 | 热水壶 | 无 | 6 | 个 | 200 | 1200 | 无 | 无 | 2023.4.15 | 德义500kV变电站 | 1 | 工程建设部
36 | 家用电器及生活用品具购置 | 询比采购 | 电磁炉 | 无 | 1 | 台 | 800 | 800 | 无 | 无 | 2023.4.15 | 德义500kV变电站 | 1 | 工程建设部
36 | 家用电器及生活用品具购置 | 询比采购 | 厨具,电灶 | 无 | 1 | 个 | 5000 | 5000 | 无 | 无 | 2023.4.15 | 德义500kV变电站 | 1 | 工程建设部
36 | 家用电器及生活用品具购置 | 询比采购 | 厨具,微波炉 | 无 | 1 | 个 | 1600 | 1600 | 无 | 无 | 2023.4.15 | 德义500kV变电站 | 1 | 工程建设部
36 | 家用电器及生活用品具购置 | 询比采购 | 厨具,电饼铛 | 无 | 1 | 个 | 1400 | 1400 | 无 | 无 | 2023.4.15 | 德义500kV变电站 | 1 | 工程建设部
36 | 家用电器及生活用品具购置 | 询比采购 | 电热锅,美的,不锈钢电热锅31CM以上,LHN34B | 无 | 1 | 个 | 800 | 800 | 无 | 无 | 2023.4.15 | 德义500kV变电站 | 1 | 工程建设部
36 | 家用电器及生活用品具购置 | 询比采购 | 电饭锅-低值易耗品,≥385*284*257MM | 无 | 2 | 个 | 650 | 1300 | 无 | 无 | 2023.4.15 | 德义500kV变电站 | 1 | 工程建设部
36 | 家用电器及生活用品具购置 | 询比采购 | 厨宝-低值易耗品,容量≥5L | 无 | 1 | 个 | 500 | 500 | 无 | 无 | 2023.4.15 | 德义500kV变电站 | 1 | 工程建设部
36 | 家用电器及生活用品具购置 | 询比采购 | 厨具,压面机 | 无 | 1 | 个 | 850 | 850 | 无 | 无 | 2023.4.15 | 德义500kV变电站 | 1 | 工程建设部
36 | 家用电器及生活用品具购置 | 询比采购 | 厨房用组合刀具 | 无 | 1 | 套 | 650 | 650 | 无 | 无 | 2023.4.15 | 德义500kV变电站 | 1 | 工程建设部
36 | 家用电器及生活用品具购置 | 询比采购 | 案板,实木长方形 | 无 | 1 | 个 | 668 | 668 | 无 | 无 | 2023.4.15 | 德义500kV变电站 | 1 | 工程建设部
36 | 家用电器及生活用品具购置 | 询比采购 | 案板,实木长方形 | 无 | 2 | 个 | 120 | 240 | 无 | 无 | 2023.4.15 | 德义500kV变电站 | 1 | 工程建设部
36 | 家用电器及生活用品具购置 | 询比采购 | 瓷碗 | 无 | 20 | 张 | 10 | 200 | 无 | 无 | 2023.4.15 | 德义500kV变电站 | 1 | 工程建设部
36 | 家用电器及生活用品具购置 | 询比采购 | 汤盆 | 无 | 5 | 个 | 50 | 250 | 无 | 无 | 2023.4.15 | 德义500kV变电站 | 1 | 工程建设部
36 | 家用电器及生活用品具购置 | 询比采购 | 汤盆 | 无 | 5 | 个 | 60 | 300 | 无 | 无 | 2023.4.15 | 德义500kV变电站 | 1 | 工程建设部
36 | 家用电器及生活用品具购置 | 询比采购 | 凉菜盘子 | 无 | 10 | 个 | 15 | 150 | 无 | 无 | 2023.4.15 | 德义500kV变电站 | 1 | 工程建设部
36 | 家用电器及生活用品具购置 | 询比采购 | 餐具,盘子 | 无 | 10 | 套 | 15 | 150 | 无 | 无 | 2023.4.15 | 德义500kV变电站 | 1 | 工程建设部
36 | 家用电器及生活用品具购置 | 询比采购 | 合金筷子 | 无 | 2 | 把 | 50 | 100 | 无 | 无 | 2023.4.15 | 德义500kV变电站 | 1 | 工程建设部
36 | 家用电器及生活用品具购置 | 询比采购 | 大瓷汤勺 | 无 | 6 | 个 | 25 | 150 | 无 | 无 | 2023.4.15 | 德义500kV变电站 | 1 | 工程建设部
36 | 家用电器及生活用品具购置 | 询比采购 | 擀面杖 | 无 | 2 | 根 | 25 | 50 | 无 | 无 | 2023.4.15 | 德义500kV变电站 | 1 | 工程建设部
36 | 家用电器及生活用品具购置 | 询比采购 | 电冰箱,550L | 无 | 1 | 台 | 8000 | 8000 | 无 | 无 | 2023.4.15 | 德义500kV变电站 | 1 | 工程建设部
36 | 家用电器及生活用品具购置 | 询比采购 | 厨具,保鲜柜 | 无 | 1 | 个 | 4000 | 4000 | 无 | 无 | 2023.4.15 | 德义500kV变电站 | 1 | 工程建设部
36 | 家用电器及生活用品具购置 | 询比采购 | 卧式冰柜 | 无 | 1 | 台 | 6000 | 6000 | 无 | 无 | 2023.4.15 | 德义500kV变电站 | 1 | 工程建设部
36 | 家用电器及生活用品具购置 | 询比采购 | 消毒碗柜 | 无 | 1 | 个 | 3000 | 3000 | 无 | 无 | 2023.4.15 | 德义500kV变电站 | 1 | 工程建设部
36 | 家用电器及生活用品具购置 | 询比采购 | 洗衣机,滚筒式 | 无 | 1 | 台 | 3000 | 3000 | 无 | 无 | 2023.4.15 | 德义500kV变电站 | 1 | 工程建设部
36 | 家用电器及生活用品具购置 | 询比采购 | 大锅铲 | 无 | 1 | 个 | 50 | 50 | 无 | 无 | 2023.4.15 | 德义500kV变电站 | 1 | 工程建设部
36 | 家用电器及生活用品具购置 | 询比采购 | 不锈钢勺子 | 无 | 1 | 把 | 50 | 50 | 无 | 无 | 2023.4.15 | 德义500kV变电站 | 1 | 工程建设部
36 | 家用电器及生活用品具购置 | 询比采购 | 钢漏勺 | 无 | 1 | 个 | 50 | 50 | 无 | 无 | 2023.4.15 | 德义500kV变电站 | 1 | 工程建设部
36 | 家用电器及生活用品具购置 | 询比采购 | 电视机,85" | 无 | 1 | 台 | 12000 | 12000 | 无 | 无 | 2023.4.15 | 德义500kV变电站 | 1 | 工程建设部
37 | 办公设备购置 | 询比采购 | 数码设备,执法记录仪 | 无 | 2 | 台 | 1000 | 2000 | 无 | 无 | 2023.4.15 | 德义500kV变电站 | 1 | 工程建设部
37 | 办公设备购置 | 询比采购 | 数码设备,高拍仪 | 无 | 1 | 台 | 950 | 950 | 无 | 无 | 2023.4.15 | 德义500kV变电站 | 1 | 工程建设部
37 | 办公设备购置 | 询比采购 | 台式电脑 | 无 | 4 | 台 | 8000 | 32000 | 无 | 无 | 2023.4.15 | 德义500kV变电站 | 1 | 工程建设部
37 | 办公设备购置 | 询比采购 | 高端稳定型笔记本电脑 | 无 | 1 | 台 | 7000 | 7000 | 无 | 无 | 2023.4.15 | 德义500kV变电站 | 1 | 工程建设部
37 | 办公设备购置 | 询比采购 | 液晶拼接屏 | 无 | 1 | 套 | 16900 | 16900 | 无 | 无 | 2023.4.15 | 德义500kV变电站 | 1 | 工程建设部
37 | 办公设备购置 | 询比采购 | 打印机 | 无 | 1 | 台 | 10000 | 10000 | 无 | 无 | 2023.4.15 | 德义500kV变电站 | 1 | 工程建设部
37 | 办公设备购置 | 询比采购 | 打印机,激光,黑白 | 无 | 2 | 台 | 2400 | 4800 | 无 | 无 | 2023.4.15 | 德义500kV变电站 | 1 | 工程建设部
37 | 办公设备购置 | 询比采购 | 照相机 | 无 | 1 | 台 | 10000 | 10000 | 无 | 无 | 2023.4.15 | 德义500kV变电站 | 1 | 工程建设部
37 | 办公设备购置 | 询比采购 | 移动硬盘,加密,2T | 无 | 1 | 块 | 521.55 | 521.55 | 无 | 无 | 2023.4.15 | 德义500kV变电站 | 1 | 工程建设部
37 | 办公设备购置 | 询比采购 | 低值易耗品-存储卡 | 无 | 2 | 个 | 502.55 | 1005.1 | 无 | 无 | 2023.4.15 | 德义500kV变电站 | 1 | 工程建设部
37 | 办公设备购置 | 询比采购 | 低值易耗品-存储卡 | 无 | 1 | 个 | 141.55 | 141.55 | 无 | 无 | 2023.4.15 | 德义500kV变电站 | 1 | 工程建设部
37 | 办公设备购置 | 询比采购 | 低值易耗品-存储卡 | 无 | 1 | 个 | 66.41 | 66.41 | 无 | 无 | 2023.4.15 | 德义500kV变电站 | 1 | 工程建设部
37 | 办公设备购置 | 询比采购 | 高端台式计算机 | 无 | 2 | 台 | 10000 | 20000 | 无 | 无 | 2023.4.15 | 锡林郭勒超高压供电公司输电管理处 | 1 | 工程建设部
37 | 办公设备购置 | 询比采购 | 高清显示屏幕 | 无 | 2 | 台 | 2300 | 4600 | 无 | 无 | 2023.4.15 | 锡林郭勒超高压供电公司输电管理处 | 1 | 工程建设部
38 | 变电站标识牌购置 | 询比采购 | 标识牌,变电站简介,1600*1000,亚克力反面印刷,无要求,通用,亚克力 | 无 | 1 | 面 | 2500 | 2500 | 无 | 无 | 2023.4.15 | 德义500kV变电站 | 1 | 工程建设部
38 | 变电站标识牌购置 | 询比采购 | 标识牌,变电站人员简介监督台,2200*1000,通用,无要求,通用,玻璃钢 | 无 | 1 | 面 | 2500 | 2500 | 无 | 无 | 2023.4.15 | 德义500kV变电站 | 1 | 工程建设部
38 | 变电站标识牌购置 | 询比采购 | 背景墙 | 无 | 1 | 面 | 5000 | 5000 | 无 | 无 | 2023.4.15 | 德义500kV变电站 | 1 | 工程建设部
38 | 变电站标识牌购置 | 询比采购 | 母线调度编号牌,1.23米*0.8米 | 无 | 16 | 块 | 1500 | 24000 | 无 | 无 | 2023.4.15 | 德义500kV变电站 | 1 | 工程建设部
38 | 变电站标识牌购置 | 询比采购 | 线路调度编号牌,2*1.8米,铝反光,通用 | 无 | 24 | 块 | 1500 | 36000 | 无 | 无 | 2023.4.15 | 德义500kV变电站 | 1 | 工程建设部
38 | 变电站标识牌购置 | 询比采购 | 设备标示牌,500*400MM,铝板覆优质抗氧化国标IV类反光膜 | 无 | 9 | 块 | 500 | 4500 | 无 | 无 | 2023.4.15 | 德义500kV变电站 | 1 | 工程建设部
38 | 变电站标识牌购置 | 询比采购 | 设施保护警示牌,优质抗氧化国标IV类,直径400-500MM,限高限速牌 | 无 | 1 | 块 | 130 | 130 | 无 | 无 | 2023.4.15 | 德义500kV变电站 | 1 | 工程建设部
38 | 变电站标识牌购置 | 询比采购 | 设备标示牌,500*400MM,铝板覆优质抗氧化国标IV类反光膜 | 无 | 12 | 块 | 86 | 1032 | 无 | 无 | 2023.4.15 | 德义500kV变电站 | 1 | 工程建设部
38 | 变电站标识牌购置 | 询比采购 | 组合警告标示,通用,通用,通用,未经许可不得入内、禁止烟火、必须戴安全帽,通用 | 无 | 1 | 块 | 3000 | 3000 | 无 | 无 | 2023.4.15 | 德义500kV变电站 | 1 | 工程建设部
38 | 变电站标识牌购置 | 询比采购 | 安全距离牌 | 无 | 4 | 块 | 1500 | 6000 | 无 | 无 | 2023.4.15 | 德义500kV变电站 | 1 | 工程建设部
38 | 变电站标识牌购置 | 询比采购 | 标识牌,荧光标识,150*120,单面热转印标识,纸 | 无 | 200 | 面 | 15 | 3000 | 无 | 无 | 2023.4.15 | 德义500kV变电站 | 1 | 工程建设部
38 | 变电站标识牌购置 | 询比采购 | 标识牌,荧光标识,320*220,单面热转印标识,纸 | 无 | 150 | 面 | 55 | 8250 | 无 | 无 | 2023.4.15 | 德义500kV变电站 | 1 | 工程建设部
38 | 变电站标识牌购置 | 询比采购 | 设备标示牌,消防设施牌标志,50㎝×40㎝,PVC | 无 | 50 | 块 | 40 | 2000 | 无 | 无 | 2023.4.15 | 德义500kV变电站 | 1 | 工程建设部
38 | 变电站标识牌购置 | 询比采购 | 设备标示牌,消防设施使用标志,35×15㎝,PVC | 无 | 20 | 块 | 50 | 1000 | 无 | 无 | 2023.4.15 | 德义500kV变电站 | 1 | 工程建设部
38 | 变电站标识牌购置 | 询比采购 | 标识牌,荧光标识,500*460,单面热转印标识,纸 | 无 | 80 | 面 | 20 | 1600 | 无 | 无 | 2023.4.15 | 德义500kV变电站 | 1 | 工程建设部
38 | 变电站标识牌购置 | 询比采购 | 标识牌,建筑门牌,320*138,亚克力反面印刷,无要求,组,通用,亚克力 | 无 | 40 | 面 | 26 | 1040 | 无 | 无 | 2023.4.15 | 德义500kV变电站 | 1 | 工程建设部
38 | 变电站标识牌购置 | 询比采购 | 防撞贴,10CM*100CM | 无 | 20 | 张 | 5 | 100 | 无 | 无 | 2023.4.15 | 德义500kV变电站 | 1 | 工程建设部
38 | 变电站标识牌购置 | 询比采购 | 标识牌 | 标识牌,通用,250*250,通用,通用,磁吸式,通用,磁性软板 | 180 | 面 | 40 | 7200 | 无 | 无 | 2023.5.10 | 内蒙古超高压供电公司变电管理二处 | 1 | 变电管理二处
38 | 变电站标识牌购置 | 询比采购 | 标识牌 | 标识牌,通用,250*250,通用,通用,磁吸式,通用,磁性软板 | 260 | 面 | 40 | 10400 | 无 | 无 | 2023.5.10 | 内蒙古超高压供电公司变电管理一处 | 1 | 变电管理一处
38 | 变电站标识牌购置 | 询比采购 | 标识牌,通用,250*200MM,通用,通用,磁吸式,通用,磁性软板 |  | 40 | 面 | 20 | 800 | 无 | 无 | 2023.5.10 | 内蒙古超高压供电公司修试管理一处 | 1 | 修试管理一处
39 | 工器具材料及仪器仪表购置 | 询比采购 | 防暴器材柜 | 无 | 2 | 个 | 865 | 1730 | 无 | 无 | 2023.4.15 | 德义500kV变电站 | 1 | 工程建设部
39 | 工器具材料及仪器仪表购置 | 询比采购 | 防暴盾牌,透明PC板材,加强型,91CM*48CM*6MM | 无 | 2 | 个 | 200 | 400 | 无 | 无 | 2023.4.15 | 德义500kV变电站 | 1 | 工程建设部
39 | 工器具材料及仪器仪表购置 | 询比采购 | 防暴喷雾剂,PSQ-CS-W11型 | 无 | 4 | 桶 | 80 | 320 | 无 | 无 | 2023.4.15 | 德义500kV变电站 | 1 | 工程建设部
39 | 工器具材料及仪器仪表购置 | 询比采购 | 防暴头盔,PC材质 | 无 | 2 | 顶 | 500 | 1000 | 无 | 无 | 2023.4.15 | 德义500kV变电站 | 1 | 工程建设部
39 | 工器具材料及仪器仪表购置 | 询比采购 | 电警棍 | 无 | 2 | 根 | 100 | 200 | 无 | 无 | 2023.4.15 | 德义500kV变电站 | 1 | 工程建设部
39 | 工器具材料及仪器仪表购置 | 询比采购 | 防刺服,通用,通用,背心式,通用,通用 | 无 | 2 | 套 | 200 | 400 | 无 | 无 | 2023.4.15 | 德义500kV变电站 | 1 | 工程建设部
39 | 工器具材料及仪器仪表购置 | 询比采购 | 安防钢叉,收缩102CM，展开203CM,便携式、伸缩式,不锈钢,高强度塑料 | 无 | 2 | 把 | 100 | 200 | 无 | 无 | 2023.4.15 | 德义500kV变电站 | 1 | 工程建设部
39 | 工器具材料及仪器仪表购置 | 询比采购 | 高频对讲机 | 无 | 6 | 个 | 1000 | 6000 | 无 | 无 | 2023.4.15 | 德义500kV变电站 | 1 | 工程建设部
39 | 工器具材料及仪器仪表购置 | 询比采购 | 钥匙箱,通用,不锈钢,48位、398*63**630MM | 无 | 3 | 个 | 200 | 600 | 无 | 无 | 2023.4.15 | 德义500kV变电站 | 1 | 工程建设部
39 | 工器具材料及仪器仪表购置 | 询比采购 | 钟表 | 无 | 2 | 个 | 40 | 80 | 无 | 无 | 2023.4.15 | 德义500kV变电站 | 1 | 工程建设部
39 | 工器具材料及仪器仪表购置 | 询比采购 | 低值易耗品-塑料制品,垃圾桶 | 无 | 1 | 个 | 145 | 145 | 无 | 无 | 2023.4.15 | 德义500kV变电站 | 1 | 工程建设部
39 | 工器具材料及仪器仪表购置 | 询比采购 | 数字万用表 | 无 | 2 | 个 | 519 | 1038 | 无 | 无 | 2023.4.15 | 德义500kV变电站 | 1 | 工程建设部
39 | 工器具材料及仪器仪表购置 | 询比采购 | 绝缘电阻表 | 无 | 1 | 只 | 393 | 393 | 无 | 无 | 2023.4.15 | 德义500kV变电站 | 1 | 工程建设部
39 | 工器具材料及仪器仪表购置 | 询比采购 | ＳＦ6气体检测仪 | 无 | 1 | 台 | 1680 | 1680 | 无 | 无 | 2023.4.15 | 德义500kV变电站 | 1 | 工程建设部
39 | 工器具材料及仪器仪表购置 | 询比采购 | 强光手电筒,通用,通用,通用,通用 | 无 | 6 | 个 | 600 | 3600 | 无 | 无 | 2023.4.15 | 德义500kV变电站 | 1 | 工程建设部
39 | 工器具材料及仪器仪表购置 | 询比采购 | 热风枪 | 无 | 2 | 把 | 199 | 398 | 无 | 无 | 2023.4.15 | 德义500kV变电站 | 1 | 工程建设部
39 | 工器具材料及仪器仪表购置 | 询比采购 | 手电钻 | 无 | 2 | 只 | 300 | 600 | 无 | 无 | 2023.4.15 | 德义500kV变电站 | 1 | 工程建设部
39 | 工器具材料及仪器仪表购置 | 询比采购 | 激光测距仪 | 无 | 1 | 个 | 200 | 200 | 无 | 无 | 2023.4.15 | 德义500kV变电站 | 1 | 工程建设部
39 | 工器具材料及仪器仪表购置 | 询比采购 | 钳形电流表 | 无 | 2 | 台 | 386 | 772 | 无 | 无 | 2023.4.15 | 德义500kV变电站 | 1 | 工程建设部
39 | 工器具材料及仪器仪表购置 | 询比采购 | 频率相位测试仪 | 无 | 2 | 台 | 298 | 596 | 无 | 无 | 2023.4.15 | 德义500kV变电站 | 1 | 工程建设部
39 | 工器具材料及仪器仪表购置 | 询比采购 | 瓦斯取气装置 | 无 | 1 | 个 | 285 | 285 | 无 | 无 | 2023.4.15 | 德义500kV变电站 | 1 | 工程建设部
39 | 工器具材料及仪器仪表购置 | 询比采购 | 组合工具 | 无 | 1 | 套 | 350 | 350 | 无 | 无 | 2023.4.15 | 德义500kV变电站 | 1 | 工程建设部
39 | 工器具材料及仪器仪表购置 | 询比采购 | 组合工具,手动工具套装,通用,通用 | 无 | 1 | 套 | 500 | 500 | 无 | 无 | 2023.4.15 | 德义500kV变电站 | 1 | 工程建设部
39 | 工器具材料及仪器仪表购置 | 询比采购 | 防水电缆 | 无 | 200 | 米 | 63.5 | 12700 | 无 | 无 | 2023.4.15 | 德义500kV变电站 | 1 | 工程建设部
39 | 工器具材料及仪器仪表购置 | 询比采购 | 切纸机,GT4,手动 | 无 | 1 | 台 | 120 | 120 | 无 | 无 | 2023.4.15 | 德义500kV变电站 | 1 | 工程建设部
39 | 工器具材料及仪器仪表购置 | 询比采购 | 塑封机 | 无 | 1 | 台 | 320 | 320 | 无 | 无 | 2023.4.15 | 德义500kV变电站 | 1 | 工程建设部
39 | 工器具材料及仪器仪表购置 | 询比采购 | 应急照明灯 | 无 | 5 | 个 | 500 | 2500 | 无 | 无 | 2023.4.15 | 德义500kV变电站 | 1 | 工程建设部
39 | 工器具材料及仪器仪表购置 | 询比采购 | 重点低值易耗品-吸尘器 | 无 | 1 | 台 | 328 | 328 | 无 | 无 | 2023.4.15 | 德义500kV变电站 | 1 | 工程建设部
39 | 工器具材料及仪器仪表购置 | 询比采购 | 吹风机 | 无 | 2 | 只 | 258 | 516 | 无 | 无 | 2023.4.15 | 德义500kV变电站 | 1 | 工程建设部
39 | 工器具材料及仪器仪表购置 | 询比采购 | 五防钥匙管理机,智能型 | 无 | 1 | 台 | 15000 | 15000 | 无 | 无 | 2023.4.15 | 德义500kV变电站 | 1 | 工程建设部
39 | 工器具材料及仪器仪表购置 | 询比采购 | 液压钳,整体式“C”型,200kN | 无 | 1 | 台 | 500 | 500 | 无 | 无 | 2023.4.15 | 德义500kV变电站 | 1 | 工程建设部
39 | 工器具材料及仪器仪表购置 | 询比采购 | 成套扳手,梅花扳手,1/4"-11/4" | 无 | 1 | 套 | 500 | 500 | 无 | 无 | 2023.4.15 | 德义500kV变电站 | 1 | 工程建设部
39 | 工器具材料及仪器仪表购置 | 询比采购 | 成套扳手,9件,活口扳手,通用 | 无 | 1 | 套 | 200 | 200 | 无 | 无 | 2023.4.15 | 德义500kV变电站 | 1 | 工程建设部
39 | 工器具材料及仪器仪表购置 | 询比采购 | 收纳箱,塑料带滑轮大号 | 无 | 20 | 个 | 150 | 3000 | 无 | 无 | 2023.4.15 | 德义500kV变电站 | 1 | 工程建设部
39 | 工器具材料及仪器仪表购置 | 询比采购 | 望远镜,金属,10*50 | 无 | 1 | 部 | 9800 | 9800 | 无 | 无 | 2023.4.15 | 德义500kV变电站 | 1 | 工程建设部
39 | 工器具材料及仪器仪表购置 | 询比采购 | 货架,备品备件,横梁式,5m | 无 | 8 | 组 | 100 | 800 | 无 | 无 | 2023.4.15 | 德义500kV变电站 | 1 | 工程建设部
39 | 工器具材料及仪器仪表购置 | 询比采购 | 红外测温仪 | 无 | 1 | 台 | 100000 | 100000 | 无 | 无 | 2023.4.15 | 德义500kV变电站 | 1 | 工程建设部
39 | 工器具材料及仪器仪表购置 | 询比采购 | 电动车 | 无 | 1 | 辆 | 25000 | 25000 | 无 | 无 | 2023.4.15 | 德义500kV变电站 | 1 | 工程建设部
39 | 工器具材料及仪器仪表购置 | 询比采购 | 光纤收发模块 | 无 | 3 | 个 | 3000 | 9000 | 无 | 无 | 2023.5.30 | 锡林郭勒超高压供电公司运行监控处 | 1 | 工程建设部
40 | 电力变压器消磁机购置 | 询比采购 | 电力变压器消磁机 | 无 | 1 | 台 | 100100 | 100100 | 无 | 无 | 2023.4.15 | 锡林郭勒超高压供电公司修试管理处 | 1 | 工程建设部
41 | 变电站三相保护校验仪购置 | 询比采购 | 三相保护校验仪 | 无 | 1 | 台 | 340000 | 340000 | 无 | 无 | 2023.4.15 | 锡林郭勒超高压供电公司修试管理处 | 1 | 工程建设部
42 | 变电站手持式光数字测试仪购置 | 询比采购 | 手持式光数字测试仪（智能站） | 无 | 1 | 台 | 210000 | 210000 | 无 | 无 | 2023.4.15 | 锡林郭勒超高压供电公司修试管理处 | 1 | 工程建设部
43 | 变电站光时域反射测试仪购置 | 询比采购 | 光时域反射测试仪 | 无 | 1 | 台 | 260000 | 260000 | 无 | 无 | 2023.5.30 | 锡林郭勒超高压供电公司运行监控处 | 1 | 工程建设部
合计 | [7 empty] | 2331424.61