## 蒙电_资格预审（excel）
{"srow":[],"sheetIndex":1,"corpSeal":0,"tempcode":"4126","nameSeal":0,"sheetCount":1,"version":"1","mrow":[{"cols":[{"check":"char(10)","col":1,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":2,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":5,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":6,"nullable":"true"},{"check":"char(100)","col":7},{"check":"char(64)","col":8},{"col":9,"nullable":"true"},{"check":"range(0.00,999999999999.99)","col":13,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":14,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":15,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":16,"nullable":"true"}],"endRow":94,"isFree":false,"startRow":3}]} | 内蒙古电力(集团）有限责任公司巴彦淖尔供电分公司2023年第2次招标采购-生产大修
如技术规范书中设备到货时间与本表中时间不一致，以本表中到货时间为准。
| 标段 | 标段名称 | 工程类别 | 建设单位 | 需求部门 | 项目名称 | 设备属性 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价最高投标限价（元） | 最高限价（元） | 限制中标数量要求 | 到货时间 | 到货地点 | 设备编码 | 采购申请标识
| 27 | 110KV断路器 | 大修 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局修试管理处 | 110kV巴音杭盖变电站110kV1台断路器操动机构解体检修110KV巴音杭盖变电站110KV1台断路器操动机构解体检修 | 配件 | SF6管路 | SF6管路 | 根 | 1 | 5000 | 110930 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 800995631 | 330013540500180
|  |  | 大修 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局修试管理处 | 110kV巴音杭盖变电站110kV1台断路器操动机构解体检修110KV巴音杭盖变电站110KV1台断路器操动机构解体检修 | 配件 | 不拆卸校验阀 | 不拆卸校验阀 | 个 | 1 | 4000 |  |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 801003773 | 330013540500190
|  |  | 大修 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局修试管理处 | 110kV巴音杭盖变电站110kV1台断路器操动机构解体检修110KV巴音杭盖变电站110KV1台断路器操动机构解体检修 | 五金材料 | 密封件 | 密封件,密封圈 | 只 | 1 | 9000 |  |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 800065070 | 330013540500200
|  |  | 大修 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局修试管理处 | 110kV巴音杭盖变电站110kV1台断路器操动机构解体检修110KV巴音杭盖变电站110KV1台断路器操动机构解体检修 | 配件 | 分闸线圈 | 分闸线圈 | 个 | 1 | 950 |  |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 800099042 | 330013540500210
|  |  | 大修 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局修试管理处 | 110kV巴音杭盖变电站110kV1台断路器操动机构解体检修110KV巴音杭盖变电站110KV1台断路器操动机构解体检修 | 配件 | 合闸线圈 | 合闸线圈 | 个 | 1 | 850 |  |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 800099039 | 330013540500220
|  |  | 大修 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局修试管理处 | 110kV巴音杭盖变电站110kV1台断路器操动机构解体检修110KV巴音杭盖变电站110KV1台断路器操动机构解体检修 | 配件 | 时间继电器 | 时间继电器 | 只 | 1 | 750 |  |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 800099108 | 330013540500230
|  |  | 大修 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局修试管理处 | 110kV纳林套海变电站110kV2台断路器操动机构解体检修110KV纳林套海变电站110KV2台断路器操动机构解体检修 | 低压电器 | 低压开关 | 低压开关,通用,通用,通用,通用,交流空气开关,通用,通用 | 个 | 12 | 600 |  |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 801012992 | 330013540600010
|  |  | 大修 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局修试管理处 | 110kV纳林套海变电站110kV2台断路器操动机构解体检修110KV纳林套海变电站110KV2台断路器操动机构解体检修 | 低压电器 | 低压开关 | 低压开关,通用,通用,通用,通用,直流空气开关,通用,通用 | 个 | 4 | 650 |  |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 801012993 | 330013540600020
|  |  | 大修 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局修试管理处 | 110kV纳林套海变电站110kV2台断路器操动机构解体检修110KV纳林套海变电站110KV2台断路器操动机构解体检修 | 配件 | 转换开关 | 转换开关,通用,远方/就地,通用,通用,通用,通用,通用,通用 | 个 | 2 | 850 |  |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 801012977 | 330013540600030
|  |  | 大修 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局修试管理处 | 110kV纳林套海变电站110kV2台断路器操动机构解体检修110KV纳林套海变电站110KV2台断路器操动机构解体检修 | 配件 | 转换开关 | 转换开关,通用,分合闸,通用,通用,通用,通用,通用,通用 | 个 | 2 | 960 |  |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 801012988 | 330013540600040
|  |  | 大修 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局修试管理处 | 110kV纳林套海变电站110kV2台断路器操动机构解体检修110KV纳林套海变电站110KV2台断路器操动机构解体检修 | 配件 | 辅助开关 | 辅助开关 | 个 | 4 | 750 |  |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 800099040 | 330013540600050
|  |  | 大修 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局修试管理处 | 110kV纳林套海变电站110kV2台断路器操动机构解体检修110KV纳林套海变电站110KV2台断路器操动机构解体检修 | 配件 | 电阻 | 电阻,通用,通用 | 个 | 4 | 80 |  |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 801012991 | 330013540600060
|  |  | 大修 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局修试管理处 | 110kV纳林套海变电站110kV2台断路器操动机构解体检修110KV纳林套海变电站110KV2台断路器操动机构解体检修 | 低压电器 | 加热器 | 加热器,通用,通用,通用,通用,220V,通用 | 个 | 2 | 560 |  |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 801003011 | 330013540600070
|  |  | 大修 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局修试管理处 | 110kV纳林套海变电站110kV2台断路器操动机构解体检修110KV纳林套海变电站110KV2台断路器操动机构解体检修 | 低压电器 | 温湿度控制器 | 温湿度控制器 | 个 | 2 | 480 |  |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 800099815 | 330013540600080
|  |  | 大修 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局修试管理处 | 110kV纳林套海变电站110kV2台断路器操动机构解体检修110KV纳林套海变电站110KV2台断路器操动机构解体检修 | 配件 | 中间继电器 | 中间继电器 | 只 | 4 | 780 |  |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 800099112 | 330013540600090
|  |  | 大修 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局修试管理处 | 110kV纳林套海变电站110kV2台断路器操动机构解体检修110KV纳林套海变电站110KV2台断路器操动机构解体检修 | 仪器仪表 | 计数器 | 计数器 | 只 | 2 | 460 |  |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 800020509 | 330013540600100
|  |  | 大修 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局修试管理处 | 110kV纳林套海变电站110kV2台断路器操动机构解体检修110KV纳林套海变电站110KV2台断路器操动机构解体检修 | 配件 | 时间继电器 | 时间继电器 | 只 | 2 | 750 |  |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 800099108 | 330013540600110
|  |  | 大修 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局修试管理处 | 110kV纳林套海变电站110kV2台断路器操动机构解体检修110KV纳林套海变电站110KV2台断路器操动机构解体检修 | 配件 | 热继电器 | 热继电器 | 只 | 2 | 360 |  |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 800099114 | 330013540600120
|  |  | 大修 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局修试管理处 | 110kV纳林套海变电站110kV2台断路器操动机构解体检修110KV纳林套海变电站110KV2台断路器操动机构解体检修 | 配件 | 台式工作站配件 | 接触器 | 个 | 2 | 410 |  |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 800071492 | 330013540600130
|  |  | 大修 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局修试管理处 | 110kV纳林套海变电站110kV2台断路器操动机构解体检修110KV纳林套海变电站110KV2台断路器操动机构解体检修 | 配件 | 台式工作站配件 | 继电器 | 个 | 4 | 850 |  |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 800071493 | 330013540600140
|  |  | 大修 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局修试管理处 | 110kV纳林套海变电站110kV2台断路器操动机构解体检修110KV纳林套海变电站110KV2台断路器操动机构解体检修 | 配件 | 辅助触点 | 辅助触点,通用 | 件 | 4 | 180 |  |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 801009405 | 330013540600150
|  |  | 大修 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局修试管理处 | 110kV纳林套海变电站110kV2台断路器操动机构解体检修110KV纳林套海变电站110KV2台断路器操动机构解体检修 | 低压电器 | 插座 | 插座 | 个 | 2 | 90 |  |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 800085541 | 330013540600160
|  |  | 大修 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局修试管理处 | 110kV纳林套海变电站110kV2台断路器操动机构解体检修110KV纳林套海变电站110KV2台断路器操动机构解体检修 | 辅助设备设施 | 节能灯泡 | 节能灯泡 | 个 | 2 | 10 |  |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 800993485 | 330013540600170
|  |  | 大修 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局修试管理处 | 110kV纳林套海变电站110kV2台断路器操动机构解体检修110KV纳林套海变电站110KV2台断路器操动机构解体检修 | 配件 | 密度继电器 | 密度继电器 | 个 | 2 | 6100 |  |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 800991605 | 330013540600180
|  |  | 大修 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局修试管理处 | 110kV纳林套海变电站110kV2台断路器操动机构解体检修110KV纳林套海变电站110KV2台断路器操动机构解体检修 | 配件 | SF6管路 | SF6管路 | 根 | 2 | 5000 |  |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 800995631 | 330013540600190
|  |  | 大修 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局修试管理处 | 110kV纳林套海变电站110kV2台断路器操动机构解体检修110KV纳林套海变电站110KV2台断路器操动机构解体检修 | 配件 | 不拆卸校验阀 | 不拆卸校验阀 | 个 | 2 | 4000 |  |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 801003773 | 330013540600200
|  |  | 大修 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局修试管理处 | 110kV纳林套海变电站110kV2台断路器操动机构解体检修110KV纳林套海变电站110KV2台断路器操动机构解体检修 | 五金材料 | 密封件 | 密封件,密封圈 | 只 | 2 | 3000 |  |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 800065070 | 330013540600210
|  |  | 大修 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局修试管理处 | 110kV纳林套海变电站110kV2台断路器操动机构解体检修110KV纳林套海变电站110KV2台断路器操动机构解体检修 | 配件 | 分闸线圈 | 分闸线圈 | 个 | 2 | 900 |  |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 800099042 | 330013540600220
|  |  | 大修 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局修试管理处 | 110kV纳林套海变电站110kV2台断路器操动机构解体检修110KV纳林套海变电站110KV2台断路器操动机构解体检修 | 配件 | 合闸线圈 | 合闸线圈 | 个 | 2 | 850 |  |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 800099039 | 330013540600230
|  |  | 大修 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局修试管理处 | 110kV巴音杭盖变电站110kV1台断路器操动机构解体检修110KV巴音杭盖变电站110KV1台断路器操动机构解体检修 | 低压电器 | 低压开关 | 低压开关,通用,通用,通用,通用,交流空气开关,通用,通用 | 个 | 6 | 600 |  |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 801012992 | 330013540500010
|  |  | 大修 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局修试管理处 | 110kV巴音杭盖变电站110kV1台断路器操动机构解体检修110KV巴音杭盖变电站110KV1台断路器操动机构解体检修 | 低压电器 | 低压开关 | 低压开关,通用,通用,通用,通用,直流空气开关,通用,通用 | 个 | 2 | 650 |  |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 801012993 | 330013540500020
|  |  | 大修 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局修试管理处 | 110kV巴音杭盖变电站110kV1台断路器操动机构解体检修110KV巴音杭盖变电站110KV1台断路器操动机构解体检修 | 配件 | 转换开关 | 转换开关,通用,远方/就地,通用,通用,通用,通用,通用,通用 | 个 | 1 | 850 |  |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 801012977 | 330013540500030
|  |  | 大修 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局修试管理处 | 110kV巴音杭盖变电站110kV1台断路器操动机构解体检修110KV巴音杭盖变电站110KV1台断路器操动机构解体检修 | 配件 | 转换开关 | 转换开关,通用,分合闸,通用,通用,通用,通用,通用,通用 | 个 | 1 | 960 |  |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 801012988 | 330013540500040
|  |  | 大修 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局修试管理处 | 110kV巴音杭盖变电站110kV1台断路器操动机构解体检修110KV巴音杭盖变电站110KV1台断路器操动机构解体检修 | 配件 | 辅助开关 | 辅助开关 | 个 | 2 | 750 |  |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 800099040 | 330013540500050
|  |  | 大修 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局修试管理处 | 110kV巴音杭盖变电站110kV1台断路器操动机构解体检修110KV巴音杭盖变电站110KV1台断路器操动机构解体检修 | 配件 | 电阻 | 电阻,通用,通用 | 个 | 2 | 80 |  |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 801012991 | 330013540500060
|  |  | 大修 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局修试管理处 | 110kV巴音杭盖变电站110kV1台断路器操动机构解体检修110KV巴音杭盖变电站110KV1台断路器操动机构解体检修 | 低压电器 | 加热器 | 加热器,通用,通用,通用,通用,220V,通用 | 个 | 1 | 560 |  |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 801003011 | 330013540500070
|  |  | 大修 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局修试管理处 | 110kV巴音杭盖变电站110kV1台断路器操动机构解体检修110KV巴音杭盖变电站110KV1台断路器操动机构解体检修 | 低压电器 | 温湿度控制器 | 温湿度控制器 | 个 | 1 | 480 |  |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 800099815 | 330013540500080
|  |  | 大修 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局修试管理处 | 110kV巴音杭盖变电站110kV1台断路器操动机构解体检修110KV巴音杭盖变电站110KV1台断路器操动机构解体检修 | 配件 | 中间继电器 | 中间继电器 | 只 | 2 | 780 |  |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 800099112 | 330013540500090
|  |  | 大修 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局修试管理处 | 110kV巴音杭盖变电站110kV1台断路器操动机构解体检修110KV巴音杭盖变电站110KV1台断路器操动机构解体检修 | 仪器仪表 | 计数器 | 计数器 | 只 | 1 | 460 |  |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 800020509 | 330013540500100
|  |  | 大修 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局修试管理处 | 110kV巴音杭盖变电站110kV1台断路器操动机构解体检修110KV巴音杭盖变电站110KV1台断路器操动机构解体检修 | 配件 | 热继电器 | 热继电器 | 只 | 1 | 360 |  |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 800099114 | 330013540500110
|  |  | 大修 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局修试管理处 | 110kV巴音杭盖变电站110kV1台断路器操动机构解体检修110KV巴音杭盖变电站110KV1台断路器操动机构解体检修 | 配件 | 台式工作站配件 | 接触器 | 个 | 1 | 410 |  |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 800071492 | 330013540500120
|  |  | 大修 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局修试管理处 | 110kV巴音杭盖变电站110kV1台断路器操动机构解体检修110KV巴音杭盖变电站110KV1台断路器操动机构解体检修 | 配件 | 台式工作站配件 | 继电器 | 个 | 2 | 850 |  |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 800071493 | 330013540500130
|  |  | 大修 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局修试管理处 | 110kV巴音杭盖变电站110kV1台断路器操动机构解体检修110KV巴音杭盖变电站110KV1台断路器操动机构解体检修 | 配件 | 辅助触点 | 辅助触点,通用 | 件 | 2 | 180 |  |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 801009405 | 330013540500140
|  |  | 大修 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局修试管理处 | 110kV巴音杭盖变电站110kV1台断路器操动机构解体检修110KV巴音杭盖变电站110KV1台断路器操动机构解体检修 | 低压电器 | 插座 | 插座 | 个 | 1 | 90 |  |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 800085541 | 330013540500150
|  |  | 大修 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局修试管理处 | 110kV巴音杭盖变电站110kV1台断路器操动机构解体检修110KV巴音杭盖变电站110KV1台断路器操动机构解体检修 | 辅助设备设施 | 节能灯泡 | 节能灯泡 | 个 | 1 | 10 |  |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 800993485 | 330013540500160
|  |  | 大修 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局修试管理处 | 110kV巴音杭盖变电站110kV1台断路器操动机构解体检修110KV巴音杭盖变电站110KV1台断路器操动机构解体检修 | 配件 | 密度继电器 | 密度继电器 | 个 | 1 | 6100 |  |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 800991605 | 330013540500170
| 25 | 110KV断路器 | 大修 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局修试管理处 | 110kV万丰等变电站7台110kV断路器B类检修110KV万丰等变电站7台110KV断路器B类检修 | 配件 | 密度继电器 | 密度继电器 | 个 | 7 | 8000 | 375200 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 800991605 | 330013533800010
|  |  | 大修 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局修试管理处 | 110kV万丰等变电站7台110kV断路器B类检修110KV万丰等变电站7台110KV断路器B类检修 | 配件 | 免拆卸校验接口 | 免拆卸校验接口 | 个 | 7 | 5500 |  |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 801010126 | 330013533800020
|  |  | 大修 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局修试管理处 | 110kV万丰等变电站7台110kV断路器B类检修110KV万丰等变电站7台110KV断路器B类检修 | 配件 | 分闸挚子 | 分闸挚子 | 套 | 7 | 1700 |  |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 800992722 | 330013533800030
|  |  | 大修 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局修试管理处 | 110kV万丰等变电站7台110kV断路器B类检修110KV万丰等变电站7台110KV断路器B类检修 | 配件 | 合闸挚子 | 合闸挚子 | 套 | 7 | 1700 |  |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 800992716 | 330013533800040
|  |  | 大修 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局修试管理处 | 110kV万丰等变电站7台110kV断路器B类检修110KV万丰等变电站7台110KV断路器B类检修 | 配件 | 储能行程开关 | 储能行程开关 | 个 | 7 | 880 |  |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 801003688 | 330013533800050
|  |  | 大修 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局修试管理处 | 110kV万丰等变电站7台110kV断路器B类检修110KV万丰等变电站7台110KV断路器B类检修 | 低压电器 | 接触器 | 接触器,交流,220V,5A | 只 | 7 | 860 |  |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 800084688 | 330013533800060
|  |  | 大修 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局修试管理处 | 110kV万丰等变电站7台110kV断路器B类检修110KV万丰等变电站7台110KV断路器B类检修 | 配件 | 转换把手 | 转换把手,远方/就地 | 个 | 7 | 1030 |  |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 801008816 | 330013533800070
|  |  | 大修 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局修试管理处 | 110kV万丰等变电站7台110kV断路器B类检修110KV万丰等变电站7台110KV断路器B类检修 | 配件 | 储能电机 | 储能电机 | 台 | 7 | 8500 |  |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 801000638 | 330013533800080
|  |  | 大修 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局修试管理处 | 110kV万丰等变电站7台110kV断路器B类检修110KV万丰等变电站7台110KV断路器B类检修 | 低压电器 | 加热器 | 加热器,通用,通用,通用,通用,220V,通用 | 个 | 7 | 3200 |  |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 801003011 | 330013533800090
|  |  | 大修 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局修试管理处 | 110kV万丰等变电站7台110kV断路器B类检修110KV万丰等变电站7台110KV断路器B类检修 | 配件 | 防跳继电器 | 防跳继电器 | 个 | 7 | 860 |  |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 801010123 | 330013533800100
|  |  | 大修 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局修试管理处 | 110kV万丰等变电站7台110kV断路器B类检修110KV万丰等变电站7台110KV断路器B类检修 | 配件 | 信号继电器 | 信号继电器 | 只 | 7 | 860 |  |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 800099110 | 330013533800110
|  |  | 大修 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局修试管理处 | 110kV万丰等变电站7台110kV断路器B类检修110KV万丰等变电站7台110KV断路器B类检修 | 配件 | 信号继电器 | 信号继电器 | 只 | 7 | 860 |  |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 800099110 | 330013533800120
|  |  | 大修 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局修试管理处 | 110kV万丰等变电站7台110kV断路器B类检修110KV万丰等变电站7台110KV断路器B类检修 | 低压电器 | 温湿度控制器 | 温湿度控制器 | 个 | 7 | 1200 |  |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 800099815 | 330013533800130
|  |  | 大修 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局修试管理处 | 110kV万丰等变电站7台110kV断路器B类检修110KV万丰等变电站7台110KV断路器B类检修 | 配件 | 辅助开关 | 辅助开关 | 个 | 7 | 2500 |  |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 800099040 | 330013533800140
|  |  | 大修 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局修试管理处 | 110kV万丰等变电站7台110kV断路器B类检修110KV万丰等变电站7台110KV断路器B类检修 | 仪器仪表 | 计数器 | 计数器 | 只 | 7 | 310 |  |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 800020509 | 330013533800150
|  |  | 大修 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局修试管理处 | 110kV万丰等变电站7台110kV断路器B类检修110KV万丰等变电站7台110KV断路器B类检修 | 配件 | 分闸按钮组件 | 分闸按钮组件 | 套 | 7 | 280 |  |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 801000898 | 330013533800160
|  |  | 大修 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局修试管理处 | 110kV万丰等变电站7台110kV断路器B类检修110KV万丰等变电站7台110KV断路器B类检修 | 配件 | 合闸按钮组件 | 合闸按钮组件 | 套 | 7 | 280 |  |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 801000611 | 330013533800170
|  |  | 大修 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局修试管理处 | 110kV万丰等变电站7台110kV断路器B类检修110KV万丰等变电站7台110KV断路器B类检修 | 配件 | 热继电器 | 热继电器 | 只 | 7 | 960 |  |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 800099114 | 330013533800180
|  |  | 大修 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局修试管理处 | 110kV万丰等变电站7台110kV断路器B类检修110KV万丰等变电站7台110KV断路器B类检修 | 配件 | 时间继电器 | 时间继电器 | 只 | 7 | 820 |  |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 800099108 | 330013533800190
|  |  | 大修 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局修试管理处 | 110kV万丰等变电站7台110kV断路器B类检修110KV万丰等变电站7台110KV断路器B类检修 | 配件 | 信号灯 | 信号灯,通用 | 件 | 7 | 420 |  |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 801009404 | 330013533800200
|  |  | 大修 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局修试管理处 | 110kV万丰等变电站7台110kV断路器B类检修110KV万丰等变电站7台110KV断路器B类检修 | 低压电器 | 指示灯 | 指示灯,通用,通用,通用,通用,通用,通用 | 个 | 7 | 420 |  |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 801001926 | 330013533800210
|  |  | 大修 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局修试管理处 | 110kV万丰等变电站7台110kV断路器B类检修110KV万丰等变电站7台110KV断路器B类检修 | 配件 | SF6管路 | SF6管路 | 根 | 7 | 5600 |  |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 800995631 | 330013533800220
|  |  | 大修 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局修试管理处 | 110kV万丰等变电站7台110kV断路器B类检修110KV万丰等变电站7台110KV断路器B类检修 | 燃料化工 | 润滑脂 | 润滑脂,低温润滑脂 | 千克 | 7 | 2580 |  |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 801013361 | 330013533800230
|  |  | 大修 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局修试管理处 | 110kV万丰等变电站7台110kV断路器B类检修110KV万丰等变电站7台110KV断路器B类检修 | 配件 | 辅消材料 | 辅消材料 | 套 | 7 | 2800 |  |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 800998509 | 330013533800240
|  |  | 大修 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局修试管理处 | 110kV万丰等变电站7台110kV断路器B类检修110KV万丰等变电站7台110KV断路器B类检修 | 辅助设备设施 | 空开 | 空开 | 个 | 7 | 1200 |  |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 800993472 | 330013533800250
|  |  | 大修 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局修试管理处 | 110kV万丰等变电站7台110kV断路器B类检修110KV万丰等变电站7台110KV断路器B类检修 | 配件 | 合闸电阻 | 合闸电阻 | 台 | 7 | 140 |  |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 800099047 | 330013533800260
|  |  | 大修 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局修试管理处 | 110kV万丰等变电站7台110kV断路器B类检修110KV万丰等变电站7台110KV断路器B类检修 | 配件 | 电阻 | 电阻,通用,通用 | 个 | 7 | 140 |  |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 801012991 | 330013533800270
| 26 | 35KV真空断路器及重合器 | 大修 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局修试管理处 | 220kV沙德格变电站35kV开关柜大修220KV沙德格变电站35KV开关柜大修 | 配件 | 柜内断路器 | 柜内断路器,通用 | 台 | 2 | 52000 | 221800 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 801009540 | 330013533300010
|  |  | 大修 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局修试管理处 | 220kV金泉变电站35kV开关柜大修220KV金泉变电站35KV开关柜大修 | 配件 | 柜内断路器 | 柜内断路器,通用 | 台 | 1 | 51600 |  |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 801009540 | 330013533400010
|  |  | 大修 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局修试管理处 | 220kV金泉变电站35kV开关柜大修220KV金泉变电站35KV开关柜大修 | 配件 | 柜内断路器 | 柜内断路器,通用 | 台 | 1 | 66200 |  |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 801009540 | 330013533400020