## 蒙电_资格后审（excel）
{"srow":[],"sheetIndex":1,"corpSeal":0,"tempcode":"4127","nameSeal":0,"sheetCount":1,"version":"1","mrow":[{"cols":[{"check":"char(20)","col":1,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":2,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":5,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":6,"nullable":"true"},{"check":"char(100)","col":7},{"check":"char(64)","col":8},{"col":9,"nullable":"true"},{"check":"char(1000)","col":12,"nullable":"true"},{"check":"range(0.00,999999999999.99)","col":14,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":15,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":16,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":17,"nullable":"true"}],"endRow":42,"isFree":false,"startRow":3}]} | 招标公告附件6：标段划分及采购明细表
如技术规范书中设备到货时间与本表中时间不一致，以本表中到货时间为准。
| 招标标段 | 标段名称 | 设备属性 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 专用资格要求 | 最高投标限价单价（元） | 最高投标限价合价（元） | 到货时间 | 到货地点 | 设备编码 | 采购申请标识
| HG20230601-217-1 | 高压计量箱 | 一次设备 | 高压计量箱 | 高压计量箱,10KV,干式,20-40/5 | 台 | 1 | 1.投标人需具有一般纳税人资格，提供一般纳税人资格证明材料。 2.需提供内蒙古电科院出具的有效期内的合格入网测试报告。 3.近年（2019年01月01日-至今）同类产品业绩1份。（提供合同及配套发票，发票需提供国家税务局查询结果截图。） 4.投标人必须为制造商。 | 17000 | 272000 | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 801008753 | 380000059000040
|  | 高压计量箱 | 一次设备 | 高压计量箱 | 高压计量箱,10KV,干式,25-50/5 | 台 | 1 |  | 17000 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 801005634 | 380000059000050
|  | 高压计量箱 | 一次设备 | 高压计量箱 | 高压计量箱,10KV,干式,30-60/5 | 台 | 1 |  | 17000 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 801008752 | 380000059000060
|  | 高压计量箱 | 一次设备 | 高压计量箱 | 高压计量箱,10KV,干式,40-80/5 | 台 | 1 |  | 17000 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 801008750 | 380000059000070
|  | 高压计量箱 | 一次设备 | 高压计量箱 | 高压计量箱,10KV,干式,50-100/5 | 台 | 1 |  | 17000 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 801007089 | 380000059000080
|  | 高压计量箱 | 一次设备 | 高压计量箱 | 高压计量箱,10KV,干式,75-150/5 | 台 | 1 |  | 17000 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 801007090 | 380000059000090
|  | 高压计量箱 | 一次设备 | 高压计量箱 | 高压计量箱,10KV,干式,100-200/5 | 台 | 1 |  | 17000 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 801007091 | 380000059000100
|  | 高压计量箱 | 一次设备 | 高压计量箱 | 高压计量箱,10KV,干式,250-500/5 | 台 | 1 |  | 17000 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 801008751 | 380000059000110
|  | 高压计量箱 | 一次设备 | 高压计量箱 | 高压计量箱,6KV,干式,20-40/5 | 台 | 1 |  | 17000 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 801009889 | 380000059000120
|  | 高压计量箱 | 一次设备 | 高压计量箱 | 高压计量箱,6KV,干式,25-50/5 | 台 | 1 |  | 17000 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 801009890 | 380000059000130
|  | 高压计量箱 | 一次设备 | 高压计量箱 | 高压计量箱,6KV,干式,30-60/5 | 台 | 1 |  | 17000 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 801009891 | 380000059000140
|  | 高压计量箱 | 一次设备 | 高压计量箱 | 高压计量箱,6KV,干式,40-80/5 | 台 | 1 |  | 17000 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 801009892 | 380000059000150
|  | 高压计量箱 | 一次设备 | 高压计量箱 | 高压计量箱,6KV,干式,50-100/5 | 台 | 1 |  | 17000 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 801009893 | 380000059000160
|  | 高压计量箱 | 一次设备 | 高压计量箱 | 高压计量箱,6KV,干式,75-150/5 | 台 | 1 |  | 17000 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 801009894 | 380000059000170
|  | 高压计量箱 | 一次设备 | 高压计量箱 | 高压计量箱,6KV,干式,100-200/5 | 台 | 1 |  | 17000 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 801009895 | 380000059000180
|  | 高压计量箱 | 一次设备 | 高压计量箱 | 高压计量箱,10KV,干式,200-400/5 | 台 | 1 |  | 17000 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 801017130 | 380000059001900
| HG20230601-217-2 | 高压计量箱 | 一次设备 | 高压计量箱 | 高压计量箱,10KV,干式,20-40/5 | 台 | 1 | 1.投标人需具有一般纳税人资格，提供一般纳税人资格证明材料。 2.需提供内蒙古电科院出具的有效期内的合格入网测试报告。 3.3.近年（2019年01月01日-至今）同类产品业绩1份。（提供合同及配套发票，发票需提供国家税务局查询结果截图。） 4.投标人必须为制造商。 | 17000 | 272000 | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 801008753 | 380000059001980
|  | 高压计量箱 | 一次设备 | 高压计量箱 | 高压计量箱,10KV,干式,25-50/5 | 台 | 1 |  | 17000 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 801005634 | 380000059001990
|  | 高压计量箱 | 一次设备 | 高压计量箱 | 高压计量箱,10KV,干式,30-60/5 | 台 | 1 |  | 17000 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 801008752 | 380000059002000
|  | 高压计量箱 | 一次设备 | 高压计量箱 | 高压计量箱,10KV,干式,40-80/5 | 台 | 1 |  | 17000 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 801008750 | 380000059002010
|  | 高压计量箱 | 一次设备 | 高压计量箱 | 高压计量箱,10KV,干式,50-100/5 | 台 | 1 |  | 17000 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 801007089 | 380000059002020
|  | 高压计量箱 | 一次设备 | 高压计量箱 | 高压计量箱,10KV,干式,75-150/5 | 台 | 1 |  | 17000 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 801007090 | 380000059002030
|  | 高压计量箱 | 一次设备 | 高压计量箱 | 高压计量箱,10KV,干式,100-200/5 | 台 | 1 |  | 17000 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 801007091 | 380000059002040
|  | 高压计量箱 | 一次设备 | 高压计量箱 | 高压计量箱,10KV,干式,250-500/5 | 台 | 1 |  | 17000 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 801008751 | 380000059002050
|  | 高压计量箱 | 一次设备 | 高压计量箱 | 高压计量箱,6KV,干式,20-40/5 | 台 | 1 |  | 17000 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 801009889 | 380000059002060
|  | 高压计量箱 | 一次设备 | 高压计量箱 | 高压计量箱,6KV,干式,25-50/5 | 台 | 1 |  | 17000 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 801009890 | 380000059002070
|  | 高压计量箱 | 一次设备 | 高压计量箱 | 高压计量箱,6KV,干式,30-60/5 | 台 | 1 |  | 17000 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 801009891 | 380000059002080
|  | 高压计量箱 | 一次设备 | 高压计量箱 | 高压计量箱,6KV,干式,40-80/5 | 台 | 1 |  | 17000 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 801009892 | 380000059002090
|  | 高压计量箱 | 一次设备 | 高压计量箱 | 高压计量箱,6KV,干式,50-100/5 | 台 | 1 |  | 17000 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 801009893 | 380000059002100
|  | 高压计量箱 | 一次设备 | 高压计量箱 | 高压计量箱,6KV,干式,75-150/5 | 台 | 1 |  | 17000 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 801009894 | 380000059002110
|  | 高压计量箱 | 一次设备 | 高压计量箱 | 高压计量箱,6KV,干式,100-200/5 | 台 | 1 |  | 17000 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 801009895 | 380000059002120
|  | 高压计量箱 | 一次设备 | 高压计量箱 | 高压计量箱,10KV,干式,200-400/5 | 台 | 1 |  | 17000 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 801017130 | 380000059003630
| HG20230601-219-1 | 单相智能费控电能表，R46 | 仪器仪表 | 智能电能表 | 智能电能表,1（80）A,单相智能费控电能表(R46),HPLC | 只 | 1 | 1.投标人需具有一般纳税人资格，提供一般纳税人资格证明材料。 2.具有同类产品省级及以上计量技术检测机构出具的按照国家有关检定验收规程所做的产品合格型式评价试验报告或检验报告。 3.近年（2019年01月01日-至今）同类产品业绩1份。（提供合同及配套发票，发票需提供国家税务局查询结果截图。） 4.投标人必须为制造商。 | 395 | 2035 | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 801011397 | 380000059000190
|  | 三相智能费控电能表，R46 | 仪器仪表 | 智能电能表 | 智能电能表,1（80）A,三相智能费控电能表(R46),HPLC | 只 | 1 |  | 820 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 801011439 | 380000059000200
|  | 三相智能电能表，R46 | 仪器仪表 | 智能电能表 | 智能电能表,0.3（6）A,三相智能电能表0.5S（自适应）(R46),485 | 只 | 1 |  | 820 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 801011441 | 380000059001930
| HG20230601-219-2 | 单相智能费控电能表，R46 | 仪器仪表 | 智能电能表 | 智能电能表,1（80）A,单相智能费控电能表(R46),HPLC | 只 | 1 | 1.投标人需具有一般纳税人资格，提供一般纳税人资格证明材料。 2.具有同类产品省级及以上计量技术检测机构出具的按照国家有关检定验收规程所做的产品合格型式评价试验报告或检验报告。 3.近年（2019年01月01日-至今）同类产品业绩1份。（提供合同及配套发票，发票需提供国家税务局查询结果截图。） 4.投标人必须为制造商。 | 395 | 2035 | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 801011397 | 380000059002130
|  | 三相智能费控电能表，R46 | 仪器仪表 | 智能电能表 | 智能电能表,1（80）A,三相智能费控电能表(R46),HPLC | 只 | 1 |  | 820 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 801011439 | 380000059002140
|  | 三相智能电能表，R46 | 仪器仪表 | 智能电能表 | 智能电能表,0.3（6）A,三相智能电能表0.5S（自适应）(R46),485 | 只 | 1 |  | 820 |  | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 801011441 | 380000059003660
| HG20230601-220-1 | 营销智慧终端 | 二次设备 | 营销智慧终端 | 营销智慧终端,0.5S/2.0级,HPLC | 台 | 1 | 1.投标人需具有一般纳税人资格，提供一般纳税人资格证明材料。 2.具有同类产品省级及以上计量技术检测机构出具的按照国家有关检定验收规程所做的产品合格型式评价试验报告或检验报告。 3.近年（2019年01月01日-至今）同类产品业绩1份。（提供合同及配套发票，发票需提供国家税务局查询结果截图。） 4.投标人必须为制造商。 | 2200 | 2200 | 20230515 | 买方指定仓库地面交货 | 801011403 | 380000059003690
| HG20230601-220-2 | 营销智慧终端 | 二次设备 | 营销智慧终端 | 营销智慧终端,0.5S/2.0级,HPLC | 台 | 1 | 1.投标人需具有一般纳税人资格，提供一般纳税人资格证明材料。 2.具有同类产品省级及以上计量技术检测机构出具的按照国家有关检定验收规程所做的产品合格型式评价试验报告或检验报告。 3.近年（2019年01月01日-至今）同类产品业绩1份。（提供合同及配套发票，发票需提供国家税务局查询结果截图。） 4.投标人必须为制造商。 | 2200 | 2200 | 20230330 | 买方指定仓库地面交货 | 801011403 | 380000059003700