公告附表——采购计划表：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **包件** | **技术规范序号** | **采购申请编号** | **行项目编号** | **物料描述** | **物料补充描述** | **单位** | **数量** | **预算单价（元）** | **预算总价（元）** | **项目单位** | **子项目** | **采购方式** | **交货期** | **资金来源** | **备注** |
| 包件8（10kV及以下电压互感器） | 199 | 3300137922 | 280 | 开关柜内电压互感器,10KV | 详见技术规范 | 台 | 6 | 5000.00 | 30000.00 | 鄂电杭锦供电公司 | / | 询比采购 | 2023年7月10日 | 维护材料费 |  |
| 200 | 3300137922 | 300 | 开关柜内电压互感器,10KV | 详见技术规范 | 台 | 3 | 2000.00 | 6000.00 | 鄂电杭锦供电公司 | / | 询比采购 | 2023年7月10日 | 维护材料费 |  |
| 1161 | 3100152786 | 10 | 电磁式电压互感器,AC10kV,干式,5,三相,0.5 | 详见技术规范 | 台 | 1.000 | 2200.00 | 2200.00 | 鄂电伊金霍洛旗供电公司 | 伊旗分公司10kV创业开闭站K923豪景家园二回线配网自动化技改等25项工程 | 询比采购 | 2023年7月10日 | 生产技改 |  |
| 1162 | 3100152760 | 10 | 电磁式电压互感器,AC10kV,干式,5,三相,0.5 | 详见技术规范 | 台 | 1.000 | 2200.00 | 2200.00 | 鄂电伊金霍洛旗供电公司 | 伊旗分公司10kV创业开闭站K923豪景家园二回线配网自动化技改等25项工程 | 询比采购 | 2023年7月10日 | 生产技改 |  |
| 1163 | 3100152785 | 10 | 电磁式电压互感器,AC10kV,干式,5,三相,0.5 | 详见技术规范 | 台 | 1.000 | 2200.00 | 2200.00 | 鄂电伊金霍洛旗供电公司 | 伊旗分公司10kV创业开闭站K923豪景家园二回线配网自动化技改等25项工程 | 询比采购 | 2023年7月10日 | 生产技改 |  |
| 1164 | 3100152787 | 10 | 电磁式电压互感器,AC10kV,干式,5,三相,0.5 | 详见技术规范 | 台 | 1.000 | 2200.00 | 2200.00 | 鄂电伊金霍洛旗供电公司 | 伊旗分公司10kV创业开闭站K923豪景家园二回线配网自动化技改等25项工程 | 询比采购 | 2023年7月10日 | 生产技改 |  |
| 1165 | 3100152771 | 10 | 电磁式电压互感器,AC10kV,干式,5,三相,0.5 | 详见技术规范 | 台 | 2.000 | 2200.00 | 4400.00 | 鄂电伊金霍洛旗供电公司 | 伊旗分公司110kV空港变914活沙图线柱上开关改造工程等29项工程 | 询比采购 | 2023年7月10日 | 生产技改 |  |
| 1166 | 3100152782 | 10 | 电磁式电压互感器,AC10kV,干式,5,三相,0.5 | 详见技术规范 | 台 | 1.000 | 2200.00 | 2200.00 | 鄂电伊金霍洛旗供电公司 | 伊旗分公司10kV创业开闭站K923豪景家园二回线配网自动化技改等25项工程 | 询比采购 | 2023年7月10日 | 生产技改 |  |
| 1167 | 3100152630 | 10 | 电磁式电压互感器,AC10kV,干式,5,三相,0.5 | 详见技术规范 | 台 | 1.000 | 2200.00 | 2200.00 | 鄂电伊金霍洛旗供电公司 | 伊旗分公司10kV创业开闭站K923豪景家园二回线配网自动化技改等25项工程 | 询比采购 | 2023年7月10日 | 生产技改 |  |
| 1168 | 3100152709 | 10 | 电磁式电压互感器,AC10kV,干式,5,三相,0.5 | 详见技术规范 | 台 | 2.000 | 2200.00 | 4400.00 | 鄂电伊金霍洛旗供电公司 | 伊旗分公司110kV空港变914活沙图线柱上开关改造工程等29项工程 | 询比采购 | 2023年7月10日 | 生产技改 |  |
| 1169 | 3100152710 | 10 | 电磁式电压互感器,AC10kV,干式,5,三相,0.5 | 详见技术规范 | 台 | 2.000 | 2200.00 | 4400.00 | 鄂电伊金霍洛旗供电公司 | 伊旗分公司110kV空港变914活沙图线柱上开关改造工程等29项工程 | 询比采购 | 2023年7月10日 | 生产技改 |  |
| 1170 | 3100152744 | 10 | 电磁式电压互感器,AC10kV,干式,5,三相,0.5 | 详见技术规范 | 台 | 1.000 | 2200.00 | 2200.00 | 鄂电伊金霍洛旗供电公司 | 伊旗分公司10kV创业开闭站K923豪景家园二回线配网自动化技改等25项工程 | 询比采购 | 2023年7月10日 | 生产技改 |  |
| 1171 | 3100152654 | 10 | 电磁式电压互感器,AC10kV,干式,5,三相,0.5 | 详见技术规范 | 台 | 2.000 | 2200.00 | 4400.00 | 鄂电伊金霍洛旗供电公司 | 伊旗分公司110kV空港变914活沙图线柱上开关改造工程等29项工程 | 询比采购 | 2023年7月10日 | 生产技改 |  |
| 1172 | 3100152439 | 40 | 电磁式电压互感器,AC10kV,干式,5,三相,0.5 | 详见技术规范 | 台 | 10.000 | 2200.00 | 22000.00 | 鄂电康巴什供电公司 | 康巴什分公司110kV青春山变928达尔汗壕线4台柱上开关改造等16项工程 | 询比采购 | 2023年7月10日 | 生产技改 |  |
| 1173 | 3300138478 | 10 | 开关柜内电压互感器,10KV | 详见技术规范 | 台 | 45.000 | 6800.00 | 306000.00 | 修试管理二处 | 220kV棋盘井、110kV保劳特等16座变电站开关柜电压互感器大修工程 | 询比采购 | 2023年7月10日 | 大修费 |  |
| 630 | 3300137916 | 1580 | 零序互感器,LXK,75/1,5VA,10P | 详见技术规范 | 台 | 1 | 2080.00 | 2080.00 | 鄂电修试管理一处 | / | 询比采购 | 2023年7月10日 | 维护材料费 |  |
| **小计** | | | | | |  |  |  | **399080.00** |  |  |  |  |  |  |
| 包件9（35-220kV电压互感器） | 195 | 3100093594 | 320 | 电容式电压互感器,AC110kV,油浸,0.02μF,5,0.2 | 详见技术规范 | 台 | 3 | 25000.00 | 75000.00 | 鄂电生产技术部 | 公司属地储备电网备品备件项目-鄂尔多斯电业局 | 询比采购 | 2023年7月25日 | 备品备件 |  |
| 196 | 3100093594 | 330 | 电容式电压互感器,AC220kV,油浸,0.005μF,5,0.2 | 详见技术规范 | 台 | 3 | 35000.00 | 105000.00 | 鄂电生产技术部 | 公司属地储备电网备品备件项目-鄂尔多斯电业局 | 询比采购 | 2023年7月25日 | 备品备件 |  |
| 197 | 3600014886 | 10 | 电容式电压互感器,AC220kV,油浸,0.005μF,2,0.5 | 详见技术规范 | 台 | 1 | 31500.00 | 31500.00 | 鄂电修试管理一处 | 鄂尔多斯供电公司2023年生产运检装备配置-零购机动费 | 询比采购 | 2023年7月25日 | 零购-机动费 |  |
| 198 | 3600014886 | 20 | 电容式电压互感器,AC220kV,油浸,0.005μF,2,0.5 | 详见技术规范 | 台 | 3 | 28000.00 | 84000.00 | 鄂电修试管理一处 | 鄂尔多斯供电公司2023年生产运检装备配置-零购机动费 | 询比采购 | 2023年7月25日 | 零购-机动费 |  |
| 1160 | 3300138478 | 20 | 开关柜内电压互感器,35KV | 详见技术规范 | 台 | 36.000 | 12500.00 | 450000.00 | 修试管理二处 | 220kV棋盘井、110kV保劳特等16座变电站开关柜电压互感器大修工程 | 询比采购 | 2023年7月10日 | 大修费 |  |
| **小计** | | | | | |  |  |  | **745500.00** |  |  |  |  |  |  |
| 包件10（避雷器） | 203 | 3100093594 | 340 | 交流避雷器,AC220kV,204kV,硅橡胶,532kV,不带间隙 | 详见技术规范 | 台 | 1 | 12000.00 | 12000.00 | 鄂电生产技术部 | 公司属地储备电网备品备件项目-鄂尔多斯电业局 | 询比采购 | 2023年7月25日 | 备品备件 |  |
| 204 | 3300138153 | 100 | 35KV避雷器,HY5WS-51/134 | 详见技术规范 | 只 | 129 | 2000.00 | 258000.00 | 鄂电鄂托克供电公司 | / | 询比采购 | 2023年7月10日 | 维护材料费 |  |
| 205 | 3300138336 | 500 | 交流避雷器,AC35kV,53kV,硅橡胶,134kV,不带间隙 | 详见技术规范 | 台 | 3 | 955.00 | 2865.00 | 鄂电伊金霍洛旗供电公司 | / | 询比采购 | 2023年7月10日 | 维护材料费 |  |
| 206 | 3300137916 | 120 | 低压氧化锌避雷器 | 详见技术规范 | 个 | 100 | 50.00 | 5000.00 | 鄂电修试管理一处 | / | 询比采购 | 2023年7月10日 | 维护材料费 |  |
| 207 | 3300137893 | 850 | 10KV避雷器,HY5WS-17/50,合成氧化锌 | 详见技术规范 | 组 | 20 | 300.00 | 6000.00 | 鄂电棋盘井供电公司 | / | 询比采购 | 2023年7月10日 | 维护材料费 |  |
| 208 | 3300137985 | 140 | 10KV避雷器,HY5WS-17/50,合成氧化锌 | 详见技术规范 | 组 | 9 | 300.00 | 2700.00 | 鄂电鄂托克前旗供电公司 | / | 询比采购 | 2023年7月10日 | 维护材料费 |  |
| 1174 | 3100151288 | 20 | 交流避雷器,AC10kV,17kV,硅橡胶,45kV,不带间隙,YH5WZ-17 | 详见技术规范 | 台 | 3.000 | 1400.00 | 4200.00 | 鄂电工程建设部 | 伊金霍洛旗公尼召110千伏变电站主变增容及第二电源工程 | 询比采购 | 2023年7月10日 | 35kV及以上基建工程 |  |
| 1175 | 3100150896 | 80 | 交流避雷器,AC10kV,17kV,硅橡胶,45kV,不带间隙 | 详见技术规范 | 台 | 3.000 | 1400.00 | 4200.00 | 鄂电工程建设部 | 乌审旗黄陶勒盖35kV输变电工程 | 询比采购 | 2023年7月10日 | 35kV及以上基建工程 |  |
| 1176 | 3100150846 | 20 | 交流避雷器,AC10kV,17kV,硅橡胶,45kV,不带间隙 | 详见技术规范 | 台 | 3.000 | 1400.00 | 4200.00 | 鄂电工程建设部 | 伊金霍洛旗昌井渠35千伏变电站输变电工程 | 询比采购 | 2023年7月10日 | 35kV及以上基建工程 |  |
| 1177 | 3100150642 | 20 | 交流避雷器,AC10kV,17kV,环氧树脂,45kV,不带间隙 | 详见技术规范 | 台 | 3.000 | 1400.00 | 4200.00 | 鄂电工程建设部 | 鄂尔多斯杭锦旗达拉图35千伏输变电工程 | 询比采购 | 2023年7月10日 | 35kV及以上基建工程 |  |
| **小计** | | | | | |  |  |  | **303365.00** |  |  |  |  |  |  |
| 包件11（避雷针） | 350 | 3300137922 | 10 | 防雷设备,避雷针 | 详见技术规范 | 台 | 56 | 5000.00 | 280000.00 | 鄂电杭锦供电公司 | / | 询比采购 | 2023年7月10日 | 维护材料费 |  |
| 351 | 3300138294 | 80 | 防雷设备,避雷针 | 详见技术规范 | 台 | 2000 | 150.00 | 300000.00 | 鄂电输电管理一处 | / | 询比采购 | 2023年7月10日 | 维护材料费 |  |
| **小计** | | | | | |  |  |  | **580000.00** |  |  |  |  |  |  |
| 包件14（蓄电池） | 355 | 3300137916 | 50 | 蓄电池,DC2V,500AH,阀控式密封,通用,通用 | 详见技术规范 | 个 | 208 | 1430.00 | 297440.00 | 鄂电修试管理一处 | / | 询比采购 | 2023年7月10日 | 维护材料费 |  |
| 814 | 3300138052 | 750 | 充电电池,通用,通用,通用,12V,锂,14000MAH,18650 | 详见技术规范 | 个 | 120 | 200.00 | 24000.00 | 鄂电达拉特供电公司 | / | 询比采购 | 2023年7月10日 | 维护材料费 |  |
| **小计** | | | | | |  |  |  | **321440.00** |  |  |  |  |  |  |
| 包件16（空开） | 162 | 3300138006 | 30 | 低压开关,交流空气开关,63A,两相 | 详见技术规范 | 个 | 100 | 38.00 | 3800.00 | 鄂电鄂托克前旗供电公司 | / | 询比采购 | 2023年7月10日 | 营销维护材料 |  |
| 163 | 3300138006 | 40 | 低压开关,交直流空气开关,125A,三相 | 详见技术规范 | 个 | 100 | 234.00 | 23400.00 | 鄂电鄂托克前旗供电公司 | / | 询比采购 | 2023年7月10日 | 营销维护材料 |  |
| 164 | 3300138006 | 50 | 低压开关,塑壳断路器,400A,三相 | 详见技术规范 | 个 | 20 | 650.00 | 13000.00 | 鄂电鄂托克前旗供电公司 | / | 询比采购 | 2023年7月10日 | 营销维护材料 |  |
| 165 | 3300137985 | 130 | 低压开关,断路器,400A,三相 | 详见技术规范 | 个 | 13 | 420.00 | 5460.00 | 鄂电鄂托克前旗供电公司 | / | 询比采购 | 2023年7月10日 | 维护材料费 |  |
| 166 | 3300138052 | 380 | 低压开关,交流空气开关,16A,两相 | 详见技术规范 | 个 | 5 | 15.00 | 75.00 | 鄂电达拉特供电公司 | / | 询比采购 | 2023年7月10日 | 维护材料费 |  |
| 167 | 3300138052 | 370 | 低压开关,交流空气开关,20A,三相 | 详见技术规范 | 个 | 2 | 60.00 | 120.00 | 鄂电达拉特供电公司 | / | 询比采购 | 2023年7月10日 | 维护材料费 |  |
| 1025 | 3300137418 | 260 | 空开,通用,3P+N,通用,物联网智能断路器,通用,200A,通用 | 详见技术规范 | 个 | 80 | 500.00 | 40000.00 | 鄂电电能计量中心 | / | 询比采购 | 2023年7月10日 | 维护材料费 |  |
| 1026 | 3300137916 | 10 | 空开,通用,B系列,通用,配对应辅助节点,通用 | 详见技术规范 | 个 | 50 | 70.00 | 3500.00 | 鄂电修试管理一处 | / | 询比采购 | 2023年7月10日 | 维护材料费 |  |
| 174 | 3300138172 | 530 | 空开 | 详见技术规范 | 个 | 10 | 200.00 | 2000.00 | 鄂电棋盘井供电公司 | / | 询比采购 | 2023年7月10日 | 营销维护材料 |  |
| 175 | 3300138172 | 540 | 空开 | 详见技术规范 | 个 | 10 | 220.00 | 2200.00 | 鄂电棋盘井供电公司 | / | 询比采购 | 2023年7月10日 | 营销维护材料 |  |
| 176 | 3300138172 | 550 | 空开 | 详见技术规范 | 个 | 10 | 230.00 | 2300.00 | 鄂电棋盘井供电公司 | / | 询比采购 | 2023年7月10日 | 营销维护材料 |  |
| 180 | 3300138182 | 780 | 低压开关,通用,通用,带漏电保护,通用,通用,100A,三相 | 详见技术规范 | 个 | 4 | 323.00 | 1292.00 | 鄂电变电管理二处 | / | 询比采购 | 2023年7月10日 | 维护材料费 |  |
| 181 | 3300138206 | 70 | 低压开关,交流空气开关,400A,三相 | 详见技术规范 | 个 | 20 | 760.00 | 15200.00 | 鄂电东胜供电公司 | / | 询比采购 | 2023年7月10日 | 维护材料费 |  |
| 182 | 3300138206 | 90 | 低压开关,断路器,125A,单相 | 详见技术规范 | 个 | 100 | 150.00 | 15000.00 | 鄂电东胜供电公司 | / | 询比采购 | 2023年7月10日 | 维护材料费 |  |
| 183 | 3300138206 | 80 | 低压开关,断路器,125A,两相 | 详见技术规范 | 个 | 100 | 180.00 | 18000.00 | 鄂电东胜供电公司 | / | 询比采购 | 2023年7月10日 | 维护材料费 |  |
| 186 | 3300138336 | 310 | 低压开关,交流空气开关,6A,单相 | 详见技术规范 | 个 | 50 | 15.00 | 750.00 | 鄂电伊金霍洛旗供电公司 | / | 询比采购 | 2023年7月10日 | 维护材料费 |  |
| 187 | 3300138336 | 300 | 低压开关,交流空气开关,10A,两相 | 详见技术规范 | 个 | 30 | 60.00 | 1800.00 | 鄂电伊金霍洛旗供电公司 | / | 询比采购 | 2023年7月10日 | 维护材料费 |  |
| 188 | 3300138336 | 640 | 低压开关,交流空气开关,16A,两相 | 详见技术规范 | 个 | 30 | 35.00 | 1050.00 | 鄂电伊金霍洛旗供电公司 | / | 询比采购 | 2023年7月10日 | 维护材料费 |  |
| 189 | 3300138336 | 440 | 低压开关,直流空气开关,25A,两相 | 详见技术规范 | 个 | 30 | 43.00 | 1290.00 | 鄂电伊金霍洛旗供电公司 | / | 询比采购 | 2023年7月10日 | 维护材料费 |  |
| 191 | 3300137893 | 950 | 空开,通用, 通用,空开,通用,4P63A带漏电,63A,通用 | 详见技术规范 | 个 | 10 | 480.00 | 4800.00 | 鄂电棋盘井供电公司 | / | 询比采购 | 2023年7月10日 | 维护材料费 |  |
| **小计** | | | | | |  |  |  | **155037.00** |  |  |  |  |  |  |
| 包件20（变台防窃电、穿芯电流互感器） | 1254 | 3100152508 | 70 | 电流互感器,母排,0.4KV,0.5S,300/5 | 详见技术规范 | 只 | 3.000 | 120.00 | 360.00 | 鄂电乌审供电公司 | 乌审分公司110kV纳林河变915前河线新装调压器工程等13项工程 | 询比采购 | 2023年7月10日 | 生产技改 |  |
| 1255 | 3100152551 | 50 | 电流互感器,母排,0.4KV,0.5S,600/5 | 详见技术规范 | 只 | 9.000 | 120.00 | 1080.00 | 鄂电杭锦供电公司 | 杭锦分公司110kV锡尼变K913广电I线新装1台箱变工程等24项工程 | 询比采购 | 2023年7月10日 | 生产技改 |  |
| 1256 | 3100152551 | 40 | 电流互感器,母排,0.4KV,0.5S,1000/5 | 详见技术规范 | 只 | 9.000 | 120.00 | 1080.00 | 鄂电杭锦供电公司 | 杭锦分公司110kV锡尼变K913广电I线新装1台箱变工程等24项工程 | 询比采购 | 2023年7月10日 | 生产技改 |  |
| 1257 | 3100152551 | 30 | 电流互感器,穿芯,0.4KV,0.5S,75/5 | 详见技术规范 | 只 | 9.000 | 120.00 | 1080.00 | 鄂电杭锦供电公司 | 杭锦分公司110kV锡尼变K913广电I线新装1台箱变工程等24项工程 | 询比采购 | 2023年7月10日 | 生产技改 |  |
| 1258 | 3100152463 | 40 | 低压电流互感器,150/5,0.5S,母排 | 详见技术规范 | 台 | 3.000 | 120.00 | 360.00 | 鄂电乌审供电公司 | 乌审分公司110kV达镇变911冷库线新装1台柱上开关工程等3项工程 | 询比采购 | 2023年7月10日 | 生产技改 |  |
| 1259 | 3100152387 | 220 | 低压电流互感器,300/5,0.5,穿心绕组 | 详见技术规范 | 台 | 9.000 | 120.00 | 1080.00 | 鄂电鄂托克供电公司 | 鄂旗分公司110kV乌兰镇变926新召线2台柱上开关改造工程等56项工程 | 询比采购 | 2023年7月10日 | 生产技改 |  |
| 1260 | 3100152387 | 210 | 低压电流互感器,150/5,0.5S,穿心绕组 | 详见技术规范 | 台 | 18.000 | 120.00 | 2160.00 | 鄂电鄂托克供电公司 | 鄂旗分公司110kV乌兰镇变926新召线2台柱上开关改造工程等56项工程 | 询比采购 | 2023年7月10日 | 生产技改 |  |
| 1261 | 3100152387 | 200 | 低压电流互感器,75/5,0.5S,穿心绕组 | 详见技术规范 | 台 | 63.000 | 120.00 | 7560.00 | 鄂电鄂托克供电公司 | 鄂旗分公司110kV乌兰镇变926新召线2台柱上开关改造工程等56项工程 | 询比采购 | 2023年7月10日 | 生产技改 |  |
| 1262 | 3100152468 | 20 | 低压电流互感器,75/5,0.5S,穿心绕组 | 详见技术规范 | 台 | 3.000 | 120.00 | 360.00 | 鄂电东胜供电公司 | 东胜分公司220kV北郊变947伊煤路线三联分线箱改造工程等42项工程 | 询比采购 | 2023年7月10日 | 生产技改 |  |
| 1263 | 3100152468 | 30 | 低压电流互感器,1000/5,0.5S,母排 | 详见技术规范 | 台 | 15.000 | 120.00 | 1800.00 | 鄂电东胜供电公司 | 东胜分公司220kV北郊变947伊煤路线三联分线箱改造工程等42项工程 | 询比采购 | 2023年7月10日 | 生产技改 |  |
| 1264 | 3100153049 | 30 | 电流互感器,穿芯,0.4KV,0.5S,150/5 | 详见技术规范 | 只 | 6.000 | 120.00 | 720.00 | 鄂电伊金霍洛旗供电公司 | 伊旗分公司110kV布尔台变913布尔台线柱上开关改造等28项工程 | 询比采购 | 2023年7月10日 | 生产技改 |  |
| 1265 | 3100153045 | 50 | 电流互感器,穿芯,0.4KV,0.5S,300/5 | 详见技术规范 | 只 | 6.000 | 120.00 | 720.00 | 鄂电伊金霍洛旗供电公司 | 伊旗分公司110kV布尔台变913布尔台线柱上开关改造等28项工程 | 询比采购 | 2023年7月10日 | 生产技改 |  |
| 1266 | 3100153045 | 20 | 电流互感器,穿芯,0.4KV,0.5S,150/5 | 详见技术规范 | 只 | 3.000 | 120.00 | 360.00 | 鄂电伊金霍洛旗供电公司 | 伊旗分公司110kV布尔台变913布尔台线柱上开关改造等28项工程 | 询比采购 | 2023年7月10日 | 生产技改 |  |
| 1267 | 3100153130 | 20 | 电流互感器,穿芯,0.4KV,0.5S,300/5 | 详见技术规范 | 只 | 3.000 | 120.00 | 360.00 | 鄂电伊金霍洛旗供电公司 | 伊旗分公司110kV布尔台变913布尔台线柱上开关改造等28项工程 | 询比采购 | 2023年7月10日 | 生产技改 |  |
| 1268 | 3100153123 | 60 | 电流互感器,穿芯,0.4KV,0.5S,300/5 | 详见技术规范 | 只 | 3.000 | 120.00 | 360.00 | 鄂电伊金霍洛旗供电公司 | 伊旗分公司110kV布尔台变913布尔台线柱上开关改造等28项工程 | 询比采购 | 2023年7月10日 | 生产技改 |  |
| 1269 | 3100153049 | 50 | 电流互感器,穿芯,0.4KV,0.5S,300/5 | 详见技术规范 | 只 | 6.000 | 120.00 | 720.00 | 鄂电伊金霍洛旗供电公司 | 伊旗分公司110kV布尔台变913布尔台线柱上开关改造等28项工程 | 询比采购 | 2023年7月10日 | 生产技改 |  |
| 1270 | 3100153094 | 50 | 电流互感器,穿芯,0.4KV,0.5S,300/5 | 详见技术规范 | 只 | 3.000 | 120.00 | 360.00 | 鄂电伊金霍洛旗供电公司 | 伊旗分公司110kV布尔台变913布尔台线柱上开关改造等28项工程 | 询比采购 | 2023年7月10日 | 生产技改 |  |
| 1271 | 3100153094 | 20 | 电流互感器,穿芯,0.4KV,0.5S,150/5 | 详见技术规范 | 只 | 9.000 | 120.00 | 1080.00 | 鄂电伊金霍洛旗供电公司 | 伊旗分公司110kV布尔台变913布尔台线柱上开关改造等28项工程 | 询比采购 | 2023年7月10日 | 生产技改 |  |
| 1272 | 3100153123 | 30 | 电流互感器,穿芯,0.4KV,0.5S,150/5 | 详见技术规范 | 只 | 9.000 | 120.00 | 1080.00 | 鄂电伊金霍洛旗供电公司 | 伊旗分公司110kV布尔台变913布尔台线柱上开关改造等28项工程 | 询比采购 | 2023年7月10日 | 生产技改 |  |
| 1273 | 3100153133 | 40 | 低压电流互感器,300/5,0.5S,穿心绕组 | 详见技术规范 | 台 | 3.000 | 120 | 360.00 | 鄂电伊金霍洛旗供电公司 | 伊旗分公司10kV创业开闭站K923豪景家园二回线配网自动化技改等25项工程 | 询比采购 | 2023年7月10日 | 生产技改 |  |
| 1274 | 3100153132 | 90 | 低压电流互感器,300/5,0.5S,穿心绕组 | 详见技术规范 | 台 | 3.000 | 120 | 360.00 | 鄂电伊金霍洛旗供电公司 | 伊旗分公司10kV创业开闭站K923豪景家园二回线配网自动化技改等25项工程 | 询比采购 | 2023年7月10日 | 生产技改 |  |
| 1275 | 3100152508 | 60 | 电流互感器,母排,0.4KV,0.5S,150/5 | 详见技术规范 | 只 | 12.000 | 120.00 | 1440.00 | 鄂电乌审供电公司 | 乌审分公司110kV纳林河变915前河线新装调压器工程等13项工程 | 询比采购 | 2023年7月10日 | 生产技改 |  |
| 1276 | 3100152621 | 150 | 低压电流互感器,150/5,0.5S,母排 | 详见技术规范 | 台 | 12.000 | 120.00 | 1440.00 | 鄂电鄂托克前旗供电公司 | 鄂前旗分公司35kV毛盖图变911巴音什里线配变更换工程等24项工程 | 询比采购 | 2023年7月10日 | 生产技改 |  |
| 1277 | 3100152497 | 20 | 低压电流互感器,150/5,0.5S,母排 | 详见技术规范 | 台 | 3.000 | 120.00 | 360.00 | 鄂电乌审供电公司 | 乌审分公司110kV达镇变916四马路线配变改造等23项工程 | 询比采购 | 2023年7月10日 | 生产技改 |  |
| 1278 | 3100152497 | 10 | 低压电流互感器,1000/5,0.5S,母排 | 详见技术规范 | 台 | 9.000 | 120.00 | 1080.00 | 鄂电乌审供电公司 | 乌审分公司110kV达镇变916四马路线配变改造等23项工程 | 询比采购 | 2023年7月10日 | 生产技改 |  |
| 1279 | 3100152621 | 140 | 低压电流互感器,75/5,0.5S,母排 | 详见技术规范 | 台 | 9.000 | 120.00 | 1080.00 | 鄂电鄂托克前旗供电公司 | 鄂前旗分公司35kV毛盖图变911巴音什里线配变更换工程等24项工程 | 询比采购 | 2023年7月10日 | 生产技改 |  |
| 1280 | 3100152621 | 160 | 低压电流互感器,300/5,0.5S,母排 | 详见技术规范 | 台 | 9.000 | 120.00 | 1080.00 | 鄂电鄂托克前旗供电公司 | 鄂前旗分公司35kV毛盖图变911巴音什里线配变更换工程等24项工程 | 询比采购 | 2023年7月10日 | 生产技改 |  |
| 1281 | 3100152621 | 170 | 低压电流互感器,600/5,0.5S,母排 | 详见技术规范 | 台 | 6.000 | 120.00 | 720.00 | 鄂电鄂托克前旗供电公司 | 鄂前旗分公司35kV毛盖图变911巴音什里线配变更换工程等24项工程 | 询比采购 | 2023年7月10日 | 生产技改 |  |
| 1282 | 3100152460 | 30 | 低压电流互感器,150/5,0.5S,穿心绕组 | 详见技术规范 | 台 | 3.000 | 120.00 | 360.00 | 鄂电康巴什供电公司 | 康巴什分公司110kV青春山变928达尔汗壕线张家湾公变改造等3项工程 | 询比采购 | 2023年7月10日 | 生产技改 |  |
| 1283 | 3100152556 | 120 | 低压电流互感器,300/5,0.5S,母排 | 详见技术规范 | 台 | 3.000 | 120.00 | 360.00 | 鄂电鄂托克前旗供电公司 | 鄂前旗分公司110kV昂素变923哈日根图线新装6台柱上开关改造等24项工程 | 询比采购 | 2023年7月10日 | 生产技改 |  |
| 1284 | 3100152556 | 110 | 低压电流互感器,150/5,0.5S,母排 | 详见技术规范 | 台 | 3.000 | 120.00 | 360.00 | 鄂电鄂托克前旗供电公司 | 鄂前旗分公司110kV昂素变923哈日根图线新装6台柱上开关改造等24项工程 | 询比采购 | 2023年7月10日 | 生产技改 |  |
| 1285 | 3100152621 | 180 | 低压电流互感器,800/5,0.5S,母排 | 详见技术规范 | 台 | 3.000 | 120 | 360.00 | 鄂电鄂托克前旗供电公司 | 鄂前旗分公司35kV毛盖图变911巴音什里线配变更换工程等24项工程 | 询比采购 | 2023年7月10日 | 生产技改 |  |
| 1286 | 3100152628 | 130 | 低压电流互感器,150/5,0.5S,母排 | 详见技术规范 | 台 | 6.000 | 120.00 | 720.00 | 鄂电鄂托克前旗供电公司 | 鄂前旗分公司110kV昂素变922呼拉呼线新装3台柱上开关工程等19项工程 | 询比采购 | 2023年7月10日 | 生产技改 |  |
| 1287 | 3100152551 | 60 | 电流互感器,穿芯,0.4KV,0.5S,300/5 | 详见技术规范 | 只 | 6.000 | 120.00 | 720.00 | 鄂电杭锦供电公司 | 杭锦分公司110kV锡尼变K913广电I线新装1台箱变工程等24项工程 | 询比采购 | 2023年7月10日 | 生产技改 |  |
| 1288 | 3100152508 | 50 | 电流互感器,母排,0.4KV,0.5S,75/5 | 详见技术规范 | 只 | 3.000 | 120.00 | 360.00 | 鄂电乌审供电公司 | 乌审分公司110kV纳林河变915前河线新装调压器工程等13项工程 | 询比采购 | 2023年7月10日 | 生产技改 |  |
| 1289 | 3100152508 | 20 | 电流互感器,母排,0.4KV,0.5S,1500/5 | 详见技术规范 | 只 | 3.000 | 120.00 | 360.00 | 鄂电乌审供电公司 | 乌审分公司110kV纳林河变915前河线新装调压器工程等13项工程 | 询比采购 | 2023年7月10日 | 生产技改 |  |
| 1290 | 3100152490 | 60 | 电流互感器,母排,0.4KV,0.5S,1000/5 | 详见技术规范 | 只 | 6.000 | 120.00 | 720.00 | 鄂电杭锦供电公司 | 杭锦分公司110kV敖愣补拉变911牧场线配变改造工程等31项工程 | 询比采购 | 2023年7月10日 | 生产技改 |  |
| 1291 | 3100152490 | 50 | 电流互感器,母排,0.4KV,0.5S,600/5 | 详见技术规范 | 只 | 6.000 | 120.00 | 720.00 | 鄂电杭锦供电公司 | 杭锦分公司110kV敖愣补拉变911牧场线配变改造工程等31项工程 | 询比采购 | 2023年7月10日 | 生产技改 |  |
| 1292 | 3100152490 | 40 | 电流互感器,穿芯,0.4KV,0.5S,300/5 | 详见技术规范 | 只 | 36.000 | 120.00 | 4320.00 | 鄂电杭锦供电公司 | 杭锦分公司110kV敖愣补拉变911牧场线配变改造工程等31项工程 | 询比采购 | 2023年7月10日 | 生产技改 |  |
| 1293 | 3100152490 | 30 | 电流互感器,穿芯,0.4KV,0.5S,150/5 | 详见技术规范 | 只 | 78.000 | 120.00 | 9360.00 | 鄂电杭锦供电公司 | 杭锦分公司110kV敖愣补拉变911牧场线配变改造工程等31项工程 | 询比采购 | 2023年7月10日 | 生产技改 |  |
| 1294 | 3100152490 | 20 | 电流互感器,穿芯,0.4KV,0.5S,75/5 | 详见技术规范 | 只 | 3.000 | 120.00 | 360.00 | 鄂电杭锦供电公司 | 杭锦分公司110kV敖愣补拉变911牧场线配变改造工程等31项工程 | 询比采购 | 2023年7月10日 | 生产技改 |  |
| 1295 | 3100152508 | 10 | 电流互感器,母排,0.4KV,0.5S,1000/5 | 详见技术规范 | 只 | 9.000 | 120.00 | 1080.00 | 鄂电乌审供电公司 | 乌审分公司110kV纳林河变915前河线新装调压器工程等13项工程 | 询比采购 | 2023年7月10日 | 生产技改 |  |
| 1296 | 3100152551 | 20 | 电流互感器,穿芯,0.4KV,0.5S,150/5 | 详见技术规范 | 只 | 21.000 | 120.00 | 2520.00 | 鄂电杭锦供电公司 | 杭锦分公司110kV锡尼变K913广电I线新装1台箱变工程等24项工程 | 询比采购 | 2023年7月10日 | 生产技改 |  |
| 201 | 3300137922 | 290 | 开关柜内电流互感器,10KV | 详见技术规范 | 台 | 3 | 2000.00 | 6000.00 | 鄂电杭锦供电公司 | / | 询比采购 | 2023年7月10日 | 维护材料费 |  |
| 202 | 3300138052 | 580 | 10kV干式电磁CT,2×300/5,0.5,5P,3,30,正立 | 详见技术规范 | 台 | 15 | 3000.00 | 45000.00 | 鄂电达拉特供电公司 | / | 询比采购 | 2023年7月10日 | 维护材料费 |  |
| **小计** | | | | | |  |  |  | **104280.00** |  |  |  |  |  |  |
| **合计** | | | | | |  |  |  | **2608702.00** |  |  |  |  |  |  |