## 采购明细表
{"srow":[],"sheetIndex":1,"corpSeal":0,"tempcode":"4127","nameSeal":0,"sheetCount":1,"version":"1","mrow":[{"cols":[{"check":"char(20)","col":1,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":2,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":5,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":6,"nullable":"true"},{"check":"char(100)","col":7},{"check":"char(64)","col":8},{"col":9,"nullable":"true"},{"check":"char(1000)","col":12,"nullable":"true"},{"check":"range(0.00,999999999999.99)","col":14,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":15,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":16,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":17,"nullable":"true"}],"endRow":47,"isFree":false,"startRow":3}]} | 采购明细表（二次）
如技术规范书中设备到货时间与本表中时间不一致，以本表中到货时间为准。
| 标段 | 标段名称 | 工程类别 | 建设单位 | 需求部门 | 项目名称 | 设备属性 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价最高投标限价（元） | 最高限价（元） | 到货时间 | 到货地点 | 设备编码 | 采购申请标识
| 3 | 设备架构防腐维修等两项工程（材料含安装） |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟额济纳供电公司 |  | 燃料化工 | 涂料 | 涂料,冷镀锌 | 千克 | 1100 | 180 | 198000 | 20230630 | 买方指定仓库地面交货 | 800999209 | 330013836300010
|  |  |  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟额济纳供电公司 |  | 燃料化工 | 涂料 | 涂料,冷镀锌 | 千克 | 1050 | 180 | 189000 | 20230630 | 买方指定仓库地面交货 | 800999209 | 330013836400010
[6 empty] | 小计 | [6 empty] | 387000
| 5 | 自动化机房通讯线缆检修工程（设备材料采购） | 大修 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟调度处 | 阿盟2023二批自主大修-继电保护及调度自动化06/阿拉善供电公司自动化机房通讯阿盟2023二批自主大修-继电保护及调度自动化06/阿拉善供电公司自动化机房通讯 | 装置性材料 | 通信电缆 | 通信电缆,HBVV,1,2 | 米 | 120 | 25 | 3000 | 20230630 | 买方指定仓库地面交货 | 800031255 | 330013867400010
|  |  | 大修 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟调度处 | 阿盟2023二批自主大修-继电保护及调度自动化06/阿拉善供电公司自动化机房通讯阿盟2023二批自主大修-继电保护及调度自动化06/阿拉善供电公司自动化机房通讯 | 低压电器 | 端子 | 端子, 通用,通用,通用 | 个 | 240 | 30 | 7200 | 20230630 | 买方指定仓库地面交货 | 801000880 | 330013867400020
|  |  | 大修 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟调度处 | 阿盟2023二批自主大修-继电保护及调度自动化06/阿拉善供电公司自动化机房通讯阿盟2023二批自主大修-继电保护及调度自动化06/阿拉善供电公司自动化机房通讯 | 装置性材料 | 网络线 | 网络线,数字通信用,不屏蔽,UTP6类双绞线 4对双绞,1000MBPS,裸铜2 | 米 | 3300 | 3 | 9900 | 20230630 | 买方指定仓库地面交货 | 800999116 | 330013867400030
|  |  | 大修 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟调度处 | 阿盟2023二批自主大修-继电保护及调度自动化06/阿拉善供电公司自动化机房通讯阿盟2023二批自主大修-继电保护及调度自动化06/阿拉善供电公司自动化机房通讯 | 通信设备 | 24口网络配线架 | 24口网络配线架 | 个 | 33 | 260 | 8580 | 20230630 | 买方指定仓库地面交货 | 801005501 | 330013867400040
|  |  | 大修 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟调度处 | 阿盟2023二批自主大修-继电保护及调度自动化06/阿拉善供电公司自动化机房通讯阿盟2023二批自主大修-继电保护及调度自动化06/阿拉善供电公司自动化机房通讯 | 装置性材料 | 电缆桥架 | 电缆桥架,钢,400×200 | 千克 | 33 | 400 | 13200 | 20230630 | 买方指定仓库地面交货 | 800045251 | 330013867400050
|  |  | 大修 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟调度处 | 阿盟2023二批自主大修-继电保护及调度自动化06/阿拉善供电公司自动化机房通讯阿盟2023二批自主大修-继电保护及调度自动化06/阿拉善供电公司自动化机房通讯 | 配件 | 安装附件 | 安装附件 | 套 | 1 | 2000 | 2000 | 20230630 | 买方指定仓库地面交货 | 801010120 | 330013867400060
|  |  | 大修 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟调度处 | 阿盟2023二批自主大修-继电保护及调度自动化06/阿拉善供电公司自动化机房通讯阿盟2023二批自主大修-继电保护及调度自动化06/阿拉善供电公司自动化机房通讯 | 工器具 | 理线器 | 理线器 | 个 | 33 | 200 | 6600 | 20230630 | 买方指定仓库地面交货 | 801003940 | 330013867400070
|  |  | 大修 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟调度处 | 阿盟2023二批自主大修-继电保护及调度自动化06/阿拉善供电公司自动化机房通讯阿盟2023二批自主大修-继电保护及调度自动化06/阿拉善供电公司自动化机房通讯 | 通信设备 | 24口网络配线架 | 24口网络配线架 | 个 | 612 | 56 | 34272 | 20230630 | 买方指定仓库地面交货 | 801005501 | 330013867400080
[6 empty] | 小计 | [6 empty] | 84752
471752