**附件1：公告附表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **包件** | **技术规范序号** | **采购申请编号** | **行项目编号** | **物料描述** | **物料补充描述** | **单位** | **数量** | **预算单价（元）** | **预算总价（元）** | **项目单位** | **子项目** | **采购方式** | **交货期** | **资金来源** | **备注** |
| 包件16（空开） | 162 | 3300138006 | 30 | 低压开关,交流空气开关,63A,两相 | 详见技术规范 | 个 | 100 | 38.00 | 3800.00 | 鄂电鄂托克前旗供电公司 | / | 单源直接采购 | 2023年7月10日 | 营销维护材料 | 山东泰开电工电器有限公司 |
| 163 | 3300138006 | 40 | 低压开关,交直流空气开关,125A,三相 | 详见技术规范 | 个 | 100 | 234.00 | 23400.00 | 鄂电鄂托克前旗供电公司 | / | 单源直接采购 | 2023年7月10日 | 营销维护材料 |
| 164 | 3300138006 | 50 | 低压开关,塑壳断路器,400A,三相 | 详见技术规范 | 个 | 20 | 650.00 | 13000.00 | 鄂电鄂托克前旗供电公司 | / | 单源直接采购 | 2023年7月10日 | 营销维护材料 |
| 165 | 3300137985 | 130 | 低压开关,断路器,400A,三相 | 详见技术规范 | 个 | 13 | 420.00 | 5460.00 | 鄂电鄂托克前旗供电公司 | / | 单源直接采购 | 2023年7月10日 | 维护材料费 |
| 166 | 3300138052 | 380 | 低压开关,交流空气开关,16A,两相 | 详见技术规范 | 个 | 5 | 15.00 | 75.00 | 鄂电达拉特供电公司 | / | 单源直接采购 | 2023年7月10日 | 维护材料费 |
| 167 | 3300138052 | 370 | 低压开关,交流空气开关,20A,三相 | 详见技术规范 | 个 | 2 | 60.00 | 120.00 | 鄂电达拉特供电公司 | / | 单源直接采购 | 2023年7月10日 | 维护材料费 |
| 1025 | 3300137418 | 260 | 空开,通用,3P+N,通用,物联网智能断路器,通用,200A,通用 | 详见技术规范 | 个 | 80 | 500.00 | 40000.00 | 鄂电电能计量中心 | / | 单源直接采购 | 2023年7月10日 | 维护材料费 |
| 1026 | 3300137916 | 10 | 空开,通用,B系列,通用,配对应辅助节点,通用 | 详见技术规范 | 个 | 50 | 70.00 | 3500.00 | 鄂电修试管理一处 | / | 单源直接采购 | 2023年7月10日 | 维护材料费 |
| 174 | 3300138172 | 530 | 空开 | 详见技术规范 | 个 | 10 | 200.00 | 2000.00 | 鄂电棋盘井供电公司 | / | 单源直接采购 | 2023年7月10日 | 营销维护材料 |
| 175 | 3300138172 | 540 | 空开 | 详见技术规范 | 个 | 10 | 220.00 | 2200.00 | 鄂电棋盘井供电公司 | / | 单源直接采购 | 2023年7月10日 | 营销维护材料 |
| 176 | 3300138172 | 550 | 空开 | 详见技术规范 | 个 | 10 | 230.00 | 2300.00 | 鄂电棋盘井供电公司 | / | 单源直接采购 | 2023年7月10日 | 营销维护材料 |
| 180 | 3300138182 | 780 | 低压开关,通用,通用,带漏电保护,通用,通用,100A,三相 | 详见技术规范 | 个 | 4 | 323.00 | 1292.00 | 鄂电变电管理二处 | / | 单源直接采购 | 2023年7月10日 | 维护材料费 |
| 181 | 3300138206 | 70 | 低压开关,交流空气开关,400A,三相 | 详见技术规范 | 个 | 20 | 760.00 | 15200.00 | 鄂电东胜供电公司 | / | 单源直接采购 | 2023年7月10日 | 维护材料费 |
| 182 | 3300138206 | 90 | 低压开关,断路器,125A,单相 | 详见技术规范 | 个 | 100 | 150.00 | 15000.00 | 鄂电东胜供电公司 | / | 单源直接采购 | 2023年7月10日 | 维护材料费 |
| 183 | 3300138206 | 80 | 低压开关,断路器,125A,两相 | 详见技术规范 | 个 | 100 | 180.00 | 18000.00 | 鄂电东胜供电公司 | / | 单源直接采购 | 2023年7月10日 | 维护材料费 |
| 186 | 3300138336 | 310 | 低压开关,交流空气开关,6A,单相 | 详见技术规范 | 个 | 50 | 15.00 | 750.00 | 鄂电伊金霍洛旗供电公司 | / | 单源直接采购 | 2023年7月10日 | 维护材料费 |
| 187 | 3300138336 | 300 | 低压开关,交流空气开关,10A,两相 | 详见技术规范 | 个 | 30 | 60.00 | 1800.00 | 鄂电伊金霍洛旗供电公司 | / | 单源直接采购 | 2023年7月10日 | 维护材料费 |
| 188 | 3300138336 | 640 | 低压开关,交流空气开关,16A,两相 | 详见技术规范 | 个 | 30 | 35.00 | 1050.00 | 鄂电伊金霍洛旗供电公司 | / | 单源直接采购 | 2023年7月10日 | 维护材料费 |
| 189 | 3300138336 | 440 | 低压开关,直流空气开关,25A,两相 | 详见技术规范 | 个 | 30 | 43.00 | 1290.00 | 鄂电伊金霍洛旗供电公司 | / | 单源直接采购 | 2023年7月10日 | 维护材料费 |
| 191 | 3300137893 | 950 | 空开,通用, 通用,空开,通用,4P63A带漏电,63A,通用 | 详见技术规范 | 个 | 10 | 480.00 | 4800.00 | 鄂电棋盘井供电公司 | / | 单源直接采购 | 2023年7月10日 | 维护材料费 |
| **合计** | | | | | |  |  |  | **155037.00** |  |  |  |  |  |  |

**附件2：**

**法定代表人资格证明**

**（适用于无代理人的情况）**

企业（供应商）名称：

单位性质：

地 址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 性别：

年龄： 职务：

系 的法定代表人。

附：法定代表人居民身份证正反面扫描件

|  |  |
| --- | --- |
| 法定代表人居民身份证 | 法定代表人居民身份证 |

特此证明。

法定代表人： （签字/签章）

供应商： （加盖单位公章）

年 月 日

**法人代表授权委托书**

**（适用于有委托代理人的情况）**

本人 （姓名）系 （供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 （项目名称） (项目编号)(XXX标段)响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 。（可参考：自本委托书签署之日起至响应文件有效期满）

代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证正反面扫描件。

法定代表人（单位负责人）身份证

法定代表人（单位负责人）身份证

附：委托代理人身份证正反面扫描件。

委托代理人身份证

委托代理人身份证

供应商： **（盖章）**

法定代表人（单位负责人）： **（签字或签章）**

身份证号码：

委托代理人： **（签字）**

身份证号码：

联 系 方式：

年 月 日

**附件3：**

**1：国家企业信用信息公示系统查询方式**

1、登录“国家企业信用信息公示系统”网站地址：[http：//www.gsxt.gov.cn/index.html](http://www.gsxt.gov.cn/index.html)，在查询窗口输入企业名称，点击查询。

2、点击进入企业界面。



1. 点击“列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息”，查询后截图。

**2：信用中国查询方式**

1、国家信息中心主办“信用中国”网站地址：http：//www.creditchina.gov.cn打开网页后，点击“信用服务”。

2、在以下页面中点击“失信被执行人”



3、在弹出窗口进入链接网站，在查询窗口输入查询企业名称，将查询结果截图。



**3：中国裁判文书网查询方式**

**1、供应商查询**

（1）打开“中国裁判文书网”网站（http：//wenshu.court.gov.cn/），点击高级检索；

（2）在全文检索中输入“行贿罪”，并选择“全文”；

（3）在“当事人”处输入供应商全称；

（4）在裁判日期选择近三年，点击检索；

（5）截取成功截图如下（须截取到左上角的时间）。

**2、企业法定代表人查询**

（1）打开“中国裁判文书网”网站（http：//wenshu.court.gov.cn/），点击高级检索；

（2）在全文检索中输入“行贿罪”，并选择“全文”，在“当事人”处输入企业法定代表人姓名；

（3）在裁判日期选择近三年，点击检索；

（4）然后点击保存搜索条件；再次点击高级检索，在全文检索中输入供应商全称，并选择“全文”，点击检索；

（5）截取成功截图如下（须截取到左上角的时间）。