## 蒙电_资格后审（excel）
{"srow":[],"sheetIndex":1,"corpSeal":0,"tempcode":"4127","nameSeal":0,"sheetCount":1,"version":"1","mrow":[{"cols":[{"check":"char(20)","col":1,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":2,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":5,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":6,"nullable":"true"},{"check":"char(100)","col":7},{"check":"char(64)","col":8},{"col":9,"nullable":"true"},{"check":"char(1000)","col":12,"nullable":"true"},{"check":"range(0.00,999999999999.99)","col":14,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":15,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":16,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":17,"nullable":"true"}],"endRow":29,"isFree":false,"startRow":3}]} | 内蒙古超高压供电公司2023年第六批单源直采大修断路器解体检修材料购置
如技术规范书中设备到货时间与本表中时间不一致，以本表中到货时间为准。
| 标段号 | 标段名称 | 工程类别 | 建设单位 | 需求部门 | 项目名称 | 设备属性 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价最高投标限价（元） | 分项最高限价（元） | 最高投标限价（元） | 到货时间 | 到货地点 | 设备编码 | 采购申请标识
| CJ-2023-06-14 | 500kV布日都变电站断路器本体检修单源直采 | 大修 | 内蒙古超高压供电分公司 | 超高压修试管理二处 | 500kV布日都变电站1台断路器本体解体检修（响布二线）500KV布日都变电站1台断路器本体解体检修（响布二线） | 配件 | 罐体 | 罐体,LW13A-550 | 台 | 3 | 125000 | 375000 | 1975320 | 20230531 | 施工现场地面交货 | 800998379 | 330013850800010
|  |  | 大修 | 内蒙古超高压供电分公司 | 超高压修试管理二处 | 500kV布日都变电站1台断路器本体解体检修（响布二线）500KV布日都变电站1台断路器本体解体检修（响布二线） | 配件 | 灭弧室 | 灭弧室 | 个 | 3 | 121200 | 363600 |  | 20230531 | 施工现场地面交货 | 800099044 | 330013850800020
|  |  | 大修 | 内蒙古超高压供电分公司 | 超高压修试管理二处 | 500kV布日都变电站1台断路器本体解体检修（响布二线）500KV布日都变电站1台断路器本体解体检修（响布二线） | 配件 | 液压机构 | 液压机构,通用 | 台 | 3 | 227790 | 683370 |  | 20230531 | 施工现场地面交货 | 801010087 | 330013850800030
|  |  | 大修 | 内蒙古超高压供电分公司 | 超高压修试管理二处 | 500kV布日都变电站1台断路器本体解体检修（响布二线）500KV布日都变电站1台断路器本体解体检修（响布二线） | 配件 | 汇控柜 | 汇控柜 | 个 | 1 | 107000 | 107000 |  | 20230531 | 施工现场地面交货 | 801010181 | 330013850800040
|  |  | 大修 | 内蒙古超高压供电分公司 | 超高压修试管理二处 | 500kV布日都变电站1台断路器本体解体检修（响布二线）500KV布日都变电站1台断路器本体解体检修（响布二线） | 配件 | 电流互感器 | 电流互感器 | 台 | 1 | 302100 | 302100 |  | 20230531 | 施工现场地面交货 | 800998703 | 330013850800050
|  |  | 大修 | 内蒙古超高压供电分公司 | 超高压修试管理二处 | 500kV布日都变电站1台断路器本体解体检修（响布二线）500KV布日都变电站1台断路器本体解体检修（响布二线） | 配件 | 辅消材料 | 辅消材料 | 套 | 1 | 16750 | 16750 |  | 20230531 | 施工现场地面交货 | 800998509 | 330013850800060
|  |  | 大修 | 内蒙古超高压供电分公司 | 超高压修试管理二处 | 500kV布日都变电站1台断路器本体解体检修（响布二线）500KV布日都变电站1台断路器本体解体检修（响布二线） | 配件 | SF6气体 | SF6气体 | 瓶 | 15 | 8500 | 127500 |  | 20230531 | 施工现场地面交货 | 800998507 | 330013850800070
| CJ-2023-06-15 | 500kV响沙湾变电站断路器操动机构检修单源直采1 | 大修 | 内蒙古超高压供电分公司 | 超高压修试管理二处 | 500kV响沙湾变电站6台500kV断路器操动机构解体检修（响永一、响布一、二线500KV响沙湾变电站6台500KV断路器操动机构解体检修（响永一、响布一、二线 | 配件 | 液压机构 | 液压机构,通用 | 台 | 18 | 254000 | 4572000 | 7278000 | 20230630 | 施工现场地面交货 | 801010087 | 330013850900010
|  |  | 大修 | 内蒙古超高压供电分公司 | 超高压修试管理二处 | 500kV响沙湾变电站6台500kV断路器操动机构解体检修（响永一、响布一、二线500KV响沙湾变电站6台500KV断路器操动机构解体检修（响永一、响布一、二线 | 配件 | 传动箱 | 传动箱,通用 | 个 | 18 | 31000 | 558000 |  | 20230630 | 施工现场地面交货 | 801010158 | 330013850900020
|  |  | 大修 | 内蒙古超高压供电分公司 | 超高压修试管理二处 | 500kV响沙湾变电站6台500kV断路器操动机构解体检修（响永一、响布一、二线500KV响沙湾变电站6台500KV断路器操动机构解体检修（响永一、响布一、二线 | 配件 | 传动装置 | 传动装置 | 个 | 18 | 67000 | 1206000 |  | 20230630 | 施工现场地面交货 | 801010180 | 330013850900030
|  |  | 大修 | 内蒙古超高压供电分公司 | 超高压修试管理二处 | 500kV响沙湾变电站6台500kV断路器操动机构解体检修（响永一、响布一、二线500KV响沙湾变电站6台500KV断路器操动机构解体检修（响永一、响布一、二线 | 配件 | 汇控柜 | 汇控柜 | 个 | 6 | 157000 | 942000 |  | 20230630 | 施工现场地面交货 | 801010181 | 330013850900040
| CJ-2023-06-16 | 500kV响沙湾变电站断路器操动机构检修单源直采2 | 大修 | 内蒙古超高压供电分公司 | 超高压修试管理二处 | 500kV响沙湾变电站2台500kV断路器解体检修（响永二线）500KV响沙湾变电站2台500KV断路器解体检修（响永二线） | 配件 | 液压机构 | 液压机构,通用 | 台 | 6 | 254000 | 1524000 | 2818400 | 20230630 | 施工现场地面交货 | 801010087 | 330013851000010
|  |  | 大修 | 内蒙古超高压供电分公司 | 超高压修试管理二处 | 500kV响沙湾变电站2台500kV断路器解体检修（响永二线）500KV响沙湾变电站2台500KV断路器解体检修（响永二线） | 配件 | 传动箱 | 传动箱,通用 | 个 | 6 | 31000 | 186000 |  | 20230630 | 施工现场地面交货 | 801010158 | 330013851000020
|  |  | 大修 | 内蒙古超高压供电分公司 | 超高压修试管理二处 | 500kV响沙湾变电站2台500kV断路器解体检修（响永二线）500KV响沙湾变电站2台500KV断路器解体检修（响永二线） | 配件 | 传动装置 | 传动装置 | 个 | 6 | 67000 | 402000 |  | 20230630 | 施工现场地面交货 | 801010180 | 330013851000030
|  |  | 大修 | 内蒙古超高压供电分公司 | 超高压修试管理二处 | 500kV响沙湾变电站2台500kV断路器解体检修（响永二线）500KV响沙湾变电站2台500KV断路器解体检修（响永二线） | 配件 | 汇控柜 | 汇控柜 | 个 | 2 | 157000 | 314000 |  | 20230630 | 施工现场地面交货 | 801010181 | 330013851000040
|  |  | 大修 | 内蒙古超高压供电分公司 | 超高压修试管理二处 | 500kV响沙湾变电站2台500kV断路器解体检修（响永二线）500KV响沙湾变电站2台500KV断路器解体检修（响永二线） | 配件 | 断路器触头 | 断路器触头 | 个 | 6 | 14400 | 86400 |  | 20230630 | 施工现场地面交货 | 800099099 | 330013851000050
|  |  | 大修 | 内蒙古超高压供电分公司 | 超高压修试管理二处 | 500kV响沙湾变电站2台500kV断路器解体检修（响永二线）500KV响沙湾变电站2台500KV断路器解体检修（响永二线） | 配件 | 断路器触头 | 断路器触头 | 个 | 6 | 14400 | 86400 |  | 20230630 | 施工现场地面交货 | 800099099 | 330013851000060
|  |  | 大修 | 内蒙古超高压供电分公司 | 超高压修试管理二处 | 500kV响沙湾变电站2台500kV断路器解体检修（响永二线）500KV响沙湾变电站2台500KV断路器解体检修（响永二线） | 配件 | 喷口 | 喷口 | 个 | 6 | 13500 | 81000 |  | 20230630 | 施工现场地面交货 | 801000284 | 330013851000070
|  |  | 大修 | 内蒙古超高压供电分公司 | 超高压修试管理二处 | 500kV响沙湾变电站2台500kV断路器解体检修（响永二线）500KV响沙湾变电站2台500KV断路器解体检修（响永二线） | 配件 | SF6气体 | SF6气体 | 瓶 | 18 | 7700 | 138600 |  | 20230630 | 施工现场地面交货 | 800998507 | 330013851000080
| CJ-2023-06-17 | 500kV武川变电站断路器解体检修单源直采 | 大修 | 内蒙古超高压供电分公司 | 超高压修试管理一处 | 内超2023年大修机动费内超2023年大修机动费 | 五金材料 | 弹簧 | 弹簧,机构弹簧 | 个 | 3 | 2000 | 6000 | 52800 | 20230626 | 施工现场地面交货 | 801009623 | 330013863000020
|  |  | 大修 | 内蒙古超高压供电分公司 | 超高压修试管理一处 | 内超2023年大修机动费内超2023年大修机动费 | 仪器仪表 | 温控器 | 温控器,BT1,通用 | 只 | 3 | 600 | 1800 |  | 20230626 | 施工现场地面交货 | 800998382 | 330013863000030
|  |  | 大修 | 内蒙古超高压供电分公司 | 超高压修试管理一处 | 内超2023年大修机动费内超2023年大修机动费 | 低压电器 | 加热器 | 加热器,通用,通用,通用,通用,220V,70W | 个 | 3 | 1200 | 3600 |  | 20230626 | 施工现场地面交货 | 801000569 | 330013863000040
|  |  | 大修 | 内蒙古超高压供电分公司 | 超高压修试管理一处 | 内超2023年大修机动费内超2023年大修机动费 | 低压电器 | 加热器 | 加热器,220V,140W | 个 | 3 | 1000 | 3000 |  | 20230626 | 施工现场地面交货 | 800991901 | 330013863000050
|  |  | 大修 | 内蒙古超高压供电分公司 | 超高压修试管理一处 | 内超2023年大修机动费内超2023年大修机动费 | 仪器仪表 | 计数器 | 计数器 | 只 | 3 | 700 | 2100 |  | 20230626 | 施工现场地面交货 | 800020509 | 330013863000060
|  |  | 大修 | 内蒙古超高压供电分公司 | 超高压修试管理一处 | 内超2023年大修机动费内超2023年大修机动费 | 配件 | 密度继电器 | 密度继电器 | 个 | 3 | 11000 | 33000 |  | 20230626 | 施工现场地面交货 | 800991605 | 330013863000070
|  |  | 大修 | 内蒙古超高压供电分公司 | 超高压修试管理一处 | 内超2023年大修机动费内超2023年大修机动费 | 配件 | 储能行程开关 | 储能行程开关 | 个 | 3 | 600 | 1800 |  | 20230626 | 施工现场地面交货 | 801003688 | 330013863000080
|  |  | 大修 | 内蒙古超高压供电分公司 | 超高压修试管理一处 | 内超2023年大修机动费内超2023年大修机动费 | 配件 | 辅料 | 辅料 | 套 | 1 | 1500 | 1500 |  | 20230626 | 施工现场地面交货 | 801006081 | 330013863000090