## 蒙电_资格预审（excel）
{"srow":[],"sheetIndex":1,"corpSeal":0,"tempcode":"4126","nameSeal":0,"sheetCount":1,"version":"1","mrow":[{"cols":[{"check":"char(20)","col":1,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":2,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":5,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":6,"nullable":"true"},{"check":"char(100)","col":7},{"check":"char(64)","col":8},{"col":9,"nullable":"true"},{"check":"range(0.00,999999999999.99)","col":13,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":14,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":15,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":16,"nullable":"true"}],"endRow":12,"isFree":false,"startRow":3}]} | 2023年固定资产投资项目物资采购生产四批-公司二级采购-公开招标-预审标段-A
如技术规范书中设备到货时间与本表中时间不一致，以本表中到货时间为准。
| 标段 | 标段名称 | 工程类别 | 建设单位 | 需求部门 | 项目名称 | 设备属性 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价最高投标限价（元） | 最高限价（元） | 限制中标数量要求 | 到货时间 | 到货地点 | 设备编码 | 采购申请标识
| 1 | 电缆分支箱、控制电缆、布电线、绝缘子 | 技改 | 包头供电分公司 | 包供东河供电公司 | 包供2023生产技改-77东河供电分公司0.4kV低压线路改造工程0.4/0.2kV架空（电缆）配电线路工程(改造) | 装置性材料 | 电缆分支箱 | 电缆分支箱,AC400V,塑壳断路器,七路,400A | 只 | 4 | 15782 | 63128 |  | 20230831 | 买方指定仓库地面交货 | 800024631 | 310015291400010
|  |  | 技改 | 包头供电分公司 | 包供东河供电公司 | 包供2023生产技改-87东河供电公司10kV柱上断路器改造工程10kV架空配电线路工程(改造) | 装置性材料 | 低压电力电缆 | 低压电力电缆,YJV,铜,4,2芯,ZB,22,普通 | 千米 | 0.084 | 11600 | 974.4 |  | 20230831 | 买方指定仓库地面交货 | 800023386 | 310015308500260
|  |  | 技改 | 包头供电分公司 | 包供东河供电公司 | 包供2023生产技改-87东河供电公司10kV柱上断路器改造工程10kV架空配电线路工程(改造) | 装置性材料 | 控制电缆 | 控制电缆,KVVP2,2.5,4,ZR,22 | 米 | 120 | 17.9 | 2148 |  | 20230831 | 买方指定仓库地面交货 | 800050428 | 310015308500280
|  |  | 技改 | 包头供电分公司 | 包供东河供电公司 | 包供2023生产技改-87东河供电公司10kV柱上断路器改造工程10kV架空配电线路工程(改造) | 装置性材料 | 控制电缆 | 控制电缆,KVVP2,2.5,6,ZR,22 | 米 | 540 | 21 | 11340 |  | 20230831 | 买方指定仓库地面交货 | 800050227 | 310015308500320
|  |  | 技改 | 包头供电分公司 | 包供东河供电公司 | 包供2023生产技改-87东河供电公司10kV柱上断路器改造工程10kV架空配电线路工程(改造) | 装置性材料 | 控制电缆 | 控制电缆,KVVP,1.5,14,ZR,22 | 米 | 240 | 28 | 6720 |  | 20230831 | 买方指定仓库地面交货 | 800050265 | 310015308500340
|  |  | 技改 | 包头供电分公司 | 包供修试管理一处 | 包供2023年应急技改500KV高新变电站260高展I回保护屏、259高展II包供2023年应急技改500KV高新变电站260高展I回保护屏、259高展II | 装置性材料 | 控制电缆 | 控制电缆,KVVP2,2.5,7,ZC,22,通用,450/750V | 米 | 450 | 23 | 10350 |  | 20230831 | 买方指定仓库地面交货 | 801002670 | 310015580400010
|  |  | 技改 | 包头供电分公司 | 包供修试管理一处 | 包供2023年应急技改500KV高新变电站260高展I回保护屏、259高展II包供2023年应急技改500KV高新变电站260高展I回保护屏、259高展II | 装置性材料 | 控制电缆 | 控制电缆,KVVP2,2.5,10,ZC,22,通用,450/750V | 米 | 300 | 35 | 10500 |  | 20230831 | 买方指定仓库地面交货 | 801002873 | 310015580400020
|  |  | 技改 | 包头供电分公司 | 包供东河供电公司 | 包供2023生产技改-87东河供电公司10kV柱上断路器改造工程10kV架空配电线路工程(改造) | 装置性材料 | 布电线 | 布电线,ZBV,铜,35,1 | 米 | 1260 | 30 | 37800 |  | 20230831 | 买方指定仓库地面交货 | 800035202 | 310015308500270
|  |  | 技改 | 包头供电分公司 | 包供东河供电公司 | 包供2023生产技改-87东河供电公司10kV柱上断路器改造工程10kV架空配电线路工程(改造) | 装置性材料 | 布电线 | 布电线,NBV,铜,4,1 | 米 | 84 | 3.5 | 294 |  | 20230831 | 买方指定仓库地面交货 | 800034826 | 310015308500330
|  |  | 技改 | 包头供电分公司 | 包供土右供电公司 | 包供2023生产技改-98土右供电公司变压器补点及过负荷低压线路改造工程配电站（开关站）工程 | 装置性材料 | 盘形悬式瓷绝缘子 | 盘形悬式瓷绝缘子,U70B/146,255,146,320 | 只 | 438 | 45 | 19710 |  | 20230831 | 买方指定仓库地面交货 | 800033765 | 310015311500160