## 标段划分
鄂尔多斯供电公司物资采购计划表
项目名称：鄂尔多斯供电公司2023年“末班车”含应急十批等设备材料采购
编制部门: 物资供应处 编制日期:2023年11月17日 编号:WZ-其他2023017
包件 | 采购申请编号 | 行项目编号 | 物料描述 | 物料补充描述 | 单位 | 数量 | 预算单价（元） | 预算总价（元） | 项目单位 | 子项目 | 采购方式 | 交货日期 | 资金来源 | 备注
包件1 铁塔（用于220KV及以下工程） | 3100174965 | 10 | 铁塔,AC35kV,单回路,角钢,Q355,耐张塔,通用 | 详见技术规范 | 吨 | 79.096 | 9000 | 711864 | 计划发展部 | 鄂尔多斯乌兰现代农牧科创园建设项目35千伏供电工程 | 询比采购 | 2024-01-05 | 35千伏及以基建工程
| 3100174964 | 10 | 铁塔,AC35kV,单回路,角钢,Q355,直线塔 | 详见技术规范 | 吨 | 125.777 | 9000 | 1131993 | 计划发展部 | 鄂尔多斯乌兰现代农牧科创园建设项目35千伏供电工程 | 询比采购 | 2024-01-05 | 35千伏及以基建工程
小计 | [7 empty] | 1843857
包件2 钢芯铝绞线） | 3100174966 | 10 | 钢芯铝绞线,JL/G1A,240/30 | 详见技术规范 | 吨 | 39.26 | 21000 | 824460 | 计划发展部 | 鄂尔多斯乌兰现代农牧科创园建设项目35千伏供电工程 | 询比采购 | 2024-01-05 | 35千伏及以基建工程
小计 | [7 empty] | 824460
包件3（标识牌） | 3100173594 | 1980 | 标识牌,支架牌,800*600,不锈钢材质腐蚀刻工艺,无要求,块,通用,不锈钢 | 详见技术规范 | 面 | 13 | 160 | 2080 | 鄂电变电管理一处 | 鄂尔多斯鄂托克前旗迭哨畔（杭盖）220kV输变电工程 | 询比采购 | 2024-01-30 | 生产准备费
| 3100173302 | 20 | 标识牌,墙面牌,800*600,不锈钢材质腐蚀刻工艺,无要求,块,通用,不锈钢 | 详见技术规范 | 面 | 4 | 270 | 1080 | 鄂电变电管理二处 | 鄂尔多斯康巴什北区110千伏变电站主变增容工程 | 询比采购 | 2023-12-30 | 生产准备费
| 3100173315 | 30 | 标识牌,墙面牌,800*600,不锈钢材质腐蚀刻工艺,无要求,块,通用,不锈钢 | 详见技术规范 | 面 | 1 | 270 | 270 | 鄂电变电管理二处 | 达拉特旗普汇满金3万千瓦分散式风电项目接网工程 | 询比采购 | 2023-12-30 | 生产准备费
| 3100173306 | 10 | 标识牌,墙面牌,800*600,不锈钢材质腐蚀刻工艺,无要求,块,通用,不锈钢 | 详见技术规范 | 面 | 5 | 270 | 1350 | 鄂电变电管理二处 | 塔然高勒110千伏变电站35千伏间隔扩建工程 | 询比采购 | 2023-12-30 | 生产准备费
| 3100173594 | 490 | 标识牌,安全标识牌,720*300MM,铝板覆优质抗氧化国标IV类反光膜,无要求 | 详见技术规范 | 面 | 30 | 80 | 2400 | 鄂电变电管理一处 | 鄂尔多斯鄂托克前旗迭哨畔（杭盖）220kV输变电工程 | 询比采购 | 2024-01-31 | 生产准备费
| 3100173594 | 500 | 标识牌,安全标识牌,720*300MM,铝板覆优质抗氧化国标IV类反光膜,无要求 | 详见技术规范 | 面 | 30 | 80 | 2400 | 鄂电变电管理一处 | 鄂尔多斯鄂托克前旗迭哨畔（杭盖）220kV输变电工程 | 询比采购 | 2024-01-31 | 生产准备费
| 3100173594 | 530 | 标识牌,二次设备标识牌,800MM*58MM,单面热转印标识,无要求,通用,纸 | 详见技术规范 | 面 | 200 | 25 | 5000 | 鄂电变电管理一处 | 鄂尔多斯鄂托克前旗迭哨畔（杭盖）220kV输变电工程 | 询比采购 | 2024-01-31 | 生产准备费
| 3100173594 | 890 | 标识牌,安全标识牌,300*240,不锈钢材质腐蚀刻工艺,无要求,通用,不锈钢 | 详见技术规范 | 面 | 460 | 25 | 11500 | 鄂电变电管理一处 | 鄂尔多斯鄂托克前旗迭哨畔（杭盖）220kV输变电工程 | 询比采购 | 2024-01-31 | 生产准备费
| 3100173594 | 350 | 标识牌,安全标识牌,300*240,不锈钢材质腐蚀刻工艺,无要求,通用,不锈钢 | 详见技术规范 | 面 | 60 | 25 | 1500 | 鄂电变电管理一处 | 鄂尔多斯鄂托克前旗迭哨畔（杭盖）220kV输变电工程 | 询比采购 | 2024-01-31 | 生产准备费
| 3100173594 | 340 | 标识牌,安全标识牌,300*240,不锈钢材质腐蚀刻工艺,无要求,通用,不锈钢 | 详见技术规范 | 面 | 20 | 25 | 500 | 鄂电变电管理一处 | 鄂尔多斯鄂托克前旗迭哨畔（杭盖）220kV输变电工程 | 询比采购 | 2024-01-31 | 生产准备费
| 3100173594 | 380 | 标识牌,安全标识牌,300*240,不锈钢材质腐蚀刻工艺,无要求,通用,不锈钢 | 详见技术规范 | 面 | 10 | 25 | 250 | 鄂电变电管理一处 | 鄂尔多斯鄂托克前旗迭哨畔（杭盖）220kV输变电工程 | 询比采购 | 2024-01-31 | 生产准备费
| 3100173302 | 40 | 标识牌,警示牌,300*240,不锈钢材质腐蚀刻工艺,无要求,块,通用,不锈钢 | 详见技术规范 | 面 | 200 | 25 | 5000 | 鄂电变电管理二处 | 鄂尔多斯康巴什北区110千伏变电站主变增容工程 | 询比采购 | 2023-12-30 | 生产准备费
| 3100173594 | 420 | 标识牌,安全标识牌,300*240,不锈钢材质腐蚀刻工艺,无要求,通用,不锈钢 | 详见技术规范 | 面 | 10 | 25 | 250 | 鄂电变电管理一处 | 鄂尔多斯鄂托克前旗迭哨畔（杭盖）220kV输变电工程 | 询比采购 | 2024-01-31 | 生产准备费
| 3100173594 | 400 | 标识牌,安全标识牌,300*240,不锈钢材质腐蚀刻工艺,无要求,通用,不锈钢 | 详见技术规范 | 面 | 15 | 25 | 375 | 鄂电变电管理一处 | 鄂尔多斯鄂托克前旗迭哨畔（杭盖）220kV输变电工程 | 询比采购 | 2024-01-31 | 生产准备费
| 3100173594 | 430 | 标识牌,安全标识牌,300*240,不锈钢材质腐蚀刻工艺,无要求,通用,不锈钢 | 详见技术规范 | 面 | 10 | 25 | 250 | 鄂电变电管理一处 | 鄂尔多斯鄂托克前旗迭哨畔（杭盖）220kV输变电工程 | 询比采购 | 2024-01-31 | 生产准备费
| 3100173594 | 440 | 标识牌,安全标识牌,300*240,不锈钢材质腐蚀刻工艺,无要求,通用,不锈钢 | 详见技术规范 | 面 | 30 | 25 | 750 | 鄂电变电管理一处 | 鄂尔多斯鄂托克前旗迭哨畔（杭盖）220kV输变电工程 | 询比采购 | 2024-01-31 | 生产准备费
| 3100173594 | 450 | 标识牌,安全标识牌,300*240,不锈钢材质腐蚀刻工艺,无要求,通用,不锈钢 | 详见技术规范 | 面 | 30 | 25 | 750 | 鄂电变电管理一处 | 鄂尔多斯鄂托克前旗迭哨畔（杭盖）220kV输变电工程 | 询比采购 | 2024-01-31 | 生产准备费
| 3100173594 | 460 | 标识牌,安全标识牌,300*240,不锈钢材质腐蚀刻工艺,无要求,通用,不锈钢 | 详见技术规范 | 面 | 30 | 25 | 750 | 鄂电变电管理一处 | 鄂尔多斯鄂托克前旗迭哨畔（杭盖）220kV输变电工程 | 询比采购 | 2024-01-31 | 生产准备费
| 3100173594 | 470 | 标识牌,安全标识牌,300*240,不锈钢材质腐蚀刻工艺,无要求,通用,不锈钢 | 详见技术规范 | 面 | 30 | 25 | 750 | 鄂电变电管理一处 | 鄂尔多斯鄂托克前旗迭哨畔（杭盖）220kV输变电工程 | 询比采购 | 2024-01-31 | 生产准备费
| 3100173594 | 480 | 标识牌,安全标识牌,300*240,不锈钢材质腐蚀刻工艺,无要求,通用,不锈钢 | 详见技术规范 | 面 | 30 | 25 | 750 | 鄂电变电管理一处 | 鄂尔多斯鄂托克前旗迭哨畔（杭盖）220kV输变电工程 | 询比采购 | 2024-01-31 | 生产准备费
| 3100173315 | 20 | 标识牌,警示牌,300*240,不锈钢材质腐蚀刻工艺,无要求,块,通用,不锈钢 | 详见技术规范 | 面 | 20 | 25 | 500 | 鄂电变电管理二处 | 达拉特旗普汇满金3万千瓦分散式风电项目接网工程 | 询比采购 | 2023-12-30 | 生产准备费
| 3100173594 | 520 | 标识牌,安全标识牌,300*240,不锈钢材质腐蚀刻工艺,无要求,通用,不锈钢 | 详见技术规范 | 面 | 30 | 25 | 750 | 鄂电变电管理一处 | 鄂尔多斯鄂托克前旗迭哨畔（杭盖）220kV输变电工程 | 询比采购 | 2024-01-31 | 生产准备费
| 3100173594 | 360 | 标识牌,安全标识牌,300*240,不锈钢材质腐蚀刻工艺,无要求,通用,不锈钢 | 详见技术规范 | 面 | 20 | 25 | 500 | 鄂电变电管理一处 | 鄂尔多斯鄂托克前旗迭哨畔（杭盖）220kV输变电工程 | 询比采购 | 2024-01-31 | 生产准备费
| 3100173594 | 310 | 标识牌,安全标识牌,200*160,不锈钢材质腐蚀刻工艺,无要求,通用,不锈钢 | 详见技术规范 | 面 | 30 | 30 | 900 | 鄂电变电管理一处 | 鄂尔多斯鄂托克前旗迭哨畔（杭盖）220kV输变电工程 | 询比采购 | 2024-01-31 | 生产准备费
| 3100173594 | 300 | 标识牌,安全标识牌,200*160,不锈钢材质腐蚀刻工艺,无要求,通用,不锈钢 | 详见技术规范 | 面 | 30 | 30 | 900 | 鄂电变电管理一处 | 鄂尔多斯鄂托克前旗迭哨畔（杭盖）220kV输变电工程 | 询比采购 | 2024-01-31 | 生产准备费
| 3100173306 | 30 | 标识牌,安全标识牌,200*160,不锈钢材质腐蚀刻工艺,无要求,通用,不锈钢 | 详见技术规范 | 面 | 30 | 15 | 450 | 鄂电变电管理二处 | 塔然高勒110千伏变电站35千伏间隔扩建工程 | 询比采购 | 2023-12-30 | 生产准备费
| 3100173594 | 320 | 标识牌,安全标识牌,65*80MM,UV工艺,无要求,通用,塑料 | 详见技术规范 | 面 | 20 | 20 | 400 | 鄂电变电管理一处 | 鄂尔多斯鄂托克前旗迭哨畔（杭盖）220kV输变电工程 | 询比采购 | 2024-01-31 | 生产准备费
| 3100173594 | 330 | 标识牌,安全标识牌,65*80MM,UV工艺,无要求,通用,塑料 | 详见技术规范 | 面 | 20 | 20 | 400 | 鄂电变电管理一处 | 鄂尔多斯鄂托克前旗迭哨畔（杭盖）220kV输变电工程 | 询比采购 | 2024-01-31 | 生产准备费
| 3100173594 | 910 | 标识牌,限高限速牌,1.8米*0.6米,通用,无要求,通用,不锈钢 | 详见技术规范 | 面 | 1 | 600 | 600 | 鄂电变电管理一处 | 鄂尔多斯鄂托克前旗迭哨畔（杭盖）220kV输变电工程 | 询比采购 | 2024-01-31 | 生产准备费
| 3100173594 | 930 | 标识牌,墙面牌,1240*640,一级膜双层覆膜,无要求,通用,玻璃钢 | 详见技术规范 | 面 | 30 | 50 | 1500 | 鄂电变电管理一处 | 鄂尔多斯鄂托克前旗迭哨畔（杭盖）220kV输变电工程 | 询比采购 | 2024-01-31 | 生产准备费
| 3100173302 | 50 | 标识牌,一次设备标识牌,400*300,不锈钢材质腐蚀刻工艺,无要求,通用,不锈 | 详见技术规范 | 面 | 50 | 45 | 2250 | 鄂电变电管理二处 | 鄂尔多斯康巴什北区110千伏变电站主变增容工程 | 询比采购 | 2023-12-30 | 生产准备费
| 3100173594 | 510 | 标识牌,警示牌,600*400MM,单面热转印标识,通用,通用,通用,高分子UP | 详见技术规范 | 面 | 20 | 100 | 2000 | 鄂电变电管理一处 | 鄂尔多斯鄂托克前旗迭哨畔（杭盖）220kV输变电工程 | 询比采购 | 2024-01-31 | 生产准备费
| 3100173594 | 870 | 标识牌,警示牌,800*600,双面防紫外线，5年不褪色,无要求,通用,搪瓷 | 详见技术规范 | 面 | 12 | 1000 | 12000 | 鄂电变电管理一处 | 鄂尔多斯鄂托克前旗迭哨畔（杭盖）220kV输变电工程 | 询比采购 | 2024-01-31 | 生产准备费
| 3100173594 | 880 | 标识牌,杆号牌,400*500,防紫外线，5年不褪色,无要求,通用,搪瓷，角钢支 | 详见技术规范 | 面 | 20 | 550 | 11000 | 鄂电变电管理一处 | 鄂尔多斯鄂托克前旗迭哨畔（杭盖）220kV输变电工程 | 询比采购 | 2024-01-31 | 生产准备费
| 3100173594 | 900 | 室外标识牌 | 详见技术规范 | 组 | 1 | 120 | 120 | 鄂电变电管理一处 | 鄂尔多斯鄂托克前旗迭哨畔（杭盖）220kV输变电工程 | 询比采购 | 2024-01-31 | 生产准备费
| 3100173306 | 20 | 标识牌,通用,通用,通用,无要求,通用,通用 | 详见技术规范 | 面 | 178 | 25 | 4450 | 鄂电变电管理二处 | 塔然高勒110千伏变电站35千伏间隔扩建工程 | 询比采购 | 2023-12-30 | 生产准备费
| 3100173306 | 40 | 标识牌,不锈钢 | 详见技术规范 | 面 | 30 | 45 | 1350 | 鄂电变电管理二处 | 塔然高勒110千伏变电站35千伏间隔扩建工程 | 询比采购 | 2023-12-30 | 生产准备费
| 3100173594 | 370 | 标识牌,磁吸式屏眉,,,无要求,, | 详见技术规范 | 面 | 20 | 25 | 500 | 鄂电变电管理一处 | 鄂尔多斯鄂托克前旗迭哨畔（杭盖）220kV输变电工程 | 询比采购 | 2024-01-31 | 生产准备费
| 3100173594 | 390 | 标识牌,磁吸式屏眉,,,无要求,, | 详见技术规范 | 面 | 10 | 25 | 250 | 鄂电变电管理一处 | 鄂尔多斯鄂托克前旗迭哨畔（杭盖）220kV输变电工程 | 询比采购 | 2024-01-31 | 生产准备费
| 3100173594 | 410 | 标识牌,磁吸式屏眉,,,无要求,, | 详见技术规范 | 面 | 15 | 25 | 375 | 鄂电变电管理一处 | 鄂尔多斯鄂托克前旗迭哨畔（杭盖）220kV输变电工程 | 询比采购 | 2024-01-31 | 生产准备费
| 3100173594 | 540 | 标识牌,磁吸式屏眉,,,无要求,, | 详见技术规范 | 面 | 60 | 25 | 1500 | 鄂电变电管理一处 | 鄂尔多斯鄂托克前旗迭哨畔（杭盖）220kV输变电工程 | 询比采购 | 2024-01-31 | 生产准备费
| 3300150639 | 50 | 标识牌,铝塑板 | 详见技术规范 | 面 | 6000 | 40 | 240000 | 鄂电鄂托克供电公司 | / | 询比采购 | 2023-12-30 | 维护材料费
| 3100173315 | 10 | 标识牌固定支架 | 详见技术规范 | 个 | 20 | 80 | 1600 | 鄂电变电管理二处 | 达拉特旗普汇满金3万千瓦分散式风电项目接网工程 | 询比采购 | 2023-12-30 | 生产准备费
| 3100173302 | 30 | 标识牌固定支架 | 详见技术规范 | 个 | 30 | 80 | 2400 | 鄂电变电管理二处 | 鄂尔多斯康巴什北区110千伏变电站主变增容工程 | 询比采购 | 2023-12-30 | 生产准备费
小计 | [7 empty] | 324650
包件4（电流互感器） | 3100093594 | 390 | 110kV油浸电磁CT,2×600/5,0.2S,5P,3,50,正立 | 详见技术规范 | 台 | 3 | 24000 | 72000 | 修试管理一处 | 公司属地储备电网备品备件项目-鄂尔多斯电业局 | 询比采购 | 2023-12-20 | 备品备件补库
| 3300150478 | 50 | 10KV电流互感器,0.2S | 详见技术规范 | 台 | 1 | 1800 | 1800 | 鄂电修试管理一处 | / | 询比采购 | 2023-12-30 | 维护材料费
| 3300150478 | 300 | 零序互感器,LXK,100/5,5VA,10P | 详见技术规范 | 台 | 12 | 1100 | 13200 | 鄂电修试管理一处 | / | 询比采购 | 2023-12-30 | 维护材料费
| 3300150500 | 20 | 10KV电流互感器,0.2S | 详见技术规范 | 台 | 3 | 5500 | 16500 | 鄂电修试管理二处 | / | 询比采购 | 2023-12-30 | 维护材料费
| 3300150478 | 130 | 电流互感器 | 详见技术规范 | 台 | 3 | 8640 | 25920 | 鄂电修试管理一处 | / | 询比采购 | 2023-12-30 | 维护材料费
| 3300150500 | 10 | 电流互感器 | 详见技术规范 | 台 | 1 | 4500 | 4500 | 鄂电修试管理二处 | / | 询比采购 | 2023-12-30 | 维护材料费
小计 | [7 empty] | 133920
包件5（电压互感器） | 3600015414 | 10 | 电容式电压互感器,AC110kV,油浸,通用,2,0.5(3P ),TYD110 | 详见技术规范 | 台 | 1 | 35000 | 35000 | 鄂电修试管理一处 | 鄂尔多斯供电公司2023年生产运检装备配置-零购机动费 | 询比采购 | 2023-12-30 | 零购机动费
| 3300150478 | 250 | 开关柜内电压互感器,35KV | 详见技术规范 | 台 | 3 | 11000 | 33000 | 鄂电修试管理一处 | / | 询比采购 | 2023-12-30 | 维护材料费
小计 | [7 empty] | 68000
包件6（隔离开关等） | 3100174961 | 30 | 35kV三相隔离开关,1250A,31.5kA,电动双柱水平旋转,单接地 | 详见技术规范 | 组 | 1 | 45000 | 45000 | 计划发展部 | 鄂尔多斯乌兰现代农牧科创园建设项目35千伏供电工程 | 询比采购 | 2024-01-05 | 35千伏及以基建工程
| 3100174961 | 10 | 35kV三相隔离开关,1250A,31.5kA,电动双柱水平旋转,双接地 | 详见技术规范 | 组 | 1 | 50000 | 50000 | 计划发展部 | 鄂尔多斯乌兰现代农牧科创园建设项目35千伏供电工程 | 询比采购 | 2024-01-05 | 35千伏及以基建工程
| 3300150500 | 50 | 低压开关,交流空气开关,6A,单相 | 详见技术规范 | 个 | 200 | 50 | 10000 | 鄂电修试管理二处 | / | 询比采购 | 2023-12-30 | 维护材料费
| 3300150500 | 40 | 低压开关,交流空气开关,3A,单相 | 详见技术规范 | 个 | 200 | 50 | 10000 | 鄂电修试管理二处 | / | 询比采购 | 2023-12-30 | 维护材料费
| 3300150478 | 270 | 隔离开关触头 | 详见技术规范 | 个 | 32 | 2250 | 72000 | 鄂电修试管理一处 | / | 询比采购 | 2023-12-30 | 维护材料费
小计 | [7 empty] | 187000
包件7（各类附件等） | 3300150478 | 20 | 端子短连片,导电性好 | 详见技术规范 | 个 | 200 | 8 | 1600 | 鄂电修试管理一处 | / | 询比采购 | 2023-12-30 | 维护材料费
| 3300150478 | 110 | 开关状态综合指示仪 | 详见技术规范 | 台 | 2 | 1000 | 2000 | 鄂电修试管理一处 | / | 询比采购 | 2023-12-30 | 维护材料费
| 3300150478 | 290 | 开关状态综合指示仪 | 详见技术规范 | 台 | 1 | 3800 | 3800 | 鄂电修试管理一处 | / | 询比采购 | 2023-12-30 | 维护材料费
| 3300150478 | 280 | 开关状态综合指示仪 | 详见技术规范 | 台 | 5 | 3800 | 19000 | 鄂电修试管理一处 | / | 询比采购 | 2023-12-30 | 维护材料费
| 3300150478 | 220 | 开关状态综合指示仪 | 详见技术规范 | 台 | 1 | 3718 | 3718 | 鄂电修试管理一处 | / | 询比采购 | 2023-12-30 | 维护材料费
| 3300150478 | 70 | 开关柜综合状态指示仪 | 详见技术规范 | 块 | 1 | 1000 | 1000 | 鄂电修试管理一处 | / | 询比采购 | 2023-12-30 | 维护材料费
| 3300150478 | 210 | 密封件,密封圈 | 详见技术规范 | 只 | 2 | 4485 | 8970 | 鄂电修试管理一处 | / | 询比采购 | 2023-12-30 | 维护材料费
| 3300150478 | 100 | 放电线圈,FD2-1.7/11/√3 | 详见技术规范 | 个 | 12 | 8500 | 102000 | 鄂电修试管理一处 | / | 询比采购 | 2023-12-30 | 维护材料费
| 3300150478 | 260 | 传感器 | 详见技术规范 | 个 | 1 | 800 | 800 | 鄂电修试管理一处 | / | 询比采购 | 2023-12-30 | 维护材料费
| 3300150478 | 120 | 断路器附件,26927C,通用 | 详见技术规范 | 个 | 2 | 2080 | 4160 | 鄂电修试管理一处 | / | 询比采购 | 2023-12-30 | 维护材料费
| 3300150478 | 30 | 开关柜智能操控装置 | 详见技术规范 | 套 | 2 | 1500 | 3000 | 鄂电修试管理一处 | / | 询比采购 | 2023-12-30 | 维护材料费
| 3300150475 | 20 | 解锁钥匙管理机 | 详见技术规范 | 台 | 11 | 10000 | 110000 | 鄂电变电管理二处 | / | 询比采购 | 2023-12-30 | 维护材料费
| 3100173594 | 110 | 工频验电信号发生器,AC35kV | 详见技术规范 | 台 | 2 | 50 | 100 | 鄂电变电管理一处 | 鄂尔多斯鄂托克前旗迭哨畔（杭盖）220kV输变电工程 | 询比采购 | 2024-01-31 | 生产准备费
| 3100173594 | 100 | 工频验电信号发生器,AC110kV | 详见技术规范 | 台 | 2 | 50 | 100 | 鄂电变电管理一处 | 鄂尔多斯鄂托克前旗迭哨畔（杭盖）220kV输变电工程 | 询比采购 | 2024-01-31 | 生产准备费
| 3100173594 | 750 | 红外热成像仪 | 详见技术规范 | 台 | 1 | 130000 | 130000 | 鄂电变电管理一处 | 鄂尔多斯鄂托克前旗迭哨畔（杭盖）220kV输变电工程 | 询比采购 | 2024-01-31 | 生产准备费
| 3100173594 | 280 | 含氧量测试仪 | 详见技术规范 | 台 | 2 | 650 | 1300 | 鄂电变电管理一处 | 鄂尔多斯鄂托克前旗迭哨畔（杭盖）220kV输变电工程 | 询比采购 | 2024-01-31 | 生产准备费
| 3100173594 | 1590 | 温度计,室内温度计,通用 | 详见技术规范 | 只 | 8 | 120 | 960 | 鄂电变电管理一处 | 鄂尔多斯鄂托克前旗迭哨畔（杭盖）220kV输变电工程 | 询比采购 | 2024-01-30 | 生产准备费
| 3100173594 | 610 | 激光测距仪 | 详见技术规范 | 个 | 1 | 600 | 600 | 鄂电变电管理一处 | 鄂尔多斯鄂托克前旗迭哨畔（杭盖）220kV输变电工程 | 询比采购 | 2024-01-31 | 生产准备费
| 3100173594 | 270 | 便携式四合一气体检测仪,ADKS-4 | 详见技术规范 | 台 | 1 | 1500 | 1500 | 鄂电变电管理一处 | 鄂尔多斯鄂托克前旗迭哨畔（杭盖）220kV输变电工程 | 询比采购 | 2024-12-30 | 生产准备费
| 3100173288 | 70 | 便携式四合一气体检测仪,ADKS-4 | 详见技术规范 | 台 | 20 | 800 | 16000 | 鄂电安全质量监察部 |  | 询比采购 | 2023-12-30 | 安监部
小计 | [7 empty] | 410608
包件8（金具） | 3100174967 | 250 | 连接金具-EB挂板,EB-07/10-80 | 详见技术规范 | 只 | 138 | 31.36 | 4327.68 | 鄂电计划发展部 | 鄂尔多斯乌兰现代农牧科创园建设项目35千伏供电工程 | 询比采购 | 2024-01-05 | 35千伏及以基建工程
| 3100174967 | 50 | 联结金具-挂板,UB-0770 | 详见技术规范 | 个 | 40 | 17.77 | 710.8 | 鄂电计划发展部 | 鄂尔多斯乌兰现代农牧科创园建设项目35千伏供电工程 | 询比采购 | 2024-01-05 | 35千伏及以基建工程
| 3100174967 | 70 | 保护金具-重锤片,FZJ-15Y | 详见技术规范 | 片 | 40 | 136.73 | 5469.2 | 鄂电计划发展部 | 鄂尔多斯乌兰现代农牧科创园建设项目35千伏供电工程 | 询比采购 | 2024-01-05 | 35千伏及以基建工程
| 3100174967 | 20 | 保护金具-重锤片,FZC-15 | 详见技术规范 | 片 | 40 | 143.51 | 5740.4 | 鄂电计划发展部 | 鄂尔多斯乌兰现代农牧科创园建设项目35千伏供电工程 | 询比采购 | 2024-01-05 | 35千伏及以基建工程
| 3100174967 | 190 | 保护金具-预绞丝护线条,FYH-240/30 | 详见技术规范 | 付 | 138 | 123.48 | 17040.24 | 鄂电计划发展部 | 鄂尔多斯乌兰现代农牧科创园建设项目35千伏供电工程 | 询比采购 | 2024-01-05 | 35千伏及以基建工程
| 3100174967 | 140 | 防振锤,FD-4 | 详见技术规范 | 付 | 333 | 56.6 | 18847.8 | 鄂电计划发展部 | 鄂尔多斯乌兰现代农牧科创园建设项目35千伏供电工程 | 询比采购 | 2024-01-05 | 35千伏及以基建工程
| 3100174967 | 80 | 接续金具-钢芯钢铝绞线接续管,YJD-240/30 | 详见技术规范 | 付 | 22 | 61.74 | 1358.28 | 鄂电计划发展部 | 鄂尔多斯乌兰现代农牧科创园建设项目35千伏供电工程 | 询比采购 | 2024-01-05 | 35千伏及以基建工程
| 3100174967 | 40 | 联结金具-联板,L-12-70/400, | 详见技术规范 | 块 | 178 | 87.05 | 15494.9 | 鄂电计划发展部 | 鄂尔多斯乌兰现代农牧科创园建设项目35千伏供电工程 | 询比采购 | 2024-01-05 | 35千伏及以基建工程
| 3100174967 | 60 | 联结金具-调整板,DB-12100-240 | 详见技术规范 | 块 | 8 | 53.59 | 428.72 | 鄂电计划发展部 | 鄂尔多斯乌兰现代农牧科创园建设项目35千伏供电工程 | 询比采购 | 2024-01-05 | 35千伏及以基建工程
| 3100174967 | 200 | 联结金具-平行挂板,PS-0790 | 详见技术规范 | 只 | 40 | 11.74 | 469.6 | 鄂电计划发展部 | 鄂尔多斯乌兰现代农牧科创园建设项目35千伏供电工程 | 询比采购 | 2024-01-05 | 35千伏及以基建工程
| 3100174967 | 170 | 联结金具-延长环,PH-12120 | 详见技术规范 | 只 | 83 | 49.52 | 4110.16 | 鄂电计划发展部 | 鄂尔多斯乌兰现代农牧科创园建设项目35千伏供电工程 | 询比采购 | 2024-01-05 | 35千伏及以基建工程
| 3100174967 | 90 | 联结金具-延长环,PH-0780 | 详见技术规范 | 只 | 5 | 13.06 | 65.3 | 鄂电计划发展部 | 鄂尔多斯乌兰现代农牧科创园建设项目35千伏供电工程 | 询比采购 | 2024-01-05 | 35千伏及以基建工程
| 3100174967 | 130 | 联结金具-直角挂板,Z-12100 | 详见技术规范 | 只 | 8 | 22.86 | 182.88 | 鄂电计划发展部 | 鄂尔多斯乌兰现代农牧科创园建设项目35千伏供电工程 | 询比采购 | 2024-01-05 | 35千伏及以基建工程
| 3100174967 | 260 | 联结金具-直角挂板,Z-0780 | 详见技术规范 | 只 | 178 | 12.21 | 2173.38 | 鄂电计划发展部 | 鄂尔多斯乌兰现代农牧科创园建设项目35千伏供电工程 | 询比采购 | 2024-01-05 | 35千伏及以基建工程
| 3100174967 | 220 | 联结金具-U型挂环,U-0770 | 详见技术规范 | 只 | 281 | 10.45 | 2936.45 | 鄂电计划发展部 | 鄂尔多斯乌兰现代农牧科创园建设项目35千伏供电工程 | 询比采购 | 2024-01-05 | 35千伏及以基建工程
| 3100174967 | 150 | 联结金具-U型挂环,U-1085 | 详见技术规范 | 只 | 5 | 11.74 | 58.7 | 鄂电计划发展部 | 鄂尔多斯乌兰现代农牧科创园建设项目35千伏供电工程 | 询比采购 | 2024-01-05 | 35千伏及以基建工程
| 3100174967 | 160 | 联结金具-U型挂环,U-1695 | 详见技术规范 | 只 | 89 | 28.77 | 2560.53 | 鄂电计划发展部 | 鄂尔多斯乌兰现代农牧科创园建设项目35千伏供电工程 | 询比采购 | 2024-01-05 | 35千伏及以基建工程
| 3100174967 | 110 | 联结金具-U型挂环,U-1290 | 详见技术规范 | 只 | 178 | 18.26 | 3250.28 | 鄂电计划发展部 | 鄂尔多斯乌兰现代农牧科创园建设项目35千伏供电工程 | 询比采购 | 2024-01-05 | 35千伏及以基建工程
| 3100174967 | 100 | 联结金具-碗头挂板,W-0770 | 详见技术规范 | 只 | 180 | 12.82 | 2307.6 | 鄂电计划发展部 | 鄂尔多斯乌兰现代农牧科创园建设项目35千伏供电工程 | 询比采购 | 2024-01-05 | 35千伏及以基建工程
| 3100174967 | 230 | 联结金具-碗头挂板,WS-0770 | 详见技术规范 | 只 | 178 | 15.68 | 2791.04 | 鄂电计划发展部 | 鄂尔多斯乌兰现代农牧科创园建设项目35千伏供电工程 | 询比采购 | 2024-01-05 | 35千伏及以基建工程
| 3100174967 | 210 | 联结金具-球头挂环,QP-0750 | 详见技术规范 | 只 | 356 | 10.03 | 3570.68 | 鄂电计划发展部 | 鄂尔多斯乌兰现代农牧科创园建设项目35千伏供电工程 | 询比采购 | 2024-01-05 | 35千伏及以基建工程
| 3100174967 | 180 | 耐张线夹-液压型,NY-240/30A | 详见技术规范 | 付 | 97 | 122.45 | 11877.65 | 鄂电计划发展部 | 鄂尔多斯乌兰现代农牧科创园建设项目35千伏供电工程 | 询比采购 | 2024-01-05 | 35千伏及以基建工程
| 3100174967 | 30 | 悬垂线夹-回转型,XT-6028,通用 | 详见技术规范 | 付 | 45 | 170.81 | 7686.45 | 鄂电计划发展部 | 鄂尔多斯乌兰现代农牧科创园建设项目35千伏供电工程 | 询比采购 | 2024-01-05 | 35千伏及以基建工程
| 3100174967 | 120 | 悬垂线夹-回转型,XG-6034 | 详见技术规范 | 付 | 143 | 64.83 | 9270.69 | 鄂电计划发展部 | 鄂尔多斯乌兰现代农牧科创园建设项目35千伏供电工程 | 询比采购 | 2024-01-05 | 35千伏及以基建工程
| 3300147698 | 80 | 联结金具-直角挂板,Z-7 | 详见技术规范 | 只 | 50 | 15 | 750 | 鄂电伊金霍洛旗供电公司 | / | 询比采购 | 2023-12-30 | 维护材料费
| 3300147698 | 70 | 联结金具-球头挂环,Q-7 | 详见技术规范 | 只 | 50 | 7.6 | 380 | 鄂电伊金霍洛旗供电公司 | / | 询比采购 | 2023-12-30 | 维护材料费
| 3300147698 | 60 | 联结金具-U型挂环,U-7 | 详见技术规范 | 只 | 50 | 12.7 | 635 | 鄂电伊金霍洛旗供电公司 | / | 询比采购 | 2023-12-30 | 维护材料费
| 3300147698 | 90 | 设备线夹-螺栓型设备线夹,SLG-3 | 详见技术规范 | 付 | 500 | 38 | 19000 | 鄂电伊金霍洛旗供电公司 | / | 询比采购 | 2023-12-30 | 维护材料费
| 3300147698 | 100 | 设备线夹-螺栓型设备线夹,SLG-2 | 详见技术规范 | 付 | 500 | 28.5 | 14250 | 鄂电伊金霍洛旗供电公司 | / | 询比采购 | 2023-12-30 | 维护材料费
| 3300147698 | 120 | 接续金具-异型并沟线夹,JBL-16-120 | 详见技术规范 | 付 | 300 | 13 | 3900 | 鄂电伊金霍洛旗供电公司 | / | 询比采购 | 2023-12-30 | 维护材料费
| 3300147698 | 130 | 接续金具-异型并沟线夹,JBL-50-240 | 详见技术规范 | 付 | 300 | 14 | 4200 | 鄂电伊金霍洛旗供电公司 | / | 询比采购 | 2023-12-30 | 维护材料费
| 3300147765 | 110 | 接续金具-异型并沟线夹,JBL-16-120 | 详见技术规范 | 付 | 20 | 9.5 | 190 | 鄂电棋盘井供电公司 | / | 询比采购 | 2023-12-30 | 维护材料费
| 3300147765 | 120 | 接续金具-铝连接管,50mm2 | 详见技术规范 | 支 | 50 | 1.95 | 97.5 | 鄂电棋盘井供电公司 | / | 询比采购 | 2023-12-30 | 维护材料费
| 3300147765 | 130 | 接续金具-铝连接管,70mm2 | 详见技术规范 | 支 | 50 | 2.37 | 118.5 | 鄂电棋盘井供电公司 | / | 询比采购 | 2023-12-30 | 维护材料费
| 3300147765 | 140 | 接续金具-铝连接管,95mm2 | 详见技术规范 | 支 | 30 | 3.74 | 112.2 | 鄂电棋盘井供电公司 | / | 询比采购 | 2023-12-30 | 维护材料费
| 3300147765 | 150 | 接续金具-铝连接管,120mm2 | 详见技术规范 | 支 | 30 | 4.35 | 130.5 | 鄂电棋盘井供电公司 | / | 询比采购 | 2023-12-30 | 维护材料费
| 3300147765 | 300 | 联结金具-直角挂板,Z-7 | 详见技术规范 | 只 | 20 | 13.3 | 266 | 鄂电棋盘井供电公司 | / | 询比采购 | 2023-12-30 | 维护材料费
| 3300147765 | 350 | 接续金具-异型并沟线夹,JBTL-50-240 | 详见技术规范 | 付 | 20 | 36 | 720 | 鄂电棋盘井供电公司 | / | 询比采购 | 2023-12-30 | 维护材料费
| 3300147765 | 340 | 耐张线夹-螺栓型,NLD-2 | 详见技术规范 | 付 | 15 | 41.2 | 618 | 鄂电棋盘井供电公司 | / | 询比采购 | 2023-12-30 | 维护材料费
| 3300147765 | 320 | 联结金具-碗头挂板,W-7B | 详见技术规范 | 只 | 20 | 17.1 | 342 | 鄂电棋盘井供电公司 | / | 询比采购 | 2023-12-30 | 维护材料费
| 3300147765 | 310 | 联结金具-球头挂环,Q-7 | 详见技术规范 | 只 | 20 | 7.6 | 152 | 鄂电棋盘井供电公司 | / | 询比采购 | 2023-12-30 | 维护材料费
| 3300147698 | 50 | 悬垂线夹-回转型,XGU-4 | 详见技术规范 | 付 | 180 | 68 | 12240 | 鄂电伊金霍洛旗供电公司 | / | 询比采购 | 2023-12-30 | 维护材料费
| 3300147185 | 260 | 接续金具-异型并沟线夹,JBL-50-240 | 详见技术规范 | 付 | 200 | 14 | 2800 | 鄂电东胜供电公司 | / | 询比采购 | 2023-12-30 | 维护材料费
| 3300147185 | 240 | 接续金具-异型并沟线夹,JBTL-50-240 | 详见技术规范 | 付 | 200 | 37.6 | 7520 | 鄂电东胜供电公司 | / | 询比采购 | 2023-12-30 | 维护材料费
| 3300147185 | 230 | 接续金具-并沟线夹,JB-4 | 详见技术规范 | 付 | 200 | 38 | 7600 | 鄂电东胜供电公司 | / | 询比采购 | 2023-12-30 | 维护材料费
| 3300147093 | 260 | 设备线夹-螺栓型设备线夹,SLG-3 | 详见技术规范 | 付 | 30 | 66 | 1980 | 鄂电东胜铁西供电公司 | / | 询比采购 | 2023-12-30 | 维护材料费
| 3300147093 | 70 | 设备线夹-变压器线夹,M16 | 详见技术规范 | 付 | 330 | 65 | 21450 | 鄂电东胜铁西供电公司 | / | 询比采购 | 2023-12-30 | 维护材料费
| 3300147093 | 60 | 设备线夹-变压器线夹,M12 | 详见技术规范 | 付 | 1210 | 57 | 68970 | 鄂电东胜铁西供电公司 | / | 询比采购 | 2023-12-30 | 维护材料费
| 3300147093 | 30 | 电缆接线端子,铝,35mm2,单孔 | 详见技术规范 | 只 | 100 | 2 | 200 | 鄂电东胜铁西供电公司 | / | 询比采购 | 2023-12-30 | 维护材料费
| 3300147093 | 40 | 电缆接线端子,铝,50mm2,单孔 | 详见技术规范 | 只 | 100 | 3 | 300 | 鄂电东胜铁西供电公司 | / | 询比采购 | 2023-12-30 | 维护材料费
| 3300147093 | 100 | 电缆接线端子,铜铝过渡,35mm2,单孔 | 详见技术规范 | 只 | 600 | 3 | 1800 | 鄂电东胜铁西供电公司 | / | 询比采购 | 2023-12-30 | 维护材料费
| 3300147093 | 110 | 电缆接线端子,铜铝过渡,50mm2,单孔 | 详见技术规范 | 只 | 600 | 4 | 2400 | 鄂电东胜铁西供电公司 | / | 询比采购 | 2023-12-30 | 维护材料费
| 3300147093 | 150 | 电缆接线端子,铜镀锡,25mm2,单孔 | 详见技术规范 | 只 | 100 | 5 | 500 | 鄂电东胜铁西供电公司 | / | 询比采购 | 2023-12-30 | 维护材料费
| 3300147093 | 160 | 电缆接线端子,铜镀锡,35mm2,单孔 | 详见技术规范 | 只 | 100 | 6 | 600 | 鄂电东胜铁西供电公司 | / | 询比采购 | 2023-12-30 | 维护材料费
| 3300147093 | 300 | 电缆接线端子,铜铝过渡,185mm2,单孔 | 详见技术规范 | 只 | 6 | 14.24 | 85.44 | 鄂电东胜铁西供电公司 | / | 询比采购 | 2023-12-30 | 维护材料费
| 3300147093 | 310 | 电缆接线端子,铜铝过渡,150mm2,单孔 | 详见技术规范 | 只 | 6 | 11.39 | 68.34 | 鄂电东胜铁西供电公司 | / | 询比采购 | 2023-12-30 | 维护材料费
| 3300147093 | 320 | 电缆接线端子,铜铝过渡,120mm2,单孔 | 详见技术规范 | 只 | 6 | 9.49 | 56.94 | 鄂电东胜铁西供电公司 | / | 询比采购 | 2023-12-30 | 维护材料费
| 3300147093 | 330 | 电缆接线端子,铝,185mm2,单孔 | 详见技术规范 | 只 | 6 | 9 | 54 | 鄂电东胜铁西供电公司 | / | 询比采购 | 2023-12-30 | 维护材料费
| 3300147093 | 340 | 电缆接线端子,铝,150mm2,单孔 | 详见技术规范 | 只 | 6 | 8 | 48 | 鄂电东胜铁西供电公司 | / | 询比采购 | 2023-12-30 | 维护材料费
| 3300147093 | 350 | 电缆接线端子,铝,120mm2,单孔 | 详见技术规范 | 只 | 6 | 6 | 36 | 鄂电东胜铁西供电公司 | / | 询比采购 | 2023-12-30 | 维护材料费
| 3300147093 | 360 | 电缆接线端子,铜镀锡,120mm2,单孔 | 详见技术规范 | 只 | 6 | 20 | 120 | 鄂电东胜铁西供电公司 | / | 询比采购 | 2023-12-30 | 维护材料费
| 3300147093 | 370 | 电缆接线端子,铜镀锡,150mm2,单孔 | 详见技术规范 | 只 | 6 | 28 | 168 | 鄂电东胜铁西供电公司 | / | 询比采购 | 2023-12-30 | 维护材料费
| 3300147093 | 380 | 电缆接线端子,铜镀锡,185mm2,单孔 | 详见技术规范 | 只 | 6 | 36 | 216 | 鄂电东胜铁西供电公司 | / | 询比采购 | 2023-12-30 | 维护材料费
| 3300147093 | 390 | 电缆接线端子,铜镀锡,240mm2,单孔 | 详见技术规范 | 只 | 6 | 46 | 276 | 鄂电东胜铁西供电公司 | / | 询比采购 | 2023-12-30 | 维护材料费
| 3300147185 | 200 | 电缆接线端子,铜镀锡,240mm2,单孔 | 详见技术规范 | 只 | 40 | 46 | 1840 | 鄂电东胜供电公司 | / | 询比采购 | 2023-12-30 | 维护材料费
小计 | [7 empty] | 299919.83
包件9（防护用品、工器具等） | 3100173594 | 170 | 安全工具柜,2320*1100*600MM,智能型 | 详见技术规范 | 个 | 5 | 3600 | 18000 | 鄂电变电管理一处 | 鄂尔多斯鄂托克前旗迭哨畔（杭盖）220kV输变电工程 | 询比采购 | 2024-01-31 | 生产准备费
| 3100173594 | 680 | 应急救援工具,急救箱 | 详见技术规范 | 个 | 1 | 200 | 200 | 鄂电变电管理一处 | 鄂尔多斯鄂托克前旗迭哨畔（杭盖）220kV输变电工程 | 询比采购 | 2024-01-31 | 生产准备费
| 3100173594 | 620 | 工具箱套装,STANLEY MC-045 | 详见技术规范 | 套 | 3 | 750 | 2250 | 鄂电变电管理一处 | 鄂尔多斯鄂托克前旗迭哨畔（杭盖）220kV输变电工程 | 询比采购 | 2024-01-31 | 生产准备费
| 3300150478 | 200 | 工具箱,通用,通用,通用,通用,通用,通用 | 详见技术规范 | 个 | 1 | 307 | 307 | 鄂电修试管理一处 | / | 询比采购 | 2023-12-30 | 维护材料费
| 3100123925 | 230 | 安全工具箱,车载,铝合金 | 详见技术规范 | 个 | 27 | 276 | 7452 | 鄂电修试管理二处 | 鄂尔多斯供电公司2022年安全费用计划 | 询比采购 | 2023-12-30 | 安全费
| 3100173594 | 210 | 梯子,人字梯,玻璃钢,4m,绝缘 | 详见技术规范 | 部 | 1 | 1400 | 1400 | 鄂电变电管理一处 | 鄂尔多斯鄂托克前旗迭哨畔（杭盖）220kV输变电工程 | 询比采购 | 2024-01-31 | 生产准备费
| 3100173594 | 230 | 梯子,单梯,复合材料,6m,绝缘 | 详见技术规范 | 部 | 1 | 800 | 800 | 鄂电变电管理一处 | 鄂尔多斯鄂托克前旗迭哨畔（杭盖）220kV输变电工程 | 询比采购 | 2024-01-31 | 生产准备费
| 3100150256 | 420 | 验电器,AC35kV,GDY-35kV,普通型 | 详见技术规范 | 只 | 6 | 150 | 900 | 鄂电伊金霍洛旗供电公司 | / | 询比采购 | 2023-12-30 | 安全费
| 3100173594 | 60 | 验电器,5节,AC220kV,GSY-220kV,伸缩式 | 详见技术规范 | 只 | 2 | 300 | 600 | 鄂电变电管理一处 | 鄂尔多斯鄂托克前旗迭哨畔（杭盖）220kV输变电工程 | 询比采购 | 2024-01-31 | 生产准备费
| 3100173594 | 70 | 验电器,AC110kV,GDY-11,防雨型 | 详见技术规范 | 只 | 2 | 250 | 500 | 鄂电变电管理一处 | 鄂尔多斯鄂托克前旗迭哨畔（杭盖）220kV输变电工程 | 询比采购 | 2024-01-31 | 生产准备费
| 3100173594 | 80 | 验电器,3节,AC35kV,GDY-35kV,伸缩式 | 详见技术规范 | 只 | 2 | 200 | 400 | 鄂电变电管理一处 | 鄂尔多斯鄂托克前旗迭哨畔（杭盖）220kV输变电工程 | 询比采购 | 2024-01-31 | 生产准备费
| 3100173594 | 90 | 验电器,AC380V,GSSB-400V | 详见技术规范 | 只 | 1 | 150 | 150 | 鄂电变电管理一处 | 鄂尔多斯鄂托克前旗迭哨畔（杭盖）220kV输变电工程 | 询比采购 | 2024-01-31 | 生产准备费
| 3100173594 | 130 | 接地线（棒）,AC110kV,变电 | 详见技术规范 | 副 | 4 | 1200 | 4800 | 鄂电变电管理一处 | 鄂尔多斯鄂托克前旗迭哨畔（杭盖）220kV输变电工程 | 询比采购 | 2024-01-31 | 生产准备费
| 3100173594 | 140 | 接地线（棒）,AC220kV | 详见技术规范 | 副 | 4 | 1800 | 7200 | 鄂电变电管理一处 | 鄂尔多斯鄂托克前旗迭哨畔（杭盖）220kV输变电工程 | 询比采购 | 2024-01-31 | 生产准备费
| 3100173594 | 150 | 接地线（棒）,AC35kV,变电 | 详见技术规范 | 副 | 4 | 800 | 3200 | 鄂电变电管理一处 | 鄂尔多斯鄂托克前旗迭哨畔（杭盖）220kV输变电工程 | 询比采购 | 2024-01-31 | 生产准备费
| 3100173594 | 160 | 接地线（棒）,AC380V | 详见技术规范 | 副 | 1 | 500 | 500 | 鄂电变电管理一处 | 鄂尔多斯鄂托克前旗迭哨畔（杭盖）220kV输变电工程 | 询比采购 | 2024-01-31 | 生产准备费
| 3100173331 | 10 | 马甲,通用,通用,通用 | 详见技术规范 | 件 | 20 | 1000 | 20000 | 鄂电修试管理一处 | / | 询比采购 | 2023-12-30 | 安全费
| 3100173594 | 190 | 安全帽,黄,塑料帽,普通 | 详见技术规范 | 个 | 20 | 35 | 700 | 鄂电变电管理一处 | 鄂尔多斯鄂托克前旗迭哨畔（杭盖）220kV输变电工程 | 询比采购 | 2024-01-31 | 生产准备费
| 3100173594 | 200 | 安全帽,白,塑料帽,普通 | 详见技术规范 | 个 | 10 | 35 | 350 | 鄂电变电管理一处 | 鄂尔多斯鄂托克前旗迭哨畔（杭盖）220kV输变电工程 | 询比采购 | 2024-01-31 | 生产准备费
| 3100173594 | 20 | 绝缘靴,半筒,35KV | 详见技术规范 | 双 | 4 | 75 | 300 | 鄂电变电管理一处 | 鄂尔多斯鄂托克前旗迭哨畔（杭盖）220kV输变电工程 | 询比采购 | 2024-01-31 | 生产准备费
| 3100173594 | 10 | 绝缘手套,35kV | 详见技术规范 | 付 | 4 | 700 | 2800 | 鄂电变电管理一处 | 鄂尔多斯鄂托克前旗迭哨畔（杭盖）220kV输变电工程 | 询比采购 | 2024-01-31 | 工器具及办公家具购置费
| 3100173594 | 1400 | 防雨防寒备件,雨鞋 | 详见技术规范 | 双 | 4 | 30 | 120 | 鄂电变电管理一处 | 鄂尔多斯鄂托克前旗迭哨畔（杭盖）220kV输变电工程 | 询比采购 | 2024-01-31 | 生产准备费
| 3300150500 | 60 | 防疫服装,医用白大褂 | 详见技术规范 | 套 | 15 | 80 | 1200 | 鄂电修试管理二处 | / | 询比采购 | 2023-12-30 | 维护材料费
| 3700065756 | 10 | 雨衣,通用,均码 | 详见技术规范 | 件 | 20 | 86 | 1720 | 鄂电综合事务中心 | / | 询比采购 | 2023-12-30 | 低值易耗品
| 3700065756 | 20 | 长筒雨靴,通用 | 详见技术规范 | 双 | 20 | 45 | 900 | 鄂电综合事务中心 | / | 询比采购 | 2023-12-30 | 低值易耗品
| 3100173594 | 30 | 操作杆,防雨,AC220kV,3节,5m | 详见技术规范 | 根 | 2 | 600 | 1200 | 鄂电变电管理一处 | 鄂尔多斯鄂托克前旗迭哨畔（杭盖）220kV输变电工程 | 询比采购 | 2024-01-31 | 工器具及办公家具购置费
| 3100173594 | 40 | 操作杆,防雨,AC110kV,3节,5m | 详见技术规范 | 根 | 2 | 550 | 1100 | 鄂电变电管理一处 | 鄂尔多斯鄂托克前旗迭哨畔（杭盖）220kV输变电工程 | 询比采购 | 2024-01-31 | 工器具及办公家具购置费
| 3300150478 | 190 | 操作杆,无要求,绝缘引流线夹杆,绝缘操作杆,G-YL-1,通用,AC10kV,1 | 详见技术规范 | 根 | 4 | 326 | 1304 | 鄂电修试管理一处 | / | 询比采购 | 2023-12-30 | 维护材料费
| 3100173594 | 50 | 操作杆,防雨,AC35kV,3节,3m | 详见技术规范 | 根 | 2 | 350 | 700 | 鄂电变电管理一处 | 鄂尔多斯鄂托克前旗迭哨畔（杭盖）220kV输变电工程 | 询比采购 | 2024-01-03 | 生产准备费
| 3100150256 | 410 | 携带型短路接地线,AC35kV | 详见技术规范 | 根 | 6 | 800 | 4800 | 鄂电伊金霍洛旗供电公司 | / | 询比采购 | 2023-12-30 | 安全费
| 3100173594 | 180 | 绝缘安全带,通用 | 详见技术规范 | 套 | 2 | 180 | 360 | 鄂电变电管理一处 | 鄂尔多斯鄂托克前旗迭哨畔（杭盖）220kV输变电工程 | 询比采购 | 2024-01-31 | 生产准备费
| 3100173594 | 250 | 护目镜,3M防尘防雾防飞溅 | 详见技术规范 | 付 | 2 | 80 | 160 | 鄂电变电管理一处 | 鄂尔多斯鄂托克前旗迭哨畔（杭盖）220kV输变电工程 | 询比采购 | 2024-01-31 | 生产准备费
| 3100173594 | 260 | 防电弧服 | 详见技术规范 | 套 | 4 | 500 | 2000 | 鄂电变电管理一处 | 鄂尔多斯鄂托克前旗迭哨畔（杭盖）220kV输变电工程 | 询比采购 | 2024-01-31 | 生产准备费
| 3300150478 | 180 | 引流线夹 | 详见技术规范 | 只 | 1 | 12000 | 12000 | 鄂电修试管理一处 | / | 询比采购 | 2023-12-30 | 维护材料费
| 3300150478 | 170 | 引流线夹 | 详见技术规范 | 只 | 1 | 930 | 930 | 鄂电修试管理一处 | / | 询比采购 | 2023-12-30 | 维护材料费
| 3300150478 | 160 | 引流线夹 | 详见技术规范 | 只 | 1 | 8600 | 8600 | 鄂电修试管理一处 | / | 询比采购 | 2023-12-30 | 维护材料费
| 3300150478 | 40 | 带电显示器,10kV | 详见技术规范 | 个 | 2 | 1200 | 2400 | 鄂电修试管理一处 | / | 询比采购 | 2023-12-30 | 维护材料费
| 3100173594 | 600 | 绝缘胶垫,10M*1.2M，5MM厚,绿色 | 详见技术规范 | 千克 | 200 | 100 | 20000 | 鄂电变电管理一处 | 鄂尔多斯鄂托克前旗迭哨畔（杭盖）220kV输变电工程 | 询比采购 | 2024-01-31 | 生产准备费
| 3100173594 | 550 | 绝缘垫,5MM,绝缘胶垫,绿色,白色“在此工作”,通用,800MM*800MM | 详见技术规范 | 块 | 20 | 60 | 1200 | 鄂电变电管理一处 | 鄂尔多斯鄂托克前旗迭哨畔（杭盖）220kV输变电工程 | 询比采购 | 2024-01-31 | 生产准备费
| 3100173594 | 1990 | 警示带,50M,红色 | 详见技术规范 | 条 | 10 | 50 | 500 | 鄂电变电管理一处 | 鄂尔多斯鄂托克前旗迭哨畔（杭盖）220kV输变电工程 | 询比采购 | 2024-01-30 | 生产准备费
| 3100173594 | 120 | 验电信号高压发生器 | 详见技术规范 | 只 | 2 | 50 | 100 | 鄂电变电管理一处 | 鄂尔多斯鄂托克前旗迭哨畔（杭盖）220kV输变电工程 | 询比采购 | 2024-01-31 | 生产准备费
| 3100173594 | 220 | 绝缘凳,绝缘阶梯凳,1.5M,0.5M*0.3M | 详见技术规范 | 个 | 1 | 600 | 600 | 鄂电变电管理一处 | 鄂尔多斯鄂托克前旗迭哨畔（杭盖）220kV输变电工程 | 询比采购 | 2024-01-31 | 生产准备费
| 3100173594 | 240 | 防毒面具,国产 | 详见技术规范 | 付 | 4 | 1000 | 4000 | 鄂电变电管理一处 | 鄂尔多斯鄂托克前旗迭哨畔（杭盖）220kV输变电工程 | 询比采购 | 2024-01-31 | 生产准备费
| 3100123925 | 220 | 放电棒,3节,1.5米,配线5米,10KV,通用 | 详见技术规范 | 根 | 9 | 70 | 630 | 鄂电修试管理二处 | 鄂尔多斯供电公司2022年安全费用计划 | 询比采购 | 2023-12-30 | 安全费
| 3100150256 | 430 | 验电信号高压发生器 | 详见技术规范 | 只 | 30 | 120 | 3600 | 鄂电伊金霍洛旗供电公司 | / | 询比采购 | 2023-12-30 | 安全费
| 3100173594 | 560 | 红布幔,磁吸式运行布带,300*800MM,竖向 | 详见技术规范 | 条 | 40 | 30 | 1200 | 鄂电变电管理一处 | 鄂尔多斯鄂托克前旗迭哨畔（杭盖）220kV输变电工程 | 询比采购 | 2024-01-31 | 生产准备费
| 3100173594 | 570 | 围栏杆,120CM,地桩型,通用,不锈钢,25MM | 详见技术规范 | 根 | 100 | 20 | 2000 | 鄂电变电管理一处 | 鄂尔多斯鄂托克前旗迭哨畔（杭盖）220kV输变电工程 | 询比采购 | 2024-01-31 | 生产准备费
| 3100173594 | 580 | 安全围栏地桩,金属制品 | 详见技术规范 | 个 | 20 | 30 | 600 | 鄂电变电管理一处 | 鄂尔多斯鄂托克前旗迭哨畔（杭盖）220kV输变电工程 | 询比采购 | 2024-01-31 | 生产准备费
| 3100173594 | 590 | 安全围栏地桩,不锈钢,变电站,预埋式 | 详见技术规范 | 个 | 500 | 32 | 16000 | 鄂电变电管理一处 | 鄂尔多斯鄂托克前旗迭哨畔（杭盖）220kV输变电工程 | 询比采购 | 2024-01-31 | 生产准备费
| 3100123925 | 210 | 绝缘垫,3MM,绝缘胶垫,绿色,白色“在此工作”,10kV,80CM*60CM* | 详见技术规范 | 块 | 10 | 82 | 820 | 鄂电修试管理二处 | 鄂尔多斯供电公司2022年安全费用计划 | 询比采购 | 2023-12-30 | 安全费
| 3100173263 | 10 | 锯,油锯 | 详见技术规范 | 把 | 3 | 500 | 1500 | 鄂电输电管理一处 | 塔然高勒110千伏变电站35千伏间隔扩建工程 | 询比采购 | 2024-12-30 | 生产准备费
| 3100173594 | 630 | 成套扳手,通用,套筒扳手,通用 | 详见技术规范 | 套 | 1 | 60 | 60 | 鄂电变电管理一处 | 鄂尔多斯鄂托克前旗迭哨畔（杭盖）220kV输变电工程 | 询比采购 | 2024-01-31 | 生产准备费
| 3100173594 | 1950 | 橡胶警棍,PC材质,580MM,60~80 | 详见技术规范 | 根 | 1 | 1400 | 1400 | 鄂电变电管理一处 | 鄂尔多斯鄂托克前旗迭哨畔（杭盖）220kV输变电工程 | 询比采购 | 2024-01-30 | 生产准备费
| 3100173594 | 290 | 正压式呼吸器 | 详见技术规范 | 套 | 2 | 2500 | 5000 | 鄂电变电管理一处 | 鄂尔多斯鄂托克前旗迭哨畔（杭盖）220kV输变电工程 | 询比采购 | 2024-01-31 | 生产准备费
| 3300150478 | 90 | 加热器,220V,150W | 详见技术规范 | 个 | 30 | 20 | 600 | 鄂电修试管理一处 | / | 询比采购 | 2023-12-30 | 维护材料费
| 3300150478 | 80 | 加热器,220V,100W | 详见技术规范 | 个 | 30 | 20 | 600 | 鄂电修试管理一处 | / | 询比采购 | 2023-12-30 | 维护材料费
| 3100173594 | 660 | 强光防爆手电,防爆型,通用 | 详见技术规范 | 个 | 4 | 200 | 800 | 鄂电变电管理一处 | 鄂尔多斯鄂托克前旗迭哨畔（杭盖）220kV输变电工程 | 询比采购 | 2024-01-31 | 生产准备费
| 3100173594 | 840 | 手电钻 | 详见技术规范 | 只 | 2 | 460 | 920 | 鄂电变电管理一处 | 鄂尔多斯鄂托克前旗迭哨畔（杭盖）220kV输变电工程 | 询比采购 | 2024-01-31 | 生产准备费
| 3100173594 | 850 | 手持电钻,电锤 | 详见技术规范 | 个 | 1 | 360 | 360 | 鄂电变电管理一处 | 鄂尔多斯鄂托克前旗迭哨畔（杭盖）220kV输变电工程 | 询比采购 | 2024-01-31 | 生产准备费
| 3100173594 | 1660 | 热风枪 | 详见技术规范 | 把 | 1 | 125 | 125 | 鄂电变电管理一处 | 鄂尔多斯鄂托克前旗迭哨畔（杭盖）220kV输变电工程 | 询比采购 | 2024-01-30 | 生产准备费
| 3100173302 | 10 | 工业级吸尘器 | 详见技术规范 | 台 | 1 | 1200 | 1200 | 鄂电变电管理二处 | 鄂尔多斯康巴什北区110千伏变电站主变增容工程 | 询比采购 | 2023-12-30 | 生产准备费
| 3100173594 | 700 | 电流钳形表 | 详见技术规范 | 台 | 1 | 600 | 600 | 鄂电变电管理一处 | 鄂尔多斯鄂托克前旗迭哨畔（杭盖）220kV输变电工程 | 询比采购 | 2024-01-31 | 生产准备费
| 3100173594 | 690 | 万用表,数字式 | 详见技术规范 | 台 | 2 | 1100 | 2200 | 鄂电变电管理一处 | 鄂尔多斯鄂托克前旗迭哨畔（杭盖）220kV输变电工程 | 询比采购 | 2024-01-31 | 生产准备费
| 3100173594 | 710 | 绝缘摇表,500V | 详见技术规范 | 个 | 4 | 540 | 2160 | 鄂电变电管理一处 | 鄂尔多斯鄂托克前旗迭哨畔（杭盖）220kV输变电工程 | 询比采购 | 2024-01-31 | 生产准备费
| 3100173594 | 730 | 绝缘摇表,2500V | 详见技术规范 | 个 | 5 | 540 | 2700 | 鄂电变电管理一处 | 鄂尔多斯鄂托克前旗迭哨畔（杭盖）220kV输变电工程 | 询比采购 | 2024-01-31 | 生产准备费
| 3100173594 | 720 | 绝缘摇表,1000V | 详见技术规范 | 个 | 5 | 540 | 2700 | 鄂电变电管理一处 | 鄂尔多斯鄂托克前旗迭哨畔（杭盖）220kV输变电工程 | 询比采购 | 2024-01-31 | 生产准备费
| 3100173594 | 760 | 望远镜,通用, 通用,带电作业专用望远镜,HH8*42 | 详见技术规范 | 部 | 2 | 300 | 600 | 鄂电变电管理一处 | 鄂尔多斯鄂托克前旗迭哨畔（杭盖）220kV输变电工程 | 询比采购 | 2024-12-30 | 生产准备费
小计 | [7 empty] | 187078
包件10（大屏幕显示系统） | 3100173594 | 1850 | 大屏幕显示系统 | 详见技术规范 | 套 | 1 | 10500 | 10500 | 鄂电变电管理一处 | 鄂尔多斯鄂托克前旗迭哨畔（杭盖）220kV输变电工程 | 询比采购 | 2024-01-30 | 生产准备费
| 3600015400 | 10 | 大屏幕,LED | 详见技术规范 | 套 | 1 | 140000 | 140000 | 鄂电伊金霍洛旗供电公司 | 2022年固定资产零购项目(鄂尔多斯) | 询比采购 | 2023-12-30 | 固定资产零购
小计 | [7 empty] | 150500
包件11（35KV真空断路器及重合器) | 3100173620 | 20 | 瓷柱式交流断路器,AC35kV,1250A,31.5kA,真空,弹簧机构,户外, | 详见技术规范 | 台 | 1 | 75000 | 75000 | 鄂电工程建设部 | 第二批大型风电光伏基地-鄂尔多斯采煤沉陷区400万千瓦新能源项目配套500千伏接 | 询比采购 | 2024-01-31 | 35千伏及以基建工程
| 3100174961 | 20 | 瓷柱式交流断路器,AC35kV,1250A,31.5kA,真空,弹簧机构,户外, | 详见技术规范 | 台 | 1 | 56000 | 56000 | 鄂电计划发展部 | 鄂尔多斯乌兰现代农牧科创园建设项目35千伏供电工程 | 询比采购 | 2024-01-05 | 35千伏及以基建工程
小计 | [7 empty] | 131000
包件12（光缆及光缆金具等） | 3100174968 | 20 | 导引光缆,24芯,阻燃型, 阻燃,GYFTZY | 详见技术规范 | 米 | 130 | 7.8 | 1014 | 计划发展部 | 鄂尔多斯乌兰现代农牧科创园建设项目35千伏供电工程 | 询比采购 | 2024-01-05 | 35千伏及以基建工程
| 3100174968 | 10 | OPGW光缆,24芯,G.652,70/42/38,铝包钢 | 详见技术规范 | 千米 | 14.11 | 16280 | 229710.8 | 计划发展部 | 鄂尔多斯乌兰现代农牧科创园建设项目35千伏供电工程 | 询比采购 | 2024-01-05 | 35千伏及以基建工程
| 3100174968 | 30 | ADSS光缆(全介质自承式),24芯,G.652,AT,300 | 详见技术规范 | 千米 | 0.26 | 8000 | 2080 | 计划发展部 | 鄂尔多斯乌兰现代农牧科创园建设项目35千伏供电工程 | 询比采购 | 2024-01-05 | 35千伏及以基建工程
| 3100173620 | 470 | 光缆余缆架 | 详见技术规范 | 付 | 5 | 100 | 500 | 鄂电工程建设部 | 第二批大型风电光伏基地-鄂尔多斯采煤沉陷区400万千瓦新能源项目配套500千伏接 | 询比采购 | 2024-01-31 | 35千伏及以基建工程
| 3100173620 | 460 | 光缆接头盒,OPGW光缆用,48 | 详见技术规范 | 只 | 5 | 560 | 2800 | 鄂电工程建设部 | 第二批大型风电光伏基地-鄂尔多斯采煤沉陷区400万千瓦新能源项目配套500千伏接 | 询比采购 | 2024-01-31 | 35千伏及以基建工程
| 3100173620 | 430 | 光缆金具,OPGW,悬垂金具 | 详见技术规范 | 付 | 40 | 220 | 8800 | 鄂电工程建设部 | 第二批大型风电光伏基地-鄂尔多斯采煤沉陷区400万千瓦新能源项目配套500千伏接 | 询比采购 | 2024-01-31 | 35千伏及以基建工程
| 3100173620 | 420 | 光缆金具,OPGW,耐张金具 | 详见技术规范 | 付 | 30 | 230 | 6900 | 鄂电工程建设部 | 第二批大型风电光伏基地-鄂尔多斯采煤沉陷区400万千瓦新能源项目配套500千伏接 | 询比采购 | 2024-01-31 | 35千伏及以基建工程
| 3100173620 | 440 | 光缆金具,OPGW,引下线夹,通用 | 详见技术规范 | 付 | 75 | 50 | 3750 | 鄂电工程建设部 | 第二批大型风电光伏基地-鄂尔多斯采煤沉陷区400万千瓦新能源项目配套500千伏接 | 询比采购 | 2024-01-31 | 35千伏及以基建工程
| 3100173620 | 450 | 光缆金具,OPGW,防振金具 | 详见技术规范 | 付 | 106 | 60 | 6360 | 鄂电工程建设部 | 第二批大型风电光伏基地-鄂尔多斯采煤沉陷区400万千瓦新能源项目配套500千伏接 | 询比采购 | 2024-01-31 | 35千伏及以基建工程
| 3100174969 | 70 | 光缆金具,OPGW,引下线夹,通用 | 详见技术规范 | 付 | 90 | 50 | 4500 | 计划发展部 | 鄂尔多斯乌兰现代农牧科创园建设项目35千伏供电工程 | 询比采购 | 2024-01-05 | 35千伏及以基建工程
| 3100174969 | 60 | 光缆金具,OPGW,悬垂金具 | 详见技术规范 | 付 | 34 | 220 | 7480 | 计划发展部 | 鄂尔多斯乌兰现代农牧科创园建设项目35千伏供电工程 | 询比采购 | 2024-01-05 | 35千伏及以基建工程
| 3100174969 | 50 | 光缆金具,OPGW,耐张金具 | 详见技术规范 | 付 | 64 | 230 | 14720 | 计划发展部 | 鄂尔多斯乌兰现代农牧科创园建设项目35千伏供电工程 | 询比采购 | 2024-01-05 | 35千伏及以基建工程
| 3100174969 | 40 | 光缆金具,OPGW,防振金具 | 详见技术规范 | 付 | 112 | 60 | 6720 | 计划发展部 | 鄂尔多斯乌兰现代农牧科创园建设项目35千伏供电工程 | 询比采购 | 2024-01-05 | 35千伏及以基建工程
| 3100174969 | 30 | 光缆金具,ADSS,耐张金具 | 详见技术规范 | 付 | 4 | 230 | 920 | 计划发展部 | 鄂尔多斯乌兰现代农牧科创园建设项目35千伏供电工程 | 询比采购 | 2024-01-05 | 35千伏及以基建工程
| 3100174969 | 20 | 光缆接头盒,OPGW光缆用,48 | 详见技术规范 | 只 | 6 | 560 | 3360 | 计划发展部 | 鄂尔多斯乌兰现代农牧科创园建设项目35千伏供电工程 | 询比采购 | 2024-01-05 | 35千伏及以基建工程
| 3100174969 | 10 | 光缆余缆架 | 详见技术规范 | 付 | 6 | 100 | 600 | 计划发展部 | 鄂尔多斯乌兰现代农牧科创园建设项目35千伏供电工程 | 询比采购 | 2024-01-05 | 35千伏及以基建工程
小计 | [7 empty] | 300214.8
包件13（合成绝缘子（用于35KV-220KV工程） | 3100173620 | 320 | 棒形悬式复合绝缘子,FXBW-35/100,670,1100 | 详见技术规范 | 只 | 330 | 70 | 23100 | 鄂电工程建设部 | 第二批大型风电光伏基地-鄂尔多斯采煤沉陷区400万千瓦新能源项目配套500千伏接 | 询比采购 | 2024-01-31 | 35千伏及以基建工程
| 3100174967 | 10 | 棒形悬式复合绝缘子,FXBW-35/100,670,1100 | 详见技术规范 | 只 | 361 | 180 | 64980 | 鄂电计划发展部 | 鄂尔多斯乌兰现代农牧科创园建设项目35千伏供电工程 | 询比采购 | 2024-01-05 | 35千伏及以基建工程
小计 | [7 empty] | 88080
包件14（电缆及电缆附件） | 3100173620 | 360 | 35kV电缆终端,3×300,户内终端,冷缩,铜 | 详见技术规范 | 套 | 1 | 4500 | 4500 | 鄂电工程建设部 | 第二批大型风电光伏基地-鄂尔多斯采煤沉陷区400万千瓦新能源项目配套500千伏接 | 询比采购 | 2024-01-31 | 35千伏及以基建工程
| 3100173620 | 350 | 35kV电缆终端,3×300,户外终端,冷缩,铜 | 详见技术规范 | 套 | 1 | 4500 | 4500 | 鄂电工程建设部 | 第二批大型风电光伏基地-鄂尔多斯采煤沉陷区400万千瓦新能源项目配套500千伏接 | 询比采购 | 2024-01-31 | 35千伏及以基建工程
| 3100173620 | 380 | 电缆接地箱,三线直接接地 | 详见技术规范 | 只 | 1 | 2500 | 2500 | 鄂电工程建设部 | 第二批大型风电光伏基地-鄂尔多斯采煤沉陷区400万千瓦新能源项目配套500千伏接 | 询比采购 | 2024-01-31 | 35千伏及以基建工程
| 3100173620 | 370 | 电缆接地箱,带护层保护器 | 详见技术规范 | 只 | 1 | 2500 | 2500 | 鄂电工程建设部 | 第二批大型风电光伏基地-鄂尔多斯采煤沉陷区400万千瓦新能源项目配套500千伏接 | 询比采购 | 2024-01-31 | 35千伏及以基建工程
| 3300150478 | 340 | 控制电缆,KVVP2,4,17,ZR,22,通用,450/750V | 详见技术规范 | 米 | 130 | 30 | 3900 | 鄂电修试管理一处 | / | 询比采购 | 2023-12-30 | 维护材料费
小计 | [7 empty] | 17900
包件15（变压器、互感器、自动化系统及设备等） | 3600015426 | 10 | 10kV变压器,160kVA,普通,硅钢片,干式 | 详见技术规范 | 台 | 1 | 45000 | 45000 | 鄂电修试管理二处 | 鄂尔多斯供电公司2023年生产运检装备配置-零购机动费 | 询比采购 | 2023-12-30 | 零购机动费
| 3300150500 | 80 | 压变熔断器手车 | 详见技术规范 | 台 | 1 | 20000 | 20000 | 鄂电修试管理二处 | / | 询比采购 | 2023-12-30 | 维护材料费
小计 | [7 empty] | 65000
包件16（35KV-220KV避雷器） | 3100173620 | 390 | 交流避雷器,AC35kV,54kV,硅橡胶,142kV,不带间隙,YH5WX-5 | 详见技术规范 | 台 | 3 | 4000 | 12000 | 鄂电工程建设部 | 第二批大型风电光伏基地-鄂尔多斯采煤沉陷区400万千瓦新能源项目配套500千伏接 | 询比采购 | 2024-01-31 | 35千伏及以基建工程
小计 | [7 empty] | 12000
包件17（防鸟设备） | 3100173620 | 310 | 防鸟设备,35—220KV,螺旋针式防鸟针,600MM,不锈钢,红色,U型,33 | 详见技术规范 | 台 | 373 | 50 | 18650 | 鄂电工程建设部 | 第二批大型风电光伏基地-鄂尔多斯采煤沉陷区400万千瓦新能源项目配套500千伏接 | 询比采购 | 2024-01-31 | 35千伏及以基建工程
| 3100174967 | 240 | 防鸟设备,35—220KV,螺旋针式防鸟针,600MM,不锈钢,红色,U型,33 | 详见技术规范 | 台 | 336 | 30 | 10080 | 鄂电计划发展部 | 鄂尔多斯乌兰现代农牧科创园建设项目35千伏供电工程 | 询比采购 | 2024-01-05 | 35千伏及以基建工程
小计 | [7 empty] | 28730
21-1（家具） | 3700066660 | 120 | 茶几,常规,常规,常规,大茶几 | 详见技术规范 | 张 | 3 | 420 | 1260 | 鄂电综合管理部局务办公室 | / | 询比采购 | 2023-12-30 | 低值易耗品
| 3700066660 | 110 | 实木靠背扶手椅子 | 详见技术规范 | 把 | 22 | 800 | 17600 | 鄂电综合管理部局务办公室 | / | 询比采购 | 2023-12-30 | 低值易耗品
| 3700066660 | 100 | 办公椅,布艺,黑网灰框,弓脚一体腰托 | 详见技术规范 | 个 | 16 | 800 | 12800 | 鄂电综合管理部局务办公室 | / | 询比采购 | 2023-12-30 | 低值易耗品
| 3700066660 | 90 | 办公卡间 | 详见技术规范 | 套 | 4 | 2000 | 8000 | 鄂电综合管理部局务办公室 | / | 询比采购 | 2023-12-30 | 低值易耗品
| 3700066660 | 80 | 实木靠背扶手椅子 | 详见技术规范 | 把 | 99 | 800 | 79200 | 鄂电综合管理部局务办公室 | / | 询比采购 | 2023-12-30 | 低值易耗品
| 3700066660 | 70 | 会议桌-低值易耗品,常规,会议条桌 | 详见技术规范 | 张 | 5 | 960 | 4800 | 鄂电综合管理部局务办公室 | / | 询比采购 | 2023-12-30 | 低值易耗品
| 3700066660 | 60 | 会议桌-低值易耗品,常规,会议条桌 | 详见技术规范 | 张 | 5 | 1280 | 6400 | 鄂电综合管理部局务办公室 | / | 询比采购 | 2023-12-30 | 低值易耗品
| 3700066660 | 50 | 会议桌-低值易耗品,常规,会议条桌 | 详见技术规范 | 张 | 48 | 420 | 20160 | 鄂电综合管理部局务办公室 | / | 询比采购 | 2023-12-30 | 低值易耗品
| 3700066660 | 40 | 沙发,常规,常规,常规,单人沙发 | 详见技术规范 | 套 | 4 | 480 | 1920 | 鄂电综合管理部局务办公室 | / | 询比采购 | 2023-12-30 | 低值易耗品
| 3700066660 | 30 | 沙发,常规,常规,常规,三人沙发 | 详见技术规范 | 套 | 7 | 860 | 6020 | 鄂电综合管理部局务办公室 | / | 询比采购 | 2023-12-30 | 低值易耗品
| 3700066660 | 10 | 办公椅,常规,常规,常规,转椅 | 详见技术规范 | 个 | 18 | 800 | 14400 | 鄂电综合管理部局务办公室 | / | 询比采购 | 2023-12-30 | 低值易耗品
小计 | [7 empty] | 172560
合计 | [7 empty] | 5245477.63