## 第11次招标采购包3 (6)
2023年第11次招标采购明细表 招标编号BDGZ2023—11
标段编号 | 标段 | 项目单位 | 采购申请号 | 行号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 控制金额估算（元） | 项目性质 | 工程项目 | 专用资格条件 | 备 注
ZB2023-526 | 53 | 生产技术部 |  |  | 110kV线路无人机巡检及建模 | 详见技术规范 | 10公里 | 1 | 30000 | 30000 | 技术服务框架 | 无人机巡检及建模服务类项目 | （1）近三年内（从2020年11月至今）在北部战区或西部战区或中部战区取得过空域批复（提供空域批复证明文件扫描件）； （2）作业服务人员（不少于10人）必须持有民航局颁发有效的多旋翼无人机视距内驾驶员或超视距驾驶员执照（电子执照截图）； （3）投标人须购买无人机责任保险； （4）所有机型均须在国家有关部门实名登记； （5）投标人须提供《通用航空经营许可证》，并出具承诺书（承诺按照国家新规定及时更换新证书）； （6）本标段包含部分施工工程启动验收前开展无人机巡检及建模的项目，对于35kV及以上输电线路，投标人须承诺在招标人下达委托后12小时内安排人员、设备到达项目所在现场，于工程启动前24小时完成无人机巡检及建模服务，并出具扫描报告；对于10kV及以下配电线路，投标人须承诺在招标人下达委托后24小时内安排人员、设备到达项目所在现场，到场后根据工作量1-3天内完成无人机巡检及建模服务，并出具扫描报告。（承诺书格式自拟） | 公开招标 服务期限：2024.1.1至2024.12.30 入围家数：3家 分配原则：1、该标段第一名中标单位承担输电管理处项目技术服务。 2、该标段第二名中标单位承担临河、前旗、中旗供电公司项目技术服务。 3、该标段第三名中标单位承担变电管理一处、变电管理二处、五原、杭后、后旗、磴口、农垦、巴彦供电公司以及其他公司内生产业务单位项目技术服务。 4、因施工单位安全施工承载力不足或不具备施工履约能力、甲方有权将相关项目委托其他中标单位实施。甲方有权将相关项目委托其他中标单位实施。依据相关法律规定，委托单位放弃委托，或不能履行委托工作义务，或不再具备委托任务资格时，可以按照本标段中标排名结果选择其他委托单位、中标排名靠前者优先。
[5 empty] | 10kV线路无人机巡检及建模 |  | 10公里 | 1 | 25000 | 25000
[5 empty] | 变电站无人机巡检及建模 |  | 座 | 1 | 50000 | 50000
[5 empty] | 小计 |  |  |  |  | 105000